Дело № 2-1989/2019

УИД 03RS0063-01-2019-002123-64

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

19 августа 2019 года г. Туймазы РБ

Туймазинский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Рыбаковой В.М.,

при секретаре Бургановой А.Ф.,

с участием представителя истца – старшего помощника Туймазинского межрайонного прокурора Республики Башкортостан Давлетова А.Ф.,

представителя третьего лица - государственного инспектора по пожарному надзору УНДиПР ГУ МЧС России по РБ ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Туймазинского межрайонного прокурора Республики Башкортостан в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан о понуждении устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, 

установил:

Туймазинский межрайонный прокурор Республики Башкортостан обратился в суд с вышеназванным иском к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан (МБОУ СОШ 

<

адрес>), указывая, что прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в МБОУ СОШ 

<

адрес>. 

При этом установлено, что должностным лицом (директором) учреждения не выполнено в установленный срок (ДД.ММ.ГГГГ) предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №.

В этой связи остались не устраненными ниже перечисленные нарушения. 

Так, в нарушение глав 5, 7, 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.

В нарушение п. 4.2.1 СП 8.13130.2009, п. 7.17 СНиП 21-01-07*, п. 4 ст. 4 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» противопожарные двери 1-го типа, установленные в пожароопасных и складских помещениях в здании школы, не имеют устройств для самозакрывания.

В нарушение п. 9.28, 9.29 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-84*, п. 9.7 СП 08.13130.2009 на территории школы отсутствует наружное противопожарное водоснабжение. Пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение. 

Учитывая, что вышеуказанные нарушения закона напрямую затрагивают интересы неопределенного круга лиц, на основании п. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации Туймазинский межрайонный прокурор просит обязать МБОУ СОШ 

<

адрес> устранить нарушение правил пожарной безопасности в здании школы по адресу: 

<

адрес>, муниципальный район 

<

адрес>, а именно: противопожарные двери 1-го типа, установленные в пожароопасных и складских помещениях в здании школы, оборудовать устройством для самозакрывания; обеспечить на территории школы наружное противопожарное водоснабжение; обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен о дате и времени судебного разбирательства надлежащим образом, об отложении дела не просил, об уважительных причинах неявки не сообщил, возражений по существу исковых требований не представил.

На основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом мнения участников процесса, суд считает возможным рассмотрение дела в отсутствие представителя ответчика.

В судебном заседании старший помощник Туймазинского межрайонного прокурора Давлетов А.Ф. исковое заявление Туймазинского межрайонного прокурора о понуждении устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности поддержал, просил удовлетворить заявленные исковые требования в полном объеме по доводам, изложенным в иске. Выявленные нарушения после проведенной Туймазинским межрайонным ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ проверки до настоящего времени не устранены. Эти же нарушения были указаны и в ранее выданных предписаниях. Вследствие этого нарушаются права неопределенного круга лиц на безопасные для их жизни и здоровья условия пребывания в здании школы и вблизи от него. В то же время просил отдельный срок для устранения нарушений не устанавливать, поскольку срок устранения нарушений указан в предписании Туймазинского межрайонного ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ ДД.ММ.ГГГГ.

Представитель третьего лица ФИО1 в судебном заседании исковое заявление Туймазинского межрайонного прокурора о понуждении устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности поддержал, просил удовлетворить. 

Выслушав участников процесса, изучив и оценив материалы гражданского дела, суд находит иск Туймазинского межрайонного прокурора законным и обоснованным по следующим основаниям.

Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" относит к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий (п. 1 ч. 1 ст. 9); к обязанностям образовательной организации - создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации (п. 2 ч. 6 ст. 28), равно как и обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность (п. 8 ч. 1 ст. 41).

Отношения в области пожарной безопасности регулируются Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и иными нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, в том числе правилами и нормами пожарной безопасности.

В преамбуле к Федеральному закону N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" законодатель закрепляет обеспечение пожарной безопасности в качестве одной из важнейших функций государства, определяя общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулируя в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также между общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства.

В ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» пожарная безопасность определяется как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности как специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности как невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; меры пожарной безопасности как действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

По смыслу ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности (стандартах, нормах и правилах пожарной безопасности, инструкциях и иных документах), являются обязательными к исполнению.

Основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения, установлены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В силу ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 

Согласно ч. 1 ст. 80 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений должны обеспечивать в случае пожара: эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; возможность проведения мероприятий по спасению людей; возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений; возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; нераспространение пожара на соседние здания и сооружения.

В этих целях, исходя из п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 390 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О противопожарном режиме", руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7, и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В п. 8 ст. 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено, что окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. Аналогичные положения содержатся в п. 7.17 СНиП 21-01-97* и п. 4.2.7 СП 4.13130.2009.

В п. 37(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме» (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) предусмотрено, что руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей. 

В соответствии со ст. 62 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. 

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). (п. 2 ст. 62 Закона).

Приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ N 178 утвержден Свод правил СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

В соответствии с п.п. 9.1 и 9.10 СП 8.13130.2009, содержащими требования к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения, - емкости в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны включать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды; количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение. 

К обязанностям организаций в лице руководителей ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» относит соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны, устанавливая в ст. 38 данного Закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Судом установлено и следует из материалов гражданского дела, что Туймазинской межрайонной прокуратурой Республики Башкортостан проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в МБОУ СОШ 

<

адрес>, в ходе которой установлено, что должностным лицом (директором) учреждения не выполнено в установленный срок (ДД.ММ.ГГГГ) предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №.

В МБОУ СОШ 

<

адрес> остались не устраненными такие нарушения, как: 

-нарушение глав 5, 7, 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № – руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

-нарушение п. 4.2.1 СП 8.13130.2009; п. 7.17 СНиП 21-01-07*; пп. 4 ст. 4 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - противопожарные двери 1-го типа, установленные в пожароопасных и складских помещениях в здании школы, не имеют устройств для самозакрывания;

-нарушение п. 9.28, 9.29 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-84*, п. 9.7 СП 08.13130.2009 - на территории школы отсутствует наружное противопожарное водоснабжение. Пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение. 

Выявленные нарушения правил пожарной безопасности в образовательном учреждении, нарушают права несовершеннолетних воспитанников данного учреждения, а также иных лиц находящихся в нем.

Ответчиком МБОУ СОШ 

<

адрес> не представлено доказательств невозможности устранения нарушений требований пожарной безопасности, тогда как дальнейшая эксплуатация ответчиком территории школы без устранения выявленных нарушений может привести к угрозе жизни или здоровью людей.

Согласно ч. 1 ст. 296 Гражданского кодекса Российской Федерации учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

В соответствии с абз. 5 ст. 38 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Таким образом, обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности возлагается не только на собственников помещений, но и на лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Принимая во внимание положения вышеназванных нормативных актов, учитывая длительность не устранения нарушений требований пожарной безопасности, суд находит исковое заявление Туймазинского межрайонного прокурора к МБОУ СОШ 

<

адрес> подлежащим удовлетворению.

На основании ч. 1 ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 указанного Кодекса.

Согласно ч. 1 ст. 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются федеральными законами о налогах и сборах.

Льготы по уплате государственной пошлины предоставляются в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. (ст. 89 Кодекса).

В силу п. 9 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции освобождаются прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Абзац 3 п. 3 ч. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации предусматривает, что при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера госпошлина оплачивается для физических лиц в размере 300 рублей; для организаций - 6 000 рублей. 

Если истец освобожден от уплаты государственной пошлины, при подаче искового заявления неимущественного характера, государственная пошлина взыскивается с ответчика (если он не освобожден от ее уплаты) при удовлетворении судом исковых требований, исходя из той суммы, которую должен был уплатить истец, если бы он не был освобожден от уплаты государственной пошлины. 

В связи с тем, что заявленные требования предъявлены и рассмотрены в интересах неопределенного круга лиц – учащихся и работников общеобразовательного учреждения, размер, подлежащей взысканию с ответчика государственной пошлины должен составлять 300 рублей, в соответствии с абз. 3 п. 3 ч. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Если бы прокурор не был освобожден от уплаты госпошлины, то размер подлежащей к уплате им госпошлины составил бы 300 рублей, т.к. требование заявлено в интересах неопределенного круга лиц - физических лиц, но поскольку он освобожден от уплаты госпошлины, подлежащая к уплате истцом госпошлина взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты госпошлины в том же размере, т.е. - 300 рублей.

Руководствуясь ст.ст.194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковое заявление Туймазинского межрайонного прокурора Республики Башкортостан в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан о понуждении устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан устранить нарушение правил пожарной безопасности в здании школы по адресу: 

<

адрес>, муниципальный район 

<

адрес>, а именно: противопожарные двери 1-го типа, установленные в пожароопасных и складских помещениях в здании школы, оборудовать устройством для самозакрывания; обеспечить на территории школы наружное противопожарное водоснабжение; обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.

Взыскать с муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан в бюджет муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан государственную пошлину в размере 300,00 руб.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение месяца через Туймазинский межрайонный суд Республики Башкортостан.

Судья В.М. Рыбакова