66RS0045-01-2019-001100-87

Решение

 принято в окончательной форме 21.08.2019

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

16.08.2019 г. Полевской 

Полевской городской суд Свердловской области в составе председательствующего Двоеглазова И.А., при секретаре Обвинцевой О.В., с участием помощника прокурора г. Полевского Забродиной Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску прокурора города Полевского в интересах неопределенного круга лиц к Администрации Полевского городского округа о возложении обязанности,

УСТАНОВИЛ:

прокурор города Полевского обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к Администрации Полевского городского округа о возложении обязанности по устранению нарушений требований пожарной безопасности на территории Полевского городского округа. Истец мотивирует требования тем, что в ходе прокурорской проверки установлено, что . . . отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО ГУ МЧС России по Свердловской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении администрации Полевского городского округа в ходе которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности в деревне Раскуиха Полевского городского округа, селе Курганово Полевского городского округа, поселке Зеленый Лог Полевского городского округа, поселке Зюзельский Полевского городского округа, поселке Станционный – Полевской Полевского городского округа, поселке Красная Горка Полевского городского округа, селе Косой Брод Полевского городского округа, селе Мраморское Полевского городского округа, селе Полдневая Полевского городского округа, поселке Кладовка Полевского городского округа, деревне Кенчурка Полевского городского округа, поселке Зуброво Полевского городского округа, городе Полевской. Прокурор просит обязать ответчика устранить выявленные нарушения в срок до . . .. 

В судебном заседании помощник прокурора г. Полевского Забродина Е.А. исковые требования и доводы искового заявления поддержала.

Представитель ответчика Администрации Полевского городского округа ФИО1, уполномоченный на то доверенностью от . . ., исковые требования признал. 

Представитель третьего лица ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО ГУ МЧС России по Свердловской области ФИО2 с иском согласился. 

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд пришел к следующему. 

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от . . . № «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального, городского округа относятся обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Согласно ст. 1 Федерального закона от . . . № «О пожарной безопасности» (далее – Закон) первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, финансовое обеспечение которых в границах муниципального образования в соответствии с настоящим Федеральным законом является расходным обязательством муниципального образования (ч. 3 ст. 10 Закона).

В силу ч. 1 ст. 19 Закона к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений, городских округов, внутригородских районов устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления.

Уставом Полевского городского округа, утвержденным Решением Думы Полевского городского округа от . . . № обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского округа отнесено к полномочиям Администрации Полевского городского округа (п. 5 ч. 1 ст. 39).

Таким образом, Администрация Полевского городского округа является надлежащим ответчиком.

В соответствии с ч.ч. 1, 2, 3 ст. 4 Федерального закона от . . . № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой:

1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации;

2) правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности.

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

В силу п. 4.14. Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.

Как следует из акта проверки ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО ГУ МЧС России по Свердловской области от . . . (л.д. 12-24) (далее – акт проверки от . . .), в д. Раскуиха противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений (район улиц Новая, Раскуиха) до лесного массива составляет менее 30 м., в селе Курганово Полевского городского округа противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений, 

<

. . .> до лесного массива составляет менее 30 м., 

<

. . .> до лесного массива составляет менее 30 м., 

<

. . .> до лесного массива составляет менее 30 м., 

<

. . .> до лесного массива составляет менее 30 м., в поселке Зеленый Лог Полевского городского округа противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений, до лесного массива составляет менее 30 м., в поселке Зюзельский Полевского городского округа противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений, в районе домов с № по № 

<

. . .> до лесного массива составляет менее 30 м., в поселке Станционный – Полевской Полевского городского округа противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений 

<

. . .>, до лесного массива составляет менее 30 м., в поселке Красная Горка Полевского городского округа противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений, район домов 

<

. . .>, а также 

<

. . .>, 

<

. . .>, до лесного массива составляет менее 30 м., в селе Косой Брод Полевского городского округа противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений 

<

. . .> до лесного массива составляет менее 30 м., в селе Мраморское Полевского городского округа противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений в районе домов 

<

. . .>, а также 

<

. . .> до лесного массива составляет менее 30 м., в селе Полдневая Полевского городского округа противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений район домов 

<

. . .> до лесного массива составляет менее 30 м., в поселке Кладовка Полевского городского округа противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений улиц 

<

. . .>, до лесного массива составляет менее 30 м., в деревне Кенчурка Полевского городского округа противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений 

<

. . .> до лесного массива составляет менее 30 м., в поселке Зуброво Полевского городского округа противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений до лесного массива составляет менее 30 м., в городе Полевском противопожарное расстояние от границ застройки городских поселений в южной части 

<

. . .> до лесного массива составляет менее 50 м., при строительстве вновь строящихся зданий ЖСК «Березовая Роща - 4», не соблюдены требования по ограничению распространения пожара, а именно противопожарные расстояния от границ застройки до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) менее 50 м. 

В соответствии с п. 6.20 Строительные нормы и правила 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей. 

Как следует из акта проверки от . . . в д. Раскуиха Полевского городского округа тупиковые проезды не обеспечены разворотными площадками диаметром не менее 16 м. 

В силу п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановление Правительства РФ от . . . № «О противопожарном режиме» (далее – Правила противопожарного режима) запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

В соответствии с актом проверки от . . . в г. Полевской допускается использование разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники, для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций). 

Согласно п. 72(3) Правил противопожарного режима в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, …, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Как следует из акта проверки от . . . в д. Раскуиха, в поселке Зеленый Лог, в поселке Зюзельский, в поселке Станционный – Полевской, в поселке Красная Горка, в селе Косой Брод, в селе Мраморское, в селе Полдневая, в поселке Кладовка, в деревне Кенчурка, в поселке Зуброво Полевского городского округа, в городе Полевской не обеспечена очистка территорий, прилегающих к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, отсутствует противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 0,5 метра или иной противопожарный барьер.

В соответствии с п. 4 ст. 6, п. 2 ст. 63 Федерального закона от . . . № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов обеспечивается органами государственной власти, органами местного самоуправления в рамках реализации мер пожарной безопасности, к которым относятся разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

Согласно п. 77 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

Как следует из акта проверки от . . . в деревне Раскуиха, в селе Курганово, в поселке Зеленый Лог, в поселке Зюзельский, в поселке Станционный – Полевской, в поселке Красная Горка, в селе Косой Брод, в селе Мраморское, в селе Полдневая, в поселке Кладовка, в деревне Кенчурка, в поселке Зуброво Полевского городского округа, в городе Полевской не обеспечена очистка населенного пункта и прилегающей к нему территории от горючих отходов, мусора, и сухой растительности.

В силу п. 80 Правил противопожарного режима органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".

При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Как видно из акта проверки от . . . в селе Курганово Полевского городского округа на естественных водоемах, в районе улиц Совхозная, Нагорная, Изыскателей, в поселке Зюзельский Полевского городского округа на естественном водоеме, в районе 

<

. . .>, в районе 

<

. . .>, в районе пересечения автодороги Зюзельский – Большая Лавровка, Верхне - Железянский пруд, в поселке Станционный – Полевской Полевского городского округа на искусственном водоеме, в районе АХРСУ, в районе улиц 

<

. . .> на естественных водоемах, в районе автодороги Полевской – к/с «Уральские зори», в селе Мраморское Полевского городского округа на естественном водоеме, в районе 

<

. . .>, в селе Полдневая Полевского городского округа на естественном водоеме, в районе улиц 

<

. . .> на естественном водоеме, в районе 

<

. . .>, для целей пожаротушения не созданы условия для забора воды в любое время года. 

Согласно п. 55 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.

Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Как следует из акта проверки от . . . в селе Курганово Полевского городского округа районе улиц 

<

. . .> пересечения автодороги Зюзельский – Большая Лавровка, Верхне - Железянский пруд, в поселке Станционный – Полевской Полевского городского округа в районе 

<

. . .>, искусственного водоема в районе АХРСУ, в поселке Красная Горка Полевского городского округа, в селе Мраморское Полевского городского округа в районе 

<

. . .>, в селе Полдневая Полевского городского округа в районах улиц 

<

. . .> в районе 

<

. . .> отсутствуют указатели направления движения к пожарным водоемам, гидрантам с четко нанесенными цифрами расстояния до них. 

Также в поселке Зюзельский Полевского городского округа пожарные гидранты реестровые № находятся в не исправном состоянии, (сводный акт проверки наружного водоснабжения от . . ..), в селе Полдневая Полевского городского округа пожарные гидранты, расположенные по 

<

. . .> находятся в не исправном состоянии (сводный акт проверки наружного водоснабжения от . . ..), в поселке Зуброво Полевского городского округа не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью), отсутствует соответствующий акт проверки. 

В соответствии со ст. 68 Федерального закона от . . . № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения, которым относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) противопожарные резервуары.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду.

В силу п. 5.1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в городских округах, городских и сельских поселениях для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по таблице 1, согласно которой при числе жителей в поселении, от 1 до 5 тыс. чел. расход воды на наружное пожаротушение в поселении на 1 пожар, составляет 10 л/с при застройке зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости

Согласно акту проверки от . . . в поселке Зюзельский, в поселке Станционный – Полевской, в селе Полдневая расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) в сельских поселениях менее расчетного 10 л/с. 

В силу п. 9 ст. 63 Федерального закона от . . .. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности включают в себя социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Согласно акту проверки от . . . в г. Полевском не созданы условия для организации деятельности добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах (организация деятельности штатных, внештатных инструкторов пожарной профилактики). 

В соответствии с п. 6 ст. 63 Федерального закона от . . .. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности включают в себя обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

В силу п. 75 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

Согласно акту проверки от . . . в г. Полевском не обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники к возможному месту пожара 

<

. . .> 

В силу п. 5.1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в городских округах, городских и сельских поселениях для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по таблице 1, согласно которой при числе жителей в поселении более 50, но не более 100 тыс. чел. расход воды на наружное пожаротушение в поселении на 1 пожар, составляет 35 л/с при застройке зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости.

В соответствии с актом проверки от . . . в г. Полевском расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) в городских поселениях менее расчетного 35 л/с.

Таким образом, из анализа указанных норм и акта проверки от . . . следует, что администрацией Полевского городского округа допущены нарушения в сфере пожарной безопасности, что нарушает интересы неопределенного круга лиц – жителей Полевского городского округа, а также иных лиц находящихся на его территории, поскольку в результате потенциальной опасности возникновения пожара может быть причинен вред их жизни и здоровью, уничтожено и (или) повреждено их имущество.

Учитывая, что именно на администрацию Полевского городского округа возложена обязанность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, представитель ответчика иск признал, исковые требования следует удовлетворить, обязав ответчика устранить допущенные нарушения требований пожарной безопасности.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора г. Полевского удовлетворить. 

Обязать Администрацию Полевского городского округа в срок до . . . устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности: 

В деревне Раскуиха Полевского городского округа:

Увеличить противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений (район улиц Новая, Раскуиха) до лесного массива до 30 м. 

Обеспечить тупиковые проезды разворотными площадками диаметром не менее 16 м. 

Обеспечить очистку территорий, прилегающих к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, обеспечить наличие противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 0,5 метра или иной противопожарный барьер.

Обеспечить очистку населенного пункта и прилегающей к нему территории от горючих отходов, мусора, и сухой растительности.

В селе Курганово Полевского городского округа: 

Увеличить противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений, 

<

. . .> 

На естественных водоемах, в районе улиц 

<

. . .> для целей пожаротушения создать условия для забора воды в любое время года. 

В районе улиц Совхозная, Нагорная, Изыскателей установить указатели направления движения к пожарным водоемам с четко нанесенными цифрами расстояния до них.

Обеспечить очистку прилегающей к населенному пункту территории от горючих отходов, мусора, и сухой растительности. 

В поселке Зеленый Лог Полевского городского округа: 

Увеличить противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений, до лесного массива до 30 м. 

Обеспечить очистку территорий, прилегающих к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, обеспечить наличие противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 0,5 метра или иной противопожарный барьер.

Обеспечить очистку прилегающей к населенному пункту территории от горючих отходов, мусора, и сухой растительности. 

В поселке Зюзельский Полевского городского округа: 

Увеличить противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений, в районе домов с № по № 

<

. . .> до лесного массива до 30 м. 

На естественном водоеме, в районе 

<

. . .> в районе пересечения автодороги Зюзельский – Большая Лавровка, Верхне - Железянский пруд, для целей пожаротушения создать условия для забора воды в любое время года.

В районах улиц Азовская, ФИО3, пересечения автодороги Зюзельский – Большая Лавровка, Верхне - Железянский пруд установить указатели направления движения к пожарным водоемам с четко нанесенными цифрами расстояния до них.

Обеспечить исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно пожарные гидранты реестровые №. 

Увеличить расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) до 10 л/с. 

Обеспечить очистку территорий, прилегающих к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, обеспечить наличие противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 0,5 метра или иной противопожарный барьер.

Обеспечить очистка прилегающей к населенному пункту территории от горючих отходов, мусора, и сухой растительности.

В поселке Станционный – Полевской Полевского городского округа: 

Увеличить противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений 

<

. . .> 

На искусственном водоеме, в районе АХРСУ, в районе улиц Нагорная, Молодежная для целей пожаротушения создать условия для забора воды в любое время года. 

В районе улиц Нагорная, Молодежная, искусственного водоема в районе АХРСУ установить указатели направления движения к пожарным водоемам с четко нанесенными цифрами расстояния до них.

Обеспечить очистку территорий, прилегающих к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, обеспечит наличие противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 0,5 метра или иной противопожарный барьер.

Обеспечить очистку прилегающей к населенному пункту территории от горючих отходов, мусора, и сухой растительности. 

Обеспечить расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) не менее 10 л/с.

В поселке Красная Горка Полевского городского округа: 

Увеличить противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений, район домов 

<

. . .>

Установить указатели направления движения к пожарному водоему с четко нанесенными цифрами расстояния до него. 

На естественных водоемах, в районе автодороги Полевской – к/с «Уральские зори» для целей пожаротушения создать условия для забора воды в любое время года. 

Обеспечить очистку территорий, прилегающих к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, обеспечить наличие противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 0,5 метра или иной противопожарный барьер.

Обеспечить очистку прилегающей к населенному пункту территории от горючих отходов, мусора, и сухой растительности. 

В селе Косой Брод Полевского городского округа:

Увеличить противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений 

<

. . .> 

Обеспечить очистку территорий, прилегающих к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, обеспечить наличие противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 0,5 метра или иной противопожарный барьер. 

Обеспечить очистку прилегающей к населенному пункту территории от горючих отходов, мусора, и сухой растительности. 

В селе Мраморское Полевского городского округа: 

Увеличить противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений в районе домов 

<

. . .>. 

на естественном водоеме, в районе 

<

. . .>, для целей пожаротушения создать условия для забора воды в любое время года. 

В районе 

<

. . .> установить указатели направления движения к пожарным водоемам с четко нанесенными цифрами расстояния до них.

Обеспечить очистку территорий, прилегающих к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, обеспечить наличие противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 0,5 метра или иной противопожарный барьер. 

Обеспечить очистку прилегающей к населенному пункту территории от горючих отходов, мусора, и сухой растительности. 

В селе Полдневая Полевского городского округа: 

Увеличить противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений район домов 

<

. . .>. 

В районе улиц 

<

. . .>, для целей пожаротушения создать условия для забора воды в любое время года. 

В районах улиц 

<

. . .>, установить указатели направления движения к пожарным водоемам с четко нанесенными цифрами расстояния до них. 

Обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов, расположенных по 

<

. . .>. 

Обеспечить расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) не менее 10 л/с. 

Обеспечить очистку территорий, прилегающих к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, обеспечить наличие противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 0,5 метра или иной противопожарный барьер. 

Обеспечить очистку прилегающей к населенному пункту территории от горючих отходов, мусора, и сухой растительности. 

В поселке Кладовка Полевского городского округа: 

Увеличить противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений улиц Мира, ФИО4, Школьная, Совхозная, до лесного массива до 30 м. 

Обеспечить очистку территорий, прилегающих к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, обеспечить наличие противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 0,5 метра или иной противопожарный барьер. 

Обеспечить очистку прилегающей к населенному пункту территории от горючих отходов, мусора, и сухой растительности.

В деревне Кенчурка Полевского городского округа: 

Увеличить противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений 

<

. . .> 

Установить указатели направления движения к пожарным водоемам с четко нанесенными цифрами расстояния до них, в районе 

<

. . .>. 

На естественном водоеме, в районе 

<

. . .>, для целей пожаротушения создать условия для забора воды в любое время года. 

Обеспечить очистку территорий, прилегающих к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, обеспечить наличие противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 0,5 метра или иной противопожарный барьер. 

Обеспечить очистку прилегающей к населенному пункту территории от горючих отходов, мусора, и сухой растительности. 

В поселке Зуброво Полевского городского округа: 

Увеличить противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений до лесного массива до 30 м. 

Обеспечить очистку прилегающей к населенному пункту территории от горючих отходов, мусора, и сухой растительности. 

Обеспечить очистку территорий, прилегающих к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, обеспечить наличие противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 0,5 метра или иной противопожарный барьер. 

Установить указатели направления движения к пожарным гидрантам с четко нанесенными цифрами расстояния до них. 

Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением акта проверки. 

В городе Полевском:

Увеличить противопожарное расстояние от границ застройки городских поселений в южной части 

<

. . .> 

В ЖСК «Березовая Роща - 4» обеспечить соблюдение требований по ограничению распространения пожара, а именно противопожарные расстояния от границ застройки до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до 50 м.

Обеспечить очистку территорий, прилегающих к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, обеспечить наличие противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 0,5 метра или иной противопожарный барьер. 

Обеспечить очистку населенного пункта и прилегающей к нему территории от горючих отходов, мусора, и сухой растительности. 

Создать условия для организации деятельности добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах (организация деятельности штатных, внештатных инструкторов пожарной профилактики). 

Принять меры к ограничению использования разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники, для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций). 

Обеспечить расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) не менее 35 л/с. 

Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к возможному месту пожара 

<

. . .> 

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной в течение месяца со дня принятия судом решения в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы в Полевской городской суд.

Резолютивная часть решения вынесена в совещательной комнате с применением технических средств. 

Председательствующий И.А. Двоеглазов