П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 №5-13/2018 

07 июня 2018 года. с. Актаныш 

Судья Актанышского районного суда РТ Г.Р.Нурымова (адрес: 423740, Республика Татарстан, 

<

...>), с участием ФИО1, представителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан ФИО2, при секретаре Д.Ф.Булатовой, рассмотрев дело об административном правонарушении по статье 6.5 КоАП РФ в отношении руководителя Казкеевского сельского исполнительного комитета Актанышского муниципального района Хурмаева Махтумяна Мухаматулловича, 

<

данные изъяты>, работающего руководителем Казкеевского сельского исполнительного комитета Актанышского муниципального района;

У С Т А Н О В И Л:

Дата обезличена в 09 часов 30 минут в Казкеевском сельском исполнительном комитете Актанышского муниципального района расположенном по адресу: Республика Татарстан, Актанышский район, село Казкеево, установлено нарушение руководителем Казкеевского сельского исполнительного комитета Актанышского муниципального района Хурмаевым Махтумяном Мухаматулловичем законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, а именно: качество питьевой воды из скважины с Казкеево Актанышского муниципального района по следующим санитарно-химическим показателям не соответствует гигиеническому нормативу: мутность 10,10+2,02 мг/л, выше ПДК в 6,7 раза, при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/л; запах 3 балла, выше ПДК в 1,5 раза, при гигиеническом нормативе не более 2 балла; привкус 3 балла, выше ПДК в 1,5 раза, при гигиеническом нормативе не более 2 балла; аммиак (по азоту) 3,20+0,48мг/л, выше ПДК в 1,6 раза, при гигиеническом нормативе не более 2 мг/л; жесткость общая, выше ПДК в 1,1 раза, показатель 7,8+1.2мг-экв/дм3 при гигиеническом нормативе 7,0мг-экв/л, железо 1,50+0,38мг/л, выше ПДК в 5 раза, при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л; и воды из крана частного хозяйства по адресу: 

<

адрес> согласно протоколу лабораторных исследований 

 от Дата обезличена по следуюшим санитарно-химическим показателям не соответствуют гигиеническому нормативу: мутность 6,9+1,4 мг/л, выше ПДК в 4,6 раза, при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/л; запах 3 балла, выше ПДК в 1,5 раза, при гигиеническом нормативе не более 2 балла; привкус 3 балла, выше ПДК в 1,5 раза, при гигиеническом нормативе не более 2 балла; жесткость общая, выше ПДК в 1,07 раза, показатель 7,5+1,1мг-экв/дм3 при гигиеническом нормативе 7,0мг-экв/л, железо 1,70+0,43мг/л, выше ПДК в 5,7 раза, при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л., что является нарушением ст.10, 19 ФЗ №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999, п.3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01», СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Изменения № 2 СанПиН 2.1.4.1074-01»

Факт нарушения и виновность руководителя Казкеевского сельского исполнительного комитета Актанышского муниципального района ФИО1 в его совершении подтверждается экспертным заключением 

 от Дата обезличена, протоколами лабораторных исследований 

, 

 от Дата обезличена питьевой воды из скважины д.Казкеево и крана из частного хозяйства по адресу: 

<

адрес>, выданных аккредитованным испытательным лабораторным центром ФФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в 

<

адрес>, объяснительным руководителя Казкеевского сельского исполнительного комитета ФИО1.

Таким образом, своими действиями руководитель Казкеевского сельского исполнительного комитета Актанышского муниципального района ФИО1 совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.5 КоАП РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень совершенного правонарушения, личность виновного.

Руководствуясь статьями 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья 

П О С Т А Н О В И Л:

Руководителя Казкеевского сельского исполнительного комитета Актанышского муниципального района Хурмаева Махтумяна Мухаматулловича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.5 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей.

В силу ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Реквизиты для перечисления штрафа: 

<

данные изъяты>.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

.

. Районный судья Г.Р.Нурымова