Дело № 2-1353/2021 УИД 70RS0002-01-2021-002454-79 

РЕШЕНИЕ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 июля 2021 года Ленинский районный суд г. Томска в составе:

председательствующего судьи Ананичевой Н.Б.,

при секретаре Ильиной Н.В.,

представителя истца помощника прокурора Ларькина И.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Томске гражданское дело по иску прокурора Молчановского района Томской области, действующего в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, к обществу с ограниченной ответственностью «Радуга» о возложении обязанности устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, 

установил:

Прокурор Молчановского района Томской области, действующий в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Радуга» (далее – ООО «Радуга»), в котором просит обязать ООО «Радуга» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное по адресу: 

<

...>, каб.39, в срок в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу при осуществлении деятельности по ул.Промышленной, д.13 в с.Молчаново Молчановского района Томской области устранить следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности: 

1.в отношении каждого здания, сооружения по вышеуказанному адресу утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

2.обеспечить допуск к работе на объекте лиц после прохождения обучения мерам пожарной безопасности;

3.на территории предприятия в помещении складов исключить случаи курения работниками, обеспечить размещение на объекте знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено», определить специально отведенные места для курения, данные места обозначить знаком «Место курения»;

4.обеспечить на объекте категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории «Д» по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;

5.исключить случаи эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией;

6.обеспечить на огнетушителях, установленных на объекте защиты, наличие порядковых номеров, нанесенных на корпусы огнетушителей;

7.обеспечить учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, наличие журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

8.исключить случаи использования противопожарных расстояний между зданиями и строениями для складирования лесных материалов;

9.устранить нарушение, выразившееся в том, что для отопления здания (помещения бытовки) эксплуатируется металлическая печь кустарного изготовления;

10.исключить факт использования для проживания людей нежилого здания по ул.Промышленной, д.13 в с.Молчаново;

11.на территории организации пожарные щиты укомплектовать немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

12.исключить факт эксплуатации открытого склада (штабеля) лесных материалов под воздушной линией электропередач;

13.исключить нарушение, выразившееся в том, что при хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) превышает 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями менее 6 метров;

14.объект защиты оборудовать системой обеспечения пожарной безопасности;

15.представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности;

16.территорию организации оборудовать источником противопожарного водоснабжения для тушения пожаров;

17.производственный объект обеспечить наружным противопожарным водоснабжением (противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами);

18.определить запас воды для целей пожаротушения в искусственных водоемах исходя из расчетных расходов воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожаров;

19.здания и сооружения организации оборудовать автоматической пожарной сигнализацией. 

В обоснование заявленных требований указывает, что прокуратурой Молчановского района Томской области проведена проверка исполнения ООО «Радуга» требований законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по распиловке древесины на земельном участке по адресу: 

<

...>. Проверкой установлено, что на земельном участке по ул.Промышленной, д.13 в с.Молчаново Молчановского района Томской области (кадастровый номер 

<

номер обезличен>) ООО «Радуга» (ИНН 

<

***>) ведет деятельность по распиловке и строганию древесины. Для осуществления названного вида деятельности ООО «Радуга» эксплуатирует на вышеуказанном земельном участке нежилые здания общей площадью 154,2 кв.м. (ул.Промышленная, д.13, стр.1, кадастровый номер 

<

номер обезличен>). В силу статей 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» лица обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. За нарушение требований пожарной безопасности лица несут ответственность.

В процессе прокурорской проверки, проведенной с участием специалистов органов контроля, установлено, что при осуществлении ООО «Радуга» деятельности по ул.Промышленной, д.13 в с.Молчаново имеют место следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1.в отношении каждого здания, сооружения по вышеуказанному адресу не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил противопожарного режима в Российской Федерации, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях, что является нарушением пункта 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - ППР);

2.к работе на объекте допускаются лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, что является нарушением пункта 3 ППР;

3.на территории предприятия в помещении складов работниками допускается курение, руководителем организации не обеспечено размещение на объекте знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». Не решен вопрос по определению специально отведенных мест для курения, данные места не обозначены знаком «Место курения», что является нарушением пункта 11 ППР;

4.руководством организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте, что является нарушением пункта 12 ППР;

5.в помещении строения ООО «Радуга» по ул. Промышленной, 13 в с.Молчаново эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, что является нарушением пункта 35 ППР;

6.огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют порядковых номеров, нанесенных на корпусы огнетушителей, что является нарушением пункта 407 ППР;

7.не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, что является нарушением пункта 60 ППР;

8.противопожарные расстояния между зданиями и строениями используются для складирования лесных материалов, что является нарушением пункта 65 ППР;

9.для отопления здания (помещения бытовки) эксплуатируется металлическая печь кустарного изготовления, что является нарушением пункта 82 ППР;

10.нежилое здание по ул.Промышленной, д.13 в с.Молчаново, расположенное на территории предприятия, используется для проживания людей, что является нарушением пункта 130 ППР;

11.на территории предприятия (организации) пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно норме приложения № 7, что является нарушением пункта 410 ППР;

12.под воздушной линией электропередач расположен открытый склад (штабеля) лесных материалов, что является нарушением пункта 34 ППР;

13.при хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) превышает 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями менее 6 метров, что является нарушением пункта 294 ППР;

14.объект защиты не имеет систему обеспечения пожарной безопасности, что является нарушением пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ);

15.лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона № 123-ФЗ до настоящего времени не представило в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности, что является нарушением пункта 5 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ;

16.территория организации не имеет источника противопожарного водоснабжения для тушения пожаров, что является нарушением пункта 1 статьи 62 Федерального закона № 123-ФЗ;

17.производственный объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами), что является нарушением пункта 1 статьи 99 Федерального закона № 123-ФЗ;

18.не определен запас воды для целей пожаротушения в искусственных водоемах исходя из расчетных расходов воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожаров, что является нарушением пункта 2 статьи 99 Федерального закона № 123-ФЗ;

19.здания и сооружения предприятия не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, что является нарушением статей 54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ; таблица А1 СП 5.13130.2009 НПБ 110-03 табл 1. 

Ранее с целью устранения вышеуказанных нарушений законодательства о пожарной безопасности 25.02.2021 прокуратурой Молчановского района Томской области директору ООО «Радуга» вносилось представление, однако по результатам его рассмотрения к настоящему времени каких-либо конкретных мер по устранению названных нарушений законодательства ответчиком так и не принято. Согласно ответу ООО «Радуга» от 11.03.2021 ответчиком организована работа по устранению всех данных замечаний, для полного устранения указанных нарушений необходимо время до 15.09.2021.

Данные нарушения подтверждаются актом проверки от 24.02.2021 с приложением фотографий, объяснением директора ООО «Радуга» ФИО1 от 25.02.2021, представлением прокуратуры района от 25.02.2021 № 29-2021 в адрес ООО «Радуга» и ответом ООО «Радуга» на него от 11.03.2021, а также иными материалами проверки.

Названные нарушения свидетельствуют о непринятии ООО «Радуга» всех необходимых мер по выполнению требований законодательства о пожарной безопасности, создают угрозу жизни и здоровья граждан, пребывающих по месту осуществления ответчиком деятельности, нарушают права работников, имеющих в силу статьи 37 Конституции Российской Федерации право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности.

Указанный круг лиц, посещающих вышеуказанный объект ответчика, невозможно точно установить и персонифицировать, в связи с чем прокурор обращается в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц.

С учетом характера и объема мероприятий, необходимых для устранения допущенных нарушений, а также степени опасности изложенных нарушений, срок для устранения ответчиком всех указанных нарушений должен быть установлен в течение 3 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

В судебном заседании представитель истца помощник прокурора Ларькин И.А. заявленные исковые требования поддержал в полном объеме, просил иск удовлетворить.

Представитель ответчика ООО «Радуга» ФИО1, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие. Согласно представленному письменному ходатайству представитель ответчика исковые требования признал в полном объеме, просил увеличить срок устранения нарушений законодательства до 31.12.2021. При этом, необходимость срока никак не обосновал, доказательства не представил.

На основании ст. ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившегося лица. 

Заслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск.

Согласно ч. 2 ст. 39 ГПК РФ суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. 

Норма ч. 2 ст. 39 ГПК РФ содержит правило о контроле суда за распорядительными действиями сторон, который состоит в том, что суд не санкционирует соответствующее процессуальное действие, если оно: противоречит закону; нарушает права и законные интересы других лиц. Такой контроль необходим в целях соблюдения законности в гражданском судопроизводстве.

Согласно ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

На основании статьи 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Согласно статье 3 данного Федерального закона система обеспечения пожарной безопасности представляет собой совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно - спасательных работ.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии с п. 6 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Закон №384-ФЗ) к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) установлены минимально необходимые требования, в том числе, пожарной безопасности.

В судебном заседании установлено, что ООО «Радуга» является действующим обществом, образовано 17.06.2020, основным видом деятельности является распилка и строгание древесины, директором является ФИО1, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от 16.06.2021 (л.д. 45-49).

Прокуратурой Молчановского района Томской области проведена проверка исполнения ООО «Радуга» требований законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по распиловке древесины на земельном участке по адресу: 

<

...>.

Проверкой установлено, что на земельном участке по ул.Промышленной, д.13 в с.Молчаново Молчановского района Томской области ООО «Радуга» ведет деятельность по распиловке и строганию древесины. Для осуществления названного вида деятельности ООО «Радуга» эксплуатирует на вышеуказанном земельном участке нежилые здания общей площадью 154,2 кв.м (ул.Промышленная, д.13, стр.1, кадастровый номер 

<

номер обезличен>).

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, которые отражены прокурором Молчановского района Томской области в исковом заявлении. 

Указанные нарушения требований пожарной безопасности ответчиком не оспариваются, более того, представителем ООО «Радуга» представлено письменное ходатайство о признании заявленных требований.

Ранее с целью устранения вышеуказанных нарушений законодательства о пожарной безопасности 25.02.2021 прокуратурой Молчановского района Томской области директору ООО «Радуга» вносилось представление.

Согласно ответу ООО «Радуга» от 11.03.2021 ответчиком организована работа по устранению всех данных замечаний, для полного устранения указанных нарушений необходимо время до 15.09.2021.

Данные нарушения подтверждаются актом проверки от 24.02.2021 с приложением фотографий (л.д. 9-24), объяснением директора ООО «Радуга» ФИО1 от 25.02.2021, представлением прокуратуры района от 25.02.2021 № 29-2021 в адрес ООО «Радуга» (л.д. 25-32) и ответом ООО «Радуга» на него от 11.03.2021 (33-34), приказом ООО «Радуга» №12 от 10.03.2021 (л.д. 35), объяснением ФИО1 от 25.02.2021 (л.д. 36-40), постановлением по делу об административном правонарушении и назначении административного наказания за нарушение требований пожарной безопасности № 23 от 11.03.2021 (л.д. 41-44).

В силу статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ), каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, целью создания которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности возложена на собственников имущества, руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителей организаций, лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности, и должностных лиц в пределах их компетенции.

Согласно статье 6 Федерального закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной в случае, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных данным законом, либо если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.

В целях защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий согласно статье 51 Федерального закона № 123-ФЗ создаются системы противопожарной защиты. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 10 статьи 52 Федерального закона № 123-ФЗ одним из способов защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия является применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила).

Пунктом 61 Правил установлено, что руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» установлены требования пожарной безопасности к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса).

В соответствии с указанным Федеральным законом здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивались защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования: 1) сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара; 2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага пожара; 3) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения; 4) эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения; 6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Таким образом, выявленные в ходе проведенной проверки нарушения препятствуют своевременному предотвращению воздействия на людей опасных факторов пожара, своевременной эвакуации и спасению людей на случай пожара, а также ставят под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц.

Когда истец реализует свое право на отказ от иска, а ответчик - право на признание иска либо стороны выражают намерение заключить мировое соглашение, для суда становится обязательным совершение действий, указанных в статье 39 ГПК РФ, поскольку реализацию сторонами своих распорядительных прав закон связывает с двумя условиями: эти действия не должны противоречить закону либо нарушать права и законные интересы других лиц; суд разъяснил соответственно истцу, ответчику, обеим сторонам последствия отказа от иска, признания иска и заключения мирового соглашения, последствия им понятны и они поддерживают свои волеизъявления.

Поскольку право ответчика признать иск следует из принципа диспозитивности, который, в частности, означает, что ответчик, наделенный процессуальными правами, обязан принять на себя все последствия совершения или несовершения им процессуальных действий, о которых он должен быть осведомлен, они ему должны быть понятны, что необходимо для реализации законного права на отказ в признании иска (ст. 172 ГК РФ).

Принимая во внимание, что ответчиками указанные в исковом заявлении нарушения требований пожарной безопасности не оспариваются, более того, представителем ООО «Радуга» ФИО1 представлено ходатайство признании заявленных требований, доводы прокурора ответчик не опровергал, в порядке ст. 56 ГПК РФ, доказательств устранения в полном объеме нарушений пожарной безопасности в принадлежащих ему зданих суду не представил, при этом в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, в силу вышеуказанных норм законов ответчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности, суд находит заявленные требования прокурора обоснованными, доказанными и подлежащим удовлетворению.

Указанный прокурором срок исполнения (в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу) суд считает разумным и обоснованным, никаких доказательств в обоснование увеличения срока до 31.12.2021 года, суду не представлено, с учетом времени на вступление решения в законную силу, суд полагает, что срок для исполнения законных требований прокурора разумен и достаточен.

Поскольку истец в силу п. 9 ч. 1 ст. 333.36 НК РФ освобожден от уплаты государственной пошлины при предъявлении иска в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, согласно п. 8 ст. 333.20 НК РФ с ООО «Радуга» подлежит взысканию государственная пошлина в доход бюджета муниципального образования «Город Томск» в размере 300,00 рублей. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования прокурора Молчановского района Томской области, действующего в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, к обществу с ограниченной ответственностью «Радуга» о возложении обязанности устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности удовлетворить. 

Обязать ООО «Радуга» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное по адресу: 

<

...>, каб.39, в срок в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу при осуществлении деятельности по ул.Промышленной, д.13 в с.Молчаново Молчановского района Томской области устранить следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности: 

1.в отношении каждого здания, сооружения по вышеуказанному адресу утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

2.обеспечить допуск к работе на объекте лиц после прохождения обучения мерам пожарной безопасности;

3.на территории предприятия в помещении складов исключить случаи курения работниками, обеспечить размещение на объекте знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено», определить специально отведенные места для курения, данные места обозначить знаком «Место курения»;

4.обеспечить на объекте категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории «Д» по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;

5.исключить случаи эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией;

6.обеспечить на огнетушителях, установленных на объекте защиты, наличие порядковых номеров, нанесенных на корпусы огнетушителей;

7.обеспечить учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, наличие журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

8.исключить случаи использования противопожарных расстояний между зданиями и строениями для складирования лесных материалов;

9.устранить нарушение, выразившееся в том, что для отопления здания (помещения бытовки) эксплуатируется металлическая печь кустарного изготовления;

10.исключить факт использования для проживания людей нежилого здания по ул.Промышленной, д.13 в с.Молчаново;

11.на территории организации пожарные щиты укомплектовать немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

12.исключить факт эксплуатации открытого склада (штабеля) лесных материалов под воздушной линией электропередач;

13.исключить нарушение, выразившееся в том, что при хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) превышает 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями менее 6 метров;

14.объект защиты оборудовать системой обеспечения пожарной безопасности;

15.представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности;

16.территорию организации оборудовать источником противопожарного водоснабжения для тушения пожаров;

17.производственный объект обеспечить наружным противопожарным водоснабжением (противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами);

18.определить запас воды для целей пожаротушения в искусственных водоемах исходя из расчетных расходов воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожаров;

19.здания и сооружения организации оборудовать автоматической пожарной сигнализацией. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Радуга» (ИНН 

<

***>) государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования «Город Томск» в размере 300,00 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Томский областной суд через Ленинский районный суд г. Томска в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий: Н.Б. Ананичева 

Полный текст решения изготовлен 22 июля 2021 года.

Дело № 2-1353/2021 УИД 70RS0002-01-2021-002454-79 РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 июля 2021 года Ленинский районный суд г. Томска в составе:

председательствующего судьи Ананичевой Н.Б.,

при секретаре Ильиной Н.В.,

представителя истца помощника прокурора Ларькина И.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Томске гражданское дело по иску прокурора Молчановского района Томской области, действующего в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, к обществу с ограниченной ответственностью «Радуга» о возложении обязанности устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, 

решил:

Исковые требования прокурора Молчановского района Томской области, действующего в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, к обществу с ограниченной ответственностью «Радуга» о возложении обязанности устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности удовлетворить. 

Обязать ООО «Радуга» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное по адресу: 

<

...>, каб.39, в срок в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу при осуществлении деятельности по ул.Промышленной, д.13 в с.Молчаново Молчановского района Томской области устранить следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности: 

1.в отношении каждого здания, сооружения по вышеуказанному адресу утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

2.обеспечить допуск к работе на объекте лиц после прохождения обучения мерам пожарной безопасности;

3.на территории предприятия в помещении складов исключить случаи курения работниками, обеспечить размещение на объекте знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено», определить специально отведенные места для курения, данные места обозначить знаком «Место курения»;

4.обеспечить на объекте категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории «Д» по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;

5.исключить случаи эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией;

6.обеспечить на огнетушителях, установленных на объекте защиты, наличие порядковых номеров, нанесенных на корпусы огнетушителей;

7.обеспечить учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, наличие журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

8.исключить случаи использования противопожарных расстояний между зданиями и строениями для складирования лесных материалов;

9.устранить нарушение, выразившееся в том, что для отопления здания (помещения бытовки) эксплуатируется металлическая печь кустарного изготовления;

10.исключить факт использования для проживания людей нежилого здания по ул.Промышленной, д.13 в с.Молчаново;

11.на территории организации пожарные щиты укомплектовать немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

12.исключить факт эксплуатации открытого склада (штабеля) лесных материалов под воздушной линией электропередач;

13.исключить нарушение, выразившееся в том, что при хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) превышает 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями менее 6 метров;

14.объект защиты оборудовать системой обеспечения пожарной безопасности;

15.представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности;

16.территорию организации оборудовать источником противопожарного водоснабжения для тушения пожаров;

17.производственный объект обеспечить наружным противопожарным водоснабжением (противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами);

18.определить запас воды для целей пожаротушения в искусственных водоемах исходя из расчетных расходов воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожаров;

19.здания и сооружения организации оборудовать автоматической пожарной сигнализацией. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Радуга» (ИНН 

<

***>) государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования «Город Томск» в размере 300,00 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Томский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес обезличен> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий: Н.Б. Ананичева