Дело № 2-254/2024 

Поступило в суд 08.05.2024 

уид 54RS0015-01-2024-000385-31 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 июня 2024 года с. Венгерово 

Венгеровский районный суд Новосибирской области в составе: председательствующего судьи Довыденко С.П.;

При секретаре судебного заседания: Корецкой Ю.Н.;

С участием помощника прокурора Венгеровского района Новосибирской области Кротова А.И.;

Представителя ГУ МЧС РФ по Новосибирской области ФИО1;

Представителя МКУК «Новотартасский муниципальный центр культуры»: ФИО2;

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление прокурора 

<

адрес>, в интересах неопределённого круга лиц, к МКУК «Новотартасский центр культуры» 

<

адрес> об устранении нарушений требований пожарной безопасности, 

У С Т А Н О В И Л:

В основание исковых требований прокурор указал о том, что в ходе проверки МКУК «Новотартатасский центр культуры» выявлены нарушения требований пожарной безопасности на объектах: 

<

адрес>: руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, что противоречит пункту 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные ПП РФ № от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес>.: в здании отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации, что противоречит Постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», приложение №, ч. 1 гл. 1 ст. 6 пункт; 1 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной в безопасности»; сцена и занавес не обработаны огнезащитным составом, что противоречит пункту 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные ПП РФ № от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес>, д. Игнатьевка, 

<

адрес>: руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. (Автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется более 10 лет), что противоречит пункту 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные ПП РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

<

адрес>: руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности. При эксплуатации средств обеспечения средств пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, что противоречит пункту 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные ПП РФ № от ДД.ММ.ГГГГ; сцена и занавес сцены не обработаны огнезащитным составом, что противоречит пункту 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные ПП РФ № от ДД.ММ.ГГГГ; по окончании гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия строительных конструкций крыши руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки конструкций объекта защита или ежегодное проведение испытаний, либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности, что противоречит пункту 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные ПП РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

Прокурор просит обязать ответчика: устранить нарушение требований пожарной безопасности, а именно не позднее ДД.ММ.ГГГГ обеспечить в зданиях МКУК «Новотартасский центр культуры», проведение следующих мероприятий:

На объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности;

На объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- установить автоматическую установку пожарной сигнализации;

- обработать сцену и занавес огнезащитным составом.

На объекте расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>:

- организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности.

На объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности.

- обработать сцену, занавес сцены и покрытие строительных конструкций крыши огнезащитным составом.

Судом к участию в деле в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельных исковых требований привлечен ГУ МЧС РФ по 

<

адрес>

Прокурор Кротов А.И. в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объёме.

Представитель третьего лица администрации Новотартасского сельсовета 

<

адрес> в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте судебного разбирательства, сообщил суду, что просит рассмотреть данное дело без его участия.

Представитель ответчика МКУК «Новотартасский центр культуры» ФИО2 в целом не возражает против удовлетворения заявленных требований, просит предоставить более больший срок для исполнения решения суда. Заключены контракты на составление проектно - сметной документации. 

Представитель ГУ МЧС РФ по 

<

адрес> ФИО1 считает необходимым исковые требования удовлетворить. 

Судом в ходе судебного разбирательства установлено следующее:

В соответствии со ст. ст. 20, 41 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на жизнь и охрану здоровья.

Согласно ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты гражданских прав является пресечение действий, создающих угрозу нарушения прав граждан, в том числе права на защиту жизни и здоровья.

Согласно ст.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под требованием пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности. Законодательство субъектов Российской Федерации не действует в части, устанавливающей более низкие, чем настоящий Федеральный закон, требования пожарной безопасности.

В силу положений ст. 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обязанностями организаций в области пожарной безопасности являются: соблюдение требований пожарной безопасности; разработка и осуществление мер пожарной безопасности; содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров; проведение противопожарной пропаганды, а также обучения своих работников мерам пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также исполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 указанного Федерального закона, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Из справки ОНДиПР по 

<

адрес> УНДиПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что на объектах: 

<

адрес>: руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, что противоречит пункту 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные ПП РФ № от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес>.: в здании отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации, что противоречит Постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», приложение №, ч. 1 гл. 1 ст. 6 пункт; 1 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной в безопасности»; сцена и занавес не обработаны огнезащитным составом, что противоречит пункту 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные ПП РФ № от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес>, д. Игнатьевка, 

<

адрес>: руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. (Автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется более 10 лет), что противоречит пункту 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные ПП РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

<

адрес>: руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности. При эксплуатации средств обеспечения средств пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, что противоречит пункту 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные ПП РФ № от ДД.ММ.ГГГГ; сцена и занавес сцены не обработаны огнезащитным составом, что противоречит пункту 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные ПП РФ № от ДД.ММ.ГГГГ; по окончании гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия строительных конструкций крыши руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки конструкций объекта защита или ежегодное проведение испытаний, либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности, что противоречит пункту 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные ПП РФ № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 6- 9);

Согласно пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1479 (далее Правил) руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

В порядке п. 95 Правил утверждённых Постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.

При таких обстоятельствах заявленные исковые требования являются обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Бездействием ответчик создает угрозу жизни и здоровья граждан, поскольку здание МКУК относятся к объектам социально-культурного назначения, где предполагается нахождение значительного числа граждан, круг которых не может быть определен.

Согласно п.2 ст.206 ГПК РФ в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Учитывая, что для проведения всех вышеуказанных мероприятий необходимы значительные затраты денежных средств и времени, суд находит возможным предоставить ответчику срок для исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. 

С учётом изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, районный суд, 

Р Е Ш ИЛ :

Исковые требования прокурора 

<

адрес> к МКУК «Новотартасский центр культуры» удовлетворить.

Обязать МКУК «Новотартасский центр культуры», устранить нарушение требований пожарной безопасности, а именно не позднее ДД.ММ.ГГГГ обеспечить в зданиях МКУК «Новотартасский центр культуры», проведение следующих мероприятий:

На объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности;

На объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- установить автоматическую установку пожарной сигнализации;

- обработать сцену и занавес огнезащитным составом.

На объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности.

На объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности.

- обработать сцену, занавес сцены и покрытие строительных конструкций крыши огнезащитным составом.

Решение может быть обжаловано или опротестовано в судебную коллегию по гражданским делам Новосибирского областного суда, через Венгеровский районный суд 

<

адрес>, в апелляционном порядке в течение одного месяца с момента изготовления решения суда в окончательной форме.

Решение изготовлено в окончательной форме ДД.ММ.ГГГГ

Председательствующий: С.П. Довыденко