К делу 2-1352/2024

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

станица Каневская Краснодарского края 10 июля 2024 года

Судья Каневского районного суда ФИО1,

при секретаре Авдеенко М.В.,

с участием помощника прокурора Каневского района Краснодарского края ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №

<

адрес>, об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ответчику об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, указывая, что прокуратурой района с участием сотрудников ОНД и ПР 

<

адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по краю проведена проверка в деятельности образовательных организаций 

<

адрес>, по результатам которой выявлены нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе законодательства о пожарной безопасности в деятельности МБОУ детский сад №. По результатам организованного прокуратурой района обследования сотрудниками ОНД и ПР 

<

адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по краю зданий и помещений муниципальных образовательных организаций выявлены нарушения Учреждением правил пожарной безопасности, выразившиеся в непринятии своевременных мер, направленных на обработку строительных конструкций кровли огнезащитным составом. Ранее прокуратурой района ДД.ММ.ГГГГ внесено представление заместителю главы МО 

<

адрес>, по результатам которого сообщено об установлении указанных нарушений в марте текущего года. Срок действия документации, подтверждающей проведение ранее такой обработки Учреждением истекает в июне 2024 г., однако процедура заключения муниципального контракта на проведение указанных работ до настоящего времени не начата. Просит суд обязать бюджетное образовательное учреждение детский сад №

<

адрес> (№) устранить в полном объеме выявленные нарушения, а именно: провести обработку строительных конструкций кровли огнезащитным составом в соответствии с п. 13 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме».

Помощник прокурора ФИО3 в судебном заседании иск поддержала, просила удовлетворить.

Представитель ответчика – заведующая МБДОУ детский сад №

<

адрес> ФИО4 представила в суд заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие. Исковые требования признала в полном объеме.

Суд, выслушав помощника прокурора 

<

адрес>, исследовав представленные доказательства, находит иск законным и подлежащим удовлетворению полностью.

Согласно ч.1 ст. 38 Конституции РФ, ст.1 Семейного Кодекса РФ материнство и детство находятся под защитой государства.

В соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» Российская Федерация создает специальные правовые и социально-экономические условия для реализации прав и законных интересов ребенка.

Государственная политика в интересах детей является приоритетной и одним из принципов данной государственной политики является ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда. 

Согласно ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №35-ФЗ «О противодействии терроризму» основным принципом противодействия терроризму является приоритет предупредительных мер.

В соответствии с п.п. 17, 21 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных, в том числе, на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения. В свою очередь минимизация последствий достигается посредством обеспечения технических возможностей эвакуации, а также своевременного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о порядке беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий (сооружений).

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные требования должностных лиц пожарной охраны; представлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты, закреплены в Правилах противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме».

Несоблюдение установленных законом требований в сфере пожарной безопасности способно привести к негативным последствиям, в случае возникновения пожара, в связи с чем перечисленные нарушения законодательства требуют немедленного устранения.

С учетом изложенного, суд находит, что следует обязать Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад №

<

адрес> (№ в полном объеме выявленные нарушения, а именно: провести обработку строительных конструкций кровли огнезащитным составом в соответствии с п.13 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме». 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №

<

адрес>, об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности - удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад №

<

адрес> № объеме выявленные нарушения, а именно: провести обработку строительных конструкций кровли огнезащитным составом в соответствии с п.13 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме». 

Решение может быть обжаловано в 

<

адрес>вой суд в течение месяца путем подачи апелляционной жалобы через Каневской районный суд. 

Судья