Дело №2 - 518/19

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации 

04 июня 2019 года город Еманжелинск

Еманжелинский городской суд Челябинской области в составе председательствующего судьи Юртеевой Е.Б., при секретаре судебного заседания Берсеневой Ю.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда гражданское дело по иску прокурора АДРЕС в интересах неопределенного круга лиц к ГБУЗ «Городская больница НОМЕР АДРЕС» о возложении обязанности

УСТАНОВИЛ:

Прокурор г. Еманжелинска Челябинской области обратился с иском в интересах неопределенного круга лиц к ГБУЗ «Городская больница №1 г.Еманжелинск» о возложении обязанности. Просит суд обязать ответчика в течении 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу произвести отделку путей эвакуации отделения дневного стационара, приемного покоя детской поликлиники корпуса НОМЕР, первого этажа взрослой поликлиники, лестничного марша левого крыла корпуса НОМЕР ГБУЗ «Городская

больница НОМЕР АДРЕС негорючими материалами; произвести ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода зданий ГБУЗ «Городская больница НОМЕР АДРЕС, а именно: ПК №НОМЕР привести наружные вертикальные пожарные лестницы главного корпуса, взрослой поликлиники, детский поликлиники, здания стоматологии в состояние, пригодное для безопасной эксплуатации; - провести обучение по пожарно-техническому минимуму с получением квалификационного удостоверения ответственных лиц за противопожарное состояние в отделении медицинской реабилитации - заведующую отделением ФИО1, в реанимационным отделении - заведующего отделением ФИО2, организовать проверку работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал с оформлением соответствующего акта проверки.

В обосновании требований ссылается на то, что проведенной ДАТА прокуратурой г. Еанжелинска совместно с государственным инспектором по пожарному надзору выявлены нарушения требований пожарной безопасности в ГБУЗ «Городская больница НОМЕРг. Еманжелинск», что может повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, создает опасные условия для неопределенного круга лиц, нарушает их права и законные интересы.

В судебном заседании представитель прокурора АДРЕС ФИО3 иск поддержала. 

Представитель ответчика ГБУЗ «ГБ НОМЕР АДРЕС» ФИО4 признал исковые требования. Судом принято признание иска ответчиком.

Выслушав участников судебного заседания, исследовав представленные доказательства, суд считает, что иск прокурора подлежит удовлетворению, с учетом признания иска ответчиком.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ

Обязать Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница НОМЕР АДРЕС» в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу:

произвести отделку путей эвакуации отделения дневного стационара, приемного покоя детской поликлиники корпуса НОМЕР, первого этажа взрослой поликлиники, лестничного марша левого крыла корпуса НОМЕР ГБУЗ «Городская больница НОМЕР АДРЕС негорючими материалами; произвести ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода зданий ГБУЗ «Городская больница НОМЕР АДРЕС, а именно: ПК №НОМЕР,4,5,6,13,14,15,16,18,43; привести наружные вертикальные пожарные лестницы главного корпуса, взрослой поликлиники, детский поликлиники, здания стоматологии в состояние, пригодное для безопасной эксплуатации; - провести обучение по пожарно-техническому минимуму с получением квалификационного удостоверения ответственных лиц за противопожарное состояние в отделении медицинской реабилитации - заведующую отделением ФИО1, в реанимационным отделении - заведующего отделением ФИО2, организовать проверку работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал с оформлением соответствующего акта проверки.

Апелляционная жалоба может быть подана в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме в Челябинский областной суд через Еманжелинский городской суд.

Председательствующий: