РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 января 2020 года город Иркутск

Кировский районный суд г. Иркутска в составе председательствующего судьи Сучилиной А.А., при секретаре судебного заседания Быстровой А.Б. ,

с участием представителя истца – старшего помощника прокурора Кировского района г. Иркутска Люкшина Е.Н. ,

представителей ответчиков ФИО1 , ФИО2, действующих на основании доверенностей,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-217/2020 по исковому заявлению Прокурора Катангского района Иркутской области в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к Акционерному обществу «Почта России», Управлению федеральной почтовой связи Иркутской области – филиалу Акционерного общества «Почта России» о возложении обязанности устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Катангского района Иркутской области обратился в Кировский районный суд г. Иркутска с исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к Акционерному обществу «Почта России», Управлению федеральной почтовой связи Иркутской области – филиалу Акционерного общества «Почта России» о возложении обязанности устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, в обоснование которого указал, что прокуратурой Катангского района проведена проверка исполнения отделением почтовой связи с. Ербогачен, Производственным участком Катангского района обособленного структурного подразделения Киренский почтамт Управления федеральной почтовой связи Иркутской области - филиала Акционерного общества «Почта России», осуществляющих деятельность в здании, расположенном по адресу: 

<

...>, требований законодательства о пожарной безопасности.

По результатам проведенной прокуратурой района проверки совместно с сотрудником ОНД и ПР по Киренскому и Катангскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области установлено, что в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности в здании, расположенном по адресу: 

<

...>:

- для цели снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа в необходимых местах не установлены рубильники или другие отключающие аппараты;

- не установлены системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны;

- не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;

- не произведен замер сопротивления изоляции электропроводки.

Таким образом, Акционерным обществом «Почта России» при осуществлении деятельности его структурными подразделениями (Отделением почтовой связи с. Ербогачен, Производственным участком Катангского района ОСП Киренский почтамт УФПС Иркутской области), не соблюдаются надлежащим образом требования пожарной безопасности, не осуществляются в полном объеме меры пожарной безопасности, что создает угрозу безопасности жизнедеятельности людей, нарушает права неопределенного круга лиц на условия, гарантирующие охрану их жизни и здоровья, учитывая, что здание отделения почтовой связи является общественным и число людей, пользующихся услугами почты, пребывающих в нем, значительно. Ввиду того, что количество людей, посещающих учреждение, систематически изменяется круг лиц, чьи права могут быть нарушены, определить не представляется возможным.

Собственником здания, расположенного по адресу: 

<

...>, является АО «Почта России», которое несет бремя содержания принадлежащего ему имущества и на котором лежит обязанность по обеспечению пожарной безопасности.

Уточнив в порядке части 1 статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заявленные исковые требования, прокурор Катангского района Иркутской области в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц просит суд обязать Акционерное общество «Почта России» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в здании, расположенном адресу: 

<

...>, а именно:

- установить системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, отвечающих установленным требованиям. На основании статьи 206 ГПК РФ установить ответчику разумный срок для совершения вышеуказанных действий, но не позднее 1 года с момента вступления решения суда в законную силу.

В судебном заседании представитель истца прокурора Катангского района Иркутской области - старший помощник прокурора Кировского района г. Иркутска Люкшина Е.Н. заявленные исковые требования поддержала по доводам и правовым основаниям, изложенным в исковом заявлении, с учетом их уточнения, настаивала на удовлетворении требований.

Представитель ответчика Акционерного общества «Почта России» ФИО1 , действующая на основании доверенности, в судебном заседании против удовлетворения иска возражала по доводам, изложенным в письменном отзыве на исковое заявление. Суду пояснила, что ответчик выявленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности признает. Нарушения частично ответчиком устранены. Остальные нарушения так же будут устранены, как только поступят денежные средства. Просила увеличить срок для устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности до полутора лет.

Представитель ответчика Управления федеральной почтовой связи Иркутской области – филиала Акционерного общества «Почта России» ФИО2, действующий на основании доверенности, в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в письменном отзыве на исковое заявление. Суду пояснил, что нарушения ответчик признает. Выявленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности будут устранены. Просил увеличить срок для их устранения.

Выслушав пояснения представителя истца, представителей ответчиков, исследовав представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем присуждения к исполнению обязанности в натуре.

Из содержания статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГПК РФ) следует, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Исковое заявление подается в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, который невозможно индивидуализировать и привлечь в процесс в качестве истцов.

Конституцией Российской Федерации в статьях 20, 41 закреплено право каждого на жизнь и охрану здоровья.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, отношения в этой области между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, урегулированы Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

В соответствии с преамбулой указанного закона обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Как следует из статьи 20 вышеуказанного Федерального закона, нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие требования пожарной безопасности, разрабатываются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее по тексту - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Как следует из статьи 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. Одними из основных элементов системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Разработка и осуществление мер пожарной безопасности, реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности являются основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности.

Согласно статье 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности (статья 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ).

В статье 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент) указано, что настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности (пункт 1); целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре (пункт 2); система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (пункт 3); система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара (пункт 4).

Согласно статье 6 названного Закона пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

- в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.

При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу указанного закона, расчет пожарного риска не требуется.

Согласно пункту 48 статьи 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону.

В силу положений пункта 2 данной статьи безопасная зона - это зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений.

Как следует из пункта 3 части 2 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Из пункта 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, следует, что руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

В соответствии с частями 1, 4 статьи 82 Технического регламента электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси. Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты (пункт 4.1.12 ПУЭ, утв. приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 № 242).

Согласно статьям 2, 52, 54 Технического регламента пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются в том числе системами обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее по тексту - Правила)).

Согласно пункту 6 Правил в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем - по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство потребителя, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования (пункт 2.12.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6).

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на основании решения прокурора Катангского района от ДД.ММ.ГГГГ № прокурором района Москвитина М.Г. совместно со старшим дознавателем-государственным инспектором Киренского и Катангского районов ОНД и ПР по Киренскому и Катангскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области ФИО3 проведена проверка исполнения Отделением почтовой связи с. Ербогачен, Производственным участком Катангского района обособленного структурного подразделения Киренский почтамт Управления федеральной почтовой связи Иркутской области - филиала Акционерного общества «Почта России», осуществляющих деятельность в здании, расположенном по адресу: 

<

...>, требований законодательства о пожарной безопасности, по результатам проведения которой были выявлены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», иных нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью людей, о чем составлено заключение специалиста от ДД.ММ.ГГГГ.

Как усматривается из данного заключения специалиста от ДД.ММ.ГГГГ, на обследуемой территории общей площадью 3170 кв.м расположено здание по функциональной пожарной опасности – Ф3.5 (почта), двухэтажное, V степени огнестойкости, размеры в плане 18,4х12,3 метров, общей площадью 392,6 кв.м, отопление центральное, вентиляция естественная. Кровля – шифер по деревянной обрешетке. Производственное здание состоит из одного помещения, разделенного на кабинеты. Имеется один выход из здания. На основании свидетельства о праве собственности от ДД.ММ.ГГГГ данное здание принадлежит Федеральному государственному унитарному предприятию Почта России. В ходе осмотра, проведенного специалистом, выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности: не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте; допускаются к работе лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности; допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника; на здании отсутствует рубильник, предназначенный для отключения тока нагрузки; на объекте защиты не установлена система пожарной сигнализации; на объекте защиты не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; на объекте защиты в производственных, административных, общественных помещениях руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны; на объекте защиты, имеющем два этажа, имеется менее двух эвакуационных выходов; на объекте защиты электропроводка не выполнена кабелями и проводами с медными токопроводящими жилами; не произведен замер сопротивления изоляции электропроводки; не обеспечено наличие плана эвакуации людей при пожаре; не обеспечено наличие и содержание наружных пожарных лестниц; не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы; пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем; отсутствует ящик с песком.

Аналогичные сведения о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности содержатся и в акте проверки от ДД.ММ.ГГГГ, составленном прокурором 

<

адрес> Москвитина М.Г. 

Как следует из пояснений начальника ПУ Катангского района ФИО4 к акту проверки от ДД.ММ.ГГГГ, направленных в адрес прокурора Катангского района советника юстиции Москвитина М.Г. ДД.ММ.ГГГГ (исх. № ДД.ММ.ГГГГ.15-14/263) за подписью заместителя начальника почтамта ФИО5, инструкция о мерах пожарной безопасности имеется, разработана в 2009 году; имеется журнал учета инструктажей по пожарной безопасности, заведен ДД.ММ.ГГГГ, записи ведутся своевременно; обычные лампочки заменены на энергосберегающие, для которых не предусмотрены заводом изготовителем защитные плафоны; рубильник отсутствует, но при этом отключение происходит с помощью электроавтоматов, находящихся в здании; пожарная сигнализация не установлена; система оповещения не установлена; таблички с номерами телефона для вызова пожарной охраны имеются, по одной табличке на каждом этаже, имеется также перечень номеров телефонов, куда звонить в экстренных случаях, таблички с номерами выполнены в черно-белом варианте; в здании два выхода: один центральный, один запасный; электропроводка соответствует нормативным правилам электроустановок; акты замеров сопротивления изоляции электрооборудования находятся в филиале в группе капитального строительства; план эвакуации составляется при наличии на одном этаже 10 и более рабочих мест, в данном случае на каждом этаже от трех до пяти рабочих мест; наружная пожарная лестница не предусмотрена планом постройки; знаки пожарной безопасности и знаки, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, имеются, выполнены в черно-белом варианте; на пожарном щите отсутствовала лопата, в данный момент она имеется; имеется два ящика с песком, расположены на первом этаже здания и находятся там со дня основания здания.

В ходе судебного разбирательства по делу также установлено, что часть нарушений требований законодательства о пожарной безопасности в здании, расположенном по адресу: 

<

...>, ответчиками устранена, в подтверждение чего представлены фотоматериал, технический отчет измерений и испытаний электроустановки от ДД.ММ.ГГГГ, составленный ООО «Пожарный магазин 01», в котором содержатся протокол № от ДД.ММ.ГГГГ измерения сопротивления петли фаза-нуль (однофазного тока короткого замыкания), протокол № от ДД.ММ.ГГГГ измерения сопротивления изоляции электропроводов и кабелей до 1000В в электроустановках зданий, выписка из плана бюджета УФПС Иркутской области.

Оценивая в совокупности имеющиеся в деле доказательства, суд полагает, что в данном случае имеет место угроза безопасности жизнедеятельности людей, нарушающая права неопределенного круга лиц на условия, гарантирующие охрану их жизни и здоровья, учитывая, что здание отделения почтовой связи является общественным и число людей, пользующихся услугами почты, пребывающих в нем, значительно, а выявленные нарушения приводят к недопустимому риску для их безопасности.

Согласно материалам проверки, ответчиками нарушаются требования пожарной безопасности. Частичное устранение нарушений подтверждается представленными в дело доказательствами и представителем истца не оспаривается. Вместе с тем, в отношении требований установить системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, отвечающих установленным требованиям, доказательства устранения нарушений на момент рассмотрения настоящего гражданского дела ответчиками не представлены.

Согласно статье 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Собственником нежилого производственного здания Ербогаченского почтамта, площадью 392,6 кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

...>, является Акционерное общество «Почта России», что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, и стороной ответчиков в ходе судебного разбирательства по делу не оспаривалось.

Таким образом, Акционерное общество «Почта России» несет бремя содержания принадлежащего ему имущества и в силу прямого указания закона на нем лежит обязанность по обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности в указанном здании.

При таких обстоятельствах, оценив в соответствии с требованиями статьи 67 ГПК РФ имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, исходя из наличия реальной опасности причинения вреда жизни и здоровью граждан, суд приходит к выводу о том, что требования истца прокурора Катангского района Иркутской области в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц о возложении обязанности устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности подлежат удовлетворению.

По правилам части 2 статьи 206 ГПК РФ в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.

При этом в силу требований части 1 статьи 107 ГПК РФ процессуальные действия совершаются в процессуальные сроки, установленные федеральным законом. В случаях, если сроки не установлены федеральным законом, они назначаются судом. Судом сроки должны устанавливаться с учетом принципа разумности.

Применительно к данной норме суд вправе определить процессуальный срок исполнения решения о возложении на организацию – ответчика обязанности по выполнению мероприятий по собственной инициативе.

Определяя срок исполнения решения суда, руководствуясь вышеизложенной нормой права, суд находит заявленный истцом срок разумным и полагает необходимым установить процессуальный срок исполнения решения суда – в течение 1 (одного) года с момента вступления в законную силу решения суда.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Прокурора Катангского района Иркутской области в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц - удовлетворить.

Возложить на Акционерное общество «Почта России» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) обязанность устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в здании, расположенном по адресу: 

<

...>, а именно:

- установить системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, отвечающих установленным требованиям, в течение 1 (одного) года с момента вступления в законную силу решения суда.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Кировский районный суд г. Иркутска в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий А.А. Сучилина

Решение в окончательной форме принято 04.02.2020.