Дело № 2-1-217/2025

УИД 57RS0012-01-2024-003241-83

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

27 февраля 2025 года г. Ливны Орловская область.

Ливенский районный суд Орловской области в составе:

председательствующего судьи Соповой Н.И., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ходаковой Л.А., с участием помощника прокурора Ливенской межрайонной прокуратуры Надырова Р.Э.,

представителя ответчика ООО «Коммунальное предприятие Ливенское» ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ливенского районного суда Орловской области гражданское дело по исковому заявлению Ливенской межрайонной прокуратуры Орловской области к Обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальное предприятие Ливенское» о возложении обязанности устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, 

установил:

Ливенская межрайонная прокуратура Орловской области обратилась в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальное предприятие Ливенское» о возложении обязанности устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, в обоснование указав, что Ливенской межрайонной прокуратурой проведена проверка на предмет соблюдения законодательства о противопожарной безопасности ООО «Коммунальное предприятие Ливенское». По результатам проверки установлено, что по адресу: 

<

адрес>, расположена баня, находящаяся в хозяйственном управлении ООО «Коммунальное предприятие Ливенское», в соответствии с распоряжением администрации 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №. В нарушение ст.4-6 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл.1-3 СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 20.07.2020 №539, объект защиты не оборудован системой противопожарной сигнализации. Кроме того, в нарушение ст.4-6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 №173, объект защиты не оборудован системой управления и эвакуацией людей.

Просит суд с учетом уточнения исковых требований обязать Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальное предприятие Ливенское» в срок до 01.03.2026 оборудовать объект защиты, расположенный по адресу: 

<

адрес> системой противопожарной сигнализации, системой речевого оповещения, управления и эвакуацией людей. 

В судебном заседании помощник прокурора Надыров Р.Э., уточненные исковые требования поддержал, просил их удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика ООО «Коммунальное предприятие Ливенское» ФИО1 уточненные исковые требования признала в полном объеме.

Представитель третьего лица администрации г.Ливны Орловской области, в судебное заседание не явился, о дате, времени, месте рассмотрения дела был извещен надлежащим образом, направил в суд заявление, в котором просит рассмотреть дело в его отсутствие. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

Согласно пункту 4 статьи 27 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших.

На основании пункта 3 статьи 35 указанного Закона прокурор в соответствии с процессуальным законодательством вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

Положениями статьи 1 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрено, что пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности) - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно статье 37 вышеуказанного закона, руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности. 

Пунктом 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» предусмотрено, что руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что в ходе проверки соблюдения в ООО «Коммунальное предприятие Ливенское», расположенном по адресу: 

<

адрес>, законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности, отраженные в акте проверки от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: в нарушение ст.4-6, ст.83 Федерального закона от ст.4-6 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл.1-3 СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 20.07.2020 №539, объект защиты не оборудован системой противопожарной сигнализации. В нарушение ст.4-6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 №173, объект защиты не оборудован системой управления и эвакуацией людей.

Указанные обстоятельства подтверждаются: представлением об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности ДД.ММ.ГГГГ; ответом на представление от ДД.ММ.ГГГГ; объяснением и.о. ООО «Коммунальное предприятие Ливенское» Н от ДД.ММ.ГГГГ. 

Доказательств устранения нарушений по оборудованию объекта системой противопожарной сигнализации, системой управления и эвакуацией людей на момент рассмотрения дела не представлено, напротив, представитель ответчика подтвердил, что объект защиты, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в настоящее время не оборудован системой противопожарной сигнализации, системой речевого оповещения, управления и эвакуацией людей, исковые требования признал в полном объеме.

В силу статьи 39 ГПК РФ, истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии со статьей 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

При таких обстоятельствах, руководствуясь приведенными нормами права, учитывая, что требования прокурора представителем ответчика признаны в полном объеме, признание иска не противоречит закону суд считает необходимым заявленные исковые требования прокурора удовлетворить. 

В соответствии с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок.

Поскольку проведение работ по устранению вышеуказанных нарушений связано с необходимостью совершения ответчиком комплекса мероприятий, требующих финансовых и временных затрат, суд считает необходимым установить ответчику срок для исполнения решения суда – не позднее 01.03.2026.

Руководствуясь ст. ст. 194 - 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

решил:

исковые требования Ливенской межрайонной прокуратуры Орловской области к Обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальное предприятие Ливенское» о возложении обязанности устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, удовлетворить. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальное предприятие Ливенское» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно: оборудовать объект защиты, расположенный по адресу: 

<

адрес> системой противопожарной сигнализации, системой речевого оповещения, управления и эвакуацией людей в срок до 01.03.2026.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Орловского областного суда в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 13.03.2025.

Судья