1-3/2025 (1-25/2024,1-440/2023)

16RS0№-23

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

8 декабря 2025 года 

<

адрес>

Бугульминский городской суд Республики Татарстан в составе

председательствующего судьи Сафиной З.М.,

при секретарях ФИО33, ФИО34, ФИО35, помощнике судьи, ведущем протокол ФИО36,

с участием государственных обвинителей – помощников Бугульминского городского прокурора ФИО37, ФИО38, ФИО39, старших помощников Бугульминского городского прокурора ФИО40, ФИО41, ФИО42,

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката ФИО104, представившего удостоверение № и ордер №,

а также потерпевших ФИО9, Потерпевший №2,

представителях потерпевших – адвокатов ФИО43, предоставившего удостоверение № и ордер №, ФИО44, предоставившей удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО4 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФФРФРФР,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 ФИО132 причинил смерть по неосторожности ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и малолетней ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также легкий вред здоровью Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.п. «б» п. 5.5.12 Постановления Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» ремонт дымоходов и вентиляционных каналов допускается производить лицам, имеющим соответствующую подготовку, под наблюдением инженерно-технического работника организации по обслуживанию жилищного фонда; самовольные ремонты, переделки и наращивание дымоходов и вентиляционных каналов не допускаются.

Согласно п. 6.7, 6.21, 6.22 СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе», одобренного для применения Письмом Госстроя РФ от 26 марта 2004 года№ ЛБ-2011/9 и введенного в действие 1 августа 2005 года:

- воздуховоды, дымоотводы и дымоходы в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия следует заключать в футляры. Зазоры между строительной конструкцией и футляром и воздуховодом, дымоотводом или дымоходом и футляром следует тщательно заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции негорючими материалами или строительным раствором, не снижающими требуемых пределов огнестойкости;

- дымоотводы и дымоходы должны быть теплоизолированные негорючими материалами группы НГ (негорючие). Толщина теплоизоляционного слоя должна рассчитываться, исходя из условий обеспечения максимальной температуры на покровном слое не выше 40°С. Температура внутренней поверхности дымохода в рабочем режиме должна быть выше температуры точки росы дымовых газов при расчетной температуре наружного воздуха;

- в нижней части дымохода должна быть предусмотрена сборная камера высотой не менее 0,5 м для сбора мусора и других твердых частиц и конденсата. Камера должна иметь проем для осмотра, прочистки и устройство для отвода конденсата. Проем должен герметично закрываться металлической дверцей.

В соответствии с п. 10.7 СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», утвержденного Постановлением Госстроя Российской Федерации от 16 августа 2000 года № 79, устья кирпичных дымовых труб на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается.

Согласно п. 6.5.6 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003», утвержденного приказом Минрегиона Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 279, дымоотводы, соединительные трубы и дымовые каналы (трубы) следует выполнять из негорючих материалов с эквивалентной шероховатостью внутренней поверхности не более 1,0 мм, плотными, класса герметичности B.

Согласно п. 1.2, п. 4.3, п. 4.21 Приказа Минстроя России от 5 декабря 2017 года № 1614/пр «Об утверждении Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд» (далее - Приказ Минстроя России от 5 декабря 2017 года № 1614/пр), лицами, ответственными за безопасное использование и содержание внутриквартирного газового оборудования (далее – ВКГО) являются собственники (пользователи) помещений, расположенных в многоквартирном доме, в которых размещено такое оборудование. Им необходимо, в том числе следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, содержать в чистоте карманы чистки дымоходов, проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования; обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, входящее в состав ВКГО. При этом в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор между дверью и полом, а также специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах указанного помещения.

В соответствии с п. 6.34.3, 6.34.4, 6.34.5, 6.34.6 Приказа Минстроя России от 5 декабря 2017 года № 1614/пр, собственники (пользователи) домовладений и помещений в многоквартирных домах не должны использовать ВКГО в случаях:

- отсутствия притока воздуха в количестве, необходимом для полного сгорания газа, в том числе по причине отсутствия или нахождения в закрытом положении регулируемой оконной створки, фрамуги, форточки, специального приточного устройства в наружных стенах или окнах, закрытом положении жалюзийной решетки на вентиляционном канале в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее оборудование;

- отсутствия своевременной проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов;

- отсутствия герметичного соединения дымоотвода от бытового газоиспользующего оборудования с дымовым каналом;

- наличия нарушения целостности и плотности кирпичной кладки (наличие трещин, разрушений), герметичности дымовых и вентиляционных каналов.

В соответствии с разделом 7 «Операции перед монтажом» руководства по эксплуатации, совмещенного с инструкцией по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту ТУ №2012, перед подключением котла необходимо убедиться в правильности монтажа и герметичности дымоотвода.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 ФИО133 зарегистрировано ИП «ФИО3» с целью розничной торговли бытовыми изделиями и приборами, в том числе реализации газового оборудования неограниченному кругу лиц.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 ФИО134. учреждено общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее – ООО «

<

данные изъяты>»), где он является директором, для проектирования и строительства, в том числе систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, газовых систем и установке оборудования, по устройству технологических трубопроводов, по монтажу котельных установок.

ДД.ММ.ГГГГ Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ООО «

<

данные изъяты>» выдана лицензия № № на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности, включающая в себя, в том числе работы по устройству систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, газовых систем и установке оборудования, по устройству технологических трубопроводов, по монтажу котельных установок.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ООО «

<

данные изъяты>» выдана лицензия на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности.

Таким образом, ФИО4 ФИО135 обладает достаточным опытом и знаниями в вышеуказанной области, осведомлен о требованиях нормативно-правовых актов и особенностях функционирования и эксплуатации газового оборудования, дымоходных и вентиляционных каналов.

Для реализации газового оборудования неограниченному кругу лиц в коммерческих целях ФИО4 ФИО136. оборудован магазин «

<

данные изъяты>» и офисные помещения ООО «

<

данные изъяты>» путем объединения жилых квартир № и 23, расположенных по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 92,9 квадратных метров. Осуществлен перевод указанных помещений в нежилое.

Для отопления данного нежилого помещения и осуществления горячего водоснабжения, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 ФИО137. за № получены технические условия от эксплуатационно-производственного управления «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты> для замены проточного водонагревателя на настенный 2-х контурный газовый котел с закрытой камерой сгорания.

На основании выданных технических условий ООО «

<

данные изъяты>», директором которого является ФИО4 ФИО138 разработан проект № на установку настенного 2-х контурного котла марки 

<

данные изъяты> серии № который согласован ДД.ММ.ГГГГ ЭПУ «

<

данные изъяты>». При этом данным проектом предусмотрена установка приточного воздуховода диаметром 80 мм (забор воздуха с улицы), который должен обеспечивать подачу необходимого объема воздуха на горение газа, а также предусмотрен отвод продуктов сгорания в существующий дымовой канал.

После чего, ФИО4 ФИО139 на основании заключенного договора с АО «

<

данные изъяты>» и согласованного проекта, в помещении кабинета директора ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, установлен котел «

<

данные изъяты>», осуществлена подача газа в целях отопления и горячего водоснабжения нежилого помещения с отводом продуктов сгорания в кирпичный дымовой канал указанного жилого дома.

В соответствии с п. 1 договора на производство работ № от ДД.ММ.ГГГГ, а также акта выполненных работ за май № года, в нежилом помещении ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, по указанию ФИО4 ФИО140 выполнен монтаж обсадной металлической трубы в кирпичном дымоходе.

Согласно акту выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО4 ФИО141 его подчиненным сотрудником выполнен демонтаж настенного 2-х контурного котла марки 

<

данные изъяты> серии Solaris модели 

<

данные изъяты> указанного в проекте №, согласованном ЭПУ «Бугульмагаз» ДД.ММ.ГГГГ, на место которого установлен газовый 2-х контурный котел «№».

В нарушение вышеуказанных норм и правил ФИО4 ФИО142., являясь лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию газового оборудования в помещении ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, согласно заключению строительно-технической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ:

- не обеспечил заделку зазоров между дымоотводом от котла и дымоходным каналом, а также соединение патрубка дымоотвода с металлическим дымоходом и тепловую изоляцию на наружной поверхности металлического дымохода диаметром 80 мм;

- не предусмотрел наличие сборной камеры для мусора, твердых частиц и конденсата;

- на металлическом дымоходе допустил установку обратного усеченного конуса с диаметрами 80 мм в основании и 20 мм в вершине, а на устье дымохода – металлический зонт. В результате продукты сгорания от газового 2-х контурного котла «

<

данные изъяты> через обратный усеченный конус свободно поступали в межтрубное пространство между металлическим дымоходом, установленным самовольно в 

<

данные изъяты>, и кирпичным дымоходным каналом, который, в свою очередь, имеет разрушения кирпичной кладки дымохода и сквозные пустоты в кладочных швах;

- в нарушение изначально разработанного проекта по установке настенного 2-х контурного котла марки «

<

данные изъяты>» серии Solaris модели 

<

данные изъяты>, которым предусмотрена подача наружного воздуха, необходимого для горения газа через воздухозаборную трубу, не связанную с объемом воздуха в помещении, где установлен котел, воздух, необходимый для сжигания газа, забирался из объема помещения, а в отверстии в стене, предусмотренном для забора наружного воздуха, допустил установку заглушки из тканного материала. Таким образом, в нежилом помещении, занимаемом ООО 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в нерабочее время ФИО4 ФИО143 не был обеспечен организованный приток воздуха в количестве, необходимом для полного сгорания газа.

Кроме того, в нежилом помещении, занимаемом ООО «

<

данные изъяты>», кроме кирпичного дымохода, внутри которого смонтирован металлический дымоход, имеются вытяжные вентиляционные каналы: один из кабинета ФИО4 ФИО144 где непосредственно установлен газовый котел «

<

данные изъяты>», второй из санузла нежилого помещения. Наличие двух вытяжных каналов при отсутствии организованного притока воздуха способствует созданию разряжения в объеме помещения, которое, в свою очередь, отрицательно влияет на работу котла «

<

данные изъяты>», работающего в режиме отопления с периодическим включением и отключением газовой инжекционной горелки. При выключении котла термостатом по контролю за температурой теплоносителя вентилятор после функции продувки камеры сгорания выключается, а каждое его последующее включение в работу сопровождается образованием продуктов химического недожога, а именно монооксида углерода (угарного газа).

Также, на оголовке кирпичной шахты межтрубное пространство между кирпичным и металлическим дымоходами нежилого помещения ООО «

<

данные изъяты> с ведома и согласия ФИО4 ФИО146., заглушено цементно-песчаным раствором, на устье металлического дымохода установлен зонт, в результате чего отсутствовал свободный выход продуктов сгорания в атмосферу, а поступающие в межтрубное пространство продукты сгорания мигрировали через пустотелые швы в кирпичной кладке в смежные кирпичные каналы, откуда попадали в 

<

адрес> Республики Татарстан ввиду наличия в их каналах обратной тяги.

В результате допущенных ФИО4 ФИО145. в используемом им нежилом помещении по адресу: 

<

адрес> вышеуказанных нарушений при эксплуатации газового 2-х контурного котла «

<

данные изъяты>», в 

<

адрес>. 40 по 

<

адрес>, расположенной по стояку в том же подъезде дома, ДД.ММ.ГГГГ в период с 03 до 08 часов 00 минут наступила смерть ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и малолетней ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также причинен легкий вред здоровью Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, смерть ФИО1 наступила от острого отравления окисью углерода ДД.ММ.ГГГГ в промежутке времени между 03 часов 00 минут и 06 часов 00 минут.

Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, смерть ФИО2 наступила от острого отравления окисью углерода ДД.ММ.ГГГГ в промежутке времени между 03 часов 00 минут и 08 часов 00 минут.

Согласно заключению экспертов, наличие в крови Потерпевший №1 карбоксигемоглобина в концентрации 

<

данные изъяты>% свидетельствует об отравлении окисью углерода легкой степени и причинило легкий вред здоровью по признаку временного нарушения функций органов и (или) систем (временная нетрудоспособность) продолжительностью до трех недель.

Совершив совокупность вышеуказанных нарушений, ФИО4 ФИО147. действовал неосторожно, не предвидел возможность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде смерти жителей многоквартирного жилого дома и причинения вреда их здоровью, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности в силу занимаемой им должности, профессионального и жизненного опыта, осведомленности о требованиях нормативно-правовых актов и особенностях функционирования и эксплуатации газового оборудования, а также дымоходных и вентиляционных каналов, должен был и мог предвидеть эти последствия.

Подсудимый ФИО4 ФИО148. в судебном заседании вину не признал и суду показал, что он является директором ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО149 ФИО150, на 

<

данные изъяты> он был учредителем, его офис находится на первом этаже, там же находится магазин «

<

данные изъяты>». Этот офис он приобрёл в 2005 году, 

<

адрес> № в 

<

адрес> была трехкомнатной, 

<

адрес> – однокомнатной, котел установлен в 

<

адрес>. В 2018 году квартира принадлежала его сыну, имеется договор аренды с сыном, при этом расходы на коммунальные платежи нес он сам, договоры поставки газа, техническое обслуживание, на поставку электроэнергии, договор с Свидетель №3 на обслуживание дымохода и вентканалов, с УК «

<

данные изъяты>» были заключены с ним. В 2006 году он перевел их в нежилое помещение, общая площадь составила 99,1 м?, сделал проект, согласно проекту сделали перепланировку, перепланировка была утверждена приёмочной комиссией. Он обратился с письмом в АО «

<

данные изъяты> предприятие тепловых сетей» с просьбой отапливать ФИО27, на что он получил отказ. Тогда он обратился в «

<

данные изъяты>» о выдаче технических условий на установку индивидуального отопления. Технические условия он получил, выполнили проект, проектную документацию согласовал главный инженер, выполнили монтажные работы и ДД.ММ.ГГГГ комиссией этот объект был принят. Исполнительная документация была сдана в «

<

данные изъяты>», она хранится в архиве до того момента, пока не ликвидируется объект. Данную документацию с ДД.ММ.ГГГГ он не видел. Первые 3 года его обслуживала фирма «

<

данные изъяты>», находящаяся на 

<

адрес>. В 

<

данные изъяты> году умер собственник фирмы, и они перестали заниматься обслуживанием. В 

<

данные изъяты> году он заключил договор на обслуживание с «

<

данные изъяты> В ходе следствия, выяснилось, что акт ВДПО, выданный в 2006 году исправлен на 2009 год. Абонентские книжки имеются в материалах уголовного дела, проверялось состояние котла, техническое состояние дымоходов, вентканалов. Нареканий не было. За время эксплуатации ни один сосед, это 

<

адрес>, никогда не приходили с претензиями. В 

<

адрес> жила бабушка, которая умерла в 

<

данные изъяты> году. Ранее у него стоял газовый котел «

<

данные изъяты> турецкого производства, у него из строя вышел трехходовой кран, который переключает с отопления на горячую воду, комплектующие на котел было сложно найти, так как эти котлы были сняты с производства. В апреле 2018 года была произведена замена котла на «

<

данные изъяты> российского производства, который идентичен котлу «

<

данные изъяты>» по своим техническим характеристикам. Замену котла производили его работники, имеющие соответствующие допуски. Мощность котла 24 кВт при допустимой мощности для таких помещений 35 кВт. Замена котла происходит следующим образом, котел отключается от розетки, перекрываются отсекающие краны, от котла отсоединяется газовый шланг, сверху отсоединяется гофра, котел снимается с крючков, на это место вешается второй котел, после чего все соединяется в обратном порядке. Новые технические условия в таком случае не выдаются, поскольку произошла замена настенного котла на настенный, в ЭПУ «

<

данные изъяты>» были предоставлены только акт выполненных работ и акт о поверке дымоходов. Проверку дымоходов осуществлял Свидетель №3, управляющая компания и один раз в год при техническом обслуживании ЭПУ «

<

данные изъяты>». В нежилом помещении была вставлена труба, которая соединена с котлом для забора воздуха и на одно окно установлен микропроветриватель. Согласно паспорту котел можно эксплуатировать как с забором воздуха из вне, так и из внутреннего помещения. Перед отъездом в отпуск он снимал трубу и заглушил тряпкой вход забора воздуха. Договор на поставку газа с ЭПУ «

<

данные изъяты>» был заключен в июне 2006 года. Перед началом отопительного сезона был заключен договор с ООО «

<

данные изъяты>», они выдавали акт о пригодности дымовых и вентиляционных каналов, на основании этого он получал разрешение в «

<

данные изъяты>» на включение, эксплуатацию котла, никаких нареканий не было. В 2014 году ООО «

<

данные изъяты>» установили обсадную трубу согласно СНИПу. Разрешается устанавливать кирпичный дымоход, однослойную трубу, изготовленную из нержавеющей, устойчивой к кислотам, стали, процесс называется «гильзовка» дымохода канала. Благодаря данному способу установки дымохода намного быстрее происходит процесс прогревания дымоходного канала по отношению к температуре конденсата, при сжигании газа образуется губительно действующий конденсат и кислая среда. Данная конструкция дымохода позволяет защитить от их негативного воздействия. При установке гильзы труба поднимается наверх, трубы размером 1,20-1,30 м, один конец ровный на 80 мм, второй конец на конус чуть больше на 1-1,5 мм, чтобы по ходу движения шел отработанный газ. Опускается первая труба, затем вторая и закрепляется саморезом, и так далее, примерно на 10 см труба в трубу входит. Сверху по кирпичной кладке устанавливается арматура диаметр примерно 25 мм, закрепляется хомутом, один конец по верхней кладке кирпича залили бетоном, с одной стороны штырь. Вокруг трубы, которая шла от котла через стену, сделана противопожарная разделка асбестовым шнуром. В 2018 году он от работников «Бугульмагаз», приехав на работу, услышал, что произошёл несчастный случай на третьем этаже – отравление. В 2019 году в мае или в начале июня он давал показания. Его пригласил следователь ФИО45 с документами: паспорт на котёл, абонентскую книжку и ещё какие-то документы. Он сказал, что жалобы со стороны жителей 

<

адрес>, что они датчик какой-то поставили и от этого датчика поступают сигналы. Он в 

<

адрес> не был. Он ему объяснил, что отопительный сезон закончился уже где-то с 10 мая, и котлом он не пользуется, он выключен, предложил пригласить «Бугульмагаз», собрать комиссию, чтобы выяснить, что происходит в этой квартире. В 2020 году летом ФИО19 собрала комиссию около 10 человек, они вошли к нему в ФИО27, начали скандал, что он их отравил, попросили показать дымоход, он отошёл, они начали фотографировать, открыли всё. Он им предоставил полный доступ, они побыли там минут 15. В 2020 году в мае он приобрёл путёвку и должен был 14 или 15 января уехать. И за день или два к нему пришли работники «Бугульмагаз» с ежегодным обслуживанием, это записано в абонентской книжке. Они произвели проверку, сказали, что все в порядке, расписались и ушли. Он уехал в отпуск, 29 января возвращался с отпуска, у него не было связи. Когда он прилетел, ему звонил сын, звонили с работы, говорили, что работает следственный комитет в кабинете и что кабинет опечатали. Вечером он заехал в ФИО27, кабинет был опечатан. 30 числа он приехал на работу, в ФИО27 было холодно, он, купил обогреватели. Примерно в 9 – 9.30, пришел ФИО46 старший следователь криминалистического отдела, сказал, что у него нашли нарушение, рассоединена труба, там щель, сказал, что если он заплатит пострадавшим, все обойдется. На что он ему ответил, что он ни в чем невиноват. Примерно через час он пришел с работниками «Бугульмагаз», снял пломбу, когда уже вошли туда, он увидел, что в прочистном люке лежит упор, там у него между стеной и трубой крепился упор. Он спросил, зачем они выбили упор. Наверное, поэтому труба и шатается. Были трещины вокруг трубы, там было заделано шнуром гипсовым. Грязь, на столе, на бумагах, когда он уезжал, все стояло на месте. Они сняли трубу, отключили котёл, вновь закрыли помещение и уехали. Примерно 20 февраля они вновь появились, сказали, что будут проводить следственный эксперимент. Вначале подсоединили его котёл, включили его, сделали замеры в квартире, затем поочерёдно второй этаж и в 

<

адрес>, включение делали. В 

<

адрес> он до этого ни разу не был, когда он зашёл в квартиру, дышать там было нечем, он прошел в кухню, они стены все снесли, ранее там была кухня 6 кв.м., стала 26 кв.м., почти в 4,5 раза площадь увеличили. Он прошёл к месту, где должен быть приточный канал, там стоит пластиковая дверь, открыв ее, увидел, что заштукатурена стена, приточный канал замазан. Вентиляционный канал перекрыт на половину натяжным потолком, а снизу был подпёрт кухонным шкафом. Там ни вытяжки, ни притока нет. В туалете натяжным потолком перекрыт вентиляционный канал на половину, а в остальную часть они вставили вентилятор. Есть СП 601 333 0 - пункт 7.3.7. В помещениях, жилых зданиях, не допускается подключение к общей домовой системе, вентиляций, дополнительных услуг, кухонные вытяжки с вентилятором, бытовые вентиляторы и так далее, если это не предусмотрено проектом. Когда включили у них газовую плиту, включили колонку, квартира начала наполняться угарным газом. Впоследствии включили вентилятор, дышать нечем стало. Струя шла на кровать, где они погибли. Полагает, что это и есть причина. Вечером он написал в следственном комитете свои замечания, через месяц приехала ФИО5 и дала повестку ему и сыну о необходимости явки в 

<

адрес>. Когда они доехали до РКБ, следователь сказала, что принять их не сможет, после чего они уехали в Бугульму. Потом она повторно позвонила, сказала, что против него возбудили уголовное дело, она переслала им экспертизу, чтобы они нанимали адвоката и приезжали с ним. Он ознакомился с экспертизой. Следствие шло однобоко, они не рассматривали действия потерпевших, их нарушения, нарушения «Бугульмагаз», который пустил им газ. После такой реконструкции жилые помещения второго и четвёртого этажа, со спальными помещениями, оказались над и под помещением, где установлено газовое оборудование, чего делать нельзя. Видя, что нет вентиляции, что имеет место перепланировка, на которую нет документов, они им пустили газ. Прошло 8 месяцев, позвонил следователь, просил обеспечить доступ эксперту. Он раза два-три приезжал, зажёг шашку, а что дальше он делал в 

<

адрес>, что он делал на крыше, не знает, так как там не присутствовал, не был оповещен. Через 2 месяца следователь Свидетель №22 позвонила, сказала нанимать адвоката, что в отношении него возбуждают уголовное дело, прислала экспертизу, с которой он ознакомился. Он с экспертизой не согласен. Его котёл работал до момента трагедии 12 лет. После трагедии 6 лет потерпевшие живут в квартире, у него котёл работает, но у них отключено газовое оборудование, они не травятся. Первым погиб взрослый мужчина, затем ребенок, потерпевшая же получила легкий вред здоровью. А кошка погибла последней, хотя животные погибают первыми, поскольку маленький объем легких. Основная причина замуровывание приточного канала. Считает, что дело полностью сфабриковано. По нормам, где стоит газово-использующее оборудование, должен быть трёхкратный воздухообмен, при работающем оборудовании в течение часа, и однократный воздухообмен постоянно, потому что в процессе эксплуатации, происходит разгерметизация трубы, она нагревается и охлаждается, происходит то сужение, то расширение и резьбовое соединение начинает пропускать, поэтому проводится техническое обслуживание, конфорки и графитовая смазка подсыхают и тоже начинают пропускать и начинает идти утечка газа. В 2018 году новый СНИП вышел для кухонь и столовых, которые создали ФИО124. Там даётся разрешение на постоянный однократный воздухообмен и 100 м?/ч на горение газоиспользующего оборудования. То есть у них, если 26 м? площадь кухни, высота там 2.20, где-то 60-70 м?/ч в одноразовый и плюс 60 = 130 м?/ч, это только на кухню, должно прийти и выйти, взаимозаменяемость должна быть, также по САНПИН нормам, на туалет и на ванну даётся по 30 м?/ч. Они объединили санузел 70 м?/ч, по 30 на каждого человека их и проживало 3 человека, 90 м?/ч должно прийти, какой объём должен меняться в течение часа в этой квартире. А в квартире полная герметизация, потолки натяжные плотные, стены с шелкографией плотные, пластиковые окна, дверь также плотная с резинками, сейчас уже прошло 5 лет, подсохло и хоть что-то немножко пропускает, и нет никакого притока воздуха, в результате произошла трагедия. У него самого всё было заделано асбестовым шнуром герметично, это как называется противопожарная разделка, забито, законопачено было всё, в процессе, когда он не присутствовал, ФИО46 разорвал трубу, и они на этом построили версию, что именно здесь, на этом месте произошла утечка газа и попала к ним на третий этаж. Действия ФИО46 он обжаловал в различные инстанции. Но эта гильза находится в его кирпичном канале, даже если бы там была какая-то трещина, то это всё вышло бы по его кирпичному каналу. Зазора между дымоотводом от котла и дымоходным каналом не было до этого. Это произошло ДД.ММ.ГГГГ. После этого котлом он стал пользоваться примерно с марта 2020 года, когда закончились все следственные эксперименты, когда у него появился доступ в кабинет. У него забирали котел на экспертизу, больше месяца или два он находился в Казани на технической экспертизе, когда его вернули, они его установили, ему сожгли котёл, он не смог его эксплуатировать, ему пришлось установить новый котёл, пришли из «Бугульмагаз», они подготовили акты, запустили его где-то в марте. По поводу зазора, он поставил свой упор, другой упор, соединил трубу. Претензий нет никаких. С 2019 года до прихода ФИО46 котёл работал, претензий не было. Есть абонентская книжка, есть акты на начало отопительного сезона. Сборная камера имеется. Написано замечание, что должен быть металлический лючок, а у него стоял капроновый лючок. Во всех домах устанавливают и капроновые, и металлические лючки, он не чреват для 

<

адрес>, он чреват только для него самого, потому, что если он расплавится, то упадёт ему на голову. На металлическом дымоходе установили обратный усеченный конус, по правилам диаметр трубы не должен быть меньше выхода из котла. Начало усеченного конуса 120 мм, а конец 80 мм, в начало вставляется гофрированная труба по ходу движения, наружный диаметр 110 мм. Гофрированная труба вставляется по ходу движения в конус, конус в гильзу. Капельник стоит после ввода газа в трубу, он ставиться для сбора конденсата на окончанию трубы, а зонтик стоит, чтобы птицы не попадали. Наличие обратного усеченного конуса не могло повлиять на произошедшую ситуацию. Металлический зонт на устье дымохода устанавливал «

<

данные изъяты>». Он предотвращает от попадания мелких птиц в трубу, это не запрещено. Он на выходе от трубы где-то 15 см, он не препятствует выходу из трубы угарных газов. В котле установлены датчики тяги на движение, не на нагрев, прежде чем котёл включает основную горелку, он проводит тестирование вначале где-то 10 с, потом 20 с, при первом включении идёт продувка, остановился, 20 с вторая продувка, котёл понимает, что нет никакого препятствия и он разжигает горелку. Если бы этот зонт, либо какие-то другие препятствия были бы, он горелку не включил бы, в отличие от колонки, в которой работает датчик на нагрев, если плотно не закрыть каким-то предметом, колонка не отключается, если плохая тяга, она будет вялой тягой в дымоходе, что на 70% идёт в дымоход, а 30% идёт в квартиру, что и происходило в 

<

адрес>. Она работала, пока воду не закрыли воду, колонка отключается, открыли воду, она включается. Нормативная скорость тяги в вентканале дымохода 1.3 – 1.5 м/с, при первом замере, когда произошла трагедия, у них было 0.09 скорость движения. 1.2 - 1.5 м/с и 0.09 м/с, то есть тяги там нет. И в последующем, когда открывали туалет, почему у них обратная тяга была, потому что он работал как приточный канал, шло опрокидывание тяги, эти 2 канала на кухне перетягивали, и в этой квартире была влага, когда была открыта дверь, они получали кислород в квартиру и какая-то тяга определённая была, она была 0,5-0,7 м/с, то есть половинчатая она была, на такой объём квартиры этого не хватало. А когда они закрывали дверь и включали колонку или газовую плиту, 100% всё шло в квартиру. По поводу поступления отработанных газов в межтрубное пространство, когда они рассоединили трубу, они выдвинули версию, что через щель между оцинкованной трубой и кирпичной, а межтрубное расстояние по верху было заделано раствором и уже через трещину попадало в дымоход 

<

адрес>, и оттуда забиралось в 

<

адрес>, но если бы его угарный газ попадал в 

<

адрес>, он не должен идти в №, у них нормальная приточно-вытяжная вентиляция, он вышел через 

<

адрес>. Оголовок является устьем, началом дымохода, от устья на глубину 5 м находится постоянная атмосферная температура. Когда угарный газ в тёплом или влажном помещении поднимается вверх, он через какое-то мгновение опускается вниз, и уже не поднимается. В холодном помещении же он стремительно уходит вверх, вот почему все дымовые и вентиляционные каналы сделаны в подъезде, где нет солнца, не обогревается, там разность температур, попадая туда, он сразу уходит вверх, а доходя до температуры атмосферного воздуха, они просто выходят наверх. Что касается разрушений в кирпичной кладке, то, если бы при нем были какие-то разрушения, то падало бы всё в прочистной лючок, в нижнюю часть дымохода. Он никогда не видел ни кирпичей, ни швов, ничего прочего. В январе 2020 года они уезжали в отпуск, он снял трубу, потому что иногда в ночное время выключают свет, бывают поломки, через трубу котёл всасывает холодный воздух и в течение получаса – часа, он весь размораживается, лопается радиатор, трубка, но по паспорту разрешается работать и без этой трубы, брать забор воздуха именно с помещения. Если в помещении заканчивается кислород, то котёл останавливается и не работает. Если в помещении находятся люди, у них начинает болеть голова. В этом доме в каждой квартире приточный канал, вытяжка, дымоход и вентиляционно-вытяжной канал в туалете. Это индивидуально для каждой квартиры. В 2018 году отопительный сезон начался в 10-15, 20 числах сентября, в зависимости от того, какая была сезонная температура. У него стоял газовый котел ««

<

данные изъяты>» 24 кВт, устанавливали его сами. У котлов с закрытой камерой сгорания один принцип работы, оба котла были с закрытой камерой сгорания. Котёл выполняет заданную температуру, можно, например, установить температуру до 40 градусов, он прогревает и котёл отключается, где-то 2-3 минуты котёл молчит. В течение часа котёл работает 30 минут и 30 минут отдыхает, это время уходит на продувку и остывание теплоносителя. В квартире потерпевших стоит плита, духовой шкаф, колонка. В выключенном состоянии оно газ не выделяет. Все материалы после ремонта, они химического производства, начиная с окон, натяжной потолок, ламинат, все строительные смеси и мебель новая в квартире. Это был первый источник угарного газа. А вторым источником является их газовая колонка и плита. Угарный газ был в квартире постоянно, они как заселились, начали травиться, шёл накопительный период отравления. Ближе к осени большую часть времени они стали проводить дома и как раз начали болеть. Они постоянно начали вызывать скорую помощь. Обслуживание котла производилось специалистом раз в год, проверяли тягу, проверяли зеркалом, проверяли трубу, обмыливали места соединений на предмет утечки газа. Один раз меняли датчик. В его ФИО27 хороший воздухообмен, вентиляция не заглушена, на вентиляционных каналах стоят решетки. Без подпора воздуха его котел может работать, поскольку объем воздуха в помещении очень большой, а также окна стоят на микропроветрирование. К отсутствию тяги в 

<

адрес> он отношения не имеет. При увеличении площади кухни вытяжной канал должен быть 170?170 мм, а приточный 160?160 мм, тогда на площади в 26 м? будет трехкратный воздухообмен. В 2014 году он шел в квартиру на пятый этаж, в подъезде в примыкании стены и кровли он увидел мокрое пятно, через дня 2 к нему пришел Свидетель №3, который предложил установить гильзу, возможно, это выпад росы. В 2014 году они установили гильзу. Окна он закрывает, но там имеется устройство, образуется миллиметровая щель, откуда идет доступ воздуха. Ночью он котел не включает. Котел работает не выше 10°. Во время трагедии температура на улице была 0° или 2°, смысла включать котел не было. Когда в квартире работает плита, сгорает кислород и образуется угарный газ, который идет в помещение, притока воздуха нет. В котле же стоит вентилятор, поэтому ему подпор воздуха не нужен. При повторном осмотре его помещения котел не работал, его отключили 29 числа, в дымоходе были отрицательные температуры, поэтому асбест отсырел. Сам он опечатанную дверь не вскрывал, пломбу вскрыл ФИО46 Имеется СНИП 2141 2003 года поквартирное отопление, согласно которому можно установить индивидуальный котел. Эксперт ФИО47 в исследовательской части экспертизы описывает, что в 

<

адрес> создана кухня-столовая, работники ЭПУ «

<

данные изъяты> видя это, обязаны были поставить заглушку. В пункте 2.8 ведомственных строительных норм «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования» 2004 года указано, что не допускается размещение газифицированных кухонь непосредственно над и под жилыми комнатами. Также ФИО47 делает вывод, что в 

<

адрес> поменяли только деревянные окна на пластиковые, что не является перепланировкой. Также эксперт в его дымоходе сжигал шашку. Достал с портфеля рукавицу, которой протер стенки дымохода и перчатку положил в портфель. В заключении же пишет, что дым распространился по всем каналам квартир 

<

адрес> а фотографии прикладывает только из 

<

адрес> одного вентканала кухни, на шкафчике 3 капли мусора, а каналы он натер рукавицей.

Суд находит установленной вину ФИО4 ФИО151. в содеянном совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, потерпевшая ФИО9 суду показала, что в 2017 году они приобрели квартиру на 3-м этаже по адресу: 

<

адрес>, в марте 2018 года закончили в квартире ремонт, в июле 2018 года ввели в эксплуатацию ЭПУ «Бугульмагаз» газовую колонку и газовую варочную панель. Все было нормально до ноября. ДД.ММ.ГГГГ в санузле была сильная обратная тяга, тогда у них появились первые симптомы отравления, но они этого не понимали. После чего в этот же день муж подал заявку в управляющую компанию. В этот же день у них начались сильные головные боли, головокружение, тошнота. ДД.ММ.ГГГГ пришли сотрудники управляющей компании Свидетель №1 и Свидетель №2 Они проверили санузел, подтвердили обратную тягу в санузле. Она в это время была с ребенком в зале, супруг был с ними. В кухне проверяли дымовой и вентканал на обратную тягу при помощи листка. Наличие угарного газа не проверяли, тогда не было никаких подозрений. Она не слышала, чтобы они включали вентилятор. Проверка заняла 15 минут. Выдали акт с рекомендациями установить приточный клапан, нащельники двери в санузле. При этом дверь в санузел была всегда открыта. Были ли открыты окна во время проверки 14 ноября, не помнит. При открытии входной двери сквозняк не наблюдала. Рекомендации они выполнить не успели. ДД.ММ.ГГГГ ей стало плохо, вызвали скорую помощь, после отъезда которой плохо стало ребенку, была рвота, вызывали педиатра, который осмотрел ребенка, прописали лекарство, назначали день приема, поставили диагноз ротовирус, госпитализацию не предлагали. Работники скорой померили ей давление, дали 2 таблетки каптоприла и уехали. Состояние было то лучше, то хуже, повторно скорую не вызвали. Мужа в этот день дома не было, он был в отъезде. ДД.ММ.ГГГГ муж был дома, утром жаловался, что голова кружится, у него было нарушение координации, очень сильно ударился ногой, поехал в ЦРБ, ему открыли больничный. Ранее она от давления не страдала. ДД.ММ.ГГГГ проснулись ближе к обеду, раньше встать не могли, плохо себя чувствовали, примерно с 13 до 15 часов ее ребенок спал. Муж уехал по делам. В 17 часов они уехали на другую квартиру, при этом она открыла окна на кухне и в спальне. Примерно в 20 часов они приехали домой, возможно, разогревали еду, муж принял ванну, вентилятор не включал. Ближе к 22 часам она уложила ребенка спать. У кошки никаких признаков не было, позже у нее был паралич хвоста и конечностей (с 17 на 18 ноября). 18 ноября они все спали в спальне, справа был муж, посередине находилась она, слева дочь, она боялась спать одна. Она проснулась, пыталась открыть глаза, приехала свекровь, она кричала, что муж не дышал, она попыталась встать, но не смогла, не понимала, что происходит. У свекрови были ключи от квартиры, 18 ноября они хотели завезти к ней ребенка, поскольку они не приехали, она пришла. Она пыталась набрать 112, но скорую все же вызвала. Пришли люди, ее сразу не госпитализировали, положили в зале на диван, потом унесли на носилках. Сначала туда положили ребенка. Ей поставили диагноз пневмония на фоне отравления угарным газом. У всей семьи было отравление угарным газом. При первых осмотрах она не присутствовала, поскольку находилась в больнице, приходили ее свекр или свекровь. С ДД.ММ.ГГГГ им полностью отключили газовое оборудование. ДД.ММ.ГГГГ ею был приобретен датчик обнаружения угарного газа, в марте этот датчик они ставят под кухонный гарнитур под колонку. Колонка в тот момент уже не работала, в квартире никто не жил, они приходили периодически проверять квартиру. 16 марта на этом датчике были показания, свидетельствующие о наличии угарного газа, хотя все газовое оборудование у них было перекрыто. Они обратились в ЭПУ «Бугульмагаз», они проверили наличие природного газа, составляли акты. Показания датчика они отказывались фиксировать, как и представители управляющей компании. Эти показания они фиксировали только в присутствии участковых. ДД.ММ.ГГГГ происходил осмотр помещения «Теплогазмонтаж», там был установлен котел «BaltGaz», который был заменен в 2018 году. В дымовом канале была установлена обсадная труба – гильза и дымоотводящая труба никак не была соединена с гильзой, на крыше гильза зацементирована. В стене имеется отверстие для забора воздуха, от него также нет никакой трубы, отверстие для забора воздуха в стене закрыто тряпкой, рабочий запечатал. После осмотра кабинет опечатали. ДД.ММ.ГГГГ был вновь произведен осмотр, в опечатанном кабинете обнаружилось, что гильза соединена с дымовыводящей трубой, заделана асбестом, который был сырым. ДД.ММ.ГГГГ проводился следственный эксперимент, поставили дымовую шашку на первом этаже, дым выходил из гильзы и из смежных каналов, в том числе из их канала. В этот же день делали задымление газетой, в их квартире был запах гари. 6 июня также проводили задымление на первом этаже, в их квартире был запах гари и сажа на вентканале на кухне, на шкафах. Их состояние здоровья ухудшалось, когда они находились дома, когда они выходили из дома, окна открывали, также когда готовили пищу, ночью открывать окна не могла, у нее маленький ребенок. У них квартира трехкомнатная (зал, спальня, детская), при покупке санузел был раздельный. Вентканалы они не трогали, перегородку сносили, при ремонте она не присутствовала. Окна были заменены на пластиковые, межкомнатные двери также были заменены. Арка была между залом и кухней, стена из гипсокартона, часть стены была снесена – 1,5 м на пол постелили ламинат, поклеили обои, во всех комнатах, в том числе санузле установили натяжные потолки, санузел сделали совмещенный. Частично вытяжной канал был перекрыт при установке натяжного потолка, что допускается. Окна спальни и детской выходили во двор, кухня и зал на другую сторону дома. В квартире были установлены газовая колонка «Zanussi» для подогрева воды и газовая варочная панель. В квартире центральное отопление. В зимнем холодильнике отверстие они оставили. Перепланировку они не узаконили, но планировали. Эксперт установил, что перепланировка не повлияла на воздухообмен в квартире. В санузле вентканале был установлен вентилятор механического воздействия, ручка была на высоте, они его не включали после установки, ребенок плохо реагировал на шум работающего вентилятора. От соседей были жалобы на обратную тягу в доме. На первом этаже на стене прилегающей к магазину обрушилась штукатурка и краска, предположительно от конденсата. Примерно в августе 2022 года она установила приточный клапан в спальне и на кухне на стене в верхней части, в спальне на уровне батареи. Вентканал и дымоходный канал она перекрыла. В настоящее время в квартире газа нет в связи с несчастным случаем. Свекровь ей говорила, что когда она пришла, у нее на лицо было накинуто одеяло, возможно оно сработало как фильтр.

Потерпевшая Потерпевший №2 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ ей с дороги позвонил сын и попросил побыть с ФИО152 и ФИО16. ФИО153 было плохо, она не могла подняться. ФИО16 была вялая. Она вызвала ФИО154 скорую, после того как врач уехал, ФИО16 начало рвать, ей вызвали врача, поставили диагноз ротовирус, сказала купить «

<

данные изъяты>». ФИО16 с понедельника должна была пойти в детский сад. Потом они пошли гулять, окна открыли, гуляли 1,5 часа, им стало легче. Приехал сын и она ушла. Сама она в квартире дискомфорт не чувствовала. Сын накануне попросил у нее тонометр. Сын сказал, что 18 ноября она заберет ребенка к себе. Утром она стала звонить сыну, трубку никто не брал, Настя тоже. Сумку она собрала, пошла к ним, к ней ребенка не привезли, у нее были ключи от квартиры. Примерно в 12 часов она пришла к ним, увидела, что в коридоре стоит обувь, зашла, в спальне была тишина. Она увидела лежащего сына, у него по телу была красная полоса по низу соприкосновения с кроватью, кровь концентрируется в нижней точке, он был холодный. Настю она еле подняла, вызвала скорую, ФИО16 положила в зал на диван, делала искусственное дыхание, не помогло. Настя вызвала скорую, приехала скорая помощь, которая констатировала смерть. Первая бригада скорой помощи констатировала смерть ее сына. К ФИО16 вызвали вторую машину, констатировали вторую смерть. Судмедэксперт сказал, что красная полоса от угарного газа. Настя не понимала, что происходит, была дезориентирована, у нее был шок. Она не могла ходить, лежала в зале, около 18 часов ее в скорую на носилках унесли. Врач поставил ей пневмонию. Угарный газ поступал не только с вентиляции кухни, но и из вентиляции санузла, когда во время экспертизы замеряли датчиком угарный газ, там его даже было больше, чем в кухне и дымоходе вентиляции. Сын накануне трагедии говорил, что утром они не могут встать, не могли раскачаться до обеда. Он говорил, что вызвал слесарей, была обратная тяга в туалете. Сама она присутствовала при осмотрах, экспертизах, следственных экспериментах. Приезжали работники Горгаза, проверяли датчики в колонке, показания были в норме, выход дымохода закрывали листом, датчик отключил колонку. Также она присутствовала, когда ставили заглушку. Эксперты приезжали из Казани, Нижнего Новгорода, в последний раз был эксперт ФИО47 При экспертизах колонка работала нормально, при ее работе угарный газ не выделялся. При совмещении с другими квартирами обратная тяга образуется. У ФИО3 также были установлены пластиковые окна и двери. Его котел не был подключен к подаче воздуха. С 18 часов он закрывался, при работающем котле концентрация набиралась. На подачу питания горелки котла не хватало оборота кислорода при закрытых дверях и заткнутой подачи воздуха через клапан. Считает, что он забирал воздух с вентиляции. И дымоходы были дырявые, и гильза была не закрыта, как положено, подпора воздуха нет. После 2018 года в квартире ничего не делали, газ пока отключен. До 2022 года в квартире не проживали. В январе-феврале 2019 года купили датчик угарного газа. На датчике были показания 200, 220, 180 и максимально 350 ppm, когда никого не было, газ был отключен, при норме в 30 ppm. То есть это ночные выбросы газа. Какой период работал датчик, сказать не может, возможно, стоял полгода. Его ставили в зимний период, пик активности, летом нет необходимости сильно разогревать воду. В 2020 году фиксировалось наличие угарного газа. Результаты датчика снимали, когда приходил участковый. Согласно заключениям смерть наступила в 03 часа утра. Угарный газ поступал через неплотные дымоход, вентиляцию, их закрыли в 2022 году, поставили клапаны. Перепланировка квартиры никак не влияет. Для комфорта они соединили санузел, убрали двери, перегородку, сделали арку, за счет коридора увеличили площадь. Это по закону. Вентиляция была в туалете, в ванной ее не было. Разрешительные документы сын собирался делать, у него был вахтовый метод работы. 20 ноября он должен был улететь. Сын физически с марта по ноябрь не мог этого сделать. Приточный канал зимнего холодильника не был полностью заштукатурен. Штукатуркой она занималась сама. Знакомая штукатур оставила отверстие размером с 5-рублевую монету для вентиляции. Металлической сетки не было. В отверстии были тряпки, вата, удалили старый деревянный каркас, двери заменили на алюминиевые. Скорее всего, скопление угарного газа происходило ночью 18 ноября, она приходила к обеду, запаха газа не слышала. В 2020 году когда накануне приезжал следователь, который производил осмотр, при помощи эндоскопа осматривали трубы, выяснилось, что есть дыры и сколы, что не подсоединен воздуховод к котлу, что патрубок в гильзу не входил, полагает, что он не вставлялся плотно, там ничего не было заделано. Был чурбачок, который не давал гильзе ходить. При эксперименте, когда все котлы включались, угарный газ поступал в квартиру. После эксперимента открывали окна и двери. Если все котлы одновременно работают, угарный газ может попасть, поскольку 

<

адрес>-х годов постройки. По этому дому много обращений по поводу обратной тяги. Все документально установлено. Если бы не было котла и подачи газа отработанного, недожжённого с трубы под большим давлением с первого этажа, этот газ к ним бы не поступил. Если бы у него была газовая колонка, этого бы не произошло. Сами они столько газа не использовали. Жители дома обращались с жалобами на обратную тягу. У гильзы наверху поставлен усеченный конус на выходе и частично на 50% загерметизирована гильза, межтрубные соединения неплотные, газ может найти выход, также гильза не была заделана по периметру дымохода, потом он заделал асбестом. На момент осмотра на 6 см не доставала до гильзы, то угарный газ поступал не только в гильзу, но и в межтрубное пространство, которое выходя, ударялось в купол и обратно возвращалось, обратной тягой к ним затягивалось. Потом ФИО3 подсоединил воздух к котлу, замазал асбестом, тройник поставил, который должен быть изначально, а не патрубок с гильзой. Кроме его котла, ни один котел ночью не работал. Его котел работал круглосуточно. По стояку жили только в квартирах № и №. В 

<

адрес> пожилые люди, у ФИО22 астматический компонент, у нее круглосуточно открыты окна на микропроветривание на кухне. В 

<

адрес> окна на ночь не открывались. У ФИО3 двухконтурный котел на воду и на отопление. В каждом подъезде своя вентиляционная шахта, не совмещается нигде. Есть выбоины, трещины, щели. В подъезде стена от магазина «Теплогазмонтаж» была мокрая примерно 3 м?. Стена разрушалась, краска отслоилась, выщемлялась штукатурка и отпадала от влажности, именно в зоне котла, который установлен ФИО3 в магазине «Теплогазмонтаж». Герметизация для отсечения конденсата, скорее всего, была, так как люди жаловались, что в подъезде рушится стена.

Свидетель Свидетель №4 суду показал, что он работает мастером аварийно-диспетчерской службы в ЭПУ «ФИО155». Более 4 лет назад в декабре в диспетчерскую службу поступило сообщение об отравлении неизвестным веществом в 

<

адрес> передал ему заявку, он вместе со слесарем ФИО8 выехал на адрес, также был мастер. В квартире в зале на диване лежала девушка. Они проверяли газовое оборудование на кухне, утечки газа не было, проверяли наличие тяги, тяга была в дымовом и вентканале. С потерпевшей или матерью написали объяснительную и уехали. Он слышал о смерти 2-х человек. В спальне лежали мужчина и ребенок, они туда не заходили. Замеры производились природного газа газоанализатором, на тот момент в их организации не было прибора для определения угарного газа. В квартире был установлен проточный водонагреватель, был исправен. Тягу проверяют листком неплотной бумаги или спичкой, когда ее поджигают, дым уходит туда. Он проводил обмыливание резьбового соединения, арматуры, газовых приборов, утечки не было. Вентканал на кухне проверяли, в санузле нет. Он заявку заполнил, сдал диспетчеру. Газ перекрывали. Если что-то происходит, они обязаны отключить газовый прибор. Они установили резьбовую заглушку на подводке газа к этому прибору, отсоединив шланг подводки. Поскольку человеку было плохо, в заявке никто не расписывался. Акт он составил совместно с ФИО8, где они поставили свои подписи. В санузел он заходил, проверить, нет ли электровентилятора. Был ли вентилятор, не помнит. Происходит опрокидывание тяги, если одновременно работают газовые приборы и включает свет в ванной, который также автоматически включает вентилятор. Вентилятор будет внутрь комнаты воздух гнать, беря его из других комнат. Вентиляция должна быть естественной. Наличие электровентилятора в квартирах, где установлены газовые колонки, является нарушением, даже над газовой плитой не разрешается вытяжка с электровентилятором.

Свидетель ФИО48 суду показал, что ранее он работал старшим мастером в ЭПУ «

<

данные изъяты>». Ему известно, что по 

<

адрес>29 произошел несчастный случай – отравление угарным газом. Его приглашал следственный комитет при проведении следственного эксперимента, они включали колонку при закрытых окнах, потом при открытых окнах, смотрели результаты. 2 раза проводился эксперимент. Ранее в квартире они отключили газовое оборудование и во время эксперимента подключили. В документах расписывался. Подключали колонку, датчик тяги проверяли во второй раз. Там имеется коллектор, на нем установлен датчик тяги, в случае отсутствия тяги он нагревается и прекращается подача газа, то есть колонка отключается. Датчик срабатывает при повышении температуры, границы зависят от самого датчика, есть разные модификации, конкретные характеристики нужно смотреть на самом датчике. Газ горит, при отсутствии тяги газ скапливается, датчик нагревается и выключает колонку. При обратной тяге заходит холодный воздух и не дает нагреться датчику, не выключает его. При отсутствии тяги только срабатывает через 1-2 минуты в зависимости от датчика. Проверка проводится при помощи листа железа, дымоудаляющая труба снимается, накрывается листом железа, включается колонка и секундомер, смотрят, когда отключится колонка. В его обязанности входит составление графика и его соблюдение, давать задание слесарям, чтобы они проверяли газовое оборудование. Колонка отключалась, через сколько времени не помнит. Проверяли 2 раза. Были ли документы на колонку, не помнит. В ходе проверки присутствовали потерпевшие, следственный комитет, ФИО3 Тепловизорами или другим прибором сотрудник из Казани фиксировал движение газов в вентканале и дымоходе. Результаты он не помнит. Второй раз проверяли колонку. Во второй раз люди, которые производили эксперимент, отсутствовали. Эксперимент был в конце 2018 года – в начале 2019 года. На втором этаже тоже включали колонку, проверяли движение отработанных газов. Проверяли ли эту квартиру слесари в 2018 году, не помнит. В квартире была произведена перепланировка, в ванной был установлен вентилятор, были герметичные окна, дверцы зимнего холодильника были пластиковые. Состояние вентканала не помнит. При выключенном газовом оборудовании продукты горения не выделяются. Обратная тяга была в ванной, может вентканал перетянуть, все зависит от погоды, от условий. В магазине «Газтехника» он не был, это не их зона обслуживания.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО48 в ходе судебного следствия в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 281 УПК РФ, данных им в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ, видно, что он является сотрудником ЭПУ «Бугульмагаз», занимает должность старшего мастера службы ВДГО. ДД.ММ.ГГГГ в качестве специалиста был приглашен для осмотра газового проточного водонагревателя «

<

данные изъяты>», установленного в 

<

адрес>. В ходе проверки установлено, что датчик тяги и сам водонагреватель находились в исправном состоянии. Если ДД.ММ.ГГГГ наблюдалась обратная тяга в дымоходном канале, то датчик обратной тяги водонагревателя мог не сработать, поскольку температура отработанных газов не достигла 110?, необходимой для срабатывания датчика по причине поступления холодного воздуха из дымохода (т. 9 л.д. 8-10).

Будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ свидетель ФИО48 показал, что в его должностные обязанности входит техническое обслуживание газовых приборов в жилых домах, обслуживанием организаций они не занимаются, обслуживание проводится планово раз в год, помимо планового обслуживания они проводят проверки по заявкам граждан. Он проверки не проводит, он – руководитель слесарей, осуществляет выезд вместе со слесарем в случае, если имеются какие-либо препятствия для осуществления проверки. В ЭПУ «Бугульмагаз» примерно 35 слесарей, осуществляющих непосредственную проверку. В ходе проверки слесарь обязан проверить тягу в дымоходах и вентиляционных каналах, проверить на соответствие нормативным требованиям газоиспользующего оборудования, проверить герметичность резьбовых соединений газовых приборов на наличие нарушений, по окончанию проверки слесарь обязан проводить устный инструктаж об использовании газа в быту, также выдать письменный инструктаж, один экземпляр данного инструктажа отдается жильцу, второй с подписью получившего инструктаж хранится в архиве ЭПУ «Бугульмагаз» по адресу: 

<

адрес>, данный экземпляр инструктажа хранится 3-4 года до проведения проверки аудиторами, после проверки документы уничтожаются. Надзор за их деятельностью осуществляется поэтапно. Имеется 4 уровня административно-производственного контроля: 1 уровень проверка слесарей инженерами; 2 уровень ФИО49 проверяет инженеров; 3 уровень инженер охраны труда ФИО50 и инженер производственно-технического отдела ФИО51 осуществляют проверку работы ФИО49, инженеров, слесарей 

<

данные изъяты>»; 4 уровень сотрудники ООО «

<

данные изъяты>» проверяет работу ЭПУ «

<

данные изъяты>». В случае обнаружения недостатка в работе следует какое-либо наказание, в зависимости от выявленного недостатка, это могут быть выговор, лишение премии, увольнение. Проверка газового оборудования в жилых домах осуществляется слесари, в ходе проверки газового оборудования слесарь обязан проверить тягу в дымоходах, путем поднесения листа бумаги, если имеется обратная тяга, слесарь обязан отключить газовые приборы, установить металлическую заглушку, уведомить жильцов квартиры, делается фотофиксация произведенной работы, составляется акт об отключении газоиспользующего оборудования в двух экземплярах, один экземпляр выдается жильцам, второй экземпляр направляется на хранение в ЭПУ «Бугульмагаз», устранением неполадок занимается сам абонент путем обращения в управляющую компанию, после устранения неполадки жилец обращается с письменным заявлением и актом об обследовании на пригодность дымовых каналов, только после этого вновь осуществляется выезд слесарем и выполняется подключение газоиспользующего оборудования, по окончанию этой работы также составляется акт о подключении газоиспользующего оборудования, в первом акте жильца вносится сноска об обратном подключении газоиспользующего оборудования; проверить на соответствие нормативным требованиям газоиспользующего оборудования путем визуального определения расположения газоиспользующего оборудования, проверяется наличие автоматик путем визуального осмотра, а именно имеется ли предохранитель, который должен отключать котел или колонку в случае обратной тяги, работа данного датчика проверяется путем вынимания гофры из водонагревателя проточного газового, отверстие в ВПГ накрывается листом железа, включается колонка, при рабочем датчике колонка должна отключиться в течение 10-120 с, если же ВПГ не отключилось, то датчик признается неисправным, подлежит замене, в случае выявления данной неисправности слесарь обязан отключить газовые приборы, установить металлическую заглушку, уведомить жильцов квартиры, делается фотофиксация произведенной работы, составляется акт об отключении газоиспользующего оборудования в двух экземплярах, один экземпляр выдается жильцам, второй экземпляр направляется на хранение в ЭПУ «Бугульмагаз», устранением неполадок занимается сам абонент путем приобретения данного датчика и установки его слесарем, после написания жильцом специального заявления на произведение замены датчика, после этого вновь осуществляется выезд слесарем и выполняется подключение датчика, газоиспользующего оборудования, по окончанию этой работы производится повторная проверка работы датчика, затем составляется акт о подключении газоиспользующего оборудования, в первом акте жильца вносится сноска об обратном подключении газоиспользующего оборудования; проверить герметичность резьбовых соединений газовых приборов на наличие нарушений с использованием газоанализатора или мыльной эмульсии, в случае выявления утечки слесарь обязан устранить неполадку, но в случае невозможности устранения данной утечки, слесарь обязан отключить газовые приборы, установить металлическую заглушку, уведомить жильцов квартиры, произвести фотофиксацию произведенной работы, составляется акт об отключении газоиспользующего оборудования в двух экземплярах, один экземпляр выдается жильцам, второй экземпляр направляется на хранение в ЭПУ «Бугульмагаз», устранением неполадок занимается сам абонент путем приобретения необходимой детали и установки ее слесарем, после написания жильцом специального заявления на произведение замены детали, после этого вновь осуществляется выезд слесарем и выполняется замена и подключение, газоиспользующего оборудования, по окончанию этой работы производится повторная проверка работы газового оборудования, герметичности соединения газовых труб, затем составляется акт о подключении газоиспользующего оборудования, в первом акте жильца вносится сноска об обратном подключении газоиспользующего оборудования; по окончанию проверки слесарь обязан проводить устный инструктаж об использовании газа в быту, также выдать письменный инструктаж. Слесарь обязан доложить о выявленных нарушениях инженеру по техническому обслуживанию, то есть ему, путем предоставления составленного акта. У слесаря имеется производственная инструкция, в которой прописаны все работы, которые обязан производить слесарь. Данная инструкция хранится в ЭПУ «Бугульмагаз». У слесаря должно быть удостоверение, согласно которому он допущен к работе с газоиспользующим оборудованием. Данное удостоверение хранится в ЭПУ «Бугульмагаз». Слесари каждый год проходят периодическую проверку знаний в ЭПУ «Бугульмагаз». Проводятся плановые проверки газоиспользующего оборудования в жилых домах 1 раз в год. План проверки составляется им, подписывается начальником службы ФИО49, начальником производственно-технического отдела Свидетель №8, утверждается главным инженером ФИО52 Установкой газовых счетчиков занимаются частные фирмы, имеющие специальную лицензию, после того, как их работа окончена слесарь и мастер выезжают на подключение газа, перед подключением производится проверка установленного счетчика, подключение счетчика должно быть в соответствии с паспортом счетчика и проектной документацией, проектная документация составляется частными компаниями. Приемку счетчиков осуществляет строительный контроль, они осуществляет проверку правильности провода газовых труб, согласно проекта. В случае выявления нарушений в установке счетчика монтажники обязаны переделать данную работу. Только после проведения проверки слесарь и мастер производят пуск газа. Подключение гофры, предназначенной для выведения продуктов сгорания из ВПГ, к дымовыводящему каналу осуществляет слесарь, перед подключением гофры проверяется тяга в дымовыводящем канале. Установкой зондов они не занимаются, в случае выявления подключения гофры к зонду они производят отсоединение гофры, и выносят предписание в акте выполненных работ, о необходимости демонтажа гофры между зондом и вентиляционным каналом. Выявление незаконного присоединения газово-бытового оборудования к вентиляционной системе осуществляется печниками управляющей компании, которые производят проверки ежеквартально и слесарями ЭПУ «Бугульмагаз», которые проводят проверки ежегодно. Нарушения в подключении газово-бытового оборудования, его установке, подключении к дымоходному каналу может сказаться на вентилируемости помещения, при грубом нарушении могут создаться условия, при которых в помещение произойдет скопление угарного газа, что может повлечь за собой сильное отравление или даже смерть. Кто именно проводил проверку в 

<

адрес> сказать не может, так как слесари осуществляют выезды по разным домам, сопровождает он сам разных слесарей и осуществляет выезды по разным домам, информация о проводимых проверках с фамилиями проверяющих имеется в журнале первого уровня административно производственного контроля. В данный журнал заносятся выборочные адреса, где проведено техническое обслуживание, данный журнал хранится в помещении ЭПУ «Бугульмагаз». В 

<

адрес> он в последний раз находился ДД.ММ.ГГГГ как представитель ЭПУ «Бугульмагаз», производил подключение газовых приборов. Также в данной квартире он был два раза в ноябре 2018 года и в начале 2019 года, производили проверку времени срабатывания датчиков. Насколько он помнит, во время проведения всех 3-х проверок датчик ни разу не сработал. Магазин ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> ими не проверяется, сотрудники ЭПУ «

<

данные изъяты>» проводят проверку исключительно жилых помещений, на сколько ему известно, их обслуживает служба ППиГРП. О неисправностях газово-бытового оборудования в квартирах № и 29 

<

адрес> ничего сказать не может (т. 9 л.д.11-16).

Будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ свидетель ФИО48 показал, что в своей деятельности он руководствуется должностной и производственной инструкцией, постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 года № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». К внутридомовому газовому оборудованию относится (ВДГО): газовая плита, газовый счетчик, водопроточный нагреватель газовый и емкостной газовый котел. Проверку осуществляют слесари ЭПУ «Бугульмагаз», согласно графику, который составляется им и утверждается главным инженером. ВДГО проверяется в каждом помещении 1 раз в год, также согласно графику, который составляется им и утверждается главным инженером. При необходимости абонент (лицо, проживающее в жилом помещение) может дать заявку в диспетчерскую ЭПУ «Бугульмагаз» по номеру 8 (85594) 6-38-04 и в течение суток слесарь, назначенный начальником СВДГО, выезжает по заявке и осуществляет осмотр и ремонт. В случае, если при плановой проверке жильцы квартиры отсутствуют, для контакта слесарь оставляет в почтовом ящике записку о том, что проводилась плановая проверка и что, для того, чтобы в квартире отсутствующих лиц было проверено оборудование необходимо позвонить по указанному в записке номеру. Если не перезванивают, они все равно периодически ходят в выходные по квартирам, в которые не попали при плановой проверке, чтобы застать жильцов. Проверка начинается с визуального осмотра, далее проверяется наличие тяги в вентиляционном канале и дымовом канале. Тяга проверяется путем прикладывания листа бумаги к вентиляционному каналу и очистному карману дымохода. Тяга проверяется в вентиляционном канале, который находится в помещении, в котором находится ВДГО. Газовая плита проверяется визуально, далее проверяются на герметичность резьбовые соединения (мыльной эмульсией либо газоанализатором). При наличии автоматики безопасности проверяется их работоспособность. Газовый счетчик считает расход газа, установлен он не у всех, контролирует расход газа. Проверяется он путем включения средней конфорки на малый газ и подсчитывания в течение минуты расход. Если счетчик не считает потребление газа, то составляется дефектный акт о неисправности газового счетчика и уведомляют жильца, что до замены газового счетчика у них будет нормативное начисление. Также счетчик проверяется на герметичность (мыльной эмульсией либо газоанализатором). Водопроточный нагреватель газовый – «газовая колонка» проверяется на соответствие нормативным требованиям, указанным в техническом паспорте к прибору (который хранится у собственника) и в исполнительной технической документации (которая хранится в архиве ЭПУ «Бугульмагаз»), а именно проверяется расположение газовой колонки, не переносилась ли она, длина дымоотводящей трубы (гофра), количество изгибов. Далее проверяются на герметичность резьбовые соединения (мыльной эмульсией либо газоанализатором). Также проверяется наличие тяги в колонке, путем поднесения горящей спички к боковым прорезям в газовой колонке. Если пламя притягивается, то тяга имеется, если отклоняется, то тяги нет. При отсутствии тяги колонка отключается. Далее проверяются работа датчика безопасности – это датчик тяги, путем накладывания на дымоотводящий патрубок листа железа, далее включается колонка. Датчик должен сработать в течение 2-х минут. Это предотвращает отравление угарным газом. Емкостной газовый котел проверяется по такому же порядку. Сведения о проведенном техническом обслуживании заносятся в акт сдачи-приёмки выполненных работ, который составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у абонента. На обороте акта выполненных работ имеется инструкция пользования газовыми приборами в быту. По окончании работ с абонентом проводится инструктаж о пользовании газовыми приборами в быту и абонент расписывается на обороте акта. Также делается запись о проведенном техническом обслуживании в абонентской книжке, которая храниться у абонента. В случае, если в ходе проверки выявляются какие-либо неисправности, то неисправный газовый прибор отключается до устранения выявленных неисправностей, о чем составляется акт на отключение газоиспользующего оборудования. Что касается 

<

адрес>, в 2018 году данный дом обслуживался по графику в апреле, но жильцов при проверке не застали, так как они там не проживали. В июле 2018 года жилец квартиры – мужчина позвонил по номеру телефона, который был указан в записке, которую слесари оставили в почтовом ящике и пригласил слесарей на осмотр. Осмотр проводили слесари Свидетель №5 и Свидетель №6 На момент проведения технического обслуживания ВДГО было исправно, тяга имелась. Сам он был в данной квартире уже после несчастного случая, участвовал в следственном эксперименте. Что касается магазина «Газтехника», то магазинные и офисные помещения проверяются службой промышленных предприятий и газораспределительных пунктов ЭПУ «Бугульмагаз» (т. 9 л.д.63-66). Данные показания свидетель в судебном заседании подтвердил и показал, что датчик может не сработать от обратной тяги, колонка и котел могут быть исправны. В случае неисправности датчика использовать оборудование нельзя.

Свидетель Свидетель №5 суду показала, что она работает слесарем в ЭПУ «

<

данные изъяты>». Летом 2018 года они с Свидетель №6 провели техническое обслуживание в 

<

адрес> для проведения технического обслуживания. Это был плановый осмотр. Первоначально была оставлена записка в двери квартиры. Они зашли в квартиру, все осмотрели, в квартире была сделана перепланировка, на кухне перегородки не было, был натяжной потолок. Имеет ли это какое-то влияние, она не знает. Ей сказали, что документы есть на перепланировку. Обмылили мыльной эмульсией стояки, утечки газа не было. Газовая плита работала хорошо, конфорки горели сине-голубым цветом. Вентиляцию проверили листком бумаги, листочек притягивался. Очистной карман был чист, тяга была. Колонку проверили, открывали форточку. Колонку разожгли, работала нормально, гофру сняли, проверили датчик, тяга была. Ставили тяжелый металлический предмет в течение 1 минуты. Колонка для подогрева воды работала недолго. При работе колонки должна быть тяга воздуха. Жалоб не было, они провели полный инструктаж: необходимо проветривать при работе газового оборудования для притока воздуха. В квартире должен быть трехкратный воздухообмен (окна, двери, вентиляция). Под дверями должны быть щель, тогда будет трехкратный воздухообмен. Должна быть вентиляция, очистной карман должен быть закрытый, чистый, краны контрольные. На тот момент в квартире никто не жил, стола не было. Была ли вентиляционная решетка, не помнит, так как еще шел ремонт. Был ли зимний холодильник, не помнит, его также они проверяют. Был составлен акт, в ведомости указали, что произведена перепланировка. Был ли установлен приточный клапан, не помнит. Магазин «Газтехника» они не проверяли, поскольку проверяют только жилые помещения.

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показала, что техническое обслуживание квартир производится по графику составленному ФИО48 

<

адрес> не входит в зону их обслуживания, они пошли по записке. В квартире необходимо было провести техническое обслуживание, какое там находилось оборудование, им было неизвестно. Газовое оборудование было подключено, кто подключал, не знает. Они проверили тягу с закрытым и открытым окном. Тяга была. Хозяину говорили о необходимости при пользовании газовым оборудованием открывать окна. На кухне над шкафом тягу проверяла она. Устно указали на нарушение – отсутствие двери, письменно указали только перепланировку. В настоящее время при отсутствии двери газ не пускают. В 2018 году они посещали квартиру только 1 раз. Кто осуществлял пуск газа в квартиру, не знает. Документы они оставили у мастера.

Свидетель Свидетель №6 суду показала, что утром в июле 2018 года они совместно с Свидетель №5 проверяли квартиру по адресу: 

<

адрес> по звонку абонента. По прибытию хозяина дома не было, они созвонились с ним, он подошел. Они зашли в квартиру, обнаружили в ней перепланировку, кухня и зал были соединены, как студия, на кухне должна быть дверь с щелью снизу. В квартире шел ремонт, какой был потолок, не помнит, вентиляционная решетка стояла. Хозяин сказал, что перепланировка узаконена, но, видимо, документов не было. Они проверили вытяжку, вентканал, гофру и хомуты, обмыливали эмульсией все соединения, краны. Гофра к хомутам была закреплена. Очистной карман был чист. Вентиляцию проверяют листком бумаги, тяга была. Гофру снимали, проверяли датчик тяги, ставили тяжелый предмет на 1 минуту, датчик сработал, все было в порядке. Они провели инструктаж, говорили о необходимости микропроветривания. Жалоб не было. В ведомости с обратной стороны указали замечание – перепланировку. Если имеется обратная тяга, датчик должен сработать. Колонка для подогрева горячей воды была исправна. Был ли зимний холодильник, не помнит. Это дополнительное обеспечение помещения воздухом, его замуровывать нельзя, пластиковые дверцы также препятствуют проникновению воздуха.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №6 показала, что данный дом они не обслуживают, пришли проводить техническое обслуживание по звонку, о том, какое установлено оборудование в квартире, не знали. На сколько помнит, в квартире были колонка и плита. Газ разжигала она сама. Газ был подключен. Они с Свидетель №5 проверили тягу при закрытых и открытых окнах. Им сказали, что перепланировка узаконена, тогда они документы не спрашивали. На обороте ведомости они указали на наличие перепланировки, про отсутствие двери не писали. В 2018 году они посещали квартиру в первый раз. Документы они передали мастерам. Обязанности постоянно посещать квартиру, у них нет. На момент проверки квартира была нежилая.

Свидетель Свидетель №7 суду показал, что в 2018 году он работал начальником ЭПУ 

<

данные изъяты> В 

<

адрес> произошел несчастный случай, угорели люди. Квартира, принадлежащая ФИО3, переведена в нежилой фонд, там располагается ФИО27 ООО «

<

данные изъяты> и магазин. Они проводили техническое обслуживание газового оборудования – контурного котла, который был установлен еще до того, как он устроился на работу. Обслуживание проводилось 1 раз в год согласно договору. Акты на дымоходы у них были изъяты. О наличии каких-либо замечаний не помнит.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7 в ходе судебного следствия в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 281 УПК РФ, данных им в ходе следствия, усматривается, что в должности начальника ППиГРП он состоит с 2006 года. В его должностные обязанности входит осуществление руководства и координация деятельности службы, разработка и контроль выполнения планов работ, организация выполнения работ в зоне эксплуатационной ответственности в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и т.д. В его подчинении находятся 2 мастера ФИО53, ФИО54, слесари, которых в общей сложности 20 человек. Их служба ППиГРП занимается техническим обслуживанием коммунально-бытовых объектов промышленных предприятий, газорегуляторных пунктов, они не занимаются обслуживанием квартир и частных домов. Техническое обслуживание происходит в соответствии со статьи 43 Постановления Правительства Российской Федерации № 410 от 14 мая 2013 года не реже 1 раза в год. Данное обслуживание происходит по графику, утвержденному главным инженером ФИО52 Техническое обслуживание заключается в том, что слесари обследуют непосредственно исправность и работоспособность газового оборудования и газовую разводку. Обследование изначально происходит визуально на предмет соответствия свободного доступа к газовым приборам, далее производится проверка герметичности соединений путем мыльной эмульсии либо газоанализатора. Затем проверяется плавность хода рабочих кранов, чтобы была обеспечена герметичность при закрытии, при необходимости осуществляется их смазка. Также проверяется тяга в дымовом и вентиляционных каналах, в помещении, в котором установлено газовое оборудование. При отсутствии тяги хотя бы в одном из указанных каналов, отключается подача газа, о чем составляется акт-наряд на отключение. По окончании проведения технического обслуживания в любом случае составляется акт сдачи-приемки выполненных работ, в котором ставится подпись абонента. Также с подписью абонента оформляется инструкция пользования газовым прибором. И акт, и инструкция составляются в двух экземплярах, один из которых забирает слесарь, проводивший обслуживание, второй экземпляр остается у абонента. Кроме того, при обслуживании газового оборудования проверяется работоспособность счетчика, счетных механизмов, наличие и целостность пломб, герметичность соединений счетчика. ООО «

<

данные изъяты>» и магазин «Газтехника» находятся под руководством ФИО4 ФИО156., который сам имеет право на установку газового оборудования. Перед тем, как он в первый раз устанавливал двухконтурный газовый котел «

<

данные изъяты>», он собирал сам всю необходимую документацию: технические условия, проект на установку котла, акт на дымоходный и вентиляционный каналы, акт обследования помещения межведомственной комиссией. Проект на установку котла согласовывался с ЭПУ «

<

данные изъяты>». После того, как ФИО4 ФИО157 была собрана вся необходимая документация, установлен котел, он для запуска газа пригласил представителя их службы. В свою очередь, перед запуском производилась прессовка газопровода, проверка утечки воздуха, брался анализ газовоздушной смеси, соединялся с прибором, только после этого проводился пуск газа. Весь этот процесс фиксируется в наряде допуска. В последующем котел проверялся раз в год. В 2018 году указанный котел пришел в неисправное состояние, ФИО3 сам установил новый двухконтурный газовый котел «BaltGaz» и также для запуска системы пригласил их службу. Все было проверено, работа котла запущена. При замене одного двухконтурного газового котла на другой двухконтурный газовый котел должны были быть представлены ФИО3 акт обследования дымохода и акт на замену. Новые технические условия не должны разрабатываться. У ФИО3 заключен договор на обслуживание дымоходных и вентиляционных каналов с ООО «Техвентсервис» (т.9 л.д. 147-150). Будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 на вопрос о том, что при замене одного двухконтурного газового котла на другой двухконтурный газовый котел необходимо предоставить только акт обследования дымохода и акт на замену котла, при этом новые технические условия не должны разрабатываться. Каким нормативно-правовым актом это регламентировано, показал, что данные правила регламентируются от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», а именно пунктом 61 (1), согласно которому в случае проведения замены (реконструкции) газоиспользующего оборудования, при которой его максимальный часовой расход газа не превышает параметров, указанных в выданных технических условиях, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящей замене котла не менее чем за 10 рабочих дней до начала работ по замене (реконструкции) газоиспользующего оборудования с указанием максимального часового расхода газа устанавливаемого газоиспользующего оборудования. Акт о замене и акт обследования дымохода должен быть сдан в любом случае, согласно установленным правилам. Каждый год перед началом отопительного сезона также сдаются акты обследования дымохода. Направлял ли ФИО3 уведомление о замене котла, сказать не может, но он звонил в ЭПУ «Бугульмагаз», ему разъяснили, что при замене однотипных котлов не нужны новые технические условия. Согласно пункту 6.2.3 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» в квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, нежилых помещениях, а во встроенных помещениях общественного назначения – в помещениях без постоянного пребывания людей. То есть, изменение мощности на несколько кВт в пределах до 35 кВт не является критичным в нежилом помещении. Технические условия должны обязательно составляться при замене котлов с настенного на напольный, при перемещении котла с одного места на другое, при вводе нового дополнительного оборудования. При проводимых проверках какие-либо нарушения в помещении магазина «Газтехника» не выявлялись, все было в норме. Подача воздуха при проверках осуществлялась через приточный воздуховод с улицы, помещение соответствовало нормам, все было сделано в соответствии с проектом, который согласован необходимыми инстанциями. По поводу дымоудаления в несоответствующий дымоход, то есть в «гильзу», согласно приложению «Г – дымовые и вентиляционные каналы», а именно «Г8» свода правил по проектированию и строительству СП № «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», площадь сечения канала не должна быть меньше площади сечения патрубка присоединяемого газоиспользующего оборудования или печи. В данном случае диаметр дымоотводящего патрубка составлял 80 мм, и не являлся меньше диаметра «гильзы». Техническое обслуживание происходит в соответствии со статьей 43 Постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ не реже 1 раза в год. Осмотр газового оборудования проводился ДД.ММ.ГГГГ, о чем свидетельствует акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию газового хозяйства. Более каких-либо документов не составляется. Также делается отметка о проведенных проверках в абонентской книжке, хранящейся у собственника. Каких-либо нарушений у ФИО3 на момент осмотра в этот период выявлено не было. Акт составляется в двух экземплярах, один остается у собственника, другой в ЭПУ «

<

данные изъяты>». Также при проверках проводится инструктаж правил пользования газом в быту, о чем ставятся подписи в абонентской книжке. В данном магазине в котле установлена автоматика безопасности, то есть если бы котлу не хватало воздуха для работы, он бы просто не работал. Акт обследования дымохода и вентиляционных каналов при замене котлов имелся, был предоставлен в адрес ЭПУ «Бугульмагаз», датирован ДД.ММ.ГГГГ. Договор поставки газа не должен быть заключен каждый раз, он пролонгируется каждый год. Договор на поставку газа у ФИО3 имеется. Нарушений пункта 6.2.2 ФИО121 54961-2012 не имеется, поскольку данный пункт регламентирует первичный пункт газа, в 2018 году ФИО3 менял один котел на другой, по новой газ ему никто не подключал, сети газораспределения не менялись. При проведении технического обслуживания нарушений не выявлялось, не исключено, что периодически ФИО3 мог снимать воздуховод с улицы, по каким причинам, ему неизвестно (т.9 л.д.168-172). Данные показания свидетель в судебном заседании подтвердил.

Свидетель Свидетель №8 суду показала, что она была начальником ПТО ЭПУ «

<

данные изъяты>». В 2017-2018 годах ФИО3 обратился как физическое лицо с заявлением на выдачу технических условий на установку 2-х контурного котла вместо проточного водонагревателя в нежилом помещении – в магазине «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> и марку котла выбирает собственник на стадии проектирования. Сотрудники службы обследуют помещение, ей дают предложения к техническим условиям, на основании которых они готовят технические условия. В случае с ФИО3 техническая возможность имелась. Ранее в квартире были установлены обычный водонагреватель и плита. Технические условия хранятся в производственном отделе. Мощность и марка котла определяется на стадии проектирования. Забор воздуха осуществляется с улицы, отвод продуктов сгорания осуществляется в дымовой канал. Дополнительных требований к дымовой шахте не было. Предполагает, что мощность котла была 24,5 кВт. После установки котла выезжает комиссия, обследуется объект и всеми членами комиссии котел принимается в эксплуатацию. Выезжают они, как объект готов к сдаче в эксплуатацию. Поступает заявление от собственника, который просит вызвать их специалистов и принять объект. Выезжает начальник СВДГО ФИО49, если это жилой фонд, если это комбытобъект начальник службы СППиГРП. Они проверяют соответствие установленного газового котла проектной документации, окно, форточку, требования к помещению. Дымоходные каналы не проверяют, акт о проверке дымовых каналов получают в ВДПО. Техническое обслуживание происходит раз в год, если жилое помещение, если коммунально-бытовой объект 2 раза в год в соответствии с графиком. Если это СВДГО, то графики хранятся в службе внутридомового газового оборудования. В ИТД имеется копия удостоверения сварщика, сам проект, копии или титульники паспортов на газовое оборудование, протоколы испытаний, первым листом сам реестр, технические условия, проверка вентканала. Перед пуском их сотрудники запрашивают акт пригодности дымовентиляционных каналов с ВДПО, и при первичном пуске данные документы вкладываются в техническую документацию. Эта платная услуга. Заказчик обращается в ВДПО, обследуют канал, дают акт, передают его подрядчикам и все документы в полном объеме поступают к ним для проверки. В комиссию входят главный инженер ЭПУ «Бугульмагаз», представитель проектной организации, представитель с управления «Бугульмагаз», начальник СВДГО и сам заказчик. Если состояние не соответствует, предоставляется время для устранения, выписываются замечания. В случае реконструкции без увеличения мощности газового оборудования, технические условия не требуются. Если мощность котла больше, то технические условия необходимы, всю процедуру проходят заново. При замене котла перекрывается поступление газа, меняется котел, при вводе в эксплуатацию открывают заглушку. Сама она на место не выезжала, занималась только документами.

По оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №8 в ходе судебного следствия в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 281 УПК РФ, данным ею в ходе следствия, в должности старшего начальника производственно-технического отдела в ЭПУ «Бугульмагаз» она работает с 1998 года. В ее должностные обязанности входит: руководство отделом; участие в формировании планов по техническому обслуживанию предприятий и населения, контроль за их выполнением; заключение с юридическими лицами договоров на техническое обслуживание газового оборудования, дополнительных соглашений; координация всех регламентных работ (техническое обслуживание, капитальный ремонт, реконструкция, программы спецнадбавки и т.д.) в системе газоснабжения; проверка за составлением исполнительно-технической документации на газоснабжение объектов; контроль за заключением договоров на разовые работы, как с населением, так и с юридическими лицами. В 2009 году между ООО «Газпром трансгаз Казань» и индивидуальным предпринимателем ФИО3 заключен договор на техническое обслуживание газового хозяйства, а именно газооборудования, расположенного в административном здании по адресу: Бугульма, 

<

адрес> – котла 

<

данные изъяты>» в количестве 1 шт. и газового счетчика в количестве 1 шт. Согласно данному договору ООО «

<

данные изъяты>» берет на себя обязательства по техническому обслуживанию, текущему ремонту, локализации и ликвидации аварийных ситуаций с перечисленным оборудованием. А Заказчик - ИП ФИО3 обязуется оплачивать выполненные работы. Кроме того, в данном договоре в п. 2.2 указаны работы, которые должны выполняться непосредственно самим заказчиком, то есть ИП ФИО3 В соответствии с требованиями ГОСТ 54983-2012 (системы газораспределительные) и ГОСТ 54961-2012 (сети газопотребления) ООО «Газпром трансгаз Казань» в декабре 2015 года установлена периодичность ведения работ при технической эксплуатации сетей газораспределения ООО «Газпром трансгаз Казань», которая составляет при техническом обслуживании наружных внутренних газопроводов жилых и многоквартирных домов, общественных и административных зданий - 1 раз в при техническом обслуживании водонагревателей мощностью свыше 30 кВт, теплогенераторов мощностью свыше 50 кВт до 100 кВт включительно, отопительных водогрейных секционных котлов - 1 раз в год. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя включает в себя: визуальный осмотр на соответствие нормативным документам (техническому паспорту), проверка герметичности соединений и отключающих устройств, смазка отключающих устройств, разборка и смазка кранов, проверка автоматики, регулировка процесса сжигания, проверка дымовых и вентиляционных каналов, в помещениях где стоит оборудование, подробный инструктаж. Техническое обслуживание бытового газового счетчика включает в себя: визуальный осмотр резьбовых соединений, проверка наличия пломбы, показания счетчика, осмотр креплений. Для ввода в эксплуатацию газифицируемого объекта в нежилых и жилых помещениях, согласно постановлению Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Правила подключения технологического присоединения объекта капитального строительства к сетям газораспределения» ЭПУ «Бугульмагаз» запрашивает у собственников правоустанавливающие документы с приложением расчета планируемого максимального часового расхода газа. Далее ЭПУ «Бугульмагаз» разрабатывается проект технических условий, который направляется на утверждение в ООО «Газпром трансгаз Казань». Технические условия выдаются в течение 14 календарных дней. После получения технических условий собственник обращается в специализированную проектную организацию для разработки проектной документации. Далее, на основании проекта начитаются монтажные работы по установке оборудования, которую выполняет специализированные организации. После выполнения монтажных работ специализированной организацией, которая выполняла монтажные работы, подготавливается исполнительно-техническая документация, которая предоставляется собственником на приемку в ЭПУ «

<

данные изъяты>». После подписания акта приемки законченного строительства объекта всеми членами комиссии, в которую входит собственник, представитель проектной организации, монтажной организации, представитель эксплуатационной организации, работниками ЭПУ «

<

данные изъяты>» выполняется врезка и пуск газа. Объект считается принятым в эксплуатацию. В случае замены оборудования на аналогичное (у которого принцип работы тот же), оборудование может быть заменено любой специализированной организацией с предоставлением в ЭПУ «Бугульмагаз» акта выполненных работ по замене газового оборудования. В случае замены на не аналогичное оборудование процедура получения технических условий проводится заново (т.9 л.д.216-219). Будучи допрошенной ДД.ММ.ГГГГ свидетель показала, что по представленным на обозрение документам: исполнительно-технической документации по установке двухконтурного газового котла в нежилом помещении магазина «Газтехника» и ООО «Теплогазмонтаж» по адресу: 

<

адрес>; копии договора № на техническое обслуживание газового хозяйства, заключению эксперта №, 657/08-1 от ДД.ММ.ГГГГ; копии договора поставки газа № от ДД.ММ.ГГГГ в ФИО27 по адресу: 

<

адрес>, ФИО3 с заявлением обратился в ЭПУ «

<

данные изъяты>» за получением технических условий на установку настенного 2-х контурного котла с закрытой камерой сгорания в квартире многоэтажного дома взамен проточного водонагревателя по адресу: 

<

адрес>. Само заявление в ИТД не подшивается. Это означает, что в данном помещении ранее был установлен проточный водонагреватель, то есть за счет него в указанном помещении осуществлялось горячее водоснабжение, однако собственник решил перейти на 2-х контурный котел, чтобы отопление и горячее водоснабжение осуществлялись только за счет одного котла. 2-х контурный котел подразумевает, что в нем один контур отвечает за горячее водоснабжение, а второй контур за отопление. В ответ на заявление ФИО3 выданы технические условия от ДД.ММ.ГГГГ за №, согласно которым установка 2-х контурного газового котла возможна при их выполнении. Одними из условий являлась разработка проекта и его последующее согласование в ЭПУ «Бугульмагаз» с руководством предприятия тепловых сетей, архитектурным отделом и санэпидемстанцией, представление актов на дымоход и вентканал, акта обследования квартиры межведомственной комиссией. Условия действительны 18 месяцев. Из представленной на обозрение ИТД следует, что проект был разработан также в октябре 2005 года силами ООО «Теплогазмонтаж» и согласован с ЭПУ «Бугульмагаз» ДД.ММ.ГГГГ. После согласования данного проекта собственник помещения приступает к монтажным работам по установке газового оборудования, собирает ИТД, куда входит и акт первичного обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов. В данной ИТД акт датирован ДД.ММ.ГГГГ, однако из заключения эксперта следует, что в эту дату внесены изменения, ранее была дата ДД.ММ.ГГГГ. Предполагает, что дымоходные и вентиляционные каналы обследовались именно в 2006 году, так как акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы датирован также 2006 годом, однако без конкретной даты. Данный акт приемки подписывается уже после сбора необходимой ИТД, после установленного котла. Также в ИТД имеется наряд-допуск № на производство газоопасных работ в газовом хозяйстве от ДД.ММ.ГГГГ, однако из представленного на обозрение заключения экспертов №, 657/08-1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в дату вносились изменения, первоначально указана дата ДД.ММ.ГГГГ. В наряде-допуске № стоит и ее подпись в графе «наряд-допуск выдал» начальник ПТО – ФИО55 (до замужества до 2012 года ее фамилия была не Свидетель №8, а ФИО10). Данный документ подписывается только после того, как в распоряжении ЭПУ «Бугульмагаз» имеется вся согласованная ИТД, а также при наличии договора на поставку газа, заключенного между собственником помещения и ЗАО «

<

данные изъяты>». Договор на поставку газа заключается в 

<

адрес>, ЭПУ «Бугульмагаз» может только на месте осуществить пуск газа. Ей на обозрение представлен договор от ДД.ММ.ГГГГ, однако должен быть договор на поставку газа от 2009 года, иначе газ не мог быть запущен в указанное помещение. Договоры на поставку газа хранятся в ЗАО «

<

данные изъяты>» и у собственника помещения. Им договор просто представляется на обозрение для удостоверения права на пуск газа, себе его копию они не берут. ЗАО «

<

данные изъяты>» отвечают именно за поставку газа и заключение данных договоров, а ЭПУ «Бугульмагаз» является эксплуатирующей организацией. Она подписывает наряд-допуск уже после произведенного пуска газа, где уже заполнены все графы, включительно дату, время. Наряд-допуск № точно должен был быть подписан в мае, так как договор на последующее техническое обслуживание газового хозяйства заключен с ИП «ФИО3» ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, поскольку регистрация осуществляется в 

<

адрес>. Пуск газа осуществляется только при наличии договора на техническое обслуживание газового хозяйства, который в свою очередь может быть заключен с любой специализированной организацией, необязательно с ЭПУ «

<

данные изъяты>». Таким образом, исправление в акте первичного обследования дымоходных и вентиляционных каналов с 2006 года на 2009 год можно объяснить тем, что этот акт является платным, действует 3 месяца, должен быть предоставлен перед пуском газа, который был осуществлен только в 2009 году, поэтому, предполагает, было внесено исправление, чтобы не получать новый акт и не платить за него деньги повторно. Кем были внесены исправления, не знает, ИТД может храниться как в ЭПУ «Бугульмагаз», так и у собственника. Данная ИТД хранилась в ЭПУ «

<

данные изъяты>», однако собственник может в любой момент прийти и попросить ее для своих нужд. Они беспрепятственно выдают ИТД на руки собственнику, так как она касается его имущества и может храниться у него, это нигде не фиксируется (т.15 л.д. 214-218). Данные показания свидетель в судебном заседании подтвердила.

Свидетель Свидетель №9 суду показала, что считает, что в 2019 году в квартире ФИО124 в доме по адресу: 

<

адрес> произошло отравление угарным газом, номер квартиры не помнит. В квартире была сделана перепланировка, комната объединена с кухней, разделяющая перегородка была снесена, ванная комната соединена с туалетом, снесена стена. В квартиру она попала на следующий день после несчастного случая в качестве жилищного инспектора. В зональной жилищной инспекции 7 инспекторов и руководитель. Перед несчастным случаем представители «Нефтяник-Управление» проверяли вентиляционные каналы, дымоходы. Владельцам квартиры было дано предписание привести квартиру в первоначальное состояние, поскольку была снесена перегородка, объединена комната с кухней, в вентиляционном канале санузла установлен вентилятор, который начинал работать при включении света, получается вентканал перекрыт, тогда отсутствует тяга. В рабочем состоянии вентилятор может создать обратную тягу. Сами они проверяли квартиру пострадавших, еще какие-то квартиры, спускались вниз. Акты составляли. Она его подписывала. В квартире пострадавших проверили работу вентканалов, при этом какие-либо технические средства не использовали. Она также участвовала в комиссии при проверке нежилого помещения, которую организовывал исполком. На обследовании были представитель «Нефтяник-Управление», представитель «Нефтяник-СтройРемСервис», с ними у них заключен договор на обслуживание дымоходов, вентиляционных каналов, представители ЭПУ «Бугульмагаз», они обследовали индивидуальное отопление. Ничего не было установлено, у них имелись разрешительные документы. Жалоб от жителей в жилинспекцию на вентиляцию не поступало. Проверка проводилась на предмет перепланировки и на предмет как установлено индивидуальное отопление. В нежилом помещении был установлен индивидуальный котел, дымоотводящая система была вставлена в дымоход. Дымоотводящая система на герметичность не проверялась. Был составлен акт осмотра, подписан составителем. В квартире ФИО124 установлена газовая колонка. Когда колонка выключена, угарный газ не выделяется, но угарный газ может накапливаться в помещении. Сама она специальными познаниями в этой области не обладает. При ней газоиспользующее оборудование не проверялось. Документации на перепланировку не было. Составлялся протокол об административном правонарушении в отношении собственницы по статье 7.21 КоАП РФ, который был впоследствии приостановлен, так как проводились следственные действия, в связи с чем, собственники не могли привести помещение в надлежащее состояние. Срок давности привлечения к административной ответственности по данной статье 3 месяца. Дымоходные, вентканалы являются общедомовым имуществом. Им были предоставлены акт, что в 2018 году они были в исправном состоянии. Этим занимаются специализированные организации «Нефтяник-Управление», «Нефтяник-СтройРемСервис». Проверять дымоходные и вентканалы положено 3 раза в год, составляются акты обследования каналов. Обратная тяга может появляться, когда работает колонка и работает вентилятор. На тот момент она работала ведущим специалистом-экспертом, в ее обязанности входили проверка жилищного фонда, надлежащее содержание жилищного фонда, рассматривала жалобы, поступающие от жильцов, выносится распоряжение, они ходят на проверку, составляют акт, в случае выявления нарушения, выдавали предписание, если нарушения существенные составлялись протоколы об административных правонарушениях. Насколько она помнит, плановые проверки по данному дому не проводились. Следователем ей для обозрения предоставлялся договор на обслуживание вентканалов и дымоходов. Установка приточных клапанов носит рекомендательный характер.

По оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №9 в ходе судебного следствия в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 281 УПК РФ, данным ею в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ, она работает в должности ведущего специалиста-эксперта в Бугульминской зональной жилищной инспекции с апреля 2014 года. В ее должностные обязанности входит контроль за правильным использованием и сохранностью жилого фонда, управление которым осуществляет ООО УК «

<

данные изъяты>» и ТСЖ «

<

данные изъяты>», а именно ответ на жалобы жильцов и собственников жилого и нежилого помещения, также осуществляют выезды по обращениям жильцов или собственников помещения, а также осуществляют плановые проверки выборочных домов. План проверок согласовывается с прокуратурой Республики Татарстан. В 

<

адрес> плановые проверки не проводились, так как жалоб по этому дому не было. Документы по проведению плановой проверке с отметками о проведении данной проверки и ее результатами находится в Бугульминской зональной жилищной инспекции, расположенной по адресу: Бугульма, 

<

адрес>. Любое изменение проекта помещения является планировкой помещения. Проверки проводятся на основе ФЗ №, то есть по обращения граждан или сообщениям сотрудников ЭПУ «Бугульмагаз», или сотрудников управляющей компании. После смерти ФИО2 и ФИО1 была создана специальная рабочая группа, которая начала свою деятельность примерно с ДД.ММ.ГГГГ, данную группу возглавил прокурор 

<

адрес>, в состав группы входили: представители управляющих организаций 

<

адрес>, представители исполнительного комитета Бугульминского муниципального района, представитель МУП департамента ЖКХ, представитель ЭПУ «

<

данные изъяты>», специалисты Бугульминской зональной жилищной инспекции. Она также входила в эту группу. В составе данной группы они также проверяли 

<

адрес> в составе данной группы проводила проверку 

<

адрес>, где расположен магазин «Теплогазмонтаж», по окончанию проверки был составлен акт осмотра. Данный документ ею не подписывался, где он находится, не знает. Также она присутствовала на обследовании 

<

адрес>. 40 по 

<

адрес>, по окончанию данного обследования также были внесены записи о результатах осмотра в акт осмотра помещения, где именно он хранится, не знает, подписи ее на нем нет. В саму проверку входил визуальный осмотр помещения, никаких технических приборов они не использовали, так как все дома типовой постройки, грубые нарушения можно было выявить визуально. В ходе обследования 

<

адрес>. 40 по 

<

адрес>, на сколько она помнит, были выявлены грубые нарушения: совмещение санитарного узла с ванной комнатой, увеличение санитарного узла за счет коридора, полностью снесена перегородка между кухонным помещением и залом, заделано подоконное приточное устройство, установлены герметичные окна и двери, в санитарном узле в вентиляционный канал вставлена принудительная вентиляция, работающая лишь при включенном свете, вставлен зонд в вентиляционный канал, находящийся в кухонном помещении, работающий лишь в включенном режиме. Данный вентиляционный зонд и принудительная вентиляция в рабочем состоянии могут вызвать опрокидывание тяги. Перепланировка может оказать влияние на качество вентиляции помещения, любая перепланировка изначально должна быть согласована, гражданин должен получить разрешение на проведение определенной перепланировки, так как конструктивное изменение жилого помещения без получения специального разрешения может сказаться на качестве вентиляции помещения, на безопасности помещения. В Бугульминской зональной жилищной инспекции имеется 7 государственных жилищных инспекторов, которые могут осуществлять выезд по обращению жильца или собственника помещения. В должностные обязанности проверяющего входит визуальный осмотр помещения, по окончанию которого составляется акт осмотра помещения, который подписывается проверяющим, представителем управляющей компании, по возможности жильцом, при выявлении нарушения выдается предписание на устранение данного нарушения, которое подлежит обязательному исполнению, в случае неисполнения предписания составляется административный протокол по статье 19.5 КоАП РФ и административный материал направляется в мировой суд для вынесения решения. На должностное лицо управляющей компании (ТСЖ) выдается новое предписание на устранение нарушения, в случае повторного невыполнения предписания на должностное лицо управляющей компании также составляется административный протокол по статье 19.5 КоАП и направляется в мировой суд. Для устранения нарушения материал направляйся в прокуратуру 

<

адрес> для принятия мер прокурорского реагирования. Проверки качества вентилируемости помещения осуществляются организацией или специально обученным человеком, лицензия для осуществления данной работы не требуется. В 

<

адрес> проверка осуществляется сотрудниками ООО УК «

<

данные изъяты>». Должностные обязанности проверяющего ей неизвестны, так как это не входит в ее компетенцию (т.10 л.д. 15-18).

Будучи допрошенной ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №9 показала, что согласно статье 36 ЖК РФ в состав общего имущества входит: 1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы); 2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий, а также не принадлежащие отдельным собственникам машино-места; 3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование (в том числе конструкции и (или) иное оборудование, предназначенное для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в многоквартирном доме), находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения; 4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. В силу части 1 статьи 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Согласно части 1.1 статьи 161 ЖК РФ надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области защиты прав потребителей, и должно обеспечивать, в том числе соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества. В соответствии с частью 2 статьи 161 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом, к числу которых относится управление управляющей организацией. В случае с домом по адресу: 

<

адрес>, обслуживанием занимается ООО «УК «

<

данные изъяты>». Согласно положениям статьи 162 ЖК РФ договор управления многоквартирным домом заключается с управляющей организацией, которой предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. По договору управления многоквартирным домом управляющая организация по заданию собственников жилых помещений в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме. Из части 1.2 статьи 161 ЖК РФ следует, что состав минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, порядок их оказания и выполнения устанавливаются Правительством Российской Федерации. В соответствии с пунктом 15 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» к работам, выполняемым в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов, относятся, в том числе техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Таким образом, дымоходные и вентиляционные каналы в многоквартирных жилых домах относятся к общему имуществу, находятся на обслуживании управляющих организаций. Исходя из представленных на обозрение договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», а также договора управления многоквартирным домом для собственников нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «УК «

<

данные изъяты>», следует, что дымоходные и вентиляционные каналы находятся на обслуживании управляющих организаций. По договору от ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание дымоходных и вентиляционных каналов должно осуществляться силами ООО «Нефтяник-СтройРемСервис». Согласно части 1 статьи 39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. То есть собственник любого помещения должен нести расходы на содержание общего имущества в многоквартирном доме, даже если помещение является нежилым. Собственники нежилых помещений также оплачивают коммунальные платежи за обслуживание общего имущества дома. Дымоходные и вентиляционные каналы помещения ООО «Теплогазмонтаж» также должны обслуживаться силами сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор управления многоквартирным домом для собственников нежилых помещений, а в последующем между ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор возмездного оказания услуг, в которые включено техническое обслуживание дымоходных и вентиляционных каналов. Кроме того, данные каналы являются соседствующими друг с другом, и их обслуживание осуществляется всегда в совокупности (т.15 л.д.219-224). Данные показания свидетель в судебном заседании подтвердила.

Свидетель Свидетель №10 суду показала, что в настоящее время она работает заместителем директора УК «Нефтяник», ранее с 2018 года работала директором УК «

<

данные изъяты>». В штате работников не было, УК «Нефтяник» заключало договоры с подрядными организациями, которые выполняли работы по текущему ремонту и благоустройству. В 2018 году УК «Нефтяник» оказывало жилищные услуги: текущий ремонт жилого здания, содержание придомовой территории, мест общего пользования. В 2016 году был заключен договор с ООО «

<

данные изъяты>», в котором были сотрудники по выполнению работ по текущему ремонту жилых зданий и инженерных сетей, там были кровельщики, маляры, сантехники, сварщики, слесари. Обслуживание дымоходов также было предусмотрено данным договором. Осмотр вентиляции и систем выполняются по графику, не менее 3-х раз в год. Внеплановые проверки происходят по заявкам населения. По результатам проверки контролеры, если обнаруживают нарушения, выдают уведомление-предписание собственнику жилого помещения. Оно обязательно для устранения. Если серьезные нарушения, проверку могут провести и мастера. Претензии к ООО «

<

данные изъяты>», если только связанные с нарушениями, связанными с инженерными сетями, более серьезных нарушений не было. Дымоотводящая система магазина «Газтехника» проверялась контролером. Если установлен двухконтурный котел, установление гильзы не запрещено, канал должен быть обособленный. Там, где установлен котел, они не проверяют оборудование, так как собственником должен быть заключен договор на обслуживание и проверку котлов. Негерметичность проверяется следующим образом, если при притоке и отсутствии притока воздуха, идет обратная тяга. Вентиляция приточно-вытяжная, при притоке воздуха работает вентиляция, в домах один дымоход и 2 вентканала. Если есть заявка, что при притоке воздуха, идет обратная тяга, тогда необходимо искать причину. Ей известно, что в ноябре 2018 года в 

<

адрес> произошло отравление угарным газом. Причину возникновения угарного газа, она не знает. 14 числа собственники квартиры обратились по поводу обратной тяги в вентканале санузла. Дымоход работал, тяга была в норме. Правила № регулируют пользование газом в быту. Проверка проводится 1 раз в квартал. 14 числа печники указали на необходимость установки приточных клапанов в квартире ФИО124. Какое в квартире стояло газоиспользующее оборудование, ей неизвестно. Окна и двери в квартире были заменены, собственник должен обеспечить приток воздуха. На зимние холодильники ставят пластиковые двери, поэтому нет движения воздуха. Сама на обходы не ходила. Вентканалы должны ремонтировать печники ООО «

<

данные изъяты> работу она не могла контролировать. В состав общедомового имущества входят места общего пользования, подвальные помещения, чердачные помещения, инженерные сети, стояки. По рекомендации Минстроя вентканалы и дымоходы необходимо признать общедомовым имуществом. Что касается договора между УК «

<

данные изъяты>», это общий договор об обслуживания жилого дома, согласно которому за текущий ремонт общедомовых сетей нежилое помещение должно платить, весь минимальный перечень услуг, который предоставляет управляющая компания, они должны платить. ООО «

<

данные изъяты>» должно их обслуживать согласно плану - графику работ, который согласовывается с директором управляющей компании и ООО «

<

данные изъяты>», составлять акт выполненных работ, она также осуществляет контроль за выполненными работами. Работу контролеров-печников она не проверяла. В 

<

адрес> была выявлена несогласованная перепланировка. Сама она оголовочную часть трубы магазина «Газтехника» не проверяла, выявили ли там нарушения, не знает. Были ли какие-либо работы по цементированию оголовка, не знает. Сама управляющая компания обследование не проводила.

По оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №10 в ходе судебного следствия в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 281 УПК РФ, данным ею в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ в части имеющихся противоречий, ей неизвестно, как ведут себя вентиляционные и дымоходные каналы со временем. Может предположить, что со временем может происходить высыпание растворов, частей кирпичной кладки, как от температурного воздействия, так и вследствие ремонтных работ, связанных со сносом стен, перегородок. Ей известно, что некоторые вставляют в свои каналы «гильзы» из оцинкованной стали, однако эта процедура, насколько она знает, является недопустимой, поскольку приводит к заужению каналов, что может влечь за собой также негативные последствия. Любой канал построен в соответствии с проектной документацией и рассчитан на определенный воздухообмен, который нельзя нарушать (т.10 л.д.44-46). Данные показания свидетель в судебном заседании подтвердила, пояснив, что бывают случаи, когда без гильзования обойтись нельзя, например, если есть разрушение перегородок. На тот момент это был первый такой случай, сейчас они гильзуют такие каналы. На тот момент она ответила так, поскольку считала это правильным, по поводу заужения канала говорили специалисты, которые их обслуживали. Причиной произошедшей трагедии считает перепланировку квартиры. Контролер, проводившая обходы, ни разу не могла попасть в эту квартиру. В таких случаях они оставляют записку с уведомлением с указанием личного телефона контролера для связи. В выходные контролеры также выходят на работу. Если в квартире газовые приборы отключены, накопление угарного газа произойти не может. Возможно, что в таком случае угарный газ перетянуло из другого канала. В магазине «

<

данные изъяты>» контролер была, какие там установлены окна и двери, не знает. Как осуществлялся приток воздуха в квартиру, не знает. Угарный газ образуется в результате неполного сгорания газа в колонке. Она была в квартире в день трагедии, им позвонили с МЧС, сообщили об отравлении угарным газом в квартире, они с Свидетель №12 выехали на место. Там была полиция, был ли инженер ФИО23, не помнит. Следователь проверял тягу, она была в норме. Капитальный ремонт в доме не проводился, он запланирован на 2027-2028 годы, ремонт внутридомовых сетей не проводился. Был ли в 2018 году нормативный акт по гильзованию каналов, не знает.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №10 в ходе судебного следствия в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 281 УПК РФ, данных ею в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ в части, касающейся договора № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что положения договора № управления многоквартирным домом для собственников нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» должны были исполняться силами сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» по договору возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, которые обслуживали вентиляционные и дымоходные каналы указанного дома. В настоящее время с ДД.ММ.ГГГГ эти положения будут исполняться ООО «

<

данные изъяты>» (т.13 л.д. 90-95). Данные показания свидетель в судебном заседании подтвердила, показала, что контролер обходила, проверяла, каких-либо еще работ не было.

Свидетель Свидетель №11 суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>29 произошло отравление угарным газом. ДД.ММ.ГГГГ поступила заявка от жильцов данной квартиры о наличии обратной тяги в вентканале санузла. Проверку проверили печники Свидетель №1 и Свидетель №2 Сам он на тот момент работал инженером по совместительству и на заявку не выезжал. В его обязанности входит исполнение заявок, выявление нарушений, их устранение. Печники установили, что в вентканале и дымоходе кухни была нормальная тяга, в вентканале санузла была обратная тяга. Была дана рекомендации на установку приточных клапанов на наружную стену кухни. Был проведен инструктаж под роспись о правилах пользования газовыми приборами. При работе с газовыми приборами необходимо обеспечивать приток воздуха, то есть проветривать или устанавливать приточные устройства. После случившегося дымоходы и вентиляционные каналы чистились, проверялись, была полная проходимость, засоров не было выявлено. Обратная тяга может быть из-за герметизации квартиры. Зимний холодильник, если он не закрыт и не замурован, обеспечивает приток воздуха. Проверяли ли печники зимний холодильник, не знает. Требование проверять на герметичность дымовых и вентиляционных каналов четко прописано не было. Отсутствие герметичности дымовых и вентиляционных каналов не может быть причиной обратной тяги, если только в комплексе. Наличие ветра может быть причиной обратной тяги, проникающего через оголовок на кровле. Пониженная температура внутри квартиры ухудшает тягу, вызывает обратную тягу. Холодный воздух может проникать в квартиру, если высота дымовой трубы над кровлей не соответствует требованиям. По СНИПу 2003 года высота трубы на кровле примерно 2 м при плоской крыше, 

<

адрес>-х годов постройки, высота трубы норматив 0,5 м. Реконструкцию не делают. Этажность не влияет. Влияет наличие ветрового подпора, высокие деревья, здания могут его создавать. Частично может влиять перепланировка, поскольку объем кухни увеличился за счет площади зала, воздухообмен должен быть больше. Вентилятор в санузле нельзя одновременно включать с газовой колонкой, это приводит к сильной обратной тяге в дымоходе, вентканале кухне и поступлению угарного газа в квартиру. Если колонка выключена, вентилятор можно включать. ДД.ММ.ГГГГ проверялась скорость потока воздуха анимометром Тesto-405 во всех трех каналах, расчет был произведен и предоставлен жилищной инспекцией. Воздухообмен фактический превышает нормативный. Условия: окна должны быть приоткрыты, тогда производятся замеры. На кухне воздухообмен превышал. При работе плиты должен быть один воздухообмен, при отсутствии горения плиты должен быть другой воздухообмен. 60 м?/ч при выключенной плите и 90 м?/ч при включенных четырех конфорках. Каждый канал рассчитывается отдельно. В санузле 50 м?/ч, если совмещенный. Скорость воздуха 1,2 - 1,5 м?/ч. Было письменное заключение с этими цифрами от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное им и Свидетель №10 В материалах дела его нет, он готовил его по просьбе полиции, передавали следователю. Жилинспекция его запрашивала. Выводы: каналы рабочие, проходимость канала полная, фактический воздухообмен превышает нормативный, жильцам необходимо соблюдать правила безопасной эксплуатации газовых приборов, второе приложение был расчет. Выводов о причинах скопления угарного газа в квартире в заключении нет. 18 ноября присутствовали он, ФИО56 – директор УК «Нефтяник», МЧС, полиция, Горгаз. Сам он делал только заключение. При следственном эксперименте они опускали грузы в канал, на предмет, нет ли засоров, каналы были чистые, выходили на кровлю, смотрели состояние оголовка. В разных комбинациях включали вентилятор, газовую колонку было явное проникновение угара в квартиру (закрытые окна, двери). При выключенном вентиляторе не было по ощущениям. При экспертизе использовался прибор СЭС с 

<

адрес>, который фиксирует угарный газ, это было примерно через год. Там также были различные комбинации, включали одновременно котел первого этажа, колонку второго этажа 

<

адрес>, при различных комбинациях, были разные цифры, все отражено в заключении экспертизы. Максимальные показания были при включенном вентиляторе. Была нижегородская экспертиза, казанская экспертиза, пермская экспертиза. Он был при всех экспертизах, поскольку он должен присутствовать, смотреть, предоставлял камеру для осмотра труднодоступных мест. При включении колонки при открытых окнах тяга во всех каналах нормализовывалась, даже при включенном вентиляторе. 14 ноября угрозы жизни и здоровью жильцов не было, вопрос об отключении газового оборудования не стоял. Жалобы из других квартир были. При неработающем оборудовании отравление угарным газом не фиксировалось. В магазине «Газтехника» он был со специалистами во время экспертиз в феврале 2019 года. Осматривались дымоход, вентканалы, дымоотвод от котла, который ведет к дымоходу, и вентиляция санузла. Со слов знает, что было отсоединение патрубка входящего гофры от гильзы. Гильза – обсадная труба ставится в дымоход для защиты кирпичных стенок от угарного газа, чтобы стенки не разрушались. Гильза на всю высоту канала с первого этажа до самого верха оголовка, на крыше на 50-60-70 см выходила. Был ли зонтик на гильзе, не помнит. Гильза в диаметре 80-90 мм. Был специальный стержень в кладку и в гильзу, чтобы она не падала вниз. По результатам проверки документ составлялся, все в нем расписывались. В его заключении отражалась чистота каналов, оголовка на кровле, проходимость, наличие ремонта с перепланировкой, герметичность не указывалась. Видеокамера опускалась в канал, фиксировалось состояние внутренних стенок канала. Камера находится на балансе управляющей компании. Зимний холодильник не проверяли. Причиной угарного газа считает газовую колонку в 

<

адрес>. При выключенном оборудовании угарный газ не выделяется.

Будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №11 показал, что он принимал участие в следственном эксперименте ДД.ММ.ГГГГ, поскольку он был инженером подрядной организации. Он должен был только наблюдать. Насколько он помнит, кто-то из следователей производил съёмку. Следственный эксперимент в 

<

адрес> проводился в основном в кухне, санузле, где находятся вентиляционные каналы и дымоход. Происходящее он помнит смутно, так как прошло уже 6 лет. Включались различные приборы в различных комбинациях. Например, газовая колонка, котёл первого этажа, плита газовая, духовка и так далее, при открытых дверях санузла, при закрытых, при открытой форточке, при закрытой форточке. В 

<

адрес> включалась колонка, газовая плита, духовка, кажется, тоже включалась. Потом в магазине «Газтехника» включался котёл. Комбинация с вентилятором и газовой колонкой была, был сильный отравляющий фактор, он это ощущал, все было зафиксировано. Квартира № на каком-то эксперименте включалась. Прекращалась ли видеосъемка, не знает. В следственном эксперименте ДД.ММ.ГГГГ он также участвовал, это было продолжение. Он не помнит, какие следственные действия были. Видео ему на обозрение не представлялось. Каким образом происходило опечатывание, не видел. 11 и 12 февраля в следственном эксперименте ФИО3 участвовал. Замечаний он не высказывал. Сам он в протоколе расписывался. В 

<

адрес> в магазине «

<

данные изъяты>» он был несколько раз, но в какой момент не помнит. Также производились замеры газоанализатором во всех помещениях, в том числе, и в спальне, результаты озвучивались, они были занесены в протокол. Разъединение с патрубком его камерой зафиксировалось. Он помнит, что 12 февраля вначале эксперимента удаляли асбест из дымоходного канала. Сам он не ходатайствовал о дополнительном ознакомлении с протоколом.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №11 в ходе судебного следствия в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 281 УПК РФ, данных им в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ, усматривается, что с февраля 2019 года он является инженером ООО «

<

данные изъяты>», которое занимается обслуживанием инженерных сетей, также в составе имеется аварийная служба. Директором организации является Свидетель №19 В его собственные должностные обязанности входит: организация работы печников, совместная проверка с печниками, работа с контролерами, работа с жильцами, проверка качества работы печников. У него в подчинении находится 4 контролера: Свидетель №13, работает с 2017 года, ФИО21 Балбошена с 2019 года, ФИО20 ФИО11, работает с марта 2019 года, Райфа ФИО12, работает около двух месяцев и 3 печника: Свидетель №1, работает с 2017 года, Свидетель №2, работает с 2018 года, ФИО6, работает с августа 2019 года. В должностные обязанности контролера входит: проверка вентиляции и дымоходов от газоиспользующего оборудования в многоквартирных домах на соответствие действующим нормативам, в случае выявления несоответствия контролер сообщает посредством мобильной связи о выявленном нарушении ему или ФИО58, в случае если данное нарушение создано самим жильцом, то жилец обязан сам устранить данное нарушение, о чем составляется предписание в двух экземплярах, один экземпляр выдается жильцам, второй экземпляр сдается ФИО58, в случае если нарушение создано не по вине жильца, то контролер сообщает посредством мобильной связи о выявленном нарушении ему или ФИО58, после чего звено печников договаривается с жильцами о времени посещения, для устранения данного нарушения; проверка тяги в дымовых и вентиляционных каналах, в случае выявления отсутствия тяги, контролер выявляет причину, если контролер не может выявить причину, она связывается с ним и звено печников осуществляет выезд для выяснения причины отсутствия тяги, после выяснения причины, в случае если это засор, то осуществляется прочистка канала печниками, в случае если выявлены какие-либо разрушения на чердаке или оголовка труб, то производится ремонт печниками, в случае если тяга отсутствует из-за герметизации квартиры, то производится инструктаж контролером или печником о необходимости обеспечения притока воздуха в квартиру; сообщение о выявленных нарушениях ему или ФИО58; инструктаж жильцов о безопасной эксплуатации газобытовых приборов; составление обходного листа, в котором отмечаются выявленные нарушения, в том числе перепланировка, в случае выявления серьезного нарушения, созданного самим жильцом, выписывается уведомление предписание об устранении этого нарушения, под роспись жильца, в двух экземплярах, один экземпляр выдается жильцам, второй экземпляр сдается ФИО58, в случае выявления нарушения, образовавшегося не по вине жильца, то устранение данного нарушения осуществляется печниками или контролерами. В должностные обязанности печников входит: реагирование на заявки, поступившие от контролеров или жильцов, выяснение причины заявки с жильцом, установление возможности устранения данного нарушения, в случае, если есть возможность устранить данное нарушение на месте, до производится устранение данного нарушения, если устранение нарушения невозможно произвести сразу, то составляется повторная заявка на устранение нарушения. Все проведенные проверки записываются в обходной лист контролерами, в обходном листе указываются: адрес проведения проверки, фамилия контролера, номер удостоверения контролера, дата проверки, состояние дымохода, состояние вентиляционного канала кухни, состояние вентиляционного канала сантехнического узла, наличие перепланировки в квартире, (с 2019 года введены дополнительные пункты) наличие вентилятора в вентиляционном канале, наличие вытяжного зонта воздухоочистителя, наличие подоконного холодильника, фамилия жильца, подпись жильца, примечания, в которых прописываются дополнительные замечания. До 2019 года наличие вентилятора в сантехническом узле отражалось в графе «вентиляция сантехнического узла». Также есть отдельные бланки для выявленных нарушений, которые содержат в себе адрес проведения проверки, нарушения выявленные в дымоходном канале, нарушения выявленные в вентиляционном канале, выполненная работа, последняя графа заполняется печниками. Также есть бланк уведомления-предписания, который выдается жильцам при выявлении нарушений, в данном бланке содержится дата проведения проверки, плановая или неплановая проверка, адрес проведения проверки, информация о дымоходных, вентиляционных каналах (чистота, наличие засоров), доступ к вентиляционным каналам и дымоходным каналам, наличие герметичных окон и герметичных дверей, наличие зонта воздухоочистителя с выводом в вентиляционный канал, наличие вентилятора в вентиляционном канале сантехнического узла, наличие перепланировки с нарушениями, рекомендации. С обратной стороны имеется акт выполненных работ, который содержит в себе перечень работы, осуществленной печниками или контролерами, далее идет графа другая информация, в которой отражаются любые выявленные изменения, устройства. Также на листе имеется специальная строка, в которой прописывается срок, до которого жилец обязан устранить выявленные нарушения, образовавшиеся по его вине. Лист заверяется подписью жильца и проверяющего, также жилец расписывается в получении инструктажа. ДД.ММ.ГГГГ поступила заявка в диспетчерскую службу из 

<

адрес> о том, что в ванной комнате идет обратная тяга, после обработки заявка поступила печникам. В тот момент он находился на другой работе, так как в этот период работал по совместительству, выезд в этот же день осуществил Свидетель №1 с Свидетель №2, при осуществлении выезда был составлен акт проделанных работ, согласно которому шло опрокидывание тяги в вентиляции сантехнического узла из-за отсутствия притока воздуха, в акте Свидетель №1 и Свидетель №2 указали необходимость установки приточных клапанов, как нарушения он выявил отсутствие нащельников, установку принудительной вентиляции в ванной комнате, наличие перепланировки. ДД.ММ.ГГГГ в составе комиссии он совершил выезд в указанную квартиру, на момент проверки квартиры были выявлены следующие нарушения: установка вентилятора в вентиляционном канале сантехнического узла, перепланировка помещения, а именно объединение кухни с жилой комнатой, перекрыт подоконный вентиляционный канал. Документы в ходе этой проверки составлялись, сам этот документ он не подписывал, не читал. ДД.ММ.ГГГГ производилась проверка чистоты вентиляционного и дымоходного каналов, в ходе этой проверки загрязнения выявлены не были. В 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проверка проводилась, так как начали поступать заявки от жильцов дома, все знали о случившемся и старались максимально себя обезопасить. При чистке вентиляционных каналов, дымоходных каналов скопившийся мусор из вентиляционных каналов попадает в квартиры (т.10 л.д.55-59). Будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ свидетель показал, что в случае нарушения тяги для последующего отключения газового оборудования за подписью руководства, как правило, директора УК «Нефтяник» Свидетель №10 направляется официальное письмо в адрес ЭПУ «Бугульмагаз» о необходимости отключения газового оборудования. Такие письма пишутся и в случае непредоставления допуска в квартиру для производства плановых проверок. Если случаи не терпят отлагательства, то он непосредственно звонит мастеру ЭПУ «

<

данные изъяты>» ФИО13 Равилю, сообщает о необходимости отключения, они сразу же реагируют на данные заявки и выезжают на место. Кроме того, постановление Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № распространяется на обеспечение безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, то есть на сотрудников газовых служб. Они в ЭПУ «ФИО160» сообщают о выявленных нарушениях в рамках взаимодействия. Газовое оборудование отключается в том же помещении, в котором обнаружено отсутствие тяги, то есть, если в вентиляционном канале кухни обнаруживается обратная тяга, там же стоит газовое оборудование, то оно должно быть отключено. Если обратная тяга обнаружена в ванной, туалете, где нет газоиспользующего оборудования, то газовое оборудование не отключается, поскольку вентиляционные и дымоходные каналы являются обособленными. В 

<

адрес> были обращения на обратную тягу, насколько он помнит. Все заявки поступают через диспетчерскую службу. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проверки проводились контролерами печного хозяйства, согласно нормам законодательства, 3 раза в год, составлялись обходные листы. При нарушениях составлялись уведомления-предписания. Иных документов не составлялось. Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов в указанный период не производился. В случае явных нарушений сотрудники ООО «Нефтяник-СтройРемСервис» могут произвести ремонт разрушенных перегородок каналов, то есть в доступных местах. Нарушения кладки каналов в недоступных местах отремонтировать не представляется возможным. Во всех подобных типовых домах с течением времени происходит выветривание строительных швов. В данном доме он не видел упавших кирпичей, участвовал неоднократно при проведении следственных действий, видел только щели. Даже когда проводился осмотр места происшествия, где в один канал опускали свет, в другой камеру, было видно плоские отсветы, свидетельствующие о наличии щелей в перегородках. Сквозных дыр, отсутствия кирпичей обнаружено не было. Выявленные дефекты характерны для износа дома. Дымоходные и вентиляционные каналы изнутри нельзя отремонтировать без разбора кладки. В настоящее время появляются современные способы путем опускания специального раствора, который при нагревании распределится по стенкам канала, однако это очень дорогостоящая процедура, примерно от 5 000 рублей за метр. Все дома, находящиеся на обслуживании управляющий компаний, невозможно отремонтировать указанным способом из-за отсутствия финансирования (т.10 л.д. 60-63). Будучи допрошенным в качестве специалиста ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11 показал, что в рамках уголовного дела с его участием был выполнен осмотр места происшествия в качестве специалиста ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>. Объектом осмотра был дымоход указанной квартиры, вентиляционные каналы, располагающиеся на кухне и в санузле квартиры. Вентиляция может быть с естественным притоком и удалением воздуха; с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением; комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха с частичным использованием механического побуждения. В ходе осмотра установлено, что 

<

адрес> кирпичный, 5-этажный. В помещении кухни отвод продуктов сгорания газовой колонки осуществлен через гофрированную трубу. Справа в верхнем углу помещения кухни располагается вентиляционной канал размером 150?150 мм. Оконный проем заполнен оконным блоком ПВХ со стеклопакетом, приточный клапан не обнаружен. Для определения наличия или отсутствия тяги в дымоходе и вентиляции квартиры выполнены замеры скорости потока воздуха, расположенного на кухне. Замер производился в несколько этапов. В дымоходе скорость потока воздуха при закрытом окне составила 0,09 м/с, при открытом окне 1,15 м/

<

адрес> образом, скорость потока воздуха увеличивается во всех случаях, когда имеется подача наружного воздуха. При отсутствии приточной вентиляции наружного воздуха, обеспечивающей подачу воздуха в достаточном объеме, естественная вентиляция и вывод отработанных газов, полученных вследствие эксплуатации газовой колонки, невозможна. При отсутствии притока воздуха в помещение квартиры нормативное значение расхода воздуха не обеспечивается. Техническое состояние данного дымохода характеризуется как работоспособное, при условии достаточного подпора воздуха в помещения квартиры. Отступлений дымохода и его технического состояния от нормативных требований не выявлено. По правилам «Производства трубо-печных работ» в жилых помещениях и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, в том числе автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (т.10 л.д.50-53). Данные показания свидетель в судебном заседании подтвердил и показал, что в инструкциях на колонках указывается какое воздушное давление для нормальной работы колонки, оно должно быть в Паскалях, по скорости воздуха норматива нет. Причина обратной тяги – герметизация квартиры, на словах сказали печники, в рекомендациях указали установление приточных клапанов.

Свидетель Свидетель №12 суду показал, что является председателем ТСЖ «Нефтяник», является учредителем УК «

<

данные изъяты>» с 2014 года. УК 

<

данные изъяты>» обслуживает дома, заключает договоры с подрядными организациями. Раньше было «Благоустройство», «Нефтяник-СтройРемСервис» и УК «Нефтяник», ТСЖ «

<

данные изъяты>». Они организовывались, чтобы обслуживать данный фонд. Директором ООО «

<

данные изъяты>» является Свидетель №19 Данная организация занимается обслуживанием внутридомовых инженерных систем (вентиляция, дымоходы, вся инженерная часть). Проверки с колонками проходят 1 раз в квартал и перед отопительным сезоном. Этим занимается бригада, инженер по вентиляции Свидетель №11, они полностью занимаются обслуживанием вентиляции и дымоходов. Адрес: 

<

адрес> они также обслуживали. Квартира ФИО124 обследовалась, выписывался акт инженером по обслуживанию вентиляции, предписание за незаконную перепланировку выдавалось перед случившимся за полгода. Они уведомляют жильцов и в ООО «

<

данные изъяты>» ПТО сдают акт, контролируют исполнение предписания, один экземпляр выдается жильцу. Сколько раз проверяли их квартиру, сказать не может. Когда к нему жильцы этой квартиры подходили по поводу перепланировки, он говорил о необходимости составления проекта, узаконить перепланировку. Дверцы встроенного шкафчика для хранения продуктов зимой по проекту должны быть деревянными. ГОСТы, СНИПы назвать не может. Квартира стала загерметизированной, в ванной был установлен вентилятор. СНИПы предусматривают приток воздуха, обычно рекомендуют установить приточные клапаны по объему помещений. Встроенный холодильник это приточная вентиляция. Сам он в экспертизе участия не принимал. Осмотр каналов проводили инженер по вентиляции Свидетель №11, печники, которые находятся в его подчинении, и работники Горгаза. Работу Свидетель №11 контролирует директор Свидетель №19, начальник ПТО ФИО57, они составляют графики обхода, инженер, который курирует ФИО58, все акты сдаются ей. Сам он в квартире присутствовал только в момент случившегося, видел, что в квартире произведена перепланировка, кухня была совмещена с комнатой (студия), что категорически запрещается, в ванной установлен вентилятор.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №12 в ходе судебного следствия в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 281 УПК РФ, данных им в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ, видно, что он работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности директора с 2014 года. ФИО27 организации расположен по адресу: 

<

адрес> А. ООО 

<

данные изъяты>» занимается обслуживанием жилого фонда, а именно управлением жилым фондом. Свою деятельность организация осуществляет на основании агентских договоров с ТСЖ «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>». В их организации работает около 300 сотрудников. Обслуживанием дымоходов, вентиляционных каналов в многоквартирных домах 

<

адрес> занимается подрядная организация ООО «

<

данные изъяты>», но всей документацией занимается их организация, а именно планом предупредительной работы, планами текущего ремонта и т.д. По плану проверки домов необходимо производить обходы не реже 1 раза в 3 месяца и осуществляются контролерами. В задачи контролеров входит: поквартирный обход по графику. При осмотре проверяется работоспособность приточной и вытяжной вентиляции, проверка дымоходов в квартире. В случае обнаружения в квартирах каких-либо нарушений, либо засоров в дымоходном кармане контролером составляется акт под роспись собственников, либо квартиросъемщиков, и данная информация передается в ПТО ООО ФИО162», оттуда передается специалистам-печникам для устранения проблемы. 

<

адрес> находится на обслуживании ООО «УК 

<

данные изъяты>». Причиной появления угарного газа в 

<

адрес> могла явиться обратная тяга из дымохода, которая могла образоваться из-за работающей принудительной вентиляции в ванной комнате. Также в квартире отсутствует приточная вентиляция на окнах. При постройке домов данной серии учитывались щелевые окна. Через оконные щели по проекту должен был быть обеспечен приток воздуха. При замене деревянных окон на пластиковые воздухообмен в квартире нарушается, таким образом, работоспособность вентиляции в квартире прекращается. В последнее время участились случаи отравления угарным газом в многоквартирных домах. В ходе анализа произошедших случаев было выяснено, что во всех квартирах, где происходили отравления, установлены пластиковые окна без приточных клапанов, установлена газовая колонка, отсутствует приточная вентиляция, также в некоторых случаях имела место быть несогласованная ни с кем перепланировка. Указанная квартира в последний раз проверялась ДД.ММ.ГГГГ, от жителей данной квартиры были жалобы на обратную тягу в санузле. По данному адресу был направлен мастер ООО «

<

данные изъяты>», который провел проверку в данной квартире вентиляции, дымохода, и притока воздуха в квартире. По итогам проверки собственникам квартиры было выдано уведомление-предписание об установке приточных клапанов, и нащельников в двери санузла. Также специалистом, проводившим работы в данной квартире, были даны устные разъяснения собственнику квартиры (т.10 л.д. 65-68). Будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №12 показал, что свою деятельность в данной сфере он начал в 2003 году, на тот момент он организовал ТСЖ двух домов, постепенно ТСЖ увеличивала охват домов, на данный момент под его руководством находится более 300 человек. У ООО «

<

данные изъяты>» имеются договоры оказания услуг со всеми подразделениям, имеются следующие подразделения: 

<

данные изъяты>» занимается управлением УК «

<

данные изъяты>», ТСЖ «

<

данные изъяты>» занимается содержанием жилого фонда, а именно на возмездной основе оказывает услуги жильцам домов по содержанию данных домов, выполнению санитарных норм, через субподрядные организации ООО «Нефтяник-СтройРемСервис», ООО «

<

данные изъяты>», на осуществление данной деятельности у ООО УК «

<

данные изъяты>» имеется лицензия, ООО УК «Нефтяник» подведомственны примерно 220 многоквартирных домов. Директором является Свидетель №10, осуществляет контроль за ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> благоустройство». В состав ООО УК «Нефтяник» входит один сотрудник. ТСЖ «Нефтяник» выполняет деятельность идентичную ООО 

<

данные изъяты>», но в ведомстве ТСЖ 

<

данные изъяты>» находятся 25 многоквартирных домов. В состав ТСЖ «Нефтяник» входит один сотрудник. ООО «Нефтяник благоустройство» занимается содержанием придомовых территорий и подъездов. ООО «

<

данные изъяты>» занимается обслуживанием инженерных сетей, также в его составе имеется аварийная служба. Директором является Свидетель №19 В состав ООО «Нефтяник-СтройРемСервис» входят директор, мастера, слесари, сварщики, электрики, печники, сантехники, контролеры-ФИО7. Мастера осуществляют надзор за деятельность слесарей, сварщиков, электриков, сантехников. У каждого мастера есть своя рабочая группа, которая осуществляет непосредственную работу, мастер обязан осуществлять надзор за деятельностью своей группы. Мастер Свидетель №11 осуществляет непосредственный контроль за деятельностью печников, контролеров-ФИО7. Обслуживание вентиляционных систем, дымоходных каналов 

<

адрес> осуществляют печники и контролеры-ФИО7, подведомственные Свидетель №11 Контролеры-ФИО7 совершают плановую проверку вентиляционных каналов, дымоходных систем. Печники совершают дополнительную проверку по квартирам, где контролерами обходчиками были выявлены нарушения. Печники обязаны незамедлительно среагировать на сообщение контролера-ФИО7 и устранить выявленные нарушения. Оплата работы печников входит в статью содержание жилого фонда, то есть жилец оплачивает данную работу, посредством оплаты квитанций по ежемесячному обслуживанию дома и квартиры. Деятельность Свидетель №11 контролирует сотрудник ООО «Нефтяник-Управление» ФИО57, она является начальником производственно-технического отдела. Свидетель №11 непосредственно участвует в проверках, осуществляет выборочные выезды с печниками, в ходе выездов Свидетель №11 должен отслеживать правильность выполнения работы печниками. ФИО57 проверяет документацию предоставленную Свидетель №11 после проведенных проверок. После проведенных проверок контролеры-ФИО7 составляются акты, в которых отражен перечень проделанной работы, выявленные нарушения. Контролер-ФИО7 обязан отразить в акте выявленные нарушения, наличие перепланировки. Контролер-ФИО7 обязан проверить все, что связанно с притоком воздуха, вентиляцией, дымоходами. Печники осуществляют выезд исключительно по квартирам, где были выявлены нарушения. Деятельность ФИО57 контролируется им самим. Диспетчерская служба, принимающая заявки относится к ООО «Нефтяник-СтройРемСервис». Данная служба является круглосуточной, занимается приемом заявок, их обработкой и перенаправлением по отраслям, в зависимости от того, с чем у жильца возникла проблема. Все вышеуказанные организации занимаются обслуживанием исключительно жилого фонда. Магазины и иные предприятия, организации не обслуживаются. Должностные инструкции по всем организациям на всех сотрудников хранятся в отделе кадров по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ поступила заявка в диспетчерскую службу из 

<

адрес>, о том, что в ванной комнате идет обратная тяга, после обработки заявка поступила печникам, выезд в этот же день осуществил Свидетель №1, при осуществлении данного выезда Свидетель №1 был составлен акт проделанных работ, согласно которому шло опрокидывание тяги из-за отсутствия притока воздуха, в акте Свидетель №1 указал на необходимость в установке приточных клапанов, как нарушение он выявил отсутствие нащельников, установку принудительной вентиляции в ванной комнате. ДД.ММ.ГГГГ в составе комиссии он совершал выезд на 

<

адрес>, на момент проверки квартиры были выявлены следующие нарушения: установка вентилятора в вентиляционном канале сантехнического узла, перепланировка помещения, а именно объединение кухни с жилой комнатой, перекрыт подоконный вентиляционный канал. Документы в ходе этой проверки составлялись, сам он этот документ не подписывал, не читал, что именно там написано, не знает (т.10 л.д. 69-73). Будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №12 показал, что он является единственным учредителем ООО «УК «Нефтяник» примерно с 2013-2014 года. Он осуществляет контроль за деятельностью управляющей компании, полностью проверяет бухгалтерские документы, отчетности. В какой период он был директором ООО «УК «Нефтяник», точно сказать не может, после учреждения управляющей компании он был ее директором, но не помнит на протяжении какого времени. В должностные обязанности входило общее руководство организацией, представление ее интересов в государственных и иных учреждениях, проверка правильности начисления платежей домовладельцам, проведение заседаний общества. Кто находился в штате сотрудников ООО «УК «Нефтяник», не помнит. За обслуживание дымоходных и вентиляционных каналов отвечал Свидетель №11, но не может сказать, за какой точно организацией он числился. Сам он лично не контролировал деятельность рабочих, проверяющих вентиляционные и дымоходные каналы, все свои акты и отчеты они сдавали в производственно-технический отдел, который относился ранее и относится в настоящее время к ООО «Нефтяник-Управление». Начальником данного отдела является ФИО57 Обстоятельства заключения договора № управления многоквартирным домом для собственников нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ не помнит, по исполнению его положений ничего сказать не может. Он не помнит, чтобы с ФИО3 заключался договор на управление для нежилых помещений, поскольку он как собственник нежилого помещения, должен сам заниматься обслуживанием своего помещения (т.13 л.д. 85-89). Данные показания свидетель в судебном заседании подтвердил и показал, что какая была комиссия, не помнит. Сам он поехал на место через 2-3 часа после случившегося, в квартире была произведена перепланировка, квартира представляла собой студию, в ванной был установлен вентилятор, его включали, он работал, шум от него был тихий, считает, что спать бы этот шум не мешал. Сам он к зимнему холодильнику не подходил.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №1 в ходе судебного следствия в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 281 УПК РФ, данным им в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ, он работает печником в 

<

данные изъяты>», в его должностные обязанности входит проверка, прочистка, текущий ремонт вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирных домах жилого фонда 

<

адрес>, между 

<

данные изъяты>» заключен договор на проведение технических работ по текущему ремонту. ДД.ММ.ГГГГ по сотовому телефону поступила заявка от производственного технического отдела 

<

данные изъяты>» и смс-сообщение с указанием заявки и адреса: 

<

адрес> номер телефона, который он позже удалил; примерно в 10 часов он с напарником Свидетель №2 посетил указанную квартиру, расположенную на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Дверь квартиры ему открыл молодой мужчина. Также в квартире находилась молодая женщина и ребенок. Хозяин квартиры объяснил ему, что в ванной комнате имеется обратная тяга вентиляционного канала санузла. Они с напарником начали проводить необходимые действия по проверке вентиляции и дымоходов. В ходе работ им была выявлена обратная тяга в вентиляционном канале санузла. Также им был обследован дымоход и вентиляционный канал на кухне, совмещенной с гостиной. Дымоход от газовой колонки и вентканал на момент проведения проверки загрязнены не были, то есть были свободными от мусора и иных предметов. Хозяину квартиры было продемонстрировано, что при открытии окна на проветривание тяга нормализуется, то есть причина обратной тяги заключалась в герметизации квартиры вследствие установки пластиковых окон в квартире. В квартире была перепланировка, что является нарушением, а именно перепланировка кухни, которая может повлиять на воздухообмен в квартире. По итогу проведенной проверки им было составлено уведомление-предписание, в котором в качестве рекомендаций было отмечено, что на окна квартиры необходимо установить приточные клапана, чтобы в квартиру попадал воздух с улицы. Приточный клапан – это устройство, которое создает приток воздуха в помещение, которое встраивается в стену, либо устанавливается в раму окна. О произошедшем в квартире трагическом случае ему стало известно от его руководителя - инженера ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №11 ДД.ММ.ГГГГ он в качестве специалиста был приглашен на осмотр 

<

адрес>. В ходе осмотра квартиры им еще раз были проверены вентиляционный канал санузла, где расположен вентилятор. Для проверки тяги был приложен лист бумаги, и было установлено, что тяга при отсутствии притока воздуха не соответствовала норме. Проверка была произведена при закрытых окнах. При закрытом окне лист бумаги не держался около вентиляционной решетки, в связи с этим, можно сделать вывод о том, что при закрытых окнах без притока воздуха тяга отсутствует. Это связано с тем, что в данном помещении установлены пластиковые окна, при таких условиях квартира становится загерметезированной. Чтобы исключить это рекомендуется устанавливать на окна приточные клапана, либо постоянно держать окна открытыми на проветривание. Плановые обследования в МКД проводит контролер ООО «

<

данные изъяты>» с периодичностью, кажется, один раз в полгода. В случае, если контролер выявляет какие-либо нарушения по поводу неисправностей в квартире, то она передает заявку в ПТО, а ПТО в свою очередь передает заявку им, специалистам-печникам, на которую они выезжают (т.10 л.д.99-102).

Будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №1 показал, что является печником ООО «

<

данные изъяты>» с 2017 года. ООО «

<

данные изъяты>» занимается обслуживанием инженерных сетей, также в его составе имеется аварийная служба. Директором является Свидетель №19 В состав ООО «

<

данные изъяты>» входят директор, мастера, слесари, сварщики, электрики, печники, сантехники, контролеры-ФИО7. Мастера осуществляют надзор за деятельность слесарей, сварщиков, электриков, сантехников, печников. У каждого мастера есть своя рабочая группа, которая осуществляет непосредственную работу, мастер обязан осуществлять надзор за деятельностью своей группы. В его должностные обязанности входит проверка жилых помещений, устранение выявленных контролерами неполадок. В их подразделении работают 4 контролера: Свидетель №13, работает с 2017 года, ФИО21 ФИО14 с 2019 года, ФИО20 ФИО11, работает с марта 2019 года, Райфа ФИО12, работает около двух месяцев и 3 печника: он, Свидетель №2 работает с 2018 года, ФИО6, работает с августа 2019 года, мастер, осуществляющий контроль за их деятельностью Свидетель №11, работает с 2016-2017 года. В должностные обязанности контролера входит: проверка вентиляции и дымоходов от газоиспользующего оборудования в многоквартирных домах на соответствие действующим нормативам, в случае выявления несоответствия контролер сообщает посредством мобильной связи о выявленном нарушении Свидетель №11 или ФИО58, в случае если данное нарушение создано самим жильцом, то жилец обязан сам устранить данное нарушение, о чем составляется предписание в двух экземплярах, один экземпляр выдается жильцам, второй экземпляр сдается ФИО58, в случае если нарушение создано не по вине жильца, то контролер сообщает посредством мобильной связи о выявленном нарушении Свидетель №11 или ФИО58, после чего звено печников, то есть сам он и его коллеги договариваются с жильцами о времени посещения для устранения данного нарушения; проверка тяги в дымовых и вентиляционных каналах, в случае выявления отсутствия тяги, контролер выявляет причину, если контролер не может выявить причину, она связывается с Свидетель №11 посредством мобильной связи и звено печников осуществляют выезд для выяснения причины отсутствия тяги, после выяснения причины, в случае если это засор, то осуществляется прочистка канала печниками, в случае если выявлены какие-либо разрушения на чердаке или оголовка труб, то производится ремонт печниками, в случае если тяга отсутствует из-за герметизации квартиры, то производится инструктаж контролером или печником о необходимости обеспечения притока воздуха в квартиру; сообщение о выявленных нарушениях Свидетель №11 или ФИО58; инструктаж жильцов о безопасной эксплуатации газобытовых приборов; составление обходного листа, в котором отмечаются выявленные нарушения, в том числе перепланировка, в случае выявления серьезного нарушения, созданного самим жильцом, выписывается уведомление-предписание об устранении этого нарушения, под роспись жильца, в двух экземплярах, один экземпляр выдается жильцам, второй экземпляр сдается ФИО58, в случае выявления нарушения, образовавшегося не по вине жильца, то устранение данного нарушения осуществляется печниками или контролерами. В должностные обязанности печников входит: реагирование на заявки, поступившие от контролеров или жильцов, выяснение причины заявки с жильцом, установление возможности устранения данного нарушения, в случае, если есть возможность устранить данное нарушение на месте, то производится устранение данного нарушения, если устранение нарушения невозможно произвести сразу, то составляется повторная заявка на устранение нарушения. Нарушение устраняется в кратчайшие сроки, принимаются все меры, необходимые для безопасности, к примеру, при засорении дымохода, и невозможности устранения этого засора, производится отключение газового оборудования. Непосредственно им составляется «акт-уведомление», в данном документе содержится адрес проведения проверки, на что имелась жалоба, имеется ли доступ к вентиляционному каналу, герметичность дверей и окон, установленных в квартире, где производится проверка, наличие перепланировки, наличие зонта, вентилятора в вентиляционных каналах, рекомендации для жильцов, перечень проделанной работы, документ заверяется подписью проверяющего и жильца квартиры, где проводилась проверка. Все проведенные проверки записываются в обходной лист контролерами, в обходном листе указываются: адрес проведения проверки, фамилия контролера, номер удостоверения контролера, дата проверки, состояние дымохода, состояние вентиляционного канала кухни, состояние вентиляционного канала сантехнического узла, наличие перепланировки в квартире (с 2019 года введены дополнительные пункты), наличие вентилятора в вентиляционном канале, наличие вытяжного зонта воздухоочистителя, наличие подоконного холодильника, фамилия жильца, подпись жильца, примечания, в которых прописываются дополнительные замечания. До 2019 года наличие вентилятора в сантехническом узле отражалось в графе «вентиляция сантехнического узла». В копии обходного листа они также вносят пометки об устранённых нарушениях, каким путем было устранено нарушение, также если они не получили доступ в квартиру, они также вносят об этом пометку, указывая дату совершения вызова или выезда. Есть бланк уведомление-предписания, который выдается жильцам при выявлении нарушений, в данном бланке содержится дата проведения проверки, плановая или неплановая проверка, адрес проведения проверки, информация о дымоходных, вентиляционных каналах (чистота, наличие засоров), доступ к вентиляционным каналам и дымоходным каналам, наличие герметичных окон и герметичных дверей, наличие зонта воздухоочистителя с выводом в вентиляционный канал, наличие вентилятора в вентиляционным канале сантехнического узла, наличие перепланировки с нарушениями, рекомендации. С обратной стороны имеется акт выполненных работ, который содержит в себе перечень работы, осуществленной печниками или контролерами, далее идет графа другая информация, в которой отражаются любые выявленные изменения, устройства. Также на листе имеется специальная строка, в которой прописывается срок, до которого жилец обязан устранить выявленные нарушения, образовавшиеся по его вине. Лист заверяется подписью жильца и проверяющего, также жилец расписывается в получении инструктажа. Этот документ расположен на обратной стороне акта выполненных работ. ДД.ММ.ГГГГ поступила заявка в диспетчерскую службу из 

<

адрес>, о том, что в ванной комнате идет обратная тяга, после обработки заявка поступила печникам, ему позвонила Ольга ФИО31, сообщила о поступившей заявке, В этот день он осуществил выезд в квартиру вместе с Свидетель №2, который проводил непосредственную проверку, сам он занимался заполнением уведомления, был составлен акт проделанных работ, согласно которому шло опрокидывание тяги в вентиляции сантехнического узла из-за отсутствия притока воздуха, также в акте было отражено наличие перепланировки, а именно были объединены кухня и зал, в акте он указал на необходимость в установке приточных клапанов, как нарушение выявил отсутствие нащельников, установку принудительной вентиляции в ванной комнате, наличие перепланировки. В квартире было очень жарко, хозяин квартиры сказал, вся семья болеет, поэтому помещение не проветривается, он провел инструктаж о необходимости проветривания помещения при работе газоиспользующего оборудования, и о необходимости установки приточного клапана на окна, также он заметил, что ребенок был сонным, вялым, но не придал этому значения. Хозяин квартиры сообщил, что у него имеются знакомые оконщики, и он займется установкой приточных клапанов на окна. Проверка вентиляции проводилась при открытых и при закрытых окнах. При закрытых окнах образовывалась обратная тяга в сантехническом узле, об этом сообщили жильцам, в вентиляционном и дымоходном канале при произведении проверки при таких же условиях тяга находилась в норме. При открытых окнах тяга во всех помещениях нормализовалась. При проведении непосредственной проверки Свидетель №2 он наблюдал за его работой и заполнял документы самостоятельно, без его диктовки. В квартире они находились около 30 минут, за это время ему стало немного плохо, было очень душно, выйдя из квартиры, он почувствовал себя лучше. При проверке вентилятор ими не включался. Акт выполненных работ заверен подписью ФИО1 и его подписью. ДД.ММ.ГГГГ он совершал выезд на указанную квартиру, что именно происходило в тот день, не помнит, составлялись ли какие-либо документы, не знает. ДД.ММ.ГГГГ ему неизвестно, производилась ли проверка чистоты вентиляционного и дымоходного каналов, непосредственно он проверку или чистку вентиляционных и дымоходных каналов в 

<

адрес> после трагедии не производил. При чистке вентиляционных каналов, дымоходных каналов в 

<

адрес> скопившийся мусор из вентиляционных каналов и дымоходных каналов попадает в квартиры. При включении вентилятора принудительной вентиляции в ванной комнате, при закрытых окнах образовывалась обратная тяга в дымоходе в кухонном помещении, это ему стало известно в ходе следственного эксперимента, проводимого более года назад. Также со слов Потерпевший №1 ему известно, что квартира не проветривалась более недели (т.10 л.д.103-108);

Будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №1 показал, что ранее данные показания подтверждает. По результатам выезда в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ собственнику было дано уведомление-предписание, заполненное им после проведенной проверки. Данное уведомление передавалось в производственно-технический отдел, который относится к ООО «Нефтяник-Управление», в уведомлении было зафиксировано наличие обратной тяги в санузле квартиры, даны соответствующие рекомендации об установке приточных клапанов, нащельников. Вентиляционный канал кухни и дымоход также были проверены, нарушений выявлено не было, обратная тяга была только в санузле. В остальные организации они не должны были сообщать об обратной тяге в вентиляционном канале санузла. Это была рядовая заявка, которую они отрабатывали, выявляли причины возникновения обратной тяги. Причина была установлена – отсутствие притока воздуха, все было разъяснено собственнику, что при притоке тяга восстанавливается. В обязанности печников не входит отключение газа и сообщение о нарушениях тяги в газовую службу. Газовикам сообщается только при наличии газа в квартире. Постановление Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» распространяется на газовиков, когда они в ходе своей проверки выявляют нарушение тяги. Предположительно на устранение нарушений дается месяц, поэтому и проставляется только месяц, это все примерно. После данного случая стали ставиться конкретные даты. Если бы несчастный случай не произошел, то они бы провели новую проверку примерно через месяц (т.10 л.д.109-111).

Свидетель Свидетель №2 суду показал, что с 2018 года он работает в ООО «

<

данные изъяты>» печником. ДД.ММ.ГГГГ поступила заявка по поводу обратной тяги из 

<

адрес>, он выехал с Свидетель №1, квартира была на 3-м этаже, в квартире был закончен ремонт. Они там провели около 20 минут. Обратная тяга была в вентканале санузла. Вентиляция на кухне была в норме. Проверяли дымоход, колонку. В дымоходе тяга была хорошая, в вентканале тяга была в норме. В санузле действительно была обратная тяга, там был установлен вентилятор. Если открыть на кухне окна, тяга восстанавливалась. Он все проверял, Свидетель №1 все фиксировал на бумаге. Хозяину объяснили, что при притоке воздуха тяга восстанавливается, необходимо открывать окно на 2-3 минуты несколько раз в течение дня. Газовая колонка не была изношена, вентилятор был установлен недавно. Была дана рекомендация об установке приточных клапанов. При отключенных газовых приборах утечка газа невозможна. Вентилятор в санузле установили, потому что в квартиру задувало. Вентиляция на кухне тянет хорошо, при этом квартира герметично закрытая (пластиковые окна, двери), воздуху взяться неоткуда, воздух перетягивается с одного канала в другой. Вентилятор на цепочке, сами они его включали. Когда он включается, он втягивает воздух, работает в обратную сторону, когда задувает. Угарный газ накапливается постепенно на полу, когда пользуются газоиспользующим оборудованием. Считает, что выделать угарный газ могла газовая колонка. Он предполагает, что газ несколько дней накапливался, когда купались, мыли посуду, при этом окна не открывались. После случившегося они проверили на 2-м этаже, в квартирах на 4-м и 5-м этаже никто не жил. В магазине «Газтехника» проверяли котел, канал был загильзован с кровли до котла. На герметичность гильзу он проверить не может. У оголовка гильза посажана на штырь. Штырь залит раствором цемента, иначе не будет герметичности. Гильза была доведена до гофры, тройник был, в тройнике стоит заглушка, при проверке она снимается, вставляется зеркало, проверяется чистота канала. Тройник на гильзе, клеп непосредственно соединяется к гофрированной трубе, угарный газ идет в трубу. Это соединение было герметичным, там даже асбестом было заделано. Проверяется следующим образом, открывается очистной карман, если нет теплого воздуха, соответственно, угарный газ уходит в гильзу. Проверяет ФИО18 Т.В., она 1 раз в 3 месяца осуществляет проверку. В магазине «Газтехника» сам он был 2 раза, в первый раз с Свидетель №11, второй раз с участковым. 

<

адрес> не новый, там были осыпание, засоры, они все это устраняли. Осыпание происходит из-за разрушения оголовка трубы, все сыпется в канал, канал засоряется. Чистота канала проверяется при помощи зеркала из квартиры, если есть засор, в канал опускается груз, все пробивается. Если осыпания происходят часто, они сообщают руководству о необходимости ремонта трубы на кровлю. Был ли датчик обратной тяги на газовой колонки в 

<

адрес>, не может сказать, поскольку он устанавливается внутри. Для проверки снимается гофрированная труба с колонки, выхлоп колонки перекрывается кастрюлей или сковородкой, включается колонка, если в течение 2-3 минут колонка не отключается, значит, датчик не работает. Датчик угарного газа нужен, чтобы отключить колонку. Сам он вентилятор не включал, достаточно приоткрыть окно и приставить бумажку к вентилятору, тяга появлялась сразу. До трагедии в «Газтехнике» они не были. Соединения проверяет контролер. Строение тройника: клеп непосредственно выходит через стену, туда вставляется конусная труба, низ тройника, заглушка. Они пришли в магазин на 2-й-3-й день после трагедии, с участковым через 4-5 дней пришли. В конус заходит гофрированная труба, она заделывается асбестом, для изоляции, чтобы плотнее заходила. В 

<

адрес> происходило скопление угарного газа 3-5 дней, он поднимался наверх, угарный газ люди не чувствуют, вызывая головные боли, тошноту, рвоту, кошки идут на подоконник или к двери. При потоке воздуха газ выводится. Они были в квартире за 2-3 дня до трагедии, в квартире было душно, мужчина был с голым торсом. Проверку проводит контролер, они работают по заявкам, устраняют. Наличие обратной тяги может быть основой для угрозы жизни проживающих в квартире. Если бы была обратная тяга в колонке, они бы сообщили о необходимости отключения газоиспользующего оборудования, но обратная тяга была в вентиляции санузла, на момент работы колонка работала. В вентиляции угарного газа быть не может. Прибора на определение угарного газа у них нет, он должен быть у газовиков. Можно замерить скорость движения воздуха в каналах. Силу тяги проверяют в экстренных случаях. В квартире была сделана перепланировка, не было перегородки между кухней и залом, был ли зимний холодильник, не помнит, если он есть, они его проверяют. Размер отверстия должен быть 14?14 см, как и вентканалы стандартные, решетка должна быть с улицы. Согласно нормативам на кухне должна быть дверь, если имеется на кухне газоиспользующее оборудование. В квартире, по его мнению, зимний холодильник был замурован. В предписании указывается о наличии перепланировки.

Свидетель ФИО163. суду показала, что с 2017 по 2020 год она работала контролером печного хозяйства ООО «

<

данные изъяты>». С 2008 года работала в «Техвентсервис», занималась обслуживанием дымоходных и вентканалов. В ее обязанности входило: проверка дымоходных и вентканалов в жилых домах, которая проводится 1 раз в квартал, в график она не укладывалась, поскольку объем работы был большой, она работала одна. 3-7 минут уходило на квартиру, в день она проходила 20-30 квартир, если хозяева были на месте. Если были нарушения, она давала предписание. Проверку по 

<

адрес> она проводила. Нарушений не было. Проверку она начинает с кухни, проверяет дымоход на тягу при помощи зеркала. Затем проверяет вентканал кухни, потом санузла также на зеркало, если есть доступ в канал, если плоская кровля, если доступа нет, только по тяге. Тяга проверяется листком бумаги. В 

<

адрес> она не попадала. Весной там никто не жил, осенью она туда не попала. В таких случаях они пишут записки, оставляют номер телефона, спрашивают соседей. По этой квартире у нее данных не было. На первом этаже находится нежилое помещение – магазин «Газтехника», газовый котел находится в кабинете ФИО3, в его присутствии в светлое время суток она проверяла дымоход, все просматривалось, тяга была на момент проверки. Когда проводила проверку, не помнит, нарушений не было. Данное помещение проверяла, потому что там находится газовое оборудование. Дымоход был загильзован. Проверка осуществляется с очистного карман при помощи зеркала под углом 45° и фонарика, проверяется просвет с улицы, на предмет, есть ли засор. Как закреплена гильза на крыше, не знает, гильзу на герметичность не проверяла. Они поднимаются на крышу, если есть заявки на чистку, если видят какие-то разрушения, проводится ремонт. Установка гильзы допустима, когда наблюдается частичное разрушение канала, идет осыпание. Когда устанавливают котлы, рекомендуют установить гильзу. Оголовок гильзы должен крепиться на металлические крепления. Соединение патрубка не проверяла, она может смотреть только из очистного кармана. Соединение патрубка с гильзой не видела. Сейчас часто устанавливают вентилятор, они рекомендуют его демонтировать. Он должен быть включен в проект дома. При закрытых окнах включенный вентилятор, вытяжные зонты вызывают обратную тягу в дымоходе, воздух забирается из помещения, недостающий воздух он начинает втягивать из дымохода. Приточный клапан устанавливают в герметичных помещениях, зимний холодильник заделан в случае перепланировки, отсутствия двери на кухне, при использовании газового оборудования. У УК «Нефтяник» был договор на обслуживание с ООО «

<

данные изъяты>».

Свидетель Свидетель №14 суду показал, что он с 2009 года работал в ООО «

<

данные изъяты>» слесарем-монтажником, с 2018 года он работает монтажником технологических трубопроводов. О случившейся трагедии он узнал в ноябре 2018 года, от кого не помнит. Производил ли замену газового оборудования в 

<

адрес>, не помнит, он менял котел на работе. Оба котла имели одинаковое крепление. По заданию руководства – распредработ он заменил котел, у старого котла была неисправность, он либо не держал давление, либо плохо грел. Название котла он не помнит. Замена котла – стандартная процедура, отключается газ, выключается свет, сбрасывается давление, отворачиваются подводные газовые, водяные трубки, котел отсоединяется от воздуховода, снимается с петель, одевается новый котел на это место и в обратном порядке все соединяется. Он котел собирает, опрессовывает, первый запуск проводит другой человек. Если бы он неправильно собрал котел, он бы не запустился. Сам он отвечает за герметичность котла, чтобы не потекла вода. Дымоход имеет стандартное крепление. Герметичность проверяется мыльным раствором, тяга проверяется газетой. Конструкцию дымоотводящий системы в магазине «Газтехника» не знает, кем установлена гильза, не знает, сам он гильзу не трогает. Гильза соединяется через патрубок, и дальше идет соединение с котлом. Подсос воздуха идет с улицы через отверстие в стене, и с гофрированной трубой соединяется с котлом. В котле есть специальные делители, в нем есть специальный патрубок, который всасывает. Когда был заменен котел в магазине «Газтехника», не помнит. С Свидетель №3 незнаком.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО59 в ходе судебного следствия в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 281 УПК РФ, данных им в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ, усматривается, что с 2009 года он работает в ООО «Теплогазмонтаж» слесарем-монтажником. Непосредственным его руководителем является ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ он осуществлял монтаж проточного водонагревателя «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>. 40 по 

<

адрес>. Кроме того, в марте 2018 года его непосредственный руководитель ФИО3 сказал ему, чтобы он произвел замену вышедшего из строя котла марки «

<

данные изъяты>» на новый котел марки «BaltGaz 24 Turbo». Он произвел отключение газа, сброс давления в системе отопления воды, перекрыл подачу холодной воды, сброс давления в системе горячего водоснабжения. Далее он произвел демонтаж подводящих полипропиленовых газовых труб, делителя воздуховода, расположенного сверху крышки котла. Затем снял с креплений сам котел. После чего произвел монтаж нового котла, сначала повесил его на крючки, сделал монтаж делителя воздуховода, подключил холодное и горячее водоснабжение, затем включил само отопление. Далее произвел опрессовку горячего водоснабжения и отопления, подсоединил к котлу газовый шланг, произвел опрессовку газовой части. Также был составлен акт выполненных работ в двух экземплярах, один из которых должен быть направлен в ЭПУ «

<

данные изъяты>», второй остается у собственника помещения. При замене указанных котлов он не производил отсоединение гофрированной трубы, ведущей от газоиспользующего оборудования, в месте, где она заходит в дымоход, поскольку для замены котлов нужно только производить отсоединение труб, непосредственно подсоединенных к котлу. То есть он отсоединял гофрированную трубу от котла, но не от стены, где расположен дымоход. При снятии котла гофрированная труба находилась в свободном положении, то есть в это время оставалась прикрепленной к стене, пока не был установлен новый котел и не произведено соединение. Это занимало не более пары минут (т.10 л.д. 171-173).

Будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №14 показал, что с февраля 2009 года он работает в ООО «

<

данные изъяты>». Непосредственным его руководителем является ФИО3 До ДД.ММ.ГГГГ он работал слесарем-монтажником, после чего стал работать монтажником технологических трубопроводов. При этом обязанности практически не изменились, в них входит монтаж газового оборудования. Для осуществления деятельности по должности он периодически проходит обучение, имеет специальное удостоверение, которое обновляется после очередного обучения. В марте 2018 года его руководитель ФИО3 сказал ему произвести замену вышедшего из строя котла марки «

<

данные изъяты>» на новый котел марки «

<

данные изъяты>». Гофрированную трубу он не отсоединял, поскольку для замены котлов нужно только производить отсоединение труб, непосредственно подсоединенных к котлу. То есть он отсоединял гофрированную трубу от котла, но не от стены, где расположен дымоход. При снятии котла гофрированная труба находилась в свободном положении, то есть в это время оставалась прикрепленной к стене, пока не был установлен новый котел и не произведено соединение. Это занимало не более пары минут (т.10 л.д. 174-176). Данные показания свидетель в судебном заседании подтвердил и показал, что в квартире он подсоединил колонку, опрессовал, проверил мыльным раствором, сделал пробный запуск, все работало. Тягу он проверяет при запуске оборудования. Акт выполненных работ имеется. Колонка «Zanussi» может выделять угарный газ, если она выключена, угарного газа нет. Колонка энергозависима. Верхняя часть котла «

<

данные изъяты>» завершается патрубком, повесив котел, он надел его. У котла камера сгорания закрыта, забор воздуха идет с улицы, с помещения воздух не берется. Если заткнуть отверстие для подачи воздуха, котел работать не будет. Про мощность котлов «Demrad» и «BaltGaz» ничего сказать не может.

Свидетель Свидетель №15 суду показала, что она проживает по адресу: 

<

адрес>, она перенесла инсульт, у нее сердечное заболевание. Потерпевший №1 жила над ними. У них трёхкомнатная квартира, окно на кухне в ее квартире всегда стоит на микропроветривание в отопительный сезон, так как в квартире жарко, окно она закрывает, только когда уходит. Летом окна настежь. Каких-либо проблем с дымоходной системой у нее не было. В тот день в 2018 году она гуляла с собакой, когда произошло трагическое событие, причин произошедшего она не знает. Около дома она увидела полицию. В доме у нее установлена газовая колонка. Сотрудник, который проверяет дымоходы, ей посоветовал проветривать квартиру. Сотрудник проверяет дымоход, ванную, колонку ежегодно. Жалоб на обратную тягу нет, она в этом не разбирается. В квартире у нее установлены пластиковые окна, натяжные потолки, кроме кухни и ванной.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №15 в ходе судебного следствия в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 281 УПК РФ, данных им в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ, видно, что по адресу: 

<

адрес> она проживает с мужем ФИО60 В марте 2018 года к ней приходила девушка и проверяла дымоход, открывала решетку дымохода, провела инструктаж, о чем она подписалась в акте проведенных работ. Проверка дымоходов происходит каждый год. У нее претензий и жалоб по вентиляции и дымоудалению в квартире не было. Ранее в их доме отравления угарным газом не было (т.10 л.д.197-198). Будучи допрошенной ДД.ММ.ГГГГ свидетель показала, что она проживает в 

<

адрес>.40 по 

<

адрес> с 2000 года с мужем ФИО61 В квартире имеется газовая колонка, установленная примерно в 2014-2015 годах, она является автоматической, работает только при включении горячей воды. Колонка установлена сотрудниками ЭПУ «Бугульмагаз». Раз в год к ним приходит сотрудник ООО УК 

<

данные изъяты>» ФИО24, проверяет дымоход, каким образом, не знает. Она проверяла работу колонки, выключая кран с горячей водой, каким-то прибором, проверяла каналы вентиляции, подносила листочек к вытяжке и проверяла, чтобы он пристал к решетке вытяжки. Также к ним раз в год приходят сотрудники ЭПУ «

<

данные изъяты>», проверяют колонку, стыки труб, после проверки ставят отметки в абонентской книжке. Обслуживание колонки производится по инициативе проверяющих. Рекомендации им не давали, ФИО24 всегда говорила, что у них чистые каналы вентиляции и дымохода, проблем с колонкой также никогда не было. Сами они в больницу с головными болями не обращались. В ночное время с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ колонкой они не пользовались. Сотрудники ООО УК «

<

данные изъяты>» проверяют состояние дымохода, газовой колонки, занимаются уборкой снега с крыши дома, а также придомовой территории, вызовом мусора. Собственники других квартир посредством общего канала вентиляции и дымохода никогда не доставляли им с мужем дискомфорт. В квартире стоят пластиковые трехкамерные окна более 10 лет, которые на кухне и в спальне всегда открыты на вентиляцию, ручка окна поворачивается на 45°, и появляется маленькая прощелина, благодаря которой в дом всегда поступает свежий воздух. Перепланировку в квартире они не делали. Утром ДД.ММ.ГГГГ она пошла гулять с собачкой и увидела, что к дому подъехало несколько машин скорой помощи, кто-то из сотрудников полиции ей сказал, что погибли ФИО1 и ФИО2 (т.10 л.д. 199-202). Данные показания свидетель в судебном заседании подтвердила.

Будучи допрошенной ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №15 показала, что в квартире имеется газовая колонка, устанавливали ее примерно в 2014-2015 году рабочие из организации, расположенной в их подъезде на первом этаже «Газтехника», позже пришли сотрудники ЭПУ «Бугульмагаз», проверили колонку и опломбировали. Марку и модель колонки она не помнит, но у них автоматическая колонка, она работает только при включении горячей воды. Раз в год к ним приходит ФИО24, фамилии ее она не знает, она работает в ООО УК «

<

данные изъяты>», она проверяет дымоход. Также к ним раз в год приходят сотрудники ЭПУ «Бугульмагаз», проверяют колонку, стыки труб, после проверки они ставят отметки в абонентской книжке. Обслуживание колонки производится по инициативе проверяющих. В ночное время с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ колонкой они не пользовались. Их дом заключил договор на оказание услуг с ООО УК «

<

данные изъяты>», у них самих договора нет. Сотрудники ООО УК «

<

данные изъяты>» проверяют состояние дымохода, газовой колонки, занимаются уборкой снега с крыши дома, а также придомовой территории, вывозом мусора. О том, что каналы вентиляции и дымохода, отверстия которых имеются в их квартире, соединяются с подобными каналами других квартир, ей известно. Им никогда не доставляли дискомфорт другие собственники квартир посредством общего канала вентиляции и дымохода. Проверка вентиляции и дымохода в их квартире проводится один раз в год, к ним приходит ФИО24, которая работает в ООО УК «

<

данные изъяты> производит проверку. Проверка проводится по инициативе сотрудников ООО УК «

<

данные изъяты>». ФИО24 проверяла работу колонки, включая кран с горячей водой, каким-то прибором, каким именно не знает, проверяла каналы вентиляции, также она подносила листочек к вытяжке и проверяла, чтобы он пристал к решетке вытяжки. Рекомендации им не давали. В медицинские учреждения с жалобами на головные боли они не обращались. В их квартире стоят трехкамерные пластиковые окна более 10 лет, кто именно устанавливал, она не помнит. На кухне и в спальне всегда открыты окна на вентиляцию. Приспособлений, обеспечивающих приток в квартиру свежего воздуха при закрытых окнах, у них нет. Перепланировку в квартире не делали. На вентиляционных отверстиях установлены пластиковые решетки, больше ничего не имеется. Утром ДД.ММ.ГГГГ она пошла гулять с собачкой, и увидела, что к дому подъехало несколько машин скорой помощи, кто-то из сотрудников полиции на ее вопросы сообщил, что погибли ФИО1 и ФИО2 Она была знакома с ними, может охарактеризовать их как добрых, воспитанных, общительных людей. ФИО2 была очень воспитанным ребенком, всегда здоровалась, была любознательной. Каких-либо работ по чистке вентиляционных каналов и дымохода после ДД.ММ.ГГГГ она не видела (т.10 л.д.199-202). Данные показания свидетель в судебном заседании подтвердила.

Свидетель Свидетель №16 суду показал, что с декабря 2012 года он владеет квартирой по адресу: 

<

адрес>. Его квартира располагается на 4-м этаже. С лета 2021 года там проживают, до этого там делали ремонт, все было отключено, старое газовое оборудование было демонтировано. Ему известно, что в доме произошла трагедия. 3 года назад он вызывал газовиков по установке колонки. Ему было разъяснено, чтобы он принудительные вытяжные приборы на вентиляцию не устанавливал. В настоящее время он газовым оборудованием пользуется. В сильные морозы свыше - 20? через колонку шел воздух, была обратная тяга. У него колонка и газовая плита. Колонка для нагрева воды. Колонка с гильзой соединена гофрой, стоит специальная пластина с отверстием, куда крепится гофра на хомут, также как и на колонке, сверху устанавливается гофра на колонку, крепится хомутом, также к стене, гофра затягивается хомутом. Горизонт в полкирпича, оттуда начинается гильзование, стоит в старой шахте и где-то на 1,5 м выше старого дымохода поднята труба, внутри ни отводов, ни тройников нет. Есть ли на трубе зонтик, не знает. Устанавливали сотрудники управляющей компании. Они сделали гильзование канала – удлинение трубы на крыше, чтобы тяга была туда, на окнах установлен приточный клапан. Документы по гильзованию не оформлялись. Установка была рекомендована ЭПУ «

<

данные изъяты>».

Свидетель Свидетель №17 суду показал, что 

<

адрес> принадлежала его матери, которой в 2018 году уже не было. В квартиру он приходил по необходимости. Были ли у матери какие-либо жалобы, не помнит. Газовики квартиру проверяли. Подавала ли мать заявки, не знает.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №17 в ходе судебного следствия в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 281 УПК РФ, данных им в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он зарегистрирован по адресу: 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Проживал там вместе со своей матерью ФИО62 на постоянной основе примерно до 2014-2015 годов. Затем он стал проживать отдельно по другому адресу, но часто заходил к матери до момента ее смерти до августа 2017 года. После ее смерти он в эту квартиру почти не приходит, все коммунальные платежи оплачивает через мобильные приложения в интернете, в этой квартире никто не проживает. Ночевать он в этой квартире не остается с момента смерти ФИО62 Помнит, что при жизни она неоднократно жаловалась на то, что дымоходные и вентиляционные каналы плохо работают, возникает обратная тяга, огонь в колонке не зажигается, вызывала каких-то специалистов, откуда именно он не знает, кто это был, ему также неизвестно. Данные специалисты сделали удлинение труб. Последние годы ФИО62 сильно болела, все силы были направлены на ее лечение. С августа 2017 года он в этой квартире не проживает. В указанной квартире в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не находился, газовым оборудованием не пользовался, в указанный период и до настоящего времени окна и двери в квартире не менял. Тошноту, головокружение, потерю сознания во время нахождения в квартире не замечал. Ремонт в квартире не делал. Трещин в стене на кухне, смежной с дымоходными и вентиляционными каналами не появлялось. Обратную тягу в дымоходе и вентиляционных каналах квартиры в период с 2017 по 2020 год не замечал. Проверка проводилась ежегодно газовиками и управляющей компанией, кем именно, не помнит. Проверяли исправность газового оборудования, возможно, еще что-то. Каких-либо предписаний не выдавалось. Каких-либо ремонтных работ не проводилась, газовики проверяли исправность газового оборудования, каких-либо предписаний по итогам данных проверок не выдавалось. В управляющую компанию, в специализированную организацию, обслуживающую внутриквартирное газовое оборудование, по факту обратной тяги, в дымоходном и вентиляционных каналах, а также по факту запаха в указанный период не обращался. От соседей сведений об обратной тяге, запахе газа, ухудшения самочувствия ему неизвестно. Газоиспользующее оборудование в квартире он не менял. Датчиков утечки газа и угарного газа в квартире не имеется (т.11 л.д.10-13). Будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №17 на вопрос о том, с какой целью и кем выполнены удлинения каналов в виде дополнительных пластиковых труб, показал, что при жизни мать неоднократно жаловалась на то, что дымоходные и вентиляционные каналы плохо работают, возникает обратная тяга, огонь в колонке не зажигается, она вызывала каких-то специалистов, которые и сделали, удлинение труб. Сам он в установке дополнительных труб не участвовал (т.15 л.д.244-247). Данные показания свидетель в судебном заседании подтвердил.

Свидетель Свидетель №3 суду показал, что работает директором в ООО «

<

данные изъяты>» с 2003 года. По адресу: 

<

адрес> 2014 году гильзовали дымоход у ФИО3 У него стоял двухконтурный котел. Гильзование проводили, поскольку двухконтурные котлы конденсируют, но конденсата у него не было. Гильзование положено по СНИПу. Данную технологию они переняли из 

<

адрес>. Работы проводили его рабочие ФИО63 и ФИО64, они уже умерли. Сам работы он не проводил, при гильзовании присутствовал, со своим рабочим проверял ежеквартально. Они открывали очистной карман, смотрели, задымляли, дым шел в трубу. За время обслуживания с 2014 года никаких нарушений не было. Последнее обследование проводили в 2022 году. До этого проводили обследование один раз в полгода. Когда гильзовали, ставили втулку, до этого нарушений никаких не было, когда проводили следственный эксперимент, его не пригласили, ФИО3 был в отпуске, сбили втулку. Котел работает принудительно, он все равно бьет в трубу, чуть-чуть только выходит. Дымоотводящую систему проверяли ежеквартально. Дымоход и вентканал были в отличном состоянии. Выпадение кирпичей не было, каналы были чистые. На 2018 год у него было 12 работников. Проверку проводили он, ФИО64 и Свидетель №1 Сверху гильза выглядела следующим образом: труба выходила, там была вставка, которая крепилась, с одной стороны была заделана, с другой открыта. Крепилась на специальный штырь, с одной стороны было открыто, с другой зацементировано, чтобы закрепить трубу, чтобы она не садилась. Труба присоединялась к газовому котлу магазина «

<

данные изъяты>». По поводу произошедшего в квартире ФИО124, считает, что произошло отравление. У него работал Свидетель №1, который ранее работал в ТСЖ «

<

данные изъяты>», тот ему рассказал, что он выезжал туда и заметил, что вентиляция наполовину была закрыта, в ванной стоял вентилятор. Он сообщил, что они включали колонку и вентилятор, и едва сами не задохнулись. С Горгаза ему звонили и просили приехать как независимого эксперта, он выезжал, но прибора у него не было, он визуально посмотрел, вентканал под потолком был закрыт наполовину, в ванной стоял вентилятор, это нарушение строительных норм. В квартире была установлена газовая колонка. Газовая колонка в выключенном состоянии угарный газ не выделяет. Проникновение в квартиру угарного газа при отключенном газовом оборудовании в 2019 году объясняет тем, что в туалете была обратная тяга, рядом проходит дорога. Источник угарного газа выхлопные газы. В квартире был сделан евроремонт, установлены пластиковые окна, все было загерметизировано. Пластиковые окна выделяют отравляющее вещество, натяжные потолки, мебель. В результате осмотра дымовых и вентканалов был составлен акт, подписанный им, ФИО64 и Свидетель №1 Бывало, что ФИО3 участвовал в осмотре, бывало, что нет. В его должностные обязанности входило обслуживание всего города, проверку осуществляли следующим образом: вскрывали очистной карман, смотрели при помощи зеркала на предмет засорения мусором, задымляли канал, смотрели в трубу или куда идет дым, смотрели, чтобы втулка на месте стояла, и выдавали акт. Тягу проверяли на задымление, ставили бумажный листок 0,1 мм, потом проверяли вентиляционным прибором. В случае обнаружения дефектов в дымоходе или вентиляционном канале сообщали заказчику для устранения нарушений, после чего проверяли повторно. Нарушения должны быть устранены в течение 3 дней. Его работу проверяет РБТИ 

<

адрес>. Свою деятельность он осуществлял на основании лицензии. Проверку проводил один раз в три месяца. В 2019 году проводил проверку дымохода и вентаканала по адресу 

<

адрес>, нарушений не было никаких. В 2020 году также проводили проверку, нарушений не было. По результатам составлялись акты о пригодности системы к эксплуатации. В 

<

адрес> замеры не делал, у него не было прибора. Он не стал проверять, потому что вентиляция была наполовину закрыта, сделана студия. Согласно правилам вентиляция должна работать на 9 кв.м., а там больше 40 кв.м. В ванной стоял вентилятор, что незаконно. В 2019 году с ним работало 6 человек.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 в ходе судебного следствия в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 281 УПК РФ, данных им в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ, усматривается, что он является директором ООО «

<

данные изъяты>» с 2003 года. У ООО «

<

данные изъяты>» имеется лицензия для осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. ООО «

<

данные изъяты>» предоставляет услуги: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций. В его подчинении находится один человек, занимающий должность печника-контролера, в обязанности которого входит: проверка дымохода и вентиляционного канала, устранение завалов, очистка дымоходных каналов, гильзование дымоходов (то есть отпускание металлической трубы диаметром 80/100/120 в зависимости от диаметра дымохода и последующем ее подключении к выхлопу котла). В его должностные обязанности входит: проверка, контроль и руководство подчиненным ФИО64, который занимает должность печника-контролера. У него самого опыт работы как специалиста более 17 лет. В ходе проверки он обязан заходить в помещение, визуально его осматривать, находить дымоход, проверить визуальную чистоту дымохода, далее проверить тягу с помощью дыма либо листком бумаги толщиной 0.1 мм, также проверить дымоход на чистоту с помощью зеркала до верху, аналогичным способом проверяется и вентиляционный канал. При наличии тяги выдается акт о пригодности к эксплуатации дымохода и вентиляционного канала. При наличии дефекта выставляется претензия хозяину помещения для устранения неполадки, на устранение которой дается 3-е суток. За его деятельностью надзор ведет Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. До 2014 года надзор за его деятельностью также вел Лениногорский РГТИ, Ростехнадзор. Проверку сам он проводит раз в полгода. В 2013 году к нему обратился ФИО3 с просьбой гильзования дымохода. С ФИО4 ФИО164. он заключил договор в 2017 году по обслуживанию дымохода и вентиляционного канала. Затем они производили проверки по адресу: 

<

адрес>, где расположена фирма ФИО3 Он начал проверку помещения с визуального осмотра дымохода и вентиляционного канала на чистоту, засорение, и разрушения. Далее проверили тягу в дымоходе и вентиляционном канале бумагой толщиной 0.1 мм. Каких-либо дефектов не было обнаружено. Затем выдали акт о пригодности к эксплуатации дымохода и вентиляционного канала. ДД.ММ.ГГГГ он повторно проверил дымоход и вентиляционный канал, все было согласно нормам, после чего выдал акт для дальнейшей эксплуатации газа на зимний период. Снял гофру посмотрел соединения трубы и втулки. После чего соединил гофру. Поднялся на крышу осмотрел трубу на разрушения и выдал акт. ДД.ММ.ГГГГ он был у ФИО4 ФИО165 повторно. Зашел в помещение, где установлен двухконтурный котел, убедился, что все нарушения, а именно не было сигнализатора газа, устранены. Установлен сигнализатор газа, восстановлен приток воздуха снаружи, установлена втулка в трубу, закреплена с трубой и заизолирована, а именно замазана асбестовым раствором, он убедился, что дымоход работает независимо от других каналов и дым уходит в обособленную трубу. После чего выписали акт о пригодности системы эксплуатации. Кроме того, он был в 

<

адрес> в день происшествия. Его как специалиста вызвали туда. Он в ходе визуального осмотра установил, что в ванной комнате установлен вентилятор, натяжной потолок закрывает вентиляцию на половину на кухне. Он не стал проводить замеры, так как к его приходу уже было все проветрено. Саму тягу в дымоходе и вентиляционном канате он не проверял. Попросил вызвать обслуживающую компанию и с их участием провести осмотр (т.11 л.д.15-18). Будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ свидетель показал, что в его подчинении на данный момент нет сотрудников, в фирме на данный момент работает только он. В его должностные обязанности входит техническое обслуживание вентиляционных, дымоходных каналов. У него заключен договор с ООО «

<

данные изъяты>», он осуществляет контроль за технической исправностью вентиляционного канала и дымохода. Ежеквартально он осуществляет проверку состояния вентиляции и дымохода. ДД.ММ.ГГГГ им лично проводилась проверка вентиляции и дымоходного канала в ФИО27 ООО «

<

данные изъяты>». При проведении проверки он снял гофру, втулку, которая вставляется в трубу, была на месте, не имелось никаких повреждений, вентиляцию он проверял визуально с использованием зеркала, затем приложил лист бумаги, его притянуло к вентиляционному каналу, это означало, что тяга есть, на тот момент у него работал ФИО64, который произвел проверку трубы на крыше 

<

адрес> в этот день он дал рекомендации ФИО3 заделать соединение гофры и дымоходного канала путем наложения асбеста. Следующий раз в кабинете ФИО3 он был ДД.ММ.ГГГГ, в тот день он произвел работы, а именно внутри дымоходного канала заделал заслонку, произвел герметизацию гофры, путем заделывания соединения гофры и дымоходного канала асбестом. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонили специалисты из ЭПУ «Бугульмагаз» и попросили оказать помощь в проведении проверки. Он находился в 

<

адрес> около 10 минут, за это время он выявил следующие нарушения: объединение кухонного помещения и зала, закрытие вентиляции натяжным потолком на половину в кухонном помещении, вентилятор установленный на вентиляционном отверстии в ванной комнате, более того, когда он заглянул в ванную комнату, вентилятор был включен, и даже не приближаясь к самому вентиляционному каналу, он почувствовал сильный поток холодного воздуха из вентиляционного отверстия. 4-ДД.ММ.ГГГГ он был в магазине у ФИО3, привозил человека для покупки котла. Также он проходил в помещение, где установлен котел. ДД.ММ.ГГГГ он был у ФИО4 ФИО166 повторно зашел в помещение, где установлен двухконтурный котел, убедился, что все нарушения, а именно не было сигнализатора газа, устранены. Установлен сигнализатор газа, восстановлен приток воздуха снаружи, установлена втулка в трубу, закреплена с трубой и заизолирована, а именно замазана асбестовым раствором, и убедился, что дымоход работает независимо от других каналов и дым уходит в обособленную трубу. После чего выписали акт о пригодности системы эксплуатации. Ему на обозрение были предоставлены фрагменты асбестового уплотнения, которые были установлены в дымоходе ООО «

<

данные изъяты>» им (т.11 л.д.19-22). Будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 показал, что у ООО «

<

данные изъяты>» имеется лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности здания и сооружений, выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. ООО «

<

данные изъяты>» заключает договоры на обслуживание дымоходных и вентиляционных каналов только с нежилыми помещениями, квартиры организация не обслуживает. С 2017 года заключен договор с ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО3 на обслуживание вентиляционных и дымоходных каналов. Данные каналы проверяются лично им, также к проверке он привлекает своего печника ФИО64 Проверки дымоходных и вентиляционных каналов они осуществляли ежеквартально. Проверки фиксировались в журнале, который хранится у ФИО3 Кроме того, для пуска газа также осуществлялись проверки и выдавались акты периодической проверки и очистки дымовых каналов от газовых печей (аппаратов) и проверки вентиляционных каналов. Такие акты выдавались им ФИО3 неоднократно, последний раз ДД.ММ.ГГГГ. На проверки он выезжал вместе с ФИО64 Сам он оставался внизу в помещении ООО «Теплогазмонтаж», а ФИО64 поднимался на крышу и смотрел трубу на целостность, проверял дымоудаление из гильзованой трубы. Сам он отсоединял гофру дымоходного канала от стены, после чего проверял на чистоту дымоходного канала путем зеркала, чтобы был просвет, это означает, что канал чистый. Также проверял тягу в дымоходе листом бумаги толщиной 0,1 мм. Таким образом, в ходе проверки устанавливалось наличие тяги, отсутствие засорений, исправность оголовков, правильность их расположения относительно крыш и деревьев, плотность кладки каналов проверялась путем поджигания бумаги, наверху на крыше в это время стоял ФИО64 и следил, что дым выходит только из дымохода помещения на уровне первого этажа. В дымоходном канале помещения ООО «Теплогазмонтаж» «гильзу» он устанавливал лично примерно в 2014 году. Документы какие-либо не составлялись. «Гильзование» происходило по рекомендации «Горгаза». Вообще «гильзование» каналов не предусмотрено никакими нормативными актами, это лишь рекомендация. «Гильзование» происходило для того, чтобы дымоходный канал не разрушался от конденсата, который дают многие импортные котлы. Устно он давал гарантию на «гильзу» 10 лет. «Гильза», которая стоит в данном дымоходе из оцинкованной стали, толщиной примерно 0,2-0,4 мм. В последующем «гильза» проверялась им ежеквартально. Он проверял, чтобы конусообразная втулка стояла в трубе, не была разъединена с самой «гильзой», всегда все соединения были в норме. За гильзованой трубой стояла деревянная подпорка, чтобы труба не шаталась, втулка была вставлена в нее прочно, но ничем данное соединение не крепилось. До марта 2020 года последний раз он проверял соединения в декабре 2019 года, все было в норме, разъединений не было. В настоящее время дополнительно между гильзованой трубой и втулкой все смазано асбестовым раствором, чтобы не было разъединений. По поводу того, что в январе 2020 года эндоскопом было зафиксировано разъединение между конусообразной втулкой и «гильзой» может сказать, что без воздействия человеческого фактора это разъединение никак не могло произойти. На момент проверки в декабре 2019 года все было в норме. Насколько он знает, ФИО3 без него сам гофру не отсоединял, ничего не проверял. О том, что разъединений между втулкой и «гильзой» не было, делалась общая отметка в журнале (т.11 л.д.23-26). В ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 показал, что ФИО64 уволился в 2019 году, что подтверждается заявлением и приказом об увольнении. Оригиналы заявления и приказа хранятся у него дома или в гараже. Виза ОК обозначает «отдел кадров», что заявление нужно передать туда и в последующем издать приказ. Как такового отдела кадров никогда не было, он сам занимался кадровыми вопросами. Такую визу сделал просто по правилам, так как вопросами трудоустройства обычно должен заниматься отдел кадров. Получается, что визу сделал сам для себя. ДД.ММ.ГГГГ, скорее всего, был распечатан старый акт периодической проверки и очистки дымовых каналов от газовых печей (аппаратов) и проверки вентиляционных каналов в ООО «Теплогазмонтаж», когда еще работал ФИО64 У него имелось несколько старых актов уже с подписями на всякий случай, чтобы ускорить работу на месте и ничего не заполнять. Возможно, при выдаче акта ДД.ММ.ГГГГ он выдал старый. ДД.ММ.ГГГГ он один проводил проверку. Оригинал проектной документации по установке «гильзы» в ФИО27 ООО «

<

данные изъяты>» хранится у него. При проверке ДД.ММ.ГГГГ между стеной дымоходного канала и гильзой, сразу над местом, куда в дымоход выходит втулка от гофрированной трубы, ведущей от газового котла, была расположена вставка для крепления в виде деревянного брусочка, обмотанного асбестом, которая прочно фиксировала втулку от гофрированной трубы, данная вставка была расположена над данной втулкой. Само соединение между втулкой от гофрированной трубы и «гильзой» дополнительно ничем не было смазано, происходило за счет деревянного брусочка над втулкой. Что касается нарушений, замена сигнализатора газа не относится к его обязанностям, он обслуживает только дымоходные и вентиляционные каналы. Он посоветовал заменить старый сигнализатор газа на новый. Приток воздуха он также рекомендовал сделать с улицы, а не из помещения, однако это также не входит в его обязанности. Это была просто рекомендация. Воздух для работы котла мог спокойно браться и из помещения, если бы воздуха не хватало, то котел бы не смог функционировать. На дымоход и вентиляционный канал никак не влияет, откуда котел берет воздух для своей работы. Кроме того, после следственного действия, произведенного в январе 2020 года, обнаружилось то, что втулка от гофрированной трубы неплотно входит в «гильзу», поэтому он также рекомендовал устранить данное нарушение. При всех его проверках втулка всегда плотно входила в «гильзу». При проверке дымохода и вентиляционного канала в помещении магазина ФИО3 он открывал очистной канал, куда выходит «капельник», то есть наконечник «гильзы», проверял зеркалом, чтобы не было никаких завалов, то есть проверял чистоту трубы. Если, к примеру, там была паутина, то прожигал ее. Никаких засорений «гильзы» никогда не было. Тягу проверял при помощи листка бумаги толщиной 0,1 мм, прикладывая его к решетке вентиляционного канала. Листок никогда не падал, соответственно, тяга всегда была. Кроме того, он отсоединял гофру, ведущую от котла, чтобы посмотреть прочность соединения, при этом втулка оставалась на месте. Прочность соединения втулки и «гильзы» он проверял, поджигая газету, при этом дым уходил по «гильзе» наверх. Соединения всегда были прочные. Дым всегда выходил с «гильзы», на крыше стоял печник и следил за этим. В момент допроса он забыл о том, что есть документация, в последующем вспомнил и предоставил ее следствию. Проект разрабатывала сотрудница ООО «

<

данные изъяты>» Ираида, в разработке проекта он участия не принимал, только говорил, какую трубу будет закладывать. В 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ вентилятор не работал, когда он пришел в квартиру, примерно в 15-16 часов, на улице не было темно. Он просто увидел, что вентилятор установлен в ванной комнате, но не говорил того, что он был включен. Плотность кладки вентиляционных и дымоходных каналов в ООО «

<

данные изъяты> он проверял путем поджигания бумаги. Горящую бумагу подносил к втулке, которая шла от гофрированной трубы, тогда дым выходил только из «гильзы». Также он подносил горящую бумагу к «капельнику» «гильзы», проверяя и сам дымоход, тогда дым наверху он проверял только на завалы, поджигать его нельзя. Иными способами плотность кладки каналов не проверял. Полностью пространство вокруг «гильзы» не цементировалось, только с подветренной стороны, чтобы «гильза» не шаталась, стояла плотно, также в установке «гильзы» принимал участие ФИО63, работавший печником, который уже умер, других участников не помнит (т.11 л.д.41-46). В ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №3 показал, что в актах периодической проверки он действительно мог иногда сам расписаться за ФИО65 и ФИО64, поскольку все документы по проверке заполнял лично он. Печники, как правило, уходили и осуществляли проверку на крыше, он все контролировал внизу. По окончании проверки он мог самостоятельно поставить подписи. У печников после проводимых проверок руки часто были грязными, для быстроты заполнения бумаг он сам удостоверял факт их присутствия. Кроме того, у него имеется удостоверение, где указано, что он допущен к руководству работами по строительству и обслуживанию систем вентиляции и удаления продуктов сгорания теплогенерирующих устройств, использующих газообразное топливо, с выдачей заключения о пригодности систем к эксплуатации. Таким образом, он является специалистом в области обслуживания вентиляционных и дымоходных каналов, нигде не указано, что проверки должны проводиться совместно с другими специалистами. Он мог вполне осуществлять проверки самостоятельно. Печники были у него в штате организации, он их также привлекал к работе по проводимым проверкам, но документы часто составлял самостоятельно. По поводу заявления об увольнении ФИО64 и приказа об увольнении может пояснить, что их действительно выполнил лично он, поскольку ФИО64 уехал на заработки на север, он хотел формально оформить его увольнение и написал все сам. ФИО64 в настоящее время умер, с ФИО65 он давно не виделся и не общался. Были случаи, когда он самостоятельно без печников проводил проверки, поскольку имеет на это разрешение. Проверки в магазине «

<

данные изъяты>» он проводил систематически. Каких-либо нарушений не было в вентиляционных и дымоходных каналах, «гильза» была уставлена в дымоход для того, чтобы канал не рушился, а все отработанные газы от котла уходили наверх. Соединение «гильзы» и патрубка от котла также проверялось, нарушений он не выявил (т.11 л.д.47-49). Будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ свидетель Свидетель №3 показал, что у него среднее техническое образование, в 1992 году он окончил Тюменский лесотехнический техникум по специальности «Машины и механизмы лесной промышленности и лесного хозяйства». С 2003 года он занимался обслуживанием дымоходных и вентиляционных каналов, в 2005 году в КГАСА проходил обучение по курсу повышения квалификации руководящих работников и специалистов предприятий, выполняющих работы по строительству и обслуживанию систем вентиляции и удаления продуктов сгорания теплогенерирующих устройств, использующих газообразное топливо. Ранее данные показания подтверждает. В 2014 году в ФИО27 ФИО3 в кирпичный дымоход была установлена гильза силами ООО «

<

данные изъяты>», кем из сотрудников не помнит. Гильза была из оцинкованной стали, общая длина 16 м, для сбора конденсата под конусом ставилась баночка, сам конус был внизу открыт. В октябре 2018 года он проверял канал у ФИО3, он в тот момент произвел замену котла «Demrad» на аналогичный котел 

<

данные изъяты>», гильза осталась та же. Дымоотводная труба от котла была заведена в гильзу при помощи втулки. В настоящее время проектная документация по установке гильзы у него отсутствует, он передал оригинал ФИО3 ООО «

<

данные изъяты>» он сейчас не занимается по состоянию здоровья (т.15 л.д. 225-228). Показания данные ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ свидетель в судебном заседании подтвердил и показал, что выходные отверстия газовых котлов «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» совпадают. Когда гофру устанавливали, ставили втулку. После случившегося асбестом замазывали. Нарушений при установке котла «

<

данные изъяты>» не было, уплотняли сверху ради улучшения. Герметизацию гофры провели по собственной инициативе. 10 декабря гофра была нормальная. Гильзу установили его рабочие в 2014 году, ФИО63, сам он присутствовал. Котел «

<

данные изъяты>» выделяет конденсат. Сильный конденсат в шахте может оказать негативное влияние на кладку и привести к разрушению кирпича. Там выпали два кирпича не от конденсата, а от того, что старое здание. Внизу, где очистной карман, кирпич выпал. Сам он дом не обслуживал, к нему жалобы не поступали.

Свидетель Свидетель №18 суду показал, что его отец ФИО4 ФИО167. был в отпуске, летел домой, примерно ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила сотрудница ООО «

<

данные изъяты>» и рассказала, что в ФИО27 ООО «Теплогазмонтаж» по 

<

адрес> полицейские. Он приехал в ФИО27, ему сообщили, что в доме произошел несчастный случай, полицейские проводили эксперимент. Кабинет 2?2 м, в нем находилось 6 человек, один из них был сотрудник ВДПО, следователь был из Казани, который руководил всем процессом. Он сказал, что является собственником помещения, к магазину он никакого отношения не имеет. В нежилом помещении располагаются ФИО27 ООО «

<

данные изъяты>» и магазин «

<

данные изъяты>». В помещении установлен газовый котел. ООО «

<

данные изъяты>» работает с 2005 года, помещение его отец купил в 2007 году, сделал ремонт, установил котел для индивидуального отопления, с 2007-2008 года никаких проблем не было. Сам он формальный собственник, никакого участия в этом не принимал, хотя является учредителем ООО «Теплогазмонтаж». Дымоход открыли, засовывали туда камеры, потом все пошли на крышу, сам он туда не ходил. Сам он был в стрессовом состоянии, в протоколе расписывался. При обследовании канала велась ли видеофиксация, не знает. Его привлекли по его инициативе, результаты обследования до него ему не сообщили. При нем обследование шло 10-15 минут, потом пошли на крышу. О результатах ему не сообщили, затем помещение опечатали, были ли понятые, не помнит. Возможно, была изъята документация на квартиру. Про котел в нежилом помещении ему ничего неизвестно, у него есть договор с отцом, за всю техническую часть отвечает его отец, договор на обслуживание оборудования был заключен с отцом. Сам он собственником помещения стал в 2014 году.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №18 в ходе судебного следствия в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 281 УПК РФ, данных им в ходе следствия, видно, что ДД.ММ.ГГГГ ему родители ФИО3 и ФИО66 подарили встроенное помещение (ФИО27) по адресу: 

<

адрес> общей площадью 92,9 кв.м. Данное помещение принадлежало родителям на праве общей долевой собственности. Когда ему дарили данное помещение, оно уже являлось переведенным из жилого в нежилое. В данном помещении расположен магазин «Газтехника» и ФИО27 ООО «Теплогазмонтаж», директором которых является его отец ФИО3 В деятельности магазина и организации он какого-либо участия не принимает, всем занимается отец. Данный магазин и организация занимаются продажей газовых котлов, их последующей установкой населению на основании заключенных договоров. Поскольку его отец находился в это время в отпуске за пределами Республики Татарстан, поэтому, когда в магазин пришли для проведения следственного действия, ему позвонили сотрудники магазина и попросили приехать. В самом осмотре он участия не принимал, ничего пояснить не может. О замене газового котла «Demrad» на газовый котел «BaltGaz Turbo24» в кабинете директора ООО «Теплогазмонтаж» ему ничего неизвестно (т. 11 л.д. 66-68). Данные показания свидетель в судебном заседании подтвердил.

Свидетель Свидетель №19 суду показал, что он работает директором ООО «

<

данные изъяты>», которое занимается обслуживанием жилого фонда, внутридомовых сетей: электрики, горячего водоснабжения, канализации, дымоходов на основании договора с ООО «

<

данные изъяты>». В его подчинении находится 120 человек. ФИО7 три раза в год проверяли дымоходы в квартирах, если были нарушения, их фиксировали. В основном работали по заявкам, писали акты, устраняли нарушения. Составленные акты передают в ПТО, где решается, что дальше делать. Всем занимался и контролировал инженер Свидетель №11 Сколько раз проходила проверка вентиляционных и дымовых каналов в 2018 году, не помнит, в квартиру в 

<

адрес> доступа не было, оставляли записки, не было возможности ее проверить. ФИО7 не смогла попасть в квартиру, оставила уведомление, звонков не было, хозяева игнорировали, обращений не было. Они сделали в квартире незаконную перепланировку. Из других квартир жалоб не поступало, замечаний к вентиляционным каналам не было. Причиной произошедшего считает отравление газом, нарушение безопасности, нарушение вентиляции. Его в квартиру ни разу не пустили. В 2020 году была экспертиза, его адвокат из Москвы привез эксперта, в проведении повторной экспертизы ему было отказано. Они пригласи двух представителей из управляющей компании, но самих их не допустили потерпевшие. Проверка тяги происходит следующим образом: листочек прикладывается к вентиляционному каналу, проверяется, нет ли в нем засоров, составляется акт. За день, за два до случившегося была заявка, доступ в квартиру был обеспечен, в квартире была нарушена система вентиляции, была зафиксирована перепланировка, был составлен акт, даны рекомендации об установке приточных клапанов. Акт передали в управляющую компанию. На кухне в квартире были установлены газовая колонка, водонагреватель, газовая панель. Источник угарного газа – газовый нагреватель и варочная панель. Они весь вечер мылись, готовили, окна были закрыты. Угарный газ накапливается внизу, оседает. Капремонт дымоотводящей системы входил в его обязанности только с разрешения Управляющей компании. ООО «Газтехника» их организацией не обслуживается. В дымоход газоотводящая труба была встроена от его котла. Котел настенный был в организации, какая там была дымоотводящая система, не знает, все было герметично сделано. Нарушений в дымовом канале не было. Когда проводилась перепланировка, дом мог дать усадку, могла пойти трещины. Сам он не может сказать, законно ли установлена гильза, но в тот момент это носило рекомендательный характер. Сами они гильзу не обслуживали. В 2018 году они, видимо, сделали перепланировку. Отопительный сезон начинается при температуре ниже 8° с согласования с администрацией. Дымовые каналы перед отопительным сезоном проверялись, составлялись листы обхода.

По оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №19 в ходе судебного следствия в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 281 УПК РФ, данным им в ходе следствия, с января 2016 года он состоит в должности директора ООО «Нефтяник-СтройРемСервис», которая занимается обслуживанием внутридомовых сетей, обустройством придомовой территории. Между ООО «УК «Нефтяник» и ООО «Нефтяник-СтройРемСервис» заключен договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Нефтяник-СтройРемСервис» обязуется оказать услуги по текущему ремонту жилого здания, по текущему ремонту внутридомовых санитарно-технических сетей, по текущему ремонту внутридомового центрального отопления, по текущему ремонту внутридомовых электросетей, по техническому обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов, иные услуги. Понятие технического обслуживания дымоходов и вентиляционных каналов включает в себя проверку работоспособности вентиляционных и дымоходных каналов, то есть проверку тяги, обнаружение засоров, завалов, соответственно, устранение выявленных нарушений, ремонт оголовков и труб данных каналов в доступных местах. Согласно пункту 12 постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», проверка состояния дымоходных и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка производится в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов не реже 3-х раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона). В 2018 году проверка вентиляционных и дымоходных каналов 

<

адрес> осуществлялась только 2 раза (апрель, ноябрь-декабрь 2018 года), поскольку на тот период в ООО «

<

данные изъяты>» контролером печного хозяйства работала только ФИО18 Т.В., больше квалифицированных сотрудников на данную должность он подобрать не мог. ФИО18 Т.В. чисто физически не успевала обойти все дома, находящиеся на обслуживании ООО «УК «

<

данные изъяты>» и ТСЖ «Нефтяник», с которыми у них заключен договор. ДД.ММ.ГГГГ в данном доме из 

<

адрес> поступали обращения жильцов о наличии обратной тяги, был направлен мастер ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №1, который провел проверку вентиляции, дымохода и притока воздуха в квартире, по итогам которой было выдано уведомление-предписание об установке приточных клапанов и нащельников в двери санузла, также даны устные разъяснения собственнику квартиры. Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов в указанный период не производился, только устранялись выявленные нарушения в досягаемых областях (т.17 л.д. 1-3). Будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ свидетель показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он является генеральным директором и единственным учредителем ООО «

<

данные изъяты>». Основным видом деятельности предприятия является обслуживание внутридомовых сетей и обустройство придомовой территории. Штат ООО «Нефтяник- Стройремсервис» составляет около 90 работников, с которыми заключены трудовые договоры. ФИО27 предприятия располагается по адресу: РТ, 

<

адрес>, Горького, 

<

адрес>, где располагается бухгалтерия и отдел кадров. Спецтехника ООО «

<

данные изъяты>», используемая для работы располагается за арендуемой предприятием базе, расположенной по адресу: 

<

адрес>. ООО «Нефтяник-СтройРемСервис» осуществляет свою деятельность на основании заключенных агентских договоров с ТСЖ «Нефтяник». ТСЖ «Нефтяник» является некоммерческим предприятием. Основными направлениями деятельности которого является обслуживание жилищного фонда. ТСЖ «

<

данные изъяты>» является некоммерческой организацией и создано исключительно для управления жилым фондом многоквартирных жилых домов. Основными дотациями пополнения фонда ТСЖ 

<

данные изъяты>» являются взносы жильцов в виде оплаты за жилищно-коммунальные услуги, в основном жилищные. В понятие обслуживания входит полное содержание жилого фонда общедолевой собственности зданий и сетей коммуникации. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в его лице и Товариществом собственников жилья «Нефтяник» в лице его руководителя Свидетель №12 был заключен договор возмездного оказания услуг на проведение текущего ремонта жилых зданий, внутридомовых санитарно-технических сетей, внутридомового центрального отопления, внутридомовых электросетей, по техническому обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов и др., который ежегодно пролонгируется. ООО «

<

данные изъяты> располагаются в одном помещении по адресу: 

<

адрес>. Бухгалтером ООО «Нефтяник-СтройРемСервис» является ФИО67, которая одновременно является бухгалтером и в ТСЖ Нефтяник. Обязанности отдела кадров как в ООО «

<

данные изъяты>» выполняет ФИО15 ФИО24. В штате ООО «

<

данные изъяты>» имеется инженер печного хозяйства Свидетель №11, у которого в подчинении находятся три печника и четыре контролера. В ООО «Нефтяник-СтройРемСервис» имеется диспетчерская служба, которая располагается по адресу: 

<

адрес>, телефон №, 7 68 94, 2 25 22, которая принимает заявки на обслуживание. Диспетчера выписывают бланки заявок и передают их мастерам по направлениям по специфике работы. Все заявки фиксируются на рабочем компьютере диспетчерской службы. По факту выполненных работ бланки с подписями жильцов об их выполнении передаются обратно в диспетчерскую службу. ООО «Управляющая компания «

<

данные изъяты> входящая в 

<

данные изъяты>», директором которой является Свидетель №10, является распределителем работ для ООО «Нефтяник-СтройРемСервис», перед которыми отчитывается диспетчерская служба о выполненных ООО «

<

данные изъяты>» работах за день. Инженером производственно-технического отдела ООО «УК Нефтяник» является ФИО68, которая курирует работу по обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов в многоквартирных домах. Она же составляет график обхода многоквартирных домов с целью профилактики проходимости дымоходов и работы вентиляционных каналов. В соответствии с графиком обходы производятся не реже 3 раз в год, то есть один раз в четыре месяца. Проверка проходимости дымоходов и работа вентиляционных каналов, осуществляются контролерами. При осмотре контролер обязан проверить работоспособность приточной и вытяжной вентиляции и состояние дымохода на засоренность. В своей работе контролеры используют специальные приборы и аппаратуру. В случае обнаружения каких-либо нарушений (перепланировка квартиры, установка вентиляторов, отсутствие приточных клапанов и др.), либо засоров в дымоходном кармане контролером составляется акт, который подписывается жильцом квартиры. В случае обнаружения засора в дымоходе, работы по очистке дымохода производятся незамедлительно, о чем также составляется акт выполненных работ, который также подписывается жильцом квартиры. Акты выполненных работ предписания по выявленным нарушениям направляются в ПТО ООО «

<

данные изъяты>». В случае отсутствия жильцов в квартирах, либо отказа жильцов от проведения осмотров, составляются акты, которые также направляются в ПТО ООО «УК 

<

данные изъяты>», которые в свою очередь, насколько ему известно, должны сообщить об этом в горгаз. Вся документация о проведенных осмотрах квартир, то есть журналы, акты, обходные листы, графики обходов и др. мастером инженером печного хозяйства ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №11 передается инженеру ПТО ООО «УК Нефтяник» ФИО68 и хранятся в ПТО ООО «

<

данные изъяты>». Начальником ПТО ООО «

<

данные изъяты>» является ФИО57 По поводу несчастного случая по адресу: 

<

адрес>, данный дом находится на обслуживании ООО «УК 

<

данные изъяты>» и согласно документов ДД.ММ.ГГГГ от жильцов 

<

адрес> была заявка с жалобами на обратную тягу в помещении санузла квартиры. Данную заявку обслуживали печники ООО «Нефтяник-

<

данные изъяты>» Свидетель №1 и Свидетель №2, которые проверили работу системы вентиляции, дымохода, и притока воздуха в квартире. По итогам проверки собственникам квартиры было выдано уведомление-предписание об установке приточной вентиляции и нащельников в двери санузла, а также даны рекомендации по устранению выявленных ими нарушений. Об этом ему известно, как из документов, так и лично от Свидетель №1 и Свидетель №2 Оригинал уведомления-предписания по указанной заявке был передан инженеру ПТО ООО 

<

данные изъяты>». Дальнейшая работа ПТО ООО «УК 

<

данные изъяты>» по устранению выявленных нарушений отношения к ООО «Нефтяник-СтройРемСервис» не имеет, работа с жильцами по устранению выявленных нарушений входит в обязанности ООО «

<

данные изъяты>» (т. 17 л.д.4-7). Будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №19 показал, что понятие технического обслуживания дымоходов и вентиляционных каналов включает в себя проверку работоспособности вентиляционных и дымоходных каналов, то есть проверку тяги, обнаружение засоров, завалов, соответственно, устранение выявленных нарушений, ремонт оголовков и труб данных каналов в доступных местах. Ремонт данных каналов возможен только в пределах досягаемости, то есть в целом ремонт дымоходных и вентиляционных каналов включен в данное понятие. Перечисленные от жильцов денежные средства за «текущий ремонт жилого здания» поступают на счет ООО «УК «Нефтяник», поскольку дома находятся непосредственно на их обслуживании. У их организации заключен договор на предоставление определенных видов услуг, они от этого получают только заработную плату. Согласно пункту 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», проверка состояния дымоходных и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка производится в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона). В 2018 году проверка вентиляционных и дымоходных каналов 

<

адрес> осуществлялась только 2 раза (апрель, ноябрь-декабрь 2018 года), поскольку контролером печного хозяйства работала только ФИО18 Т.В., она физически не успевала обойти все дома, находящиеся на обслуживании ООО «УК «Нефтяник» и ТСЖ «Нефтяник», с которыми заключен договор. ФИО18 Т.В. в последующем обучала новых работников, в настоящее время их пять. Обращения о наличии обратной тяги в квартирах 

<

адрес> поступали, обращения в основном поступают путем звонка в аварийную службу, после чего печниками осуществляется выход на место в целях обнаружения причины. Имеется уведомление-предписание от ДД.ММ.ГГГГ на обратную тягу в 

<

адрес> данного дома. ДД.ММ.ГГГГ жалоба на обратную тягу была в 

<

адрес> данного дома. ДД.ММ.ГГГГ жалоба на периодическую обратную тягу в 

<

адрес> указанного дома. ДД.ММ.ГГГГ жалоба на обратную тягу в 

<

адрес> данного дома. В случае поступления информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая за подписью руководства, как правило, директора ООО «УК «Нефтяник» Свидетель №10 направляется официальное письмо в адрес ЭПУ «Бугульмагаз» о необходимости отключения газового оборудования. Такие письма пишутся и в случае не предоставления допуска в квартиру для производства плановых проверок. Вообще газ отключают только в случаях выявления грубейших нарушений, отсутствие тяги в помещении, где не расположено газоиспользующие оборудование не относится к таковым. В 

<

адрес> согласно обходным листам, проверки проводились только в апреле 2018 года и ноябре-декабре 2018 года. При нарушениях, составлялись уведомления-предписания. Иных документов не составлялось. В целом ремонт дымоходов и вентиляционных каналов в указанный период не производился, только устранялись выявленные нарушения в досягаемых областях. Проведение ремонта возможно только на участках, где это возможно сделать. Изнутри канал отремонтировать не представляется возможным. Так, ремонтом выявленных нарушений занимается их организация ООО «Нефтяник-СтройРемСервис». Негерметичны каналы становятся с течением времени от постоянной перемены погодных условий, конденсата в данных каналах. Каналы изнашиваются, это естественный процесс, в настоящее время не имеется каких-либо утвержденных методик по ремонту многоквартирных жилых домов. Печники после отработки должны сообщить о выявленных нарушениях в производственно-технический отдел. Газ отключается только в случаях выявления обратной тяги в вентиляционных каналах и дымоходах помещений, в которых непосредственно расположено газоиспользующее оборудование. Печники, отработав заявку, сообщили о наличии обратной тяги при проверке 

<

адрес> в производственно-технический отдел (т.17 л.д. 8-13). Данные показания свидетель в судебном заседании подтвердил, за исключением того, что ФИО7 не должны сообщать в газовую службу, о наличии обратной тяги, они должны уведомить только производственно-технический отдел управляющей компании, а те в свою очередь должны сообщить в газовую службу. Печники нашли причину – это обратная тяга. Обратная тяга образуется следующим образом – осенью дымоход холодный, ненагретый, затем он нагревается, тяга стабилизируется. Не бывает такого, чтобы обратной тяги не было совсем. Печники в 

<

адрес> проверили дымоход, установили, что нет притока воздуха, когда работает колонка и газовая панель, газ полностью не сгорает, образуется угарный газ, система вентиляции нарушена, ему некуда идти, угарный газ оседает. Печники не могли посмотреть герметичность канала. Камера для осмотра канала есть у Свидетель №11, необходимости в исследовании дымоходного канала не было. Если газовое оборудование в квартире не работает, угарный газ в квартиру поступать не может, из соседних помещений угарный газ в квартиру поступать не может, тогда бы задохнулся сам ФИО4 ФИО168 потом бы жители квартиры, расположенной на втором этаже. Когда был заменен котел у ФИО3, не знает. В 

<

адрес> был установлен натяжной потолок, вентилятор, даны рекомендации об установке нащельников, клапанов.

Специалист ФИО69 суду показал, что он занимается проектированием, монтажом систем вентиляции и кондиционирования, чем занимается отдел ОВиК (отопление, вентиляция и кондиционирование). Он закончил Казанский архитектурно-строительный университет в 2022 году по специальности «Промышленное, гражданское строительство», работает инженером-проектировщиком с 2020 года. Принцип работы естественной приточно-вытяжной вентиляции основан на эффекте конвекции, нагретый воздух имеет меньшую плотность по сравнению с холодным воздухом, поступающим из вне, благодаря этому он поднимается наверх через систему вытяжных каналов вертикальных. Одно из основных условий – постоянный приток воздуха из вне, а также хорошая тяга воздуха в воздуховодах. Из СП № из пункта ДД.ММ.ГГГГ следует, при оборудовании жилых, общественных, административных и бытовых помещений естественной вытяжной вентиляции поступление наружного воздуха в помещение при этом следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах через индивидуальные приточно-вытяжные, то есть для корректной работы естественной вентиляции должны соблюдаться следующие условия: непрерывная подача свежего приточного воздуха, наличие приточных клапанов, установленных на пластиковых окнах и стенах для использования фрезеров либо других устройств для поступления приточного воздуха. Разница температур. Температура внутри дома должна быть выше, чем снаружи, это позволяет создавать перепад давления, который позволяет воздуху выходить из помещения. Высота вентиляционных каналов, недостаточная длина вентиляционного канала останавливает движение воздуха. Теплоизоляция воздуховода, охлаждение канала приводит к уменьшению тяги. Также в канале естественной вентиляции должны быть рекомендуемые средние скорости движения воздуха в воздуховодах систем приточно-вытяжной вентиляции. Воздухозаборное отверстие необходимо располагать на стене примыкающей к вентиляционному каналу в верхней зоне с расстоянием не менее 10 см от потолка и не менее 2 м от пола. Для конвекции оборудовать межкомнатные двери вентиляционными решетками, либо должны быть щели в напольной зоне. Условия установки приточных клапанов определяются нормами строительного законодательства СНИП №, а также СП60133302020. Приточные устройства необходимо устанавливать, если коэффициенты и фильтрация воздуха в стеклопакетах менее 0,3 м?/ч. К отдельным вентиляционным стоякам не разрешается подключать различные типы помещений, дымовые шахты должны работать только с дымовыми шахтами, жилые помещения только с жилыми помещениями. Необходимый расход воздуха определяется по нормам СП, минимальные значения определяются регламентом, кухня оборудованная газовой плитой не менее 70 м?/ч, ванная комната 50 м?/ч, санузел отдельный 30 м?/ч, гостиная, отделенная от ванной комнаты и кухни не менее чем 2 дверьми не менее 30 м?/ч. Расход воздуха в жилых помещениях на одного человека более 20 м? не менее 30 м?/ч с естественным проветриванием (без учета газовых и электрических приборов) Установка местных отсосов – пункт 7.3.7 № в жилых помещениях не допускается подключение дополнительных устройств к системе общедомовой системе вентиляции кухонные вытяжки с вентилятором, бытовые вентиляторы, если это не предусмотрено проектной документацией. Вентилятор создает разряженный воздух в помещении, в котором находится, естественная вентиляция начинает работать по другому, во-вторых, создает обратную тягу, тем самым можно вытолкнуть грязный воздух в соседнюю квартиру. Существует также принудительный воздухообмен, который работает за счет каких-либо устройств (вентилятор, обладающий электродвигателем и т.д.). Принудительный воздухообмен может быть предусмотрен только проектной документацией. При обратной тяге, например, при обмерзании канала или имеет место задувание, происходит опрокидывание тяги и вентиляционный вытяжной канал становится приточным каналом, меняется направление воздуха. Причина – если отсутствует приточная система в квартире, обмерзает канал, либо что-то препятствует выходу из канала. Приток это заход в квартиру свежего воздуха через приточные клапана или окном допускается инфильтрация. Угарный газ образуется при сжигании продуктов, например при работе газового котла. Угарный газ скапливается в нижней части помещения, он тяжелее воздуха. Удалить из помещения можно только проветриванием, естественная вентиляция при обратной тяге будет работать как приточный канал. Гильзование канала применяется для предотвращения разрушения кирпичного канала. При работе котла выделяется теплый воздух и на верхней части дымохода может образоваться точка росы, что будет разрушать вентиляционный канал, будет происходить обмокание кирпича и разрушение шахты и может повлечь отсутствие тяги в этом канале. Нормами не запрещается установка гильзы. Можно наверху трубы устанавливать зонт или различные дефлекторы для защиты от осадков, иначе котел перестанет работать. Это пункт № это действующее законодательство. СП411042000 не может комментировать, так как занимается разделом вентиляции. 2 СП могут противоречить друг другу. Мигрирование угарного газа из одного канала дымохода в другой невозможно, поскольку есть дымовой канал, который работает как вытяжной, то выбрасывается наверх, а дальше распространяется по ветру. Если в канале есть трещины, газ через них также пройдет в соседние каналы и выведется наверх. Мигрировать из одного канала в другой, не выводясь наружу, не может, если только не работает вытяжка. Если угарный газ выделяется в процессе работы котла, попадает частично в металлическую трубу и из-за отсутствия герметичности канала попадает в межтрубное пространство, при этом пространство в устье, то есть на оголовке трубы и отверстие самого дымового канала печного зацементировано, тогда дым будет накапливаться и выходить через какие-либо пространства, если будет попадать через трещины в соседние каналы, что через соседние каналы будет выбрасываться на улицу. При этом котел выключиться, потому что ему некуда будет сбрасывать определенное количество дыма, современные котлы оборудованы датчиком наличия обратной тяги, он нагреется и выключиться. Расход воздуха в квартире оборудованной котлом согласно СП 42101, № при мощности оборудования менее 60 кВт естественная вентиляция должна быть из расчета вытяжка в объеме трёхкратного воздухообмена в час, приток в объеме вытяжки. В помещении, где установлена газовая колонка, должен быть воздухообмене не менее 100 м?/ч, так как он использует газ, газ сжигает кислород. Негерметичные дымоотводящие, вентиляционные каналы не могут взывать обратную тягу. Дымоотводящая система в 

<

адрес> – кирпичная шахта, видел на фото 2022 года. Газоиспользующее оборудование в выключенном состоянии газ не выделяет. Угарный газ может накапливаться до этого. Источником может быть газовая колонка, котел. Как должна крепиться гильза в верхней части трубы не знает, скорее всего, закрепляется сверху каким-либо хомутом, межтрубное пространство между гильзой и стенками канала должно цементироваться. Внизу трубы должен быть установлен капельник для сбора конденсата, а дефлектор служит для защиты от попадания осадков. Это регламентируется СП № от 2013 года с поправками от 2020 года. Гильза должна быть из оцинкованной стали, нержавейки. Если один объем, три канала, в одном из них идет обратная тяга, в других каналах будет вытягивать. Попадание угарного газа из одной квартиры в другую через дымоходные, вентканалы при обратной тяге возможно.

Эксперт ФИО47 суду показал, что дополнительный осмотр ДД.ММ.ГГГГ проводился по истечению срока поверки измерительного прибора, а предварительно первый осмотр проводился уже в рамках действующего свидетельства по поверке. Он не мог за это время провести, потому что поверка делается не очень быстро и иногда занимает до трёх месяцев. В экспертизе он указывал, что использовал фотографии предыдущих экспертиз. На странице 30 заключения имеются фотографии 23 и 24. На странице 31 введены фото 25 и фото 26, тоже относятся к ДД.ММ.ГГГГ. То есть, вот эти фото использованы из предыдущих заключений. В заключении он использовал и свои фотографии, и те фотографии, которые были представлены в предыдущих заключениях. Анализ в заключении им приведен. Что касается 18 ноября, поскольку все исследования и заключения были сделаны неквалифицированно и свидетельства о том, что происходило 18 ноября, нет, поэтому сохранились только данные по последующим повторным экспертизам, которые проведены. Им изучены все 12 томов дела, в том числе все протоколы допросов свидетелей, потом все это отразил в заключении, была доступная информация. Он использовал предыдущие фотографии, указывая, когда это было произведено. Если же на фотографиях нет даты, значит, это было произведено в июле, когда он проводил первое исследование. ФИО3 пытался доказать, что в ночное время котёл двухконтурный, не работал. Но, когда он провёл исследование по расходу газа, он определил, что котёл работал в холодное время года постоянно, его никто не отключал. Поэтому при исследовании этого расчёта расхода газа, что подтверждает количество газа, которое сгорело и соответствие тепловым потерям того помещения на которое котёл работал. То есть, совпадение практически полное и это говорит о том, что котёл работал в холодное время постоянно. Он сравнивал с представленным расходом газа, который был предоставлен газопоставляющей организацией. И сопоставил с расчётами тепловых потерь и мощностью системы отопления. То есть для того, чтобы подтвердить, что расход продуктов сгорания был в 4,5 раза больше, проходящий через канал, существующий, чем до перепланировки, когда квартира принадлежала предыдущим собственникам, и где был установлен проточный водонагреватель, который работал на этот дымоход. Он заявлял ходатайство следователю ФИО70, которая делала запросы. Он подавал запрос с момента установки котла двухконтурного турецкого производства для того, чтобы узнать, какая требовалась мощность для системы отопления, поэтому эти расчёты, которые он провёл, подтверждают, что котёл в 24 кВт был установлен с трёхкратным запасом по тепловой мощности, и поэтому он работал не в постоянном режиме, а в режиме периодического включения по мере остывания теплоносителей в системе отопления. Ему предоставили сведения, которые имелись. В заключении подробно описано, в каком состоянии были газоходы и какая причина разрушения этих газоходов, дымоходов. Хочет обратить внимание на протокол допроса свидетеля ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, л.д.64. он подтвердил, что стена лестничной клетки, где проходят дымоходы и вентиляционные вытяжные каналы увлажняется. С целью предотвращения увлажнения и разрушения стены было проведено гильзование силами ООО «

<

данные изъяты>», то есть, работа котла с момента установки до несчастного случая приводило к тому, что кирпичный дымоход постоянно разрушался. Практически, только через 8 лет ФИО3 сделал гильзование и то по причине того, что стена смежная между кухнями и лестничной клеткой увлажнялась, и штукатурка там отваливалась, что подтверждено осмотром и указано это в заключении. Величину естественного износа кирпичного дымохода установить невозможно. Износ кирпичных дымоходов и вентканалов установлен обследованием, видеокамерой и просвечиванием смежных дымоходов и вентканалов за счет световых приборов. И вот это просвечивание показало, что во многих местах цементно-песчаный раствор, связывающий кладку, разрушился, поэтому было свободное перетекание продуктов сгорания в вентиляционные каналы. То есть, величину по процентному отношению износа дымоходов никто не устанавливал. Расчет проводится элементарно, как теплопотеря через пол, через трубу, вмонтированную в пол. Методика расчетов, расчет системы отопления и, в принципе, это доступная информация, и все это может подтверждаться любым специалистам, которые проводят такие исследования. Расчеты он проводил, делал тепловой расчет системы отопления и сделал это более подробно, но весь тепловой расчет в заключении не приводится, приводится только результат. Разница от 1,10 кВт от тепловой мощности котла, минимальной тепловой мощности, ничего не определяет. Он пользовался техническими характеристиками этого котла, которые указаны в руководстве. Котел «Demrad» был реабилитирован, поэтому технические характеристики он взял из электронных источников на этот котёл, потому что паспорт на этот котел отсутствовал. В период, когда ФИО27 и магазин не работают, тепловые потери в нежилом помещении увеличиваются за счет отсутствия поступления тепла от людей, освещения и офисной техники, а также снижения температуры наружного воздуха в ночное время. То, что котел не отключался, имеется указание в материалах дела, в протоколах допроса его сотрудников. В заключении есть там такие выводы. Им установлено, что кирпич полнотелый, глиняный, а марку установить не представляется возможным, потому что дом сдан в эксплуатацию в 1973 году. Циклы заморозки и разморозки не устанавливаются, это представляется проектная документация, в исполнительной документации на этот дом, где раздел архитектуры и строительной конструкции, там указывается, какая морозостойкость данного кирпича, который используется для кладки дымоходов и вентканалов. Гильзование, которое выполнено в кирпичном дымоходе из трубы диаметром 80 мм прямым швом, оно сделано таким образом, что при соединении труб они устанавливаются в раструб. Поэтому такой дымоход является ФИО122 А когда делается газоход плотным, уже специальный дымоход на сварке, то он уже называется плотным, с индексом П. В этом случае, то, что было сделано ФИО3 и его подрядной организацией, этот газоход относится к ФИО122, где нет сварки этого дымохода. Гильзы, которые установлены в кирпичной дымоходе, не соответствуют требованиям по плотности. ФИО122 соответствует воздуховоды, которые, в общем-то, здесь получаются таким образом, дымоход выполнен в виде воздуховода, как соединяются воздуховоды в раструб. А дымоходы обычно собираются, в общем-то, плотными и по сварке. Он не соответствует даже тем требованиям, которые должны быть для данного дымохода, то есть обоим классам герметичности. На странице 31 заключения фотография 26 узел соединения патрубка дымохода с газоходом. Между патрубком и дымохо

<

адрес> мм, это указано в предыдущей экспертизе снятой видеокамерой, а верхняя фотография 25, это отверстие, выполнена в газоходе без должных требований, здесь должен стоять тройник газоходный, а здесь было просто пристыковано. С другой стороны этого дымохода стояла деревянная вставка, видимо, в процессе работы дымохода эта вставка отвалилась, и дымоход пошёл от патрубка, поэтому образовалась такая щель 50 мм. Березы рядом с фасадом здания с 2018 года незначительно выросли. На странице 28 фото 19 крыша жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Слева от конька крыши шахта со стороны проезжей части. Вот там видны деревья. На шахтах, которые обращены в сторону проезжей части нет ни одного дополнительного дымохода или вентканала, который вставлен. А вот с другой стороны, который фасад обращён в сторону двора, практически на всех шахтах дымоходов установлены дополнительные трубы. Это свидетельствует о том, что здесь неблагоприятно, что ситуация с тягами дымовых и вентиляционных каналов. Задача определить высоту крон берез на время этих осмотров, как в июле, так и в ноябре не ставилась. Цель задымления состояла в том, чтобы определить, газоплотные дымоходы и вентканалы или нет. Это существующая утверждённая методика проверки газоплотности дымоходов и вентканалов с помощью задымления. Это наиболее объективный способ определения газоплотности дымоходов и вентканалов. Анализа сопоставления физических свойств угарного газа и дыма не было. Нормативные требования, указанные в пункте 10.7 распространяются на металлические трубы и кирпичные дымовые трубы. Нельзя устанавливать зонты на дымоходах, поскольку при сжигании газа образуются водяные пары, которые вводят в состав продукта сгорания. И при отрицательных температурах эти водяные пары конденсируются на внутренней поверхности дымоходов и на зонтах. Бывают случаи, когда эти зонты обрастают шапкой, называется куржак, и это приводит к прекращению тяги в дымоходах. Таких случаев было очень много в его практике, когда это приводило к опрокидыванию тяги. Это не случайное требование. Обратная тяга не могла образоваться за счёт зонта. Просто зонт способствовал прекращению тяги. Когда имеется ветровая нагрузка, то под зонтом создаётся избыточное давление и это препятствует выходу продукта сгорания. Не только на этом газоходе, но и на всех вентиляционных каналах. Он подробно описал причину, каким образом происходило опрокидывание тяги в дымоходах и вентиляционных каналах по всему этому стояку. Гильза, которая установлена в кирпичном дымоходе, имела назначение дымохода от водогрейного котла. Но, поскольку было неплотное присоединение от газового котла к этой гильзе, в это сгорание поступали и металлический газоход, и в межтрубное пространство между самой трубой и кирпичным дымоходом. Но поскольку наверху дымоход кирпичный был заделан цементно-песчаным раствором, чтобы удерживать дымовую трубу, чтобы она не болталась, это подтверждено предыдущими экспертизами, поэтому продукты сгорания, часть продуктов сгорания, которая поступала в межтрубное пространство, проходила через неплотности в стенках дымохода и мигрировали в соседние вентиляционные каналы и дымоходы, а поскольку на шахты создавалось избыточное давление за счёт ветрового подпора, то продукты сгорания не могли выйти в данный момент, когда шло такое опрокидывание. И поэтому за счёт неплотности в кладке они поступали в смежные дымоходы и поступали в другие квартиры. Негерметичность кирпичной кладки была зафиксирована уже третьей экспертизой. Просто первой экспертизой специалисты, которые проводили такую экспертизу, даже не пытались установить причинно-следственную связь, почему же продукты сгорания могли попасть в 

<

адрес>. На фотографии, где эта гильза проходит через стену, забита тряпками, это говорило о том, что поступление воздуха не было. ФИО4 ФИО169 в протоколе допроса говорит, что на время его отпуска в 2020 году он демонтировал этот воздуховод и заткнул его, чтобы не было размораживания котла и его отсутствие. А когда он был демонтирован установить невозможно, только со слов ФИО4 ФИО170 Фотографии по состоянию на 2018 год нет. Если нет воздухозаборного воздуховода для котла, значит, воздух забирается вентилятором из помещения, где он установлен. Значит, в этом помещении должен быть организованный приток воздуха. В одном из протоколов допроса ФИО3 говорит, что для поступления свежего воздуха открывались окна на микропроветривание, вот таким образом, воздух поступал в помещение, где установлен этот газовый котёл. Воздух забирался из помещения. За счёт этого воздухозабора на котёл в помещении создавалось разрежение. В случае, если отсутствует организованный приток, то есть, окна плотно закрыты, двери также закрыты, а в ночное время у все закрыто, поэтому котёл забирал воздух из помещения. Дымоход 5,8 мм, который установлен в кирпичном дымоходе, не соответствовал требованиям. Так что не было газоплотности этого дымохода металлического, поэтому он не соответствовал, а по диаметру он соответствовал. Размер кирпича 250-120 на 6,5 см. 250 мм длина, то есть постель называется, ширина 120 мм и 65 мм высота кирпича. Другого размера здесь быть не может, потому что с внутренней стороны дымохода и вентканала кирпичные дымоходы не штукатурятся, а, наоборот, с них срезаются выступающие швы и они должны быть плотно заделаны. Размер кирпича, который соответствует этой кладке. Он запрашивал технический паспорт, в нем указано, какая перепланировка была до покупки этой квартиры собственником ФИО124. Как таковая перепланировка на общий воздухообмен не повлияла. Значит, требование предъявляется к помещению, где установлено газоиспользующее оборудование. Оно должно быть отдельным. И, соответственно, зависимо от того, какое газоиспользующее оборудование установлено, предъявляется требование и к воздухообмену. Воздух, поступающий в это помещение, должен быть организованным, он должен учитывать расход воздуха на горение, и плюс трёхкратный воздухообмен в этом помещении, но поскольку перепланировка была выполнена незаконно, то есть она нигде не согласовывалась, это называется самовольная перепланировка, и все это произведено с нарушениями требований, поэтому расширенная кухня, столовая оказалась под и над жилыми помещениями, что запрещено нормативными требованиями. Фотографии сделаны в разное время. Значит, на одной из фотографий установлена заглушка цементно-песчаная, как на время обследования, это в марте 2020 года. За это время эту заглушку, часть этой заглушки, уже демонтировали. На стенках дымохода видно следы, как была установлена эта цементная стяжка, потому что это все проявилось как фотографии на этих стенках. Поэтому эта заглушка была установлена, но впоследствии она была демонтирована третьим лицом. Он не определял возраст этой заглушки, но можно сказать, что эта заглушка была сделана в 2014 году во время гильзования. Фирма, которая монтировала этот металлический вход, заделали это межтрубное пространство этой заглушкой, чтобы труба не болталась во время ветрового напора. На металлическом дымоходе видна ржавчина в месте, где была установлена эта металлическая цементно-песчаная заглушка. Наличие трещин в каналах определила предыдущая экспертиза за счет видеосъемки и просвечивания через смежные перегородки с помощью электрического источника света. Второе, задымление, которое было выполнено им этих каналов, подтвердило, что эти газоходы и вентканалы имеют неплотности. Вентилятор, который установлен в санузле, вообще не имеет отношения к опрокидыванию тяги. Это говорит о том, что через вентканал, кухонный канал сюда поступали продукты сгорания при задымлении. Сажа тяжелее воздуха, поэтому шкаф чёрный, а потолок белый. На крышке вентилятора пыль, которая образовалась при работе этого вентилятора, а на потолке это отражение, потому что потолок белый, и кажется, что на потолке сажа. На самом деле, на крышке вентилятора это пыль, которая высасывалась в этот вентканал. Квартира № находится над ФИО27 и здесь уже разрушение дымоходов и вентканалов не происходило, потому что разрушение происходило выше, когда уже начиналось конденсация водяных паров, с другой стороны хозяйка этой квартиры при включении нагревателя всегда открывает форточку, а в санузле, где установлена крышка на патрубке вентканала, много пыли. Это говорит о том, что этот вентканал рабочий и вытягивает воздух из этого помещения. Квартиры № и № были недоступны во время обследования, потому что там никого не было. Санузел нежилое помещение. Запрещают установку вентиляторов в кухнях, где вентканал. И особенно там, где газоиспользующее оборудование. По поводу санузлов, там никто не запрещает устанавливать вентиляторы с электроприводом. В 

<

адрес> единственное нарушение, что перепланировка сделана незаконно. Увеличение площади кухни никак не повлияло на воздухообмен. Размеры вытяжного канала и приточного канала не увеличились. Он делал обследование ДД.ММ.ГГГГ, поэтому не может сказать, был ли приточный канал в 2018 году. На время первого натурного осмотра ДД.ММ.ГГГГ приточных клапанов в наружной стене не было. В ноябре 2021 года уже были установлены приточные клапаны на кухне и в комнате. Приток воздуха осуществляется через приоткрытую форточку или приоткрытое окно на микропроветривание, а канал вытяжной, он не был полностью закрыт. Натяжной потолок никак не повлиял на удаление воздуха из кухни. Увеличение объёма кухни за счёт присоединения жилой комнаты, убрав простенок, не повлияло на воздухообмен в кухне. Он рассчитывается из воздуха, необходимого для горения в котле, за счёт работы газовой плиты, и определяется от этого вытяжка. Вентканал вытяжной не был перекрыт, только к нему подведён подвесной потолок. Но сам канал размер его не изменился. Натяжной потолок подходит к стене, а между натяжным потолком свободное пространство. То есть, натяжной потолок никак не повлиял на способность удаления воздуха из кухни. При нормальной работе вентиляционного канала при необходимом воздухообмене открывается форточка, или же, если форточки нет, приоткрывается створка окна, организуется приточный воздух и вытяжной. Приточный воздух неорганизованно поступал за счёт инфильтрации воздуха через оконные проёмы. Несмотря на то, что там установили пластиковые окна, они имеют свойство инфильтрации, то есть пропускают воздух, И за счёт этого поступающего объёма в квартиру, а окон там в каждой комнате, плюс ещё окно на кухне, вот этот воздух и был приточным. И он удалялся за счёт кухонного вытяжного канала и при условии открытой двери в душевую и через вытяжной канал в санузле. Приточный воздух обеспечен за счет открывания наружных световых проемов, а вытяжной воздух удаляется через вентканалы кухонные и санузлов. Если человеку не хватает воздуха, он приоткрывает окно. Ни в одной квартире не предусмотрена организация специального приточного канала за счёт только открытия оконных проёмов.

Деревянные окна имеют свою инфильтрацию, коэффициент воздухопроницаемости. Пластиковые несколько меньше. Деревянная инфильтрация 9 г/м?, то пластиковая нормативная это 5 г/м?. Абсолютно плотных пластиковых окон нет.

Эксперт ФИО119 суду показал, что экспертиза была назначена следователем следственного комитета. Осмотр был произведён, выезд осуществлялся на объект в 2015 году, точную дату не помнит, доступ в помещение, а также в нежилое помещение магазина был обеспечен, присутствующие были со стороны потерпевших. Проводились контрольные замеры. Перед ним было поставлено 11 вопросов, в соответствии с приказом № он их объединил, их стало 9, часть вопросов были не в его компетенции. Выводы, изложенные в заключении, поддерживает. В пределах своих возможностей они визуально осмотрели дымоход, посмотрели все стенки, это все он описал, технические средства не использовали. Никаких дефектов не заметил. Металлическая гильза не разбиралась и не осматривалась. Эксперимент с включенным газоснабжающим оборудованием в жилом помещении проводился, все отражено в заключении. Что касается нежилого помещения, исследовалась проектно-техническая документация на предмет его газоиспользующего оборудования, то есть, как установлено и куда выходят трубы. Контрольных замеров там не проводилось. В 

<

адрес> стоит датчик обнаружения угарного газа, он срабатывает при определённых условиях. В нежилом помещении гильзу он не осматривал, очистной карман там не видел. Сразу от котла уходит в гильзу. Внутреннее соединение не смотрел.

Свидетель ФИО45 суду показал, что на тот момент он работал следователем, по данному уголовному делу им проводилось много следственных действий, нежилое помещение по адресу: 

<

адрес> им осматривалось. Возможно, фотофиксацию он проводил сам. Был ли осмотрен газовый котел, не помнит.

Осматривал ли само соединение газового котла с трубой, не помнит.

Свидетель – следователь Свидетель №22 суду показала, что вопрос перепланировки неоднократно исследовался во время экспертиз строительно-технических, туда несколько раз эксперты выезжали, все осматривалось, все документы изначально предоставлялись, по исполнительно-технической документации, то есть проект дома, план дома, насколько она помнит, эксперты отвечали, что перепланировка не повлияла на сложившуюся ситуацию. По первичному пуску газа ничего не помнит. Все запрашивалось в полном объёме и у «Бугульмагаз», Управляющей компании, у исполкома. Работники Бугульминского горгаза Свидетель №6 и Свидетель №5 были допрошены, их должностные обязанности в деле должны быть. Было ли по ним какое-то решение, не может сказать. Все документы имеются в материалах дела. По делу проводилось несколько экспертиз. Жильцы 

<

адрес> не пострадали, так как у одного из супругов астма, окна у них всегда находятся на микропроветривании. У потерпевших болел ребёнок, окна были закрыты. 4 и 5 этаж ею проверялись. Сам ФИО3 в это время менял котёл без разрешительных документов. Все исследовалось неоднократно и на экспертизу это все предъявлялось. Допрошен его сотрудник Свидетель №14, он подтвердил, что менял один котёл на другой. Как раз после этого все началось, когда наступил отопительный сезон. После этого потерпевшие там не проживали, приходили исключительно на следственные действия, экспертизы, осмотр места происшествия. Экспертом ФИО47 обследовались все квартиры, и 26, и 32, и 35. Он ходатайствовал об этом, ходатайство она удовлетворила, сама она там присутствовать не должна. У нее никакой избирательности не было. В ее производстве было два уголовных дела, и она отказывала по разным основаниям в удовлетворении ходатайств о приобщении экспертиз.

Доказательствами по делу также являются:

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена 

<

адрес>, расположенная на третьем этаже второго подъезда пятиэтажного кирпичного дома, где на кухне имеется газовая колонка, подвод газа к которой отключен, на трубе установлена заглушка. Под газовой колонкой рядом с газовой плитой расположен белый пластиковый прибор «Carbon Monoxide Detector», на циферблате которого отражены показания 350 PPM (т.1 л.д.209);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГс приложенной фототаблицей, из которого следует, что осмотрена трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>, находящаяся на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного дома. При входе в квартиру располагается прихожая. При проходе по коридору справа имеется вход в ванную комнату, потолок в ванной комнате выполнен из натяжного полимерного материала белого цвета, стены и пол в ванной выполнен из плитки, имеется вытяжной вентилятор. При выходе из ванной комнаты прямо расположен вход в спальню №, в которой потолок выполнен из натяжного полимерного материала белого цвета, стены поклеены обоями светлого цвета с узорами, полы выполнены их ламината светлого цвета. В комнате имеется пластиковое окно. На кровати спальни № на наволочке левой подушки и на простыне около подушки имеются пятна бурого цвета. На левой половине кровати на левом боку расположен труп ФИО1, описано его положение и выраженность трупных явлений. Из спальни № имеется вход в спальню № (детскую), где ремонт выполнен по аналогии со спальней №. В спальне № имеется пластиковое окно, которое на момент осмотра находится в закрытом состоянии. Далее осмотрена объединенная гостиная-кухня. Потолок выполнен из натяжного полимерного материала, стены поклеены обоями темного цвета с узорами. В комнате имеется окно с выходом на балкон. Выход на балкон осуществляется через пластиковую дверь. На диване слева расположен труп ФИО2, описано положение трупа и выраженность трупных явлений. Далее осмотрена кухонная часть гостиной-кухни. Слева в шкафу расположена газовая колонка фирмы «Занусси» белого цвета. От данной колонки в стену уходит гофрированная труба дымоотведения. Справа наверху около потолка имеется вентиляционное отверстие. Произведены замеры скорости воздушного потока в воздухоприемных устройствах квартиры, составлен акт обследования (т.1 л.д. 210-222);

- протокол дополнительного осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, из которого усматривается, что осмотрена квартира по адресу: 

<

адрес>. Квартира состоит из трех комнат: комнаты № (спальни), комнаты № (спальни-детской), совмещенной гостиной-кухни, ванной комнаты. Окна в квартире пластиковые, закрываются плотно. В квартире перепланировка: объединение зала с кухней, снесена перегородка между кухней и залом, на взгляд заметно увеличение ванной комнаты. Двери во всей квартире деревянные, установлены в ванную комнату, комнату № (спальню), в комнату № (детскую). В помещении гостиной-кухни в месте расположения кухни имеется газовая колонка фирмы «Занусси» белого цвета. От газовой колонки в дымоход расположена гофрированная труба. На очистном кармане дымохода имеется герметичная крышка. Перед газовым счетчиком установлено отключающее устройство, то есть газовый кран, который на момент осмотра находится в перекрытом положении. Перед газовым прибором установлены отключающие устройства – газовые краны. В помещении кухни имеется очистной карман дымохода и вентиляционный канал. В помещении ванной комнаты также имеется вентиляционный канал со встроенным бытовым вытяжным электро-вентилятором. Все указанные каналы проверены на чистоту методом опускания контрольного груза с кровли дома в оголовки дымовых труб, разрушений и засорений не выявлено. Для проверки тяги в дымоходе применялся термоанемометр марки «testo 405V1». Проверка производилась без притока воздуха в квартиру при выключенном вентиляторе в ванной. При замере прибором «testo 405V1» на приборе указано значение 0,09 м/

<

адрес> потоке воздуха, а именно при открытом окне кухни на проветриватель наблюдалось значение 1,15 м/

<

адрес> включении вентилятора в санузле при закрытых окнах наблюдалась обратная тяга из очистного кармана дымохода. Значение обратной тяги на приборе «testo 405V1» при замере 0,57 м/

<

адрес> замер при включенном вентиляторе и открытом окне на кухне: наблюдалась тяга в дымоходе со значением – 0,94 м/

<

адрес> очистного кармана дымохода равен 13 см в диаметре. Размер отверстия вентиляционного канала равен 15?15 см. Производилась проверка герметичности внутриквартирного газопровода путем обмыливания на местах сварочных стыков, резьбовых соединений. В ходе проверки утечек бытового газа не выявлено. Таким же способом произведена проверка всех соединений на плите, соединительных шлангов и так далее. При проверке пропусков газа не выявлено (т.1 л.д. 223-235);

- протокол дополнительного осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, из которого следует, что осмотрена 

<

адрес> и система дымоудаления и вентиляции. Высота помещения кухни от пола до потолка из пленки ПВХ (натяжной) – 2,43 м. На левой стене кухни имеется оконный проем размерами 1300?1360 мм, оконный проем заполнен из блока с профилями из ПВХ со стеклопакетом. Оконная створка приточного клапана не имеет. Под окном имеется холодильник, створки которого выполнены из блоков с ПВХ профилями. На стене, где расположен кухонный гарнитур, справа на уровне потолка имеется вентиляционный канал, который имеет размеры 170?130 мм. Верхняя часть канала перекрыта натяжным потолком. До установки натяжного потолка размеры вентиляционного канала составляли 170?210 мм. Левее вентиляционного канала располагается канал дымохода, под которым имеется зольник. Продукты горения топлива в газовой колонке отходят в дымоход по гофрированной трубе диаметром 110 мм, один конец которой вставлен в газовую колонку, второй в дымовой канал посредством переходника, с прямоугольного отверстия на круглое. На смежном углу стены, на которой располагается кухонный гарнитур, и стены, на которой имеется оконный проем, установлена газовая колонка фирмы «Zanussi» с открытой горелкой. Установлена газовая плита. В дымоходе и вентиляционном канале была замерена скорость потока воздуха. При отсутствии подпора воздуха (окна и двери в квартире закрыты) в дымоходе наблюдается «обратная тяга», то есть воздух с улицы через дымоход задувал в квартиру. Эффект «обратной тяги» усиливается при включении вентилятора в санузле. Для создания подпора была приоткрыта створка оконного блока на кухне, в результате чего тяга в дымоходе нормализовалась и скорость потока воздуха составила 1,8 м/

<

адрес> потока воздуха в вентиляционном канале с подпором – 1,5 м/с. С целью фиксации состояния дымохода участники осмотра поднялись на кровлю жилого дома. В ходе осмотра дымохода установлено, что он снаружи имеет следы износа, штукатурка местами отпала, швы кирпичной кладки частично выветрены. С помощью видеоскопа обследованы устья дымохода и вентиляции, трещин, выбоин и признаков разгерметизации не имеется (т.1 л.д. 236-240);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение магазина «Теплогазмонтаж» по адресу: 

<

адрес>. В одном из помещений расположен двухконтурный котел «BaltGaz». Дымоудаление осуществляется через гофрированную трубу, один из концов трубы вставлен в газовый котел, второй в дымовой канал посредством переходника. Чуть выше колонки расположен очистной карман дымохода, в котором имеется обособленная металлическая труба, помещенная в дымовой канал дома. Из снимка № фототаблицы следует, что к котлу не подведена воздухозаборная труба с улицы, а имеется только гофрированная труба, ведущая от котла в дымоход (т.1 л.д. 241-246);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, из которого видно, что осмотрена квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>. В совмещенной кухне-гостиной справа от окна в настенном шкафу установлен газовый водонагреватель фирмы «Занусси». Совместно со специалистом ЭПУ «Бугульмагаз» ФИО48 произведен замер времени срабатывания датчика тяги, установленной в данной колонке. На отвод дымоудаления установлен железный лист, который перекрывает выход отработанных газов из колонки. При запуске колонки замеряется промежуток времени срабатывания датчика тяги, составивший 01 минуту 02 секунды. При снятии корпуса колонки на левой стенке крышки имеется наклейка с информацией о модели и серийном номере: модель «CW N10 Fonte» серийный номер: SN 2099№, дата производства 2017-06-05. При визуальном осмотре водонагреватель «Занусси» каких-либо повреждений (механических) не имеет, находится в исправном состоянии (т.2 л.д. 1-7);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ПТО 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> директором ООО УК 

<

данные изъяты>» Свидетель №10 добровольно выданы обходной лист на обследование МКД (2 шт.), список жилых домов ООО УК «

<

данные изъяты>», выписка из ПИ 1С о заявке 000015476 от ДД.ММ.ГГГГ, лицензия на управление жилыми многоквартирными домами, договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, договор управления № с собственником помещения от ДД.ММ.ГГГГ (854, 1219, 174), книга регистрационных документов (входящих) за 2018 год, книга регистрационных документов (исходящих) за 2018 год (2 шт.), акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, памятки рекомендации по воздухообмену для жильцов (т.2 л.д.10-13);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, из которого усматривается, что осмотрено нежилое помещение ООО «Теплогазмонтаж», расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Площадь помещения составляет 92.3 кв.м. Помещение разделено на две части: магазин «Газтехника» и офисные, складские, состоящие из бухгалтерии, проектного отдела и кабинета директора. В кабинете директора вдоль правой стены имеется газовое оборудование, а именно: двухконтурный котел «BaltGaz 24 Turbo». От данного котла имеется гофрированная труба с выводом в дымоход. На стене, расположенной напротив входной двери в кабинет директора, имеется входное отверстие в дымоход диаметром 10 см, которое расположено на высоте 2,27 м от пола, в 1,20 м от левой стены, в 2,35 м от правой стены, диаметр отверстия составляет 10 см. Под входным отверстием в дымоход имеется очистной карман размерами 200?140 мм, на момент осмотра чист; на стене напротив входной двери имеется отверстие диаметром 10 см для забора воздуха, расположено в 2 м от пола в 7 см от правой стены, в 2,4 м от левой стены, на момент осмотра отверстие закрыто тканью синего цвета, труба забора воздуха, ведущая от соответствующего отверстия в стене к газовому котлу, отсутствует. Имеется абонентская книжка, в которой зафиксированы проведение осмотров газового оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, также два акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ обследования газового оборудования, а также иллюстрация по безопасности использования газа на 1 л. Данные документы изъяты. С использованием эндоскопа исследовано состояние дымоходного канала, установлено, что внутри канала смонтирована металлическая обсадная труба диаметром 80 мм, при этом дымоотводящая труба от котла не соединена с обсадной трубой (гильзой), а лишь заведена в полость дымоходного канала. При обследовании дымоходного канала обнаружен дефект: отсутствие фрагмента кирпичной кладки. По окончании осмотра двухконтурный газовый котел «BaltGaz 24 Turbo» был отключен и изъят с передачей для ответственного хранения ФИО3 Далее осмотрены дымоход и оголовки каналов на крыше 

<

адрес> кабинета была опечатана для ограничения доступа к котлу. Установлено, что на уровне крыши над кровлей из дымового канала выступает металлическая обсадная труба (гильза), на верхней части которой имеется металлический колпак. Обсадная труба на уровне кирпичной кладки частично зацементирована (т.2 л.д. 27-51);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, из которого следует, что были осмотрены: предметы, изъятые в магазине «

<

данные изъяты>»:

- абонентская книжка, в которой имеются записи – ДД.ММ.ГГГГ проведено т.о. газового оборудования, утечки газа нет, техническое состояние г/оборудования в норме, дан повторный инструктаж. Подпись абонента, подтверждающего выполнение работы по техническому обслуживанию газового оборудования и получение повторного инструктажа отсутствует; ДД.ММ.ГГГГ проведено т.о. газового оборудования, утечки газа нет, тяга есть, дан повторный инструктаж. Ахметшин ФИО17. Подпись абонента, подтверждающего выполнение работы по техническому обслуживанию газового оборудования и получение повторного инструктажа отсутствует; ДД.ММ.ГГГГ проведено т.о. газового оборудования, утечки газа нет, тяга есть, техническое состояние г/оборудования в норме, дан повторный инструктаж. Подпись абонента, подтверждающего выполнение работы по техническому обслуживанию газового оборудования и получение повторного инструктажа отсутствует;

- акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, со стороны № указано наименование документа «Уведомление-предписание», имеется дата ДД.ММ.ГГГГ, согласно данному документу является внеплановой, проводится по адресу: 

<

адрес>, магазин «Газтехника» (

<

адрес>), В магазине установлен двухконтурный котел марки «

<

данные изъяты> у которого гильзован канал «д/х», в помещении установлены герметичные окна и двери, дымоход чистый, какие-либо рекомендации отсутствуют. Со стороны № наименование документа «Акт выполненных работ», согласно данному документу было проведено внеплановое обследование «д/х» и «в/к», «тяга д/х» норма», внизу листа стоит дата ДД.ММ.ГГГГ, а также подписи собственника (нанимателя) помещения - ФИО25 ФИО171 представитель (исполнителя) УК (ТСЖ) «

<

данные изъяты>» - Свидетель №1 и расшифровки подписей;

- акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, со стороны № указано наименование документа «Уведомление-предписание», имеется дата ДД.ММ.ГГГГ, согласно данному документу проверка является внеплановой, проводится по адресу: 

<

адрес>, магазин «Газтехника» (

<

адрес>), В магазине установлен двухконтурный котел марки «BaltGaz», у которого гильзован канал «д/х», в помещении установлены герметичные окна и двери, дымоход чистый, какие-либо рекомендации отсутствуют. Со стороны № указано наименование документа «Акт выполненных работ», согласно данному документу было проведено внеплановое обследование «д/х» и «в/к», «тяга д/х» норма», внизу листа стоит дата ДД.ММ.ГГГГ, а также подписи собственника (нанимателя) помещения - ФИО25 ФИО172., представитель (исполнителя) УК (ТСЖ) «Нефтяник» - Свидетель №1 и расшифровки подписей;

- инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, в которой имеется пять разделов: 1. «Общие положения»; 2. «Обязанности юридических (в том числе управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов), индивидуальных предпринимателей и собственников, нанимателей (пользователей) жилых и иных помещений в процессе безопасного использования газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд), содержащий в себе следующий пункт «2.1. Юридические лица (в том числе управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы) обязаны: - проверять в установленные сроки состояние дымовых и вентиляционных каналов, в том числе, железных соединительных труб, оголовков дымоходов, контролировать качество и своевременное выполнение услуг (работ) по поддержанию их в исправном состоянии; - незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу специализированной организации о нарушении режима подачи газа потребителям, в случаях наличия запаха газа или повреждения газопровода; - вызывать представителя специализированной организации для отключения газоиспользующего оборудования с установкой заглушки на газопроводе при выезде (отсутствии) жильца из помещения на срок более 3 месяцев; - обеспечивать наличие и хранение документации, изготовителей газового оборудования, хранить техническую документацию на газовое оборудование, дымоходы и вентиляционные каналы»; 3. «рекомендации для потребителей газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд», содержит в себе следующие пункты: «3.1. Иметь в наличии руководство по эксплуатации газоиспользующего оборудования и соблюдать его требования, хранить паспорт, акты (иную документацию) на приборы учета газа, приборы загазованности, введенные в эксплуатацию в период времени, начинающийся с апреля 2017 года, а также акты, квитанции (иную документацию) по техническому обслуживанию и ремонту и ВКГО в течение 3 лет.», «3.5. Следить за исправной работой газоиспользующего оборудования, дымоходов и вентиляции; в необходимых случаях в соответствии с руководством по эксплуатации (паспортом) газоиспользующего оборудования проверять тягу до включения и во время работы газоиспользующего оборудования с отводом продуктов сгорания газа в дымоход.»; 4. «Потребителям газа при удовлетворении жилищно-коммунальных нужд запрещается», содержит в себе следующие пункты: «4.1 Производить самовольную газификацию дома (жилых и иных помещений), переустановку, замену и ремонт ВДГО и ВКГО, запорной арматуры.», «4.2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлено ВДГО и ВКГО, без согласования в установленном порядке.», «4.10. Присоединять к вентиляционным каналам дымоотводы газоиспользующего оборудования»; 5. «Инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд» (т.2 л.д.53-62);

- протокол следственного эксперимента от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что он проведен с целью выявления возможности попадания угарного газа, выделяемого в процессе работы газового оборудования в помещениях магазина «Газтехника» и квартир №, 29 

<

адрес> через вентиляционные и дымоходные каналы в 

<

адрес> данного дома. В ходе следственного эксперимента произведены замеры на наличие угарного газа, а также силы и направления воздушных потоков в различных местах и при различных условиях (включенном/выключенном газовом оборудовании, отрытых/закрытых окнах). При закрытой входной двери, закрытых окнах, отключенном газопотребляющем оборудовании и отключенном вентиляторе в 

<

адрес> при всех вариантах нахождения газопотребляющего оборудования в 

<

адрес> помещении магазина «Газтехника» в помещениях 

<

адрес> образуется угарный газ. При замере угарного газа на поверхности кровати спальной комнаты 

<

адрес> показатель составил 14,9 мг, а над полом в спальной комнате – 12,3-12,4 мг. Кроме того, в целях проверки целостности дымоходных каналов, в канал нежилого помещения первого этажа помещена и активирована дымовая шашка, которая выпустила цветной дым. Данный дым в помещения квартир № и 29 не проник, а на уровне оголовка дымохода на крыше дома установлено, что он вышел как из обсадной трубы «гильзы» из нежилого помещения, так и из смежных каналов, что указывает на отсутствие герметичности исследуемой обсадной трубы и самого дымоходного канала (т.2 л.д. 64-72);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, из которого усматривается, что осмотрены дымоходные каналы квартир 32 (4 этаж), 29 (3 этаж), 26 (1 этаж) 

<

адрес>. При их обследовании установлены видимые дефекты кирпичной кладки. Произведен осмотр дымоходного канала помещения ООО «Теплогазмонтаж» на уровне первого этажа со стороны газового котла. При обследовании указанного дымоходного канала установлено, что дымоотводная труба от газового канала встроена в гильзу (газоотводную трубу). Гильза по контуру в местах контакта с газоотводной трубой обложена (обмазана) асбестом. При этом зафиксировано изменение конструкции дымоотводных труб по сравнению с их состоянием на ДД.ММ.ГГГГ, когда в ходе осмотра места происшествия было установлено, что дымоотводящий патрубок в гильзу (обсадную трубу) вставлен не был, асбестовое уплотнение отсутствовало. В ходе осмотра фрагменты асбестового уплотнения были изъяты (т.2 л.д. 74-81);

- протокол следственного эксперимента от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, согласно которому он проведен с целью выявления возможности попадания угарного газа, выделяемого в процессе работы газового оборудования в помещениях магазина «Газтехника» и 

<

адрес>, через вентиляционные и дымоходные каналы в 

<

адрес> указанного дома. При этом для его проведения конструкция дымоотводной системы газового котла магазина приведена в состояние, в котором находилась ДД.ММ.ГГГГ. В ходе следственного эксперимента произведены замеры на наличие угарного газа, а также силы и направления воздушных потоков в различных местах и при различных условиях (включенном/выключенном газовом оборудовании, отрытых/закрытых окнах). При всех проведенных замерах угарный газ обнаружен в 

<

адрес> при отключенном в нем газопотребляющем оборудовании. В дальнейшем в целях проверки целостности дымоходных каналов в ходе следственного эксперимента в дымоходный канал, ведущий от газового котла магазина «Газтехника» - ООО «Теплогазмонтаж» на уровне первого этажа в очистной карман помещена зажженная газета, для задымления указанного канала. В ходе следственного эксперимента выпущенный дым на уровне оголовка дымохода на кровле дома вышел как из обсадной трубы - «гильзы», так и из смежных дымоходных каналов, а именно из четырех смежных каналов (по два с каждой стороны), а также из самой шахты дымоходного канала, ведущего от котла магазина, что указывает на отсутствие герметичности данного дымоходного канала. При этом проникновение выпущенного дыма в помещение 

<

адрес> указанного дома не установлено, однако установлено наличие характерного запаха в помещении кухни и санузла 

<

адрес> (т.2 л.д. 86-98);

- протокол дополнительного осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, из которого следует, что осмотрены дымоходные и вентиляционные каналы второго подъезда 

<

адрес>. При параллельном опускании эндоскопа и горящей лампочки на удлинителе в дымоходный канал помещения 1 этажа после извлечения из него «гильзы» и в вентиляционный канал 4 этажа выявлены неоднократные множественные дефекты, просветы в кирпичной кладке, свет проникает в соседние шахты. Таким же образом обследован вентиляционный канал кухни 3 этажа при нахождении лампочки в канале 4 этажа. Кроме того, лампа с удлинителем была опущена в вентиляционный канал 2 этажа санузла, а эндоскоп в вентиляционный канал санузла 3 этажа. При всех вариантах выявлены просветы в кладке каналов второго подъезда 

<

адрес>; также проведено экспериментальное задымление проходного канала помещения ООО «

<

данные изъяты>», эндоскоп был помещен в полость вентиляционного канала кухни 

<

адрес>, произведена видеозапись; при замере движения воздушных потоков в вентиляционном канале санузла 

<

адрес> – тяга составила 0,36, в кухне - 0,40, и дымоходном канале кухни – 0,25; аналогичные замеры проведены в 

<

адрес> (т.2 л.д. 99-119);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, из которого усматривается, что осмотрена программа АДС «Нефтяник-Управление» в ФИО27 по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра программы установлено, что имеется заявка № от ДД.ММ.ГГГГ, которая поступила с номера 89125907877 (абонентский номер ФИО1) с жалобой на обратную тягу совмещенного санузла по адресу: 

<

адрес>. Также имеются сведения о том, что работы выполнены (т.2, л.д.122-127);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что директором ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №19 добровольно выданы документы:

приказ (распоряжение) о назначении директором ООО «Нефтяник-СтройРемСервис» Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ;

договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ТСЖ «

<

данные изъяты>»;

дополнительные соглашения о пролонгации договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УК «

<

данные изъяты>

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «УК «

<

данные изъяты>»;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «УК 

<

данные изъяты>»;

копия решения от ДД.ММ.ГГГГ № об учреждении ООО «

<

данные изъяты>»;

копия устава ООО «Нефтяник-СтройРемСервис». Данные документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 129-130, 132-140, 141-143,144);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что в ООО 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> ФИО72 добровольно выданы документы: копия решения № единственного учредителя ООО «УК «Нефтяник» от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «УК 

<

данные изъяты>»; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты>»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>»; копия лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК «Нефтяник» на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; копия решения учредителя о смене директора ООО «УК «Нефтяник» от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директора ООО «УК 

<

данные изъяты>»; должностная инструкция директора ООО «УК «

<

данные изъяты>» 2014 год; копия протокола от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания собственников помещений многоквартирного 

<

адрес>; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК «

<

данные изъяты>»; приказ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Свидетель №11; копия должностной инструкции инженера по эксплуатации вентиляционных систем ООО «

<

данные изъяты>»; копия обходного листа №ДД.ММ.ГГГГ год; копии уведомления-предписания и акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>. Данные документы осмотрены, в том числе незаверенная копия обходного листа № по адресу: 

<

адрес>, который содержит информацию об обследовании дымохода, вентканала кухни, вентканала санузла, информацию по нарушениям, перепланировке. На втором листе имеется информация, что в 

<

адрес> 23 расположен магазин «Газтехника», где котел к д/к канал гильзован; в 

<

адрес> нет доступа (оставлена записка обратной стороны). Внизу имеются даты обхода 5, 6 января, 6, 9, ДД.ММ.ГГГГ; незаверенная копия уведомления-предписания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при внеплановой проверке вентиляции и дымохода по адресу: 

<

адрес>, выявлена жалоба на обратную тягу вентиляционного канала в санузле. В вентканале установлен вытяжной вентилятор, работающий непостоянно в санузле. Выполнена перепланировка с нарушениями – арка в кухне. Рекомендации установить приточный клапан, сделать нащельники в двери санузла; незаверенная копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, при внеплановом обследовании, установлено, что вентканалы чистые, при притоке воздуха тяга в норме. Подписи ФИО1 и Свидетель №1 Документы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 146-150, 151-160, 161);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, из которого видно, что начальником ПТО ЭПУ «

<

данные изъяты>» Свидетель №8 по адресу: 

<

адрес> добровольно выданы исполнительно-техническая документация по установке 2-х контурного котла в жилом 

<

адрес> и акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО от ДД.ММ.ГГГГ по договору по адресу: 

<

адрес> (т. 2 л.д. 163-182);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрен акт сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и (или) ремонту ВДГО в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на момент проверки сотрудниками ЭПУ «Бугульмагаз» Свидетель №5 и Свидетель №6 установлено наличие варочной панели «Дарлиа» и проточного водонагревателя «Занусси» на кухне, а также наличие тяги в вентиляционном и дымоходном канале, ФИО1 разъяснена инструкция по правилам пользования газом в быту. В конце инструкции есть подпись с расшифровкой ФИО124, дата ДД.ММ.ГГГГ. Из исполнительно-технической документации по установке 2-х контурного котла следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 за № получены технические условия от ЭПУ «

<

данные изъяты>» для замены проточного водонагревателя на настенный 2-х контурный газовый котел с закрытой камерой сгорания по адресу: 

<

адрес>. На основании выданных технических условий разработан проект А№ГС на установку настенного 2-х контурного котла марки DEMRAD серии Solaris модели 

<

данные изъяты>, который согласован ДД.ММ.ГГГГ ЭПУ «

<

данные изъяты>». При этом данным проектом предусмотрена установка приточного воздуховода диаметром 80 мм (забор воздуха с улицы), который должен обеспечивать подачу необходимого объема воздуха на горение газа, а также предусмотрен отвод продуктов сгорания в существующий дымовой канал (т.2 л.д. 183-192);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, из которого следует, что директором ООО 

<

данные изъяты>» Свидетель №10 добровольно выданы книга регистрационных документов (входная документация ООО 

<

данные изъяты>») за 2018 год, книга регистрационных документов (исходящая документация ООО 

<

данные изъяты> №) за 2018 год, книга регистрационных документов (исходящая документация ООО УК «Нефтяник» №) за 2018 год. Данные документы осмотрены, в книге регистрации документов входящих под регистрационным номером 196 от ДД.ММ.ГГГГ от МУП «Департамент» имеется заявка «обращение ФИО1 ФИО26 

<

адрес>» и сведения о том, что ответ предоставлен Свидетель №10 В книге регистрации документов исходящих под регистрационном номером 707 от ДД.ММ.ГГГГ имеются сведения о том, что ФИО1 был дан ответ на обращение Свидетель №10 (т.2 л.д.195-197,198-202);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, из которого усматривается, что ФИО3 добровольно выдан технический паспорт на встроенное помещение-ФИО27 по адресу: 

<

адрес>. Полимерный пакет с документами, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3 осмотрен, в нем имеются документы: технический паспорт на встроенное помещение 

<

адрес>, кадастровый №, составленный на ДД.ММ.ГГГГ, объект состоит из встроенного помещения площадью 113 кв.м. и крыльца площадью 5,4 кв.м., общая площадь объекта 118,5 кв.м.; лист с планом объекта, согласно экспликации к поэтажному плану строения объект состоит из помещения (30,5 кв.м.), кабинета (31,7 кв.м.), кабинета (16,7 кв.м.), кабинета начальника (9,2 кв.м.), коридора (2,5 кв.м.), туалета (2,3 кв.м.); свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 на праве собственности принадлежит трехкомнатная квартира общей площадью 62,40 кв.м., в том числе жилая 46,70 кв.м., этаж 1, инв. №, лит. А, объект №, часть №, кадастровый №; договор купли-продажи, согласно которому ФИО3 купил у ФИО73 квартиру с присвоенным кадастровым номером №, состоящую из трех комнат с общей площадью 62,4 кв.м. по адресу: 

<

адрес>; передаточный акт, по которому ФИО173 передала ФИО74 указанную квартиру; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО66 принадлежит однокомнатная квартира общей площадью 31 кв.м., в том числе жилая 17,20 кв.м., этаж 1 инв. №, лит. А, объект №, часть №, кадастровый №, адрес: 

<

адрес>. Иной участник общей долевой собственности – ФИО3; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 принадлежит однокомнатная квартира общей площадью 31 кв.м., в том числе жилая 17,20 кв.м., этаж 1 инв. №, лит. А, объект №, часть №, кадастровый №, адрес: 

<

адрес>. Иной участник общей долевой собственности – ФИО66; договор купли-продажи, согласно которому указанная квартира была приобретена ФИО3 и ФИО66 у ФИО75; передаточный акт, по которому ФИО75 передала данную квартиру ФИО3 и ФИО66; копия выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на квартиру по адресу: РТ, 

<

адрес>; выписки из технического паспорта по отдельности на 

<

адрес> 22 

<

адрес> до объединения их в одно помещение – ФИО27. Данные документы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 225-229, 230-235, т.17 л.д. 108-109);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, из которого видно, что ФИО3 добровольно выданы технический паспорт на встроенное помещение-ФИО27 по адресу: 

<

адрес>, а также абонентская книжка с записями о техническом обслуживании газового котла со стороны ЭПУ «Бугульмагаз» с отметками об обслуживании за 2018 год (т.12 л.д. 231-234);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, из которого следует, что в Бугульминском филиале АО «

<

данные изъяты>» ФИО76 добровольно выдано инвентарное дело № на 

<

адрес> (т.2 л.д. 238-242);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрен технический паспорт здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Паспорт составлен ДД.ММ.ГГГГ. Жилой дом построен в 1973 году, в доме имеется 5 этажей, а также подвальное помещение. Согласно экспликации к плану строения в 

<

адрес> имеются следующие помещения: коридор, жилая комната, ванная комната, кухня, кладовая, общая площадь 

<

адрес> – 31 кв.м. В 

<

адрес>: коридор, жилая комната, жилая комната, ванная комната, кухня, кладовая, кладовая, жилая комната, кухня, ванная комната, туалетная комната, общая площадь 

<

адрес> – 62.4 кв.м. Квартиры № и № объединены в общее дело ДД.ММ.ГГГГ. В 

<

адрес>: коридор, жилая комната, жилая комната, кладовая комната, кладовая комната, жилая комната, кухня, ванная комната, туалетная комната, общая площадь 

<

адрес> – 62.9 кв.м. В 

<

адрес>: коридор, жилая комната, жилая комната, кладовая, кладовая, кладовая, жилая комната, кухня, ванная комната, туалетная комната, общая площадь 

<

адрес> – 63 кв.м. (т.2 л.д. 243-247);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что в производственно-техническом отделе ООО «Нефтяник-СтройРемСервис» по адресу: РТ, 

<

адрес>Б Свидетель №10 добровольно выданы копия уведомления-предписания и акты выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>. 40 по 

<

адрес>; копия объяснительной Свидетель №1; копия расчета Свидетель №11, копия руководства для контролеров печного хозяйства УТПР ООО «

<

данные изъяты>», УК «

<

данные изъяты> копии обходных листов 

<

адрес> (т.3 л.д. 34-37);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрена заверенная директором ООО «УК «Нефтяник» копия уведомления - предписания от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, где имеются жалобы на обратную тягу в санузле, печниками дана рекомендация установки приточного клапана, нащельников в двери санузла, на обратной стороне содержится акт выполненных работ; копия объяснительной печника Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ из которой следует, что он посетил жилой дом по адресу: 

<

адрес>. При проверке была выявлена обратная тяга в вентиляционном канале в санузле без притока воздуха. Жалоб на обратную тягу в дымоходе не поступало. Выявленное нарушение: демонтаж стен между кухней и прихожей, что было указано в уведомлении. Также был дан ряд рекомендаций по улучшению воздухообмена, в том числе необходимость установки приточного клапана и нащельников в двери санузла; Копия расчета воздухообмена по адресу: 

<

адрес>. Заключение естественная тяга соответствует норме, фактический расход воздуха превышает нормативный; копия руководства для контролеров печного хозяйства УТПР ВСО «Нефтяник-СтройРемСервис», УК «Нефтяник», ТСЖ «Нефтяник» на 23 листах. В общем положении перечислены основные задачи и требования контролерам печного хозяйства УТПР. В методах проверки указано, что согласно «Правил производства трубно-печных работ» тяга в дымоходах и вентиляционных каналах проверяется листом тонкой бумаги, приложенной вентиляционной решётке или очистному карману дымохода. Если листок самостоятельно удерживается на поверхности решетки, естественная воздушная соответствует норме. В спорных случаях, или по требованию заказчиков, с которыми заключен договор или надзорных органов воздухообмен считывается на основании показаний прибора (анемометра) по специальной методике «Правил» инженерно-техническим работником. Чистота дымохода от газовой колонки или котла проверяется также с помощью небольшого зеркала, вставленного в очистной карман под углом 45 градусов к горизонту. Имеется также видеоэндоскоп (1.5 м) для обследования труднодоступных мест вентиляционных и дымовых каналов. В чистом дымоходе устье дымового канала просматривается. Для оценки внутреннего состояния каналов имеется видеокамера с кабелем до 20 м и углом обзора 120 градусов. Также с улицы или двора производится осмотр оголовков дымовых и вентиляционных труб на кровле, визуально оценивается ее техническое состояние. Далее идут типичные нарушения и действия при их выявлении в 10 пунктах. На 4-й странице руководства перечислены основные правила поведения в процессе работы по выявлению нарушений. Начиная с 5 по 7 страницы перечисляются наиболее часто встречающиеся нарушения в иллюстрациях. На 8-13 страницах в иллюстрациях изображены типовые схемы вентиляции и дымоходов в 

<

адрес> с описанием. На 14-20 страницах в иллюстрациях изображена работа воздушной тяги и причины ее нарушения с описанием. На 21-й странице указано оформление документов в 5 пунктах, на 21-22 страницах указаны часто задаваемые вопросы; копия обходного листа № за декабрь 2016 года, из которого следует, что по адресу: 

<

адрес> контролерами ФИО77, ФИО78 уд. 3404, в том числе проверены 

<

адрес>, где расположен магазин, в 

<

адрес> дымоход чист, вентканал кухни при притоке тяга есть, вентканал санузла чист, нарушений нет, перепланировки нет. В 

<

адрес> дымоход чист, вентканал кухни чист, вентканал санузла чист, нарушений нет, перепланировки нет. В 

<

адрес> нет доступа, не проживают. В 

<

адрес> дымоход чист, вентканал кухни чист, вентканал санузла – вент, нарушений нет, перепланировки нет; копия обходного листа № за март 2017 года, из которого следует, что по адресу: 

<

адрес> теми же контролерами, в том числе проверены 

<

адрес>, где расположен магазин. В 

<

адрес> дымоход чист, вентканал кухни при притоке тяга в норме, вентканал санузла чист, нарушений нет, перепланировки нет. В 

<

адрес> дымоход чист, вентканал кухни чист, вентканал санузла чист, нарушений нет, перепланировки нет. В 

<

адрес> нет доступа, не проживают. В 

<

адрес> дымоход чист, вентканал кухни чист, вентканал санузла – «вент»; копия обходного листа № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что по адресу: 

<

адрес> контролерами ФИО79 уд. 08492, ФИО80 уд. 93915, в том числе проверены 

<

адрес>, где расположен магазин. В 

<

адрес>. дымоход чист, вентканал кухни чист, вентканал санузла чист. В 

<

адрес> дымоход - чистка д-к, вентканал кухни чист, вентканал санузла чист. В 

<

адрес> нет доступа. В 

<

адрес> дымоход чист, вентканал кухни чист, вентканал санузла чист; копия обходного листа № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что по адресу: 

<

адрес> теми же контролерами, в том числе проверены 

<

адрес>, где расположен магазин. В 

<

адрес> дымоход чист. В 

<

адрес> дымоход чист. В 

<

адрес> нет доступа. В 

<

адрес> дымоход чист (т.3 л.д. 39-45,46-80);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, из которого усматривается, что ФИО3 добровольно выданы журнал проверки дымовых и вентиляционных каналов, договор между ООО «Теплогазмонтаж» и ООО «Техвентсервис», копия лицензии 

<

данные изъяты>», свидетельство №, лицензия Е 011456, лицензия 

<

адрес>; лицензия 

<

адрес>, свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ, лицензия 

<

адрес>, свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 141-146);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрены:

- журнал проверки дымовых и вентиляционных каналов 

<

данные изъяты>», начат ДД.ММ.ГГГГ, содержит рукописные записи о проверках, проведенных ДД.ММ.ГГГГ (дымоход и вентканал чисты), ДД.ММ.ГГГГ (дымоход и вентканал чисты), ДД.ММ.ГГГГ (дымоход и вентканал чисты), ДД.ММ.ГГГГ (дымоход и вентканал чисты, разрушений нет), ДД.ММ.ГГГГ (дымоход и вентканал чисты, нарушений и разрушений нет), ДД.ММ.ГГГГ (дымоход и вентканал чисты, нарушений и разрушений нет), ДД.ММ.ГГГГ дымоход и вентканал чисты, нарушений и разрушений нет), ДД.ММ.ГГГГ (дымоход и вентканал чисты, нарушений и разрушений нет), ДД.ММ.ГГГГ (дымоход и вентканал чисты, нарушений и разрушений нет), ДД.ММ.ГГГГ (дымоход и вентканал чисты, нарушений и разрушений нет), ДД.ММ.ГГГГ (дымоход и вентканал чисты, нарушений и разрушений нет), ДД.ММ.ГГГГ (дымоход и вентканал чисты, выдан акт, нарушений и разрушений нет), ДД.ММ.ГГГГ (дымоход и вентканал чисты, нарушений и разрушений нет), ДД.ММ.ГГГГ (дымоход и вентканал чисты, выдан акт, нарушений и разрушений нет), подписано директором 

<

данные изъяты>» Свидетель №3;

- свидетельство о допуске к определенном виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ № СРОП-0№-04032015-4, выданное некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Волжско-Камский союз Архитекторов и проектировщиков» 

<

данные изъяты>»;

- лицензия от ДД.ММ.ГГГГ № №, выданная Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

<

данные изъяты>» на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ;

- договор от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО4 ФИО174. (Заказчик) и ООО 

<

данные изъяты>», в лице директора Свидетель №3 (Исполнитель), согласно указанному договору, Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по периодическому обследованию вентиляционных каналов и дымоходов в газифицированном помещении, находящемся в многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

адрес>. Работы производятся в соответствии с графиком, являющимся приложением к данному договору. Стоимость работ по договору составляет 700 рублей за одно обследование. Согласно пункту 3.1 Исполнитель обязуется, в том числе направлять в адрес Заказчика информацию о плановой проверке дымоходов и вентиляционных каналов не менее чем за 5 дней до ее начала; производить проверку дымоходов и вентканалов на наличие тяги с надлежащим качеством в соответствии с действующими нормативными документами, перед началом отопительного сезона; в случае необеспечения доступа во все подлежащие проверке помещения не по вине Исполнителя, работы по договору считаются выполненными и подлежат оплате в полном объеме; при обнаружении непригодности дымовых и вентиляционных каналов к использованию незамедлительно составить акт и направлять его Заказчику для принятия мер к отключению газоиспользующего оборудования; сотрудник, производящий проверку дымовых и вентиляционных каналов, имеет право не заходить в квартиру к проживающим, находящимся в алкогольном или ином опьянении, ведущим себя неадекватно и/или агрессивно, а также в случаях, если в квартире находятся несовершеннолетние дети без взрослых. В соответствии с пунктом 3.2 Заказчик обязуется, в том числе при получении информации о предстоящей проверке обеспечить не менее чем за 3 дня надлежащее уведомление проживающих, квартиросъемщиков и владельцев квартир о дне проведения плановой проверки дымоходов и вентканалов; направить своего представителя для участия в плановой проверке дымовых и вентиляционных каналов, обеспечить доступ представителей Исполнителя к месту проверки и оказывать содействие при проведении ими регламентных работ и выполнению своих обязательств по договору; соблюдать требуемую Правилами периодичность проверки состояния дымоходов и вентканалов; содержать в надлежащем состоянии места нахождения дымоходов и вентканалов, содержать в исправном состоянии оголовки дымоходов и вентканалов своевременно производить их очистку и ремонт. (Не реже одного раза в месяц (зимнее время) производить осмотр оголовков дымоходов и вентканалов для предотвращения их обмерзания и закупорки); не допускать (не производить) переоборудования, перепланировки систем вентиляции и дымоудаления; выполнять рекомендации Исполнителя по правильной эксплуатации вентканалов и дымоходов, своевременно устранять замечания, выявленные Исполнителем при периодическом обследовании дымовых и вентиляционных каналов. В соответствии с пунктом 4.1 Исполнитель не несет ответственности за негативные последствия и причинение вреда проживающим, квартиросъемщикам, владельцам квартир и находящихся в этих квартирах гражданам в случае переоборудования, перепланировки ими систем дымоходов и вентиляционных каналов, произведенных после плановой проверки, а также их умышленного повреждения или закупорки. Согласно пункту 5.1 договор вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ, в случае, если ни одна сторон не менее чем за 10 дней до окончания срока действия договора не заявит о его расторжении, договор считается продленным на каждый последующий календарный год. В конце договора имеются реквизиты и подписи сторон, а также оттиски печати. К указанному договору прикреплена копия лицензии от ДД.ММ.ГГГГ № на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ООО «

<

данные изъяты> Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности; монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляций, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций. Срок действия лицензии – бессрочно;

- свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО 

<

данные изъяты>» является членом Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Совет проектировщиков»;

- лицензия от ДД.ММ.ГГГГ № № выданная Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ООО «

<

данные изъяты>» на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Срок действия лицензии – по ДД.ММ.ГГГГ;

- лицензия от ДД.ММ.ГГГГ № №, выданная Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ООО «

<

данные изъяты>» на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Срок действия лицензии – по ДД.ММ.ГГГГ;

- лицензия от ДД.ММ.ГГГГ № №, выданная Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ООО «

<

данные изъяты>» на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Срок действия лицензии – по ДД.ММ.ГГГГ;

- свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ №.№-С-2014, выданное саморегулируемой организацией Региональное Некоммерческое партнерство «Содружество строителей Республики Татарстан» ООО «

<

данные изъяты>» (т.3 л.д. 147-152, 153-174);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, из которого видно, что ФИО3 добровольно выданы заверенная копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия уведомления №, оригинал договора на производство работ № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал акта выполненных работ (т.3 л.д. 177-181);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрены:

- заверенная копия приказа ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе о принятии на работу Свидетель №3, согласно которому Свидетель №3 принят на должность начальника участка для представления интересов (услуг) ООО «

<

данные изъяты>» в Бугульминском муниципальном районе по обследованию вентиляционных каналов с выдачей заключений о пригодности. Приказ подписан директором ООО «Ялкын», на документе имеется оттиск печати «Теплогазмонтаж», рукописная запись «Копия верна», подпись;

- заверенная копия письма от ДД.ММ.ГГГГ № Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Приволжскому управлению в адрес директора ООО «Ялкын» ФИО81 о том, что в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в соответствии с пунктами 44.1, 44.2, 45.13 приказа Минприроды России от 30 октября 2008 года № 280 «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах» 

<

данные изъяты> включено в перечень организаций, поднадзорных Управлению. Письмо подписано руководителем ФИО82, на документе имеется оттиск печати «Теплогазмонтаж», рукописная запись «Копия верна», подпись;

- копия договора от ДД.ММ.ГГГГ № на 3 листах, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице Арчибасоиа ФИО175. (Заказчик) и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО81 (Исполнитель), согласно которому Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по периодическому обследованию вентиляционных каналов и дымоходов в газифицированном помещении, находящемся в многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

адрес>. Работы производятся в соответствии с графиком, являющимся приложением к договору. Стоимость работ по договору составляет 700 рублей за одно обследование. Согласно пункту 3.1 Исполнитель обязуется, в том числе направлять в адрес Заказчика информацию о плановой проверке дымоходов и вентиляционных каналов не менее, чем за 5 дней до ее начала; производить проверку дымоходов и вентканалов на наличие тяги с надлежащим качеством в соответствии с действующими нормативными документами, перед началом отопительного сезона; в случае необеспечения доступа во все подлежащие проверке помещения не по вине Исполнителя, работы по договору считаются выполненными и подлежат оплате в полном объеме; при обнаружении непригодности дымовых и вентиляционных каналов к использованию незамедлительно составить акт и направлять его Заказчику для принятия мер к отключению газоиспользующего оборудования. В соответствии с пунктом 3.2. Заказчик обязуется, в том числе направить своего представителя для участия в плановой проверке дымовых и вентиляционных каналов, обеспечить доступ представителей Исполнителя к месту проверки и оказывать содействие при проведении ими регламентных работ и выполнению своих обязательств по договору; соблюдать требуемую Правилами периодичность проверки состояния дымоходов и вентканалов: содержать в надлежащем состоянии места нахождения дымоходов и вентканалов, содержать в исправном состоянии оголовки дымоходов и вентканалов своевременно производить их очистку и ремонт. (Не реже одного раза в месяц (зимнее время) производить осмотр оголовков дымоходов и вентканалов для предотвращения их обмерзания и закупорки); не допускать (не производить) переоборудования, перепланировки систем вентиляции и дымоудаления; выполнять рекомендации Исполнителя по правильной эксплуатации вентканалов и дымоходов, своевременно устранять замечания, выявленные Исполнителем при периодическом обследовании дымовых и вентиляционных каналов. В соответствии с пунктом 4.1 Исполнитель не несет ответственности за негативные последствия и причинение вреда проживающим, квартиросъемщикам, владельцам квартир и находящихся в этих квартирах гражданам в случае переоборудования, перепланировки ими систем дымоходов и вентиляционных каналов, произведенных после плановой проверки, а также их умышленного повреждения или закупорки. Согласно пункту 5.1 договор вступает в силу с момента подписания и действует по ДД.ММ.ГГГГ. На 3 листе договора имеются реквизиты и подписи сторон, а также оттиск печати «Теплогазмонтаж», рукописная запись «Копия верна», подпись;

- договор на производство работ № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО 

<

данные изъяты>» в лице ФИО4 ФИО176 (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты> в лице директора Свидетель №3 (Исполнитель). Заказчик поручает и производит оплату, а Исполнитель принимает на себя обязательства произвести строительно-монтажные работы на объекте: монтаж обсадной металлической трубы в дымоходе (нежилое помещение ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. Стоимость работ по договору составляет 25 000 рублей. Согласно пункту 4 договора работы по договору выполняются с момента подписания до принятия законченного строительством объекта: 18 мая – ДД.ММ.ГГГГ. Согласно пункту 5 Заказчик обязуется производить оплату надлежащим образом выполненных работ в соответствии с установленными объемами и графиком финансирования; принимать участие в работе по приемке законченного строительством объекта; организовать приемку объекта. Согласно пункту 6 Исполнитель обязуется иметь свидетельство СРО, которое дает право осуществлять строительный контроль над выполнением работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем дымоудаления, противодымной вентиляции; принимать участие в проводимых контрольных обмерах, в проверках, проводимых органами государственного надзора, ведомственными инспекциями, а также самостоятельно проводить контрольные обмеры выполненных работ; извещать Заказчика об отключениях в ходе производств работ;

- акт выполненных работ за май 2014 года к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что проведены строительно-монтажные работы, в том числе монтаж обсадной трубы (т.3 л.д. 182-188);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, из которого видно, что Свидетель №3 добровольно выданы проектная документация по установке обсадной трубы в кирпичном стояке 

<

адрес> ООО «Теплогазмонтаж» 

<

адрес> 2014 год, оригинал договора на производство работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ за май 2014 года, оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия лицензии ООО «

<

данные изъяты>». Данные документы осмотрены, в том числе проектная документация № «

<

данные изъяты>» по установке обсадной трубы в кирпичном стояке 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>» жилого 

<

адрес> в 

<

адрес> 2014 год, которая включает в себя ведомость рабочих чертежей основного комплекта, включающего в себя общие данные, пояснительную записку, план М б/м и Разрез 2-2; ведомость ссылочных и прилагаемых документов. Ссылочные документы: фитинги на вентиляционном и дымовом каналах. Также ведомости содержат общие указания в 3-х пунктах. Ведомости заверены исполн. ФИО28, гл. специалистом ФИО29 и ГИП ФИО3 В пункте 1 проектной документации содержатся исходные данные. В пункте 2 содержится информация об установке обсадной трубы в дымовом канале, также находится чертеж-план кирпичного стояка 

<

адрес>, включающий в себя: отверстие для дымоотводящей трубы газового прибора, отверстие для прочистки дымохода, дымоотводящцю трубу от котла. Разрез 1-1, Разрез 2-2, лист спецификации (т.3 л.д. 192-197, 198-203, 204-211);

- копии карты скорой медицинской помощи № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой усматривается, что к Потерпевший №1 по адресу: 

<

адрес> 09 часов 39 минут приезжала бригада скорой медицинской помощи. Потерпевший №1 высказывала жалобы на головную боль, тошноту, головокружение, скачки давления (т.3 л.д.215);

- копия карты скорой медицинской помощи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по адресу: 

<

адрес> 12 часов 36 минут приезжала бригада скорой медицинской помощи, констатировала смерть ФИО1 до приезда скорой помощи (т.3 л.д.216);

- копия карты скорой медицинской помощи № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой видно, что приезжала бригада скорой медицинской помощи по адресу: 

<

адрес> 12 часов 40 минут и констатировала смерть ФИО2 до приезда скорой помощи (т.3 л.д.217);

- копии карты скорой медицинской помощи № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой усматривается, что к Потерпевший №1 по адресу: 

<

адрес> 13 часов 33 минуты приезжала бригада скорой медицинской помощи. Потерпевший №1 высказывала жалобы на головную боль, общую слабость, была госпитализирована (т.3 л.д.218);

- копия распоряжения руководителя Исполнительного комитета 

<

данные изъяты> муниципального района Республики Татарстан № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому руководителям предприятий, организаций, учреждений и хозяйств Бугульминского муниципального района, имеющих на своем балансе теплоисточники, предложено приступить к отопительному сезону 2018-2019 годов с ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 229);

- копия заявки № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой видно, что осуществлен выезд сотрудников ЭПУ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, зафиксирован сигнал датчика обнаружения угарного газа, проверены сварные и резьбовые соединения разводки и оборудования утечек газа не обнаружено, тяга в дымоходе и вентканале имеется (т.3 л.д. 245);

- договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО84, именуемого в дальнейшем «Заказчик», и ООО «Нефтяник-СтройРемСервис» в лице директора Свидетель №19, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», заключен договор возмездного оказания услуг. По условиям договора исполнитель обязуется оказать, а заказчик оплатить следующие услуги: по текущему ремонту жилого здания, по текущему ремонту внутридомовых санитарно-технических сетей, по текущему ремонту внутридомового центрального отопления, по текущему ремонту внутридомовых электросетей, на техническое обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов, иные услуги по заданию заказчика. Согласно пункту 6.2 договора, он вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ и действует до ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с тем, в пункте 6.3 указано, что в случае, если ни одна из сторон за 30 дней до даты окончания срока действия договора не заявит о его расторжении, то он считается пролонгированным на следующий календарный год (т.4 л.д. 27-28);

- договор № управления многоквартирным домом для собственников нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Свидетель №12, именуемого в дальнейшем «Управляющий» и собственником нежилого помещения ООО 

<

данные изъяты>» ФИО3, именуемого в дальнейшем «

<

данные изъяты>», из которого следует, что в соответствии с пунктом 2.1 его предметом является оказание Управляющим услуг и организация выполнения работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, организация предоставления коммунальных услуг собственникам нежилых помещений в таком доме, пользующимся на законном основании помещениями в этом доме лицами, осуществление иной деятельности, направленной на достижение целей управления МКД.. Согласно пункту 2.2 данного договора перечень жилищно-коммунальных услуг, услуг по техническому обслуживанию, которые предоставляет управляющая организация, приведен в приложении № к договору. В соответствии с пунктом 2.1.4 указанного приложения № проверка наличия тяги в вентиляционных каналах, выдача предписаний об устранении нарушений за счет средств собственника (пользователя) входит в перечень работ, выполняемый обслуживающей организацией. Согласно пункту 2.2.1 данного приложения к прочим работам, выполняемым обслуживающей организацией, относится проверка и устранение неисправностей в системах вентиляции (т.4 л.д. 30-32,33);

– акт-наряд № на отключение газоиспользующего оборудования жилых зданий от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 

<

адрес> отключено газоиспользующее оборудование – колонка «

<

данные изъяты>» на металлическую заглушку (т.4 л.д. 98);

- копии актов обследования дымоходных и вентиляционных каналов за 2018 год, из которого следует, что 

<

адрес> проверен 2 раза за 2018 год: в апреле 2018 года и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом 

<

адрес> не обследована оба раза из-за отсутствия доступа (т.4 л.д. 194-195);

- заключение судебно-медицинского эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ трупа ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно которому смерть наступила от острого отравления окисью углерода, что подтверждается комплексом патоморфологических и гистологических признаков, выявленных при экспертизе трупа, а также результатами судебно-химических экспертиз. Смерть наступила в срок около 1-х суток до момента экспертизы трупа в секционной, что подтверждается выраженностью трупных явлений. При судебно-медицинской экспертизе трупа каких-либо телесных повреждений не обнаружено (т.5 л.д. 34-36);

- заключение судебно-медицинского эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ трупа ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, из которого следует, что смерть наступила от острого отравления окисью углерода, что подтверждается комплексом патоморфологических и гистологических признаков, выявленных при экспертизе трупа, а также результатами судебно-химических экспертиз. Смерть наступила в срок около 1-х суток до момента экспертизы трупа в секционной, что подтверждается выраженностью трупных явлений. При судебно-медицинской экспертизе трупа каких-либо телесных повреждений не обнаружено (т.5 л.д. 46-49);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлены как соответствия, так и отклонения технического состояния дымохода и вентиляционных каналов жилого помещения № 

<

адрес> от требований нормативной документации и безопасной эксплуатации. Также установлено как соответствие, так и отклонения фактического состояния газоиспользующего оборудования нежилого помещения (магазина) на отметке первого этажа, требованиям проектных решений и нормативно-технических документов, техническим условиям и разрешительным документам по использованию существующего дымоходного канала в целях дымоудаления. Так, проектной документацией предусматривается установка приточного воздуховода диаметром 80 мм, который должен обеспечивать подачу необходимого объема воздуха на горение газа. Таким образом, забор воздуха предусмотрен посредством патрубка проложенного через отверстие в стене, непосредственно снаружи здания. Выпуск дымовых газов предусмотрен через дымоходный канал в стене здания. В ходе осмотра помещения и газоиспользующего оборудования установлено, что забор воздуха по вышеуказанной схеме не производится. Отвод дымовых газов осуществляется через металлическую трубу, проложенную непосредственно в дымовом канале (т.6 л.д.2-32);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наиболее вероятной технической причиной проникновения ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> жилом 

<

адрес> в 

<

адрес> угарного газа (продуктов горения, содержащих СО) и скопления в ее помещениях СО до недопустимой величины, является недопустимое техническое состояние систем дымоудаления, естественной вентиляции в 

<

адрес> системы дымоудаления от котла в магазине «

<

данные изъяты>» (т.6 л.д. 106-154);

- заключение эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что техническое состояние дымовых и вентиляционных каналов магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), квартир № и 29 

<

адрес> не соответствует требованиям безопасной эксплуатации в части герметичности (т.7 л.д. 39-110);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (судебно-химическая экспертиза), согласно которому в крови Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обнаружены карбоксигемоглобин в концентрации 18,2% и следовые количества угарного газа (т.8 л.д. 12-13);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наличие в крови Потерпевший №1 карбоксигемоглобина в концентрации 18,2% свидетельствует об отравлении окисью углерода легкой степени и причинило легкий вред здоровью по признаку временного нарушения функций органов и (или) систем (временная нетрудоспособность) продолжительностью до трех недель (т.8 л.д. 29-38);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому смерть ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, вероятнее всего, наступила в промежутке времени между 03 часа 00 минут и 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д. 79-87);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что смерть ФИО1, вероятнее всего, наступила в промежутке времени между 03 часа 00 минут и 06 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д. 103-110);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, из которого усматривается, что начальником службы промышленных предприятий и ГРП ЭПУ «Бугульмагаз» Свидетель №7 добровольно выданы: исполнительно-техническая документация по установке 2-х контурного котла в жилом доме по адресу: РТ, 

<

адрес>, акт периодической проверки и очистки дымоходных и вентиляционных каналов от ДД.ММ.ГГГГ в магазине «Газтехника» по адресу: РТ, 

<

адрес> (т.12 л.д. 196-198); которые признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.17, л.д. 108-109);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, из которого видно, что в Бугульминском филиале АО «Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан» ФИО76 добровольно выдан технический паспорт на 

<

адрес> Республики Татарстан (т.12 л.д. 204-206);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, согласно которому ФИО3 добровольно выдал журнал проверки дымовых и вентиляционных каналов ООО «Теплогазмонтаж», начатый ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д. 25-28); который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.17, л.д.108-109);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей, из которого следует, что потерпевшей Потерпевший №2 добровольно выданы квитанции об оплате коммунальных услуг в квартире по адресу: 

<

адрес>. Данные квитанции за октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года осмотрены, из них следует, что собственником (нанимателем) квартиры по адресу: 

<

адрес> является ФИО1, площадь помещения: 63.00 кв.м., количество проживающих: 3. Все услуги, подлежащие оплате разделены на 2 вида: коммунальные и за содержание помещения, также отдельной строкой указаны услуги за капитальный ремонт. Коммунальные услуги включают в себя: водоснабжение, ОДН-холодная вода, водоотведение, отопление, ОДН-электроснабжение. Услуги за содержание помещения включают в себя: уборку внутридомовых МОП, содержание придомовой территории, дератизацию (дезинсекцию), вывоз бытовых отходов, текущий ремонт ж/здания, тек. ремонт внутридом.сан.тех.сетей, тек. ремонт внутридом.центр.отопления, тек. ремонт внутридом. электросетей, домофон, управление жилым фондом, обслуживание внутридом. газовых сетей, холодная вода на содержание ж/д, электроснабжение на содержание ж/д. Квитанции оплачены. Квитанции признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.15 л.д. 47-50, 51-59, 60);

- копия распоряжений руководителя Исполнительного комитета 

<

данные изъяты> муниципального района Республики Татарстан № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым руководителям предприятий, организаций, учреждений и хозяйств Бугульминского муниципального района, имеющих на своем балансе теплоисточники, к отопительному сезону 2017-2018 годов необходимо приступить с ДД.ММ.ГГГГ, а завершить его с ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д. 63-64);

- заключение эксперта б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому комиссией экспертов ГБУЗ 

<

адрес> «Бюро судебно-медицинской экспертизы» выполнена повторная судебно-медицинская экспертиза и дано заключение №, которым установлено, что вероятнее всего, смерть ФИО2 наступила в промежутке времени между 03 часа 00 минут и 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Комиссией экспертов ГБУЗ 

<

адрес> «Бюро судебно-медицинской экспертизы» выполнена повторная судебно-медицинская экспертиза и дано заключение №, которым установлено, что вероятнее всего, смерть ФИО1 наступила в промежутке времени между 03 часа 00 минут и 06 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ На основании материалов уголовного дела № в период времени с 03 часов 00 минут по 08 часов 00 минут в квартирах №, 29, 32, 35 газоиспользующее оборудование не использовалось и в указанный период не было источником угарного газа поступившего в помещения 

<

адрес>. Единственным источником угарного газ являлся настенный газовый двухконтурный котел «

<

данные изъяты>» с заводским номером 051004534 и датой изготовления ДД.ММ.ГГГГ, который был установлен в феврале 2018 года в замен газового настенного двухконтурного котла «DEMRAD» серии Solaris модель 

<

данные изъяты> с закрытой камерой сгорания в нежилом помещении магазина «

<

данные изъяты>», которое переведено в нежилое помещение путем объединения квартир № и 23. В свою очередь, газовый настенный двухконтурный котел «

<

данные изъяты> серии Solaris модель 

<

данные изъяты> с закрытой камерой сгорания был установлен в помещении кухни 

<

адрес> отводом продуктов сгорания в существующий кирпичный дымоход с размером живого сечения 140?140 мм. Установка газового котла выполнялась согласно проекта марки А.10. 05.63-ГС, разработанного ООО «Теплогазмонтаж» на основании технических условий, выданных ООО «Таттрансгаз» Эксплуатационно-производственное управление «Бугульмагаз» ДД.ММ.ГГГГ за № и согласован ДД.ММ.ГГГГ Согласно акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы (дата составления настоящего акта отсутствует, указан только 2006 год), где приемочная комиссия в составе: председателя комиссии ФИО3 – квартиросъёмщика, представителей: проектной организации ООО «Теплогазмонтаж» ФИО85, эксплуатационной организации в лице начальника ВДГО ЭПУ «БГ» ФИО86 установила, что генеральным подрядчиком ООО «Теплогазмонтаж» предъявлен к приемке законченный строительством внутренний газопровод низкого давления 20?2,8 мм длиной 2,0 м, кран шаровой Ду 20, счетчик газа РЛ-6-6 №, котел «DЕMRAD» - 24 кВт. Строительство системы газоснабжения осуществлялось в сроки: начало работ ДД.ММ.ГГГГ окончание работ не указано 2006 

<

адрес> наряда-допуска № на производство газоопасных работ в газовом хозяйстве от ДД.ММ.ГГГГ (дата умышленно изменена) бригада в составе: ФИО87 – мастера службы ПП и ГРП ЭПУ «

<

данные изъяты>», слесарей службы ПП и ГРП ЭПУ «Бугульмагаз»: ФИО88 и ФИО89 произвела пуск газа к котлу «DЕMRAD», установленному по адресу: 

<

адрес>, ИП ФИО3 ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО3 выполнило самовольное переустройство общедомовой системы водяного отопления в поквартирную систему теплоснабжения с индивидуальным источником тепла без должного на то обоснования. Проектная документация на переустройство системы отопления нежилого помещения (ранее квартир №) отсутствует. На запрос о выдаче технических условий получен ответ от АО «

<

данные изъяты>» за № от ДД.ММ.ГГГГ, что технические условия на переустройство системы отопления 

<

адрес> не выдавались. Проект по переустройству системы отопления в 

<

адрес> в АО «

<

данные изъяты>» не согласовывался. Газовый настенный двухконтурный котел «

<

данные изъяты>» серии Solaris модель №124 с закрытой камерой сгорания имеет значительный запас установленной тепловой мощности, в сравнении с необходимой. Согласно плана системы отопления ФИО27 «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, предоставленного ФИО3 на допросе свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в системе отопления предусмотрена установка пяти приборов отопления, из них: один прибор 3-х секционный, три прибора 8-ми секционных и один прибор 14-ти секционный. Общее количество секций 41. Дополнительным осмотром от ДД.ММ.ГГГГ экспертом определено, что в системе отопления установлены биметаллические секционные радиаторы Rifar Base 500 с номинальным тепловым потоком одной секции 197 Вт при стандартных условиях, а именно температурном напоре ?t = 700 C и расходе теплоносителя 360 кг/ч при схеме подключения «сверху-вниз». Монтаж отопительных приборов в помещении ФИО27 «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес> выполнен по схеме «снизу-вниз». Фактический тепловой поток одной секции отопительного прибора при температурном напоре ?t = 450 C равен 112 Вт. Теплопотери одного погонного метра трубы, уложенной в бетонном полу равны 10 Вт/м. При общей длине трубопроводов системы отопления (подача + обратка) 49 метров, тепловые потери будут равны 490 Вт. Общая тепловая мощность системы отопления Q, Вт равна 

<

данные изъяты> 5082 Вт. Котел отопительный газовый настенный двухконтурный с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания «BaltGaz 24 Turbo» с заводским номером 

<

данные изъяты> с датой изготовления ДД.ММ.ГГГГ всегда будет работать в режиме минимальной тепловой производительности, а именно 9 кВт. В качестве потребителя ГВС в санузле установлен один водоразборный прибор на рукомойнике. Норма расхода горячей воды в административных зданиях и промтоварных магазинах в период наибольшего потребления равна 7 л/сутки. В ФИО27 «

<

данные изъяты>» и магазине «Газтехника» 7 работников, следовательно, расход горячей воды в период наибольшего потребления равен 49 л/сутки. Требуемая часовая мощность водяного нагревателя равна 

<

данные изъяты>). Минимальная тепловая производительность котла отопительного газового настенного двухконтурного с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания «

<

данные изъяты> с заводским номером № с датой изготовления ДД.ММ.ГГГГ при работе в режиме ГВС равна 9 кВт, следовательно, установленная тепловая мощность газового котла в режиме ГВС увеличена в 3 раза. В материалах уголовного дела (Том №, лист 130) имеется информация о расходе газа потребленным ИП ФИО3 ФИО27 (

<

адрес>). Согласно данной информации, потребление газа в ноябре 2018 года составило 0,422 тыс. м3, отсюда средний месячный секундный расход газа составляет 422

<

данные изъяты>*10-3 м3/

<

адрес> «Протоколу контроля качества природного газа №/Г от ДД.ММ.ГГГГ.» низшая теплота сгорания газа при нормальных условиях равна 34,10 МДж/м3. Таким образом средняя месячная потребляемая тепловая мощность котла отопительного газового настенного двухконтурного с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания «

<

данные изъяты>» с заводским номером 051004534 в ноябре 2018 года равняется 

<

данные изъяты> (5,55 кВт), что соответствует установленной тепловой мощности системы отопления нежилого помещения общей площадью 92,9 м2. Заявление ФИО3 о том, что в ноябре 2018 года в ночное время с момента закрытия ФИО27 и магазина и до его открытия котел отключался, не соответствует действительности. В период времени, когда ФИО27 и магазин не работают, тепловые потери в нежилом помещении увеличиваются за счет отсутствия поступлений тепла от людей, освещения и офисной техники, а также снижения ночной температуры наружного воздуха. При минимальной тепловой мощности газового настенного котла «DEMRAD» двухконтурного серии Solaris модель ВК(НК)-124 с закрытой камерой сгорания равной 10 кВт, и коэффициенте полезного действия 90,1 %, расход сжигаемого природного газа равен 0,32548*10-3 м3/с (1,172 м3/ч). Внутренний размер кирпичного дымохода в стене равен 140?140 мм. Живое сечение дымохода равно 0,0196 м2. Высота дымохода от входного отверстия дымоотвода до оголовка равна 14,2 м. Скорость движения продуктов сгорания в кирпичном дымоходе будет равна ?г = 0,00725278/0,0196 = 0,37 м/

<

адрес> времени при движении продуктов сгорания по дымоходу по минимальной тепловой мощности котла равен ? = 14,2/0,37 = 38,4 сек. Величина коэффициента теплоусвоения кирпича глиняного обыкновенного полнотелого для параметра Б при периоде 24 ч равна 10,12 Вт/(м2*0С). При низкой скорости движения продуктов сгорания в дымоходе создаются условия для снижения их температуры за счет отвода теплового потока к внутренним стенкам кирпичного дымохода. При коэффициенте теплоусвоения полнотелого глиняного кирпича, равном 10,12 Вт/(м2*0С), температура внутренней стенки кирпичного дымохода будет ниже точки росы водяных паров, содержащихся в продуктах сгорания, что приводит к их конденсации на внутренней поверхности кирпичного дымохода и диффузию влаги в толщу стенки дымохода. При отрицательных наружных температурах влага в стенке дымохода замерзает, происходит разрушение целостности кирпича. В наиболее неблагоприятных условиях находятся шахты дымоходов выше отметки перекрытия пятого этажа, в зоне отрицательных температур. В холодный период года расчетная температура воздуха внутри лестничной клетки многоквартирного дома равна 16 0С, относительная влажность 60 %. Парциальное давление водяных паров в воздухе лестничной клетки при температуре 16 0С и относительной влажности 60 %, Рп, Па, равно 1120 Па (1,12 кПа). Водяные пары диффундируют через стенку кирпичной кладки дымохода в направлении лестничной клетки, где в кирпичной кладке, при температуре ниже точки росы, пары конденсируются и переходят в жидкую фазу, следовательно, происходит увлажнение кирпичной кладки стены лестничной клетки с последующим её разрушением. Факт увлажнения кирпичной кладки дымохода первого этажа со стороны лестничной клетки, подтвержден собственником нежилых помещений ФИО3 в протоколе допроса подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ (Том №, лист 111). Дополнительным осмотром ДД.ММ.ГГГГ установлено, что внутренние стены лестничной клетки подвергались освежающему ремонту. Под свежей окраской поверхности стен лестничной клетки второго подъезда по стояку квартир № (магазин), №, 29, 32, 35 проступают разводы, характерные для строительных конструкций подверженных увлажнению. Установка металлического дымохода диаметром 80 мм в существующем кирпичном дымоходе преследовала цель прекращения процесса увлажнения строительной конструкции, которая является несущей стеной перекрытия лестничной клетки и в которой размещены дымоходы и вентиляционные вытяжные каналы по стояку квартир № (магазин), 26. 29, 32, 35. В период с 2006 по 2014 год удаление продуктов сгорания от газового настенного двухконтурного котла «DEMRAD» серии Solaris модель ВК(НК)-124 с закрытой камерой сгорания производилось в существующий кирпичный дымоход, что приводило к разрушению кирпичной кладки дымохода и образованию сквозных пустот в кладочных швах и, соответственно, снижению несущей способности строительной конструкции. На основании договора на производство работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Теплогазмонтаж» в лице ФИО3 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице Свидетель №3 был выполнен монтаж обсадной металлической трубы в дымоходе (нежилое помещение ООО «Теплогазмонтаж») и сдан по Акту выполненных работ за май 2014 г. (дата подписания акта отсутствует) по адресу: 

<

адрес>. (Том №, листы 204-206). В договоре № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствует положение о том, что монтаж металлической обсадной трубы должен быть выполнен согласно проектной документации. Проектная документация под шифром А.0614.663 «Установка обсадной трубы в кирпичном стояке 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>» ж. 

<

адрес> в 

<

адрес>» была уже разработана после монтажа обсадной металлической трубы по факту выполненных работ, тем самым документально подтвердив нарушения нормативных требований, предъявляемых к конструкции дымоходов от газоиспользующего оборудования. Разработчик проектной документации «Теплогазмонтаж», директор ФИО3 (Том №, листы 207-211). Проектная документация выполнена с отступлением от нормативных требований, а также ссылкой на СП 

<

данные изъяты> «Жилые здания многоквартирные», которые введены в действие ДД.ММ.ГГГГ Металлическая «обсадная» труба, выполненная из оцинкованной стали диаметром 80 мм называется дымоходом. Устройство металлического дымохода выполнено с нарушением нормативных требований п. 6.5.6 [4] Дымоотводы, соединительные трубы и дымовые каналы (трубы) следует выполнять из негорючих материалов с эквивалентной шероховатостью внутренней поверхности не более 1,0 мм, плотными, класса герметичности В. В основании дымохода установлен усеченный обратный конус в основании диаметром 80 мм, а в вершине конуса диаметром 20 мм. Через обратный усеченный конус продукты сгорания свободно поступали в межтрубное пространство между кирпичным газоходом и металлическим дымоходом. Узел присоединения дымоотвода к дымоходу выполнен с отсутствием здравого смысла, который должен быть выполнен в виде тройника и сертифицирован. Осмотром ДД.ММ.ГГГГ установлено и зафиксировано, что патрубок дымоотвода расположен на расстоянии 50 мм от вертикального дымохода диаметром 80 мм. Таким образом, продукты сгорания при работе газового настенного двухконтурного котла «BaltGaz Turbo E 24» с закрытой камерой сгорания свободно поступали в межтрубное пространство между кирпичным дымоходом и металлическим дымоходом. В основании металлического дымохода отсутствует прочистка, что является отступлением от нормативных требований, п. 6.22 [16] В нижней части дымохода должна быть предусмотрена сборная камера высотой не менее 0,5 м для сбора мусора и других твердых частиц и конденсата. Согласно п. 6.7 [16] Воздуховоды, дымоотводы и дымоходы в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия следует заключать в футляры. Зазоры между строительной конструкцией и футляром и воздуховодом, дымоотводом или дымоходом и футляром следует тщательно заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции негорючими материалами или строительным раствором, не снижающим требуемых пределов огнестойкости. На устье металлического дымохода установлен металлический зонтик, что является отступлением от нормативных требований, п. 10.7 [5] Устья кирпичных дымовых труб на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается. На наружной поверхности металлического дымохода диаметром 80 мм отсутствует тепловая изоляция, что является отступлением от нормативных требований, п. 6.21 [16] Дымоотводы и дымоходы должны быть теплоизолированы негорючими материалами группы НГ. Толщина теплоизоляционного слоя должна рассчитываться исходя из условий обеспечения максимальной температуры на покровном слое не выше 40 0С. Температура внутренней поверхности дымохода в рабочем режиме должна быть выше точки росы дымовых газов при расчетной температуре наружного воздуха. Дымоходы двухконтурных газовых котлов должны изготавливаться из кислотостойких материалов, поскольку в продуктах сгорания содержится диоксид углерода СО2 (углекислый газ), который при соединении с водяными парами образует угольную кислоту Н2СО3 агрессивную к металлам. Наиболее простым решением для изготовления металлического дымохода является использование кислотостойкой нержавеющей стали марки AISI 316. Замена газового настенного двухконтурного котла «DEMRAD» серии Solaris модель ВК(НК)-124 с закрытой камерой сгорания В с заводским номером 274009 на новый отопительный газовой настенный двухконтурный с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания котёл «

<

данные изъяты>» с заводским номером 051004534 с датой изготовления ДД.ММ.ГГГГ была выполнена ООО «

<

данные изъяты>» директор ФИО3 (Акт от ДД.ММ.ГГГГ) самовольно, без получения разрешительных документов от ЭПУ «Бугульмагаз» службы промышленных предприятий и газораспределительных пунктов (ПП и ГРП). В абонентской книжке (памятка абоненту), изъятой в ходе выемки у ФИО3 первая запись по техническому обслуживанию ДД.ММ.ГГГГ. По содержанию записи нельзя определить, какое газоиспользующее оборудование обслуживалось. На момент технического обслуживания газоиспользующего оборудования в помещениях ООО «

<

данные изъяты>» и магазин «Газтехника» был установлен газовый настенный двухконтурный котёл «

<

данные изъяты>» серии Solaris модель 

<

данные изъяты> с закрытой камерой сгорания «В» с заводским номером 274009, который был установлен в начале 2006 года, а по документам введен в эксплуатацию в сентябре 2009 года. Установлено, что Наряд-допуск № от ДД.ММ.ГГГГ является подложным документом, так как дата в документе умышленно изменена (Том 4, листы 45-46). Акт первичного обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от ДД.ММ.ГГГГ (Том 4, листы 48-49) является подложным документом, так как дата умышленно изменена. За период с начала 2006 года по февраль 2018 года в абонентской книжке нет ни одной записи о выполнении технического обслуживания газового настенного котла «DEMRAD» серии Solaris модель ВК(НК)-124 с закрытой камерой сгорания «В» с заводским номером 274009 или другого документа, подтверждающего выполнение работ по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования. В феврале 2018 года выполнено техническое обслуживание газового настенного котла «DEMRAD» серии Solaris модель 

<

данные изъяты> с закрытой камерой сгорания «В» с заводским номером 274009 с отметкой, что всё в норме, а через один месяц ДД.ММ.ГГГГ произведена замена данного котла на новый отопительный газовой настенный двухконтурный с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания котёл «BaltGaz 24 Turbo» с заводским номером 051004534 с датой изготовления ДД.ММ.ГГГГ. Запись в абонентской книжке об установке нового котла отсутствует. Технические характеристики котла отопительного газового настенного двухконтурного с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания «

<

данные изъяты>» с заводским номером 051004534 с датой изготовления ДД.ММ.ГГГГ приведены в «Руководстве по эксплуатации совмещенное с инструкцией по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту» ТУ №2012 и близки по техническим характеристикам газового настенного двухконтурного котла «DEMRAD» серии Solaris модель ВК(НК)-124 с закрытой камерой сгорания «В» с заводским номером 274009. На основании выше выполненных расчетов следует, что теплопроизводительность вновь установленного котла в три раза превышает необходимую тепловую производительность для нежилых отапливаемых помещений.

Нормативные требования, которыми должны были руководствоваться должностные лица по безопасной эксплуатации внутриквартирного газового оборудования, дымохода и вентиляционных каналов, расположенных по адресу: 

<

адрес>, а именно: собственник квартиры ФИО1, ООО УК «

<

данные изъяты>» в лице директора Свидетель №10, ООО «Нефтяник-СтройРемСервис» в лице директора Свидетель №19, ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Свидетель №3, ООО «Газпром трансгаз Казань» ЭПУ «Бугульмагаз» в лице начальника ФИО90 являются: «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», утверждены Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ № [11]:

- п.5.5.1. Пользователь обязан обеспечить надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых внутренних устройств газоснабжения, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета газа и об иных нарушениях, возникающих при пользовании газом в быту. (собственник квартиры ФИО1, собственник нежилых помещений ФИО3)

- п.5.5.2. Монтаж и демонтаж газопроводов, установка газовых приборов, аппаратов и другого газоиспользующего оборудования, присоединение их к газопроводам, систем поквартирного водоснабжения и теплоснабжения производится специализированными организациями (ООО «Газпром трансгаз Казань» ЭПУ «Бугульмагаз»).

- п.5.5.5. Эксплуатация внутренних устройств газоснабжения домов или в отдельных квартирах и помещениях не допускается при:

- отсутствии или нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

- п.5.5.6. Организации по обслуживанию жилищного фонда (УК «

<

данные изъяты>) должны:

- содержать в технически исправном состоянии вентиляционные каналы и дымоходы;

- обеспечить герметичность и плотность дымоходов, исправное состояние и расположение оголовка относительно крыши и близко расположенных сооружений и деревьев без зоны ветрового подпора;

- обеспечить исправное состояние оголовков дымовых и вентиляционных каналов и отсутствие деревьев, создающих зону ветрового подпора;

- своевременно заключать договоры со специализированными организациями на техническое обслуживание и ремонт (в том числе замену) внутренних устройств газоснабжения;

- обеспечить соблюдение требований технического и санитарного состояния помещений, где установлено газоиспользующее оборудование;

- следить за соблюдением правил пользования газом проживающими.

Работы по устранению дефектов строительного характера, а также нарушений тяги каналов, выявленных при профилактических осмотрах (ревизиях), а также отделочные работы после монтажа или ремонта внутренних устройств газоснабжения должны выполняться организацией по обслуживанию жилищного фонда (УК «

<

данные изъяты>»)

- п.ДД.ММ.ГГГГ. Организации (УК «Нефтяник», ООО 

<

данные изъяты>») по обслуживанию жилищного фонда, ответственные за технически исправное состояние вентиляционных каналов и дымоходов, по договорам со специализированными организациями должны обеспечивать периодические проверки:

а) дымоходов:

- кирпичных – один раз в три месяца;

- асбоцементных, гончарных и из жаростойкого бетона – один раз в год;

б) вентиляционных каналов помещений, в которых установлены газовые приборы, - не реже двух раз в год (зимой и летом).

Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов допускается производить лицами, имеющим соответствующую подготовку, под наблюдением инженерно-технического работника организации по обслуживанию жилищного фонда.

Проверка и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов должна оформляться актами.

Самовольные ремонты, переделки и наращивание дымоходов и вентиляционных каналов не допускаются (собственник квартиры ФИО1, собственник нежилых помещений ФИО3)

После каждого ремонта дымоходы и вентиляционные каналы подлежат проверке и прочистке независимо от предыдущей проверки и прочистке в сроки, установленные в актах.

- п.ДД.ММ.ГГГГ. В зимнее время не реже одного раза в месяц, а в районах северной строительно-климатической зоны не реже двух раз в месяц должен производиться осмотр оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки. По результатам осмотра должна быть запись в специальном журнале с указанием всех выявленных неисправностей и характера работ, проведенных с целью их устранения. (ООО «

<

данные изъяты>»).

«Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению» [10]. Утверждены Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № с изменениями и дополнениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ:

п.5. Обязательным условием безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов. (УК «Нефтяник», ООО «

<

данные изъяты>», собственник квартиры ФИО1)

п.7. Специализированная организация (УК «

<

данные изъяты>»), не являющаяся газораспределительной организацией, заключает с газораспределительной организацией (ООО 

<

данные изъяты>»), имеющей обязанность по транспортировке газа до многоквартирного дома (жилого дома, домовладения), в котором установлено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, а также имеющей в своем составе аварийно-диспетчерскую службу, соглашение об осуществлении аварийно-диспетчерского обеспечения внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (далее-соглашение).

п.11. Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается:

а) в многоквартирных домах путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки и (или) ремонта лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме, либо путем заключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) ремонте с организацией осуществляющей эти работы. (УК «Нефтяник», ООО «Нефтяник-

<

данные изъяты>»).

п.12. Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка производится:

а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания и (или) при подключении нового газоиспользующего оборудования;

б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;

в) в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка) – не реже 3 раза в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем за 7 дней после окончания отопительного сезона); (УК «

<

данные изъяты>»).

г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении. (

<

данные изъяты>»).

«Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд» [18]. Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №/пр:

п.1.2. Лицами, ответственными за безопасное использование и содержание внутридомового газового оборудования (далее – ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (далее - ВКГО), являются:

- в отношении ВДГО в многоквартирном доме – лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (в том числе управляющие организации, (УК «

<

данные изъяты>

- в отношении ВКГО – собственники (пользователи) помещений, расположенных в многоквартирном доме, в котором размещено такое оборудование (собственник квартиры ФИО1, собственник нежилых помещений ФИО3)

3.1. Лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, оказывающим услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (УК «Нефтяник», ООО «

<

данные изъяты>»), необходимо:

3.1.3. Обеспечивать надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов, в том числе самостоятельно (при наличии лицензии, выданной в порядке предусмотренным Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Лицензия), или по договору с организацией, имеющей Лицензию, своевременно и качественно осуществлять проверку состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, наличия тяги, а также при необходимости очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов (в том числе оголовков каналов).

3.1.5. В отопительный период обеспечивать предотвращение обмерзания и закупорки оголовков дымовых и вентиляционных каналов.

3.1.6. В случае установления ненадлежащего состояния дымовых и (или) вентиляционных каналов многоквартирного дома незамедлительно уведомить собственников (пользователей) помещений в многоквартирном доме о недопустимости использования бытового газоиспользующего оборудования.

3.1.8. Незамедлительно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации об обнаружении следующих нарушений:

- отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

3.1.9. Обеспечивать наличие проектной, эксплуатационной и другой технической документации, в том числе подтверждающей надлежащее техническое состояние ВДГО, дымовых и вентиляционных каналов, …

4. Собственникам (пользователям) домовладений и помещений в многоквартирных домах необходимо (собственник квартиры ФИО1, собственник нежилых помещений ФИО3):

4.3. Следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, содержать в чистоте карманы чистки дымоходов, проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования.

4.7. Незамедлительно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации об обнаружении следующих фактов:

- отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

6. Лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники (пользователи) домовладений и помещений в многоквартирных домах не должны:

6.3. Закрывать (замуровывать, заклеивать) отверстия дымовых и вентиляционных каналов, люки карманов чистки дымоходов.

6.11. Присоединять дымоотводы от бытового газоиспользующего оборудования к вентиляционным каналам.

6.34. Использовать ВДГО и (или) ВКГО в следующих случаях:

6.34.1. Отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, заключенного со специализированной организацией.

6.34.2. Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.

6.34.3. Отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сгорания газа, в том числе:

- отсутствие или нахождение в закрытом положении регулируемой оконной створки, фрамуги, форточки, специального приточного устройства в наружных стенах или окнах, закрытое положение жалюзийной решетки на вентиляционном канале в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее оборудование;

- использование в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее оборудование с отводом продуктов сгорания в дымовой канал, устройств электро-механического побуждения удаления воздуха, не предусмотренных проектной документацией.

6.34.5. Отсутствие своевременной проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов.

В списке работников ООО «

<

данные изъяты>» имеются должности печников 3 разряда, а именно Свидетель №1 и Свидетель №2, по проверке и прочистке дымоходов и вентиляционных каналов, которые должны были руководствоваться нормативными требованиями, а именно «Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд» [18]. Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №/пр:

1.2. Лицами, ответственными за безопасное использование и содержание внутридомового газового оборудования (далее – ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (далее - ВКГО), являются:

- в отношении ВДГО в многоквартирном доме – лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (в том числе управляющие организации, …

3.1. Лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, оказывающим услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, необходимо:

3.1.3. Обеспечивать надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов, в том числе самостоятельно (при наличии лицензии, выданной в порядке предусмотренным Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Лицензия), или по договору с организацией, имеющей Лицензию, своевременно и качественно осуществлять проверку состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, наличия тяги, а также при необходимости очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов (в том числе оголовков каналов).

3.1.5. В отопительный период обеспечивать предотвращение обмерзания и закупорки оголовков дымовых и вентиляционных каналов.

3.1.6. В случае установления ненадлежащего состояния дымовых и (или) вентиляционных каналов многоквартирного дома незамедлительно уведомить собственников (пользователей) помещений в многоквартирном доме о недопустимости использования бытового газоиспользующего оборудования.

3.1.8. Незамедлительно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации об обнаружении следующих нарушений:

- отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

3.1.9. Обеспечивать наличие проектной, эксплуатационной и другой технической документации, в том числе подтверждающей надлежащее техническое состояние ВДГО, дымовых и вентиляционных каналов, …

- отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

Крыша жилого 

<

адрес> Республики Татарстан выполнена двухскатной по бетонным плитам с уклоном 90. Расстояние от конька кровли до кирпичной шахты вентиляционных каналов и дымоходов по стояку квартир № (магазин), 26, 29, 32, 35 равно 1200 мм. Общая длина кирпичной шахты в плане составляет 4650 мм, ширина шахты 400 мм. Крайние каналы со стороны фасада подъездов являются дымоходами. Продольная ось шахты дымоходов и вентиляционных каналов по стояку квартир №, 26, 29, 32, 35 располагается по румбу 100 на «СВ». При скорости ветра 7-9 м/с по румбу «ЮЗ» на оголовке кирпичной шахты создается ветровой подпор, что способствует опрокидыванию тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Наступление смерти ФИО2, который укладывается в промежуток времени с 03 часов до 08 часов ДД.ММ.ГГГГ (СМЭ № материалы уголовного дела том № стр. 105-113) и ФИО1 который укладывается в промежуток времени с 03 часов до 06 часов ДД.ММ.ГГГГ (СМЭ № материалы уголовного дела том № стр. 119-126) свидетельствует о том, что по стояку дымоходов квартир № (магазин), 26, 29, 32, 35 находился в работе только котёл отопительный газовый настенный двухконтурный с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания «

<

данные изъяты>» с заводским номером №, расположенный в помещении магазина «Газтехника» на первом этаже жилого дома. Продукты сгорания при работе котла отводились в кирпичный дымоход, в котором установлен металлический дымоход диаметром 80 мм. На оголовке кирпичной шахты межтрубное пространство между кирпичным дымоходом и металлически дымоходом было заглушено цементно-песчаным раствором. Свободный выход в атмосферу из межтрубного пространства отсутствовал, тем самым поступающие в межтрубное пространство продукты сгорания мигрировали через пустотелые швы в кирпичной кладке в смежные кирпичные каналы, а именно дымоходы квартир № и 29 и смежные вентиляционные вытяжные кухонные каналы квартир № и 29. Металлический дымоход диаметром 80 мм, установленный в существующем кирпичном дымоходе (ранее 

<

адрес>) выполнен с отступлением от нормативных требований п. 6.5.6 [4], п.10.7 [5], п.6.21, п.6.22 [16], п.6.7 [22]. Ветровой подпор на оголовках дымоходов и вентиляционных каналов квартир №, 29 и 32, а также на устье металлического дымохода с установленным металлическим зонтом препятствовал свободному выходу продуктов сгорания. Со стороны фасада жилого дома, обращенного на проезжую часть 

<

адрес> на расстоянии 9,6 м растут березы, кроны которых значительно выше конька жилого дома. Поток ветра по румбу «ЮЗ» со стороны уличного фасада создавал зону положительного давления перед кронами деревьев и зону отрицательного давления между деревьями и уличным фасадом дома. На внутреннем фасаде дома со стороны подъездов с подветренной стороны также создавалась зона отрицательного давления. Таким образом, фасады дома со стороны улицы и со стороны двора (подъездов) находились в зонах отрицательных давлений, а оголовок кирпичной шахты дымоходов и вентиляционных каналов магазина и квартир №, 29, 32 и 35 находился под воздействием ветрового напора, что способствовало условиям для опрокидывания тяги и заполнению внутреннего объема 

<

адрес> продуктами сгорания. На момент наступления смерти ФИО1 и ФИО2 в 

<

адрес>, собственником которой является Свидетель №16, никто не проживал, так как он находился на работе вахтовым методом на севере (Из протокола допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ Том 11, листы 5-9), в 

<

адрес> никто не находился, так как собственник квартиры Свидетель №17 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился на работе (Из протокола допроса свидетеля ДД.ММ.ГГГГ (Том №, листы 10-14). Миграция продуктов сгорания через смежные стенки кирпичных каналов подтверждена экспериментом, выполненным экспертом в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ. Эксперимент проводился путем задымления кирпичного дымохода и металлического дымохода в помещении магазина «Газтехника» на первом этаже жилого дома котла отопительного газового настенного двухконтурного с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания «

<

данные изъяты>» с заводским номером 002505 с датой изготовления ДД.ММ.ГГГГ, который установлен в замен котла «BaltGaz 24 Turbo» с заводским номером 051004534, изъятого ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ. В процессе определения плотности (герметичности) дымоходов по стояку квартир № (магазин), 26, 29, 32, 35 использовалось задымление, на основании чего установлено, что из устья кирпичных дымоходов и вентиляционных каналов смежных с кирпичным дымоходом первого этажа, с установленным внутри металлическим дымоходом диаметром 80 мм с металлическим зонтом на устье, выходил дым, которые принадлежат дымоходам квартир № и 29 и вентиляционным каналам квартир № и 29. В процессе задымления установлено, что из входного отверстия вентиляционного вытяжного кухонного канала 

<

адрес> выходил дым в объем помещения кухни, что подтверждается образованием налета сажи на кухонном шкафу.

Причиной поступления продуктов сгорания в объем помещений 

<

адрес> Республики Татарстан является нарушение нормативных требований при установке котла отопительного газового настенного двухконтурного с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания «

<

данные изъяты>» с заводским номером № с датой изготовления ДД.ММ.ГГГГ, которые приведены в «Руководстве по эксплуатации совмещенное с инструкцией по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту» №. Раздел 7. Операции перед монтажом. Перед подключением котла, необходимо осуществить следующее: убедиться в правильности монтажа и герметичности дымоотвода. При пересечении стенки кирпичного дымохода гильзой дымоотвода не выполнена заделка цементно-песчаным раствором. Согласно п.6.7 [16] Воздуховоды, дымоотводы и дымоходы в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия следует заключать в футляры. Зазоры между строительной конструкцией и футляром и воздуховодом, дымоотводом или дымоходом и футляром следует тщательно заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции негорючими материалами или строительным раствором, не снижающим требуемых пределов огнестойкости. Устройство металлического дымохода выполнено с нарушением нормативных требований п. 6.5.6 [4] Дымоотводы, соединительные трубы и дымовые каналы (трубы) следует выполнять из негорючих материалов с эквивалентной шероховатостью внутренней поверхности не более 1,0 мм, плотными, класса герметичности «В». В основании дымохода установлен усеченный конус с диаметром 80 мм в основании и с диаметром 20 мм в вершине, с живым сечением 0,000314 м2, что не соответствует требованиям классу герметичности «В». Узел присоединения дымоотвода к дымоходу выполнен с отсутствием здравого смысла. Осмотром ДД.ММ.ГГГГ установлено и зафиксировано, что патрубок дымоотвода расположен на расстоянии 50 мм от вертикального металлического дымохода диаметром 80 мм. В основании металлического дымохода отсутствует прочистка, что является отступлением от нормативных требований, п. 6.22 [16] В нижней части дымохода должна быть предусмотрена сборная камера высотой не менее 0,5 м для сбора мусора и других твердых частиц и конденсата. На устье металлического дымохода установлен металлический зонт, что является отступлением от нормативных требований, п.10.7 [5] Устья кирпичных дымовых труб на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается. На наружной поверхности металлического дымохода диаметром 80 мм отсутствует тепловая изоляция, что является отступлением от нормативных требований, п. 6.21 [16] Дымоотводы и дымоходы должны быть теплоизолированы негорючими материалами группы НГ. Толщина теплоизоляционного слоя должна рассчитываться исходя из условий обеспечения максимальной температуры на покровном слое не выше 400 С. Температура внутренней поверхности дымохода в рабочем режиме должна быть выше точки росы дымовых газов при расчетной температуре наружного воздуха. Работа котла отопительного газового настенного двухконтурного с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания «BaltGaz 24 Turbo» предусматривает подачу наружного воздуха необходимого для горения газа через воздухозаборную трубу не связанную с объемом воздуха в помещении, где установлен котел. По факту воздух необходимый для сжигания газа забирался из объема помещения. Отверстие в наружной стене, предусмотренное для забора наружного воздуха, было заглушено тканным материалом. В отсутствие организованного притока воздуха в нежилое помещение первого этажа (магазин «Газтехника», ФИО27 ООО «Теплогазмонтаж») при работе котла, в помещениях создавалось разрежение за счет конструктивно встроенного вентилятора котла. Согласно «Руководству по эксплуатации совмещенного с инструкцией по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту» ТУ №2012. Раздел 9.2 Монтаж раздельных труб дымоотвода. Суммарная длина воздухозаборного патрубка и дымоотвода с дымоходом не должна превышать 20 м. По факту общая длина дымоотвода и дымохода 80 мм равна 15 м, воздухозаборная труба отсутствует. В нежилом помещении (ранее 

<

адрес> 23) кроме кирпичного дымохода, в котором смонтирован металлический дымоход 80 мм, имеются вытяжные вентиляционные каналы из помещения, где установлен котел (ранее вентиляционный вытяжной канал из кухни 

<

адрес>) и санузла нежилого помещения. При наличии двух вытяжных каналов в нежилом помещении первого этажа и отсутствии организованного притока воздуха в данном помещении будет создаваться разряжение, которое отрицательно влияет на работу котла отопительного газового настенного двухконтурного с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания «

<

данные изъяты>» с заводским номером № с датой изготовления ДД.ММ.ГГГГ. Для подачи воздуха в закрытую камеру сгорания вентилятор должен преодолеть разряжение воздуха в нежилом помещении. Котел отопительный газовый настенный двухконтурный с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания «

<

данные изъяты>» с заводским номером № с датой изготовления ДД.ММ.ГГГГ установлен в нежилом помещении с целью независимого теплоснабжения (отопление и ГВС) от общедомовой системы теплоснабжения. Тепловые потери встроенного нежилого помещения при температуре холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 равной минус 330 С при общей площади наружных стен 41,9 м2, включая общую площадь оконных проемов 14,6 м2 определены расчетом исходя из нормативных требований [29] СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП № (с Изменениями №,2) и равны 6735 Вт, что в 3,5 раза меньше установленной тепловой производительности газового котла (24 кВт). Минимальная тепловая производительность котла 9,0 кВт, следовательно, котел в режиме отопления будет работать с периодическим включением и отключением газовой горелки. При выключении котла термостатом по контролю за температурой теплоносителя вентилятор, после функции продувки камеры сгорания выключается. Котел работает в циклическом режиме включение-выключение, что влияет на качество сжигания природного газа на инжекционной горелке и способствует образованию химического недожога в продуктах сгорания (угарного газа).

Причиной поступления продуктов сгорания в помещение кухни 

<

адрес> является опрокидывания тяги в дымоходе и вытяжном кухонном вентиляционном канале, при неработающем газоиспользующем оборудовании в данной квартире. Источником продуктов сгорания является котел отопительный газовый настенный двухконтурный с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания «

<

данные изъяты> с заводским номером №, установленный в нежилом помещении, расположенном на первом этаже жилого 

<

адрес> Республики Татарстан. Отвод продуктов сгорания от работающего выше указанного котла осуществлялся в дымоход, который выполнен с нарушением нормативных требований: п.6.7 [16]; п. 6.5.6 [4]; п. 6.22 [16], п.10.7 [5]; п. 6.21 [16]. В результате неблагоприятных погодных условий, а именно порывов ветра по румбу «ЮЗ» создавался ветровой подпор на оголовке кирпичной шахты дымоходов и вентиляционных каналов по стояку квартир № (магазина), №, 29, 32, 35, который препятствовал выходу продуктов сгорания из металлического дымохода котла отопительного газового настенного двухконтурного с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания «BaltGaz 24 Turbo» с заводским номером № и в результате отсутствия герметичности металлического дымохода, продукты сгорания поступали в межтрубное пространство, образованное между металлическим дымоходом и внутренними стенками кирпичного дымохода, из которого продукты сгорания мигрировали в смежные кирпичные дымоходы и вентиляционные каналы. Выходу продуктов сгорания в атмосферу препятствовал ветровой подпор на устье шахты, в результате чего продукты сгорания поступали в помещения кухонь квартир №, 29, 32, 35.

Согласно технического паспорта здания (строения) № по 

<

адрес> (Лит. «А») 

<

адрес> Татарстан инвентарный № год постройки 

<

адрес>. За 45 лет эксплуатации жилого дома произошел естественный износ кирпичных дымоходов и вентиляционных каналов с разрушением кладочных швов из цементно-песчаного раствора в кирпичной кладке каналов. Дополнительным фактором износа кирпичных дымоходов и вентиляционных каналов по стояку квартир № (магазин), 26, 29, 32, 35 послужило использование газового настенного двухконтурного котла «

<

данные изъяты>» серии 

<

данные изъяты> модель ВК(

<

данные изъяты> с закрытой камерой сгорания В с заводским номером № в период с начала 2006 года по май 2014 года с отводом продуктов сгорания в существующий кирпичный дымоход без должного обоснования и отсутствия мероприятий исключающих процесс увлажнения кирпичной кладки дымохода, а в период с мая 2014 года по ноябрь 2018 года с отводом продуктов сгорания в металлический дымоход диаметром 80 мм, который выполнен с нарушением нормативных требований: п.6.7 [16], п. 6.5.6 [4]; п. 6.22 [16], п.10.7 [5]; п. 6.21 [16]. В 

<

адрес> функцию дымоотвода продуктов сгорания от ВПГ выполняет гибкий полужесткий алюминиевый рукав с присоединением к отверстию дымохода посредством металлической пластины, что является отступлением от нормативных требований, п. п. 6.5.6 [4]; п.6.7 [16]. В 

<

адрес> функцию дымоотвода выполняет гибкий полужесткий алюминиевый рукав с присоединением к отверстию дымохода посредством металлической пластины, что является отступлением от нормативных требований, п. п. 6.5.6 [4]; п.6.7 [16].

В нежилом помещении первого этажа после завершения перепланировки квартир № и 23 был установлен газовый настенный двухконтурный котел «

<

данные изъяты>» серии Solaris модель ВК(

<

данные изъяты> с закрытой камерой сгорания с отводом продуктов сгорания в ранее существующий кирпичный дымоход 

<

адрес> размером живого сечения 140?140 мм. Монтаж газового котла был выполнен по проекту марки А.10. 05.63-ГС разработанного ООО «

<

данные изъяты>» на основании технических условий, выданных ООО «

<

данные изъяты>» Эксплуатационно-производственное управление «Бугульмагаз» ДД.ММ.ГГГГ за № и согласован ДД.ММ.ГГГГ Согласно акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы (дата составления настоящего акта отсутствует, указан только 2006 год) приемочная комиссия в составе: председателя комиссии ФИО3 – квартиросъёмщика, представителей: проектной организации ООО «

<

данные изъяты>» ФИО85, эксплуатационной организации в лице начальника ВДГО ЭПУ «БГ» ФИО86 установила, что генеральным подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>» предъявлен к приемке законченный строительством внутренний газопровод низкого давления 20?2,8 мм длиной 2,0 м, кран шаровой Ду 20, счетчик газа РЛ-6-6 №, котел «DЕMRAD» - 24 кВт. Строительство системы газоснабжения осуществлялось в сроки: начало работ ДД.ММ.ГГГГ окончание работ не указано 2006 г. В исполнительной документации на установку газового котла в нежилом помещении имеется АКТ первичного обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от ДД.ММ.ГГГГ (дата исправлена с 2006 года на 2009 год), зарегистрированный за номером 72 в Бугульминском филиале ВДПО от ДД.ММ.ГГГГ (дата регистрации акта исправлена с 2006 года на 2009 год). Данный акт является подложным документом. Согласно Акта за №, дымовой канал размером 140?140 мм выполнен из красного кирпича, вентиляционный канал размером 140?140 мм выполнен из красного кирпича. Дымовой канал плотный, в месте присоединения патрубка дымоотвода обеспечена герметичность. Плотность дымового канала проверена задымлением. Пуск газа произведен по наряду-допуску № на производство газоопасных работ в газовом хозяйстве от ДД.ММ.ГГГГ. (Дата в наряде исправлена с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ) Наряд-допуск № является подложным документом. Из логики событий по документам следует, что монтаж газового котла с обвязкой по газу выполнен в начале 2006 года, а пуск газа производился ДД.ММ.ГГГГ отсюда следует, что газовый настенный двухконтурный котел «

<

данные изъяты>» серии Solaris модель 

<

данные изъяты> с закрытой камерой сгорания с момента завершения монтажа и начала эксплуатации три года и 9 месяцев не использовался. Установка в нежилом помещении газового настенного двухконтурного котла предусматривалась с целью перевода теплоснабжения данного помещения с центрального на поквартирное. Собственник нежилого помещения ФИО3 не получал технические условия на выполнение проекта поквартирного теплоснабжения в ресурсоснабжающей организации. Проект поквартирного теплоснабжения не разрабатывался и не согласовывался с органами местного самоуправления. На запрос следователя о ранее выданных технических условиях по перепланировке системы теплоснабжения в нежилых помещениях получен ответ от АО «Бугульминское ПТС» за № от ДД.ММ.ГГГГ, что технические условия на переустройство системы отопления 

<

адрес> не выдавались. Проект по переустройству системы отопления в 

<

адрес> в АО «Бугульминское ПТС» не согласовывался. Тепловая мощность установленного газового настенного двухконтурного котла «

<

данные изъяты>» серии Solaris модель 

<

данные изъяты> с закрытой камерой сгорания с заводским номером 274009 в нежилом помещении общей площадью 92,9 м2 в три раза превышает необходимую для теплоснабжения данного помещения. Работы по устройству поквартирного теплоснабжения выполнены без должного обоснования и с отступлением от нормативных требований.

На основании материалов уголовного дела № в период времени с 03 часов 00 минут по 08 часов 00 минут в квартирах №, 29, 32, 35 газоиспользующее оборудование не использовалось и в указанный период не являлось источникам угарного газа, поступившего в помещения 

<

адрес>. Единственным источником поступления угарного газа в 

<

адрес> является настенный газовый двухконтурный котел «BaltGaz 24 Turbo» с заводским номером 051004534 и датой изготовления ДД.ММ.ГГГГ. Наступление смерти ФИО2 укладывается в промежуток времени с 03 часов до 08 часов ДД.ММ.ГГГГ (СМЭ № материалы уголовного дела том № стр. 105-113), а наступление смерти ФИО1 определено временным промежутком с 03 часов до 06 часов ДД.ММ.ГГГГ (СМЭ № материалы уголовного дела том № стр. 119-126). В ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ по стояку дымоходов квартир № (магазин), 26, 29, 32, 35 в работе находился только котёл отопительный газовый настенный двухконтурный с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания «

<

данные изъяты>» с заводским номером 051004534, расположенный в помещении магазина «

<

данные изъяты>» на первом этаже жилого дома. Продукты сгорания при работе котла отводились в кирпичный дымоход с установленным внутри металлическим дымоходом диаметром 80 мм. Металлический дымоход, изготовлен из оцинкованной стали, установлен внутри кирпичного дымохода с отступлением от нормативных требований п. 6.5.6 [4], п.10.7 [5], п.6.21 [16], п.6.22 [16], п.6.7 [16]. Продукты сгорания, поступающие в межтрубное пространство, образованное внутренней полостью кирпичного дымохода и установленным внутри металлическим дымоходом диаметром 80 мм мигрировали через неплотности в швах кирпичной кладки дымохода в смежные дымоходы квартир №, 29 и смежные вентиляционные вытяжные кухонные каналы квартир №, 29. Ветровой подпор на оголовке кирпичной шахты дымоходов и вентиляционных каналов квартир №, 29, 32, а также на устье металлического дымохода с металлическим зонтом препятствовал свободному выходу продуктов сгорания. Свободный выход продуктов сгорания из межтрубного пространства кирпичного дымохода и металлического дымохода отсутствовал, так как живое сечение межтрубного пространства на оголовке шахты было заглушено цементно-песчаным раствором. Со стороны уличного фасада жилого дома, обращенного к проезжей части 

<

адрес>, растут березы, посаженные на расстоянии 9,6 м от фасада. При направлении ветра по румбу «ЮЗ» и его скорости от 4 до 9 м/с за кронами деревьев с подветренной стороны образуется зона отрицательного давления. Наиболее плотно березы посажены в зоне квартир второго подъезда. Высота кроны деревьев выше конька кровли жилого дома. Со стороны дворового фасада за счет действия ветрового напора также создавалась зона отрицательного давления. Оголовок кирпичной шахты находился в зоне положительного давления, что способствовало созданию подпора на устьях дымоходов и вентиляционных каналов и соответственно привело к опрокидыванию тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Продукты сгорания поступали во внутренний воздушный объем 

<

адрес> через дымоотвод ВПГ «

<

данные изъяты>» и вытяжное отверстие кухонного вентиляционного канала. Планировка 

<

адрес> способствует сквозному проветриванию помещений, поскольку оконные проемы выходят на разные фасады. Возможность миграции продуктов сгорания через смежные стенки кирпичных каналов подтверждена экспериментом, выполненным экспертом в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ. Эксперимент проводился задымлением кирпичного дымохода и металлического дымохода из нежилого помещения магазина «Газтехника» на первом этаже жилого дома от котла отопительного газового настенного двухконтурного с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания «

<

данные изъяты>» с заводским номером 002505 с датой изготовления ДД.ММ.ГГГГ, который установлен в замен котла «BaltGaz 24 Turbo» с заводским номером 051004534, изъятого ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ. В процессе определения плотности (герметичности) дымоходов по стояку квартир № (магазин), 26, 29, 32, 35 задымлением установлено, что из устья кирпичных дымоходов и вентиляционных каналов, смежных с кирпичным дымоходом первого этажа, с установленным внутри металлическим дымоходом диаметром 80 мм и металлическим зонтом на устье, выходил дым, свидетельствующий об отсутствии герметичности и плотности дымоходов и вентиляционных каналов на момент ДД.ММ.ГГГГ. В процессе задымления установлено, что из вентиляционного вытяжного кухонного канала 

<

адрес> выходил дым внутрь помещения кухни, что подтверждается налетом сажи на кухонном шкафу. Задымлением выполненным 11-ДД.ММ.ГГГГ при осмотре места происшествия, в рамках подготовки заключения по повторной судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ кирпичного дымохода и металлического дымохода из нежилого помещения магазина «Газтехника» на первом этаже жилого дома от котла отопительного газового настенного двухконтурного с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания «BaltGaz 24 Turbo» с заводским номером 051004534 подтверждено отсутствие герметичности и плотности в дымоходах и вентиляционных каналах.

Осмотром места происшествия ДД.ММ.ГГГГ при температуре наружного воздуха + 24 С0 и умеренной скорости ветра 2-4 м/с экспертом при измерении тяги измерителем комбинированным 

<

данные изъяты>-2 с заводским номером 

<

данные изъяты> установлено: при всех закрытых окнах в 

<

адрес> тяга в дымоходе: + 0,25 м/с; в вентиляционном кухонном канале: + 0,85-0,95 м/с; в совмещенном санузле: + 0,25-0,9 м/

<

адрес> открытом окне на кухне в дымоходе: + 0,7-0,9 м/с; в вентиляционном кухонном канале: + 0,5-1,0 м/с; в совмещенном санузеле: + 0,7-0,8 м/

<

адрес> включенном вентиляторе в совмещенном санузле при скорости вытяжного потока на заборной решетке вентилятора 2,7 м/с и при закрытых окнах в 

<

адрес> тяга в дымоходе обратная – 0,5-0,7 м/с; в вентиляционном кухонном канале обратная - 0,7-0,9 м/

<

адрес> открытом окне на кухне и включенном вентиляторе тяга в дымоходе: + 0,35-0,4 м/с; в вентиляционном кухонном канале: + 0,65 – 0,75 м/

<

адрес> производились при открытой двери в совмещенном санузле. При закрытой двери санузла замеры не выполнялись. При тех же погодных условиях выполнены замеры тяги в 

<

адрес>. При закрытых окнах тяга в дымоходе: + 0,36 – 0,38 м/с; в вентиляционном кухонном канале: + 0,18 – 0,22 м/с; к вентиляционной решетке в санузле нет доступа, но вентиляционная решетка запыленная, что свидетельствует о наличии положительной тяги. В 

<

адрес> (четвертый этаж) при закрытых окнах тяга в дымоходе: + 0,35 - 0,38 м/с; в вентиляционном кухонном канале тяга отсутствует 0 м/с; в ванной комнате тяга отсутствует 0 м/с; в санузле тяга отсутствует 0 м/

<

адрес> открытом окне на кухне тяга в дымоходе: + 0,35 – 0,45 м/с; в вентиляционном кухонном канале: + 0, 35 – 0,45 м/с; в ванной комнате тяга отсутствует 0 м/с; в санузле тяга отсутствует 0 м/с. В 

<

адрес> (пятый этаж) при закрытых окнах в квартире тяга в дымоходе + 0,8 – 1,1 м/с; в вентиляционном кухонном канале: + 0,45- 0,5 м/с; в ванной комнате тяга отсутствует 0 м/с; в санузле тяга отсутствует 0 м м/

<

адрес> открытом окне на кухне тяга в дымоходе + 0,7 – 0,75 м/с; в вентиляционном кухонном канале + 0,20 – 0,22 м/с; в ванной комнате: + 0,25 – 0,4 м/с; в санузле тяга отсутствует 0 м/

<

адрес> осмотром места происшествия ДД.ММ.ГГГГ при погодных условиях близких к погодным условиям на момент наступления смерти ФИО1 и ФИО2 (Справка от ДД.ММ.ГГГГ № о погодных условиях ДД.ММ.ГГГГ в период от 12 часов до 15 часов температура наружного воздуха равна минус 7,30 С, скорость ветра 5 м/с по румбу «СЗ») экспертом установлено, что воздухообмен в помещении кухни и совмещенного санузла соответствует нормативным требованиям, а именно при закрытых окнах во всех помещениях 

<

адрес> положительная тяга в дымоходе в пределах 0,7 – 0,9 м/

<

адрес> вытяжного воздуха, при живом сечении лючка прочистки дымохода 0,01327 м2 и средней скорости 0,8 м/с равен 38,2 м3/ч. В вентиляционном вытяжном кухонном канале положительная тяга 0,34-0,36 м/с, расход вытяжного воздуха равен 25,7 м3/ч. При закрытой двери в совмещенном санузле тяга в живом сечении вытяжного вентиляционного канала 0,2 м/

<

адрес> вытяжного воздуха равен 14,1 м3/ч. Общий расход вытяжного воздуха равен 78 м3/ч. При вновь установленных в наружных стенах воздушных клапанах в помещениях кухни и спальной комнаты расход вытяжного воздуха увеличивается до 106,5 м3/ч, что соответствует нормативным требованиям [27] Таблица 5. Дворовый фасад дома находился под действием положительного ветрового давления, а фасад дома, обращенный к проезжей части 

<

адрес>, находился под действием отрицательного ветрового давления. Потоком воздуха с наветренной стороны кирпичной шахты создавалось избыточное ветровое давление, с заветренной отрицательное давление. При прохождении потока воздуха через выходные отверстия каналов на устье каналов, происходил процесс инжекции, что способствовало положительной тяге в дымоходах и вентиляционных каналах. На кирпичных шахтах, расположенных на крыше жилого дома со стороны фасада, обращенного к проезжей части 

<

адрес>, отсутствуют удлинения каналов дымоходов, а со стороны дворового фасада практически на всех кирпичных шахтах установлены третьими лицами удлинения на дымоходах, с целью снижения влияния ветрового напора на тягу.

Продукты сгорания при работе котла отопительный газовый настенный двухконтурный с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания «BaltGaz 24 Turbo» заводским номером 051004534, отводились в кирпичный дымоход с установленным внутри металлическим дымоходом диаметром 80 мм. Металлический дымоход, изготовлен из оцинкованной стали и установлен внутри кирпичного дымохода с отступлением от нормативных требований п. 6.5.6 [4], п.10.7 [5], п.6.21 [16], п.6.22 [16], п.10.7 [5], п.6.7 [16]. Конструкция отопительного газового настенного двухконтурного с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания «

<

данные изъяты> Turbo» с заводским номером 

<

данные изъяты>, предусматривает подачу воздуха необходимого для горения газа через воздухозаборную трубу не связанную с объемом воздуха в помещении, где установлен газовый котел. По факту воздух необходимый для сжигания газа забирался из объема помещения, а отверстие в наружной стене, предусмотренном для забора наружного воздуха была установлена заглушка из тканного материала. В отсутствие организованного притока воздуха в помещение первого этажа, где установлен газовый котел, в объеме помещения создавалось разрежение за счет работы встроенного вентилятора в конструкции котла. Согласно «Руководству по эксплуатации совмещенное с инструкцией по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту» ТУ №2012. Раздел 9.2 Монтаж раздельных труб дымоотвода. Суммарная длина воздухозаборного патрубка и дымоотвода с дымоходом не должна превышать 20 м. По факту общая длина дымоотвода и дымохода диаметром 80 мм равна 15 м, воздухозаборная труба отсутствует. В нежилом помещении (ранее 

<

адрес> 23) кроме кирпичного дымохода, в котором смонтирован металлический дымоход 80 мм, имеются вытяжные вентиляционные каналы из помещения, где установлен газовый котел (ранее вентиляционный вытяжной канал из кухни 

<

адрес>) и санузла нежилого помещения. Наличие двух вытяжных вентиляционных каналов в нежилом помещении первого этажа с размерами живого сечения 140?140 мм и отсутствии организованного притока воздуха в нежилые помещения способствует созданию разряжения в объеме помещения, которое отрицательно влияет на работу котла отопительного газового настенного двухконтурного с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания «BaltGaz 24 Turbo» с заводским номером 051004534 с датой изготовления ДД.ММ.ГГГГ. В период с 03 часов до 08 часов ДД.ММ.ГГГГ все окна и входные двери в нежилом помещении были закрыты. Согласно [29], таблица 9, п.7 Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий и помещений с пластмассовыми или алюминиевыми переплетами должны иметь нормируемую воздухопроницаемость не более 5,0 кг/(м2*ч). Для подачи воздуха в закрытую камеру сгорания вентилятор, установленный на выходе из камеры сгорания, должен преодолеть разряжение воздуха в нежилом помещении, создаваемое существующими вытяжными вентиляционными каналами, что отрицательно влияет на процесс сжигания газа на горелке в закрытой камере сгорания котла отопительного газового настенного двухконтурного с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания «

<

данные изъяты>» с заводским номером 

<

данные изъяты> с датой изготовления ДД.ММ.ГГГГ. Газовый котел установлен в нежилом помещении с целью организации независимого теплоснабжения не связанного с тепло-гидравлическим контуром общедомовой системы теплоснабжения. Для данного нежилого помещения, общей площадью 92,9 м2, тепловые потери, определенные по требуемому термическому сопротивлению ограждающих конструкций, равны 6735 Вт, что в три раза меньше установленной номинальной тепловой мощности газового котла, равной 27,7 кВт. Минимальная тепловая мощность газового котла равна 9,9 кВт, следовательно, газовый котел в режиме отопления будет работать с периодическим включением и отключением газовой горелки. При выключении котла термостатом по контролю за температурой теплоносителя вентилятор, после функции продувки камеры сгорания выключается. Работа газового котла в режиме минимальной тепловой производительности снижает коэффициент полезного действия (КПД), а условия его работы в цикле периодического включения и выключения отрицательно влияет на процесс сжигания газа с образованием продуктов химического недожога, а именно монооксида углерода СО (угарного газа).

При осмотре места происшествия ДД.ММ.ГГГГ экспертом выполнена проверка герметичности и плотности кирпичного дымохода нежилого помещения первого этажа путем задымления, в результате установлено, что отсутствует герметичность и плотность в кирпичной кладке смежных дымоходов квартир № (второй этаж) и № (третий этаж), а также в вентиляционных кухонных каналах квартир № (третий этаж) и № (четвертый этаж). Задымление вентиляционного вытяжного канала из совмещенного санузла 

<

адрес> отсутствовало. Продукты сгорания при работе котла отопительного газового настенного двухконтурного с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания «

<

данные изъяты>» с заводским номером 051004534 с датой изготовления ДД.ММ.ГГГГ и неработающем газоиспользующем оборудовании в 

<

адрес> при опрокидывании тяги в вытяжном вентиляционном канале совмещенного санузла 

<

адрес> на момент происшествия – в ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ в помещение совмещенного санузла 

<

адрес> не поступали.

Вентиляционные каналы по стояку нежилого помещения (ранее 

<

адрес>), квартир №, 29, 32 выполнены из керамического полнотелого кирпича размером 140?140 мм, вентиляционные каналы 

<

адрес> выполнены из керамического полнотелого кирпича размером 140?270 мм. Вентиляционные каналы размещены в капитальной стене смежной с лестничной клеткой. Развертка дымоходов и вентиляционных вытяжных каналов показана в ФИО123 к данному заключению. Согласно развертке дымоходов и вентиляционных каналов по стояку квартир № (магазин), №, 29, 32, 35, выполненной экспертом по результатам обмеров при осмотре места происшествия, установлено, что все дымоходы и вентиляционные вытяжные каналы в помещениях кухонь выполнены раздельными. Вентиляционные вытяжные каналы санузлов выполнены раздельными, за исключением вентиляционных каналов в ванных комнатах 

<

адрес> (второй этаж) и 

<

адрес> (пятый этаж), которые по факту являются совмещенными.

Крыша дома двухскатная выполнена из бетонных плит с уклоном 90. Сверху по бетонным плитам выполнено покрытие из рубероида по битумной мастике. Общая высота шахты от поверхности покрытия со стороны конька 600 мм, со стороны дворового фасада 1420 мм. Выходные отверстия дымоходов и вентиляционных каналов в кирпичной шахте выполнены 2-х сторонними, в направлении параллельном коньку крыши. Перекрытие над выходными каналами кирпичной шахты выполнено по металлической сетке в один ряд из керамического полнотелого кирпича. Для защиты шахты от атмосферных осадков выполнен слой цементно-песчаного покрытия, который на момент осмотра разрушен. По вертикали все каналы разделены перегородками толщиной 120 мм. Горизонтальная линия, проходящая по нижней образующей выходных отверстий, проходит на уровне 160 мм от горизонтальной линии конька крыши. Высота выходных отверстий 250 мм. На момент осмотра места происшествия экспертом ДД.ММ.ГГГГ на устья кирпичных каналов дымоходов квартир № и 32 были установлены третьими лицами дополнительные дымоходы, которые увеличивают высоту дымоходов. Кирпичный дымоход 

<

адрес> удлинен трубой длиной 2000 мм диаметром 110 мм, выполненной из ПВХ, которые используются в системах водоотведения. Кирпичный дымоход 

<

адрес> удлинен металлической трубой, покрыт тепловой изоляцией с защищенной от атмосферных осадков металлическим кожухом. Из кирпичного дымохода первого этажа (магазин) выходит металлический дымоход диаметром 80 мм с установленным на устье дымохода металлическим зонтом.

Проектное решение предусматривает выход устья дымоходов и вентиляционных каналов на одном уровне, разделенные кирпичной кладкой толщиной 120 мм. Выход потоков продуктов сгорания и вытяжного воздуха двухсторонний в направлении параллельному коньку кровли, с размером горизонтальных отверстий 140?250 мм. Сверху устья дымоходов и вентиляционных каналов перекрыты сборной плитой, выполненной из керамического полнотелого кирпича по металлической сетке с защитным слоем сверху от атмосферных осадков цементно-песчаным раствором. Устройство шахт дымоходов и вентиляционных каналов впервые зафиксировано видео-фото материалами от ДД.ММ.ГГГГ, то есть через 14 месяцев после смерти ФИО2 и ФИО1 Дымоход из 

<

адрес> (пятый этаж) самовольно удлинен пластиковой трубой ПВХ высотой 2000 мм и диаметром 110 мм, используемой в системах водоотведения и является горючим материалом. В кирпичном дымоходе нежилого помещения (первый этаж) установлен металлический дымоход диаметром 80 мм с металлическим зонтом, высотой над устьем кирпичного дымохода 820 мм. Вентиляционный вытяжной кухонный канал из кухни в 

<

адрес> (пятый этаж) не имеет прямого вертикального выхода на крышу. Воздухозаборное отверстие выполнено в смежной перегородке между кухней и ванной комнатой. Горизонтальный вентиляционный вытяжной воздуховод выполнен из кровельной стали, проходит транзитом через ванную комнату и переходит в вертикальный кирпичный канал в санузле. На оголовке кирпичного вентиляционного канала из санузла 

<

адрес> третьими лицами установлена труба ПВХ диаметром 110 мм высотой 2000 мм. На момент осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ кирпичный дымоход 

<

адрес> удлинен металлической трубой, покрыт тепловой изоляцией с защищенной от атмосферных осадков металлическим кожухом.

Устья дымоходов и вентиляционных каналы расположены в кирпичной шахте по одной оси перпендикулярной коньку крыши. Вентиляционный вытяжной кухонный канал из кухни в 

<

адрес> (пятый этаж) не имеет прямого вертикального выхода на кровлю. Воздухозаборное отверстие выполнено в смежной перегородке между кухней и ванной комнатой. Горизонтальный вентиляционный воздуховод выполнен из кровельной стали, проходит транзитом через ванную комнату и переходит в вертикальный кирпичный канал в санузле.

При подключении газового котла в магазине на первом этаже здания к дымоходу, эксперт ответил, что в реальных условиях работы газоиспользующего оборудования в продуктах сгорания присутствуют продукты не полного сгорания углеводородов, которые называются химической неполнотой сгорания топлива или химический недожог. Объем оксида углерода (угарного газа) Vco, м3/м3, в составе продуктов сгорания принимаем согласно [25] №) «Котлы газовые центрального отопления. Котлы типа «С» с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт», п. 6.6.1.3 Специальные условия. Концентрация оксида углерода равна 0,2% от общего объема сухих трехатомных газов, соответственно количество оксида углерода образующегося при сжигании 1 м3 природного газа будет равно 0,0020585 м3/м3. Плотность оксида углерода равна 1,25 кг/м3, тогда масса оксида углерода будет равна Gco = 0,№ кг/м3. При минимальной тепловой мощности котла отопительного газового настенного двухконтурного с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания «BaltGaz 24 Turbo» с заводским номером 051004534, равной 9,9 кВт и низшей теплоте сгорания природного газа (согласно «Протоколу контроля качества природного газа №/Г от ДД.ММ.ГГГГ.» при стандартных условиях равной Qн = 34,10 МДж/м3 и коэффициенте полезного действия (КПД) 90 % сжигается 1,161 м3/час природного газа. Часовой объем оксида углерода Vco, м3/час, образующийся в составе продуктов сгорания, будет равен 0,002391485 м3/час, массовое количество оксида углерода равно Gco = 0,№ кг/час (2989 мг/час). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация в воздухе ПДКмр, мг/м3, вредного (загрязняющего) вещества в воздухе населенных мест – это такая концентрация, которая не вызывает рефлекторных реакций в организме человека. Для оксида углерода ПДКмр = 5 мг/м3, Таблица 1.1 [26]. При отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах квартир №, 29, 32, 35 в результате ветрового подпора на устье кирпичной шахты на кровле здания, продукты сгорания природного газа из дымохода нежилого помещения первого этажа, через неплотности в кладочных швах кирпичных каналов мигрировали в смежные дымоходы и вентиляционные каналы. Задымлением дымохода нежилого помещения установлено, что дым на оголовке кирпичной шахты выходил из дымоходов квартир № и 29, а также из вентиляционных кухонных каналов квартир № и 32. При условии, что все продукты сгорания при работе котла отопительного газового «BaltGaz 24 Turbo» с минимальной тепловой мощностью распределяются равномерно в четыре смежные каналы, то в помещение кухни 

<

адрес> будут поступать продукты сгорания в объеме 50% от общего объема мигрирующих из межтрубного пространства кирпичного дымохода нежилого помещения. Период времени Т, сек, за который может наступить предельно допустимая концентрация оксида углерода в жилых помещениях 

<

адрес>, включая кухню и коридор определяется по формуле: ? = 3600*144,4*5/0,5*2989 = 1739,2 сек (29 мин). Период времени, за который может наступить критическая концентрация оксида углерода, которая равна 20 мг/м3, Таблица 2.1 [26] в жилых помещениях 

<

адрес>, включая кухню и коридор определяется по формуле (3.6): ? = 3600*144,4*20/0,5*2989 = 5978 сек (99,6 мин), где: 144,4 м3 – объём помещений 

<

адрес>.

В 

<

адрес> Республики Татарстан на момент сдачи 

<

адрес> года постройки в эксплуатацию были предусмотрены раздельные вентиляционные вытяжные каналы в помещении кухни и ванной комнаты. Согласно нормативным требованиям [27] Пункт 1.64. Расчетные температуры для отопительного периода и воздухообмен в помещениях надлежит принимать согласно табл. 5. Таблица 5. [27] Воздухообмен в ванной комнате не менее 25 м3/ч, индивидуальная уборная не менее 25 м3/ч, объединенный санузел не менее 50 м3/ч. Кратность воздухообмена кухни в газифицированных зданиях 90 м3/ч при четырех конфорочных плитах. Примечание 3 таблицы 5. Нормы воздухообмена для кухонь, оборудованных газовыми плитами, надлежит принимать и в случаях установки в кухнях кроме газовых плит также газовых водонагревателей; при этом газоход от водонагревателя надлежит рассматривать как дополнительный вытяжной канал. Пункт 1.68. Помещения кухонь и санитарных узлов, оборудуемых газовыми водонагревателями, должны быть обеспечены притоком воздуха у пола через решетки площадью на менее 0,02 м2 или через зазоры под дверями высотой не менее 0,03 м. Двери указанных помещений должны открываться наружу. Дополнительным осмотром места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ при погодных условиях близких к погодным условиям на момент наступления смерти ФИО1 и ФИО2 экспертом установлено, что воздухообмен в помещении кухни и совмещенного санузла соответствует нормативным требованиям.

Квартира № 

<

адрес> Татарстан 3-х комнатная с общей жилой площадью 47,2 м2. Согласно нормативным требованиям [27] Таблица 5. Количество удаляемого воздуха из помещения (при вытяжке) равно 3 м3/ч на 1 м2 площади комнат. Вытяжной воздух из квартиры должен удаляться через вентиляционные каналы кухонь и санузлов. Таким образом, нормативный воздухообмен равен 3?47,2 = 141,6 м3/ч. На момент осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ при наружной температуре 25 0С и закрытых окнах в квартире удаление воздуха по кухонному вентиляционному каналу равно 77,56 м3/ч, по вентиляционному каналу совмещенного санузла 18 м3/ч при выключенном вентиляторе, по дымоходу 17,64 м3/ч. При приоткрытом окне на кухне расходы воздуха по каналам соответственно равны 64,6 м3/ч, 52,9 м3/ч, 54,4 м3/ч. Таким образом, при закрытых окнах общий расход вытяжного воздуха равен 113,2 м3/ч при открытом кухонном окне 171,9 м3/ч. При дополнительном осмотре места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ при погодных условиях близких к погодным условиям на момент наступления смерти ФИО1 и ФИО2 экспертом установлено, что воздухообмен в помещении кухни и совмещенного санузла соответствует нормативным требованиям, а именно при закрытых окнах во всех помещениях 

<

адрес> положительная тяга в дымоходе в пределах 0,7 – 0,9 м/

<

адрес> вытяжного воздуха, при живом сечении лючка прочистки дымохода 0,01327 м2 и средней скорости 0,8 м/с равен 38,2 м3/ч. В вентиляционном вытяжном кухонном канале положительная тяга 0,34-0,36 м/с, расход вытяжного воздуха равен 25,7 м3/ч. При закрытой двери в совмещенном санузле тяга в живом сечении вытяжного вентиляционного канала 0,2 м/

<

адрес> вытяжного воздуха равен 14,1 м3/ч. Общий расход вытяжного воздуха равен 78 м3/ч. При вновь установленных воздушных клапанах в помещениях кухни и спальной комнаты расход вытяжного воздуха увеличивается до 106,5 м3/ч, что соответствует нормативным требованиям [27] Таблица 5. Согласно справки от ДД.ММ.ГГГГ № о погодных условиях ДД.ММ.ГГГГ в период от 12 часов до 15 часов температура наружного воздуха равна минус 7,30 С, скорость ветра 5 м/с по румбу «СЗ».

Расход вытяжного воздуха в помещениях 

<

адрес> Республики Татарстан на момент смерти ФИО1 и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ не соответствовал нормативным требованиям, а именно под воздействием ветра со скоростью 4-7 м/с при преобладающем направлении по румбу «ЮЗ», на оголовке кирпичной шахты дымоходов и вентиляционных вытяжных каналов по стояку квартир № (магазин), №, 29, 32, 35 создавался ветровой подпор, что привело к опрокидыванию тяги.

Период времени, за который может наступить критическая концентрация оксида углерода, равная 20 мг/м3, таблица 2.1 [26], в помещениях 

<

адрес>, включая кухню и коридор определяется по формуле: ? = 3600*144,4*20/0,5*2989 = 5978 сек (99,6 мин) где: 144,4 м3 – объём помещений 

<

адрес>.

Перепланировка в 

<

адрес>. 40 по 

<

адрес> Республики Татарстан привела к тому, что площадь помещения, где установлено газоиспользующее оборудование, увеличилась, соответственно, перепланировка выполнена с нарушением нормативных требований, п. 2.8. [24] Не допускается размещение газифицированных кухонь над и под жилыми комнатами. Перепланировка помещения кухни и смежной жилой комнаты привела к образованию помещения кухни-столовой, в которой вытяжка должна предусматриваться из расчета однократного воздухообмена в час и дополнительного объема воздуха 100 м3/ч на работу газовой плиты, п. 5.9 [6], но данные правила к конкретному случаю не применимы, так как дата введения нормативного документа ДД.ММ.ГГГГ Возникновение обратной тяги в дымоходе и вентиляционном кухонном канале в 

<

адрес> связано с конструкцией оголовка кирпичной шахты и погодными условиями. Конструкция оголовка кирпичной шахты по стояку квартир № (магазин), 26, 29, 32. 35 не соответствует нормативным требованиям, а именно высота устья дымохода над прилегающей частью кровли для домов с плоской кровлей должна быть не менее 2,0 м. В жилом многоквартирном 

<

адрес> Республики Татарстан шесть подъездов. Устья шахт дымоходов и вентиляционных каналов квартир в первом и шестом подъездах выведены на высоту 2,0 м над плоскостью кровли, а в квартирах с 2 по 5 подъезды выведены на высоту 0,5 м от поверхности кровли. Неблагоприятное направление ветра и образующееся ветровое давление на устья шахт способствует опрокидыванию тяги в каналах.

Нормативные документы не предусматривают запрета на установку электромеханического вентилятора на входном отверстии вентиляционного вытяжного канала совмещенного санузла. Осмотром места происшествия экспертом ДД.ММ.ГГГГ при наружной температуре воздуха плюс 25 0С были проведены замеры величины тяги в дымоходе и вентиляционных каналах 

<

адрес> Республики Татарстан с использованием измерителя комбинированного Testo 417-2 и получены следующие результаты при всех закрытых окнах в помещениях квартиры: а) вентилятор в совмещенном санузле выключен: тяга в дымоходе 0,25 м/с; тяга в кухонном вытяжном канале 0,85-0,95 м/с; тяга вытяжном канале совмещенного санузла 0,25-0,26 м/с; б) вентилятор в совмещенном санузле включен в работу: тяга в дымоходе обратная 0,5-0,7 м/с; тяга в кухонном вытяжном канале обратная 0,7-0,9 м/с; тяга вытяжном канале совмещенного санузла 2,7 м/с.

В 

<

адрес> 

<

адрес> установлен водонагреватель газовый проточный 

<

данные изъяты> серийный номер № дата изготовления 2017-06-05. Полезная тепловая мощность водонагревателя газового проточного 18,5 кВт. Водонагреватель снабжен датчиком тяги модель №, контролирующим полноту удаления продуктов сгорания, который автоматически перекрывает подачу газа на установку в случае возникновения проблем с отводом продуктов сгорания в случае отсутствия или опрокидывания тяги в дымоходе. Согласно протоколу осмотра места происшествия (дополнительного) от ДД.ММ.ГГГГ (Том № листы 1-7) специалистом ЭПУ «

<

данные изъяты>» ФИО91 выполнена проверка времени срабатывания датчика тяги при установке металлической заглушки на газоотводящее устройство, перекрывающей отвод продуктов сгорания в дымоотвод при работающем водонагревателе газовом проточном. Время срабатывания датчика тяги и отключения подачи газа на горелку равно 62 секунды.

Строительные и отделочные материалы, используемые для ремонта жилых помещений, находятся в открытом доступе и имеют сертификаты соответствия санитарных и экологических норм. Влиять на микроклимат жилых помещений строительные и отделочные материалы не могут и усиливать отравляющий эффект при поступлении монооксида углерода (угарного газа) в воздух помещения не могут.

Во время осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ экспертом были выполнены замеры величины тяги в дымоходе и вентиляционном канале 

<

адрес> использованием измерителя комбинированного Testo 417-2 и получены следующие результаты при всех закрытых окнах в помещениях квартиры: тяга в дымоходе 0,36-0,38 м/с; тяга в кухонном вытяжном канале 0,18-0,22 м/с; измерение тяги в вытяжном канале санузла не представлялось возможным из-за отсутствия доступа к вентиляционной решетке. Визуально установлено, что вентиляционная решетка в санузле покрыта пылью, что является свидетельством работоспособности вытяжного вентиляционного канала. При открытом окне на кухне получены следующие результаты: тяга в дымоходе 0,85-1,0 м/с; тяга в кухонном вытяжном канале 0,35-0,45 м/

<

адрес> (проникновение) продуктов сгорания в дымоход 

<

адрес> происходила на уровне верхних этажей. По свидетельству собственника 

<

адрес> при включении водогрейной газовой колонки всегда открывается окно на кухне.

Кирпичный дымоход первого этажа (магазина) является общедомовым имуществом, поэтому переустройство или изменение в конструкции общедомового имущества должно выполняться по проекту согласованному с управляющей компанией обслуживающей многоквартирный дом. Замена газового настенного двухконтурного котла «DEMRAD» серии Solaris модель ВК(НК)-124 с закрытой камерой сгорания с заводским номером 274009 на котёл отопительный газовый настенный двухконтурный с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания «BaltGaz 24 Turbo» с заводским номером 051004534 должна выполняться по проекту, который согласовывается с газоснабжающей организацией, а после замены котла представители газоснабжающей организации должны проверить правильность подключения и работу газового котла.

В нормативных документах отсутствует запрет на установку электромеханических устройств на вытяжных отверстиях вентиляционных каналов в ванных комнатах, если эти вентиляционные каналы не совмещены с вытяжными вентиляционными каналами из помещений, где установлено газоиспользующее оборудование.

Навесной шкаф, установленный на кухне 

<

адрес> Республики Татарстан, на воздухообмен не влияет.

Угарным газом принято называть оксид углерода (монооксид углерода) с химической формулой СО. Представляет собой бесцветный газ без вкуса и запаха. Молекулярная масса 28,011, молярный объем Vм = 22,4 м3/кмоль, плотность газовой фазы ?со = 1,25 кг/м3 (при t = 0 0С и 101,3 кПа), относительная плотность газа dco = 0,9667, таблица 1.2 [2] ФИО92, ФИО93, ФИО94 Справочник по газоснабжению и использованию газа. - Л.: Недра, 1990, пределы воспламеняемости газа в смеси с воздухом (при t = 20 0С и 101,3 кПа), об.%: нижний – 12,5, верхний – 74,0, таблица 8.10 [2]. При горении природного газа в среде воздуха, в объёме которого содержится 20,95 % кислорода, образуются продукты сгорания в виде сухих трех атомных газов диоксида углерода (СО2), сухих двух атомных газов (N2) и водяных паров (Н2О). Диоксид углерода (углекислота) с химической формулой СО2 бесцветный газ. Молекулярная масса 44,011, молярный объем Vм = 22,262 м3/кмоль, плотность газовой фазы ?со = 1,977 кг/м3 (при t = 0 0С и 101,3 кПа), относительная плотность газа dco = 1,529. Воздух – представляет собой смесь газов, из которых состоит земная атмосфера. Объемный состав воздуха: азот N2 = 78,08 %, кислород O2 = 20,95 %, инертный газ (аргон Ar, неон Ne, гелий Не, криптон Kr, ксенон Хе, радон Rn) 0,94 %, углекислый газ (диоксид углерода) СО2 = 0,03 %, водяной пар Н2О, случайные примеси (пыль, микроорганизмы, сернистый газ SO2, окислы азота NOx и др.) Смесь газов, содержащихся в атмосферном воздухе, без водяного пара и загрязнителей называется сухим воздухом. Молекулярная масса сухого воздуха 28,96, молярный объем Vм = 22,398 м3/кмоль, плотность воздуха при 0 0С и 101,3 кПа ?во = 1,293 кг/м3, относительная плотность воздуха dв = 1,000. При поступлении продуктов сгорания в объем помещения газ с относительной плотностью меньше единицы будет заполнять верхнюю зону помещения, газ с относительной плотностью больше единицы будет занимать нижнюю зону помещения, таким образом, оксид углерода (угарный газ) СО будет находиться в верхней зоне помещения, а диоксид углерода (углекислота) СО2 будет находиться в нижней зоне помещения. Поступление мигрирующих продуктов сгорания в помещения 

<

адрес> вызвано опрокидыванием тяги в дымоходе и вентиляционных каналах за счет действия ветрового подпора на оголовке кирпичной шахты. В этом случае не играет большой роли частичное перекрытие сечения вытяжного вентиляционного отверстия на кухне за счет декоративного подвесного потолка, а также частичное перекрытие вытяжного вентиляционного отверстия в совмещенном санузле. Согласно [30] таблица 2.1 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны. Углерод оксид (угарный газ) СО ПДК 20 мг/м3, класс опасности 4, воздействие отравляющее. Углерода диоксид (углекислый газ) СО2 ПДК 27000 мг/м3, класс опасности 4, воздействие удушающее. При опрокидывании тяги в дымоходе и вентиляционных каналах за счет действия ветрового подпора на оголовке кирпичной шахты, размеры сечений вытяжных отверстий кухонного и в совмещенном санузле не оказывают влияния на концентрацию СО2 в 

<

адрес> (т.14 л.д. 1-238).

Анализируя заключения судебно-строительных экспертиз: от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №№) от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ, суд отдает предпочтение заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, выполненному кандидатом технических наук, доцентом по кафедре теплогазоснабжения и вентиляции ФИО47, поскольку оно в наибольшей степени согласуется с другими исследованными судом доказательствами: показаниями свидетелей, проведенными следственными экспериментами. Выводы эксперта изложены мотивированно, научно обоснованы в своей исследовательской части, не противоречат материалам уголовного дела, подтверждается другими доказательствами, поэтому суд признает содержащиеся в них выводы достоверными и кладет в основу приговора.

Вопреки утверждениям стороны защиты причина образования обратной тяги в 

<

адрес> экспертом достоверно установлена.

Каких-либо оснований для признания указанного заключения эксперта недопустимым доказательством не имеется, данная экспертиза проведена, в том числе по материалам уголовного дела, эксперт дважды выезжал на место происшествия, проводил эксперимент, при котором также присутствовал и подсудимый. Ссылки последнего на то, что газовое оборудование экспертом не подключалось, не могут быть приняты во внимание, поскольку на момент проведения экспертизы газовое оборудование в квартире было отключено.

Как следует из разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 года N 28 (в редакции от 29 июня 2021 года) «О судебной экспертизе по уголовным делам» к иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными знаниями, относятся эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а также лица, не работающие в судебно-экспертных учреждениях. В связи с чем, ссылки защитника на то, что эксперт ФИО47 не является экспертом в государственных экспертных учреждениях, не входит в коммерческую организацию, целью которой является производство экспертиз, несостоятельны.

Что касается приобщенного стороной защиты к материалам дела заключения специалиста в т.19 л.д.9-34 по заключению эксперта о том, что ответы на вопросы выполнены с нарушением требований в области судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации и не могут быть рекомендованы для дальнейшего использования, то оно является его субъективным мнением, не обязательным для суда. К тому же специалист ФИО95 является инженером по специальности «Автоматизированное производство химических предприятий», получил диплом о профессиональной переподготовке по программе профессиональной переподготовки «Судебная строительно-техническая экспертиза и стоимостная экспертиза объектов недвижимости», пройдя обучение в период с 9 января по ДД.ММ.ГГГГ. Допрошенный же в судебном заседании по ходатайству стороны защиты в качестве специалиста ФИО69 является бакалавром по направлению подготовки «Строительство», чье мнение судом также не может учитываться.

Вопреки мнению подсудимого заключение № от ДД.ММ.ГГГГ также не может быть принято судом во внимание, так как эксперт пришел к выводу о том, что обратная тяга в дымоходе 

<

адрес> образовалась от работающего на вытяжку встроенного в систему естественной вентиляции в санузле вентилятора, тогда как судом установлено, что вентилятор не включался, свидетель Свидетель №2 также показал, что вентилятор в ванной был на цепочке, то есть автоматически он не включался.

А эксперт ФИО119, составивший заключение № от ДД.ММ.ГГГГ, на часть вопросов ответить не смог, в частности, на вопрос о непосредственной причине отравления угарным газом потерпевших, о связи причин отравления угарным газом с нарушениями строительных норм.

Относительно допроса Свидетель №11 в качестве специалиста (т.10 л.д.50-53), где он, в том числе высказывается о причинах скопления угарного газа в квартире в момент происшествия, что носит вероятностный характер и является его субъективным мнением, не обязательным для суда, как и частное мнение печников Свидетель №1 и Свидетель №2, протоколы допросов экспертов ФИО96, ФИО97, специалиста ФИО98, которые не были допрошены в судебном заседании, и заключения по проведенными ими экспертизам не положены в основу приговора.

Каких-либо оснований для назначения повторной судебной строительно-технической экспертизы суд не усматривает, поскольку в настоящее время с момента произошедшего прошло значительное количество времени, в квартиру потерпевших внесены конструктивные изменения, также и в подключение котла в нежилом помещении, в настоящее время воссоздать условия произошедшего ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Оценив заключения судебно-медицинских экспертиз в совокупности с другими доказательствами, суд признает их объективными и достоверными, научно-обоснованными, они согласуются с показаниями потерпевших, свидетелей и материалами дела, соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела. Оснований для назначения повторных судебно-медицинских экспертиз, о чем просит сторона защиты, суд также не находит.

Смерть потерпевших наступила от острого отравления окисью углерода. О том, что отравление происходило постепенно с момента подключения газа, лишь домыслы подсудимого, которые какого-либо научного обоснования не имеют. Причинение потерпевшей ФИО9 легкого вреда здоровью последняя объясняет тем, что со слов свекрови ей известно, что когда та пришла, у нее на лицо было накинуто одеяло, которое могло сработать как фильтр.

Ссылки ФИО3 на то, что Потерпевший №2, войдя в квартиру в тот день, не слышала запах газа, также не могут быть приняты во внимание, так как угарный газ запаха не имеет.

Исследованные судом доказательства являются допустимыми и достаточными, оценка которых отвечает требованиям статьи 88 УПК РФ. Оснований не доверять вышеуказанным доказательствам у суда не имеется.

Допущенная следователем в фототаблице к протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ описка в наименовании помещения, где указано ООО «

<

данные изъяты>» вместо ООО «

<

данные изъяты>», не свидетельствует о недопустимости данного протокола осмотра места происшествия, поскольку как следует из протокола, объектом осмотра является помещение «

<

данные изъяты>», расположенное на первом этаже 

<

адрес> того, в этой части замечаний к протоколу следственного действия не поступило.

Показания потерпевших, свидетелей ФИО48, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17 являются подробными, последовательными, согласуются между собой, и подтверждаются материалами уголовного дела. Не доверять их показаниям у суда нет оснований, каких-либо объективных данных, свидетельствующих о наличии у них причин для оговора подсудимого, в материалах уголовного дела не содержится и суду не представлено. Протоколы допросов свидетелей добыты в соответствии с уголовно-процессуальным законом, являются достоверными и допустимыми.

Имеющиеся противоречия и неточности в показаниях свидетелей не являются существенными и не влияют на оценку доказанности виновности подсудимого в совершении преступления. Они связаны, прежде всего, с давностью произошедших событий и индивидуальным восприятием ими окружающей действительности, кроме того, свидетели свои оглашенные показания подтвердили в полном объеме, ни о каком давлении на них в период предварительного расследования не сообщали. Свои оглашенные в судебном заседании показания подтвердили и свидетели Свидетель №7, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №2, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №19, вместе с тем, их позицию по ряду вопросов суд связывает с тем, что они знакомы с ФИО4 ФИО177. по его профессиональной деятельности, их показания даны с целью помочь избежать уголовной ответственности, кроме того, Свидетель №19 сам является фигурантом уголовного дела, возбужденного по тем же наступившим последствиям.

Анализ исследованных судом доказательств подтверждает виновность подсудимого в совершении преступления.

Будучи лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию газового оборудования в помещении ООО «

<

данные изъяты>», ФИО4 ФИО178. в нарушение требований норм не обеспечил заделку зазоров между дымоотводом от котла и дымоходным каналом, а также соединение патрубка дымоотвода с металлическим дымоходом и тепловую изоляцию на наружной поверхности металлического дымохода диаметром 80 мм; не предусмотрел наличие сборной камеры для мусора, твердых частиц и конденсата; допустил на металлическом дымоходе установку обратного усеченного конуса с диаметрами 80 мм в основании и 20 мм в вершине, а на устье дымохода – металлический зонт, из-за чего продукты сгорания от газового 2-х контурного котла «BaltGaz 24 Turbo» через обратный усеченный конус свободно поступали в межтрубное пространство между самовольно установленным металлическим дымоходом и кирпичным дымоходным каналом, имеющим разрушения кирпичной кладки дымохода и сквозные пустоты в кладочных швах; допустил в нарушение изначально разработанного проекта забор воздуха для работы котла из объема помещения, а в отверстии в стене, предусмотренном для забора наружного воздуха, установил заглушку из тканного материала, тем самым не обеспечив в нежилом помещении в нерабочее время организованный приток воздуха в количестве, необходимом для полного сгорания газа, при отсутствии которого наличие вытяжных каналов способствовало созданию разряжения в объеме помещения, отрицательно влияющим на работу котла. При выключении котла термостатом по контролю за температурой теплоносителя вентилятор после функции продувки камеры сгорания выключается, а каждое его последующее включение в работу сопровождается образованием угарного газа. Поскольку на оголовке кирпичной шахты межтрубное пространство между кирпичным и металлическим дымоходами нежилого помещения с согласия ФИО4 ФИО179 заглушено цементно-песчаным раствором, а на устье металлического дымохода установлен зонт, свободного выхода продуктов сгорания в атмосферу не было, угарный газ, поступая в межтрубное пространство мигрировал через пустотелые швы в кирпичной кладке в смежные кирпичные каналы, попадая в 

<

адрес> результате обратной тяги в их каналах, которая образовывалась из-за конструкции оголовка кирпичной шахты второго подъезда жилого дома, не соответствующей нормативным требованиям в части высоты, а также создававшегося ветрового подпора ввиду того, что кроны деревьев выше конька кровли жилого дома, что привело к смерти ФИО1 и ФИО2, а также причинению легкого вреда здоровью ФИО9

ФИО4 ФИО180. не предвидел возможность наступления общественно опасных последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности, должен был и мог предвидеть эти последствия.

Подсудимый занимается реализацией газового оборудования, его организация занимается проектированием, и строительством, в том числе систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, газовых систем и установкой оборудования, по устройству технологических трубопроводов, по монтажу котельных установок, имеет соответствующие лицензии, все документы имеются в материалах дела, обладал достаточным опытом и знаниями в этой области, в связи с чем, доводы стороны защиты о том, что не мог и не должен был предвидеть наступление общественно-опасных последствий, несостоятельны. Кроме того, в 

<

адрес> ранее поступали жалобы жильцов на обратную тягу, о чем могло быть известно ФИО4 ФИО181.

Поэтому доводы стороны защиты о применении к подсудимому положений статьи 28 УК РФ – невиновное причинение вреда не могут быть приняты во внимание.

Утверждение защитника о том, что разрушение кирпичной кладки имело место на момент предъявления обвинения голословно, опровергается исследованными материалами дела.

Действия ФИО4 ФИО182 суд квалифицирует по части 3 статьи 109 УК РФ как причинение смерти по неосторожности двум лицам.

Оснований для оправдания ФИО4 ФИО183 о чем просит сторона защиты, суд не усматривает.

Что касается доводов подсудимого ФИО4 ФИО184. о том, что ранее в отношении него уголовное преследование было прекращено, то постановлением Ново-Савиновского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ходатайство руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> ФИО99 о даче разрешения на отмену постановления о прекращении уголовного преследования от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО4 ФИО186 по уголовному делу № было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ постановление следователя по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Свидетель №22 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении уголовного преследования по уголовному делу № в отношении обвиняемого ФИО4 ФИО185. отменено.

Ссылки подсудимого на то, что при проведении строительно-технической экспертизы экспертом ФИО47 он, следователь Свидетель №22, а также сотрудники Горгаза и управляющей компании не присутствовали, не могут быть учтены, как следует из материалов дела, с постановлением о назначении данной судебной экспертизы ФИО4 ФИО187. и его защитник были ознакомлены, каких-либо заявлений от них не поступило. Экспертом следователю неоднократно направлялись ходатайства, в том числе об обеспечении доступа в нежилое помещение, расположенное на первом этаже 

<

адрес>, которое было удовлетворено. Посещение экспертом принадлежащего ему нежилого помещения на первом этаже указанного дома не отрицал и сам ФИО4 ФИО188. Кроме того, как показала в судебном заседании следователь Свидетель №22, ею были удовлетворены ходатайства эксперта об исследовании квартир, сама она при проведении осмотров присутствовать не должна.

Вопреки доводам ФИО4 ФИО189 о несогласии с тем, что он не обеспечил заделку зазоров между дымоотводом от котла и дымоходным каналом, а также соединение патрубка дымоотвода с металлическим дымоходом и тепловую изоляцию на наружной поверхности металлического дымохода диаметром 80 мм, что подтверждается фототаблицами к протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и к заключению эксперта №, из показаний эксперта ФИО119 в судебном заседании усматривается, что соединение котла с гильзой он изучал по проектно-технической документации, каким образом происходит соединение, он не смотрел. В следственном эксперименте он не участвовал, информацией о том, когда включается и когда выключается котел, не имел. А имеющийся в т.1 л.д.245 снимок также не позволяет с достоверностью утверждать об отсутствии каких-либо зазоров.

Наличие сборной камеры для мусора, твердых частиц и конденсатов вопреки утверждениям подсудимого фотоматериалами к протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, к заключению экспертов (т.6 л.д. 27, 114) не подтверждается. В судебном заседании следователь ФИО45 показал, что обстоятельств проведения осмотра нежилого помещения он не помнит, в связи с чем, утверждение подсудимого, что межтрубное пространство было зацементировано, не нашло подтверждения после допроса следователя, несостоятельно.

Доводы ФИО4 ФИО190 о том, что установленный на устье дымохода металлический зонт не мешал дымоудалению, иначе бы котел выключился, что отработанные горячие газы никак не могли выходить из усеченного конуса, в противном случае пострадал бы в первую очередь он сам, не могут быть приняты во внимание, как следует из показаний эксперта ФИО47, согласно нормативным требованиям, нельзя устанавливать зонты на дымоходах, поскольку при сжигании газа образуются водяные пары, которые вводят в состав продукта сгорания, и при отрицательных температурах водяные пары конденсируются на внутренней поверхности дымоходов и на зонтах, это может привести к опрокидыванию тяги. Зонт способствовал прекращению тяги. При ветровой нагрузке под зонтом создаётся избыточное давление, что препятствует выходу продукта сгорания. Часть продуктов сгорания поступала в межтрубное пространство, проходила через неплотности в стенках дымохода и мигрировала в соседние вентиляционные каналы и дымоходы. Что касается ссылок подсудимого, на то, что проводились ежегодные, ежеквартальные проверки и выдавались положительные заключения на эксплуатацию дымохода и вентиляционного канала, то, как усматривается из показаний свидетеля ФИО100, проверку она осуществляла через очистной карман, гильзу на герметичность, соединение патрубка не проверяла, свидетель Свидетель №9 также показала, что после случившегося в нежилом помещении дымоотводящая система на герметичность не проверялась. Относительно показаний Свидетель №3, проводившего проверку дымоотводящей системы в нежилом помещении, и утверждавшего, что все было сделано герметично, соединение патрубка с гильзой им проверялось, суд к ним относится критически, поскольку, как видно из его показаний, он неоднократно подписывался в актах периодической проверки за печников ФИО65 и ФИО64, а также сам написал заявление об увольнении от имени ФИО64 и вынес приказ об увольнении, что свидетельствует о недобросовестном исполнении им своих обязанностей.

Как видно из показаний свидетеля Свидетель №7, при проведении проверок нежилого помещения подача воздуха осуществлялась через приточный воздуховод с улицы, помещение соответствовало нормам, все было сделано в соответствии с проектом, согласованным инстанциями. В то же время он не исключает, что периодически ФИО4 ФИО191. мог снимать воздуховод с улицы, по неизвестным ему причинам. Свидетель Свидетель №14, устанавливавший котел, указывает, что подсос воздуха идет с улицы через отверстие в стене, и с гофрированной трубой соединяется с котлом. Свидетель Свидетель №8 также подтвердила, что котел, установленный в нежилом помещении, осуществлял забор воздуха с улицы. Кроме того, она констатировала, что в представленную ИТД вносились изменения, дата акта с ДД.ММ.ГГГГ исправлена на ДД.ММ.ГГГГ, также наряд-допуск № на производство газоопасных работ в газовом хозяйстве от ДД.ММ.ГГГГ, однако первоначально была указана дата ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, договор на поставку газа от ДД.ММ.ГГГГ, должен быть от 2009 года. Хранящаяся в ЭПУ «

<

данные изъяты>» ИТД в любой момент может быть выдана собственнику. В связи с чем, утверждения подсудимого об отсутствии у него каких-либо нарушений, о том, что котел может работать при заборе воздуха из помещений при установке микропроветривателей на окнах, не могут быть приняты во внимание.

Доводы ФИО4 ФИО192. о возможности образования обратной тяги в вентканалах и дымоходе нежилого помещения, в случае создания разряженной обстановки, является предположением.

Утверждения подсудимого о том, что в ночь произошедшего он котел не включал, опровергаются заключением экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, в которой эксперт ФИО47 провел расчет потребляемого газа в ФИО27 «Теплогазмонтаж», из которого следует, что в ночь на ДД.ММ.ГГГГ котел работал.

Ссылки подсудимого на наличие противоречий в экспертизе ФИО47 о существовании песчано-цементной заглушки несостоятельны, в судебном заседании эксперт показал, что фотографии были сделаны в разное время, на одной из фотографий видно, что установлена заглушка цементно-песчаная – на время обследования в марте 2020 года. Позднее часть этой заглушки демонтировали. Полагает, что она была сделана в 2014 году во время гильзования. Из показаний Свидетель №2 также следует, что после случившегося они проверили котел в магазине «

<

данные изъяты>», канал был загильзован с кровли до котла, у оголовка гильза посажана на штырь, который был залит раствором цемента. Из оглашенных показаний ФИО101 усматривается, что труба крепилась на специальный штырь, с одной стороны было открыто, с другой зацементировано. Таким образом, гильза устанавливалась с согласия ФИО4 ФИО193., и он не мог не знать о цементировании межтрубного пространства.

Эксперт ФИО47 показал, что при проведении экспертизы он использовал данные других экспертиз, а также материалы уголовного дела, поэтому доводы подсудимого о том, что эксперт не включал газовое оборудование в его ФИО27 и квартирах, не могут быть приняты во внимание.

Доводы ФИО4 ФИО194 о том, что с сентября 2019 года после отключения газа по настоящее время каких-либо обращений от потерпевших в ЭПУ «Бугульмагаз», Управляющую компанию о наличии газа не поступало, соответственно, от их газового оборудования скапливался угарный газ, также отвергаются судом, поскольку потерпевшая с момент произошедшего в квартире не проживала, кроме того, как показали свидетели ФИО48, Свидетель №6, Свидетель №5 газоиспользующее оборудование находилось в исправном состоянии, более того, не работающее газовое оборудование не может выделять угарный газ.

Что касается доводов подсудимого о том, что потерпевшие пострадали в результате незаконной, несогласованной перепланировки, то, как следует из показаний эксперта ФИО47, произведенная перепланировка, увеличение площади кухни не повлияло на воздухообмен. Вопреки утверждениям подсудимого эксперт в своем заключении указал причину образования обратной тяги. Так, фасады дома со стороны улицы и со стороны двора (подъездов) находились в зонах отрицательных давлений, а оголовок кирпичной шахты дымоходов и вентиляционных каналов магазина и квартир №, 29, 32 и 35 находился под воздействием ветрового напора, что способствовало условиям для опрокидывания тяги и заполнению внутреннего объема 

<

адрес> продуктами сгорания.

Приточные же клапаны установлены потерпевшей в соответствии с выданным предписанием, кроме того, дымоход и вентканал в квартире они закрыли.

Интервью заместителя руководителя жилищной инспекции РТ, а также просмотренная в судебном заседании передача в рамках программы «Среда обитания», на что ссылается подсудимый, доказательствами по данному уголовному делу не являются, и не могут учитываться, как и приговор Московского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на что указывает защитник.

Приведенные доводы ФИО4 ФИО195. о том, что жители квартир 23, 26, 32 и 35 не пострадали, в квартирах хорошая тяга, неубедительны, так согласно показаниям свидетеля Свидетель №17, при жизни его мать, проживавшая в 

<

адрес>, неоднократно жаловалась, что дымоходные и вентиляционные каналы плохо работают, возникает обратная тяга, огонь в колонке не зажигается, вызывала специалистов, которые сделали удлинение труб. Свидетель Свидетель №16, живущий в 

<

адрес>, показал, что в сильные морозы свыше - 20? через колонку шел воздух, была обратная тяга. Сотрудники Управляющей компании сделали гильзование канала – удлинение трубы на крыше, чтобы была тяга. Из показаний свидетеля Свидетель №15 следует, что в 

<

адрес> на кухне и в спальне окна всегда открыты на вентиляцию. Кроме того, в ночь произошедшего в квартирах № и 35 никого не было. Вопреки утверждениям ФИО4 ФИО196 жители 

<

адрес> не могли жаловаться на запах газа, поскольку угарный газ запаха не имеет.

Относительно доводов подсудимого о том, что котел в нежилом помещении работает до настоящего времени, каких-либо жалоб не поступает, потерпевшая Потерпевший №2 показала, что в 2020 году ФИО4 ФИО197. подключил котел, гильза соединена надлежащим образом, после чего претензий не возникало.

Что касается ссылок подсудимого на то, что потерпевшие самовольно подключили новое газовое оборудование и произвели пуск газа, то, как следует из показаний потерпевшей, так и показаний свидетеля ФИО59, именно последний произвел монтаж и подключение проточного водонагревателя «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>.

Постановлением следователя по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по РТ Свидетель №22 от ДД.ММ.ГГГГ отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Свидетель №5 и Свидетель №6 по части 3 статьи 109 УК РФ по пункту 2 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, ввиду чего доводы ФИО4 ФИО198 о косвенной причастности сотрудников Свидетель №5 и Свидетель №6 к произошедшему в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ не могут быть приняты во внимание. В соответствии со статьей 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, в связи с чем, не могут учитываться и ссылки подсудимого на то, что не установлено, кто произвел пуск газа в квартире потерпевших. Доводы стороны защиты о том, что в производстве Бугульминского городского суда Республики Татарстан также имеется уголовное дело в отношении Свидетель №19 по обвинению в другой статье, но за наступление тех же последствий, судом отклоняются по тем же основаниям.

В отношении ФИО1 также было отказано в возбуждении уголовного дела, а потому утверждения подсудимого о причастности к произошедшему самих потерпевших судом отвергается.

К представленной подсудимым ФИО4 ФИО199 в судебном заседании копии наряда-допуска № на производство газоопасных работ ДД.ММ.ГГГГ, суд относится критически, так как датой заверения с обоих сторон указано ДД.ММ.ГГГГ.

Каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона по делу не допущено.

Видеозапись проведения следственного эксперимента ДД.ММ.ГГГГ при подключении технических средств фиксации к компьютеру для копирования информации, на карте памяти обнаружена не была, в связи с чем, не приобщена к протоколу следственного эксперимента, о чем следователем ФИО102 составлен рапорт. Что не свидетельствует о недопустимости протокола следственного эксперимента. Высказанное одной из участниц следственного эксперимента утверждение о причине отравления газом является ее предположением.

Вопреки доводам подсудимого свидетели Свидетель №5 и Свидетель №6, будучи допрошенными в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ, показали, что тягу в 

<

адрес> они проверяли как при открытых, так и при закрытых окнах.

При назначении наказания подсудимому суд, исходя из требований статей 6, 7, 60 УК РФ, учитывает обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность ФИО3, отношение к содеянному, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, влияние назначенного наказания на его исправление, условия жизни его семьи.

Суд признает и учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом всех обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого (несудим, на специализированных медицинских учетах не состоит, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется удовлетворительно), влияния наказания на его исправление и условия жизни его семьи, суд считает, что его исправление и перевоспитание возможно лишь в условиях изоляции от общества и считает необходимым ФИО4 ФИО200 назначить наказание в виде лишения свободы.

Оснований для назначения подсудимому иного вида наказания, а также дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, применения положений статьи 73 УК РФ суд не находит.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных статьей 64 УК РФ, как и не находит оснований для применения положений статей 76 и 76.2 УК РФ, поскольку обязательные требования для их применения не выполнены.

С учётом личности подсудимого, совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, а также обстоятельств совершения преступления, суд считает, что не имеется оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ.

В соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 58 УК РФ местом отбывания наказания ФИО4 ФИО201. следует определить колонию-поседение.

Как установлено судом, преступление совершено ДД.ММ.ГГГГ. Преступление, предусмотренное частью 3 статьи 109 УК РФ, согласно части 3 статьи 15 УК РФ относится к категории средней тяжести и в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 78 УК РФ лицо его совершившее, подлежит освобождению от уголовной ответственности по истечении 6 лет со дня совершения.

Поскольку на момент вынесения решения судом, сроки давности привлечения ФИО4 ФИО202. к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное частью 3 статьи 109 УК РФ, истекли, уголовное преследование подлежит прекращению по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ. Суд постановляет в отношении ФИО4 ФИО203. приговор в соответствии с требованиями части 8 статьи 302 УПК РФ.

Потерпевшими ФИО9 и Потерпевший №2 заявлен гражданский иск в рамках уголовного дела, согласно которому ФИО9 просит взыскать с ФИО3 в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 10 000 000 рублей, а Потерпевший №2 просит взыскать с него в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 5 000 000 рублей.

В соответствии со статьей 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Подсудимый ФИО4 ФИО204. иск не признал.

Решая вопрос о размере такой компенсации, суд руководствуется требованиями статьи 1101 ГК РФ, учитывает при этом степень вины причинителя вреда, а именно, характер совершенного им преступления, его материальное и семейное положение, трудоспособность. Кроме того, суд учитывает характер причиненных гражданским истцам нравственных страданий, требования разумности и справедливости.

С учетом изложенного, суд считает справедливым удовлетворить исковые требования о компенсации морального вреда частично, определив размер компенсации морального вреда ФИО9 в размере 1 500 000 рублей, Потерпевший №2 – в размере 1 000 000 рублей.

Поскольку материалы уголовного дела в отношении ФИО4 ФИО205 выделены в отдельное производство из уголовного дела № (1-2/2025 (1-24/2024; 1-439/2023), судьба вещественных доказательств будет разрешена судом в ходе рассмотрения указанного уголовного дела по существу.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 302, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО4 ФИО206 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года с отбыванием наказания в колонии-поселение.

На основании пункта «б» части 1 статьи 78 УК РФ и в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ освободить ФИО4 ФИО210. от наказания, назначенного за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности,

Меру процессуального принуждения в виде обязательства ФИО4 ФИО209. отменить.

Гражданский иск ФИО9 и Потерпевший №2 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО4 ФИО207 в пользу ФИО9 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей в счет компенсации морального вреда.

Взыскать с ФИО4 ФИО208 в пользу Потерпевший №2 1 000 000 (один миллион) рублей в счет компенсации морального вреда.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Татарстан в апелляционном порядке в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденный также вправе поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: подпись.

Копия верна.

Председательствующий: Сафина З.М.

Приговор вступил в законную силу « » 20 г.

Председательствующий: Сафина З.М.