Дело №5-920/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Новороссийск 15 июля 2021 г. 

Судья Приморского районного суда г. Новороссийска Семенов Н.С., с участием старшего государственного инспектора Новороссийского территориального отдела Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании материал об административном правонарушении в отношении акционерного общества «Оборонэнерго» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, КПП 770801001, почтовый адрес: 107140, 

<

...>, привлекаемого к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

17 мая 2021 г., в 10-00 ч., в ходе проведения внеплановой выездной проверки АО «Оборонэнерго» соблюдения требований в области электроэнергетики установлено нарушением требований п. 1.5.2. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. №229, выразившееся в непроведении по истечению установленного нормативно-технической документацией срока службы, периодического технического освидетельствования технологических схем и электрооборудования КТП-233 ПУ «Новороссийский» РЭС «Краснодарский» филиала «Северо-Кавказский», находящегося в эксплуатации АО «Оборонэнерго» и расположенной по адресу: г. Новороссийск, ст. Раевская, военный городок №1.

Представитель АО «Оборонэнерго» в судебное заседание не явился, хотя о месте и времени его проведения уведомлен надлежащим образом. В письменном ходатайстве, адресованном суду, представитель АО «Оборонэнерго» просит рассмотреть дело в его отсутствие и освободить АО «Оборонэнерго» от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.

ФИО1 в судебмном заседании подтвердил нарушение АО «Оборонэнерго» Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, ссылаясь на отсутствие законных оснований для освобождения АО «Оборонэнерго» от административной ответственности.

В судебмном заседании нашел подтверждение факт нахождения в эксплуатации АО «Оборонэнерго» расположенного по адресу: г. Новороссийск, ст. Раевская, военный городок №1, электрооборудования КТП-233 ПУ «Новороссийский» РЭС «Краснодарский» филиала «Северо-Кавказский».

Пунктом 1.5.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. №229 (далее «Правила») установлено, что на каждом энергообъекте должен быть организован постоянный и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений), определены уполномоченные за их состояние и безопасную эксплуатацию лица, а также назначен персонал по техническому и технологическому надзору и утверждены его должностные функции.

В соответствии с п. 1.5.2. этих же Правил все технологические системы, оборудование, здания и сооружения, в том числе гидросооружения, входящие в состав энергообъекта, должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию.

Техническое освидетельствование технологических схем и электрооборудования проводится по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы, причем при проведении каждого освидетельствования в зависимости от состояния оборудования намечается срок проведения последующего освидетельствования. Теплотехнического - в сроки в соответствии с действующими нормативно-техническими документами. Зданий и сооружений - в сроки в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, но не реже 1 раза в 5 лет.

Техническое освидетельствование производится комиссией энергообъекта, возглавляемой техническим руководителем энергообъекта или его заместителем. В комиссию включаются руководители и специалисты структурных подразделений энергообъекта, представители служб энергосистемы, специалисты специализированных организаций и органов государственного контроля и надзора.

Задачами технического освидетельствования являются оценка состояния, а также определение мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса энергоустановки.

Результаты технического освидетельствования должны быть занесены в технический паспорт энергообъекта.

Принимая во внимание не проведение АО «Оборонэнерго» по истечению установленного нормативно-технической документацией срока службы, периодического технического освидетельствования технологических схем и электрооборудования КТП-233 ПУ, прихожу к выводу о том, что АО «Оборонэнерго» совершило нарушение правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок и его бездействие подлежит квалификации по ст. 9.11 КоАП Российской Федерации.

При назначении АО «Оборонэнерго» административного наказания, учитываю обстоятельства и характер совершённого им правонарушения, финансовое положение юридического лица, а также отсутствие, отягчающих административную ответственность обстоятельств.

Обстоятельством, смягчающими административную ответственность АО «Оборонэнерго», является принятие мер по устранению выявленных нарушений.

Учитывая, что электрооборудованием КТП-233 ПУ «Новороссийский» обеспечивается электроэнергией военный городок №1 в ст. Раевской, полагаю возможным назначить АО «Оборонэнерго» наказание в виде административного штрафа.

Руководствуясь ст.3.5, ч. 3 ст.23.1, 29.10 КоАП Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Признать акционерное общество АО «Оборонэнерго» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 КоАП Российской Федерации и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) руб.

Назначенный административный штраф перечислить на следующие реквизиты: ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю, г. Краснодар, получатель УФК МФ РФ по Краснодарскому краю (Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору), л/с 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 230901001, расчетный счет 

<

***> в Южном ГУ Банка России г. Краснодара, КБК 49811601091010011140, БИК 040349001, ОКТМО 03720000.

Разъяснить, что неуплата административного штрафа в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Приморский районный суд г. Новороссийска в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление вступило в законную силу «____»________2021 г.

Судья Н.С. Семенов