Дело №5-126/2019 года

УИД 07RS0004-01-2019-001344-93

Постановление

по делу об административном правонарушении

г. Чегем 04 июля 2019 года

Судья Чегемского районного суда КБР Кумыкова Ж.Б., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ФИО1,

УСТАНОВИЛ:

На основании анализа сведений содержащихся в комплексной системе информатизации, на опасном производственном объекте - сеть газопотребления (рег. №), расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий (находящийся в эксплуатации) 

<

данные изъяты> ФИО1 выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) ДД.ММ.ГГГГ в области промышленной безопасности, а именно:

- допускается эксплуатация опасного производственного объекта - сеть газопотребления при отсутствии лицензии на эксплуатацию взыровопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности - нарушение статьи 6,9 Федерального закона №116-ФЗ, пункт 12 части 1 статьи 12 Федерального закона №99-ФЗ, в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ.

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ. 

В судебном заседании представитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Кавказское управление - ФИО2, просила признать 

<

данные изъяты> ФИО1 виновным в совершении указанного административного правонарушения и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности, пояснила, что ФИО1 допустил эксплуатацию опасного производственного объекта - сеть газопотребления при отсутствии лицензии на эксплуатацию взыровопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности.

<

данные изъяты> ФИО1, извещенный надлежащим образом о времени и месте слушания административного дела в судебное заседание не явился, о причинах неявки не уведомил, не обеспечил участие своего представителя. 

Изучив материалы дела об административном правонарушении, выслушав представителяФедеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Кавказское управление - ФИО2, прихожу к следующим выводам.

Согласно ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов - влечет наложение административного на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с положениями статьи 3 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", под требованиями промышленной безопасности понимаются условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем Федеральном законе, других федеральных законах, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности.

В статье 9 Закона № 116-ФЗ, установлено, что организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана, кроме прочего, соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности; иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 12 Федерального закона № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" лицензированию подлежит эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Как следует из материалов административного дела, на основании анализа сведений содержащихся в комплексной системе информатизации, на опасном производственном объекте - сеть газопотребления (рег. № расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий (находящийся в эксплуатации) 

<

данные изъяты> ФИО1 выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) ДД.ММ.ГГГГ в области промышленной безопасности, а именно:

- допускается эксплуатация опасного производственного объекта - сеть газопотребления при отсутствии лицензии на эксплуатацию взыровопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности - нарушение статьи 6,9 Федерального закона №116-ФЗ, пункт 12 части 1 статьи 12 Федерального закона №99-ФЗ, в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ.

Указанные обстоятельства подтверждаются протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №

Согласно выписке из ГР ОПО Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, присвоен III класс опасности сети газопотребления предприятия.

В соответствии со справкой выданной заместителем начальника отдела правового обеспечения, организации надзорной разрешительной деятельности по КБР ЧНА по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> ФИО1 не имеет лицензию на право осуществления деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектовI, II и III классов опасности. 

В силу положений статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Материалы дела свидетельствуют о наличии в действиях (бездействии) 

<

данные изъяты> ФИО1 события и состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

п о с т а н о в и л :

Признать 

<

данные изъяты> ФИО1 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч рублей).

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Кабардино-Балкарской Республики в течение 10 дней со дня получения его копии.

Судья - /подпись/

Копия верна:

Судья - Ж.Б. Кумыкова