УИД 31RS0№-97 

Дело №5-310/2020 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2020 года г. Шебекино

Судья Шебекинского районного суда Белгородской области Ермошин Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ, в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Шебекинские тепловые сети» (сокращенное наименование ООО «Шебекинские тепловые сети»), расположенного по адресу: 

<

...>, ИНН 

<

***>, КПП 312001001, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 02 сентября 2019 года, 

УСТАНОВИЛ:

ООО «Шебекинские тепловые сети» в котельной № 14, расположенной по адресу: 

<

...>, допущена эксплуатация водогрейного котла КВЖ-8,12-115Г, ст. № 3, заводской № 212734, год изготовления 2002, с недействующим предохранительным устройством и в отсутствие таблички на предохранительном клапане с указанием давления срабатывания клапана, срока проведения испытания, срока следующего проведения испытания, что является нарушением п. 5.3.26 и п. 5.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых установок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115.

Правонарушение выявлено в ходе проведения внеплановой выездной проверки должностным лицом государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора в 14 часов 00 минут 04 сентября 2020 года.

Представитель, защитник ООО «Шебекинские тепловые сети» в судебное заседание не явился.

Исследовав материалы дела, судья приходит к следующему.

Статьей 9.11 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо - и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Санкцией данной статьи для юридических лиц установлено наказание в виде штрафа от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Пунктом п. 5.3.26 Правил технической эксплуатации тепловых установок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115 предусмотрено, что эксплуатация котлов с недействующим предохранительным устройством не допускается. Пунктом 5.3.25 этих же правил установлено, что предохранительные клапаны должны иметь табличку с указанием: давления срабатывания клапана, срока проведения испытания, срока следующего проведения испытания. 

Виновность ООО «Шебекинские тепловые сети» подтверждается протоколом об административном правонарушении от 04 сентября 2020 года, в котором изложено событие административного правонарушения, а также другие необходимые сведения, предусмотренные ст. 28.2 КоАП РФ.

Факт неисправности предохранительного устройства и отсутствия таблички на предохранительном клапане зафиксирован в акте проверки № А-Б7/277-1547.

Проверка проведена на основании распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского Управления Ростехнадзора № РП-221-1547-О от 20 июля 2020 года.

Протоколом о временном запрете деятельности № Б7/277-1547 от 04 сентября 2020 года запрещено ООО «Шебекинские тепловые сети» эксплуатировать водогрейный котел КВЖ-8,12-115Г, ст. № 3, заводской № 212734, год изготовления 2002, до рассмотрения дела об административном правонарушении. Указано, что выявленное нарушение создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, угрозу наступления техногенной катастрофы, угрозу причинения существенного вреда.

Предписанием № П-Б7/277-1547 от 04 сентября 2020 года на ООО «Шебекинские тепловые сети» возложена обязанность устранить выявленные нарушения в срок до 05 октября 2020 года.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц подтверждает, что ООО «Шебекинские тепловые сети» является действующим юридическим лицом.

Исследованные доказательства отвечают требованиям ст. 26.11 КоАП РФ, они являются относимыми и допустимыми, а их совокупность достаточной для выводов о виновности ООО «Шебекинские тепловые сети» в совершенном административном правонарушении.

ООО «Шебекинские тепловые сети» имело возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но не предприняло всех зависящих от него мер по их соблюдению, и в соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ признается виновным.

Действия ООО «Шебекинские тепловые сети» судья квалифицирует по ст. 9.11 КоАП РФ - нарушение правил эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок.

Обстоятельств, отягчающих и смягчающих ответственность, судья не установил.

При назначении административного наказания, судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, имеющего повышенную общественную опасность, отсутствие по делу обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность и считает, что менее строгий вид административного наказания, чем административное приостановление деятельности не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «Шебекинские тепловые сети» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, и назначить ему по этой статье наказание в виде административного приостановления деятельности, состоящего в запрете деятельности по эксплуатации водогрейного котла КВЖ-8,12-115Г, ст. № 3, заводской № 212734, год изготовления 2002, в котельной № 14, расположенной по адресу: 

<

...>, на срок 30 (тридцать) суток.

Срок наказания исчислять с 04 сентября 2020 года.

Исполнение наказания возложить на сотрудников Шебекинского районного отделения судебных приставов УФССП России по Белгородской области, направив копию данного постановления для его немедленного исполнения.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Белгородского областного суда через Шебекинскоий районный суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Е.А. Ермошин