Дело № 2а – 3768/2024

45RS0026 – 01 – 2024 – 002004 – 54

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

25.03.2024 г. Курган

Курганский городской суд Курганской области в составе

председательствующего судьи Новиковой А.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Петровой К.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску прокурора города Кургана в интересах неопределенного круга лиц к Администрации города Кургана о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно обеспечить территорию г. Кургана в районе Малое Чаусово, наружным противопожарным водоснабжением, в соответствии с требованиями статей 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор г. Кургана обратился в Курганский городской суд с административным иском в интересах неопределенного круга лиц к Администрации города Кургана о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно обеспечить территорию г. Кургана в районе Малое Чаусово, наружным противопожарным водоснабжением, в соответствии с требованиями статей 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В обоснование иска указано, что прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой сотрудниками Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану проведено обследование территории частного сектора областного центра, не имеющего централизованного водоснабжения, в ходе которого установлено, что жилые дома, расположенные в г. Кургане, в районе Малое Чаусово по адресам: ул. Крупская дд, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 9, 11, 14, 16, 18, 18а, 18б, 18в, 40, 20а, 22, 22а, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28, 29/2, 30, 31, 31а, 32, 322а, 33, 33а, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 59, 61, 63, 65, 67, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 87, 80, 82, 84, 89, 86, 86а, 88, 90, 91, 93, 93а, 101, 101а, 103, 103а, 103б, 105, 107, 117, 119, ул. Гагарина дд. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 12а, ул. Дамбовая дд. 1, 5, 7, ул. Родниковая дд. 1,3, 5, 7, 9, 8, 11, 13, 15, 17, 16, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, ул. Авиационная дд. 1, 1а, 4, 3, 5, 6, 7, 9, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 16, 19, 19, ул. Овражная дд. 2, 5, 5а, 4, 6, 8, 10, 10а, 9, 11, ул. Грицевца дд. 1а, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 10а, 9а, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 17д, 17е, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 61, 63, 65, 67, 66, 68, 68б, 68к1, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 103а, 99, 101, 87, 89, ул. Р-ных дд. 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22а, 2б, 22в, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 27, 26, ул. Заречная д

<

...>, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 27, 32, 34, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 44, ул. Челюскинцев д

<

...>, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 59, 61, 63, 65, 67, 66, 68, 70, 71, ул. Юннатов дд. 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ул. Орджоникидзе 

<

...>, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 59, 61, 63, 65, 67, 66, ул. Гаражная дд. 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ул. Спортивная д

<

...>, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 9, 14, 14а, 15, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 54, переулок Культурный д

<

...>, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ул. Февральская 

<

...>, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12а, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, ул. Мостовая д

<

...>, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 18, 16, переулок Рабочий дд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 13, 15, ул. Почтовая д

<

...>, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 57а, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 59, 61, 63, 65, 67, 66, 68, 70, 72, 74, ул. Парижской Коммуны д

<

...>, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, не обеспечены наружным противопожарным водоснабжением, чем нарушены требования статей 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пунктов 8.8, 8.9, 8.10, 10.4, 10.7 «СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; пункта 75 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», что подтверждается заключением от 22.12.2023.

Согласно пункту 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах заселенных пунктов.

Администрацией города Кургана полномочия по решению вопросов местного значения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения не исполняются, что препятствует своевременному предотвращению воздействия на людей опасных факторов, пожара, ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, проживающих и находящихся на территории населенного пункта.

Просит суд возложить на Администрацию города Кургана обязанность устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно обеспечить территорию г. Кургана в районе Малое Чаусово, наружным противопожарным водоснабжением, в соответствии с требованиями статей 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Представитель административного истца помощник прокурора города Кургана Шостова К.С. в судебном заседании на доводах административного иска настаивала, обоснование оставила прежним. 

Представитель административного ответчика ФИО1, действующая на основании доверенности в судебном заседании с административным иском не согласилась, просила в удовлетворении отказать. Дала пояснения согласно представленного отзыва. Полагала, что для исполнения требований прокурора города Кургана необходимо определить срок не менее 5 лет, не отрицала, что наружное противопожарное водоснабжение в указанном районе отсутствует.

Представитель заинтересованного лица ГУ МЧС России по Курганской области ФИО2, действующий на основании доверенности в судебном заседании доводы административного иска поддержал, срок исполнения судебного решения оставил на усмотрение суда.

Представители заинтересованного лица АО «Водный союз» ФИО3 и ФИО4, действующие на основании доверенностей в судебном заседании доводы административного иска оставили на усмотрение суда, пояснили, что водопроводные сети в районе Малое Чаусово имееются в части улиц Крупская, Авиационная, Грицевца, челюскинцев, Орджоникидзе, Февральская, переулок Рабочий, вопрос о планировании водопроводных сетей в остальной части района не рассматривается. 

Заслушав представителей сторон, заинтересованных лиц, специалиста, исследовав письменные материалы, суд приходит к выводу об удовлетворении административного иска.

В соответствии со статьей 39 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Установлено, что прокуратурой города Кургана проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой сотрудниками Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области проведено обследование территории частного сектора областного центра, не имеющего централизованного водоснабжения, в ходе которого установлено, что жилые дома, расположенные в г. Кургане, в районе Малое Чаусово по адресам ул. Крупская дд, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 9, 11, 14, 16, 18, 18а, 18б, 18в, 40, 20а, 22, 22а, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28, 29/2, 30, 31, 31а, 32, 322а, 33, 33а, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 59, 61, 63, 65, 67, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 87, 80, 82, 84, 89, 86, 86а, 88, 90, 91, 93, 93а, 101, 101а, 103, 103а, 103б, 105, 107, 117, 119, ул. Гагарина дд. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 12а, ул. Дамбовая дд. 1, 5, 7, ул. Родниковая дд. 1,3, 5, 7, 9, 8, 11, 13, 15, 17, 16, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, ул. Авиационная дд. 1, 1а, 4, 3, 5, 6, 7, 9, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 16, 19, 19, ул. Овражная дд. 2, 5, 5а, 4, 6, 8, 10, 10а, 9, 11, ул. Грицевца дд. 1а, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 10а, 9а, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 17д, 17е, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 61, 63, 65, 67, 66, 68, 68б, 68к1, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 103а, 99, 101, 87, 89, ул. Р-ных дд. 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22а, 2б, 22в, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 27, 26, ул. Заречная д

<

...>, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 27, 32, 34, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 44, ул. Челюскинцев д

<

...>, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 59, 61, 63, 65, 67, 66, 68, 70, 71, ул. Юннатов дд. 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ул. Орджоникидзе 

<

...>, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 59, 61, 63, 65, 67, 66, ул. Гаражная дд. 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ул. Спортивная д

<

...>, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 9, 14, 14а, 15, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 54, переулок Культурный д

<

...>, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ул. Февральская 

<

...>, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12а, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, ул. Мостовая д

<

...>, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 18, 16, переулок Рабочий дд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 13, 15, ул. Почтовая д

<

...>, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 57а, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 59, 61, 63, 65, 67, 66, 68, 70, 72, 74, ул. Парижской Коммуны д

<

...>, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, не обеспечены наружным противопожарным водоснабжением, в нарушение требований статей 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пунктов 8.8, 8.9, 8.10, 10.4, 10.7 «СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; пункта 75 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», что подтверждается заключениями от 22.12.2023.

В силу пункта 9 части 1 статьи 14, части 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения сельского поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования.

Статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" определены полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя, в частности, реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности (статья 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В силу статьи 62 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения, водные объекты, а также пожарные резервуары. Необходимость обеспечения противопожарного водоснабжения, устройства систем водоснабжения, водопроводных сетей, искусственных водоемов и пожарных резервуаров, использования водных объектов для противопожарных нужд определяется настоящим Федеральным законом, а требования к их устройству нормативными документами по пожарной безопасности. Запас воды водных объектов и пожарных резервуаров должен обеспечивать расчетные расходы воды на пожаротушение зданий и сооружений с учетом продолжительности тушения пожаров.

Согласно статье 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод);

2) водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) пожарные резервуары.

Территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.

В силу пункта 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.

Сводом Правил - СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности", утвержденным приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 установлены требования пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению населенных пунктов.

Учитывая, что вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов отнесены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения, следовательно, поскольку на территории г. Кургана в районе Малое Чаусово отсутствует наружное противопожарное водоснабжение, то требования прокурора г. Кургана являются законными и обоснованными.

Доказательств объективной невозможности соблюдения требований пожарной безопасности административным ответчиком в судебное заседание не представлено и судом не добыто.

Из содержания пункта 1 части 3 статьи 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации следует, что в случае удовлетворения административного иска об оспаривании решения, действия (бездействия) и необходимости принятия административным ответчиком каких-либо решений, совершения каких-либо действий в целях устранения нарушений прав, свобод и законных интересов административного истца либо препятствий к их осуществлению суд указывает на необходимость принятия решения по конкретному вопросу, совершения определенного действия либо на необходимость устранения иным способом допущенных нарушений прав, свобод и законных интересов административного истца и на срок устранения таких нарушений, а также на необходимость сообщения об исполнении решения по административному делу об оспаривании решения, действия (бездействия) в суд и лицу, которое являлось административным истцом по этому административному делу, в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу, если иной срок не установлен судом.

Срок, в течение которого Администрация города Кургана обязана исполнить возложенную на нее обязанность по устранению нарушения законодательства о пожарной безопасности, суд, с учетом необходимости осуществления соответствующих процедур, находит разумным определить в шесть месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

При установлении срока исполнения – шесть месяцев суд принимает во внимание, ранее выданное предписание № 81/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты по предотвращению угрозы возникновения пожара, которым Администрации города Кургана предписано в срок до 02.10.2023 выполнить требования статей 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно административный ответчик еще в 2023 году должен был принять соответствующие меры по обеспечению территории г. Кургана в районе Малое Чаусово, наружным противопожарным водоснабжением.

Кроме того, указанные нарушения пожарной безопасности создают реальную угрозу отсутствия возможности своевременного тушения возникающих пожаров, что может привести к человеческим жертвам и уничтожению имущества, в связи с чем установление более длительного срока для устранения выявленных нарушений может повлечь нарушение охраняемых законом прав неопределенного круга лиц.

Руководствуясь статьями 175 – 180 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Административный иск прокурора города Кургана в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить.

Возложить на Администрацию города Кургана обязанность устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно обеспечить территорию г. Кургана в районе Малое Чаусово по адресам ул. Крупская дд, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 9, 11, 14, 16, 18, 18а, 18б, 18в, 40, 20а, 22, 22а, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28, 29/2, 30, 31, 31а, 32, 322а, 33, 33а, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 59, 61, 63, 65, 67, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 87, 80, 82, 84, 89, 86, 86а, 88, 90, 91, 93, 93а, 101, 101а, 103, 103а, 103б, 105, 107, 117, 119, ул. Гагарина дд. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 12а, ул. Дамбовая дд. 1, 5, 7, ул. Родниковая дд. 1,3, 5, 7, 9, 8, 11, 13, 15, 17, 16, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, ул. Авиационная дд. 1, 1а, 4, 3, 5, 6, 7, 9, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 16, 19, 19, ул. Овражная дд. 2, 5, 5а, 4, 6, 8, 10, 10а, 9, 11, ул. Грицевца дд. 1а, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 10а, 9а, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 17д, 17е, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 61, 63, 65, 67, 66, 68, 68б, 68к1, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 103а, 99, 101, 87, 89, ул. Р-ных дд. 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22а, 2б, 22в, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 27, 26, ул. Заречная д

<

...>, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 27, 32, 34, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 44, ул. Челюскинцев д

<

...>, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 59, 61, 63, 65, 67, 66, 68, 70, 71, ул. Юннатов дд. 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ул. Орджоникидзе 

<

...>, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 59, 61, 63, 65, 67, 66, ул. Гаражная дд. 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ул. Спортивная д

<

...>, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 9, 14, 14а, 15, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 54, переулок Культурный д

<

...>, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ул. Февральская 

<

...>, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12а, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, ул. Мостовая д

<

...>, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 18, 16, переулок Рабочий дд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 13, 15, ул. Почтовая д

<

...>, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 57а, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 59, 61, 63, 65, 67, 66, 68, 70, 72, 74, ул. Парижской Коммуны д

<

...>, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, наружным противопожарным водоснабжением, в соответствии с требованиями статей 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в течение шести месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Курганский областной суд, путем подачи жалобы (представления) в Курганский городской суд в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья 

Курганского городского суда А.В. Новикова