Дело № 5-1047/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 декабря 2017 года г. Димитровград

Судья Димитровградского городского суда Ульяновской области Тудиярова С.В., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ, в отношении муниципального унитарного предприятия «Гортепло», юридический адрес: 

<

...>, 

У С Т А Н О В И Л:

В период с 07.11.2017 по 04.12.2017 межрегиональным управлением №172 ФМБА России была проведена плановая проверка в отношении муниципального унитарного предприятия «Гортепло» с целью проверки нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении деятельности. При проведении проверки по адресу: 

<

...>, выявлено следующее:

1. Нарушена целостность гигиенического покрытия стен в бытовых помещениях котельных:

- котельная №* 

<

адрес>: поверхность стен в гардеробной, в мужском санузле, поверхность двери в душевой;

- котельная №* 

<

адрес> поверхность двери в душевой;

- котельная №* 

<

адрес>: поверхность стен в санузле,

что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих, дезинфицирующих средств и является нарушением п. 5.6 СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий», статьи 24 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

2. В котельной №* по адресу: 

<

адрес> у шкафов управления допускается использование светильников с люминесцентными лампами без осветительной арматуры, что является нарушением п.10.7 СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий», статьи 24 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Не обеспечено хранение реагентов на территории базы (по адресу 

<

адрес> №*) в закрытых, защищенных от ветра складах (на момент проверки соль техническая для котельных в мешках хранилась под открытым небом), что является нарушением п. 3.13 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», статьи 24 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. Наждачно - шлифовальный станок (при работе которого образуется пыль), находящийся в помещении слесарной мастерской по адресу: 

<

адрес> №*, не обеспечен герметизированными аспирационными устройствами вытяжной вентиляции, исключающими поступление запыленного воздуха в производственные помещения, что является нарушением п.п. 4.3, 4.11. СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», статьи 24 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. Не проводится очистка воздуховодов вентиляционных систем, стен, элементов строительных конструкций котельных, поверхностей окон, арматуры освещения от пыли и копоти не реже одного раза в три месяца, что является нарушением п.4.15 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», статьи 24 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Тем самым, МУП «Гортепло» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.6.4 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель МУП «Гортепло» ФИО1, действующий на основании доверенности, суду пояснил, что с протоколом согласны, обязуются устранить замечания в установленный предписанием срок. В настоящее время часть нарушений устранены. 

Лицо, составившее протокол об административном правонарушении, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора МУ №172 ФМБА России К*. в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена, представила заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие. 

Оценив представленные доказательства, нахожу установленным, что в период с 07.11.2017 по 04.12.2017 МУП «Гортепло» нарушило требования ст.24 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Согласно ст.6.4 КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами (далее - санитарные правила), а в отношении безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения (использования) и утилизации, которые устанавливаются документами, принятыми в соответствии с международными договорами Российской Федерации, и техническими регламентами.

В соответствии со ст.24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Вина МУП «Гортепло» в совершении правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ, подтверждается материалами дела: актом проверки органом государственного контроля юридического лица от 04.12.2017, предписанием №65 от 04.12.2017 об устранении выявленных нарушений санитарно – эпидемиологических требований. Доказательств устранения, выявленных нарушений в полном объеме суду не представлено.

Учитывая степень общественной опасности правонарушения, наличие нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, не устраненных в полном объеме и на момент рассмотрения дела в суде, полагаю необходимым назначить МУП «Гортепло» административное наказание в виде административного штрафа в размере 10000 руб.

Руководствуясь ст. ст.23.1, 29.10, 32.12 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л :

Назначить муниципальному унитарному предприятию «Гортепло» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ, административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Штраф следует оплатить по следующим реквизитам:

назначение платежа: штраф за административное правонарушение;

получатель: управление Федерального казначейства по Ульяновской области (Межрегиональное управление № 172 ФМБА России), 

банк получателя: Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ (отделение Ульяновск), город Ульяновск, р/счет 

<

***>, ИНН 

<

***>, БИК 047308001, КПП 730201001, ОКТМО 73705000, КБК 38811628000016000140.

Постановление может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Димитровградский городской суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья С.В. Тудиярова