Дело № 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 марта 2021 года село Толбазы

Судья Гафурийского межрайонного суда Республики Башкортостан Абдулова И.Я., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении юридического лица – МАУ КиИ РБ «Аургазинский ЦРДК»,

установил:

ДД.ММ.ГГГГ в 15.20 часов юридическое лицо – МАУ КиИ РБ «Аургазинский ЦРДК» допустило повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, не выполнило п.п. 8, 10, 11, 12 предписания Аургазинского МОНДиПР от ДД.ММ.ГГГГ № в установленные сроки (срок исполнения истек ДД.ММ.ГГГГ), а именно по административному зданию СДК д. Балыклыкуль, 

<

адрес> РБ: 

Не проведена обработка деревянных конструкций сценической коробки;

Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации 

средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушению;

помещение библиотеки на 2 этаже запасной эвакуационный выход заблокирован технологическими коммуникациями;

перед запасным эвакуационным выходом с помещения библиотеки на 2 этаже отсутствует наружная пожарная лесница 

Главный Государственный инспектор Архангельского, Аургазинского, Кармаскалинского и Гафурийского районов РБ по пожарному надзору ФИО1 на судебном заседании просил привлечь лицо к административной ответственности в виде приостановлении деятельности.

Представитель МАУ КиИ РБ «Аургазинский ЦРДК» ФИО2 вину в совершении правонарушения признала.

Исследовав представленные доказательства, суд приходит к убеждению, что в действиях МАУ КиИ РБ «Аургазинский ЦРДК» содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренные ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

В силу части 2 статьи 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (статья 38 Закона N69-ФЗ). 

Согласно статье 20 Закона N 69-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения организациями и гражданами, установлены нормативными актами Правительства, а также стандартами и ГОСТами, действующими до введения законодательства о техническом регулировании.

Вина МАУ КиИ РБ «Аургазинский ЦРДК» в совершенном правонарушении доказана, что подтверждается протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что МАУ КиИ РБ «Аургазинский ЦРДК» не выполнило п.п. 8, 10, 11, 12 предписания Аургазинского МОНДиПР от ДД.ММ.ГГГГ № (срок исполнения истек ДД.ММ.ГГГГ), актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением мирового судьи судебного участка № по 

<

адрес> РБ от ДД.ММ.ГГГГ, актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением Гафурийского межрайонного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание назначается в пределах, установленных законом. 

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, предусмотренных ч.1 ст 4.2 КоАП РФ, не установлено.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, согласно ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ, не установлено.

Оценивая изложенное в своей совокупности доказательства, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты с применением к МАУ КиИ РБ «Аургазинский ЦРДК» наказания в виде административного приостановления деятельности отдельного здания СДК 

<

адрес>, расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес> на срок 40 (сорок) суток.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, 

постановил:

признать юридическое лицо - МАУ КиИ РБ «Аургазинский ЦРДК» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности отдельного здания СДК 

<

адрес>, расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>, на срок 40 (сорок) суток.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Направить постановление для исполнения в службу судебных приставов-исполнителей по 

<

адрес> РБ. 

Постановление суда может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение10 дней через Гафурийский межрайонный суд РБ.

Судья И.Я.Абдулов

Постановление25.03.2021