Дело № 2-4994/2024 

УИД 42RS0019-01-2024-006720-29 КОПИЯ

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Центральный районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области 

в составе председательствующего судьи: Назаренко И.А.;

при секретаре: Сивковой В.В.;

с участием пом. прокурора: Пигущевой В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Новокузнецке Кемеровской области

03 декабря 2024 года

гражданское дело по исковому заявлению прокурора 

<

адрес>, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №» о понуждении к совершению действий,

УСТАНОВИЛ:

<

адрес>, действующий в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №» о понуждении к совершению действий.

Требования мотивированы тем, что 

<

адрес> в соответствии с пунктом 4 плана работы прокуратуры 

<

адрес> на первое полугодие ДД.ММ.ГГГГ проверено исполнение муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №» (далее - МБ ДОУ «Детский сад №») законодательства о пожарной безопасности при организации образовательного процесса. Установлено, что МБ ДОУ «Детский сад №» осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Приказом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № за Детским садом на праве оперативного управления закреплено здание по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ право оперативного управления зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №. В ходе проверки установлено, что в здании Детского сада в ДД.ММ.ГГГГ году (проект 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года) установлены технические средства обеспечения пожарной безопасности - автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей (далее - АУПС и СОУЭ). Вместе с тем, в нарушение пункта 1 части 1 статьи 6, части 2 статьи 54 Федерального закона № 123-ФЗ, пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Правила), пунктов 6.7.3, 6.7.4 ГОСТ 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» в здании детского сада не проведена замена технических средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) по истечению срока службы. Кроме того, не проведена замена технических средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации (проект 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ), чем нарушены пункт 1 части 1 статьи 6, части 2 статьи 54, части 1 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ), пункт 54 Правил, пункты 6.6.3, 6.6.4 ГОСТ 59 638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». Поэтому, ДД.ММ.ГГГГ прокурором 

<

адрес> в МБ ДОУ «Детский сад №» внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения федерального законодательства. Ответчиком в целях устранения нарушений, изложенных в представлении в ДД.ММ.ГГГГ составлена проектно-сметная документация по замене АУПС и СОУЭ. Однако, замена и обеспечение на объекте (здании Детского сада) исправного состояния АУПС и СОУЭ до настоящего времени не организованы, замена технических средств обеспечения пожарной безопасности по истечении срока службы не проведена, в результате чего нарушения не устранены. Неисполнение ответчиком при эксплуатации объектов защиты (зданий Детского сада) требований пожарной безопасности является условием формирования реальной угрозы для жизни и здоровья неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, находящихся в тот или иной момент времени в помещениях Детского сада, причинения вреда имуществу граждан и юридических лиц. Кроме того, прокуратурой района во исполнение поручения прокуратуры 

<

адрес> - Кузбасса и в связи с произошедшим обрушением части здания МБУ ДО «Дворец творчества и молодежи имени Добробабиной А.П. 

<

адрес>» проведена проверка соответствия зданий и помещений учреждений для детей, расположенных на территории района требованиям безопасности, в ходе которой установлено, что МБ ДОУ «Детский сад №» эксплуатирует здание, расположенное по адресу: 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ года постройки (введения в эксплуатацию), при этом техническое обследование здания в установленном порядке не проводилось. ДД.ММ.ГГГГ комиссией в составе: заведующего детского сада, инженеров ОЭНФ Муниципального автономного учреждения «Ремонтно-эксплуатационное управление» (далее - МАУ «РЭУ») проведён технический осмотр здания детского сада, по 

<

адрес>, по результатам которого установлено: - у части деревянных окон имеется неплотность прикрытия створок, местами отшелушивается краска, окна находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии; деревянные дверные блоки не плотно закрываются, находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии; благоустройство – по асфальтовому покрытию и в теле отмостки наличие трещин, неровностей, находится в ограниченно работоспособном техническом состоянии. Кроме того, установлено, что в МБ ДОУ «Детский сад №», в течение последних 10 лет обследование технического состояния здания силами специализированной организаций, а также плановые и неплановые осмотры с использованием современных средств технической диагностики не проводились, указанное подтверждается информацией Детского сада от ДД.ММ.ГГГГ. 

Просит суд обязать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №»: -произвести в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес> замену технических средств обеспечения пожарной безопасности - автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей. Обязать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №» провести обследование технического состояния здания (сооружения), расположенного по 

<

адрес>, с привлечением специализированной организации. В соответствии со статьей 206 ГПК РФ установить муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №» срок для совершения вышеуказанных действий - в течении 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. 

В судебном заседании помощник прокурора Пигущева В.В., действующий на основании служебного удостоверения, на заявленных требованиях настаивал в полном объеме.

Ответчика МБ ДОУ «Детский сад №» о дате, времени и месте судебного заседания извещен, в суд представитель не явился, причин неявки суду не пояснил. 

Третье лицо Администрации 

<

адрес> о дате, времени и месте судебного заседания извещено, в суд представитель не явился, причин неявки суду не пояснил, отзывов и возражений не представил. 

Третье лицо Комитета образования и науки администрации 

<

адрес> о дате, времени и месте судебного заседания извещено, в суд представитель не явился, причин неявки суду не пояснил, отзывов и возражений не представил. 

Заслушав помощника прокурора, исследовав письменные материалы дела, суд находит требования 

<

адрес> подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

В соответствии с частью 34 статьи 2, пунктом 2 части 6 статьи 28, пунктом 8 части 1 статьи 41 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» присмотр и уход за детьми - это комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. Образовательная организация обязана создавать безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся. Охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение их безопасности во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со статьями 1, статьи 38 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - это невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Указанные лица за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии со статьей 5, статьи 54, статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

В соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. Поскольку количественный показатель воспитанников, воспитателей и других работников дошкольного образовательного учреждения не является постоянным и подлежит изменению, индивидуализировать круг лиц, подлежащий защите, не представляется возможным. Реализация прокурором полномочий, предусмотренных статьей 45 ГПК РФ, в части предъявления заявлений в интересах несовершеннолетних служит гарантией защиты прав несовершеннолетних и свидетельствует о заботе и охране интересов ребенка со стороны государства.

Судом установлено и не оспаривается, что 

<

адрес> в соответствии с пунктом 4 плана работы прокуратуры 

<

адрес> на первое полугодие ДД.ММ.ГГГГ проверено исполнение муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №» законодательства о пожарной безопасности при организации образовательного процесса.

Установлено, что МБ ДОУ «Детский сад №» осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Приказом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № за Детским садом на праве оперативного управления закреплено здание по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ право оперативного управления зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №.

В ходе проверки установлено, что в здании Детского сада в 2008 году (проект 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ) установлены технические средства обеспечения пожарной безопасности - автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей (АУПС и СОУЭ).

Вместе с тем, в нарушение пункта 1 части 1 статьи 6, части 2 статьи 54 Федерального закона № 123-ФЗ, пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Правила), пунктов 6.7.3, 6,7.4 ГОСТ 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» в здании детского сада не проведена замена технических средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) по истечению срока службы.

Кроме того, не проведена замена технических средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации (проект 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ), чем нарушены пункт 1 части 1 статьи 6, части 2 статьи 54, части 1 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ), пункт 54 Правил, пункты 6.6.3, 6,6.4 ГОСТ 59 638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

ДД.ММ.ГГГГ прокурором 

<

адрес> в МБ ДОУ «Детский сад №» внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения требований федерального законодательства.

В ответ на представление от ДД.ММ.ГГГГ МБ ДОУ «Детский сад №» сообщено, что подано ходатайство в Комитет образования и науки администрации 

<

адрес> о выделении средств для разработки проектно-сметной документации АПС и СОУЭ (входящий № от ДД.ММ.ГГГГ). Заключен договор с ООО «Атон-Кузбасс» об оказании услуг по испытанию пожарных лестниц от ДД.ММ.ГГГГ. Испытания будут проведены при сухой погоде. Ответственному за пожарную безопасность в МБ ДОУ «Детский сад №» ФИО1 вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей (приказ от ДД.ММ.ГГГГ №).

Согласно ответа ИБУ «ЦБ КОиН» № от ДД.ММ.ГГГГ, по ходатайству руководителя МБДОУ «Детский сад №№, направленному в Комитет образования и науки администрации 

<

адрес> решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от ДД.ММ.ГГГГ № «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» выделены лимиты бюджетных ассигнований на разработку проектно-сметной документации для замены технических средств обеспечения пожарной безопасности АУПС и СОУЭ в сумме 60 000 руб. 

Заключен Контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на АПС, СОУЭ с ИП ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб. Работы выполнены, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб. Произведена оплата в сумме 60 000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ

Таким образом, замена и обеспечение на объекте (здании Детского сада) исправного состояния АУПС и СОУЭ до настоящего времени не организованы, замена технических средств обеспечения пожарной безопасности по истечении срока службы не проведена, в результате чего нарушения не устранены.

Неисполнение ответчиком при эксплуатации объектов защиты (зданий Детского сада) требований пожарной безопасности является условием формирования реальной угрозы для жизни и здоровья неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, находящихся в тот или иной момент времени в помещениях Детского сада, причинения вреда имуществу граждан и юридических лиц, следовательно, необходимо обязать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №» произвести в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес> замену технических средств обеспечения пожарной безопасности - автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей.

Кроме того, прокуратурой района во исполнение поручения прокуратуры 

<

адрес> - Кузбасса и в связи с произошедшим обрушением части здания МБУ ДО «Дворец творчества и молодежи имени Добробабиной А.П. 

<

адрес>» проведена проверка соответствия зданий и помещений учреждений для детей, расположенных на территории района требованиям безопасности, в ходе которой установлено, что МБ ДОУ «Детский сад №» эксплуатирует здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ года постройки (введения в эксплуатацию), при этом техническое обследование здания в установленном порядке не проводилось.

В соответствии со статьей 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации эксплуатация зданий, сооружений должна осуществляться в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов. В целях обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации должны обеспечиваться техническое обслуживание зданий, эксплуатационный контроль, текущий ремонт.

Эксплуатационный контроль за техническим состоянием зданий, сооружений проводится в период эксплуатации таких зданий, сооружений путем осуществления периодических осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно- технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям технических регламентов, проектной документации.

В соответствии со статьей 7, частью 1 статьи 36 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения. Строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу.

Состав и порядок функционирования системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции жилых зданий, объектов коммунального и социально- культурного назначения установлен Ведомственными строительными нормами. Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения, утвержденными приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от ДД.ММ.ГГГГ № (далее-

<

данные изъяты>).

Согласно пунктам 3.1, 3.2 ВСН 58-88, техническое обслуживание зданий должно включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов, и систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории. Контроль за техническим состоянием зданий и объектов следует осуществлять путем проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием современных средств технической диагностики.

В соответствии с пунктами 3.10, 3.16, 3.24, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 ГОСТ 31937- 2024. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния, введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ДД.ММ.ГГГГ №-ст, критерий оценки технического состояния - установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего переход в предельное состояние и другие нормируемые характеристики строительной конструкции свойств материалов, грунтов основания и систем инженерно-технического обеспечения.

Обследование технического состояния здания (сооружения): специальный вид инженерных изысканий, в который входит комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, демонтажа (сноса) и включающий в себя обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих и ограждающих конструкций и определения их фактической несущей способности. Специализированной организацией является организация, имеющая право выполнения работ по обследованию и мониторингу зданий (сооружений) в соответствии с требованиями действующего национального законодательства.

Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят специализированные организации. Первое обследование технического состояния зданий (сооружений) рекомендуется проводить не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию.

В дальнейшем обследование технического состояния зданий (сооружений) рекомендуется проводить не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий (сооружений) или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.). По результатам проведения обследования составляют отчет, включающий в себя заключение. Обследование, а при необходимости и мониторинг технического состояния зданий (сооружений), проводят также при обнаружении дефектов, повреждений и деформаций в процессе эксплуатации здания (сооружения), которые могут повлиять на безопасность объекта.

Оценку категорий технического состояния строительных конструкций, зданий (сооружений), включая грунтовое основание, проводят на основании результатов обследования. По этой оценке, строительные конструкции, здания (сооружения), включая грунтовое основание, подразделяют на находящиеся: в нормативном техническом состоянии; работоспособном техническом состоянии; ограниченно-работоспособном техническом состоянии; аварийном техническом состоянии.

ДД.ММ.ГГГГ комиссией в составе: заведующего детского сада, инженеров ОЭНФ Муниципального автономного учреждения «Ремонтно-эксплуатационное управление» (далее - МЛУ «РЭУ») проведен технический осмотр здания детского сада, по 

<

адрес> по результатам которого установлено:

- у части деревянных окон имеется неплотность прикрытия створок, местами отшелушивается краска, окна находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии; 

- деревянные дверные блоки не плотно закрываются, находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии; 

- благоустройство – по асфальтовому покрытию и в теле отмостки наличие трещин, неровностей, находится в ограниченно работоспособном техническом состоянии. 

Кроме того, установлено, что в МБ ДОУ «Детский сад №», в течение последних 10 лет обследование технического состояния здания силами специализированной организаций, а также плановые и неплановые осмотры с использованием современных средств технической диагностики не проводились, указанное подтверждается информацией Детского сада от ДД.ММ.ГГГГ.

Неисполнение обязанности по проведению технического обследования создает угрозу безопасности для находящихся в здании образовательной организации воспитанников и их родителей, работников поскольку отсутствует объективная информация о техническом состоянии указанного объекта капитального строительства. Указанное свидетельствует о том, что состояние здания муниципальной образовательной организации не обеспечивает гарантийной безопасности участников образовательного процесса и иных лиц, их посещающих.

Таким образом, следует обязать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №» провести обследование технического состояния здания (сооружения), расположенного по 

<

адрес>, с привлечением специализированной организации.

Согласно п. 2 ст. 206 ГПК РФ, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.

Учитывая особенности финансирования и порядок совершения необходимых мероприятий для исполнения указанных обязанностей, суд считает разумным установить ответчику срок для совершения указанных действий в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 206 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора 

<

адрес>, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №» о понуждении к совершению действий, удовлетворить в полном объеме.

Обязать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №»: - произвести в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес> замену технических средств обеспечения пожарной безопасности - автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей. 

Обязать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №» провести обследование технического состояния здания (сооружения), расположенного по 

<

адрес> с привлечением специализированной организации. 

В соответствии со статьей 206 ГПК РФ установить муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №» срок для совершения вышеуказанных действий в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано сторонами в Кемеровский областной суд через Центральный районный суд 

<

адрес> в течение месяца с момента принятия в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий (подпись) И.А. Назаренко 

Верно. Судья. И.А. Назаренко

Подлинный документ подшит в деле № 2-4994/2024 Центрального районного суда 

<

адрес>