Дело № 5 – 2068/2017

Протокол № 

УИН №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<

...> 21 августа 2017 года

Судья Вологодского городского суда Вологодской области Зайцева М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сосны» (далее – ООО «УК Сосны»), юридический адрес: 

<

...>, ОГРН 

<

***> дата регистрации 03.10.2012, ИНН 

<

***>, 

установил:

В Управление Роспотребнадзора по Вологодской области (далее - Управление) поступили обращения граждан (вх.№ от 02.06.17г., № от 09.06.2017г., № от 13.06.17г.) о неудовлетворительном качестве холодной (питьевой) воды, поступающей в жилые дома 

<

адрес> (ржавая, с какими-то отложениями, имеет неприятный запах).

Предоставление услуг по водоснабжению жилых домов осуществляет ООО «УК Сосны», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

...>

По результатам административного расследования, проведенного специалистами Управления Роспотребнадзора по Вологодской области на основании определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 23.06.2017 года, установлено, что ООО «УК Сосны» не соблюдаются требования: ст.11, ст.19 Федерального закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01), а именно:

По заключению эксперта ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области" от 28.06.2017 г. №, сделанного на основании протоколов испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» №, № от 27.06.2017г.:

питьевая вода, отобранная из внутренней сети (водопроводная сеть 

<

адрес>) является неблагоприятной по органолептическим свойствам и не безвредна по химическому составу: «мутность» при нормативе не более 2,6ЕМФ составляет 19,8 ЕМФ, «железо» при нормативе не более 0,3 мг/л - 3,2 мг/л;

питьевая вода, отобранная из внутренней сети (водопроводная сеть 

<

адрес>) является неблагоприятной по органолептическим свойствам и не безвредна по химическому составу: «мутность» при нормативе не более 2,6ГМФ составляет 12,9 ГМФ, «железо» при нормативе не более 0,3 мг/л - 2,6 мг/л, что является нарушением ст.11, ст.19 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.3.1, 3.2, 3.4, 3.4.1, 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01;

Факт нарушения зафиксирован в протоколе об административном правонарушении от 19 июля 2017 года №.

В судебном заседании представитель Управления Роспотребнадзора по Вологодской области по доверенности ФИО1 протокол поддержала, просила назначить наказание в виде штрафа.

Представитель ООО УК «Сосны» по доверенности ФИО2 факт правонарушения не оспаривал, суду пояснил, что была авария. В настоящее время нарушение устранено. 

Суд, заслушав явившихся лиц, изучив материалы дела, оценив представленные в материалах дела доказательства в их совокупности, приходит к выводу, что они объективно подтверждают событие административного правонарушения и свидетельствуют о виновности ООО УК «Сосны» в его совершении. 

Протокол об административном правонарушении и прилагаемые к нему материалы составлены надлежащим образом, получены с соблюдением требований закона, являются допустимыми. 

Статьей 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Согласно Федеральному закону от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" юридические лица обязаны соблюдать санитарные правила.

В соответствии с п.2.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» при возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения, юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, обязаны немедленно принять меры по их устранению и информировать об этом центр госсанэпиднадзора. Информации о возникновении аварийных ситуаций или технических нарушений на системе водоснабжения в жилые дома 

<

адрес> в Управление Роспотребнадзора по Вологодской области от ООО «УК Сосны» не поступало.

Суд находит вину ООО УК «Сосны» в совершении административного правонарушения доказанной, и считает правильной квалификацию его действий по ст.6.5 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не имеется.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, является принятие предприятием мер, направленных на улучшение качества питьевой воды.

Отягчающих ответственность обстоятельств судом не установлено. 

При назначении наказания суд учитывает характер совершённого административного правонарушения, имущественное положение юридического лица, наличие смягчающего ответственность обстоятельства и приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде административного штрафа.

Руководствуясь ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд 

постановил:

Признать общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сосны» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнуть его административному наказанию в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение 10 дней.

Судья М.В.Зайцева

Разъяснить, что копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, следует доставить в Вологодский городской суд (в канцелярию по уголовным делам, ул. Гоголя, д. 89) не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ). 

Реквизиты для уплаты штрафа:

УИН №

Получатель – УФК по Вологодской области (Управление Роспотребнадзора по Вологодской области), 

Счет № 40101810700000010002 в Отделение Вологда г.Вологда, БИК 041909001, ОКТМО 19701000, КБК 141 116 28000 01 6000 140, ИНН/КПП 3525147418/352501001, лицевой счет 04301787600 УИН 14104350002100005674