Дело № 2-575/2017

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

24 апреля 2017 года п. Шексна

Шекснинский районный суд Вологодской области в составе в составе:

судьи Колесникова Ю.Н.,

при секретаре Парсаданян М.Э.,

с участием прокурора Плотникова С.Н.,

представителя ответчика ФИО4

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Вологодского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в защиту прав и законных интересов неопределённого круга лиц к ФКУ ИК-12 УФСИН России по Вологодской области о возложении обязанности,

установил:

Вологодский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обратился в суд в защиту прав и законных интересов неопределённого круга лиц с иском к ФКУ ИК-12 УФСИН России по Вологодской области, указав в обоснование, что прокуратурой в результате проведённой проверки установлено, что администрацией ФКУ ИК-12 нарушаются требования законодательства о пожарной безопасности, в частности в нарушение статей 1 и 37 ФЗ «О пожарной безопасности», пунктов 1.5, 1.6, 3.1.5, 13.24 Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов ФСИН, утверждённым приказом ФСИН России от ДД.ММ.ГГГГ №, на объектах центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-12 (здание деревообрабатывающего участка №, здание заготовительного участка мебельного цеха, здание ремонтно-механических мастерских, здание сборочного участка, здание сушилки, здание котельной, здание лесоцеха №, помещение склада готовой продукции, помещение цеха металлотары, помещение цеха тарной доски, помещение цеха ширпотреба, помещение финского склада) отсутствуют установки автоматической пожарной сигнализации. Просит обязать ответчика оборудовать указанные объекты центра трудовой адаптации осужденных установками автоматической пожарной сигнализации. 

В судебном заседании прокурор Плотников С.Н. исковые требования поддержал, мотивируя доводами, изложенными в исковом заявлении, просит определить предельный срок для установки пожарной сигнализации до ДД.ММ.ГГГГ.

Представитель ответчика ФКУ ИК - 12 УФСИН России по Вологодской области, действующая на основании доверенности ФИО4, исковые требования признала.

Суд выслушал объяснения участвующих в деле лиц, исследовал материалы дела и приходит к следующему.

В соответствии со статьями 1 и 37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, которые установлены в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В силу пункта 1.5 Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов ФСИН, утвержденных Приказом ФСИН России от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Правила), начальник учреждения отвечает за обеспечение противопожарной защиты объектов учреждения.

Исходя из требований пункта 1.6 Правил он обязан обеспечивать организацию и выполнение работ по пожарной безопасности, в том числе осуществление противопожарных мероприятий, приобретение средств пожаротушения, сигнализации и связи, контроль за своевременным выполнением требований пожарной безопасности, предусмотренных нормативными правовыми актами и иными документами, нормами, правилами, стандартами и предписаниями пожарной охраны.

Согласно пункта 3.1.5 Правил противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном состоянии.

Пунктом 13.24 Правил предусмотрено, что здания, сооружения и помещения учреждения должны оборудоваться системами автоматической пожарной защиты.

Из материалов дела следует, что в ходе прокурорской проверки выявлено отсутствие установок пожарной сигнализации на объектах центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-12 УФСИН России по Вологодской области (здание деревообрабатывающего участка №, здание заготовительного участка мебельного цеха, здание ремонтно-механических мастерских, здание сборочного участка, здание сушилки, здание котельной, здание лесоцеха №, помещение склада готовой продукции, помещение цеха металлотары, помещение цеха тарной доски, помещение цеха ширпотреба, помещение финского склада).

К ФКУ ИК-12 УФСИН России по Вологодской области предъявлены исковые требования о возложении обязанности устранить нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности, оборудовать объекты центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-12 (здание деревообрабатывающего участка №, здание заготовительного участка мебельного цеха, здание ремонтно-механических мастерских, здание сборочного участка, здание сушилки, здание котельной, здание лесоцеха №, помещение склада готовой продукции, помещение цеха металлотары, помещение цеха тарной доски, помещение цеха ширпотреба, помещение финского склада) системами автоматической пожарной сигнализации в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Представитель ответчика исковые требования признал в полном объеме.

Суд полагает принять признание иска представителем ответчика, поскольку оно не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц.

В силу статьи 103 ГПК РФ с ответчика в бюджет подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден.

Руководствуясь статьями 39, 173, 194 – 198 ГПК РФ, суд 

решил:

Удовлетворить исковые требования Вологодского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Обязать ФКУ ИК-12 УФСИН России по Вологодской области в срок до ДД.ММ.ГГГГ оборудовать объекты центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-12 - здание деревообрабатывающего участка №, здание заготовительного участка мебельного цеха, здание ремонтно-механических мастерских, здание сборочного участка, здание сушилки, здание котельной, здание лесоцеха №, помещение склада готовой продукции, помещение цеха металлотары, помещение цеха тарной доски, помещение цеха ширпотреба, помещение финского склада системами автоматической пожарной сигнализации

Взыскать с ФКУ ИК-12 УФСИН России по Вологодской области в местный бюджет государственную пошлину в размере 

<

данные изъяты> рублей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба, апелляционное представление прокурора в судебную коллегию по гражданским делам Вологодского областного суда через Шекснинский районный суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья Ю.Н. Колесников