Дело №

Поступило в суд 07.07.2025

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ Р. Ф.

Резолютивная часть оглашена 02 октября 2025 года.

Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ.

р.п. О.

Ордынский районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Отт С.А., 

при секретаре Кащеевой Л.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в защиту неопределенного круга потребителей к МУП «ЕУК ЖКХ» о признании действий по поставке потребителям питьевой воды ненадлежащего качества противоправными и прекращении противоправных действий, 

УСТАНОВИЛ:

Управление Роспотребнадзора по 

<

адрес> обратилось в суд с вышеуказанным иском, в обоснование своих требований указало следующее. МУП «ЕУК ЖКХ», как организация, осуществляющая деятельность по предоставлению населению коммунальных услуг, водоснабжению населения питьевой водой по возмездным договорам, в силу абз.5 преамбулы Закона «О защите прав потребителей» и п.2 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Правила №) является исполнителем услуг. Согласно п. 1.5 Устава Муниципального унитарного предприятия О. 

<

адрес> «Единая управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством», утвержденного Постановлением администрации О. 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Устав) предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Предприятие имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления его деятельности, быть истцом и ответчиком в суде (п. 2.2 Устава). Предприятие создано в целях решения социальных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства О. 

<

адрес>, удовлетворения общественных потребностей в результате его деятельности и получения прибыли (п. 4.1). Предметом деятельности предприятия является, в том числе, обеспечение оптимальных объемов и качества поставки жилищно-коммунальных услуг потребителям (п. 4.2). Предприятие имеет гражданские права, соответствующие целям и предмету его деятельности, предусмотренным п. п. 4.1 и 4.2 настоящего Устава, и несет связанные с этой деятельностью гражданские обязанности (п. 4.3). В соответствии с пп. 4.4.2, 4.4.7, 4.4.9, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ п. 4.4 Устава для достижения целей, указанных в пункте 4.1 настоящего Устава Предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности: эксплуатация, текущий и капитальный ремонт внешних и внутренних систем водоснабжения и других объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для водоснабжения населения и иных потребителей; оказание услуг по энергоснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению населению и прочим потребителям; начисление и взимание денежных средств за жилищно-коммунальные услуги с населения и прочих потребителей; строительство наружных и внутренних тепловых, водопроводных, канализационных сетей, общестроительные работы, ремонт и монтаж энергетического, теплового, водопроводного, канализационного оборудования; наладочные работы электротехнического, теплоэнергетического, водопроводного и канализационного оборудования, КИПиА (включая средства автоматического управления технологическими процессами и средствами учета тепловой энергии, воды и сточных вод); оказание жилищно-коммунальных услуг потребителям жилищного фонда сельского поселения. Отношения по организации и осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля, установлению гарантий защиты прав граждан и организаций как контролируемых лиц, регулирует Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – ФЗ №). В соответствии с названным законом, территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в О. 

<

адрес> (далее – ТО Управления в О. 

<

адрес>) в период с 10.02.2025г. по 11.04.2025г. была проведена плановая выездная проверка деятельности МУП «ЕУК ЖКХ». В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: 1) Производственный контроль качества питьевой воды не осуществляется в соответствии с требованиями санитарных норм и правил по количеству и периодичности проб воды (при том, что предприятие оказывало населению услугу по питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению), а именно: Вода питьевая в местах водозабора не исследуется в соответствии с требованиями санитарных норм и правил по микробиологическим, органолептическим и обобщенным показателям не менее 4 проб в год (по сезонам года) из каждого подземного источника, фактически за период с 2024 года, истекший период 2025 года было исследовано только по одной пробе только из каждой скважины), что является нарушением п. 77, приложение №-№, СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» », ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Вода питьевая в распределительной сети не исследуется в соответствии с требованиями санитарных норм и правил по микробиологическим и органолептическим показателям не менее 2 проб в месяц, поскольку количество обслуживаемого МУП «ЕУК ЖКХ» населения составляет менее 10 тысяч человек в каждом населенном пункте (в 2024 году, не было исследовано ни одной пробы), что является нарушением п. 77, приложение №-№, СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 2) Артезианская скважина по паспорту № расположенная по адресу 

<

адрес> б используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина по паспорту № расположенная по адресу 

<

адрес> используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина по паспорту № расположенная по адресу 

<

адрес> используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Артезианская скважина по паспорту № расположенная по адресу 

<

адрес> используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина по паспорту № расположенная по адресу 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, П. Степной, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, п. Бугринская Р., используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению п. Бугринская Р.; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, ХПП, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес> Яр, 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес> Яр; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес> Яр, 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес> Яр; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, д. Устюжанино, 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению д. Устюжанино; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина №. 2 расположенная по адресу 

<

адрес> 500м на север от здания по 

<

адрес> используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения в летний период времени, при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>-Ч. 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>-Ч.; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>-Ч. 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>-Ч.; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>-Ч. 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>-Ч.; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, с. Малый-Ч. 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению с. Малый -Ч.; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Артезианская скважина № по расположенная по адресу 

<

адрес>, используемая МУП «ЕУК ЖКЖ» в качестве источника питьевого водоснабжения при осуществлении деятельности по сбору и очистке воды, а также по ее распределению при оказании коммунальной услуги по питьевому водоснабжению населению 

<

адрес>; Проект зоны санитарной охраны артезианской скважины отсутствует, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Территория первого пояса ЗСО артезианской скважины не имеет дорожек с твердым покрытием, что является нарушением п. 3.2.1.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 3) Качество питьевой воды поставляемой жителям 

<

адрес> Яр не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам а именно: По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес> Яр, О. 

<

адрес>, по показаниям радиационной безопасности не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, показатель суммарной альфа активности превысили допустимый уровень. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактический показатель суммарной альфа активности в питьевой воде составил 0,20±0,05 бк/кг, при допустимом уровне не более 0,2 бк/кг, что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. 4) Качество питьевой воды поставляемой жителям 

<

адрес> не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам а именно: По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес>, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, показатель мышьяк превысили допустимый уровень в 5,6 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание мышьяка в питьевой воде составило 0,056±0,008 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,01 мг/дм3, что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес>, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК железа в 14,2 раза, ПДК марганца в 2,5 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание железа в питьевой воде составило 4,27±0,64 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, фактическое содержание марганца в питьевой воде составило 0,250±0,037 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,1 мг/дм3,что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водопроводной колонки, расположенной 

<

адрес>, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК железа в 7,4 раза, ПДК общей жесткости в 1,5 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание железа в питьевой воде составило 2,22±0,33 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, фактический показатель общей жесткости в питьевой воде составил 10,3±1,5 мг-экв/дм3, при допустимом уровне не более 7 мг-экв/дм3,что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. 5) Качество питьевой воды поставляемой жителям п. Бугринская Р. не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам а именно: По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес>, п. Бугринская Р., О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, показатель мышьяк превысили допустимый уровень в 7,3 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание мышьяка в питьевой воде составило 0, 073±0,008 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,01 мг/дм3, что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес>, п. Бугринская Р., О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК железа в 3 раза, ПДК марганца в 2,5 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание железа в питьевой воде составило 0,91±0,18 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из Водопроводной колонки, расположенной 

<

адрес>, п. Бугринская Р., О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК марганца в 2,2 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание марганца в питьевой воде составило 0,22±0,03 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,1 мг/дм3, что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. 6) Качество питьевой воды поставляемой жителям 

<

адрес> не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам а именно: По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес>, О. 

<

адрес>, по показаниям радиационной безопасности не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, показатель суммарной альфа активности превысили допустимый уровень. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактический показатель суммарной альфа активности в питьевой воде составил 0,18±0,05 бк/кг, при допустимом уровне не более 0,2 бк/кг, что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес>, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК общей жесткости в 1,4 раза, ПДК марганца в 3,4 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание марганца в питьевой воде составило 0,340±0,05 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,1 мг/дм3, фактический показатель общей жесткости в питьевой воде составил 9,95±1,49 мг-экв/дм3, при допустимом уровне не более 7 мг-экв/дм3 что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из Водопроводной колонки, расположенной 

<

адрес>, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК железа в 3,5 раза, ПДК общей жесткости в 1,4 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание железа в питьевой воде составило 1,06±0,16 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, фактический показатель общей жесткости в питьевой воде составил 9,45±1,42 мг-экв/дм3, при допустимом уровне не более 7 мг-экв/дм3 что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из крана на станции водоочистки, расположенной 

<

адрес>, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК общей жесткости в 1,3 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактический показатель общей жесткости в питьевой воде составил 9,15±1,37 мг-экв/дм3, при допустимом уровне не более 7 мг-экв/дм3 что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. 7) Качество питьевой воды поставляемой жителям д. Пушкарево не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам а именно: По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из крана на станции водоочистки, расположенной 

<

адрес>, д. Пушкарево, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК общей жесткости в 1,05 раза, ПДК железа в 9 раз. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание железа в питьевой воде составило 2,69±0,40 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, фактический показатель общей жесткости в питьевой воде составил 7,35±0,10 мг-экв/дм3, при допустимом уровне не более 7 мг-экв/дм3 что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. 8) Качество питьевой воды поставляемой жителям д. Устюжанино не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам а именно: По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес>, д. Устюжанино, О. 

<

адрес>, по показаниям радиационной безопасности не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, показатель суммарной альфа активности превысили допустимый уровень. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактический показатель суммарной альфа активности в питьевой воде составил 0,20±0,05 бк/кг, при допустимом уровне не более 0,2 бк/кг, что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес>, д. Устюжанино, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК общей жесткости в 1,4 раза, ПДК цветности в 1,05 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактический показатель цветности в питьевой воде составил 21,02±4,20 градусов, при допустимом уровне не более 20 градусов, фактический показатель общей жесткости в питьевой воде составил 9,90±1,49 мг-экв/дм3, при допустимом уровне не более 7 мг-экв/дм3 что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из Водопроводной колонки, расположенной 

<

адрес>, д. Устюжанино, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК марганца в 2,7 раза, ПДК общей жесткости в 1,3 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание марганца в питьевой воде составило 0,27±0,04 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,1 мг/дм3, фактический показатель общей жесткости в питьевой воде составил 9,05±1,36 мг-экв/дм3, при допустимом уровне не более 7 мг-экв/дм3 что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. 9) Качество питьевой воды поставляемой жителям д. Средний Алеус не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам а именно: По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес>, д. Средний Алеус, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК общей жесткости в 1,7 раза, ПДК железа в 14.5 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание железа в питьевой воде составило 4,35±0,65 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,1 мг/дм3, фактический показатель общей жесткости в питьевой воде составил 11,65±1,7 мг-экв/дм3, при допустимом уровне не более 7 мг-экв/дм3 что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. 10) Качество питьевой воды поставляемой жителям 

<

адрес> не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам а именно: По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес>, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, показатель мышьяк превысили допустимый уровень в 13,8 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание мышьяка в питьевой воде составило 0, 138±0,021 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,01 мг/дм3, что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. 11) Качество питьевой воды поставляемой жителям 

<

адрес> не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам а именно: По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес>, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, показатель мышьяк превысили допустимый уровень в 4,5 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание мышьяка в питьевой воде составило 0, 045±0,011 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,01 мг/дм3, что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес>, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК марганца в 1,3 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактический уровень марганца в питьевой воде составил 0,127±0,019 мг/л, при допустимом уровне не более 0,1 мг/л, фактический показатель общей жесткости в питьевой воде составил 9,90±1,49 мг-экв/дм3, при допустимом уровне не более 7 мг-экв/дм3 что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из Водопроводной колонки, расположенной 

<

адрес>, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК марганца в 2,5 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание марганца в питьевой воде составило 0,250±0,037 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,1 мг/дм3, что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из Водопроводной колонки, расположенной 

<

адрес>, д. Сушиха, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК железа в 1,3 раза, ПДК общей жесткости в 1,05 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание железа в питьевой воде составило 0,39±0,08 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, показатель общей жесткости в питьевой воде составил 7,35 мг-экв/дм3 при допустимом уровне не более 7 мг-экв/дм3 что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. 12) Качество питьевой воды поставляемой жителям 

<

адрес> не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам а именно: По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из Водопроводной колонки, расположенной 

<

адрес>, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК марганца в 2,5 раза, ПДК железа в 4,6 раза, ПДК общей жесткости в 1,7 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание марганца в питьевой воде составило 0,250±0,037 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,1 мг/дм3, фактическое содержание железа в питьевой воде составило 1,38±0,21 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, показатель общей жесткости в питьевой воде составил 11,85±1,76 мг-экв/дм3 при допустимом уровне не более 7 мг-экв/дм3 что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из крана для потребителей на станции водоподготовки, расположенной 

<

адрес>, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК марганца в 2 раза, ПДК железа в 3,8 раза, ПДК общей жесткости в 1,7 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание железа в питьевой воде составило 1,15±0,17 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, фактическое содержание марганца в питьевой воде составило 0,204±0,0,31 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,1 мг/дм3показатель общей жесткости в питьевой воде составил 11,9±1,8 мг-экв/дм3 при допустимом уровне не более 7 мг-экв/дм3 что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. 13) Качество питьевой воды поставляемой жителям 

<

адрес> не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам а именно: По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес>, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК мутности в 1,1 раза, ПДК железа в 3,8 раза, ПДК общей жесткости в 1,4 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактический показатель мутности в питьевой воде составило 1,66±0,33 мг/дм3, при допустимом уровне не более 1,5 мг/дм3, фактическое содержание железа в питьевой воде составило 1,15±0,17 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, показатель общей жесткости в питьевой воде составил 9,65±1,45 мг-экв/дм3 при допустимом уровне не более 7 мг-экв/дм3 что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес>, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК мутности в 1,03 раза, ПДК железа в 5,7 раза, ПДК общей жесткости в 1,8 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактический показатель мутности в питьевой воде составило 1,54±0,31 мг/дм3, при допустимом уровне не более 1,5 мг/дм3, фактическое содержание железа в питьевой воде составило 1,71±0,26 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, показатель общей жесткости в питьевой воде составил 12,7±1,9 мг-экв/дм3 при допустимом уровне не более 7 мг-экв/дм3 что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водоразборного крана, расположенного в здании администрации 

<

адрес>, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК мутности в 1,1 раза, ПДК железа в 7,1 раза, ПДК общей жесткости в 1,8 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактический показатель мутности в питьевой воде составило 1,69±0,34 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,1 мг/дм3, фактическое содержание железа в питьевой воде составило 2,12±0,32 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, показатель общей жесткости в питьевой воде составил 12,5±1,9 мг-экв/дм3 при допустимом уровне не более 7 мг-экв/дм3 что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. 15) Качество питьевой воды поставляемой жителям 

<

адрес> не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам а именно: По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес>, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК марганца в 3,3 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ, фактическое содержание марганца в питьевой воде составило 0,326±0,049 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,1 мг/дм3, что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. 16) Качество питьевой воды поставляемой жителям д. Усть-Хмелевка не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам а именно: По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес>, д. Усть-Хмелевка, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, показатель мышьяк превысили допустимый уровень в 1,4 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание мышьяка в питьевой воде составило 0, 014±0,007 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,01 мг/дм3, что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес> д. Усть-Хмелевка, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК железа в 2 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание железа в питьевой воде составило 0,61±0,12 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из Водопроводной колонки, расположенной 

<

адрес> д. Уссть-Хмелевка, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК железа в 2,5 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание железа в питьевой воде составило 0,76±0,15 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. 17) Качество питьевой воды поставляемой жителям д. Березовка не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам а именно: По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес>, д. Беоезовка, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, показатель мышьяк превысили допустимый уровень в 4,5 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание мышьяка в питьевой воде составило 0, 045±0,011 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,01 мг/дм3, что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. 18) Качество питьевой воды поставляемой жителям 

<

адрес> не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам а именно: По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной Набережная, 

<

адрес>, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК железа в 8,3 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание железа в питьевой воде составило 2,49±0,37 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. 19) Качество питьевой воды поставляемой жителям д. Верх-Ч. не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам а именно: По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес>, д. Верх-Ч., О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, показатель мышьяк превысили допустимый уровень в 2,4 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание мышьяка в питьевой воде составило 0, 024±0,007 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,01 мг/дм3, что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес>, д. Верх-Ч., О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК железа в 5,2 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание железа в питьевой воде составило 1,57±0,59 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес>, д. Верх-Ч., О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК железа в 4 раза, ПДК марганца в 4 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание железа в питьевой воде составило 1,21±0,24 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, фактическое содержание марганца в питьевой воде составило 0,40±0,06 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,1 мг/дм3что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. 20) Качество питьевой воды поставляемой жителям д. Малый-Ч. не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам а именно: По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес>, д. Малый-Ч., О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, показатель мышьяк превысили допустимый уровень в 13,4 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание мышьяка в питьевой воде составило 0, 134±0,020 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,01 мг/дм3, что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес>, д. Малый-Ч., О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК железа в 1,3 раза, ПДК общей жесткости в 1,1 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание железа в питьевой воде составило 0,39±0,08 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, показатель общей жесткости в питьевой воде составил 7,8±1,2 мг-экв/дм3 при допустимом уровне не более 7 мг-экв/дм3, что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водоразборного крана, расположенного в здании ДК, д. Малый-Ч., О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК железа в 1,5 раза, ПДК общей жесткости в 1,1 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание железа в питьевой воде составило 0,46±0,09 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, фактический показатель общей жесткости в питьевой воде составило 8,0±1,2 мг-экв/дм3, при допустимом уровне не более 7 мг-экв/дм3 что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. 21) Качество питьевой воды поставляемой жителям д. Малоирменка не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам а именно: По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной д. Малоирменка, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, показатель мышьяк превысили допустимый уровень в 15,3 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание мышьяка в питьевой воде составило 0, 153±0,023 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,01 мг/дм3, что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной д. Малоирменка, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК железа в 2 раза, ПДК общей жесткости в 1,1 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание железа в питьевой воде составило 0,61±0,12 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, показатель общей жесткости в питьевой воде составил 7,75±1,16 мг-экв/дм3 при допустимом уровне не более 7 мг-экв/дм3, что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водоразборного крана для потребителей после станции водоподготовки в д. Малоирменка, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК железа в 2,3 раза, ПДК общей жесткости в 1,1 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание железа в питьевой воде составило 0,68±0,14 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, фактический показатель общей жесткости в питьевой воде составило 7,9±1,2 мг-экв/дм3, при допустимом уровне не более 7 мг-экв/дм3 что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. 22) Качество питьевой воды поставляемой жителям 

<

адрес> не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам а именно: По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водоразборного крана после станции водоподготовки в 

<

адрес>, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК железа в 2,8 раза, ПДК марганца в 2,8 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание железа в питьевой воде составило 0,830±0,17 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, фактическое содержание марганца в питьевой воде составило 0,28±0,04 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,1 мг/дм3, что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. 23) Качество питьевой воды поставляемой жителям д. Черемшанка не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам а именно: По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водозаборной скважины, расположенной 

<

адрес>, д. Черемшанка, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК железа в 2,7 раза, ПДК общей жесткости в 1,4 раза, ПДК марганца в 1,4 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание железа в питьевой воде составило 0,80±0,16 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, показатель общей жесткости в питьевой воде составил 9,85±1,48 мг-экв/дм3 при допустимом уровне не более 7 мг-экв/дм3, фактическое содержание марганца в питьевой воде составило 0,143±0,021 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,1 мг/дм3 что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. По результатам лабораторных исследований (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №-О от ДД.ММ.ГГГГ) вода питьевая водопроводная из водоразборной колонки, расположенной в д. Черемшанка, О. 

<

адрес>, не соответствует разделу V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в связи с превышением химического вещества ПДК железа в 3 раза, ПДК общей жесткости в 1,4 раза, ПДК марганца в 1,5 раза. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ фактическое содержание железа в питьевой воде составило 0,89±0,18 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм3, фактический показатель общей жесткости в питьевой воде составило 10,05±1,51 мг-экв/дм3, при допустимом уровне не более 7 мг-экв/дм3 фактическое содержание марганца в питьевой воде составило 0,152±0,023 мг/дм3, при допустимом уровне не более 0,1 мг/дм3что является нарушением п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от ДД.ММ.ГГГГ N 416-ФЗ. 24) На предприятии отсутствует программа производственного контроля за условиями труда, а также программа производственного контроля факторов среды обитания в зоне выбросов от котельных расположенных в 

<

адрес>АЮ, 

<

адрес>, пер. Осенний, 4, 

<

адрес>, Верх-Ирменская специальная (коррекционная школа), Верх-Чикская СОШ, 

<

адрес>-Ч., 

<

адрес>, котельная 

<

адрес> Яр, 

<

адрес>, Котельная №, д.Новый Шарап,

<

адрес>, Котельная №,д.НовыйШарап,пер. Берёзовый, 5, 

<

адрес>, Пролетарский 

<

адрес>, Рогалевская СОШ, 

<

адрес>, Спиринская ООШ, 

<

адрес>, Устюжанинская СОШ, д. Устюжанино, 

<

адрес>, Филипповская СОШ, 

<

адрес>, Шайдуровская НОШ, 

<

адрес>, котельная МКОУ Ордынский дет сад "Радуга" 

<

адрес>, что является нарушением раздела 2.5 СП ДД.ММ.ГГГГ-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 67, п. 73 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», ст.11 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 25) Сотрудники МУП «ЕУК ЖКХ» занятые на работах на водопроводных сооружениях, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей не проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, не реже 1 раза в год, в соответствии с представленной МУП «ЕУК ЖКХ» информацией (ФИО1 бригадир дата последнего медосмотра 08.08.2023г., ФИО2 слесарь ремонтник дата последнего медосмотра 31.07.2023г., ФИО3 кочегар дата последнего медосмотра 18.03.2022г., ФИО4 слесарь ремонтник дата последнего медосмотра 17.11.2023г., ФИО5 слесарь ремонтник дата последнего медосмотра 31.07.2023г., ФИО6 бригадир дата последнего медосмотра 25.09.2023г., ФИО7 слесарь ремонтник дата последнего медосмотра 26.07.2023г., ФИО8 бригадир дата последнего медосмтра 26.07.2023г., ФИО9 бригадир дата последнего медосмотра 28.07.2023г., ФИО10, слесарь ремонтник дата последнего медосмотра 04.08.2023г., ФИО11, слесарь ремонтник дата последнего медосмотра 31.07.2023г., ФИО12 бригадир дата последнего медосмотра 28.07.2023г., ФИО13, слесарь аварийно- восстановительных работ дата последнего медосмотра 23.08.2023г., ФИО14, слесарь ремонтник дата последнего медосмотра 01.02.2023г., ФИО15 слесарь ремонтник дата последнего медосмотра 03.07.2023г.), что является нарушением п. 5, 10, 62, 64, 799, 800, 808 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п. 24 приложения к Приказу Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" 26) Согласно предоставленного МУП «ЕУК ЖКХ» журнала аварий на водопроводе установлено что информация о возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения, своевременно не доводится до сведения органов санитарного надзора: на водопроводных сетях МУП «ЕУК ЖКХ» в 2025 году было зарегистрировано 18 аварийных ситуаций, которые могли привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения (14.01.2025г. авария на водопроводе в д. Березовка, 

<

адрес>; 15.01.2025г. авария на водопроводе в д. Верх-Алеус, 

<

адрес>; 17.01.2025г. авария на водопроводе в 

<

адрес>; 19.01.2025г. авария на водопроводе в д. Новый Шарап, 

<

адрес>; 20.01.2025г. авария на водопроводе в 

<

адрес>; 20.01.2025г. авария на водопроводе в д. Малоирменка, 

<

адрес>; 22.01.2025г. авария на водопроводе в 

<

адрес>; 22.01.2025г. авария на водопроводе в 

<

адрес>; 23.01.2025г. авария на водопроводе в 

<

адрес>; 02.02.2025г. авария на водопроводе в 

<

адрес>; 06.02.2025г. авария на водопроводе д. Устюжанино 

<

адрес>; 10.02.2025г. авария на водопроводе в 

<

адрес>; 10.02.2025г. авария на водопроводе в 

<

адрес>; 12.02.2025г. авария на водопроводе в 

<

адрес>; 12.02.2025г. авария на водопроводе в 

<

адрес>; 13.02.2025г. авария на водопроводе в 

<

адрес>, ул. М ФИО16; 14.02.2025г. авария на водопроводе в 

<

адрес>; 15.02.2025г. авария на водопроводе в 

<

адрес>), однако информация об аварийных ситуациях своевременно не доведена ни до сведения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в О. 

<

адрес>, ни до сведения Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> (перечисленная информация о возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения не доводилась ни до кого), данная информация была представлена только во время проведения плановой выездной проверки, что является нарушением п. 78 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ - 21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст.11 Федерального закона № 52-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». За выявленные правонарушения постановлением ТО Управления в О. 

<

адрес> по делу об административном правонарушении № от 28.04.2025г., вступившим в законную силу 13.05.2025г., директор МУП «ЕУК ЖКХ» ФИО17 была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 8.42 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде предупреждения; постановлением по делу об административном правонарушении № от 28.04.2025г., вступившим в законную силу 13.05.2025г., МУП «ЕУК ЖКХ» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3, ст. 6.5, 8.5 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере двадцать тысяч рублей. По результатам проверки, с целью устранения выявленных нарушений на основании п. 1 ч. 2 ст. 90 ФЗ №, ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») ведущим специалистом-экспертом ТО Управления в О. 

<

адрес> ФИО18 было выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 11.04.2025г. № (далее - Предписание). Согласно предписания МУП «ЕУК ЖКХ» в срок 01.04.2026г. обязано устранить нарушения, а именно: 1) Организовать проведение производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды, подаваемой населению населенных пунктов О. 

<

адрес> входящих в состав: Нижнекаменского сельсовета; Березовского сельсовета; Козихинского сельсовета; Пролетарского сельсовета; Петровского сельсовета; Кирзинского сельсовета; Красноярского сельсовета; Новошарапского сельсовета; Усть-Луковского сельсовета; Рогалевского сельсовета; Устюжанинского сельсовета; Спиринского сельсовета; Филипповского сельсовета; Верх-Чикского сельсовета; Верх-Алеусского сельсовета; Шайдуровского сельсовета, в соответствии с требованиями п. 77, приложение №-№, СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»; 2) Разработать проекты зон санитарной охраны и санитарно-эпидемиологические заключение к ним на все эксплуатируемые артезианские скважины, используемые МУП «ЕУК ЖКХ» для питьевого водоснабжения населения О. 

<

адрес>. Территорию первого пояса зоны санитарной охраны на все эксплуатируемые артезианские скважины используемые для питьевого водоснабжения населения О. 

<

адрес>, содержать в соответствии с требованиями СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 3 ) Качество воды питьевой, подаваемой населению 

<

адрес> Яр О. 

<

адрес> привести в соответствие с требованиями п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (по показателю суммарной альфа активности). 4) Качество воды питьевой, подаваемой населению 

<

адрес> О. 

<

адрес> привести в соответствие с требованиями п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (по содержанию железа, марганца, общей жесткости, мышьяка). 5) Качество воды питьевой, подаваемой населению п. Бугринская Р. О. 

<

адрес> привести в соответствие с требованиями п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (по содержанию железа, марганца, мышьяка). 6) Качество воды питьевой, подаваемой населению 

<

адрес> О. 

<

адрес> привести в соответствие с требованиями п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (по показателю суммарной альфа активности, по содержанию железа, марганца, общей жесткости). 7) Качество воды питьевой, подаваемой населению д. ФИО19 

<

адрес> привести в соответствие с требованиями п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (по содержанию железа, общей жесткости). 8) Качество воды питьевой, подаваемой населению д. ФИО20 

<

адрес> привести в соответствие с требованиями п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (по показателю суммарной альфа активности, по содержанию, марганца, общей жесткости, цветности). 9) Качество воды питьевой, подаваемой населению 

<

адрес> О. 

<

адрес> привести в соответствие с требованиями п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (по содержанию железа, общей жесткости).10) Качество воды питьевой, подаваемой населению 

<

адрес> О. 

<

адрес> привести в соответствие с требованиями п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (по содержанию мышьяка). 11) Качество воды питьевой, подаваемой населению 

<

адрес> О. 

<

адрес> привести в соответствие с требованиями п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (по содержанию железа, марганца, общей жесткости, мышьяка). 12) Качество воды питьевой, подаваемой населению 

<

адрес> О. 

<

адрес> привести в соответствие с требованиями п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (по содержанию железа, марганца, общей жесткости). 13) Качество воды питьевой, подаваемой населению 

<

адрес> О. 

<

адрес> привести в соответствие с требованиями п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ( по содержанию железа, мутности, общей жесткости). 14) Качество воды питьевой, подаваемой населению 

<

адрес> О. 

<

адрес> привести в соответствие с требованиями п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ( по содержанию марганца). 15) Качество воды питьевой, подаваемой населению д. ФИО21 

<

адрес> привести в соответствие с требованиями п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (по содержанию железа, мышьяка). 16) Качество воды питьевой, подаваемой населению д. ФИО22 

<

адрес> привести в соответствие с требованиями п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (по содержанию мышьяка). 17) Качество воды питьевой, подаваемой населению 

<

адрес> О. 

<

адрес> привести в соответствие с требованиями п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (по содержанию железа). 18) Качество воды питьевой, подаваемой населению 

<

адрес>-Ч. О. 

<

адрес> привести в соответствие с требованиями п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (по содержанию железа, марганца, мышьяка). 19) Качество воды питьевой, подаваемой населению с. Малый Ч. О. 

<

адрес> привести в соответствие с требованиями п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (по содержанию железа, мышьяка, общей жесткости). 20) Качество воды питьевой, подаваемой населению д. ФИО23 

<

адрес> привести в соответствие с требованиями п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (по содержанию железа, мышьяка, общей жесткости). 21) Качество воды питьевой, подаваемой населению 

<

адрес> О. 

<

адрес> привести в соответствие с требованиями п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (по содержанию железа, марганца). 22) Качество воды питьевой, подаваемой населению д. ФИО24 

<

адрес> привести в соответствие с требованиями п. 75 п.91 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и разделу ?I? СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (по содержанию железа, марганца, общей жесткости). 23) разработать программу производственного контроля за условиями труда, а также программу производственного контроля факторов среды обитания в зоне выбросов от котельных эксплуатируемых МУП «ЕУК ЖКХ». 24) Информацию о возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения доводить до сведения органов санитарного надзора немедленно; 25) Обеспечить своевременное прохождение медицинского осмотра и оформление медицинских книжек слесарями АВР МУП «ЕУК ЖКХ». Указанные нарушения СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», совершенные ответчиком, имеют длящийся характер и нарушают права лиц, намеревающихся воспользоваться и пользующихся услугами водоснабжения в 

<

адрес> Яр, 

<

адрес>, п. Бугринская Р., 

<

адрес>, д. Пушкарево, д. Устюжанино, 

<

адрес>, д. Усть-Хмелевка, д. Березовка, 

<

адрес>-Ч., с. Малый Ч., д. Малоирменка, 

<

адрес>, д. ФИО24 

<

адрес>. Участником федеральной программы «Чистая вода» МУП «ЕУК ЖКХ» не является. Защита прав и законных интересов неопределенного круга потребителей от противоправных действий МУП «ЕУК ЖКХ» возможна путем прекращения противоправных действий МУП «ЕУК ЖКХ» в отношении неопределенного круга потребителей. Просит признать в отношении неопределенного круга потребителей противоправными действия МУП «ЕУК ЖКХ» по поставке питьевой воды ненадлежащего качества населению 

<

адрес> Яр, 

<

адрес>, п. Бугринская Р., 

<

адрес>, д. Пушкарево, д. Устюжанино, 

<

адрес>, д. Усть-Хмелевка, д. Березовка, 

<

адрес>-Ч., с. Малый Ч., д. Малоирменка, 

<

адрес>, д. ФИО24 

<

адрес>. Обязать МУП «ЕУК ЖКХ» прекратить противоправные действия. Обязать МУП «ЕУК ЖКХ» довести до сведения потребителей решение суда в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом.

Представитель истца - Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> ФИО25 в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Представитель ответчика – МУП «ЕУК ЖКХ» ФИО26 в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, просила дело рассмотреть в ее отсутствие, исковые требования признала.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск.

Согласно ст. 68 ГПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств. 

В силу ст. 173 ГПК РФ суд принимает признание иска ответчиком, если это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Суд считает, что принятием признания иска не нарушаются права и законные интересы сторон и других лиц, поэтому у суда имеются все основания принять признание иска ответчиком, разъяснив ему последствия признания иска: в силу ст. 173 ГПК РФ при признании иска ответчиком суд выносит решение об удовлетворении исковых требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

Принять признание иска представителем ответчика МУП «ЕУК ЖКХ» ФИО26 Л..

Признать в отношении неопределенного круга потребителей противоправными действия МУП «ЕУК ЖКХ» по поставке питьевой воды ненадлежащего качества населению 

<

адрес> Яр, 

<

адрес>, п. Бугринская Р., 

<

адрес>, д. Пушкарево, д. Устюжанино, 

<

адрес>, д. Усть-Хмелевка, д. Березовка, 

<

адрес>-Ч., с. Малый Ч., д. Малоирменка, 

<

адрес>, д. ФИО24 

<

адрес>. 

Обязать МУП «ЕУК ЖКХ» прекратить противоправные действия.

Обязать МУП «ЕУК ЖКХ» довести до сведения потребителей решение суда в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом.

Решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Ордынский районный суд 

<

адрес>.

Судья С.А. Отт