Дело № 2-1028/2018

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Боровичи 17 июля 2018 года

Боровичский районный суд Новгородской области в составе:

председательствующего судьи Кудрявцевой Е.М.,

при секретаре Пауковой М.А.,

с участием помощника Боровичского межрайонного прокурора Молчановой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Боровичского межрайонного прокурора к муниципальному межпоселенческому учреждению «Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова, Администрации Боровичского муниципального района об устранении нарушения требований пожарной безопасности,

установил:

Боровичский межрайонный прокурор обратился в суд с вышеуказанным иском, в обоснование указав, что в ходе проверки исполнения требований законодательства при эксплуатации торговых развлекательных комплексов с массовым скоплением граждан, проведенной Боровичской межрайонной прокуратурой на основании решения от 04.04.2018 № 57, задания прокуратуры Новгородской области от 27.03.2018 № 7-26-2018, с привлечением специалистов отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам ГУ МЧС России по Новгородской области, специалистов ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Новгородской области, выявлены нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания ММУ «Молодежный центр» им. В.Н.Огонькова, расположенного по адресу: 

<

адрес>

График работы в указанном здании ежедневный, оно отнесено к категории объектов с массовым пребыванием граждан.

Проверкой в вышеуказанном здании установлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности: 

-дверь выхода из зрительного зала не оборудована устройством для самозакрывания с уплотнёнными притворами (п. 33 Правил противопожарного режима в РФ; п. 6.2.12 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы");

-запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п.35 Правила противопожарного режима в РФ);

-помещение диджейской, расположенное в объеме зрительного зала не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм (ст. 4, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4, А. 10, п.9 табл. А.1, п.38 табл. А.З СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»).

Несоблюдение вышеуказанных требований законодательства влечет существенное снижение уровня антитеррористической защищенности здания и в случае совершения на его территории (в помещении) преступления террористической направленности (террористический акт, захват заложника и др.) может повлечь значительное увеличение количества пострадавших лиц, степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а также размера причиненного материального ущерба.

Имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности в помещениях административно-торгового здания существенны, создают реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного числа граждан.

Ссылаясь на положения ст. 1065 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Концепции о противодействии терроризму в Российской Федерации, просит обязать ММУ «Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова устранить нарушения требований пожарной безопасности в течение 3 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, оборудовав: дверь выхода из зрительного зала устройством для самозакрывания с уплотненными притворами; на дверях эвакуационных выходов запоры обеспечивающие возможность свободного открывания изнутри без ключа; в помещении диджейской, расположенной в объеме зрительного зала, автоматической установкой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм. Обязать администрацию Боровичского - муниципального района осуществить финансирование ММУ «Молодежный центр» им.В.Н.Огонькова выполнения указанных мероприятий.

В судебном заседании прокурор Молчанова М.В. отказалась от иска в части требований оборудовать на дверях эвакуационных выходов запоры, обеспечивающие возможность свободного открывания изнутри без ключа, в остальной части заявленные требования поддержала по основаниям, изложенным в иске. 

Представитель ответчика - ММУ «Молодежный центр» им. В.Н.Огонькова Солкина М.А. в судебном заседании признала исковые требования прокурора.

Представитель ответчика - Администрации Боровичского муниципального района ФИО1 в судебное заседание не явилась, представила заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие, указала, что денежные средства на финансирование указанных в исковом заявлении мероприятий, в бюджете Боровичского муниципального района в 2018 году не предусмотрены. Здание, в котором располагается ММУ «Молодежный центр» им. В.Н.Огонькова, является объектом культурного наследия регионального значения. Производство работ по замене деревянной двери из зрительного зала на другую противопожарную дверь требует получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. К производству вышеуказанного вида работ допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, что потребует значительных временных затрат. Администрация просит установить срок для исполнения решения до 01 сентября 2019 года.

Представитель третьего лица – Главного управления МЧС России по Новгородской области ФИО2 исковые требования прокурора поддержал.

Специалист Главного управления МЧС России по Новгородской области ФИО3 полагала, что исковые требования прокурора подлежат удовлетворению, выявленные в ходе проверки нарушения до настоящего времени не устранены. 

Суд, заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, находит заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

На основании статьи 45 Гражданского процессуального кодекса прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Предметом прокурорского надзора, в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», являются соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.

Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 год № 69-ФЗ определено, что обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2002 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В развитие положений данного Федерального закона действуют Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.

В соответствии со статьей 1065 Гражданского кодекса РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность.

Федеральным законом от 21 декабря 1994 год № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определено, что обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2002 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В развитие положений данного Федерального закона действуют Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее - Строительные нормы и правила) устанавливают общие требования противопожарной защиты помещений, зданий и других строительных сооружений на всех этапах их создания и эксплуатации, а также пожарно-техническую классификацию зданий, их элементов и частей, помещений, строительных конструкций и материалов и подлежат обязательному соблюдению (абзац восьмой введения и пункт 1.1).Таким образом, СНиП содержат противопожарные требования (в том числе эксплуатационные характеристики, обусловливающие противопожарную защиту), применимые к объектам защиты - зданиям и связанным с этими требованиями к зданиям процессам проектирования, строительства и эксплуатации, которые должны быть достигнуты в процессе проектирования и строительства.

Строительные нормы и правила, как следует из их содержания, предусматривают, в частности, пожарно-техническую классификацию строительных материалов, конструкций, помещений, зданий, элементов и частей зданий, средства и способы обеспечения безопасности людей, предотвращение распространения пожара, тушения пожара и спасательных работ (разделы 5 - 8) и таким образом закрепляют юридически обязательные конкретные минимальные требования технического характера к объектам защиты - зданиям, которые выступают критерием пожарной безопасности на всех стадиях его жизненного цикла, в том числе в период эксплуатации.

В соответствии с положениями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Из п. 4 ст. 8, ст. 17 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» следует, что здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивались защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также чтобы в случае возникновения пожара соблюдалось, в том числе, следующее требование - эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара.

Из материалов дела следует, что Боровичской межрайонной прокуратурой на основании решения № 77 от 06 апреля 2018 г. проведена проверка исполнения требований законодательства при эксплуатации здания ММУ «Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова, расположенного по адресу: 

<

адрес>А.

В ходе проведенной проверки установлено, что дверь выхода из зрительного зала не оборудована устройством для самозакрывания с уплотнёнными притворами (п. 33 Правил противопожарного режима в РФ; п. 6.2.12 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"); помещение диджейской, расположенное в объеме зрительного зала, не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм (ст. 4, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4, А. 10, п.9 табл. А.1, п.38 табл. А.З СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»).

Имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности в помещениях молодежного центра существенны, создают реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного числа граждан.

Таким образом, требования прокурора заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению.

Возлагая на Боровичский муниципальный район финансирование мероприятий по устранению выявленных нарушений, суд принимает во внимание следующее. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 31 мая 2005 года № 6-П и Определении от 16 апреля 2009 года N 495-О-О, право собственности предполагает не только возможность реализации собственником составляющих это право правомочий, но и несение бремени содержания принадлежащего ему имущества; правило о несении собственником такого бремени закреплено в статье 210 ГК Российской Федерации и является базовым для дальнейшего законодательного и договорного регулирования обязанностей собственника.

В силу со ст.38 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 17 названного Федерального закона, в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов обладают полномочиями по осуществлению финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Учредителем и собственником ММУ «Молодежный центр» им. В.Н.Огонькова является Боровичский муниципальный район ( п. 1.4 Устава, утвержденного постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 30.12.2011 № 2674).

Таким образом, суд приходит к выводу, что требования прокурора о возложении обязанности по финансированию мероприятий по устранению нарушений пожарной безопасности обоснованны.

Срок, в течение которого следует устранить выявленные нарушения, суд находит разумным, не подлежащим увеличению, принимая во внимание необходимость устранения нарушений, создающих реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что требования прокурора заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению. 

Согласно п.19 ч.1 ст.333.36 Налогового кодекса РФ, истец и ответчик Администрация Боровичского муниципального района освобождены от уплаты государственной пошлины

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, с муниципального межпоселенческого учреждения «Молодежный центр» им. В.Н.Огонькова, в доход бюджета Боровичского муниципального образования следует взыскать государственную пошлину в сумме 300 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Боровичского межрайонного прокурора к муниципальному межпоселенческому учреждению «Молодежный центр» им. В.Н.Огонькова, Администрации Боровичского муниципального района - удовлетворить.

Обязать муниципальное межпоселенческое учреждение «Молодежный центр» им. В.Н.Огонькова, в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в течение 3 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда: 

-оборудовать дверь выхода из зрительного зала устройством для самозакрывания с уплотненными притворами; 

-оборудовать в помещении диджейской, расположенной в объеме зрительного зала, автоматической установкой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм. 

Обязать Администрацию Боровичского - муниципального района осуществить финансирование ММУ «Молодежный центр» им. В.Н.Огонькова выполнения указанных мероприятий.

Взыскать с муниципального межпоселенческого учреждения «Молодежный центр» им. В.Н.Огонькова в доход бюджета Боровичского муниципального района Новгородской области государственную пошлину в сумме 300 (триста) рублей.

Решение может быть обжаловано в Новгородский областной суд через Боровичский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме

Судья Е.М.Кудрявцева

Мотивированное решение изготовлено 22 июля 2018 года