Дело № 5-81/2023

16RS0014-01-2023-000150-74

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 июля 2023 года г. Буинск, РТ

Судья Буинского городского суда РТ Р.Р. Шамионов, рассмотрев административный материал в отношении юридического лица государственного автономного учреждения здравоохранения «Дрожжановская центральная районная больница», ОГРН 

<

***> от 28 января 2003г., ИНН 

<

***>, находящегося по адресу: 422475, РТ, 

<

адрес>, о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ,

у с т а н о в и л :

10 апреля 2023 года заместителем начальника Буинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ ФИО3 при проведении плановой выездной проверки в отношении государственного автономного учреждения здравоохранения «Дрожжановская центральная районная больница» по ст. 6.4 КоАП РФ составлен протокол об административном правонарушении в связи с установлением нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно, в Староильмовском ФАП Государственного автономного учреждения здравоохранения «Дрожжановская центральная районная больница», расположенном по адресу: РТ, 

<

адрес>, не оборудован системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения; не установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной вытяжной вентиляции; размещение помещений не обеспечивает соблюдение требований к последовательности (поточности) технологических процессов обработки оборудования, инвентаря, материалов; минимальные площади помещений, необходимые для обеспечения противоэпидемического режима, эксплуатируемых медицинскими организациями, не соответствует установленным требованиям; покрытие стен не устойчиво к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (стены из дерева); во врачебных кабинетах, в комнатах и кабинетах работников, в туалетах, процедурных, перевязочных и вспомогательных помещениях не установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, не оборудованы смесителями; не оборудован системами приточно-вытяжной вентиляцией с механическим и (или) естественным побуждением.

Представитель ГАУЗ «Дрожжановская ЦРБ» ФИО2 на судебное заседание не явился.

Представитель Буинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ на судебное заседание ФИО3 не явился.

Изучение материалов дела об административном правонарушении позволяет прийти к следующим выводам.

Согласно ст. 6.4 КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В силу ст. ст. 11, 24 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции. При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Установлено, что в Староильмовском ФАП ГАУЗ «Дрожжановская ЦРБ» расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, имеются нарушения требований санитарного законодательства, а именно, не оборудован системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения; не установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной вытяжной вентиляции; размещение помещений не обеспечивает соблюдение требований к последовательности (поточности) технологических процессов обработки оборудования, инвентаря, материалов; минимальные площади помещений, необходимые для обеспечения противоэпидемического режима, эксплуатируемых медицинскими организациями, не соответствует установленным требованиям; покрытие стен не устойчиво к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (стены из дерева); во врачебных кабинетах, в комнатах и кабинетах работников, в туалетах, процедурных, перевязочных и вспомогательных помещениях не установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, не оборудованы смесителями; не оборудован системами приточно-вытяжной вентиляцией с механическим и (или) естественным побуждением.

Данный факт является нарушением положений ст. ст. 10, 11, 29 п. 3 ст. 39 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ; п. 4.11, 4.15 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» и классифицируется по ст. 6.4 КоАП РФ.

Вина ГАУЗ «Дрожжановская центральная больница» в совершении правонарушения подтверждается решением начальника Буинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ – Главным государственным санитарным врачом по 

<

адрес> и 

<

адрес>, Тетюшскому, Дрожжановскому, 

<

адрес>м ФИО4 о проведении плановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №-п/в; протоколом №Д об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом о временном запрете деятельности от ДД.ММ.ГГГГ.

ГАУЗ «Дрожжановская ЦРБ» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.4 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений.

При определении вида и размера наказания судом учитывается, что имеется угроза жизни и здоровью работников, исправление выявленных недостатков невозможно без приостановления деятельности Староильмовского ФАП ГАУЗ «Дрожжановская ЦРБ».

При назначении срока наказания суд учитывает смягчающее вину обстоятельство - признание вины правонарушителем. Обстоятельств отягчающих вину не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6.4 КоАП РФ, суд

п о с т а н о в и л :

Признать Государственное автономное учреждение здравоохранения «Дрожжановская центральная районная больница», ОГРН 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГг., ИНН 

<

***>, находящегося по адресу: 422475, РТ, 

<

адрес>, виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ.

Приостановить деятельность Староильмовского ФАП Государственного автономного учреждения здравоохранения «Дрожжановская центральная районная больница, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по эксплуатации здания ФАП на срок 90 суток.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ.

Постановление суда подлежит немедленному исполнению.

Исполнение постановления возложить на 

<

адрес>ное отделение судебных приставов Республики Татарстан.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РТ в течение 10 дней со дня его вынесения.

Судья: Р.Р. Шамионов.

Копия верна: Судья - Р.Р. Шамионов.