35RS0004-01-2021-000651-49 

Адм. дело № 12-52/2021

Р Е Ш Е Н И Е

 

21 июля 2021 года г. Белозерск 

Судья Белозерского районного суда Вологодской области Тарасов Н.Г., рассмотрев жалобу БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» на постановление по делу об административном правонарушении № от 31.05.2021 начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области ФИО1 о привлечении БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа в сумме 75 000 рублей,

УСТАНОВИЛ:

31.05.2021 БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» постановлением начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области ФИО1 привлечено к административной ответственности ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере 75 000 рублей.

БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» обратилось в суд с жалобой на указанное постановление. В обоснование жалобы указано, что БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» предпринимало меры для устранения выявленных нарушений: направляло обращения в департамент здравоохранения Вологодской области о выделении средств на устранение нарушений пожарной безопасности. Просит учесть смягчающие обстоятельства, отсутствие вредных последствий правонарушения, постановление по делу об административном правонарушении просит отменить, производство по делу прекратить.

Изучив материалы дела, дела об административном правонарушении, прихожу к следующим выводам:

Частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ установлена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ частями 6, 6.1 и 7 этой статьи.

Из материалов дела видно, что проверкой соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, проведённой ОНДиПР по Белозерскому району в отношении БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ», установлено нарушение требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, что является основанием для привлечения БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» к административной ответственности.

Нарушение требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима» образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Отсутствие вредных последствий административного правонарушения само по себе не является основанием для признания правонарушения малозначительным, поскольку состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ является формальным и не предусматривает необходимости наступления каких-либо последствий, которые могут наступить в случае непринятия в дальнейшем мер к исправлению сложившейся ситуации.

Полагаю, что вина БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» в совершении административного правонарушения установлена совокупностью собранных в деле об административном правонарушении доказательств, и содеянное правильно квалифицировано по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Административное наказание в виде штрафа назначено в минимальном размере и снижению не подлежит.

Доводы, изложенные в жалобе, не опровергают правильности выводов о виновности БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ». Нарушений норм материального и процессуального права при рассмотрении дела не установлено. Сроки давности привлечения к административной ответственности соблюдены.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ,

Р Е Ш И Л 

постановление начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области ФИО1 о привлечении БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа в сумме 75 000 рублей оставить без изменения, жалобу БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» – без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Белозерский районный суд в течение 10 суток со дня получения его копии.

Судья Тарасов Н.Г.Копия верна. Судья Тарасов Н.Г.