Ад.

<

адрес>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

20 февраля 2019 года 

<

адрес> 

Судья Кировского районного суда 

<

адрес> ФИО2, рассмотрев административное дело Управления Роспотребнадзора по РД в отношении ГУП «Чистая вода» об административном правонарушении, предусмотренном по ст. 6.3 КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Из административного материала поступившего Управления Роспотребнадзора по РД усматривается, что в ходе административного расследования в отношении ГУП «Чистая вода» с участием начальника службы эксплуатации магистральных водоводов ФИО1 с выездом на местно 03.12.2018г. с 15.00 ч. по 17.00 ч. установлено следующее: ДД.ММ.ГГГГ с 12.00 ч. при обследовании работниками ГУП «Чиста вода» магистрального довода Д=1400мм Миатли-Махачкала (2-я линия) от 

<

адрес> до 

<

адрес> выявлены многочисленные утечки (16), в т.ч. в районе Загородный -3, 

<

адрес> -6. : Темиргое -3, 

<

адрес> -4.Для обеспечения населения 

<

адрес> водопроводной водой 28.11.2018г. с 14.00 увеличен объем воды по 3-й нитке водовода Д= 1400мм с 30 тыс. куб.м. до 100 тыс. куб.м воды, предварительно осуществив сброс воды в 

<

адрес> для промывки водовода течении 2.5 часа.Одновременно с 14.30. 28.11.2018г. прекращена подача воды по 2-й линии водовода, зарегистрированы утечки.На 04.11.2018г. из 16 утечек на водоводе Д=1400мм (2-я линия) устранены 14 утечек воды, вработе 2 утечки в районе 

<

адрес>.ГУП «Чистая вода» информацию об аварийной ситуации на водоводе Д= 1400мм Миатли - Махачкала и о мерах по устранению утечек в Управление Роспотребнадзора по РД своевременно не представлена, что является нарушение ст. 11 Федерального Закона 30.03.1999г. №52-ФЗ«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п.2 п.2,4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода..».По запросу Управления Роспотребнадзора по РД от 02.12.2018г. № ГУП «Чиста вода» представлена информация о причине возникновения утечек на водоводе, которая эксплуатируется с 1985г. (износ водовода).ГУП «Чистая вода» не организован отбор и исследования проб воды во время аварийной ситуации с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Не разработан проект организации зон санитарной охраны источника водоснабжение Миатлинское водохранилище, водозаборных и водопроводных сетей и сооружений, что является нарушением требований пунктов 1.2 1.3,1.4,1,5, 1.11,1.13 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ- I Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Отсутствует санитарно-эпидемиологические заключение о соответствии санитарным правилам и нормам на использование водного объекта «Миатлинское водохранилище» дли питьевого, хозяйственно - бытового водоснабжения 

<

адрес>, населенных пунктов Казбековского. 

<

адрес>ов и поселков прилегающих 

<

адрес>, расположенных вдоль трассировки магистральных водоводов «Миатли-Махачката» Д=120й. Д=1400, что является нарушением ст. 18 ч.3 Федерального закона №52-ФЗ«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.10 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ФЗст.6 Федерального Закона №416-ФЗ«О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г.

Так, по факту выявленных нарушений в отношении ГУП «Чистая вода» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ. 

Стороны, будучи извещенными надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, причин неявки суду не сообщили, ходатайств об отложении или о рассмотрении дела в свое отсутствие не заявляли, с учетом надлежащего извещения, суд переходит к рассмотрению дела по существу.

Изучив материалы административного правонарушения, выслушав мнение сторон, суд приходит к следующему. 

Как усматривается из протокола об административном правонарушении от № от ДД.ММ.ГГГГ, что в ходе административного расследования в отношении ГУП «Чистая вода» с участием начальника службы эксплуатации магистральных водоводов ФИО1 с выездом на местно 03.12.2018г. с 15.00 ч. по 17.00 ч. установлено следующее: ДД.ММ.ГГГГ с 12.00 ч. при обследовании работниками ГУП «Чиста вода» магистрального довода Д=1400мм Миатли-Махачкала (2-я линия) от 

<

адрес> до 

<

адрес> выявлены многочисленные утечки (16), в т.ч. в районе Загородный -3, 

<

адрес> -6. : Темиргое -3, 

<

адрес> -4.Для обеспечения населения 

<

адрес> водопроводной водой 28.11.2018г. с 14.00 увеличен объем воды по 3-й нитке водовода Д= 1400мм с 30 тыс. куб.м. до 100 тыс. куб.м воды, предварительно осуществив сброс воды в 

<

адрес> для промывки водовода течении 2.5 часа.Одновременно с 14.30. 28.11.2018г. прекращена подача воды по 2-й линии водовода, зарегистрированы утечки.На 04.11.2018г. из 16 утечек на водоводе Д=1400мм (2-я линия) устранены 14 утечек воды, вработе 2 утечки в районе 

<

адрес>.ГУП «Чистая вода» информацию об аварийной ситуации на водоводе Д= 1400мм Миатли - Махачкала и о мерах по устранению утечек в Управление Роспотребнадзора по РД своевременно не представлена, что является нарушение ст. 11 Федерального Закона 30.03.1999г. №52-ФЗ«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п.2 п.2,4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода..».По запросу Управления Роспотребнадзора по РД от 02.12.2018г. № ГУП «Чиста вода» представлена информация о причине возникновения утечек на водоводе, которая эксплуатируется с 1985г. (износ водовода).ГУП «Чистая вода» не организован отбор и исследования проб воды во время аварийной ситуации с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Не разработан проект организации зон санитарной охраны источника водоснабжение Миатлинское водохранилище, водозаборных и водопроводных сетей и сооружений, что является нарушением требований пунктов 1.2 1.3,1.4,1,5, 1.11,1.13 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ- I Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Отсутствует санитарно-эпидемиологические заключение о соответствии санитарным правилам и нормам на использование водного объекта «Миатлинское водохранилище» дли питьевого, хозяйственно - бытового водоснабжения 

<

адрес>, населенных пунктов Казбековского. 

<

адрес>ов и поселков прилегающих 

<

адрес>, расположенных вдоль трассировки магистральных водоводов «Миатли-Махачката» Д=120й. Д=1400, что является нарушением ст. 18 ч.3 Федерального закона №52-ФЗ«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.10 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны I санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ФЗст.6 Федерального Закона №416-ФЗ«О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г.

По факту выявленных нарушений в отношении ГУП «Чистая вода» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ. 

В соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, -

(в ред. Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ N 380-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ N 237-ФЗ) - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Таким образом, суд установил, что своими действиями ГУП «Чистая вода» допустил нарушение в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и его как лицо, впервые допустившее административное правонарушение, следует привлечь к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа. 

Руководствуясь ст. ст. 6.3. 29.9-29.11, КоАП РФ, судья, 

ПОСТАНОВИЛ:

ГУП «Чистая вода», расположенный по адресу: 

<

адрес> (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) - признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Сумму штрафа внести на счет Р/С 401№ УФК по РД л/сч 

<

***>, БИК 048209001, ГРЦК НБ РД Банка России 

<

адрес>, КБК 14№, ИНН 

<

***>, КПП 057301001, ОКТМО 82701000; УИН 14№.

На постановление может быть подана жалоба в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня его оглашения через суд, постановивший постановление. 

Судья