КОПИЯ

Дело № 5-94/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.07.2018 г. Березовский

Судья Березовского городского суда Свердловской области Соловьёв С.В., с участием начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Березовского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области, главного государственного инспектора Березовского городского округа по пожарному надзору ФИО1, законного представителя юридического лица БМБАОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза ФИО2.» ФИО3, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении 

Юридического лица БМБАОУ «СОШ № имени Героя ФИО4 С.А.», юридический адрес: 

<

адрес>, ОГРН 

<

***>, ИНН

<

***>, 

У С Т А Н О В И Л:

В период с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут дата по адресу: 

<

адрес> на основании истечения срока исполнения ранее выданного юридическому лицу Березовскому муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № имени Героя ФИО4 С.А.» предписания от дата №, распоряжения от дата №, ст. 6, 6.1 Федерального закона от датаг. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена внеплановая выездная проверка в отношении территории, зданий и помещений Березовского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № имени Героя ФИО4 С.А.».

В ходе проверки дата в 15 часов 00 установлен факт неисполнения дата в 00 час. 01 мин. юридическим лицом Березовским муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № имени Героя ФИО4 С.А.» предписания от дата № по устранению нарушений требований пожарной безопасности органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, являющимся лицом, уполномоченным пользоваться зданием школы по адресу: 

<

адрес>, а именно не исполнены следующие пункты предписания: в коридор 1-го этажа длиной более 60 м. снята предусмотренная при проектировании и строительстве самозакрывающаяся дверь (п.3); Частично отсутствует ограждение кровли зданий (п.8); Люк ведущий из лестничной клетки пристроя в чердак, не выполнен в противопожарном исполнении 2-го типа (п.9); В здании эксплуатируются ветхие сети (п.10).

По результатам мероприятия по надзору юридическому лицу БМАОУ СОШ № дата выдано предписание № по устранению нарушений требований пожарной безопасности от дата установлен новый срок устранения ранее выявленных нарушений требований пожарной безопасности дата.

В связи с неисполнением предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Березовского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по 

<

адрес>, главным государственным инспектором Березовского городского округа по пожарному надзору ФИО1 дата в отношении юридического лица БМАОУ СОШ № составлен протокол № об административном правонарушении от дата предусматривающий ответственность по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, протокол и другие материалы дела переданы на рассмотрение мировому судье судебного участка № Березовского судебного района 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>.

Постановлением мирового судьи судебного участка № Березовского судебного района 

<

адрес> ФИО5 по делу об административном правонарушении № от дата юридическое лицо БМАОУ СОШ № было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ и ему назначено наказание по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 90 000 рублей.

Постановление мирового судьи судебного участка № Березовского судебного района 

<

адрес> ФИО5 по делу об административном правонарушении № от дата вступило в законную силу дата.

В период с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут дата, с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут дата по адресу: 

<

адрес> муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № имени Героя ФИО4 С.А.» предписания от дата №, распоряжения от дата №, ст. 6, 6.1 Федерального закона от датаг. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена внеплановая выездная проверка в отношении территории, здания и помещений государственного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № имени Героя ФИО4 С.А.».

В ходе проверки установлено, что юридическое лицо БМАОУ СОШ № дата в 00 час. 01 мин. в здании школы БМАОУ СОШ № по адресу 

<

адрес>, повторно совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, в установленный срок не выполнило законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, а именно не выполнило предписание № по устранению нарушений требований пожарной безопасности от дата не выполнены следующие предписания: в коридоре 1-го этажа длиной более 60 м. снята предусмотренная при проектировании и строительстве самозакрывающаяся дверь (п.1); в здании эксплуатируются ветхие сети электроснабжения, неисправные электротехнические изделия с истекшими эксплуатационными сроками и видимыми нарушениями (п.4).

Законный представитель юридического лица БМБАОУ «СОШ № имени Героя ФИО4 С.А.» ФИО3 вину в совершении вменяемого правонарушения признала и пояснила, что дата заключен договор с подрядной организацией по работам, направленным на устранение выявленных нарушений. Работы будут выполнены не ранее чем через две недели. 

В судебном заседании начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Березовского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по 

<

адрес>, главный государственный инспектор Березовского городского округа по пожарному надзору ФИО1 подтвердил обстоятельства совершенного административного правонарушения.

Выслушав законного представителя юридического лица БМБАОУ «СОШ № имени Героя ФИО4 С.А.» ФИО3, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Березовского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по 

<

адрес>, главного государственного инспектора Березовского городского округа по пожарному надзору ФИО1, исследовав материалы дела нахожу вину юридического лица БМБАОУ «СОШ № имени Героя ФИО4 С.А.» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях доказанной по следующим основаниям.

В соответствию с ч.14 ст.19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

На основании свидетельства о государственной регистрации права 

<

адрес> от дата здание школы, расположенное по адресу: 

<

адрес> закреплено на праве оперативного управления за БМАОУ СОШ№.

Как усматривается из материалов дела, юридическое лицо БМБАОУ «СОШ № имени Героя ФИО4 С.А.» дата признавалось виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ, за то, что дата БМАОУ СОШ № по адресу: 

<

адрес>, на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере образования, не выполнило в установленный срок (до дата) требования п.3,8-10 законного предписания № от дата по устранению нарушений требований пожарной безопасности, выданного ОДН и ПР Березовского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес>.

дата в 00 час. 01 мин. БМАОУ СОШ № по адресу 

<

адрес>, повторно совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, в установленный срок не выполнило законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, а именно не выполнило предписание № по устранению нарушений требований пожарной безопасности от дата не выполнены следующие предписания: в коридоре 1-го этажа длиной более 60 м. снята предусмотренная при проектировании и строительстве самозакрывающаяся дверь (п.1); в здании эксплуатируются ветхие сети электроснабжения, неисправные электротехнические изделия с истекшими эксплуатационными сроками и видимыми нарушениями (п.4).

На основании статьи 38 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом. В статье 37 настоящего Федерального закона установлена обязанность организаций по соблюдению требований пожарной безопасности, а также выполнения предписаний.

Таким образом, в действиях юридического лица Березовского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № имени Героя ФИО4 С.А.», усматривается административное правонарушение - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за что предусмотрена административная ответственность по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При назначении административного наказания в отношении юридического лица Березовского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № имени Героя ФИО4 С.А.», судья принимает во внимание, что допущенные нарушения требований пожарной безопасности создают непосредственную угрозу возникновения пожара, а также жизни и здоровью обучающихся в образовательном учреждении, учителей, обслуживающему персоналу, в связи с чем суд считает необходимым назначить наказание в виде административного приостановления деятельности вышеуказанного учреждения по адресу: 

<

адрес>.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Признать Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № имени Героя ФИО4 С.А.» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности по адресу: 

<

адрес> на 30 суток со дня временного запрета деятельности, то есть с дата.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

На постановление может быть подана жалоба или принесен протест в Свердловский областной суд через Березовский городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья п/п С.В. Соловьёв

«КОПИЯ ВЕРНА»

Судья С.В. Соловьёв

Помощник судьи Н.И.Шаляпина

«16 » июля 2018 г.

Подлинник документа находится в материалах дела 

№

Березовского городского суда 

<

адрес>

Судья С.В. Соловьёв

Помощник судьи Н.И.Шаляпина

По состоянию на «16» июля 2018 года решение (определение, постановление) в законную силу не вступил.

Судья С.В. Соловьёв

Помощник судьи Н.И.Шаляпина