Дело № 5-42/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

06 ноября 2018 года с. Тогул

Судья Тогульского районного суда, Алтайского края Фролов О.В., рассмотрев материалы административного дела в отношении индивидуального предпринимателя 

ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженца 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>,

УСТАНОВИЛ:

<

дата> в 

<

дата> минут в 

<

адрес> при проведении осмотра персоналом ООО «ЗСК» энергопринимающих устройств производственной базы ИП «ФИО1» были выявлены и зафиксированы в акте осмотра энергопринимающих устройств от 

<

дата> нарушения обязательных норм и правил в области законодательства РФ об электроэнергетики, а именно:

- для защиты трансформатора используются некалиброванные плавкие вставки (проволока). Нарушение п. 2.1.2, 2.2. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 года №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145 (далее ПТЭЭП) и п. 1.1.19 Правил устройства электроустановок (далее ПУЭ) 7 изд., утверждены приказом Минэнерго РФ от 08 июля 2002 года №204;

- неисправен привод разъединителя КТП-58-3-56. Нарушение п. 4.2.123 ПУЭ, п. 2.2.41 ПТПЭЭП.

При использовании некалиброванных вставок (проволоки) не выполняются условия надежной работы трансформатора. В результате коротких замыканий может произойти возгорание оборудования КТП и разлив трансформаторного масла. Неисправный привод разъединителя не позволяет выполнять технические мероприятия при подготовке рабочего места на оборудовании КТП, а также операции по переключениям, необходимые при отыскании повреждений при авариях.

Дальнейшая эксплуатация КТП-58-3-56 с неисправным приводом разъединителя и некалиброванными плавкими вставками предохранителей представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, а также возникновению пожара.

Действия ИП ФИО1 квалифицированы по ст. 9.11 КоАП РФ.

В судебном заседании ФИО1 вину свою в совершении правонарушения признал полностью и пояснил, что в настоящее время проводятся мероприятия по устранению указанных нарушений. Просит не приостанавливать деятельность трансформаторной подстанции, так как в связи с этим прекратиться работа пекарни, холодильных установок, размещенных в торговом зале магазина «Корзинка».

Согласно ст. 9.11 КоАП РФ за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Объективную сторону рассматриваемого правонарушения составляют противоправные действия или бездействие, нарушающие, в том числе, установленные требования к эксплуатации комплектной трансформаторной подстанции.

Субъектом правонарушения выступают граждане, должностные лица, юридические лица, а также лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Вина ФИО1 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9. 11 Кодекса РФ об административных правонарушениях подтверждается протоколом об административном правонарушении составленного государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением ФИО2, актом осмотра энергопринимающих установок от 

<

дата>, актом об осуществлении технологического присоединения, свидетельством о государственной регистрации ИП ФИО1. 

Оценив представленные доказательства, судья усматривает в действиях ФИО1 состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Учитывая характер совершенного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, признавая в качестве смягчающего обстоятельства в соответствии со ст. 4.2 ч.1 п. 1 КоАП РФ раскаяние ФИО1 в содеянном, всесторонне исследовав все обстоятельства дела, и руководствуясь ст.ст. 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 23.1, 26.11, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать индивидуального предпринимателя ФИО1 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за которое назначить ему наказание в виде штрафа в размере 2000 (две тысячи) рублей.

Разъяснить лицу, в отношении которого ведется производство по делу, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности по следующим реквизитам Получатель платежа: УФК по Алтайскому краю Сибирское управление Ростехнадзора, л/с 

<

***>, счет получателя: 40101810100000010001, ИНН получателя: 4200000206, КПП получателя: 420501001, Банк получателя: Отделение Барнаул г. Барнаул, БИК: 040173001, ОКТМО: 01701000001, КБК (Код бюджетной классификации): 498 1 16 4100001 6000140

Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет в Тогульский районный суд, Алтайского края.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного выше, суд направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, суд принимает решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии со ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Тогульский районный суд в течение 10 дней со дня вручения копии постановления.

Судья: О.В. Фролов