Копия

Дело № 2-86/2017

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

р.

<

адрес> 19 мая 2017 г.

Вознесенский районный суд Нижегородской области в составе:

председательствующего судьи Пахунова И.И., 

при секретаре Шошиной Е.В., с участием представителя истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе 

<

адрес> к Обществу с ограниченной ответственностью «

<

адрес> об устранении нарушения санитарного законодательства, 

У С Т А Н О В И Л:

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе 

<

адрес> обратился в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «

<

адрес> об устранении нарушения санитарного законодательства. 

В обоснование иска указано, что Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе городе 

<

адрес> (далее - Территориальный отдел), является территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области согласно п.1 Положения о территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, уполномоченным на осуществление государственного надзора и контроля за исполнением требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения и в сфере защиты прав потребителей.

В соответствии с п.8.40 Положения об управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.07.2012 года №701 (ред.11.02.2013г.) - Управление вправе предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае нарушения санитарного законодательства.

На территории 

<

адрес> муниципального района ресурсоснабжающей организацией для оказания услуг по обеспечению холодным водоснабжением и водоотведением является Общество с ограниченной ответственностью «

<

адрес>», которое обязуется осуществлять услуги по холодному водоснабжению в соответствии с качеством воды в необходимом количестве и услуги по водоотведению.

Водоснабжение осуществляется из подземных источников (артезианских скважин), расположенных на территории р.

<

адрес> и сельских населенных пунктов 

<

адрес> муниципального района. В соответствии с договорами безвозмездного пользования муниципальным имуществом коммунальной инфраструктуры систем водоснабжения, водоотведения и очистки воды между ООО «

<

адрес>» (Ссудополучатель) 

<

адрес> поселковой администрации и сельскими советами 

<

адрес> (ссудодатель) № 1 от 09.08.2012 года предприятием ООО «

<

адрес>» используются следующие объекты: артскважины, водопроводы, биологические очистные сооружения, 3 КНС.

Согласно Договора Ссудополучатель обязан соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и требования законодательства об охране окружающей среды, а также соблюдения отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Ссудополучателя.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

Согласно статьи 19 Федерального закона №52-ФЗ Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

На основании пунктов 1, 3 статьи 39 Федерального закона N 52-ФЗ на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Однако, ООО «Вознесенские инженерные коммуникации» требования санитарного законодательства в отношении объектов водоснабжения и водоотведения не выполняются, что подтверждается следующим:

С целью реализации поручения Заместителя Председателя Правительства РФ от 22.07.2015 года № ДК -П9-120пр и приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 06.08.2015 года № 641 специалистами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе городе 

<

адрес> с 31.08.2015 года по 22.09.2015 года в отношении ООО «

<

адрес>» была проведена внеплановая выездная проверка. Правовым основанием проверки явились:

1. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

2. Федеральный закон от 26.12.2008года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

3. Федеральный закон № 416 от 07.12.2011 года «О водоснабжении й водоотведении»;

4. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»;

5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

6. СП 2.1.5.1059-0] «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

7. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигйенические требования к охране поверхностных вод»;

8. СанПиН 2.1.4.1110-2 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

9. с п.1.1 по п.6.8 приложения № 1-№ 8 МУ 2.1.5.800-99 «Организация Госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

10. Приказ М3 и СР РФ от 12.04.2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

11. Постановление главного государственного санитарного врача по Нижегородской области № 7 от 28.09.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, индивидуальных предпринимателей»;

12. Приказ Роспотребнадзора № 402 от 20.05.2005г. «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте».

По окончании проверки был составлен Акт проверки №№ от 22.09.2015г., в котором перечислено 17 пунктов нарушений обязательных требований санитарного законодательства.

Также, специалистом Территориального отдела 22 сентября 2015г. Учреждению ООО «

<

адрес>» выдано предписание об устранении выявленных нарушений № от 22.09.2015 года. Срок выполнения данного предписания до ДД.ММ.ГГГГ.

В установленные действующим законодательством сроки, была осуществлена внеплановая выездная проверка выполнения выданного предписания № от 22.09.2015 года. В ходе проверки установлено, что ООО «

<

адрес>» исполнены пункты №№ 3, 15 предписания.

Не выполнены в установленный срок пункты предписания №№ 1.2.4.5.6.7, 12,13.14.16.17 а именно:

Пункт 1- лабораторный производственный контроль сточной воды по санитарно-химическим показателям на очистных сооружениях проводится производственной лабораторией не аккредитованной (не аттестованной) в установленном порядке.

Пункт 2 - не соблюдается периодичность микробиологических исследований сточной воды и воды с 

<

адрес> (500м. выше и ниже сброса сточных вод по водотоку) с целью производственного контроля, исследование сточной воды на выходе с очистных сооружений проводится 1 раз в квартал, в программе производственного контроля кратность 1 раз в неделю- представлены протоколы испытаний сточной воды по микробиологическим показателям за 2, 3 квартал 2015 года. Исследование воды из 

<

адрес> (500м. выше и ниже сброса сточных вод по водотоку) проводится с мая по сентябрь, в программе производственного контроля кратность 1 раз в месяц - представлены протоколы испытаний воды из 

<

адрес> по микробиологическим показателям за май-август 2015 года.

Пункт 4- на очистных сооружениях для работающих не оборудован душ с подводкой горячей воды.

Пункт5 - на очистных сооружениях отсутствует оборудование для проведения дегельминтизации осадка сточных вод в соответствии с требованиями п.6.5. МУ 3.2.1022-01 «Мероприятия по снижению риска заражения населения возбудителями паразитозов».

Пункт 6 - отсутствует сливная станция, оборудованная в соответствии с требованиями п.4.5.6 СП № 1216 от 10.01.1975 «Санитарные правила устройства и содержания сливных станций» года для сброса жидких отходов, откачивающих при аварийных ситуациях на водопроводных и канализационных сетях»

Пункт 7- сотрудниками очистных сооружений не пройден периодический медицинский осмотр с обследованием на гельминтозы, не пройдена аттестация по гигиеническому обучению.

Пункт 12- чистка и дезинфекция резервуара чистой воды на водозаборе в р.

<

адрес> и РВЧ в сельских населенных пунктах района с кратностью не реже 1 раза в год не проводится. За время проверки не представлены акты чистки, промывки и дезинфекции.

Пункт 13- не предоставляется в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора своевременная информация об аварийных ситуациях возникающих на объектах и сооружениях водоснабжения.

Пункт 14- производственный лабораторный контроль за качеством питьевой воды из источников централизованного водоснабжения (артскважин), распределительной сети в ООО «Вознесенские инженерные коммуникации» проводится с нарушением требований п.4.3, п.4.4, п.4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», и не в соответствии с разработанной программой производственного контроля, а именно контроль качества воды по микробиологическим показателям в 1 квартале 2016 года проведен только из 6 скважин (из имеющих 32скважин), при норме не менее 1 раза в сезон из каждой скважины; из распределительной сети по органолептическим показателям и по микробиологическим показателям из распределительной сети отобрано и исследовано 12 проб - в соответствии с разработанной программой производственного контроля контроль за качеством питьевой воды по микробиологическим и органолептическим показателям в распределительной сети должен проводиться еженедельно в 22 точках. Не проводится лабораторный производственный контроль за качеством воды в соответствии с разработанной программой производственного контроля по вирусологическим показателям, за время проверки не представлены протоколы лабораторного контроля за 1 квартал 2016 года.

Пункт 16- личными медицинскими книжками персонал по эксплуатации водопроводных сооружений в р.

<

адрес> и в сельских населенных пунктах района не обеспечен.

Пункт 17- периодический медицинский осмотр, аттестация по гигиеническому обучению персоналом по эксплуатации водопроводных сооружений в р.

<

адрес> и в сельских населенных пунктах района не пройдены.

Данные обстоятельства были отражены в акте проверки № от 28.04.2016 года.

ООО «

<

адрес>» было выдано повторное предписание об устранении выявленных нарушений № от 28.04.2016г. со срок исполнения выявленных нарушений 01.03.2017 года. Также, в отношении юридического лица ООО «

<

адрес>» был составлен протокол об административном правонарушении № от 28.04.2016г. по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль. По правилам статей п.5

1 ст.29.4 КоАП РФ материалы проверки были направлены на рассмотрение мировому судье мирового суда 

<

адрес>. Мировой судья вынес постановление № от 19.05.2016г. о назначении административного наказания в виде штрафа в размере № руб. 00 коп. Постановление обжаловано не было, вступило в законную силу 29.05.2016г.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена внеплановая выездная проверка в отношении Учреждения с целью проверки выполнения пунктов предписания № от 28.04.2016г. В ходе выездной внеплановой проверки выявлено, что все пункты предписания не выполнены:

Пункт 1- лабораторный производственный контроль сточной воды по санитарно-химическим показателям на очистных сооружениях проводится производственной лабораторией не аккредитованной (не аттестованной) в установленном порядке;

Пункт 2- не соблюдается периодичность микробиологических исследований сточной воды и воды с 

<

адрес> (500м. выше и ниже сброса сточных вод по водотоку) с целью производственного контроля, исследование сточной воды на выходе с очистных сооружений проводится 1 раз в квартал, в программе производственного контроля кратность 1 раз в неделю- представлены протоколы испытаний сточной воды по микробиологическим показателям за 2, 3 квартал 2016 года, за январь, февраль 2017 года не представлены. Исследование воды из 

<

адрес> (500м. выше и ниже сброса сточных вод по водотоку) проводится с мая по сентябрь, в программе производственного контроля кратность 1 раз в месяц - представлены протоколы испытаний воды из 

<

адрес> по микробиологическим показателям за май- август 2016 года;

Пункт 3- на очистных сооружениях для работающих не оборудован душ с подводкой горячей воды;

Пункт 4- на очистных сооружениях отсутствует оборудование для проведения дегельминтизации осадка сточных вод в соответствии с требованиями п.6.5. МУ 3.2.1022-01 «Мероприятия по снижению риска заражения населения возбудителями паразитозов»;

Пункт 5- не оборудована сливная станция в соответствии с требованиями п.4.5.6 СП № 1216 от 10.01.1975 «Санитарные правила устройства и содержания сливных станций» года для сброса жидких отходов, откачивающих при аварийных ситуациях на водопроводных и канализационных сетях;

Пункт 6- сотрудниками очистных сооружений не пройден периодический медицинский осмотр " обследованием на гельминтозы, не пройдена аттестация по гигиеническому обучению;

Пункт 11 - чистка и дезинфекция резервуара чистой воды на водозаборе в р.

<

адрес> и РВЧ в сельских населенных пунктах района с кратностью не реже 1 раза в год не проводится. За время проверки не представлены акты чистки, промывки и дезинфекции;

Пункт 12- не предоставляется в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора своевременная информация об аварийных ситуациях возникающих на объектах и сооружениях водоснабжения;

Пункт 13- производственный лабораторный контроль за качеством питьевой воды из источников централизованного водоснабжения (артскважин), распределительной сети в ООО «

<

адрес>» в 2016 году проводился с нарушением требований п.4.3, п.4.4, п.4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», и не в соответствии с разработанной программ-"” производственного контроля, а именно: полный химический анализ качества питьевой воды из скважин (на неорганические показатели, на радиационную безопасность, на обобщенные показатели) с кратностью

- раз в год проводился только из 12 скважин, расположенных на территории 

<

адрес> (в программе производственного контроля запланировано 32 пробы). Контроль качества воды по микробиологическим показателям из скважин проводился из 12 артскважин только 1 раз в год, при норме не менее 1 раза в сезон в 32 точках. Контроль за качеством воды в распределительной сети по органолептическим и микробиологическим показателям также во многих населенных пунктах не проводился. В соответствии с разработанной программой производственного контроля контроль за качеством питьевой воды по микробиологическим и органолептическим показателям в распределительной сети должен проводиться еженедельно в 22 точках (1034 проб в год), однако за 2016 год по микробиологическим показателям было исследовано 24 пробы, что составляет 2,3% от запланированных; по органолептическим показателям было исследовано 12 проб, что составило 1,2% от запланированных проб. Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды из артскважин по санитарновирусологическим показателям в2016 года не проводился, протоколы лабораторных исследований не

представлены. Производственный лабораторный контроль за качеством питьевой воды из источников централизованного водоснабжения (артскважин), распределительной сети в ООО «

<

адрес>» в январе, феврале 2017 года не проводился, протоколы лабораторных исследований не представлены;

Пункт 14- личными медицинскими книжками персонал по эксплуатации водопроводных сооружений в р.

<

адрес> и в сельских населенных пунктах района не обеспечен;

Пункт 15- периодический медицинский осмотр, аттестация по гигиеническому обучению персоналом по эксплуатации водопроводных сооружений в р.

<

адрес> и в сельских населенных пунктах района не пройдены.

Данные обстоятельства были отражены в акте проверки № от 22.03.2017г. В отношении Учреждения был составлен протокол об административном правонарушении № от 22.03.2017г. по ст. 19.5 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль. По правилам статей п.5 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ материалы проверки были направлены на рассмотрение мировому судье мирового суда 

<

адрес>.

Согласно ст. 11 Федерального закона №52-ФЗ юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Согласно пункту 1 и пункту 3 ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Частью 2 пункта 1 ст.51 Федерального закона №52-ФЗ Главные государственные санитарные брачи и их заместители наряду с правами, предусмотренными статьей 50 настоящего Федерального закона, наделяются следующими полномочиями: предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае нарушения санитарного законодательства.

Согласно пункта 19 части 1 ст. 333.36 «Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 28.06.2014 N 198-ФЗ от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, освобождаются государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, в качестве истцов или ответчиков.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе 

<

адрес> является территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области.

Согласно Положения об управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.07.2012 года №701 (ред. 11.02.201 Зг) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области входит в структуру федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.8, ст.11, ст.39, 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст.ст.131, 132 ГПК РФ, Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе 

<

адрес>, просит суд:

1. Признать действия Общества с ограниченной ответственностью «

<

адрес>», выразившиеся в нарушении действующего санитарного законодательства, незаконными.

2. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «

<

адрес>» устранить нарушения санитарного законодательства:

- лабораторный производственный контроль сточной воды по санитарно-химическим показателям на очистных сооружениях проводить аккредитованной (аттестованной) лабораторией в установленном порядке;

- организовать проведение производственного лабораторного контроля за качеством сточной воды и воды с 

<

адрес> (500м. выше и ниже сброса сточных вод по водотоку) по микробиологическим показателям в соответствии с разработанной программой производственного контроля;

- на очистных сооружениях для работающих оборудовать душ с подводкой горячей воды.

- на очистных сооружениях приобрести оборудование для проведения дегельминтизации осадка сточных вод в соответствии с требованиями п.6.5. МУ 3.2.1022-01 «Мероприятия по снижению риска заражения населения возбудителями паразитозов»;

- оборудовать сливную станцию в соответствии с требованиями п.4.5.6 СП № 1216 от 10.01.1 «Санитарные правила устройства и содержания сливных станций» года для сброса жидких отходов, откачивающих при аварийных ситуациях на водопроводных и канализационных сетях;

- сотрудникам очистных сооружений пройти периодический медицинский осмотр с обследованием на гельминтозы, пройти аттестацию по гигиеническому обучению;

- обеспечить проведение чистки и дезинфекции резервуара чистой воды на водозаборе в р.

<

адрес> и РВЧ в сельских населенных пунктах района с кратностью не реже 1 раза в год;

- обеспечить предоставление в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора своевременной информации об аварийных ситуациях в р.

<

адрес>, возникающих на объектах и сооружениях водоснабжения;

- производственный лабораторный контроль за качеством питьевой воды из источников централизованного водоснабжения (артскважин), распределительной сети в ООО «Вознесенские инженерные коммуникации» в р.

<

адрес> проводить в соответствии требованиями ст.23 Федерального закона № 416 от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении», ст.19, ст.32 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г., п.4.3, п.4.4, п.4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», и в соответствии с разработанной программой производственного контроля;

- персонал по эксплуатации водопроводных сооружений р.

<

адрес> обеспечить личными медицинскими книжками;

организовать прохождение периодических медицинских осмотров персоналом по эксплуатации водопроводных сооружений в р.

<

адрес> в объеме и в сроки указанные в Приказе № 302 Н от 12 апреля 2011 г. Министерства Здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями»

- организовать прохождение персоналом аттестации по гигиеническому обучению.

3. Установить разумный срок для исполнения исковых требований.

В судебном заседании представитель истца ФИО1 требования изложенные в исковом заявлении поддержала в полном объеме, ссылаясь на обстоятельства изложенные в нем.

Представитель ответчика Общества с ограниченной ответственностью «

<

адрес> СПК – ФИО2 исковые требования истца признал в полном объеме. 

Заслушав представителя истца, представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд находит, что исковые требования Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе 

<

адрес> к Обществу с ограниченной ответственностью «

<

адрес> об устранении нарушения санитарного законодательства, подлежащими удовлетворению.

В судебном заседании установлено, что требования истца, являются законными и обоснованными. 

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Суд считает, что признание представителем ответчика заявленных исковых требований Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе 

<

адрес>, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, поэтому принимает признание заявленных исковых требований. 

В соответствии с ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Поскольку представитель ответчика признал исковые требования истца Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе 

<

адрес>, в полном объеме, то в соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. 

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. 

Поскольку истец при подаче искового заявления в силу закона был освобожден от уплаты государственной пошлины, государственную пошлину следует, взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «

<

адрес> в бюджет муниципального образования 

<

адрес> муниципальный район Нижегородской области. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ размер государственной пошлины составит 6000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 173, ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

1. Исковые требования Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе 

<

адрес> к Обществу с ограниченной ответственностью «

<

адрес> об устранении нарушения санитарного законодательства - удовлетворить.

2. Признать действия Общества с ограниченной ответственностью «

<

адрес>», выразившиеся в нарушении действующего санитарного законодательства, незаконными.

3. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «

<

адрес>» устранить нарушения санитарного законодательства:

- лабораторный производственный контроль сточной воды по санитарно-химическим показателям на очистных сооружениях проводить аккредитованной (аттестованной) лабораторией в установленном порядке;

- организовать проведение производственного лабораторного контроля за качеством сточной воды и воды с 

<

адрес> (500м. выше и ниже сброса сточных вод по водотоку) по микробиологическим показателям в соответствии с разработанной программой производственного контроля;

- на очистных сооружениях для работающих оборудовать душ с подводкой горячей воды.

- на очистных сооружениях приобрести оборудование для проведения дегельминтизации осадка сточных вод в соответствии с требованиями п.6.5. МУ 3.2.1022-01 «Мероприятия по снижению риска заражения населения возбудителями паразитозов»;

- оборудовать сливную станцию в соответствии с требованиями п.4.5.6 СП № 1216 от 10.01.1 «Санитарные правила устройства и содержания сливных станций» года для сброса жидких отходов, откачивающих при аварийных ситуациях на водопроводных и канализационных сетях;

- сотрудникам очистных сооружений пройти периодический медицинский осмотр с обследованием на гельминтозы, пройти аттестацию по гигиеническому обучению;

- обеспечить проведение чистки и дезинфекции резервуара чистой воды на водозаборе в р.

<

адрес> и РВЧ в сельских населенных пунктах района с кратностью не реже 1 раза в год;

- обеспечить предоставление в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора своевременной информации об аварийных ситуациях в р.

<

адрес>, возникающих на объектах и сооружениях водоснабжения;

- производственный лабораторный контроль за качеством питьевой воды из источников централизованного водоснабжения (артскважин), распределительной сети в ООО «Вознесенские инженерные коммуникации» в р.

<

адрес> проводить в соответствии требованиями ст.23 Федерального закона № 416 от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении», ст.19, ст.32 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г., п.4.3, п.4.4, п.4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», и в соответствии с разработанной программой производственного контроля;

- персонал по эксплуатации водопроводных сооружений р.

<

адрес> обеспечить личными медицинскими книжками;

организовать прохождение периодических медицинских осмотров персоналом по эксплуатации водопроводных сооружений в р.

<

адрес> в объеме и в сроки указанные в Приказе № 302 Н от 12 апреля 2011 г. Министерства Здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями»

- организовать прохождение персоналом аттестации по гигиеническому обучению.

4. Установить срок для исполнения требований до ДД.ММ.ГГГГ.

5. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «

<

адрес>» в бюджет муниципального образования Вознесенский муниципальный район Нижегородской области государственную пошлину в размере 6000(Шесть тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Вознесенский районный суд в течение месяца.

Судья п/п Пахунов И.И.

Копия верна

Судья