КОПИЯ

№

№

РЕШЕНИЕ

25 ноября 2021 года 

<

адрес>

Шекснинский районный суд 

<

адрес> в составе: федерального судьи Денисовой А.В., с участием лица, привлекаемого к административной ответственности директора МОУ «Шекснинская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» ФИО2, ее представителя по устному ходатайству ФИО3, представителя Главного управления МЧС России по 

<

адрес> ФИО4, действующей на основании доверенности, рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу директора МОУ «Шекснинская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» ФИО2 на постановление № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Директор МОУ «Шекснинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ФИО2 постановлением заместителя начальника управления – начальника отдела административной практики дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ привлечена к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по результатам плановой выездной проверки ДД.ММ.ГГГГ на объекте защиты МОУ «Шекснинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которой обнаружено: 1) в помещениях спортивного зала образовательного учреждения отсутствовала система автоматической пожарной сигнализации (чем нарушены требования статей 4,6,83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ пункт 4.4 СП 486.1311500.2020 Систем противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности; 2) в полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы (помещения 2 и 7 по техническому паспорту). Нарушены требования статей 4, 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; 3) в здании степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности деревянной пристройки со стороны входы из спортивного зала не соответствует степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности основного здания. Нарушены требования статей 57,58,87 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ. Указанным постановлением Директору МОУ «Шекснинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ФИО2 назначено административное наказание в виде штрафа в сумме 

<

данные изъяты>. Не согласившись с назначенным наказанием, ФИО2 обратилась в суд с жалобой на постановление, в которой просила постановление отменить, производство по делу прекратить. Свои требования обосновала тем, что все нарушения, которые имели место, были устранены: в помещении спортивного зала установлена система автоматической пожарной сигнализации, перепады высот и выступы устранены, постройка со стороны выхода из спортивного зала разобрана своими силами. Просила применить положения статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и признать правонарушение малозначительным. 

В судебном заседании директор МОУ «Шекснинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ФИО2 и представитель по устному ходатайству ФИО3, доводы, изложенные в жалобе, поддержали, уточнив, что директор МОУ «Шекснинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ФИО2 к административной ответственности привлекается впервые, вину признала, нарушения устранены, поэтому имеются основания для замены административного наказания в виде штрафа на предупреждение. 

Представитель Главного управления МЧС России по 

<

адрес> ФИО4 возражала против отмены постановления и прекращения производства по делу об административном правонарушении. 

Суд, выслушав участников судебного разбирательства, изучив материалы дела, материалы дела об административном правонарушении, полагает, что жалоба подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям. 

В судебном заседании нашел свое подтверждение факт совершения директором МОУ «Шекснинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ФИО2 административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данный факт должностным лицом, привлеченным к административной ответственности, не оспаривался. Вместе с тем, с учетом того обстоятельства, что на день рассмотрения жалобы все нарушения, выявленные в ходе проверки устранены, директор МОУ «Шекснинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ФИО2 к административной ответственности привлекается впервые, вину в совершении административного правонарушения признала, суд полагает, что имеются основания для замены административного наказания в виде административного штрафа на предупреждение. 

На основании изложенного и, руководствуясь статьями 30.7-30.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд

РЕШИЛ:

жалобу директора Муниципального образовательного учреждения «Шекснинская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ»» удовлетворить.

Постановление начальника отдела административной практики дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

<

адрес> ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении директора Муниципального образовательного учреждения «Шекснинская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ»» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - изменить, заменив административное наказание в виде штрафа в сумме 

<

данные изъяты>, - предупреждением.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Вологодского областного суда в течение десяти дней со дня его получения.

Судья (подпись) А.В. Денисова

Копия верна.

Судья А.В. Денисова

Секретарь: