Мотивированное 

решение

 составлено 26.02.2024.

№ 2-409/2024

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

22 февраля 2024 года

Верхнепышминский городской суд Свердловской области в составе:

председательствующего судьи Шелеповой Е.А., 

при секретаре Балалихиной В.С., 

с участием помощника прокурора Пахмулловой А.В., представителя ответчика ФИО1, представителя третьего лица ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора г. Верхней Пышмы, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к Садоводческому некоммерческому товариществу «УЗТМ № 46» об обязании провести мероприятия в области пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор города Верхней Пышмы, действующий в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к Садоводческому некоммерческому товариществу «УЗТМ № 46» об обязании провести мероприятия в области пожарной безопасности. 

В обоснование заявленных требований в исковом заявлении указано, что Прокуратурой г. Верхняя Пышма по информации отдела надзорной деятельности МЧС ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск проведены надзорные мероприятия в сфере обеспечения требований пожарной безопасности на территории СНТ «УЗТМ № 46», расположенного в г. Верхняя Пышма Свердловской области.

По результатам проведенных мероприятий выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- на территории СНТ у противопожарных водоисточников не оборудована площадка с твердым покрытием 12 на 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды, о также не обеспечен забор воды в любое время года;

- у естественного источника наружного водоснабжения, используемого для целей пожаротушения (водоема), а также по направлению движения к нему, не установлены указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использование светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесенными на них цифрами, указывающими расстояние до водоисточника;

- пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- не организовано закрепление моториста (водителя), прошедшего подготовку для работы на мотопомпе или технике, приспособленной для тушения пожаров;

- не организовано обучение лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа;

- отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом 18 Правил противопожарного режима.

В связи с чем, истец, просит обязать Садоводческое некоммерческое товарищество «УЗТМ № 46» в срок до 04.03.2024 года выполнить следующие мероприятия в области пожарной безопасности:

- на территории СНТ у противопожарных водоисточников оборудовать площадку с твердым покрытием 12 на 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды, о также обеспечить забор воды в любое время года;

- у естественного источника наружного водоснабжения, используемого для целей пожаротушения (водоема), а также по направлению движения к нему, установить указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использование светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесенными на них цифрами, указывающими расстояние до водоисточника;

- пожарные щиты укомплектовать немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- закрепить моториста (водителя), прошедшего подготовку для работы на мотопомпе или технике, приспособленной для тушения пожаров;

- организовать обучение лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа;

- разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом 18 Правил противопожарного режима.

Истец – помощник прокурора Пахмуллова А.В. в судебном заседании на исковых требованиях настаивала, уточнив, что возможно предоставить ответчику срок для выполнения требований пожарной безопасности до 01.06.2024 года.

Представитель ответчика СНТ «УЗТМ № 46» ФИО1 в судебном заседании пояснил, что они работают над устранением нарушений требований пожарной безопасности.

Представитель третьего лица ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области по доверенности ФИО2 в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал.

Заслушав истца, представителя ответчика, представителя третьего лица, исследовав материалы дела, сопоставив в совокупности все представленные по делу доказательства, суд пришел к следующему.

В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено Федеральным законом.Судом установлено и подтверждается письменными материалами дела, что Прокуратурой г. Верхняя Пышма по информации отдела надзорной деятельности МЧС ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск проведены надзорные мероприятия в сфере обеспечения требований пожарной безопасности на территории СНТ «УЗТМ № 46», расположенного в г. Верхняя Пышма Свердловской области.

В ходе проверки установлено, что ответчиком допущены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

- на территории СНТ у противопожарных водоисточников не оборудована площадка с твердым покрытием 12 на 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды, о также не обеспечен забор воды в любое время года;

- у естественного источника наружного водоснабжения, используемого для целей пожаротушения (водоема), а также по направлению движения к нему, не установлены указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использование светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесенными на них цифрами, указывающими расстояние до водоисточника;

- пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- не организовано закрепление моториста (водителя), прошедшего подготовку для работы на мотопомпе или технике, приспособленной для тушения пожаров;

- не организовано обучение лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа;

- отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом 18 Правил противопожарного режима.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», под обязательными требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Нарушение требований в области пожарной безопасности создает реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, находящихся на территории некоммерческого садового товарищества.

При таких обстоятельствах, исковые требования Прокурора г. Верхней Пышмы, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к Садоводческому некоммерческому товариществу «УЗТМ № 46» об обязании провести мероприятия в области пожарной безопасности, подлежат удовлетворению. 

Руководствуясь ст. ст. 12, 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования Прокурора г. Верхней Пышмы, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к Садоводческому некоммерческому товариществу «УЗТМ № 46» об обязании провести мероприятия в области пожарной безопасности, удовлетворить. 

Обязать Садоводческое некоммерческое товарищество «УЗТМ № 46» в срок до 01.06.2024 года выполнить следующие мероприятия в области пожарной безопасности:

- на территории СНТ у противопожарных водоисточников оборудовать площадку с твердым покрытием 12 на 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды, о также обеспечить забор воды в любое время года;

- у естественного источника наружного водоснабжения, используемого для целей пожаротушения (водоема), а также по направлению движения к нему, установить указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использование светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесенными на них цифрами, указывающими расстояние до водоисточника;

- пожарные щиты укомплектовать немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- закрепить моториста (водителя), прошедшего подготовку для работы на мотопомпе или технике, приспособленной для тушения пожаров;

- организовать обучение лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа;

- разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом 18 Правил противопожарного режима.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд с подачей апелляционной жалобы через Верхнепышминский городской суд Свердловской области в течение месяца с момента изготовления решения в окончательной форме. 

Судья Е.А. Шелепова.