№ 2-201/2023

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

с. Яковлевка 18 декабря 2023 г. 

Яковлевский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Нестеровой Т.А.

при секретаре ФИО1,

с участием помощника прокурора 

<

адрес> –ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора 

<

адрес> в защиту интересов неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Кедр» о возложении обязанности, 

установил:

<

адрес> обратился с вышеуказанным исковым заявлением в Яковлевский районный суд 

<

адрес>, в котором просит обязать ООО «Кедр» в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу устранить нарушения в области пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки ООО «Кедр», по месту осуществления фактической деятельности по адресу: 

<

адрес>. 

В обоснование доводов искового заявления истец указал, что прокуратурой 

<

адрес> совместно со специалистом ОНДиПР Яковлевского муниципального района проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере лесопользования и пожарной безопасности, в ходе которой в деятельности ООО «Кедр» выявлены нарушения действующего законодательства., в том числе в области пожарной безопасности в деятельности ООО «Кедр», по адресу: 

<

адрес>. 

Согласно акту проверки от ДД.ММ.ГГГГг. по месту ведения фактической деятельности ООО « Кедр», по адресу: 

<

адрес> выявлены следующие нарушения норм пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации: 

- в помещениях для проживания людей отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (п. 6 ППР в РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

3

в помещениях для проживания людей (с пребыванием иностранных граждан) отсутствует речевое сообщение в системе оповещения о пожаре выполненное на русском и английском языках (п. 84 ППР в РФ от ДД.ММ.ГГГГ N2 1479);

в кухне здания для отдыха работников располагается баллон с горючими газами (п. 57 п. 86 ППР в РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

у входа в здание, в котором применяются газовые баллоны, отсутствует табличка с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом", (п. 86 ППР в РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

передвижной огнетушитель ОП-35 расположенные в цехе № в неисправном состоянии (давление на 0) (п. 60 ППР в РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

первичные средства пожаротушения (огнетушители ОП-5, ОУ-3) расположенные на объектах ООО «Кедр» в неисправном состоянии (не перезаряжен) (п. 60 ППР в РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

учет наличия, периодичность осмотра, срок перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 ППР в РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

информация о работе, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 54 ППР в РФ от ДД.ММ.ГГГГ №).

ДД.ММ.ГГГГ по факту выявленных нарушений прокуратурой района в адрес генерального директора ООО «Кедр» внесено представление об устранении нарушений. Вместе с тем до настоящего времени указанные нарушения не устранены.

Представитель ответчика – ООО «Кедр», о дате и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, в суд не явился, о причине неявки суд не уведомил, об отложении дела не просил.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд принял решение о рассмотрении дела в отсутствии неявившегося ответчика.

В судебном заседании помощник прокурора 

<

адрес> ФИО2 исковые требования поддержала в полном объеме по доводам, указанным в иске, просил обязать ответчика устранить нарушения в области пожарной безопасности по месту осуществления фактической деятельности ООО «Кедр» в 

<

адрес>.

Выслушав доводы помощника прокурора, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В судебном заседании установлено, что ООО «Кедр» включено в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности общества является лесозаготовка. Дополнительные виды деятельности общества в том числе: распиловка и строгание древесины, пропитка древесины, торговля древесным сырьем и необработанным лесоматериалом, пиломатериалом.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее по тексту - ФЗ «О пожарной безопасности») определяются общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее по тексту - организации), а также между общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее по тексту - граждане).

В соответствии со ст. 1 Федерального закона ДД.ММ.ГГГГ № «О пожарной безопасности» под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. 

Согласно ст. 20 ФЗ «О пожарной безопасности» нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие требования пожарной безопасности, разрабатываются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 38 ФЗ «О пожарной безопасности», лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарнотехнической продукции и продукции общего назначения. Технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 184-ФЗ «О техническом регулировании», не действуют в части, содержащей требования пожарной безопасности к указанной продукции, отличные от требований, установленных настоящим Федеральным законом. 

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены правила противопожарного режима в РФ (далее по тексту - ППР в РФ), которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее по тексту - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности. 

Приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № определен порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа.

Из материалов дела усматривается, что на момент проведения проверки, пожарная безопасность объекта ООО «Кедр» не соответствовала обязательным требованиям. Актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ установлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: 

- в помещениях для проживания людей отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (п. 6 ППР в РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

в помещениях для проживания людей (с пребыванием иностранных граждан) отсутствует речевое сообщение в системе оповещения о пожаре выполненное на русском и английском языках (п. 84 ППР в РФ от ДД.ММ.ГГГГ N2 1479);

в кухне здания для отдыха работников располагается баллон с горючими газами (п. 57 п. 86 ППР в РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

у в хода в здание, в котором применяются газовые баллоны, отсутствует табличка с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом", (п. 86 ППР в РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

передвижной огнетушитель ОП-35 расположенные в цехе № в неисправном состоянии (давление на 0) (п. 60 ППР в РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

первичные средства пожаротушения (огнетушители ОП-5, ОУ-3) расположенные на объектах ООО «Кедр» в неисправном состоянии (не перезаряжен) (п. 60 ППР в РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

учет наличия, периодичность осмотра, срок перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 ППР в РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

информация о работе, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 54 ППР в РФ от ДД.ММ.ГГГГ №).

Перечисленные нарушения указывают на несоответствие деятельности ответчика по обеспечению пожарной безопасности требованиям пунктов «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказу МЧС РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности».

Недостатки в обеспечении пожарной безопасности объекта выявлены при участии представителя территориального органа МЧС России, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утв. Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 868).

Доказательств того, что содержащиеся в акте сведения о нарушении правил пожарной безопасности не соответствуют действительности, либо устранены ответчик суду не представил.

Ответ генерального директора ООО «Кедр» на представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано на частичное устранение выявленных нарушений, таким доказательством не является, поскольку опровергается актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым исковые требования прокурора удовлетворить. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковое заявление прокурора 

<

адрес> удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Кедр» в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления решения в законную силу, по адресу фактического осуществления деятельности: 

<

адрес>, устранить следующие нарушения в области пожарной безопасности:

- помещения для проживания людей оснастить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара;

3

в помещениях для проживания людей (с пребыванием иностранных граждан) обеспечить речевое сообщение в системе оповещения о пожаре выполненное на русском и английском языках;

обеспечить расположение баллона с горючим газом вне здания для отдыха работников в соответствии с п. 57 п. 86 ППР в РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

обеспечить исправное состояние передвижного огнетушителя ОП-35 в цехе №, а также первичные средства пожаротушения (огнетушители ОП-5, ОУ-3) на объектах ООО «Кедр» в соответствии с п. 60 ППР в РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

организовать и вести учет наличия, периодичность осмотра, срок перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты в соответствии с п. 60 ППР в РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности в соответствии с п. 54 ППР в РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд через Яковлевский районный суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме. 

Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья Т.А. Нестерова