Дело №г. 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>

Назрановский районный суд Республики Ингушетия в лице председательствующего судьи Евлоева Т.А.,

с участием помощника прокурора 

<

адрес> ФИО2,

при секретаре ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора 

<

адрес> РИ в защиту интересов неопределенного круга лиц к ГБОУ «ООШ с.

<

адрес>» 

<

адрес> Республики Ингушетия об устранении нарушений в сфере пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

<

адрес> РИ обратился в суд с указанным иском к ГБОУ «ООШ с.

<

адрес>» 

<

адрес> РИ, ссылаясь на то, что прокуратурой 

<

адрес> Республики Ингушетия проверена информация ОНД и ПР по 

<

адрес> и 

<

адрес> ГУ МЧС РФ по 

<

адрес> об имеющихся нарушениях законодательства о пожарной безопасности в ГБОУ «ООШ с.

<

адрес>» 

<

адрес> Республики Ингушетия. В ходе проверки установлено, что в указанной школе имеются нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности, которые могут привести к травмам и гибели людей, в том числе несовершеннолетних детей в случае возникновения пожара, а именно:

-на путях эвакуации в школе для облицовки стен используется горючий материал (обшивка) (нарушения постановления Правительства РФ № п.21 и СНиП 21-01-97 п.6.25);

-система противопожарной защиты находится в неисправном состоянии (нарушения постановления Правительства РФ № п.6.1);

-автоматическая пожарная сигнализация не соответствует требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности (НПБ 88-2001 п.12.65,12.66 и 12.67);

-электропроводка эксплуатируется с нарушениями требований нормативных документов в области пожарной безопасности (нарушения ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ ст.6, ст.82 и постановления Правительства РФ № п.42);

-противопожарное водоснабжение не соответствует требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности (нарушение ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ и СП 8.13130.2009 п.9);

- не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций чердачных помещений (нарушение ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГг. Ст.52 п.5 и 6, постановления Правительства РФ № п.21;

-не заключен договор по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (нарушения постановления Правительства № п.63);

- не организовано проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты (нарушения постановления Правительства РФ № п.61). Просит обязать руководство ГБОУ «ООШ с.

<

адрес>» устранить изложенные нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Помощник прокурора 

<

адрес> ФИО2 в судебном заседании поддержал требования по мотивам, изложенным в иске, просил их удовлетворить. 

В судебном заседании представитель ГБОУ «ООШ с.

<

адрес>» ФИО3 исковые требования признал. 

Выслушав пояснения истца, исследовав письменные материалы дела, суд считает иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ч. 2 ст. 39 ГПК РФ суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. Признание иска – это адресованное суду безусловное согласие ответчика с исковыми требованиями истца, в связи с чем суд обязан проверить законность только заявленных истцом требований. 

В соответствии с ч. 2 ст. 173 ГПК РФ суд разъясняет ответчику последствия признания иска. 

Как установлено судом, заявленные исковые требования и признание иска ответчиком не противоречат закону и не нарушают охраняемые законном права и интересы других лиц. Имеются основания для принятия судом признания иска ответчиком. 

В соответствии с. ч.3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 173, 194-198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Обязать руководство ГБОУ «Основная общеобразовательная школа с.

<

адрес>» 

<

адрес> Республики Ингушетия устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно: исключить использование на путях эвакуации в школе для облицовки стен горючий материал (обшивка); обеспечить работу системы противопожарной защиты; автоматическую пожарную сигнализацию привести в соответствие с требованием нормативных документов в области пожарной безопасности; устранить эксплуатацию электропроводки с нарушениями требований нормативных документов в области пожарной безопасности; обеспечить соответствие противопожарного водоснабжения требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности; провести огнезащитную обработку (пропитка) деревянных конструкции чердачных помещений; заключить договор по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты; организовать проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Ингушетия в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Т.А. Евлоев