УИД: 42RS0025-01-2023-001210-26

Дело № 5-1/2024 (5-75/2023) 

Поступило в суд: «21» декабря 2023 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

«18» января 2024 года пгт. Промышленная

Судья Промышленновского районного суда Кемеровской области Бондарева Лилия Валентиновна,

с участием лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении – индивидуального предпринимателя ФИО1 и её защитника/представителя (по устному ходатайству) – ФИО2,

должностного лица, возбудившего дело об административном правонарушении/составившего протокол об административном правонарушении – заместителя прокурора Промышленновского района Кемеровской области - Кузбасса Шипулина И.И.,

которым права, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации и ст.ст. 25.1, 25.5, 25.11, 30.1 – 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях разъяснены,

рассмотрев постановление о возбуждении производства об административном правонарушении и приложенные к нему материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении: 

индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

.....>, адрес места осуществления деятельности: 

<

.....> ИНН 

<

***> ОГРНИП 

<

***>, дата присвоения ОГРНИП: 26.08.2020, ранее в течение года привлекавшейся по ч. 1 ст. 20.4 КРФоАП постановлением от 06 февраля 2023 года к административной ответственности в виде штрафа в размере 40000 руб., штраф оплачен частями в феврале 2023 года,

УСТАНОВИЛ:

<

.....> в результате проведения прокуратурой Промышленновского района Кемеровской области, с привлечением инспектора отделения НДПР Промышленновского района ОНДПР г. Ленинска - Кузнецкого и Промышленновского района, проверки соблюдения прав и социальных гарантий 

<

.....>, престарелых, бездомных и иных социально незащищённых граждан, в том числе требований пожарной безопасности в социальных объектах по предоставлению мест для проживания (с ночным пребыванием) указанных категорий граждан у индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>) по месту осуществления деятельности в нежилом здании по адресу: 

<

.....> установлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности по классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1:

Согласно пункту 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила противопожарного режима) лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации. 

В нарушение указанных требований закона к работе на вышеуказанном объекте защиты допущены работники без прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

В силу пункта 13 Правил противопожарного режима при эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.

В нарушение указанных требований закона при эксплуатации вышеуказанного объекта защиты ИП ФИО1 не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (кровля здания не обработана огнестойким составом).

Согласно пункту 54 Правил противопожарного режима руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе, с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В нарушение указанных требований закона при эксплуатации вышеуказанного объекта защиты ИП ФИО1 не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности объекта, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (Система вентиляции объекта). Информация по работе, проводимой со средствами обеспечения пожарной безопасности, в журнале эксплуатации систем противопожарной зашиты отсутствует.

Кроме того, ИП ФИО1 не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности объекта, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (АПС и СОУЭ). Информация по работе, проводимой со средствами обеспечения пожарной безопасности, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует.

В силу пункта 4 Правил противопожарного режима руководитель организации вправе назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты.

В нарушение указанных требований закона при эксплуатации вышеуказанного объекта защиты ИП ФИО1 не назначила лицо, которое по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ является ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты.

Согласно пункту 42 Правил противопожарного режима в соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В нарушение указанных требований закона при эксплуатации вышеуказанного объекта защиты допущена эксплуатация светильников без защитных колпаков.

В соответствии с пунктом 9 статьи 82 Федерального закона № 123-ФЗ светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.

В силу пункта 37 Правил противопожарного режима запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

Согласно пункту 7.6.1 СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*", утвержденного Приказом Минстроя России от 07.11.2016 N 777/пр (далее - СП 52.13330.2016) аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. Эвакуационное освещение подразделяется на освещение путей эвакуации (включая систему указания путей эвакуации), освещение зон повышенной опасности и антипаническое эвакуационное освещение. Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания рабочего освещения. Аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении питания рабочего освещения либо вручную, если автоматика не сработала. Аварийное освещение подключается к источнику питания, независимому от источника питания рабочего освещения.

В силу пункта 7.6.3 СП 52.13330.2016 освещение путей эвакуации в помещениях, местах производства работ вне зданий и на технологических площадках промышленных предприятий следует предусматривать по путям эвакуации: в коридорах и проходах по путям эвакуации; в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; в зоне каждого изменения направления пути; на пересечении проходов и коридоров; на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения; перед пунктом медицинской помощи; в местах размещения средств экстренной связи; в местах размещения средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации; снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения; на технологических площадках и лестницах промышленных предприятий; в рабочих зонах наружных технологических установок; на площадках и лестницах обслуживания наружной технологической аппаратуры, резервуаров, сливоналивных эстакадах и лестницах; на технологических и кабельных эстакадах. Эвакуационное освещение не требуется на участках путей эвакуации расстоянием до 7 м от начальной точки эвакуации до выхода из помещения при условии отсутствия факторов, создающих опасность и затруднения при эвакуации на данных участках, а также при условии прямой видимости выхода из помещения от начальной точки эвакуации, например в офисах, кабинетах, подсобных, кладовых и прочих помещениях при соблюдении вышеуказанных условий.

В нарушение указанных требований закона на вышеуказанном объекте защиты отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации, которое должно обеспечить возможность эвакуации людей в случае аварийного отключения рабочего освещения или при возникновении чрезвычайных ситуаций. Нарушены требования поз. 9 таблицы АЛ приложения А (обязательного) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации» СП 5.13130.2009, а именно на вышеуказанном объекте защиты отсутствует система автоматического пожаротушения.

Согласно статье 64 Федерального закона № 123 - ФЗ декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности ФГ.1 и предусматривает:

оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);

оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).

Для оценки соответствия требованиям пожарной безопасности объекта защиты, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности не предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, Ф4.1, Ф4.2), 

<

.....> этого объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), может добровольно составить декларацию пожарной безопасности в отношении этого объекта защиты, которая предусматривает, в том числе, сведения о системе противопожарной защиты этого объекта защиты. Уточнённые декларации пожарной безопасности, представляются в случае изменения класса функциональной пожарной опасности объекта защиты либо проведения капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты в течение года со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или завершения соответствующих работ. Лицо, представившее декларацию пожарной безопасности, несёт ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

<

.....> объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), вправе представить декларацию пожарной безопасности в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

В нарушение указанных требований закона на вышеуказанном объекте защиты отсутствует декларация пожарной безопасности.

Согласно части 12 статьи 84 Федерального закона № 123 - ФЗ здания организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения, должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.

В нарушение указанных требований закона вышеуказанный объект защиты не оборудован (оснащен) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения (браслеты), которые должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.

ИП ФИО1 продолжает предоставлять социальные услуги лицам в нежилом здании по адресу: 

<

.....> в нарушение требований пожарной безопасности, чем создаёт реальную угрозу для жизни и здоровья лиц, 

<

.....> в нежилом здании по указанному адресу, а также работников, осуществляющих уход за указанными лицами, других лиц, выявленные нарушения законодательства отрицательно сказываются на комплексной безопасности лиц, находящихся в указанном объекте, являющемся местом массового пребывания людей.

<

.....> ИП ФИО1 уже была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.24 КРФоАП.

Таким образом ИП ФИО1 допустила нарушения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, выразившееся в невыполнении противопожарных мероприятий по адресу осуществления деятельности 

<

.....>»), то есть индивидуальным предпринимателем ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 2.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В судебном заседании ИП ФИО1 вину признала, с постановлением согласилась, в содеянном раскаялась, пояснила, что выявленные нарушения частично устранены, пожарная безопасность обеспечена наличием системы оповещения, виброзвуковых браслетов для маломобильных граждан, заключением договоров на устранение других выявленных нарушений пожарной безопасности, для устранения которых в полном объёме не хватило времени и денежных средств, о чём представила дополнительные документы.

В своих письменных объяснениях от 23.22.2023 ИП ФИО1 указала, что с постановлением согласна, возможности устранить указанные нарушения у неё нет, так как на это необходимо около 4 миллионов рублей, она понимает, что не в полной мере соблюдала требования законодательства, в том числе в части пожарной безопасности, тем самым подвергала указанных граждан опасности, она постарается принять все возможные меры по устранению нарушений требований закона, будет пытаться найти финансовую поддержку в рамках каких-либо программ. 

Защитник/представитель ИП ФИО1 (по устному ходатайству) – ФИО2 поддержал изложенные ФИО1 доводы, просил строго не наказывать, пояснил, что ими предпринимаются все возможные необходимые меры для обеспечения социально не защищённых находящихся у них граждан и в настоящее время нет возможности перевести их в другое учреждение социальной защиты.

Прокурор Шипулин И.И. в судебном заседании пояснил, что выявленные нарушения правил пожарной безопасности не устранены, в суд подан иск и решается вопрос о прекращении деятельности ИП ФИО1 по вышеуказанному адресу, просил назначить административное приостановление деятельности, представил дополнительные документы. 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность (ч. 1 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, образует повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 указанной статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, что влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

Судом установлено, что индивидуальным предпринимателем ФИО1 при осуществлении деятельности по вышеуказанному адресу нарушены требования пожарной безопасности, изложенные в результатах прокурорской проверки, нарушения на момент рассмотрения материалов судом устранены частично, сохраняется опасность для жизни и здоровья граждан в случае возникновения пожара в вышеуказанном нежилом здании, арендуемом ИП ФИО1

Вина в совершении административного правонарушения, указанного в постановлении о возбуждении производства об административном правонарушении, подтверждается представленными суду доказательствами, в том числе постановлением о возбуждении производства об административном правонарушении от 

<

.....>, решением о проведении проверки №........ от 

<

.....>, требованием о выделении специалиста от 

<

.....> №........ для проведения проверки с выездом на объекты, объяснениями ФИО1 от 

<

.....>, выпиской из ЕГРИП, сведениями об основных характеристиках объекта недвижимости, сведениями о направлении информации от 

<

.....> №........, объяснениями ФИО1 и её защитника в суде, другими представленными суду доказательствами.

Согласно ст. 3.12. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды либо в случае совершения административного правонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в области установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, в области правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, в области порядка управления, в области общественного порядка и общественной безопасности, в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в области градостроительной деятельности, в области транспортной безопасности, в области охраны собственности, в области деятельности по возврату просроченной задолженности, в области деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов), в том числе обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, в области применения контрольно-кассовой техники, в области реализации входных билетов на матчи чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года или документов, дающих право на получение входных билетов на матчи чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, а также в случае совершения административного правонарушения, посягающего на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность.

Все названные в постановлении нарушения являются нарушениями требований пожарной безопасности, которые создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

Таким образом, в действиях индивидуального предпринимателя ФИО1 имеются все признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При определении вида и размера наказания, в соответствии со ст. 4.1 КРФоАП суд учитывает характер совершённого административного правонарушения, личность виновного лица, его имущественное положение, обстоятельства смягчающие административную ответственность – 

<

.....> 

<

.....>, раскаяние в содеянном, частичное устранение выявленных нарушений, и отягчающие административную ответственность, которых по делу не выявлено, учитывая, что повторность совершения однородного правонарушения в данном случае является признаком состава правонарушения.

Суд считает, что наказание ИП ФИО1 должно быть назначено в виде административного приостановления деятельности, в связи с высокой общественной опасностью совершённого правонарушения, ставящего под угрозу жизнь и здоровье людей, поскольку нарушены требования Правил пожарной безопасности, и на момент рассмотрения материала указанные выявленные нарушения полностью не устранены и определяет срок административного наказания в виде административного приостановления деятельности с учётом характера допущенных нарушений, степени потенциальной общественной опасности указанного административного правонарушения, объема и характера необходимых работ для устранения нарушений, категории здания по месту осуществления деятельности ИП как нежилого, а также предпринятых ИП ФИО1 мер для обеспечения безопасности находящихся в здании людей, относящихся к категории социально незащищённых и устранения выявленных нарушений правил пожарной безопасности.

Согласно ч. 2 ст. 3.12 КРФоАП срок административного приостановления деятельности исчисляется с момента фактического приостановления деятельности юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.

В соответствии с п. 23.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", определяя срок административного приостановления деятельности, необходимо учитывать, что он не может превышать девяноста суток, включая срок временного запрета деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица, если такая мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении применялась, и в случае применения названной меры следует отразить это обстоятельство в постановлении по делу, включая время фактического прекращения деятельности, указанное в протоколе о временном запрете деятельности.

Согласно ч. 3 ст. 32.12 КРФоАП административное приостановление деятельности досрочно прекращается судьей, если будет установлено, что обстоятельства, послужившие основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности, устранены.

С учётом всех вышеизложенных обстоятельств, неблагоприятных погодных условий и сильных морозов, а также специфической категории 

<

.....> в здании по месту осуществления ИП ФИО1 своей деятельности лиц, в том числе маломобильных, социально незащищённых, суд полагает возможным отсрочить исполнение назначаемого судом наказания до вступления постановления суда в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Индивидуального предпринимателя ФИО1 признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей административное наказание в виде административного приостановления деятельности ИП ФИО1 по месту осуществления деятельности по адресу: 

<

.....> путём временного прекращения эксплуатации двухэтажного нежилого здания по указанному адресу на срок пять суток.

Отсрочить исполнение назначенного наказания в виде административного приостановления деятельности ИП ФИО1 по месту осуществления деятельности по адресу: 

<

.....> путём временного прекращения эксплуатации двухэтажного нежилого здания по указанному адресу до вступления постановления суда в законную силу.

Копию настоящего постановления после вступления его в законную силу направить судебным приставам - исполнителям ОСП по Промышленновскому району ГУФССП по Кемеровской области - Кузбассу для исполнения. 

Настоящее постановление может быть обжаловано лицом, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, законным представителем, защитником и представителем, а также должностным лицом, составившим протокол об административном правонарушении, прокурором в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления в Кемеровский областной суд, с подачей жалобы, представления через Промышленновский районный суд Кемеровской области или непосредственно в Кемеровский областной суд.

Судья 

Л.В. Бондарева