Дело № 5-33/2024 УИД 42RS0003-01-2024-000696-34

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

02 июля 2024 г. г. Березовский

Судья Берёзовского городского суда Кемеровской области Бигеза Е.Л., 

с участием защитника юридического лица АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении юридического лица:

Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс», юридический адрес: 652427, РФ, Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, ИНН: 

<

данные изъяты> к административной ответственности по ч.1 ст.20.4 КРФобАП Постановлениями заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округов по пожарному надзору ФИО2 по ч.1 ст.120.24 КРФ об АП от 24.08.2023: №, №, №, к наказанию по каждому административному правонарушению в размере 300000 рублей, 

о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КРФ об АП, 

УСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс» (далее по тексту – АО УК «Северный Кузбасс) совершило повторно нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, т.е. административное правонарушение, предусмотренное ч.2.1 ст.20.4 КРФ об АП, при следующих обстоятельствах: 

07.05.2024 в 15 час 00 мин при проведении мероприятия по надзору за соблюдением требований в области пожарной безопасности в здании и помещениях Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по адресу: 652420, Кемеровская область - Кузбасс, 

<

...> юридическое лицо повторно нарушило:

1. п. 1 приложение № 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464, а именно: помещения в здании воздухонагревательной установки не оснащены соответствующей системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения (Объект защиты введены в эксплуатацию до дня вступления в силу Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»),

2. п.1 приложение № 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 №1464, а именно: помещения в здании запасных бункеров котельной не оснащены соответствующей системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения (Объект защиты введены в эксплуатацию до дня вступления в силу Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

3. п.1 приложение № 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 №1464, а именно: помещения в здании галереи уклона 6 не оснащены соответствующей системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения (Объект защиты введены в эксплуатацию до дня вступления в силу Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

В судебное заседание государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору ФИО6 не явился. О дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Представитель АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» ФИО1, действующий на основании доверенности от 02.11.2022 № № сроком на три года, в судебном заседании вину АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» в совершении административного правонарушения признал, пояснил, что 05.06.2024 между АО УК «Северный Кузбасс» и 

<

данные изъяты> заключен договор на поставку материалов и оборудования, монтаж и пуска-наладка систем противопожарной защиты, а именно:»Система пожарной сигнализации», «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», на объектах заказчика, а именно: здание галереи конвейерного уклона №6, здание запасных бункеров котельной, здание воздухонагревательной установки, расположенных по адресу: г.Березовский, пром.площадка шахты «Березовская» АО «Угольная компания «Северный Кузбасс». На объекте работают 3 человека, прошли инструктаж.

Заслушав защитника АО УК «Северный Кузбасс», изучив письменные материалы дела, нахожу вину АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст.20.4 КРФ об АП, доказанной. 

В соответствии с ч.2.1 ст. 20.4 КРФ об АП повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

В силу статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Таким образом, статья 20.4 КоАП РФ является бланкетной нормой и отсылает к содержащимся в федеральных законах, иных нормативных правовых актах, нормативных документах (в том числе сводах правил) специальным условиям социального и (или) технического характера, установленным в целях обеспечения пожарной безопасности. Нарушение таких условий образует состав административного правонарушения по ст. 20.4 КоАП РФ.

Объективную сторону данных правонарушений составляют действия (бездействие), нарушающие установленные правила и требования в области пожарной безопасности.

При этом противоправное деяние виновного лица не связывается с обязательным наступлением вредных последствий. Для привлечения к административной ответственности достаточно самого факта нарушения (невыполнения) требований пожарной безопасности, так как административные правонарушения в рассматриваемой сфере считаются оконченными с момента совершения самих противоправных деяний.

Субъектом правонарушения является лицо, ответственное за соблюдение установленных правил и норм.

Согласно ст. 38 Федерального закона N 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, помимо прочего, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Судом установлено следующее.

07.05.2024 в 15 час. 00 мин. при проведении мероприятия по надзору за соблюдением требований в области пожарной безопасности в здании и помещениях Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по адресу: 652420, Кемеровская область - Кузбасс, 

<

...> юридическое лицо повторно нарушило:

1. п. 1 приложение № 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 №1464, а именно: помещения в здании воздухонагревательной установки не оснащены соответствующей системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения (Объект защиты введены в эксплуатацию до дня вступления в силу Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»),

2. п.1 приложение № 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 №1464, а именно: помещения в здании запасных бункеров котельной не оснащены соответствующей системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения (Объект защиты введены в эксплуатацию до дня вступления в силу Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

3. п.1 приложение № 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 №1464, а именно: помещения в здании галереи уклона 6 не оснащены соответствующей системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения (Объект защиты введены в эксплуатацию до дня вступления в силу Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Вина АО УК «Северный Кузбасс» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подтверждается:

- Протоколом об административном правонарушении №6 от 07.05.2024 в отношении АО УК «Северный Кузбасс», с которым представитель АО УК «Северный Кузбасс» ФИО4, действующий на основании доверенности от 30.10.2023 № № 07.05.2024 был ознакомлен, указал, что объяснения будут даны в суде.

- Постановлениями заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округов по пожарному надзору ФИО2 в отношении АО УК «Северный Кузбасс» вынесены постановления по ч.1 ст.120.24 КРФ об АП от 24.08.2023: №, №, №, и назначено наказание по каждому административному правонарушению в размере 300000 рублей. 

- Решением от 17.04.2024 заместителя начальника отдела-начальником отделения надзорных мероприятий отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Кемерово, г.Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу (заместителем главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору) ФИО5 о проведении выездной проверки внеплановой на АО УК «Северный Кузбасс» на основании п.5 ч.1 ст.57 ФЗ от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской федерации» в связи с истечением срока исполнения предписаний о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности №№ от 03.08.2023 со сроком исполнения 05.02.2024, предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № от 03.08.2023 со сроком исполнения 05.02.2024, предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № № № от 03.08.2023 со сроком исполнения 05.02.2024, предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № от 03.08.2023 со сроком исполнения 05.02.2024 предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № от 03.08.2023 со сроком исполнения 05.02.2024 предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности №№ от 03.08.2023 со сроком исполнения 05.02.2024 предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № № № от 03.08.2023 со сроком исполнения 05.02.2024 предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № от 03.08.2023 со сроком исполнения 05.02.2024 предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № от 03.08.2023 со сроком исполнения 05.02.2024 предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № №№ от 03.08.2023 со сроком исполнения 05.02.2024 а также в связи с невозможностью оценки исполнения предписания на основании документов, иной имеющейся в распоряжении контрольного (надзорного) органа информации, на основании пп. а) п. 3 Постановления правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (Мотивированное представление о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № СЗ-201-3-6-453 от 20.03.2024).

- Актом от 07.05.2024 старшего дознавателя отделения дознания и административной практики отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Кемерово, г.Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу ФИО6 по результатам проведения внеплановой проверки, согласно которой установлено: помещения в здании воздухонагревательной установки не оснащены соответствующей системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения. Нарушение было выявлено ранее, номер предписания № от 03.08.2023, пункт предписания 2. Нарушен п. 1 приложение № 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований по оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системной пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре». Помещения в здании запасных бункеров котельной не оснащены соответствующей системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения. Нарушение было выявлено ранее, номер предписания № от 03.08.2023, пункт предписания 2. Нарушен п. 1 приложение № 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 №1464 «Об утверждении требований по оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системной пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре». Помещения в здании галереи уклона 6 не оснащены соответствующей системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания № от 03.08.2023, Нарушен п. 1 приложение № 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 №1464 «Об утверждении требований по оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системной пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре». Нарушено обязательное требование: объекты защиты (помещения) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения помещений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению №3 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

- Предписанием старшего дознавателя отделения дознания и административной практики отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Кемерово, г.Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу ФИО6 от 07.05.2024 в адрес АО УК «Северный Кузбасс», в связи с выездной проверкой АО УК «Северный Кузбасс» вынесено предписание об устранении нарушений обязательных требований в срок до 20.11.2024.

Основанием для привлечения АО «УК «Северный Кузбасс» к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ явилось нарушение требований п. 1 приложения № 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464, что выразилось в том, что помещения в здании воздухонагревательной установки не оснащены соответствующей системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения (Объект защиты введены в эксплуатацию до дня вступления в силу Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), помещения в здании запасных бункеров котельной не оснащены соответствующей системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения (Объект защиты введены в эксплуатацию до дня вступления в силу Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», помещения в здании галереи уклона 6 не оснащены соответствующей системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения (Объект защиты введены в эксплуатацию до дня вступления в силу Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Указанные нарушения выявлены 07.05.2024 в 15 час. 00 мин. при проведении внеплановой выездной проверки с целью контроля (надзора) за соблюдением требований в области пожарной безопасности в здании и помещениях Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по адресу: 652420, Кемеровская область - Кузбасс, 

<

...>, указанных в предписании от 07.05.2024 старшим дознавателем отделения дознания и административной практики отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Кемерово, г.Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу ФИО6 об устранении нарушений обязательных требований.

Ранее постановлениями заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округов по пожарному надзору ФИО2 в отношении АО УК «Северный Кузбасс» вынесены постановления по ч.1 ст.120.24 КРФ об АП от 24.08.2023: №, №, №, и назначено наказание по каждому административному правонарушению в размере 300000 рублей. 

При таких обстоятельствах, бездействие АО УК «Северный Кузбасс», выразившееся в повторном совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КРФ о АП, правильно квалифицировано по ч.2.1 ст.20.4 КРФ об АП.

Фактические обстоятельства административного правонарушения подтверждаются собранными доказательствами, которые являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для подтверждения вины АО УК «Северный Кузбасс» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст.20.4 КОРФ об АП.

В соответствии с требованиями ст. 24.1 КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства совершения административного правонарушения, предусмотренные ст. 26.1 КоАП РФ (событие административного правонарушения, лицо, допустившее повторное нарушение требований пожарной безопасности, виновность указанного лица в совершении административного правонарушения, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения).

В случае недостаточности срока исполнения предписаний либо наличии объективных препятствий к устранению выявленных недостатков АО УК «Северный Кузбасс» не был лишен возможности обращения в орган государственного пожарного надзора с мотивированным ходатайством о продлении срока исполнения предписания, однако доказательства, свидетельствующие о том, что организация обращалась в административный орган с таким ходатайством, в материалах дела отсутствуют.

Какие-либо данные, которые могли бы поставить под сомнение обстоятельства, отраженные в акте проверки, в материалах дела отсутствуют.

Таким образом, нарушения АО «УК «Северный Кузбасс» достоверно установлены в судебном заседании.

Действия АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» необходимо квалифицировать по ч.2.1 ст.20.4 КРФобАП, поскольку юридическое лицо Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс» повторно совершило нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности.

Доводы защитника о том, что на объекте в настоящее время работают 3 человека, прошли инструктаж по пожарной безопасности, не могут быть приняты во внимание, поскольку данные обстоятельства не устраняют угрозы жизни и здоровью людей вследствие несоблюдения требований пожарной безопасности и не снимают с АО УК «Северный Кузбасс» обязанности по принятию мер для выполнения противопожарных правил и ответственности за их соблюдение.

Само по себе то обстоятельство, что в результате совершенного административного правонарушения имущественный вред, а также вред жизни и здоровью людей, не причинен, основанием для освобождения организации от административной ответственности за совершение административного правонарушения в области пожарной безопасности не является.

При назначении наказания необходимо учесть характер совершенного правонарушения, имущественное положение юридического лица, в качестве смягчающих обстоятельств - признание вины, а также наличие отягчающего наказание обстоятельства - повторное совершение однородного административного правонарушения.

Согласно ч.3.2 ст.4.1 КРФ об АП при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса либо соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса либо соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях (ч.3.3 ст.4.1 КРФ об АП)

С учетом изложенного, имущественного и финансового положения привлекаемого к административной ответственности юридического лица, а также принимаемых мерах по устранению нарушений, считаю возможным снизить назначенное АО УК «Северный Кузбасс» административное наказание до 200000 рублей.

Назначение административного наказания в виде административного приостановления деятельности АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» является нецелесообразным.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 29.10, ч.2.1 ст.20.4 КРФ об АП, судья 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс» (юридический адрес: 652427, РФ, 

<

...>, ИНН: 

<

данные изъяты>) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст. 20.4 КРФ об АП, и назначить ему по данному закону административное наказание в виде административного штрафа в размере 200000 (двести тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам: 

УФК по Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово

(Главное управление МЧС России по Кемеровской области л/с 

<

***>)

ИНН 

<

***>, КПП 420501001, КБК 177 1 16 01201 01 0004 140

код ОКТМО 32701000

ЕКС №40102810745370000032, Сч. 03100643000000013900

БИК 013207212,

Наименование платежа: штраф за нарушение ч.2.1 ст.20.4 КРФ об АП.

Предупредить Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс», что неуплата штрафа в указанный срок влечет административную ответственность в соответствии с ч.1 ст.20.25 КРФобАП. Постановление может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в порядке Главы 30 КРФобАП в течение 10 суток со дня получения его копии.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, которым вынесено постановление по делу.

Судья- Е.Л. Бигеза