П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о назначении административного наказания

13 мая 2019 года 

<

адрес>

Октябрьский районный суд 

<

адрес> ФИО1 Республики в составе:

судьи Аврабиева М.М.,

при секретаре ФИО2,

с участием:

представителя КУ «Ростехнадзор» ФИО3, 

рассмотрев в судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРЕМИКС-79» по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В соответствии с распоряжением заместителя руководителя Кавказского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.04.2019г. №р-ВП 11.5 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРЕМИКС-79». 

В ходе проведения, мероприятия по контролю (надзору) на объекте газозаправочной станции (автомобильная) (рег. N2 А33-00598-0001), расположенной по адресу: 364000, ФИО1, 

<

адрес>, принадлежащей Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРЕМИКС-79» выявлены нарушения обязательных норм и правил, в области промышленной безопасности, а именно: 

1. Рабочие АГЗС допущены к самостоятельной работе на объекте без проведения вводного и первичного инструктажей, что является нарушением п. 8 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторноro топлива», утвержденные Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №; 

2. На рабочем месте обслуживающего персонала отсутствует 

технологическая схема, отражающая расположением резервуаров, его номера, а также газопроводы, запорную и предохранительную арматуру, что является нарушением п. 12 ФНП №; 

3. На сосуде работающем под давлением отсутствует 

предохранительное устройство (обратный клапан), что является нарушением п. 5 технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР №). 

В связи с вышеуказанными нарушениями заместитель начальника отдела общепромышленного и горного надзора по ФИО1 М.М., составил протокол об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №р-ВП-И11.5/АМ предусмотренного ч.l ст.9.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и протокол от ДД.ММ.ГГГГ №р-ВП-И11.5/АМ/l о временном запрете деятельности. 

По мнению представителя КУ «Ростехнадзор» нарушения, указанные в протоколе об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №р-ВП-И 11.5/АМ влекут за собой угрозу жизни и здоровью людей, угрозу возникновения техногенной катастрофы, угрозу причинения существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды, менее строгий вид административного наказания, чем административное приостановление деятельности в части осуществления ООО «ИНТЕРРЕМИКС-79», деятельности по эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта, расположенный на объекте станции газозаправочной (автомобильной) по адресу: 364000, ФИО1, 

<

адрес>, не может обеспечить цели административного наказания. 

Просит привлечь ООО «ИНТЕРРЕМИКС-79», к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности на объекте газозаправочной станции (автомобильная) (рег. N2 А33-00598-0001), расположенной по адресу: 364000, ФИО1, 

<

адрес>, принадлежащей Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРЕМИКС-79».

Представитель Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРЕМИКС-79» в судебное заседание не явился, о причине своей не явки суду не сообщил, возражений не представил.

Выслушав представителя КУ «Ростехнадзор» ФИО3, исследовав административный материал, поступивший из Ростехнадзора, суд приходит к выводу, что в действиях ООО «ИНТЕРРЕМИКС-79», имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, квалифицируемого как нарушение требований обязательных нории и правил в области промышленной безопасности.

Данные нарушения зафиксированы в протоколе об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №р-ВП-И11.5/АМ предусмотренного ч.l ст.9.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ №р-ВП-И11.5/АМ/l о временном запрете деятельности, в акте проверки от ДД.ММ.ГГГГ и в предписании от 29.04.2-019 года. 

Санкция ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ предусматривает для юридических лиц административную ответственность в виде административного штрафа в размере от двухсот до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Поскольку нарушения, указанные в протоколе об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №р-ВП-И11.5/АМ влекут за собой угрозу жизни и здоровью людей, угрозу возникновения техногенной катастрофы, угрозу причинения существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды, менее строгий вид административного наказания, чем административное приостановление газозаправочной станции (автомобильная) (рег. № А33-00598-0001), расположенной по адресу: 364000, ФИО1, 

<

адрес>, принадлежащей Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРЕМИКС-79» не может обеспечить цели административного наказания. 

Учитывая при назначении административного наказания в соответствии со ст. 4.1, 4.2 и 4.3 КоАП РФ характер совершенного ООО «ИНТЕРРЕМИКС-79», административного правонарушения, суд считает возможным назначить наказание в виде административного приостановления деятельности, в минимальных пределах, предусмотренных санкцией ч. 1ст. 9.1 КоАП Российской Федерации.

Указанный вид наказания может, по мнению суда, обеспечить достижение целей административного наказания.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «ИНТЕРРЕМИКС-79», виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнуть административному наказанию в виде приостановления деятельности (эксплуатации) на срок 30 ( тридцать) суток газозаправочной станции (автомобильная) (рег. № А33-00598-0001), расположенной по адресу: 364000, ФИО1, 

<

адрес>, принадлежащей Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРЕМИКС-79».

Постановление для исполнения направить судебным приставам – исполнителям межрайонного отдела УФССП 

<

адрес>. 

Копию постановления по делу об административном правонарушении направить в Кавказское управление по адресу: ул. 

<

адрес>, 42, 

<

адрес>, ФИО1, 364020. 

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд ЧР через Октябрьский районный суд 

<

адрес> в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья М.М. Аврабиев 

Копия верна