Гражданское дело № 2-4132/2025

66RS0006-01-2025-003393-27

Мотивированное заочное 

решение

 суда изготовлено 25.11.2025

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

11 ноября 2025 года г. Екатеринбург 

Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга в составе:

председательствующего Шевелевой А.В.,

при помощнике судьи Адельмурзиной А.И., 

с участием помощника прокурора Октябрьского района г. Екатеринбурга Панковой А.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Октябрьского района г. Екатеринбурга, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к ООО «Народный хостел» о возложении обязанности устранить нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере пожарной безопасности, приостановлении деятельности, 

установил:

прокурор Октябрьского района г. Екатеринбурга обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Народный хостел» о возложении обязанности устранить нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере пожарной безопасности, приостановлении деятельности.

В обоснование исковых требований указано, что прокуратурой района по поручению прокуратуры Свердловской области с участием инспектора ОНДиПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, специалиста Роспотребнадзора проведена проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере пожарной безопасности в местах массового пребывания (проживания) иностранных граждан в отношении ООО «Народный хостел» на объекте по адресу: 

<

...>. В результате проверки установлено, что по указанному адресу расположено ООО «Народный хостел» для временного проживания иностранных граждан. ООО «Народный хостел» в лице генерального директора ФИО1 арендует данное помещение на основании договора аренды 

<

 № > от 01.03.2025. По сведениям, предоставленным ОВМ ОП № 7 УМВД России по г. Екатеринбургу, в период с 01.01.2025 по 04.03.2025 по данному адресу на миграционный учет поставлено 340 иностранных граждан. В ходе проведения проверки выявлены многочисленные грубые нарушения обязательных требований федерального законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Выявленные нарушения могут способствовать распространению опасных факторов пожара, невозможности своевременной ликвидации и эффективности борьбы с пожаром, привести к значительному увеличению количества пострадавших лиц, в том числе, иностранных граждан, пребывающих (проживающих) в хостеле. Кроме того, ООО «Народный хостел» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3, ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, назначены наказания в виде штрафа, нарушения не устранены. 

В исковом заявлении с учетом уточнений исковых требований истец просит возложить на ответчика обязанность в течение шести месяцев с момента вступления в законную силу решения суда устранить выявленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере пожарной безопасности в местах массового пребывания (проживания) иностранных граждан при осуществлении деятельности ООО «Народный хостел» в здании по адресу: 

<

...>, а также приостановить деятельность ответчика в здании по указанному адресу с момента вступления решения суда в законную силу до устранения выявленных нарушений (л.д. 5-18, 78-85). 

В судебном заседании помощник прокурора Октябрьского района г. Екатеринбурга Панкова А.Г. заявленные исковые требования и доводы искового заявления поддержала, просила удовлетворить их в полном объеме. 

Ответчик и третье лицо в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. 

Суд рассматривает дело в порядке заочного производства. 

Заслушав объяснения представителя истца, исследовав материалы дела, суд, оценив представленные доказательства в совокупности, приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 3 статьи 35 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», частью 1 статьи 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации, опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

В силу абзацев 1, 2 статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Согласно пунктам 1, 3 статьи 39 этого же Закона, на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В силу статьи 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

В соответствии с преамбулой Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» настоящий Федеральный закон определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами (далее - организации), должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями (далее - граждане).

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны, в частности, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что прокуратурой Октябрьского района г. Екатеринбурга по поручению прокуратуры Свердловской области с участием инспектора ОНДиПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, специалиста Роспотребнадзора проведена проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере пожарной безопасности в местах массового пребывания (проживания) иностранных граждан в отношении ООО «Народный хостел» на объекте по адресу: 

<

...>. 

В результате проверки установлено, что по указанному адресу расположено ООО «Народный хостел» для временного проживания иностранных граждан; ООО «Народный хостел» в лице генерального директора ФИО1 арендует данное помещение на основании договора аренды 

<

 № > от 01.03.2025; по сведениям, предоставленным ОВМ ОП № 7 УМВД России по г. Екатеринбургу, в период с 01.01.2025 по 04.03.2025 по данному адресу на миграционный учет поставлено 340 иностранных граждан. 

Также в ходе проведения проверки выявлены многочисленные грубые нарушения обязательных требований федерального законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно: 

1. не обеспечено исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами на 2 и 3 этажах (ПК-5, ПК-6 не укомплектованы, так же не представлены подтверждающие исправность ВПВ документы) - нарушение п. 50 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

2. объект защиты не обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу ХІХ настоящих Правил и приложениям № 1 и 2 (количество установленных огнетушений не соответствуют требуемому (в наличии 2 огнетушителя) - нарушение п. 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3. не обеспечено ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности - нарушение п. 84 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

4. не обеспечено наличие планов эвакуации на случай возникновения пожара в номерах и на этажах объекта защиты - нарушение п. 84 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

5. не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы (отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие ручные пожарные извещатели, эвакуационные знаки на лестничной клетке) - нарушение п. 36 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

6. в комнатах № 2, № 9, № 11, № 16. № 17, коридор 1, 2 этажей допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками - нарушение п. 35 Постановления Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

7. допускается размещение в объеме лестничных клеток, ведущих с 3 на 2 этаж, с 3 на 4 этаж хранение предметов, выполненных из горючих материалов (коробки, бумаги, книги, эмитация бруса) - нарушение п/п «к», п. 16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

8. не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер - нарушение п. 43 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

9. в коридоре 3 этажа не обеспечивается проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами - нарушение п. 15 Постановления Правительства РФ OT 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

10. отсутствуют световые эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения на объекте защиты, где длина коридора более 50 м (световые эвакуационные знаки следует устанавливать на высоте не менее 2 м). (ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п 5.4, п. 5.5 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

11. не обеспечено наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей и уплотнений в притворах на 2 и 3 этажах (в нарушение п.14 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

12. не обеспечено для складского помещения на 2 этаже категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений (пожарных отсеков) складского назначения в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (не представлены, подтверждающие документы по взрывопожарной и пожарной опасности) (в нарушение п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

13. не обеспечен каждый этаж здания беспрепятственным выходом с лестничной клетки непосредственно наружу (выход со 2 и 3 этажа ведет в коридор 1 этажа, дверь с 1 этажа ведущая наружу заблокирована) (в нарушение ст. 89; ст.6; ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 5.2.12 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", п. 4.2.9. СП 1.13130.2020 Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

14. в комнатах № 10, № 6, кухня допускается использование розеток с повреждениями (в нарушение п/п «б» п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

15. в комнате № 16 допускается использование удлинителя с повреждениями (в нарушение п/п «д» п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

16. на 1 и 2 этажах объекта защиты допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (в нарушение п/п «а» п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

17. в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. (в нарушение п. 10 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

18. отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. (в нарушение абз. 3 п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

19. допускается хранение баллонов с горючим газом в жилом помещении здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 на кухне 3 этажа (в нарушение абз. 1 п. 86 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); 

20. не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал не предоставлен) (в нарушение абз. 1 п. 17(1) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

21. не обеспечено наличие направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначающимися указателями светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения. (в нарушение абз. 3 п. 48 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

22. не обеспечена установка ограждений с перилами на лестнице первого этажа (главный вход), высота которой составляет более 45 см (в нарушение ст. 6 Ф3-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.28* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.4 "СП 1.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

23. не приведены в соответствие огнетушители, установленные на объекте защиты (огнетушители не имеют порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки)) (в нарушение п. 407 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

24. на дверке шкафа, где размещен ПК, не нанесено условное обозначение пожарного крана и аббревиатура «ПК», после которой оставлено место для порядкового номера шкафа, на внешней стороне дверки шкафа (модуля), в котором размещены огнетушители, должны быть нанесены знаки пожарной безопасности. (ст. 6 Ф3-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.20 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

25. не обеспечено наличие в здании поэтажных планов эвакуации людей при пожаре. (нарушение п.5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 6 Ф3123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ГОСТ Р 12.2.143-2009, ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»);

26. не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. (не представлены подтверждающие документы на огнезащитную обработку чердачного перекрытия) (в нарушение абз.1 п.13 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

27. лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, не имеют световых проемов площадью не менее 1,2 м в наружных стенах (главный вход между 1 и 2 этажом) (в нарушение ст. 6 Ф3-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.35* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.4.7"СП 1.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

28. не обеспечено размещение информации на двери чердачного помещения о месте хранения ключей (дверь чердачного помещения, в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрывается на замок). (в нарушение абз. 2 п.18 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

29. регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты не предоставлен, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. (в нарушение абз.2 п.54 Постановления Правительства РФ 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

30. не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, работы обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. (в нарушение абз. 1 п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

31. отсутствует проектная документация на здание, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы, где содержатся пожарнотехнические характеристики, предусмотренные настоящим Федеральным законом (на момент проверки подтверждающие документы на здание не предоставлены). (в нарушение абз. 1 ст. 78 Ф3-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

32. допущено размещение пожарных шкафов из горючих материалов. (в нарушение ст. 6 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»);

33. не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении каждого здания по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному, в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. (в нарушение абз.4 п.2, п.392, п. 393, 394 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

34. отсутствует декларация пожарной безопасности на объекте защиты (декларация ПБ на момент проверки не предоставлена) (в нарушение ст. 64 Ф3-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров; 

35. на входе в хостел отсутствует освещение (п. 7.2 СП 2.1.3678-20);

36. для обслуживания проживающих отсутствует запас чистого постельного белья в объеме, позволяющем обеспечить его смену в соответствии с требованиями санитарных правил (п. 7.20 СП 2.1.3678-20);

37. уборка номеров с применением моющих средств и дезинфекция номеров не проводится со следующей периодичностью: заселенных номеров - ежедневно, а также после каждого выезда проживающих, мест общего пользования (не реже одного раза в месяц, а именно: в помещениях хостела имеются видимые загрязнения, что не соответствует требованиям п. 7.10 СП 2.1.3678-20);

38. покрытие пола и стен помещений имеют дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком, в том числе указанные покрытия неустойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.7 СП 2.1.3678-20;

39. отделка стен в местах установки раковин и других санитарно-технических приборов не выполнена из влагостойких и устойчивых к дезинфицирующим средствам материалов, доступных для уборки (п. 7.6 СП 2.1.3678-20);

40. уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, не маркируется в зависимости от назначения помещений, класса чистоты, а также вида убираемого объекта (пол, стены), (п.2.11, 7.16 СП 2.1.3678-20); 

41. в помещении (отведенном месте) не обеспечены условия для обработки уборочного инвентаря и его просушки (п.7.17 СП 2.1.3678-20);

42. в помещениях хостела обнаружены насекомые и следы их жизнедеятельности (п.2.12 СП 2.1.3678-20);

43. хранение чистого и грязного белья не организовано в одном помещении с использованием разных промаркированных контейнеров или закрытых шкафов (стеллажей) для чистого белья и закрытых контейнеров для грязного белья, а именно: отсутствует помещение для хранения чистого и грязного белья, что не соответствует требованиям п. 7.9 СП 2.1.3678-20. 

Как указывает прокурор, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратного не доказано, выявленные нарушения являются грубыми, могут способствовать распространению опасных факторов пожара, невозможности своевременной ликвидации и эффективности борьбы с пожаром, привести к значительному увеличению количества пострадавших лиц, в том числе, иностранных граждан, пребывающих (проживающих) в хостеле, кроме того, ООО «Народный хостел» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3, ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, назначены наказания в виде штрафа, нарушения не устранены, ввиду чего прокурор, кроме требования о возложении обязанности устранить данные нарушения, просит приостановить деятельность ООО «Народный хостел» в здании по адресу: 

<

...> до устранения указанных нарушений. 

Ответчик в судебное заседание представителя не направил, доказательств обратного не представил.

При таких обстоятельствах, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований. 

На основании ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в доход бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6000 руб.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 194-199, 233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования удовлетворить.

Возложить на ООО «Народный хостел» (ИНН 

<

***>) обязанность в течение шести месяцев с момента вступления в законную силу решения суда устранить выявленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере пожарной безопасности в местах массового пребывания (проживания) иностранных граждан при осуществлении деятельности ООО «Народный хостел» в здании по адресу: 

<

...>, а именно:

1. Обеспечить исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами на 2 и 3 этажах;

2. Обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу ХІХ Правил и приложениям № 1 и 2;

3. Обеспечить ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности;

4. Обеспечить наличие планов эвакуации на случай возникновения пожара в номерах и на этажах объекта защиты;

5. Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы (отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие ручные пожарные извещатели, эвакуационные знаки на лестничной клетке);

6. Привести в соответствие светильники в комнатах № 2, № 9, № 11, № 16. № 17, коридор 1, 2 этажей (допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками); 

7. Устранить в объеме лестничных клеток, ведущих с 3 на 2 этаж, с 3 на 4 этаж хранение предметов, выполненных из горючих материалов (коробки, бумаги, книги, эмитация бруса);

8. Привести в соответствие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер;

9. Обеспечить в коридоре 3 этажа проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами;

10. Привести в соответствие световые эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения на объекте защиты, где длина коридора более 50 м (световые эвакуационные знаки следует устанавливать на высоте не менее 2 м);

11. Обеспечить наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей и уплотнений в притворах на 2 и 3 этажах;

12. Обеспечить для складского помещения на 2 этаже категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определить класс зоны помещений (пожарных отсеков) складского назначения в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;

13. Обеспечить каждый этаж здания беспрепятственным выходом с лестничной клетки непосредственно наружу (выход со 2 и 3 этажа ведет в коридор 1 этажа, дверь с 1 этажа ведущая наружу заблокирована);

14. Привести в соответствие розетки на объекте защиты в комнатах № 10, № 6, кухня;

15. Привести в соответствие удлинитель на объекте защиты в комнате № 16 (допускается использование удлинителя с повреждениями);

16. Привести в соответствие изоляцию электропроводов и кабелей на 1 и 2 этажах объекта защиты;

17. Разместить в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты;

18. Привести в соответствие техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;

19. Устранить нарушения правил хранение баллонов с горючим газом в жилом помещении здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 на кухне 3 этажа; 

20. Обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

21. Обеспечить наличие направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначающимися указателями светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения;

22. Обеспечить установку ограждений с перилами на лестнице первого этажа (главный вход), высота которой составляет более 45 см;

23. Привести в соответствие огнетушители, установленные на объекте защиты (огнетушители не имеют порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки));

24. Привести в соответствие внешний вид пожарного крана, а именно: на дверке шкафа, где размещен ПК, нанести условное обозначение пожарного крана и аббревиатуру «ПК», после которой оставлено место для порядкового номера шкафа, на внешней стороне дверки шкафа (модуля), в котором размещены огнетушители, нанести знаки пожарной безопасности;

25. Обеспечить наличие в здании поэтажных планов эвакуации людей при пожаре;

26. Привести в соответствие проектные решения в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществить проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ;

27. Привести в соответствие лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, в части наличия световых проемов площадью не менее 1,2 м в наружных стенах (главный вход между 1 и 2 этажом);

28. Обеспечить размещение информации на двери чердачного помещения о месте хранения ключей (дверь чердачного помещения, в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрывается на замок);

29. Обеспечить наличие регламента технического обслуживания систем противопожарной защиты, в том числе привести его в соответствие с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем;

30. Обеспечить работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, работы обеспечивающие исправное состояние указанных средств; работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;

31. Обеспечить наличие проектной документации на здание, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы, где содержатся пожарно-технические характеристики, предусмотренные настоящим Федеральным законом;

32. Устранить нарушения по размещению пожарных шкафов из горючих материалов;

33. Обеспечить разработку и утверждение инструкции о мерах пожарной безопасности в отношении каждого здания по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному, в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях; 

34. Обеспечить наличие декларации пожарной безопасности на объекте защиты; 

35. Обеспечить наличие освещения на входе в хостел (п. 7.2 СП 2.1.3678-20);

36. Обеспечить для обслуживания проживающих запас чистого постельного белья в объеме, позволяющем обеспечить его смену в соответствии с требованиями санитарных правил (п. 7.20 СП 2.1.3678-20);

37. Привести в соответствие график уборки номеров с применением моющих средств и обеспечить дезинфекцию номеров со следующей периодичностью: заселенных номеров ежедневно, а также после каждого выезда проживающих, мест общего пользования (не реже одного раза в месяц, а именно: в помещениях хостела имеются видимые загрязнения, что не соответствует требованиям п. 7.10 СП 2.1.3678-20);

38. Устранить дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком покрытий пола и стен помещений, в том числе указанные покрытия неустойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.7 СП 2.1.3678-20;

39. Обеспечить отделку стен в местах установки раковин и других санитарно-технических приборов влагостойкими устойчивыми дезинфицирующим средствам материалами, доступных для уборки (п. 7.6 СП 2.1.3678-20);

40. Обеспечить маркировку уборочного инвентаря, используемого для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений, класса чистоты, а также вида убираемого объекта (пол, стены), (п.2.11, 7.16 СП 2.1.3678-20); 

41. Обеспечить в помещении (отведенном месте) условия для обработки уборочного инвентаря и его просушки (п.7.17 СП 2.1.3678-20);

42. Устранить наличие в помещениях хостела насекомых и следов их жизнедеятельности (п.2.12 СП 2.1.3678-20);

43. Обеспечить наличие помещения для хранения чистого и грязного белья в соответствии с п. 7.9 СП 2.1.3678-20, а именно: обеспечить хранение чистого и грязного белья в одном помещении с использованием разных промаркированных контейнеров или закрытых шкафов (стеллажей) для чистого белья и закрытых контейнеров для грязного белья.

Приостановить деятельность ООО «Народный хостел» (ИНН 

<

***>) в здании по адресу: 

<

...> с момента вступления решения суда в законную силу до устранения указанных нарушений. 

Взыскать с ООО «Народный хостел» (ИНН 

<

***>) в доход бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

Судья А.В. Шевелева