Дело № 2 - 88/2025

№

Р Е Ш Е Н И Е

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

22 января 2025 года город Снежинск

Снежинский городской суд Челябинской области в составе: 

председательствующего – судьи Клементьева О. В.,

при секретаре судебного заседания ФИО3,

с участием: 

представителя истца - помощника прокурора Закрытого административно - территориального образования город Снежинск Челябинской области ФИО2,

представителей ответчика Акционерного общества «Трансэнерго» ФИО4 и ФИО5, действующих на основании доверенностей соответственно № от 23 сентября 2021 года и № от 19 декабря 2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по предъявленному в порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации исковому заявлению прокурора Закрытого административно - территориального образования город Снежинск Челябинской области ФИО6 к Акционерному обществу «Трансэнерго» об устранении нарушений законодательства в сфере теплоснабжения,

У С Т А Н О В И Л :

Прокурор Закрытого административно - территориального образования город Снежинск Челябинской области ФИО6 обратился в Снежинский городской суд Челябинской области с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц, в котором он просит суд возложить на Акционерное общество «Трансэнерго» в течение трех месяцев с даты вступления решения суда в законную силу обязанности по устранению нарушений, изложенных Уральским управлением Ростехнадзора в перечне от 5 ноября 2024 года не устраненных замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов Снежинского городского округа Челябинской области, препятствующих получению акта готовности муниципального образования «Город Снежинск» к отопительному периоду 2024 - 2025 годов:

провести техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций здания насосно - подкачивающей станции города Снежинска Челябинской области и здания станции смешения Акционерного общества «Трансэнерго»;

предоставить утвержденные Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области данные о наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

провести режимно - наладочные испытания тепловой сети системы теплоснабжения города Снежинска Челябинской области;

провести специализированными организациями техническое диагностирование отработавших расчетный ресурс трубопроводов тепловой сети города Снежинска Челябинской области и Акционерного общества «Трансэнерго» в целях определения дополнительного срока службы этих трубопроводов;

представить документы, подтверждающие учет продолжительности эксплуатации трубопроводов тепловой сети города Снежинска Челябинской области и Акционерного общества «Трансэнерго»;

провести испытания тепловой сети города Снежинска Челябинской области и Акционерного общества «Трансэнерго» на определение тепловых потерь;

провести испытания тепловой сети города Снежинска Челябинской области и Акционерного общества «Трансэнерго» на определение гидравлических потерь (л. д. 3-5).

В обоснование данных исковых требований прокурор Закрытого административно - территориального образования город Снежинск Челябинской области указал следующее. 

В ходе проведения прокуратурой Закрытого административно - территориального образования город Снежинск Челябинской области по анализа исполнения законодательства о теплоснабжении теплоснабжающими организациями Снежинского городского округа Челябинской области было установлено то, что 12 августа 2024 года образованной постановлением Администрации Снежинского городского округа Челябинской области комиссией был необоснованно подписан акт № 60 проверки готовности теплоснабжающей организации Акционерного общества «Трансэнерго» к отопительному периоду 2024 - 2025 годов. Однако в ходе проведенных специалистами Ростехнадзора 5 ноября 2024 года проверочных мероприятий были установлены 40 замечаний, препятствующих оформлению паспорта готовности муниципального образования «Город Снежинск» к отопительному периоду 2024 - 2025 годов, из которых 9 замечаний относительно к Акционерному обществу «Трансэнерго». По состоянию на 29 ноября 2024 года Акционерным обществом «Трансэнерго» не устранены 7 из этих 9 замечаний, что свидетельствует о ненадлежащей подготовке Акционерного общества «Трансэнерго» к отопительному периоду 2024 - 2025 годов и делает невозможным получение паспорта готовности муниципального образования «Город Снежинск» к отопительному периоду 2024 - 2025 годов, а также влечет нарушение прав и законных интересов неограниченного круга проживающих на территории Снежинского городского округа Челябинской области лиц (л. д. 3-5).

В судебном заседании 26 декабря 2024 года Снежинским городским судом Челябинской области к участию в настоящем гражданском деле были привлечены в качестве соответчика Администрация Снежинского городского округа Челябинской области, а в качестве третьих лиц Уральское управление Ростехнадзора, Министерство тарифного регулирования Челябинской области, Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Снежинска», Муниципальное казённое предприятие «Энергетик», Общество с ограниченной ответственностью «Метод» и Общество с ограниченной ответственностью «Дом» (л. д. 74-76).

Представители ответчика Администрации Снежинского городского округа Челябинской области и данных третьих лиц в судебное заседание не прибыли, о дате, времени и месте слушания настоящего гражданского дела извещены надлежащим образом (л. 

<

...>).

Суд считает возможным рассмотреть настоящее гражданское дело в отсутствие представителя ответчика Администрации Снежинского городского округа Челябинской области, а также представителей указанных выше третьих лиц, так как в соответствии со статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд вправе рассмотреть дело в отсутствие кого - либо из лиц, участвующих в деле, при условии их надлежащего извещения о времени и месте рассмотрения дела, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными, а также при наличии просьбы о рассмотрении дела в их отсутствие.

В судебном заседании представитель истца - помощник прокурора Закрытого административно - территориального образования город Снежинск Челябинской области ФИО2 исковые требования прокурора Закрытого административно - территориального образования город Снежинск Челябинской области поддержала, просила суд эти требования удовлетворить.

Представители ответчика Акционерного общества «Трансэнерго» ФИО4 и ФИО5 в судебном заседании исковые требования прокурора Закрытого административно - территориального образования ФИО1 Челябинской области признали частично, а именно то, что Акционерному обществу «Трансэнерго» действительно необходимо устранить нарушения, изложенные Уральским управлением Ростехнадзора в перечне от 5 ноября 2024 года не устраненных замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов Снежинского городского округа Челябинской области, препятствующих получению акта готовности муниципального образования «Город Снежинск» к отопительному периоду 2024 - 2025 годов, а именно провести техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций здания насосно - подкачивающей станции города Снежинска Челябинской области и здания станции смешения Акционерного общества «Трансэнерго», предоставить утвержденные Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области данные о наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии, провести режимно - наладочные испытания тепловой сети системы теплоснабжения города Снежинска Челябинской области, провести специализированными организациями техническое диагностирование отработавших расчетный ресурс трубопроводов тепловой сети города Снежинска Челябинской области и Акционерного общества «Трансэнерго» в целях определения дополнительного срока службы этих трубопроводов, представить документы, подтверждающие учет продолжительности эксплуатации трубопроводов тепловой сети города Снежинска Челябинской области и Акционерного общества «Трансэнерго», провести испытания тепловой сети города Снежинска Челябинской области и Акционерного общества «Трансэнерго» на определение тепловых потерь, провести испытания тепловой сети города Снежинска Челябинской области и Акционерного общества «Трансэнерго» на определение гидравлических потерь, но просили суд установить срок для проведения режимно - наладочных испытаний тепловой сети системы теплоснабжения города Снежинска Челябинской области по 31 октября 2025 года, а для проведения специализированными организациями технического диагностирования отработавших расчетный ресурс трубопроводов тепловой сети города Снежинска Челябинской области и Акционерного общества «Трансэнерго» в целях определения дополнительного срока службы этих трубопроводов срок не менее пяти лет.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы настоящего гражданского дела, суд считает иск прокурора Закрытого административно - территориального образования город Снежинск Челябинской области подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также с пунктом 4 статьи 27 и пунктом 3 статьи 35 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202 - 1 «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор вправе обратиться в суд с исковым заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

В силу части 1 статьи 3, частей 1 - 3 и 5 статьи 20 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении» общими принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами, обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения, развитие систем централизованного теплоснабжения, соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей, обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала, обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения, обеспечение экологической безопасности теплоснабжения и обеспечение безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения; проверке готовности к отопительному периоду подлежат муниципальные образования, теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, а также потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения; проверка готовности муниципальных образований к отопительному периоду и расследование причин аварийных ситуаций при теплоснабжении осуществляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, проверка готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется органами местного самоуправления совместно с единой теплоснабжающей организацией, с которой в соответствующей системе теплоснабжения заключены договор теплоснабжения, договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя и (или) договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, расследование причин аварийных ситуаций при теплоснабжении осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; проверка готовности к отопительному периоду осуществляется указанными выше органами в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, и которыми, в частности, устанавливаются категории потребителей тепловой энергии, подлежащие данной проверке, требования к указанным потребителям и критерии надежности их теплоснабжения с учетом климатических условий, требования к теплосетевым организациям, теплоснабжающим организациям о принятии ими мер по обеспечению надежности теплоснабжения потребителей; проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций осуществляется в целях определения соответствия источников тепловой энергии и тепловых сетей требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения, готовности указанных организаций к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения, соблюдению критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами, а источников тепловой энергии также в целях подтверждения наличия нормативных запасов топлива; теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, кроме того, обязаны обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей, осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии, обеспечивать качество теплоносителей, организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии, обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

Согласно пунктам 2.5.4, 3.3.9, 4.1.1, 6.2.32 и 13.2 утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 года № 115 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» организация периодически, но не реже одного раза в 5 лет, проводит режимно - наладочные испытания и работы, по результатам которых составляются режимные карты, а также разрабатываются нормативные характеристики работы элементов системы теплоснабжения, по окончании испытаний разрабатывается и проводится анализ энергетических балансов и принимаются меры к их оптимизации, ежегодно техническим руководителем организации утверждается перечень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение режимно - наладочных испытаний и работ и сроки их проведения, характеристики и нормативы доводятся до эксплуатационного персонала в форме режимных карт, таблиц, графиков или приводятся в эксплуатационных инструкциях; строительные конструкции производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок подвергаются один раз в 5 лет техническому освидетельствованию специализированной организацией по перечню, утвержденному руководителем организации и согласованному проектной организацией; эксплуатация оборудования топливного хозяйства должна обеспечивать своевременную, бесперебойную подготовку и подачу топлива в котельную, должен обеспечиваться запас основного и резервного топлива в соответствии с нормативами; помимо испытаний на прочность и плотность в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, проводятся их испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь один раз в 5 лет, все испытания тепловых сетей выполняются раздельно и в соответствии с действующими методическими указаниями; контроль за металлом проводится по планам, утвержденным техническим руководителем, в сроки и объемах, предусмотренных нормативно - техническими документами, как правило, неразрушающими методами контроля, в нормативно - технических документах содержатся требования по входному контролю и контролю за металлом в пределах нормативного ресурса, техническое диагностирование оборудования, отработавшего расчетный ресурс, проводится специализированными организациями в целях определения дополнительного срока службы и разработки мероприятий, обеспечивающих надежную работу.

В соответствии с пунктами 2, 5 - 8, 10, 12 и 18 утвержденных Приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103 «Правил оценки готовности к отопительному периоду» проверка муниципальных образований осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется органами местного самоуправления поселений и городских округов, являющимися уполномоченными органами; проверка осуществляется комиссиями, которые образовываются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору или органами местного самоуправления поселений и городских округов, работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утверждаемой руководителем или заместителем руководителя уполномоченного органа, в которой указываются объекты, подлежащие проверке, сроки проведения проверки и документы, проверяемые в ходе проведения проверки, в состав комиссии включаются представители уполномоченного органа, образовавшего комиссию, в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии включаются представители единой теплоснабжающей организации, а также могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и органа государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений (для оценки жилого фонда), представители иных теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, а также иных организаций, к тепловым сетям которых непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии, в целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии включаются представители единой теплоснабжающей организации (за исключением случаев проверки теплоснабжающей организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации), с которой в соответствующей системе теплоснабжения заключены договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя и (или) договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; при проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных главами III - V этих Правил, проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных данными Правилами, осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, в случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных указанными Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду, в целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки; результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к этим Правилам, в акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки: объект проверки готов к отопительному периоду, объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией, и объект проверки не готов к отопительному периоду; при наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения; сроки выдачи паспортов определяются руководителем или заместителем руководителя уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и не позднее 15 ноября - для муниципальных образований; организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до указанной выше даты, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности, после уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка, при положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период; в целях оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения, наличие механизма оперативно - диспетчерского управления в системе теплоснабжения, наличие сведений в схемах теплоснабжения поселений, городских округов и городов федерального значения о мероприятиях по установке (приобретению) резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения, если их необходимость установлена в результате оценки надежности теплоснабжения в порядке, определенном требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», выполнение требований этих Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии.

В судебном заседании было достоверно установлено то, что в ходе проведенных специалистами Уральского управления Ростехнадзора 5 ноября 2024 года проверочных мероприятий были установлены 40 замечаний, препятствующих оформлению паспорта готовности муниципального образования «Город Снежинск» к отопительному периоду 2024 - 2025 годов, из которых 9 замечаний относительно к Акционерному обществу «Трансэнерго». По состоянию на 29 ноября 2024 года Акционерным обществом «Трансэнерго» не устранены 7 из этих 9 замечаний, а именно данным ответчиком вопреки требованиям части 1 статьи 3, частей 1 - 3 и 5 статьи 20 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», пунктов 2.5.4, 3.3.9, 4.1.1, 6.2.32 и 13.2 утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 года № 115 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», пунктов 2, 5 - 8, 10, 12 и 18 утвержденных Приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103 «Правил оценки готовности к отопительному периоду» не проведено техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций здания насосно - подкачивающей станции города Снежинска Челябинской области и здания станции смешения Акционерного общества «Трансэнерго», не предоставлены утвержденные Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области данные о наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии, не проведены режимно - наладочные испытания тепловой сети системы теплоснабжения города Снежинска Челябинской области, не проведено специализированными организациями техническое диагностирование отработавших расчетный ресурс трубопроводов тепловой сети города Снежинска Челябинской области и Акционерного общества «Трансэнерго» в целях определения дополнительного срока службы этих трубопроводов, не представлены документы, подтверждающие учет продолжительности эксплуатации трубопроводов тепловой сети города Снежинска Челябинской области и Акционерного общества «Трансэнерго», не проведены испытания тепловой сети города Снежинска Челябинской области и Акционерного общества «Трансэнерго» на определение тепловых потерь, не проведены испытания тепловой сети города Снежинска Челябинской области и Акционерного общества «Трансэнерго» на определение гидравлических потерь (л. д. 6-14), что действительно свидетельствует о ненадлежащей подготовке Акционерного общества «Трансэнерго» к отопительному периоду 2024 - 2025 годов и делает невозможным получение паспорта готовности муниципального образования «Город Снежинск» к отопительному периоду 2024 - 2025 годов, а также влечет нарушение прав и законных интересов неограниченного круга проживающих на территории Снежинского городского округа Челябинской области лиц.

В этой связи суд приходит к выводу об удовлетворении в данной части исковых требований прокурора Закрытого административно - территориального образования город Снежинск Челябинской области.

Рассматривая требование истца о возложении на Акционерное общество «Трансэнерго» обязанностей проведения режимно - наладочных испытаний тепловой сети системы теплоснабжения города Снежинска Челябинской области и проведения специализированными организациями технического диагностирования отработавших расчетный ресурс трубопроводов тепловой сети города Снежинска Челябинской области и Акционерного общества «Трансэнерго» в целях определения дополнительного срока службы этих трубопроводов в течение трех месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, суд приходит к следующему.

Решение суда должно быть исполнимым, а предложенный прокурором трехмесячный срок для исполнения решения суда относительно обязанностей проведения режимно - наладочных испытаний тепловой сети системы теплоснабжения города Снежинска Челябинской области и проведения специализированными организациями технического диагностирования отработавших расчетный ресурс трубопроводов тепловой сети города Снежинска Челябинской области и Акционерного общества «Трансэнерго» в целях определения дополнительного срока службы этих трубопроводов будет являться для Акционерного общества «Трансэнерго» по изложенным в судебном заседании представителями этого юридического лица доводам неисполнимым.

Учитывая баланс интересов сторон, доводы представителей ответчика, нестабильные погодные условия Уральского региона, исполнимость решения суда, суд считает необходимым возложить на Акционерное общество «Трансэнерго» обязанности проведения режимно - наладочных испытаний тепловой сети системы теплоснабжения города Снежинска Челябинской области и проведения специализированными организациями технического диагностирования отработавших расчетный ресурс трубопроводов тепловой сети города Снежинска Челябинской области и Акционерного общества «Трансэнерго» в целях определения дополнительного срока службы этих трубопроводов в сроки соответственно в течение 8 месяцев и 3 лет с даты вступления решения суда в законную силу.

В силу части 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, подпункта 3 пункта 1 статьи 333.19 и подпункта 9 пункта 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 20.000 рублей 00 копеек.

Руководствуясь статьями 194 - 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Исковое заявление прокурора Закрытого административно - территориального образования город Снежинск Челябинской области ФИО6 к Акционерному обществу «Трансэнерго» об устранении нарушений законодательства в сфере теплоснабжения удовлетворить частично.

Возложить на Акционерное общество «Трансэнерго», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, обязанности по устранению нарушений, изложенных Уральским управлением Ростехнадзора в перечне от 5 ноября 2024 года не устраненных замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов Снежинского городского округа Челябинской области, препятствующих получению акта готовности муниципального образования «Город Снежинск» к отопительному периоду 2024 - 2025 годов:

в течение 3 (трех) месяцев с даты вступления решения суда в законную силу провести техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций здания насосно - подкачивающей станции города Снежинска Челябинской области и здания станции смешения Акционерного общества «Трансэнерго»;

в течение 3 (трех) месяцев с даты вступления решения суда в законную силу предоставить утвержденные Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области данные о наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

в течение 8 (восьми) месяцев с даты вступления решения суда в законную силу провести режимно - наладочные испытания тепловой сети системы теплоснабжения города Снежинска Челябинской области;

в течение 3 (трех) лет с даты вступления решения суда в законную силу провести специализированными организациями техническое диагностирование отработавших расчетный ресурс трубопроводов тепловой сети города Снежинска Челябинской области и Акционерного общества «Трансэнерго» в целях определения дополнительного срока службы этих трубопроводов;

в течение 3 (трех) месяцев с даты вступления решения суда в законную силу представить документы, подтверждающие учет продолжительности эксплуатации трубопроводов тепловой сети города Снежинска Челябинской области и Акционерного общества «Трансэнерго»;

в течение 3 (трех) месяцев с даты вступления решения суда в законную силу провести испытания тепловой сети города Снежинска Челябинской области и Акционерного общества «Трансэнерго» на определение тепловых потерь;

в течение 3 (трех) месяцев с даты вступления решения суда в законную силу провести испытания тепловой сети города Снежинска Челябинской области и Акционерного общества «Трансэнерго» на определение гидравлических потерь.

В удовлетворении остальной части исковых требований относительно отдельных сроков исполнения Акционерным обществом «Трансэнерго» возложенных на это юридическое лицо судом указанных обязанностей прокурору Закрытого административно - территориального образования город Снежинск Челябинской области отказать.

Взыскать с Акционерного общества «Трансэнерго» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 20.000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия судом решения в окончательной форме в Судебную коллегию по гражданским делам Челябинского областного суда путем подачи апелляционной жалобы через Снежинский городской суд Челябинской области.

Председательствующий: О. В. Клементьев

Решение в окончательной форме принято су

<

адрес> января 2025 года.