УИД 63RS0037-01-2024-002222-16

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

21 октября 2024 года г. Самара 

Самарский районный суд г. Самары в составе:

председательствующего судьи Тепловой С.Н, 

при секретаре судебного заседания Канаевой О.О., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-1117/2024 по иску заместителя прокурора города Самары Николаевой А.К. к ГБУЗ СО «Самарская городская больница №», Министерству здравоохранения Самарской области о возложении обязанности устранить выявленные нарушения пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Заместитель прокурора г. Самары Николаева А.К. обратилась в суд с иском с учетом уточнения в интересах неопределенного круга лиц к ГБУЗ СО «Самарская городская больница №», Министерству здравоохранения Самарской области о возложении обязанности устранить выявленные нарушения пожарной безопасности в 6 месячный срок со дня доведения лимитов денежных средств устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности, а именно: Стационар (расположен по адресу: 

<

адрес>): Обеспечить содержание ограждений на крыше в исправном состоянии; Обеспечить на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов примененных для отделки стен лестничной клетки № (краска); Обеспечить на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов примененных для отделки стен лестничной клетки № (краска); Обеспечить на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов (линолеум) примененных для покрытия пола коридора 2-ого, 3-его, 4-ого, 5-ого этажей; Обеспечить на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов (пластиковые панели) примененных для отделки стен коридоров 3-его, 4-ого, 5-ого этажей; Обеспечить на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов (пластиковые панели) примененных для отделки стен палатных помещений на 2-ом, 3-ем, 4- ом, 5-ом этажах; Обязать установить запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из лестничных клеток № и № (на улицу), обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (закрыты на замок); Инфекционное отделение № (расположено по адресу: 

<

адрес>): Обеспечить на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов (краска) примененных для отделки стен палатных помещений; Обеспечить на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов (краска) примененных для отделки стен и потолка коридоров 1-ого и 2-ого этажей; Обеспечить на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов примененных для отделки стен лестничной клетки № (краска); Поликлиническое отделение № (расположено по адресу: 

<

адрес>): Обязать провести работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неисправном состоянии); Обязать привлечь к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) организации или индивидуальных предпринимателей, имеющие специальное разрешение; Обеспечить на объекте защиты хранение документации, подтверждающая показатели пожарной опасности материалов (пластиковые панели) примененных для отделки стен левого крыла коридоров 1-ого, 2-ого, 3- его этажей; Обеспечить в месте установки приемно-контрольного прибора пожарного размещение информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты; Установить в помещениях №№,423, 310, часть коридора на первом этаже средства системы пожарной сигнализации. Здание морга (расположено по адресу: 

<

адрес>): Обеспечить проведение повторной обработки конструкций, относящихся к элементам чердачных покрытий (при стропилах и обрешетке, выполненных из древесины) или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности; Оборудовать здание системой пожарной сигнализации; Оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; Здание гаража (расположено по адресу: 

<

адрес>): Оборудовать здание системой пожарной сигнализации; Оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Отнести материальные расходы по устранению указанных в ГБУЗ СО «Самарская городская больница №» на Министерство здравоохранения Самарской области.

В обоснование заявленных требований истец указал, что прокуратурой города Самары проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в ГБУЗ СО «Самарская городская больница №» (далее - ГБУЗ СО «СГБ №»). В нарушение вышеуказанных требований законодательства о пожарной безопасности при проведении сотрудниками отдела ОНД и ПР по г.о. Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области проверки в ГБУЗ СО «СГБ №» по адресу: 

<

адрес>, выявлены следующие нарушения: Стационар (расположен по адресу: 

<

адрес>): не обеспечено содержание ограждений на крыше в исправном состоянии; не обеспечена на объекте защита хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов примененных для отделки стен лестничной клетки № (краска); не обеспечена на объекте защита хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов примененных для отделки стен лестничной клетки № (краска); не обеспечено на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов (линолеум) примененных для покрытия пола коридора 2-ого, 3-его, 4-ого, 5-ого этажей; не обеспечена на объекте защита хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов (пластиковые панели) примененных для отделки стен коридоров 3-его, 4-ого, 5-ого этажей; не обеспечена на объекте защита хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов (пластиковые панели) примененных для отделки стен палатных помещений на 2-ом, 3-ем, 4- ом, 5-ом этажах; не установлены запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из лестничных клеток № и № (на улицу), обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (закрыты на замок); Инфекционное отделение № (расположено по адресу: 

<

адрес>): не обеспечено на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов (краска) примененных для отделки стен палатных помещений; не обеспечено на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов (краска) примененных для отделки стен и потолка коридоров 1-ого и 2-ого этажей; не обеспечено на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов примененных для отделки стен лестничной клетки № (краска); Поликлиническое отделение № (расположено по адресу: 

<

адрес>): не проведены работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неисправном состоянии); не привлечены к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) организации или индивидуальных предпринимателей, имеющие специальное разрешение; не обеспечена на объекте защита хранение документации, подтверждающая показатели пожарной опасности материалов (пластиковые панели) примененных для отделки стен левого крыла коридоров 1-ого, 2-ого, 3- его этажей; не обеспечено в месте установки приемно-контрольного прибора пожарного размещение информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты; Установить в помещениях №№,423, 310, часть коридора на первом этаже средства системы пожарной сигнализации. Здание морга (расположено по адресу: 

<

адрес>): не обеспечена проведение повторной обработки конструкций, относящихся к элементам чердачных покрытий (при стропилах и обрешетке, выполненных из древесины) или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности; не оборудовано здание системой пожарной сигнализации; не оборудовано здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; Здание гаража (расположено по адресу: 

<

адрес>): не оборудовано здание системой пожарной сигнализации; не оборудовано здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Отнести материальные расходы по устранению указанных в ГБУЗ СО «Самарская городская больница №» на Министерство здравоохранения Самарской области. Выявленные нарушения явились следствием несоблюдения ответственными должностными лицами ГБУЗ СО «СГБ №» требований законодательства о пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей, в том числе несовершеннолетних, что создает предпосылки возникновения условий для причинения вреда их жизни и здоровья. По указанному факту прокуратурой города в адрес ГБУЗ СО «Самарская городская больница №» ДД.ММ.ГГГГ рег.№ внесено представление об устранении выявленных нарушений. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, нарушения требований пожарной безопасности не устранены, о чем в адрес прокуратуры г. Самары ДД.ММ.ГГГГ за рег.№ дан ответ. Неисполнение законодательства о пожарной безопасности влечет существенные нарушения прав граждан на охрану жизни и здоровья. При дальнейшем функционировании ГБУЗ СО «Самарская городская больница №» с нарушением требований пожарной безопасности, создаются предпосылки возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с причинением вреда жизни и здоровью. В связи с чем, прокурор обратился с указанным иском в суд.

Представитель истца в судебном заседании уточненные исковые требования поддержал, просил иск удовлетворить.

Представитель ответчика Министерства здравоохранения Самарской области в судебное заседание не явился, представил письменный отзыв в котором просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

Представитель ГБУЗ СО « Самарская городская больница №» в судебном заседании исковые требования признала, не возражала против удовлетворения иска.

Представитель третьего лица - Отдел ОНД и ПР по г. о. Самара в судебное заседание не явился, извещен о рассмотрении дела надлежащим образом. 

Суд учитывает, что информация о дате и времени судебного заседания в соответствии со статьями 14 и 16 ФЗ от 22.12.2008 N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" заблаговременно размещена на интернет-сайте суда и является общедоступной.

Исследовав материалы гражданского дела, выслушав явившиеся стороны, суд полагает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования.

Иск подан по результатам проверки соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности ГБУЗ СО «Самарская городская больница №». В этой связи подача прокурором иска в суд правомерна.

Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

В качестве способа защиты интересов общества и государства по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, законодатель возложил на прокуратуру Российской Федерации как единую централизованную систему органов обязанность по осуществлению от имени Российской Федерации надзора за исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.

Согласно ч. 2 статьи 7 Конституции РФ, в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты, то есть, конституционно гарантируется свобода труда, запрет принудительного труда и дискриминации в сфере труда; защита от безработицы и содействие в трудоустройстве. Каждому работнику обеспечивается право на справедливые условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; право на отдых, на своевременную выплату заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда; на судебную защиту трудовых прав.

Федеральный закон от 18.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями.

В соответствии со ст. 20 Закона № 69-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В силу ст. 37 Закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии со ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага, устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре, устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара, применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций, устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры, устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты, применение первичных средств пожаротушения, применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения, организация деятельности подразделений пожарной охраны.

В нарушение вышеуказанных требований законодательства о пожарной безопасности при проведении сотрудниками отдела ОНД и ПР по г.о. Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области проверки в ГБУЗ СО «СГБ №» по адресу: 

<

адрес>, выявлены следующие нарушения:

Стационар (расположен по адресу: 

<

адрес>): не обеспечено содержание ограждений на крыше в исправном состоянии; не обеспечена на объекте защита хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов примененных для отделки стен лестничной клетки № (краска); не обеспечена на объекте защита хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов примененных для отделки стен лестничной клетки № (краска); не обеспечено на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов (линолеум) примененных для покрытия пола коридора 2-ого, 3-его, 4-ого, 5-ого этажей; не обеспечена на объекте защита хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов (пластиковые панели) примененных для отделки стен коридоров 3-его, 4-ого, 5-ого этажей; не обеспечена на объекте защита хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов (пластиковые панели) примененных для отделки стен палатных помещений на 2-ом, 3-ем, 4- ом, 5-ом этажах; не установлены запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из лестничных клеток № и № (на улицу), обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (закрыты на замок); 

Инфекционное отделение № (расположено по адресу: 

<

адрес>): не обеспечено на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов (краска) примененных для отделки стен палатных помещений; не обеспечено на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов (краска) примененных для отделки стен и потолка коридоров 1-ого и 2-ого этажей; не обеспечено на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов примененных для отделки стен лестничной клетки № (краска); 

Поликлиническое отделение № (расположено по адресу: 

<

адрес>): не проведены работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неисправном состоянии); не привлечены к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) организации или индивидуальных предпринимателей, имеющие специальное разрешение; не обеспечена на объекте защита хранение документации, подтверждающая показатели пожарной опасности материалов (пластиковые панели) примененных для отделки стен левого крыла коридоров 1-ого, 2-ого, 3- его этажей; не обеспечено в месте установки приемно-контрольного прибора пожарного размещение информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты; Установить в помещениях №, часть коридора на первом этаже средства системы пожарной сигнализации. 

Здание морга (расположено по адресу: 

<

адрес>): не обеспечена проведение повторной обработки конструкций, относящихся к элементам чердачных покрытий (при стропилах и обрешетке, выполненных из древесины) или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности; не оборудовано здание системой пожарной сигнализации; не оборудовано здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

Здание гаража (расположено по адресу: 

<

адрес>): не оборудовано здание системой пожарной сигнализации; не оборудовано здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Выявленные нарушения явились следствием несоблюдения ответственными должностными лицами ГБУЗ СО «СГБ №» требований законодательства о пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей, в том числе несовершеннолетних, что создает предпосылки возникновения условий для причинения вреда их жизни и здоровья. 

По указанному факту прокуратурой города в адрес ГБУЗ СО «Самарская городская больница №» ДД.ММ.ГГГГ рег.№ внесено представление об устранении выявленных нарушений. 

Акт прокурорского реагирования рассмотрен, нарушения требований пожарной безопасности не устранены, о чем в адрес прокуратуры г. Самары ДД.ММ.ГГГГ за рег.№ дан ответ. 

Неисполнение законодательства о пожарной безопасности влечет существенные нарушения прав граждан на охрану жизни и здоровья. При дальнейшем функционировании ГБУЗ СО «Самарская городская больница №» с нарушением требований пожарной безопасности, создаются предпосылки возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с причинением вреда жизни и здоровью.

До настоящего времени мер по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности ГБУЗ СО «Самарская городская больница №» не предпринято.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд считает, требования истца об обязанности ответчика в 6 месячный срок со дня доведения лимитов денежных средств устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования заместителя прокурора города Самары Николаевой А.К. к ГБУЗ СО «Самарская городская больница №», Министерству здравоохранения Самарской области о возложении обязанности устранить выявленные нарушения пожарной безопасности, удовлетворить.

Обязать ГБУЗ СО «Самарская городская больница №» в 6 месячный срок со дня доведения лимитов денежных средств устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

Стационар

(расположен по адресу: 

<

адрес>)

Обеспечить содержание ограждений на крыше в исправном состоянии;

Обеспечить на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов примененных для отделки стен лестничной клетки № (краска);

Обеспечить на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов примененных для отделки стен лестничной клетки № (краска);

Обеспечить на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов (линолеум) примененных для покрытия пола коридора 2-ого, 3-его, 4-ого, 5-ого этажей;

Обеспечить на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов (пластиковые панели) примененных для отделки стен коридоров 3-его, 4-ого, 5-ого этажей;

Обеспечить на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов (пластиковые панели) примененных для отделки стен палатных помещений на 2-ом, 3-ем, 4- ом, 5-ом этажах;

Обязать установить запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из лестничных клеток № и № (на улицу), обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (закрыты на замок);

Инфекционное отделение №

(расположено по адресу: 

<

адрес>)

Обеспечить на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов (краска) примененных для отделки стен палатных помещений;

Обеспечить на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов (краска) примененных для отделки стен и потолка коридоров 1-ого и 2-ого этажей;

Обеспечить на объекте защиты хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности материалов примененных для отделки стен лестничной клетки № (краска);

Поликлиническое отделение №

(расположено по адресу: 

<

адрес>)

Обязать провести работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неисправном состоянии);

Обязать привлечь к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) организации или индивидуальных предпринимателей, имеющие специальное разрешение;

Обеспечить на объекте защиты хранение документации, подтверждающая показатели пожарной опасности материалов (пластиковые панели) примененных для отделки стен левого крыла коридоров 1-ого, 2-ого, 3- его этажей;

Обеспечить в месте установки приемно-контрольного прибора пожарного размещение информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты;

Установить в помещениях №, часть коридора на первом этаже средства системы пожарной сигнализации.

Здание морга

(расположено по адресу: 

<

адрес>)

Обеспечить проведение повторной обработки конструкций, относящихся к элементам чердачных покрытий (при стропилах и обрешетке, выполненных из древесины) или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности;

Оборудовать здание системой пожарной сигнализации;

Оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

Здание гаража

(расположено по адресу: 

<

адрес>)

Оборудовать здание системой пожарной сигнализации;

Оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Отнести материальные расходы по устранению указанных в ГБУЗ СО «Самарская городская больница №» на Министерство здравоохранения Самарской области.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Самарского областного суда через Самарский районный суд г. Самары в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья: С.Н. Теплова 

Мотивированное решение изготовлено 28.10.2024 года