2-1446/2017

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Великий Устюг 25 декабря 2017 года

Великоустюгский районный суд Вологодской области в составе:

председательствующего судьи Бобковой А.Н., 

при секретаре Каниной Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах к ООО «Теплосервис» о прекращении противоправных действий в отношении неопределенного круга потребителей, 

УСТАНОВИЛ :

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах обратился в суд с иском к ООО «Теплосервис» о прекращении противоправных действий в отношении неопределенного круга потребителей.

В обоснование иска указав, что ООО «Теплсервис», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

...> осуществляет водопользование (добычу) питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения д. Бухинино Великоустюгского района из 2 артезианских скважин № 78084, 43796 и г. Красавино Великоустюгского района (ул. Дачная) из 1 артезианской скважины № 28747, являясь исполнителем коммунальных услуг по холодному водоснабжению на основании заключенных с потребителями возмездных договоров. Питьевая вода для населения подается из централизованных систем водоснабжения. При проведении в период с 20.04.2015 г. по 28.04.2015 г. по распоряжению № 84-ВУ от 09.04.2015 г. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах ФИО1 плановой выездной проверки в отношении ООО «Теплосервис» по данным лабораторных испытаний установлено, что качество питьевой воды, подаваемой населению г. Красавино и д. Бухинино для питьевых целей из централизованной водопроводной сети от артезианских скважин: №28747 в г. Красавино (в районе кирпичного завода) и № 78084 в д. Бухинино не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»:

- качество питьевой воды, подаваемой из внутренней водопроводной сети (кран в квартире № 3 жилого дома № 10, ул. Дачная, г. Красавино,) по химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям «бор» (результат испытаний 3,38 мг/л при допустимом уровне не более 0,5 мг/л превышение 6,76 ПДК), «фтор» (результат испытаний 1,83 мг/л при допустимом уровне не более 1,5 мг/л превышение 1,22 ПДК) -протокол испытаний воды № 1993 от 23.04.2015;

- качество питьевой воды, подаваемой из внутренней водопроводной сети (кран в квартире № 16 жилого дома № 24 д. Бухинино Великоустюгского района) по химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателю «бор» (результат испытаний 1,01 мг/л при допустимом уровне не более 0,5 мг/л превышение 2,02 ПДК) - протокол испытаний воды № 1994 от 23.04.2015;

- качество питьевой воды, подаваемой из артезианской скважины № 28747 в г.Красавино, в районе кирпичного завода по химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям «бор» (результат испытаний 3,189 мг/лпри допустимом уровне не более 0,5 мг/л превышение 6,4 ПДК), «фтор» (результат испытаний 1,75 мг/л при допустимом уровне не более 1,5 мг/л превышение 1,2 ПДК), «рН» (результат испытаний 9 един. рН при допустимом уровне от 6 (вкл) до 8,5 (вкл) един. рНпревышение 1 ПДК) - протокол испытаний воды № 1991 от 24.04.2015;

- качество питьевой воды, подаваемой из артезианской скважины № 78084 в д. Бухинино, по химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателю «бор» (результат испытаний 0,821 мг/л при допустимом уровне не более 0,5 мг/л превышение 1,6 ПДК) - протокол испытаний воды № 1992 от 24.04.2015 - нарушены требования п.п. 2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы», ст. 11, ч. 1, ч.2 ст. 19 ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ, ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении».

В связи с выявленными нарушениями 28.04.2015 г. в отношении ООО «Теплосервис» вынесено предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований (п. 7 предписания № 53/03-12). Срок исполнения предписания - до 16.10.2017 г.

При проведении в период с 23.10.2017 г. по 31.10.2017 г. по распоряжению № 968/ВУ-Р от 25.09.2017. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Вологодской области ФИО2 внеплановой выездной проверки (в связи с истечением сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований) в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» установлено, что ООО «Теплосервис» предписание не выполнено - не обеспечено соблюдение требований ст. 4, ст. 7 Закона о защите прав потребителей, ст. 11, ч. 1, ч.2 ст. 19 ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ, ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», п.п. 2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы», а именно:

- ООО «Теплосервис» не организовано и не обеспечено нормируемое качество водопроводной воды, подаваемой населению д. Бухинино для питьевых целей из централизованной системы водоснабжения д. Бухинино от артезианской скважины №78084 в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно-химическому показателю «бор»: в результате проведенных лабораторных исследований качество питьевой воды, подаваемой из артезианской скважины №78084 по химическому показателю «бор» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (результат испытаний 0,814 мг/л при допустимом уровне не более 0,5 мг/л, превышение ПДК в 1,6 раз), что подтверждается протоколом испытаний воды №17-03-02-7503 от 25.10.2017;

- ООО «Теплосервис» не организовано и не обеспечено нормируемое качество водопроводной воды, подаваемой населению г. Красавино для питьевых целей из централизованной системы водоснабжения г. Красавино от артезианской скважины №28747 (в районе кирпичного завода) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно-химическому показателю «бор»: в результате проведенных лабораторных исследований качество питьевой воды, подаваемой из артезианской скважины №28747 по химическому показателю «бор» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (результат испытаний 3,16 мг/л при допустимом уровне не более 0,5 мг/л, превышение ПДК в 6,32 раза), что подтверждается протоколом испытаний воды №17-03-02-7504 от 25.10.2017. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Великий Устюг» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510403 от 27.11.2015 г.)

Выявленные неоднократно нарушения свидетельствуют о непринятии юридическим лицом достаточных мер по соблюдению норм законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в сфере защиты прав потребителей.

Бор является токсичным веществом. При регулярном употреблении воды с повышенным содержанием бора возрастает опасность возникновения заболеваний желудочно-кишечного тракта, хронических проблем пищеварения (борный энтерит), что может впоследствии привести к поражению печени, почек и нервной системы. Таким образом, предоставление ООО «Теплосервис» потребителям коммунальной услуги ненадлежащего качества, выразившееся в неудовлетворительном качестве подаваемой населению питьевой воды может повлечь возникновение, распространение неинфекционных заболеваний и создает реальную угрозу для жизни и здоровья населения.

Просят признать противоправными в отношении неопределенного круга лиц действия ООО «Теплосервис» по предоставлению потребителям коммунальной услуги по холодному водоснабжению ненадлежащего качества. Обязать ООО «Теплосервис» обеспечить надлежащее качество предоставляемых коммунальных услуг по холодному водоснабжению в части обеспечения соответствия качества питьевой воды гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 по химическому показателю «бор» в срок до 15.11.2018 г.; обязать ответчика в установленный срок довести решение суда до сведения потребителей через средства массовой информации или иным способом.

Протокольным определением суда от 13.12.2017 судом к участию в деле в качестве т.лица на стороне ответчика привлечена администрация городского поселения Красавино Великоустюгского муниципального района Вологодской области.

В судебном заседании представители истца ФИО3, ФИО4 требования поддержали, сославшись на доводы, изложенные в исковом заявлении. Дополнив, что ООО «Теплосервис» разработаны «План мероприятий по улучшению качества питьевой воды из артезианской скважины № 28747 в г. Красавино, в районе кирпичного завода в соответствии с установленными требованиями на 2014-2019 г.г.», «План мероприятий по улучшению качества питьевой воды из артезианских скважин №№ 78084, 43796 в д. Бухинино в соответствии с установленными требованиями на 2014-2019г.г.», которые утверждены главой сельского поселения Красавино и согласованы с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах, предусматривающие проведение мероприятий по улучшению качества питьевой воды в 2016-2017 г.г. и доведения качества питьевой воды из артезианской скважины № 28747 в г. Красавино, в районе кирпичного завода и артезианских скважин №№ 78084, 43796 в д. Бухинино до гигиенических нормативов. Администрацией городского поселения Красавино 21.06.2016 г. ООО «Теплосервис» выдано техническое задание (письмо № 338 от 22.06.2016 г.) на разработку инвестиционной программы в части проведения мероприятий по доведению качества питьевой воды из артезианских скважин №№ 78084, 43796 в 

<

...> в г. Красавино, в районе кирпичного завода и распределительной водопроводной сети городского поселения Красавино в соответствии с установленными требованиями. На сегодня согласованный план мероприятий по улучшению качества питьевой ООО «Теплосервис» не реализуется, инвестиционная программа, разработанная ООО «Теплосервис», Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области не утверждена.

Представитель ответчика ООО «Теплосервис» ФИО5 с иском не согласна, указав на отсутствие финансирования указанных мероприятий, показав, что инвестиционная программа Департаментом Топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области не утверждена, администрация городского поселения Красавино новое техническое задание не выдала, истец не согласовал новый представленный План мероприятий по улучшению качества воды. Предыдущие планы по улучшению качества питьевой воды из артскважин в д.Бухинино и в районе кирпичного завода в соответствии с установленными требованиями по показателям содержание бора, фтора, утвержденные планами на 2014-2019 г. не выполнены по причине отсутствия финансирования со стороны администрация городского поселения Красавино.

Представитель т.лица администрации городского поселения Красавино Великоустюгского муниципального района в судебное заседание не явился, представил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Выслушав объяснения сторон, изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 

Согласно ст. 42 Конституции РФ, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, качество жизни, соответствующее определенным экологическим, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим стандартам. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. 

В силу ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52 -ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для юридических лиц, утвержденных и введенных в действие федеральным органом исполнительной власти на территории РФ. 

Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 30.03. 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Организации, осуществляющие холодное водоснабжение с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 сентября 2001 года N 24 введены в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» СанПиН 2.1.4.1074-01, которые устанавливают гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля качества воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения населенных мест.

Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил (п. 2.2 Правил).

Пунктом 3.1 Правил установлено, что питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. 

Соответственно юридическое лицо ООО «Теплосервис» обязано оказывать населению бытовые услуги, отвечающие требованиям санитарных нормативов.

Материалами дела подтверждается факт оказания ООО «Теплосервис» услуг о водоснабжения ненадлежащего качества, а именно:

В ходе проведения проверки в период с 20.04.2015 г. по 28.04.2015 г. по распоряжению № 84-ВУ от 09.04.2015 г. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах ФИО1 плановой выездной проверки в отношении ООО «Теплосервис» по данным лабораторных испытаний установлено, что качество питьевой воды, подаваемой населению г. Красавино и д. Бухинино для питьевых целей из централизованной водопроводной сети от артезианских скважин: №28747 в г. Красавино (в районе кирпичного завода) и № 78084 в д. Бухинино не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»: качество питьевой воды, подаваемой из внутренней водопроводной сети (кран в квартире № 3 жилого дома № 10, ул. Дачная, г. Красавино,) по химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям «бор» (результат испытаний 3,38 мг/л при допустимом уровне не более 0,5 мг/л превышение 6,76 ПДК), «фтор» (результат испытаний 1,83 мг/л при допустимом уровне не более 1,5 мг/л превышение 1,22 ПДК) -протокол испытаний воды № 1993 от 23.04.2015; качество питьевой воды, подаваемой из внутренней водопроводной сети (кран в квартире № 16 жилого дома № 24 д. Бухинино Великоустюгского района) по химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателю «бор» (результат испытаний 1,01 мг/л при допустимом уровне не более 0,5 мг/л превышение 2,02 ПДК) - протокол испытаний воды № 1994 от 23.04.2015; качество питьевой воды, подаваемой из артезианской скважины № 28747 в г. Красавино, в районе кирпичного завода по химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям «бор» (результат испытаний 3,189 мг/л при допустимом уровне не более 0,5 мг/л превышение 6,4 ПДК), «фтор» (результат испытаний 1,75 мг/л при допустимом уровне не более 1,5 мг/л превышение 1,2 ПДК), «рН» (результат испытаний 9 един. рН при допустимом уровне от 6 (вкл) до 8,5 (вкл) един. рН превышение 1 ПДК) - протокол испытаний воды № 1991 от 24.04.2015; качество питьевой воды, подаваемой из артезианской скважины № 78084 в д. Бухинино, по химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателю «бор» (результат испытаний 0,821 мг/л при допустимом уровне не более 0,5 мг/л превышение 1,6 ПДК) - протокол испытаний воды № 1992 от 24.04.2015 - нарушены требования п.п. 2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы», ст. 11, ч. 1, ч.2 ст. 19 ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ, ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении».

В связи с выявленными нарушениями 28.04.2015 г. в отношении ООО «Теплосервис» вынесено предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований (п. 7 предписания № 53/03-12). Срок исполнения предписания - до 16.10.2017 г.

При проведении в период с 23.10.2017 г. по 31.10.2017 г. по распоряжению № 968/ВУ-Р от 25.09.2017. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Вологодской области ФИО2 внеплановой выездной проверки (в связи с истечением сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований) в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» установлено, что ООО «Теплосервис» предписание не выполнено - не обеспечено соблюдение требований ст. 4, ст. 7 Закона о защите прав потребителей, ст. 11, ч. 1, ч.2 ст. 19 ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ, ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», п.п. 2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы», а именно: ООО «Теплосервис» не организовано и не обеспечено нормируемое качество водопроводной воды, подаваемой населению д. Бухинино для питьевых целей из централизованной системы водоснабжения д. Бухинино от артезианской скважины №78084 в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно-химическому показателю «бор»: в результате проведенных лабораторных исследований качество питьевой воды, подаваемой из артезианской скважины №78084 по химическому показателю «бор» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (результат испытаний 0,814 мг/л при допустимом уровне не более 0,5 мг/л, превышение ПДК в 1,6 раз), что подтверждается протоколом испытаний воды №17-03-02-7503 от 25.10.2017; ООО «Теплосервис» не организовано и не обеспечено нормируемое качество водопроводной воды, подаваемой населению г. Красавино для питьевых целей из централизованной системы водоснабжения г. Красавино от артезианской скважины №28747 (в районе кирпичного завода) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно-химическому показателю «бор»: в результате проведенных лабораторных исследований качество питьевой воды, подаваемой из артезианской скважины №28747 по химическому показателю «бор» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (результат испытаний 3,16 мг/л при допустимом уровне не более 0,5 мг/л, превышение ПДК в 6,32 раза), что подтверждается протоколом испытаний воды №17-03-02-7504 от 25.10.2017. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Великий Устюг» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510403 от 27.11.2015 г.)

На основании концессионного соглашения от 18 августа 2015 года, заключенного администрацией городского поселения Красавино Великоустюгского муниципального района и ООО «Теплосервис» обязалось осуществлять деятельность по водоснабжению с использованием имущественного комплекса имущества, предназначенного для оказания услуг по водоснабжению на территории д.Бухинино городского поселения Красавино В-Устюгского района, которое подлежит созданию и реконструкции.

Также 16 июля 2017 года между администрацией городского поселения Красавино Великоустюгского муниципального района и ООО «Теплосервис» заключен договор аренды комплекса имущества, предназначенного для оказания услуг по водоснабжению на территории городского поселения Красавино. Согласно которого арендатор обязан осуществлять непрерывную и круглосуточную деятельность по водоснабжению. (п.2.3.9)

Довод представителя ответчика об отсутствии финансирования ООО «Теплосервис» на мероприятия, по улучшению качества питьевой воды из артскважин вд.Бухинино, и в районе кирпичного завода в соответствии с установленными требованиями по показателям содержание бора, фтора, утвержденных планом на 2014-2019 г., суд не принимает во внимание, поскольку недостаточное финансирование ООО «Теплосервис» из средств бюджета, иные мотивы, приводимые представителем ответчика со ссылкой на не утверждение инвестиционной программы, не выдачу нового технического задания, не могут служить обстоятельством, исключающим исполнение возложенной законом обязанности, неисполнение которой может поставить под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, повлечь нарушение прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. Суд считает, что споры и разногласия, которые могут возникнуть между указанными лицами, могут быть разрешены в установленном законом порядке.

На основании изложенного, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных требований истца. 

В соответствии с частью первой статьи 46 Закона о защите прав потребителей орган государственного надзора, органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять иски в суды о прекращении противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей.

В соответствии с ч. 2 ст. 46 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении иска суд обязывает правонарушителя довести в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей решение суда.

Таким образом, суд считает необходимым признать действия ООО «Теплосервис» противоправными в отношении неопределенного круга потребителей по предоставлению потребителям коммунальной услуги по холодному водоснабжению ненадлежащего качества.

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец при подаче иска был освобожден. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ :

Признать противоправными в отношении неопределенного круга лиц действия ООО «Теплосервис» по предоставлению потребителям коммунальной услуги по холодному водоснабжению ненадлежащего качества.

Обязать ООО «Теплосервис» обеспечить надлежащее качество предоставляемых коммунальных услуг по холодному водоснабжению в части обеспечения соответствия качества питьевой воды гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 по химическому показателю «бор» в срок до 15.11.2018 г.

Обязать ООО «Теплосервис» в установленный срок довести решение суда до сведения потребителей через средства массовой информации или иным способом.

Взыскать с ООО «Теплосервис» государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 300 рублей. 

Настоящее решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Великоустюгский районный суд в течение месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Судья – Бобкова А.Н.

...