Дело № 2-1283/2017 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

09 июня 2017 года г.Копейск

Копейский городской суд Челябинской области в составе:

председательствующего судьи Гончаровой М.И.

при секретаре Щербаковой Н.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда гражданское дело по иску Челябинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Челябинской области к Федеральному казенному учреждению Исправительной колонии №6 ГУФСИН России по Челябинской области об обязании устранить выявленные нарушения законодательства,

установил:

Челябинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Челябинской области обратился в суд с иском (с учетом уточнений) к Федеральному казенному учреждению Исправительной колонии №6 ГУФСИН России по Челябинской области (далее – ФКУ ИК-6) об обязании устранить выявленные нарушения законодательства.

В обоснование исковых требовании указывает, что в ходе проводимой проверки установлено, что ФКУ ИК-6 осуществляет свою деятельность с нарушением требований законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности на объектах учреждения и о материально-бытовом обеспечении осужденных, а именно помещение столовой, расположенной на втором этаже штаба на режимной территории ФКУ ИК-6, помещений банно-прачечного комплекса (гладильная, коридор, помещение сушки белья, парикмахерская), варочный цех, подсобные помещения в столовой для осужденных, участок раскроя швейных изделий, швейные участки НОМЕР, экспериментальный участок, участок ремонтно-механического цеха, участок покраски, сувенирный участок, здание спортзала участка колонии - поселения ФКУ ИК-6 не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации. Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в отрядах осужденных НОМЕР находятся в неисправном состоянии. Не оборудованы комнаты для умывания общежитий отрядов осужденных НОМЕР из расчета 1 умывальник на 10 человек в соответствии с приказом ФСИН РФ от № 512 от 27 июля 2006 года «Об утверждении номенклатуры, норм обеспечения и сроков эксплуатации мебели, инвентаря, оборудования и предметов хозяйственного обихода (имущества) для учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы». Просит обязать ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области:

- оборудовать помещение столовой, расположенной на втором этаже штаба на режимной территории ФКУ ИК-6, помещения банно-прачечного комплекса (гладильная, коридор, помещение сушки белья, парикмахерская), варочного цеха, подсобных помещений в столовой для осужденных, участка раскроя швейных изделий, швейных участков НОМЕР, экспериментального участка, участка ремонтно-механического цеха, участка покраски, сувенирного участка, здания спортзала участка колонии -поселения ФКУ ИК-6 установками автоматической пожарной сигнализации в течение 18 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

- обязать ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области обеспечить исправную, согласно требований п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, работоспособность систем и средств противопожарной защиты, автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, и управления эвакуацией людей при пожаре, средств пожарной сигнализации в отрядах осужденных НОМЕР в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

- обязать ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области обеспечить соблюдение требований ст.10,12, 99 УИК РФ и приказа ФСИН РФ НОМЕР от ДАТА «Об утверждении номенклатуры, норм обеспечения и сроков эксплуатации мебели, инвентаря, оборудования и предметов хозяйственного обихода (имущества) для учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы», а именно принять предусмотренные законодательством меры по оборудованию комнат для умывания общежитий отрядов осужденных ФКУ ИК-6 НОМЕР умывальниками из расчета 1 умывальник на 10 человек в течение в течение 12 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда (т.1 л.д. 7-15, 197-198). 

В судебном заседании представитель истца Челябинской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Челябинской области помощник прокурора Дунаев А.Н. исковые требования с учетом уточнений поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика ФКУ ИК-6 ГУФСИН РФ по Челябинской области ФИО1 с иском согласилась частично.

Представитель третьего лица ГУФСИН России по Челябинской области ФИО2 в судебном заседании поддержала мнение по иску ответчика ФКУ ИК -6. 

Заслушав пояснения участников процесса, заключение специалиста, исследовав материалы дела, суд находит требования обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

В соответствии с ч.1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.

В связи со вступлением в Совет Европы и ратификацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод Российская Федерация приняла на себя обязательства по созданию гуманных условий для отбывания наказания осужденным лицам.

В ст. 10 УИК РФ закреплено, что Российская Федерация уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает законность применения средств их исправления, их правовую защиту и личную безопасность при исполнении наказаний. При исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Федерации.

Согласно ст.3 Закона РФ от 21.07.1993г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» правовую основу деятельности уголовно-исполнительной системы составляют Конституция Российской Федерации, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно -правовому регулированию в сфере исполнения наказаний в отношении осужденных. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под требованиями пожарной безопасности понимаются - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации. 

Требованиями ст. 20 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрено, что нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие требования пожарной безопасности, разрабатываются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Согласно требований п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах). 

Требованиями таблицы 2 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 №173, предусмотрено, что жилые здания секционного или коридорного типа должны оснащаться системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Требованиями Приложения А (обязательное) таблицы А.3 п. 38 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175, предусмотрено, что помещения административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные, независимо от их площади подлежат защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. 

В соответствии с требованиями п. 3.1.5. Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний, утвержденных Приказом ФСИН РФ от 30.03.2005 № 214, противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. 

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 

В соответствии с требованиями ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, государство берет на себя обязанность обеспечивать правовую защиту и личную безопасность осужденных наравне с другими гражданами и лицами, находящимися под его юрисдикцией.

В соответствии с пп. 3 п. 3 Положения о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 (далее - Положение), одна из основных задач ФСИН России - обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

Согласно пп. 6 п. 3 Положения задачей ФСИН России является создание осужденным и лицам, содержащимся под стражей, условий содержания, соответствующих нормам международного права, положениям международных договоров Российской Федерации и федеральных законов.

На основании ст. 13 Федерального закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» учреждения, исполняющие наказания, обязаны создавать условия для обеспечения правопорядка и законности, безопасности осужденных, а также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на их территориях, обеспечивать охрану здоровья осужденных, осуществлять деятельность по развитию своей материально-технической базы и социальной сферы.

В ходе проведения прокурорской проверки установлено, что помещение столовой, расположенной на втором этаже штаба на режимной территории ФКУ ИК-6, помещения банно-прачечного комплекса (гладильная, коридор, помещение сушки белья, парикмахерская), варочный цех, подсобные помещения в столовой для осужденных, участок раскроя швейных изделий, швейные участки НОМЕР, экспериментальный участок, участок ремонтно-механического цеха, участок покраски, сувенирный участок, здание спортзала участка колонии -поселения ФКУ ИК-6 не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации. Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в отрядах осужденных НОМЕР находятся в неисправном состоянии, что является нарушением требований вышеуказанных нормативных актов, регламентирующих правила пожарной безопасности. 

Прокурор просит обязать ФКУ ИК-6 оборудовать вышеуказанные помещения автоматической пожарной сигнализацией, а также обеспечить исправную работоспособность имеющихся систем противопожарной защиты, средств пожарной сигнализации в отрядах НОМЕР. 

Возражений по данным требованиям от ответчика не поступило. 

С учетом установленных по делу обстоятельств, и принимая во внимание требования вышеприведенных нормативных актов, суд считает иск прокурора в этой части обоснованным и подлежащим удовлетворению. Сроки для устранения нарушений, заявленные в иске (18 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу для оборудования помещений установками автоматической пожарной сигнализации и 12 месяцев для обеспечения исправной работоспособности имеющихся систем пожарной сигнализации) являются разумными и достаточными. 

Кроме того, в ходе проведения прокурорской проверки установлено, что не оборудованы комнаты для умывания общежитий отрядов осужденных НОМЕР из расчета 1 умывальник на 10 человек в соответствии с приказом ФСИН РФ от НОМЕР от ДАТА «Об утверждении номенклатуры, норм обеспечения и сроков эксплуатации мебели, инвентаря, оборудования и предметов хозяйственного обихода (имущества) для учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы».

В силу ч.3 ст. 99 УИК РФ осужденные имеют право на материально-бытовое обеспечение, которое исправительное учреждение обязано обеспечивать согласно нормам, установленным Правительством Российской Федерации, а также федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.

Приказом ФСИН России от 27 июля 2006 г. № 512 «Об утверждении номенклатуры, норм обеспечения и сроков эксплуатации мебели, инвентаря, оборудования и предметов хозяйственного обихода (имущества) для учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» утверждена и введена в действие с 01.01.2006 года номенклатура и сроки эксплуатации мебели, инвентаря, предметов хозяйственного обихода для общежитий и объектов коммунально-бытового назначения учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы (прил.1), нормы обеспечения мебелью, инвентарем и предметами хозяйственного обихода для учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, уголовно-исполнительной системы (Прил.2).

Пунктом 2 названного приказа начальникам управлений Федеральной службы исполнения наказаний по федеральным округам, территориальных органов и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний приказано привести фактическую оснащенность мебелью, инвентарем, оборудованием и предметами хозяйственного обихода общежитий, столовых, клубов, объектов коммунально-бытового назначения учреждений в соответствие с табельной положенностью из средств федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования.

В соответствии с Приложением №2, утвержденным приказом ФСИН РФ №512, помещения общежитий для проживания осужденных с 01.01.2006 года подлежат оснащению инвентарем, оборудованием и предметами хозяйственного обихода в комнате для умывания, помимо прочего, умывальником (рукомойником) 1 шт. на 10 человек.

Согласно представленной суду информации комнаты для умывания в общежитиях, предназначенных для проживания осужденных, необходимым количеством умывальников (рукомойников) не оборудованы, а именно:

- в отряде НОМЕР, предназначенном для проживания 154 осужденных, в соответствии с приказом ФСИН РФ № 512 комнаты для умывания должны быть оборудованы 16 умывальниками, тогда как фактически имеется 9 умывальников, два из которых находятся в нерабочем состоянии ; 

- в отряде НОМЕР, предназначенном для проживания 88 осужденных, комната для умывания должна быть оборудована 9 умывальниками, тогда как фактически имеется 5 умывальников; 

- в отряде НОМЕР, предназначенном для проживания 91 осужденного, комната для умывания должна быть оборудована 10 умывальниками, тогда как фактически имеется 7 умывальников, один из которых находится в нерабочем состоянии;

- в отряде НОМЕР, предназначенном для проживания 91 осужденного, комната для умывания должна быть оборудована 10 умывальниками, тогда как фактически имеется 7 умывальников, один из которых находится в нерабочем состоянии;

- в отряде НОМЕР, предназначенном для проживания 90 осужденных, комната для умывания должна быть оборудована 9 умывальниками, тогда как фактически имеется 7 умывальников, один из которых находится в нерабочем состоянии;

- в отряде НОМЕР, предназначенном для проживания 85 осужденных, комната для умывания должна быть оборудована 9 умывальниками, тогда как фактически имеется 4 умывальника;

- в отряде НОМЕР, предназначенном для проживания 85 осужденных, комната для умывания должна быть оборудована 9 умывальниками, тогда как фактически имеется 6 умывальников; 

- в отряде НОМЕР, предназначенном для проживания 85 осужденных, комната для умывания должна быть оборудована 9 умывальниками, тогда как фактически имеется 6 умывальников, два из которых находятся в нерабочем состоянии;

- в отряде НОМЕР, предназначенном для проживания 117 осужденных, комната для умывания должна быть оборудована 12 умывальниками, тогда как фактически имеется 10 умывальников;

- в отряде НОМЕР, предназначенном для проживания 82 осужденных, комната для умывания должна быть оборудована 9 умывальниками, тогда как фактически имеется 4 умывальника;

- в отряде НОМЕР, предназначенном для проживания 75 осужденных, комната для умывания должна быть оборудована 8 умывальниками, тогда как фактически имеется 6 умывальников, три из которых находятся в нерабочем состоянии;

- в отряде НОМЕР, предназначенном для проживания 78 осужденных, комната для умывания должна быть оборудована 8 умывальниками, тогда как фактически имеется 6 умывальников, два из которых находятся в нерабочем состоянии;

- в отряде НОМЕР, предназначенном для проживания 75 осужденных, комната для умывания должна быть оборудована 8 умывальниками, фактически имеется 8 умывальников, два из которых находятся в нерабочем состоянии;

- в отряде НОМЕР, предназначенном для проживания 75 осужденных, комната для умывания должна быть оборудована 8 умывальниками, тогда как фактически имеется 6 умывальников;

- в отряде НОМЕР, предназначенном для проживания 89 осужденных, комната для умывания должна быть оборудована 9 умывальниками, тогда как фактически имеется 6 умывальников;

- в отряде НОМЕР, предназначенном для проживания 69 осужденных, комната для умывания должна быть оборудована 7 умывальниками, тогда как фактически имеется 6 умывальников. 

Данные обстоятельства подтверждаются справками ФКУ ИК-6 (л.д.16,17 т.1, л.д. 2 т.2), представлением прокурора (л.д.19-22 т.1), заключением специалиста НОМЕР от ДАТА (т.2).

Прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Челябинской области ДАТА вынесено представление об устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области, ответ на которое суду не предоставлен.

Доводы ответчика о том, что приказом Министерства юстиции РФ от ДАТА. НОМЕР «Об утверждении Инструкции по проектированию исправительных и специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ» установлены иные нормативы, а именно оборудование умывальных комнат умывальниками из расчета 1 умывальник на 15 человек, и данные нормативы соблюдены, суд не может принять во внимание. 

Так, в п.4.1 Инструкции указано, что нормы инструкции предназначены для проектирования исправительных учреждений. Из представленных суду кадастровых паспортов следует, что здания отрядов введены в эксплуатацию в период с 1974 по 1988 годы, соответственно приказ Министерства юстиции РФ от ДАТА НОМЕР к спорным правоотношениям не применим. 

Кроме того, суд считает несостоятельными доводы ответчика об отсутствии технической возможности по установке дополнительных умывальников в помещениях умывальных комнат отрядов.

Согласно заключению специалиста ООО «Палата независимой оценки и экспертизы» НОМЕР от ДАТА только в двух отрядах НОМЕР и НОМЕР имеется техническая возможность дополнительно установить по два умывальника, в остальных отрядах такой возможности нет со ссылкой на п.53, 55 таблицы 1 СП 44.13330.2012. 

Согласно п. 5.3 раздела 5. «Бытовые здания и помещения» Свода Правил 44.13330.2012 «Административные и бытовые здания» геометрические параметры, минимальные расстояния между осями и ширину проходов между рядами оборудования в бытовых помещениях следует принимать по таблице № 1, предусматривающей расстояние между осями санитарных приборов (умывальников одиночных) 0,65м; ширину проходов между рядами (умывальники одиночные) - 1,8м. 

В судебном заседании специалист С.Т.В., составившая данное заключение, пояснила, что производила осмотр умывальных комнат в отрядах ИК-6, при составлении заключения руководствовалась вышеприведенным Сводом правил. Вывод о невозможности (возможности) установки дополнительных умывальников сделан исходя из габаритов помещений, необходимые расстояния для установки умывальников, предусмотренные СП отсутствуют. Специалистом приняты во внимание также пояснения работников администрации ИК-6 о том, что установленное в умывальных комнатах оборудование (полки для хранения принадлежностей, душевые кабины, стиральные машины и т.д.) не может быть перенесено. При установке дополнительных умывальников может увеличиться расход воды, что повлечет замену существующей системы водопроводной и канализационной разводки на трубы большим диаметром, что будет являться реконструкцией. Реконструкция должна производиться только при наличии соответствующего проекта, прошедшего государственную экспертизу, на все это потребуется бюджетное финансирование. Для определения возможности установки дополнительных сантехнических приборов необходим гидравлический расчет внутренней сети водоотведения, который не проводился. Также специалист указала на то, что в умывальных комнатах некоторых отрядов имеющиеся умывальники установлены с нарушением требований СП. 

Суд не может принять во внимание заключение специалиста ООО «Палата независимой оценки и экспертизы», поскольку имеются основания сомневаться в правильности выводов специалиста. 

Суду представлены два экземпляра заключения, по содержанию отличающихся друг от друга, имеющих разные описания оборудования умывальных комнат. 

Кроме того, в заключении указано, что в отряде НОМЕР имеется умывальная комната шириной 3 метра, из фотографий помещения видно, что умывальники установлены вдоль одной стены в количестве шести штук. При такой ширине помещения (3 метра) вывод специалиста об отсутствии технической возможности установки дополнительных умывальников, например, на противоположной стене, противоречит СП 44.13330.2012, предусматривающему ширину проходов между рядами (умывальники одиночные) - 1,8м. 

Аналогично вывод специалиста об отсутствие технической возможности установки дополнительных умывальников в умывальных комнатах отряда НОМЕР (шириной 2,5м.), отряда НОМЕР (шириной 2,65м.), отряда НОМЕР (шириной 3,31м.), отряда НОМЕР (шириной 2,6м.) и др., не мотивирован, не обоснован. 

Кроме того, указание специалиста на необходимость замены существующей системы труб водоснабжения и водоотведения, является предположением, не подтверждено доказательствами, какими-либо расчетами. 

Таким образом, представленные в материалы дела доказательства свидетельствуют о нарушении требований Приказа ФСИН РФ № 512, т.к. количество умывальников, установленных в комнатах для умывания в помещениях отрядов не соответствует предъявляемым нормам – 1шт. на 10 человек. 

Принимая во внимание изложенное, суд пришел к выводу об удовлетворении требований прокурора в полном объеме, поскольку установлено, что ФКУ ИК-6 не приняло мер в части обеспечения осужденных надлежащим количеством санитарно-технических приборов, что влечет существенное нарушение их прав и законных интересов на материально-бытовые условия отбывания наказания, по соблюдению требований санитарии и гигиены, создает угрозу жизни и здоровью.

Факт нарушений, которые допущены ответчиком вопреки требованиям Приказа ФСИН РФ № 512 от 27 июля 2006 г., установлен в ходе рассмотрения настоящего дела, и то обстоятельство, что здания, в которых размещены отряды, построены задолго до издания вышеназванного приказа, правового значения не имеет. Строительство объектов в ИК-6 в соответствии с ранее действовавшими нормативами не служит обстоятельством, которое препятствовало бы их переоборудованию в настоящее время с целью создания надлежащих условий содержания.

Отсутствие финансирования, на которое ссылается ответчик, не освобождает администрацию ФКУ ИК-6 от соблюдения требований материально-бытового обеспечения осужденных. 

С учетом времени и объема работ, необходимых для выполнения исковых требований, суд считает необходимым установить срок исполнения ответчиком обязанности принять предусмотренные законодательством меры по оборудованию комнат для умывания общежитий отрядов умывальниками из расчета 1 умывальник на 10 человек в течение 18 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ суд

решил:

Обязать ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области - оборудовать помещение столовой, расположенной на втором этаже штаба на режимной территории ФКУ ИК-6, помещения банно-прачечного комплекса (гладильная, коридор, помещение сушки белья, парикмахерская), варочного цеха, подсобных помещений в столовой для осужденных, участка раскроя швейных изделий, швейных участков НОМЕР, экспериментального участка, участка ремонтно-механического цеха, участка покраски, сувенирного участка, здания спортзала участка колонии -поселения ФКУ ИК-6 установками автоматической пожарной сигнализации в течение 18 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

Обязать ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области обеспечить исправную работоспособность систем и средств противопожарной защиты, автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, и управления эвакуацией людей при пожаре, средств пожарной сигнализации в отрядах осужденных НОМЕР в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

Обязать ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области обеспечить соблюдение требований ст.10, 99 УИК РФ и приказа ФСИН РФ № 512 от 27 июля 2006 года «Об утверждении номенклатуры, норм обеспечения и сроков эксплуатации мебели, инвентаря, оборудования и предметов хозяйственного обихода (имущества) для учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы», а именно принять предусмотренные законодательством меры по оборудованию комнат для умывания общежитий отрядов осужденных ФКУ ИК-6 НОМЕР умывальниками из расчета 1 умывальник на 10 человек в течение в течение 18 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Челябинского областного суда через Копейский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий: М.И. Гончарова