К делу № г

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

<

адрес> края 26 марта 2019 года

Судья Староминского районного суда 

<

адрес> Селюк С.А.

с участием представителя юридического лица МКУК Староминский центр культуры, директора ФИО1,

представителя должностного лица, уполномоченного составлять протокол об административном правонарушении, государственного инспектора 

<

адрес> по пожарному надзору ОНД по 

<

адрес> УНД ГУ МЧС по 

<

адрес>, ФИО2,

рассмотрев дело об административном правонарушении по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ в отношении МКУК «Староминский центр культуры»,

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ при проведении внеплановой, выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности в зданиях и помещениях по адресу: 

<

адрес> по распоряжению главного государственного инспектора ОНД 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО4, в рамках контроля за ранее выданным предписанием выявлено, что юридическое лицо МКУК «Староминский центр культуры» не выполнило пункты предписания пожарной безопасности, срок устранения нарушений требований пожарной безопасности, в указанном предписании был установлен ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: на обводной линии водопроводной сети не установлена задвижка с электроприводом открывающаяся при сработке автоматической пожарной сигнализации или от кнопки установленной у пожарного крана. Указанное лицо привлекалось к административной ответственности по ч. 14 ст.19.5 КоАП РФ.

Представитель юридического лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении в судебном заседании просила назначить наказание на усмотрение суда. 

Представитель должностного лица отделения НД 

<

адрес> УНД Главного управления МЧС России по 

<

адрес> в судебном заседании просил вынести наказание в виде приостановлении деятельности. 

Исследовав представленные доказательства, суд приходит к убеждению, что в действиях МКУК «Староминский центр культуры» содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренные ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

В силу части 2 статьи 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (статья 38 Закона N69-ФЗ). 

Согласно статье 20 Закона N 69-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения организациями и гражданами, установлены нормативными актами Правительства, а также стандартами и ГОСТами, действующими до введения законодательства о техническом регулировании.

Вина МКУК «Староминский центр культуры» в совершенном правонарушении доказана, что подтверждается протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание назначается в пределах, установленных законом. 

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, не установлено.

Оценивая изложенное в своей совокупности, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты с применением к МКУК «Староминский центр культуры» наказания в виде административного приостановления деятельности объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес> на срок 3 (трое) суток.

Руководствуясь ст. ст. ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л :

Признать юридическое лицо МКУК «Староминский центр культуры» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес> на срок 3 (трое) суток.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в 

<

адрес>вой суд через Староминский районный суд в течение десяти дней.

Судья