№

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Будённовск 04 мая 2018 года

Будённовский городской суд Ставропольского края в составе председательствующего судьи Котлярова Е.А. с участием:

представителя истца - старшего помощника Буденновского межрайонного прокурора Федорова С.Н.,

представителя ответчика администрации Буденновского муниципального района - ФИО1, действующей на основании доверенности № 45 от 10.01.2018г., 

при секретаре Кривцовой О.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению заместителя Буденновского межрайонного прокурора в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному учреждению спортивный комплекс «Старт», администрации Буденновского муниципального района об обязании обеспечить денежными средствами на устранение нарушений и со дня поступления соответствующего финансирования устранить нарушения требований противопожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Заместитель Будённовского межрайонного прокурора обратился в Будённовский городской суд с исковым заявлением, в котором указал, что 30 марта 2018 года межрайонной прокуратурой с привлечением специалиста ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Буденновскому, Арзгирскому, Новоселицкому районам) проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в помещениях муниципального учреждения спортивного комплекса «Старт»(далее МБУ СК «Старт») по адресу: 

<

...> «а». МБУ СК «Старт» зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по Буденновскому району Ставропольского края за основным государственным регистрационным номером 1162651051243, с присвоением ИНН 

<

***>. Юридический адрес: 

<

...> «а». МБУ СК «Старт» является социальным объектом с массовым пребыванием граждан, в том числе несовершеннолетних посещающих спортивные секции, то есть является одним из важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения.

В соответствии со ст.ст. 1, 3, 16 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее Закон № 69-ФЗ) пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. Система обеспечения пожарной безопасности пpeдcтaвляeт собой совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами, которая в том числе обеспечивается органами государственной власти и организациями, принимающими участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Принимая во внимание положения ст. 9.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», согласно Уставу МБУ СК «Старт» учредитель - администрация Буденновского муниципального района закрепляет за МБУ СК «Старт» на праве оперативного управления имущество, находящееся в муниципальной собственности Буденновского муниципального района Ставропольского края.

Статьей 9.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» установлено, что государственными, муниципальными учреждениями признаются учреждения, созданные Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием.

Функции и полномочия учредителя в отношении государственного учреждения, созданного Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации, муниципального учреждения, созданного муниципальным образованием, в случае, если иное не установлено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, осуществляются соответственно уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Учредителем и собственником имущества МБУ СК «Старт» является администрация Буденновского муниципального района.

В силу ч. 2 ст. 10, ч. 6 ст. 34.1 Закона № 329-ФЗ физкультурно-спортивные организации участвуют в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, создают условия для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц, обеспечивают спортсменам и тренерам необходимые условия для тренировок, а также иным образом содействуют этим лицам в достижении высоких спортивных результатов.

При реализации программ спортивной подготовки организации, осуществляющие спортивную подготовку, создают условия для охраны здоровья лиц, проходящих в них спортивную подготовку.

В силу ст. 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123-ФЗ), объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

В соответствии со ст. 5 Закона № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Исходя из положений ст. 6 Закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, в случае если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.

В ходе проверки, проведенной с привлечением специалиста ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК в деятельности МБУ СК «Старт» выявлены нарушения вышеуказанных требований федерального законодательства, выразившиеся в том, что: имеющаяся установка автоматической пожарной сигнализации выключена (шлейф 8). (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п, 61, 63); по направлению движения к пожарному гидранту, являющемуся источником противопожарного водоснабжения, отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 55); не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 63); не организована проверка работоспособности системы внутреннего противопожарного водопровода. (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 55); на противопожарных дверях отсутствуют устройства для самозакрывания. (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 8 ст. 8); на дверях коридоров отсутствуют устройства для самозакрывания, (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от № 390 п. 36 (г), 37(1), 62); на дверях лестничных клеток отсутствуют устройства для самозакрывания. (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 36 (г), 37(1), 62); на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности. (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п.п. 33, 43); здание спортивного комплекса не оборудовано системой дымоудаления. (СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» утв. и введен в действие от 21 февраля 2013 года № 116 подпункт Б пункта 7.2).

Таким образом, пожарная безопасность объекта защиты не обеспечена, что обуславливает возможность возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей, в том числе детей и имущество опасных факторов пожара.

Согласно п.п. 1, 2 ст. 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность.

Соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности необходимо в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Нарушение требований пожарной безопасности, то есть невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности увеличивает возможность возникновения пожаров, затрудняет ограничение их последствий и тушение пожаров; спасение людей и имущества от пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности не позволяют в полной мере обеспечить безопасность учреждения, защиту имущества в случае возникновения пожара, ставят под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних, а также неопределенного круга лиц.

Согласно требованиям статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту нарушенных конституционных прав, свобод и законньхх интересов неопределенного круга лиц на охрану здоровья, в том числе несовершеннолетних, в целях предупреждения и профилактики пожаров.

На основании изложенного заместитель Будённовского межрайонного прокурора просил суд обязать собственника МБУ СК «Старт» - администрацию Буденновского муниципального района Ставропольского края в срок до 01.06.2018 года обеспечить МБУ СК «Старт» денежными средствами на устранение нарушений требований законодательства о пожарной безопасности», в частности на включение установки автоматической пожарной сигнализации; на установку по направлению движения к пожарному гидранту, являющемуся источником противопожарного водоснабжения указателей с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения; обеспечение в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); на организацию проверки работоспособности системы внутреннего противопожарного водопровода; на противопожарных дверях, на дверях коридоров, на дверях лестничных клеток установить устройства для самозакрывания; на установку на путях эвакуации знаков пожарной безопасности; оборудовать здание спортивного комплекса системой дымоудаления. Обязать администрацию МБУ СК «Старт» со дня поступления соответствующего финансирования устранить нарушения требований пожарной безопасности.

В судебном заседании старший помощник прокурора Федоров С.Н. исковые требования поддержал в полном объеме, просив суд их удовлетворить.

Представитель ответчика муниципального бюджетного учреждения спортивный комплекс «Старт» надлежаще извещенный о времени и месте рассмотрения гражданского дела в судебное заседание не явился просив суд о рассмотрении дела в его отсутствие.

Представитель ответчика – администрации Будённовского муниципального района ФИО1 в судебном заседании просила суд отказать в удовлетворении исковых требований, полагая возможным удовлетворить требования лишь в части обязания проведения работ по установке устройств для самозакрывания на противопожарных дверях.

В связи с изложенным суд, руководствуясь положением ст. 167 ГПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся, но надлежаще извещенных о времени и месте рассмотрения гражданского дела представителя ответчика муниципального бюджетного учреждения спортивный комплекс «Старт». 

Суд, выслушав представителя истца - старшего помощника Будённовского межрайонного прокурора Федорова С.Н., представителя ответчика администрации Будённовского муниципального района ФИО1, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с ч. 2 ст. 195 ГПК РФ суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно ст. 67 ГПК РФ, суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Будённовской межрайонной прокуратурой с привлечением специалиста ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Буденновскому, Арзгирскому, Новоселицкому районам) проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в помещениях муниципального учреждения спортивного комплекса «Старт»(далее МБУ СК «Старт») по адресу: 

<

...> «а». 

МБУ СК «Старт» зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по Буденновскому району Ставропольского края за основным государственным регистрационным номером 1162651051243, с присвоением ИНН 

<

***>. Юридический адрес: 

<

...> «а». МБУ СК «Старт» является социальным объектом с массовым пребыванием граждан, в том числе несовершеннолетних посещающих спортивные секции, то есть является одним из важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения.

В соответствии со ст.ст. 1, 3, 16 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее Закон № 69-ФЗ) пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. Система обеспечения пожарной безопасности пpeдcтaвляeт собой совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами, которая в том числе обеспечивается органами государственной власти и организациями, принимающими участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с абз. 12 ст.ст. 1, 20 Закона № 69-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности (стандартах, нормах и правилах пожарной безопасности, инструкциях и иных документах) являются обязательными к исполнению.

В силу ст.ст. 37, 38 Закона № 69-ФЗ обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности лежит на собственнике имущества, а также на лицах, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Принимая во внимание положения ст. 9.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», согласно Уставу МБУ СК «Старт» учредитель - администрация Буденновского муниципального района закрепляет за МБУ СК «Старт» на праве оперативного управления имущество, находящееся в муниципальной собственности Буденновского муниципального района Ставропольского края.

Статьей 9.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» установлено, что государственными, муниципальными учреждениями признаются учреждения, созданные Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием.

Функции и полномочия учредителя в отношении государственного учреждения, созданного Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации, муниципального учреждения, созданного муниципальным образованием, в случае, если иное не установлено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, осуществляются соответственно уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Согласно абз. 38 ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации казенное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.

Учредителем и собственником имущества МБУ СК «Старт» является администрация Буденновского муниципального района.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее Закон № 329-ФЗ) к субъектам физической культуры и спорта в Российской Федерации относятся: физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-спортивные общества, спортивно-технические общества, спортивные клубы (включая профессиональные спортивные клубы, физкультурно-спортивные клубы), объединения физкультурно-спортивных клубов, центры спортивной подготовки, профессиональные спортивные лиги, студенческие спортивные лиги, а также общественногосударственные организации, организующие соревнования по военноприкладным и служебно-прикладным видам спорта.

В силу ч. 2 ст. 10, ч. 6 ст. 34.1 Закона № 329-ФЗ физкультурно-спортивные организации участвуют в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, создают условия для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц, обеспечивают спортсменам и тренерам необходимые условия для тренировок, а также иным образом содействуют этим лицам в достижении высоких спортивных результатов.

При реализации программ спортивной подготовки организации, осуществляющие спортивную подготовку, создают условия для охраны здоровья лиц, проходящих в них спортивную подготовку.

В силу ст. 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123-ФЗ), объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

Пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.

Пожарная опасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.

В соответствии со ст. 5 Закона № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Исходя из положений ст. 6 Закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, в случае если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.

В ходе проверки, проведенной с привлечением специалиста ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК в деятельности МБУ СК «Старт» выявлены нарушения вышеуказанных требований федерального законодательства, выразившиеся в том, что: имеющаяся установка автоматической пожарной сигнализации выключена (шлейф 8). (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п, 61, 63); по направлению движения к пожарному гидранту, являющемуся источником противопожарного водоснабжения, отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 55); не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 63); не организована проверка работоспособности системы внутреннего противопожарного водопровода. (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 55); на противопожарных дверях отсутствуют устройства для самозакрывания. (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 8 ст. 8); на дверях коридоров отсутствуют устройства для самозакрывания, (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от № 390 п. 36 (г), 37(1), 62); на дверях лестничных клеток отсутствуют устройства для самозакрывания. (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 36 (г), 37(1), 62); на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности. (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п.п. 33, 43); здание спортивного комплекса не оборудовано системой дымоудаления. (СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» утв. и введен в действие от 21 февраля 2013 года № 116 подпункт Б пункта 7.2).

Согласно представленному в суд информационному письму начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК от 04 мая 2018 года № 6-6-4/579 установлено, что период 04 мая 2018 года нарушения указанные в акте проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в помещениях спортивного комплекса «Старт», а именно пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, устранены в полном объеме, п. 7 устранен частично, на данный момент проводится работа по установке устройств для самозакрывания на противопожарных дверях 3 этажа.

Таким образом, на дату рассмотрения указанного спора, судом установлено, что пожарная безопасность спортивного комплекса «Старт» в полном объеме не обеспечена.

Согласно п.п. 1, 2 ст. 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность.

Суд полагает, что оставшееся не устраненным нарушение требований пожарной безопасности не позволяют в полной мере обеспечить безопасность учреждения, защиту имущества в случае возникновения пожара, ставят под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних, а также неопределенного круга лиц.

Согласно требованиям статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Таким образом, суд полагает, что требования заместителя прокурора подлежат удовлетворению частично, в части обязания собственника МБУ СК «Старт» - администрации Будённовского муниципального района Ставропольского края обеспечить МБУ СК «Старт» денежными средствами на устранение нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, в частности на противопожарных дверях, на дверях коридоров, на дверях лестничных клеток установить устройства для самозакрывания и обязания администрации МБУ СК «Старт» со дня поступления соответствующего финансирования устранить нарушение требований пожарной безопасности. В остальной части исковых требований, суд полагает необходимым отказать ввиду того, что на дату рассмотрения судом гражданского дела имевшие место нарушения противопожарной безопасности ответчиком были устранены. Вместе с тем, суд полагает невозможным обязать ответчиков исполнить решение суда в срок до 01 июня 2018 года, так как датой вступления решения суда в законную силу является 09 июня 2018 года. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление заместителя Буденновского межрайонного прокурора в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному учреждению спортивный комплекс «Старт» - удовлетворить частично.

В обязании собственника МБУ СК «Старт» - администрации Будённовского муниципального района Ставропольского края в срок до 01.06.2018 года обеспечить МБУ СК «Старт» денежными средствами на устранение нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, в частности на включение установки автоматической пожарной сигнализации; на установку по направлению движения к пожарному гидранту, являющемуся источником противопожарного водоснабжения, указателей с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения; обеспечение в соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); на организацию проверки работоспособности системы внутреннего противопожарного водопровода; на установку на путях эвакуационных знаков пожарной безопасности; на оборудование здания спортивного комплекса системой дымоудаления - отказать.

Обязать собственника МБУ СК «Старт» - администрацию Будённовского муниципального района Ставропольского края обеспечить МБУ СК «Старт» денежными средствами на устранение нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, в частности на противопожарных дверях, на дверях коридоров, на дверях лестничных клеток установить устройства для самозакрывания.

Обязать администрацию МБУ СК «Старт» со дня поступления соответствующего финансирования устранить нарушение требований пожарной безопасности.

Решение может быть обжаловано в Ставропольский краевой суд через Будённовский городской суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме, то есть с 09 мая 2018 года.

Решение составлено в совещательной комнате.

Судья Е.А. Котляров