Дело № 2-1177/2018 

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 июля 2018 года Железнодорожный районный суд г. Пензы в составе:

председательствующего судьи Горлановой М.А., 

с участием прокурора Степанова М.С.

при секретаре Курчонковой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Пензе, в здании суда 

Дело по иску Пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях к ФКУ ИК-8 УФСИН России по Пензенской области о понуждении к устранению нарушений законодательства,

У С Т А Н О В И Л :

Пензенский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обратился в суд с вышеназванным иском, указав, что Пензенской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях с привлечением инспектора ОНД г. Пензы УНД ГУ МЧС России по Пензенской области Б. проведена проверка соблюдения федерального законодательства о пожарной безопасности в деятельности ФКУ ИК-8 УФСИН России по Пензенской области, в ходе которой установлено, что вопреки требований федерального законодательства помещения общежитий для осужденных отряда № 3 ФКУ ИК-8 не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре. При обходе помещений административного здания установлено, что системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неисправном состоянии. Кроме того, на момент проверки отсутствовали сведения об организации обеспечения исправного состояния систем и установок противопожарной защиты, а также по организации обеспечения проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово – предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), соответствующий акт проверки не представлен. Обходом помещений для постоянного пребывания осужденных установлено, что в учреждении спальные помещения для осужденных отрядов № 1 и 4 не оборудованы радиоточками, либо они находятся в неисправном состоянии. Комнаты для умывания осужденных в отрядах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 не оборудованы полками для умывальных принадлежностей. Кроме того, комнаты для хранения продуктов питания и приема пищи в отрядах № 1, 4, 7 не оборудованы стеллажами для хранения продуктов питания из расчета 1 ячейка на 1 осужденного. В комнате для хранения личных вещей отряда № 5 стеллажи не имеют закрывающихся ячеек и переносной лестниц. В общежитиях для осужденных выявлено отсутствие комнат быта, оборудованных в соответствии с требованиями закона (2 стола для глажения, хозяйственный шкаф, тумбочка, 6 табуретов, 2 настенные полки для электробритв, 2 настенных зеркала, настенная вешалка на 3-5 крючков), гардеробных комнат, постирочных комнат. Обходом помещений для предоставления длительных свиданий установлено, что набор, количество и площадь помещений для проведения длительных свиданий не соответствует требованиям ст. 99 УИК РФ, приказа ФСИН России от 27.07.2006 г. № 512 и Инструкции по проектированию исправительных и специализированных учреждений уголовно – исполнительной системы Министерства юстиции России. Так, помещения для длительных свиданий не оборудованы необходимым количеством комнат для проживания (площадью 10 и 15 кв.м.), кухней установленной площади, кладовой комнатой, количеством душевых комнат и уборных комнат с умывальником в тамбуре и помещением для хранения обменного фонда белья и переодевания осужденных. Обходом помещений банно – прачечного обслуживания осужденных установлено, что не обеспечена поточность технологического процесса в прачечной. Указанные обстоятельства существенным образом нарушают требования федерального законодательства и охраняемые законом права осужденных в части обеспечения противопожарной безопасности.

На основании изложенного, просил обязать ФКУ ИК-8 УФСИН России по Пензенской области устранить выявленные нарушения федерального уголовно-исполнительного законодательства и законодательства о пожарной безопасности, а именно: оборудовать общежития для осужденных отрядов №3 системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также автоматической установкой пожарной сигнализации (дымовыми извещателями) с выводом тревожных извещений на приемно-контрольный пожарный прибор, расположенный в помещении дежурного персонала; восстановить работоспособность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании ФКУ ИК-8; организовать обеспечение исправного состояния систем и установок противопожарной защиты, а также проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), предоставить соответствующий акт проверки; оборудовать (привести в рабочее состояние) радиоточки спальные помещения для осужденных отрядов №№1 и 4; оборудовать полками для умывальных принадлежностей комнаты для умывания осужденных в отрядах №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; оборудовать стеллажами для хранения продуктов питания из расчета 1 ячейка на 1 осужденного комнаты для хранения продуктов питания и приема пищи в отрядах №1, 4, 7; оборудовать комнаты для хранения личных вещей отряда №5 стеллажами с закрывающимися ячейками и переносной лестницей; общежития для осужденных оборудовать комнатами быта в соответствии с требованиями (2 стола для глажения, хозяйственный шкаф, тумбочка, 6 табуретов, 2 настенных полки для электробритв, 2 настенных зеркал, настенной вешалкой на 3-5 крючков), гардеробными комнатами, постирочными комнатами; оборудовать помещения для длительных свиданий необходимым количеством комнат для проживания (площадью 10 и 15 кв.м.) общей вместимостью граждан из расчета 8,5% от лимита наполнения учреждения, кухней установленной площади (12 кв.м.), кладовой комнатой установленной площади (12 кв.м.), душевыми комнатами в количестве 1 душевая сетка на каждую жилую комнату, уборными комнатами с умывальником в тамбуре в количестве 1 унитаз на каждую жилую комнату, помещением для хранения обменного фонда белья и переодевания осужденных установленной площади (12 кв.м.); обеспечить поточность технологического процесса в прачечной - выделить отдельное помещение для приема, сортировки и временного хранения грязного белья, гладильный цех, санитарно-бытовое помещение с оборудованными индивидуальными шкафчиками для хранения личной и рабочей одежды, обуви.

В судебном заседании старший помощник прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ Степанов М.С. исковые требования поддержал, просил иск удовлетворить, ссылаясь на доводы, изложенные в нем.

Представитель ответчика ФКУ ИК-8 УФСИН России по Пензенской области ФИО1, действующая на основании доверенности в судебном заседании с исковыми требованиями согласилась частично, представив письменный отзыв на исковое заявление, приобщенный к материалам дела. При этом пояснила, что требования прокурора за исключением требований оборудовать помещения для длительных свиданий необходимым количеством комнат для проживания (площадью 10 и 15 кв.м.) общей вместимостью граждан из расчета 8,5% от лимита наполнения учреждения, кухней установленной площади (12 кв.м.), кладовой комнатой установленной площади (12 кв.м.), душевыми комнатами в количестве 1 душевая сетка на каждую жилую комнату, уборными комнатами с умывальником в тамбуре в количестве 1 унитаз на каждую жилую комнату, помещением для хранения обменного фонда белья и переодевания осужденных установленной площади (12 кв.м.); обеспечить поточность технологического процесса в прачечной - выделить отдельное помещение для приема, сортировки и временного хранения грязного белья, гладильный цех, санитарно-бытовое помещение с оборудованными индивидуальными шкафчиками для хранения личной и рабочей одежды, обуви, которые неисполнимы, являются обоснованными, однако, в связи с отсутствием финансирования устранить нарушения в настоящее время не представляется возможным, вместе с тем запросы на выделение денежных средств уже сделаны. 

Представитель третьего лица УФСИН России по Пензенской области ФИО2, действующая на основании доверенности в судебном заседании с исковыми требованиями согласилась частично, представив письменный отзыв на исковое заявление, приобщенный к материалам дела, при этом поддержала позицию ответчика. 

Заслушав объяснения представителей сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Статьей 2 Конституции Российской Федерации закреплено, что права и свободы граждан являются высшей ценностью государства. Согласно ст. 18, 46 Конституции права и свободы граждан являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Статьей 15 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

В силу ст. ст. 20, 41 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан на безопасность жизни и здоровья.

Статьей 150 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена защита жизни и здоровья и другие нематериальных благ в судебном порядке. Согласно ст. 12 ГК РФ перечень способов защиты гражданских прав неограничен.

В соответствии со статьей 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации.

В силу ч. 2 ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее - УИК РФ), одной из задач является охрана прав, свобод и законных интересов осужденных.

В соответствии со ст. 10 УИК РФ Российская Федерация уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает их личную безопасность при исполнении наказаний.

Основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, а также отношения между учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, между должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства определяются Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ).

В силу ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ, законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Конкретные требования пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений предусмотрены Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ).

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Согласно ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, в зданиях и сооружениях должны монтироваться автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации.

В соответствии с п. п. 4 - 5 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003г. № 315 утверждены нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (далее - НПБ 110-03).Нормы пожарной безопасности устанавливают основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками пожаротушения и автоматическими установками пожаротушения и автоматическими установками пожарной сигнализации.

Согласно п. 14 НПБ 110-03 и пунктам 6 и 6.1 таблицы № 1 обязательного приложения к НПБ 110-03 в перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, входят жилые здания и, в частности, общежития.

Кроме того, в соответствии с п. 3 НПБ 110-03 здания и помещения, перечисленные в п. 6.1 таблицы 1 при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.

Аналогичное положение закреплено в п. А3, п. А10 и п. 6 и 6.1 таблицы А1 Приложения А к Своду правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденному приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 № 175 (далее - СП 5.13130.2009), согласно которому жилые здания и общежития должны оборудоваться автоматическими установками пожарной сигнализации.

В ходе проверки соблюдения федерального законодательства о пожарной безопасности в деятельности ФКУ ИК-8 УФСИН России по Пензенской области, проведенной Пензенской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях с привлечением инспектора ОНД г. Пензы УНД ГУ МЧС России по Пензенской области Б. установлено, что вопреки требований федерального законодательства помещения общежитий для осужденных отряда № 3 ФКУ ИК-8 не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре.

В соответствии с ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Согласно п. 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (далее - постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

В силу п. 63 постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом- графиком, составляемым с учетом технической документации заводов- изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и плановопредупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

При обходе помещений административного здания ФКУ ИК-8 установлено, что системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неисправном состоянии.

Кроме того, на момент проверки отсутствовали сведения об организации обеспечения исправного состояния систем и установок противопожарной защиты, а также по организации обеспечения проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), соответствующий акт проверки не представлен.

Согласно ч.ч. 10 и 11 ст. 12 УИК РФ порядок осуществления прав осужденных устанавливается Уголовно-исполнительным кодексом РФ, а также иными нормативными правовыми актами. При осуществлении прав осужденных не должны нарушаться порядок и условия отбывания наказаний, а также ущемляться права и законные интересы других лиц.

Статьёй 99 УИК РФ и а также приложением №2 «Нормы обеспечения мебелью, инвентарем и предметами хозяйственного обихода для учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, уголовноисполнительной системы» к Приказу ФСИН РФ от 27.07.2006 №512 «Об утверждении номенклатуры, норм обеспечения и сроков эксплуатации мебели, инвентаря, оборудования и предметов хозяйственного обихода (имущества) для учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» (далее - Приказ ФСИН РФ от 27.07.2006 №512) определены минимальные нормы материальнобытового обеспечения осужденных.

Так, согласно приложению №2 к приказу ФСИН РФ от 27.07.2006 №512 комнаты для умывания осужденных оборудуются настенными полками для умывальных принадлежностей из расчета 1 полка на 1 умывальник, спальные помещения - табуретами из расчета 1 табурет на 1 осужденного и репродукторами (радиоточками в каждом спальном помещении).

Комнаты быта оборудуются 2 столами для глажения, 1 хозяйственным шкафом, 1 тумбочкой, 6 табуретами, 2 настенными полками для электробритв, 2 настенными зеркалами, 1 вешалкой настенной на 3-5 крючков.

Комнаты для хранения продуктов питания и приема пищи оборудуются стеллажами для хранения продуктов из расчета 1 ячейка на каждого осужденного; кухни оборудуются бытовыми холодильниками в количестве 2-3 штук.

Камера хранения личных вещей повседневного пользования оборудуется стеллажом с закрывающимися ячейками (шкаф с антресолью) из расчета 1 ячейка на 1 осужденного, 1 прямоугольным столом, 2 табуретами, настенной вешалкой на 3 - 5 крючков, 1 переносной лестницей (стремянкой).

В ходе проверки установлено, что в учреждении спальные помещения для осужденных отрядов №1 и 4 не оборудованы радиоточками, либо они находятся в неисправном состоянии.

Комнаты для умывания осужденных в отрядах №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 не оборудованы полками для умывальных принадлежностей.

Кроме того, комнаты для хранения продуктов питания и приема пищи в отрядах №1, 4, 7 не оборудованы стеллажами для хранения продуктов питания из расчета 1 ячейка на 1 осужденного. В комнате для хранения личных вещей отряда №5 стеллажи не имеют закрывающихся ячеек и переносной лестницы.

Помещения для осужденных в жилой зоне оборудуются гардеробными комнатами и постирочными комнатами с соответствующим набором инвентаря и мебели.

При проверке в общежитиях для осужденных выявлено отсутствие комнат быта, оборудованных в соответствии с требованиями закона (2 стола для глажения, хозяйственный шкаф, тумбочка, 6 табуретов, 2 настенных полки для электробритв, 2 настенных зеркала, настенная вешалка на 3-5 крючков), гардеробных комнат, постирочных комнат.

Инструкцией по проектированию исправительных и специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России, утвержденной приказом Министерства юстиции России от 02.07.2003 №130-дсп, а также приложением №2 к приказу ФСИН РФ от 27.07.2006 №512 установлено, что при исправительном учреждении оборудуются помещения для проведения длительных свиданий осужденных к лишению свободы.

В помещениях для длительных свиданий оборудуется комната младшего инспектора по проведению свиданий, комнаты длительного свидания, комната отдыха, детская комната, кладовая, кухня в помещении для длительных свиданий, санитарный узел, душевая, комната ожидания, санитарный узел при комнате ожидания.

Обходом помещений для предоставления длительных свиданий установлено, что набор, количество и площадь помещений для проведения длительных свиданий не соответствует требованиям ст. 99 УИК РФ, приказа ФСИН России от 27.07.2006 №512 и Инструкции по проектированию исправительных и специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России, утвержденной Приказом Министерства юстиции России от 02.07.2003 № 130-дсп.

Так, помещения для длительных свиданий не оборудованы необходимым количеством комнат для проживания (площадью 10 и 15 кв.м.), кухней установленной площади, кладовой комнатой, количеством душевых комнат и уборных комнат с умывальником в тамбуре и помещением для хранения обменного фонда белья и переодевания осужденных.

Обходом помещений банно-прачечного обслуживания осужденных установлено, что не обеспечена поточность технологического процесса в прачечной (п. 2.1, п. 2.3 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно

эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»).

В нарушение требований п.2.6, приложения 1, п.4.8 СанПиН 2.1.2.2646-10 набор помещений в прачечной недостаточен, в частности не выделено отдельное помещение для приема, сортировки и временного хранения грязного белья, отсутствует гладильный цех, санитарно-бытовое помещение с оборудованными индивидуальными шкафчиками для хранения личной и рабочей одежды, обуви.

Указанные обстоятельства существенным образом нарушают требования федерального законодательства и охраняемые законом права осужденных в части обеспечения противопожарной безопасности.

Доводы истца подтверждены справкой о результатах проверки соблюдения требований федерального законодательства о пожарной безопасности администрацией ФКУ ИК-8 УФСИН России по Пензенской области.

Согласно Уставу Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области» является самостоятельным юридическим лицом, учредителем которого выступает Правительство Российской Федерации в лице Федеральной службы исполнения наказаний России.

Таким образом, устранение выявленных в результате прокурорской проверки нарушений должно быть произведено за счет средств ФКУ ИК-8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области, а при их недостаточности за счет средств Российской Федерации, выделяемых Федеральной службе исполнения наказаний России, представленной на территории Пензенской области Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Пензенской области.

При таких обстоятельствах, суд считает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Иск Пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях к ФКУ ИК-8 УФСИН России по Пензенской области о понуждении к устранению нарушений законодательства удовлетворить.

Обязать ФКУ ИК-8 УФСИН России по Пензенской области устранить выявленные нарушения федерального уголовно – исполнительного законодательства и законодательства о пожарной безопасности, а именно: оборудовать общежития для осужденных отрядов №3 системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также автоматической установкой пожарной сигнализации (дымовыми извещателями) с выводом тревожных извещений на приемно-контрольный пожарный прибор, расположенный в помещении дежурного персонала; восстановить работоспособность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании ФКУ ИК-8; организовать обеспечение исправного состояния систем и установок противопожарной защиты, а также проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), предоставить соответствующий акт проверки; оборудовать (привести в рабочее состояние) радиоточки спальные помещения для осужденных отрядов №№1 и 4; оборудовать полками для умывальных принадлежностей комнаты для умывания осужденных в отрядах №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; оборудовать стеллажами для хранения продуктов питания из расчета 1 ячейка на 1 осужденного комнаты для хранения продуктов питания и приема пищи в отрядах №1, 4, 7; оборудовать комнаты для хранения личных вещей отряда №5 стеллажами с закрывающимися ячейками и переносной лестницей; общежития для осужденных оборудовать комнатами быта в соответствии с требованиями (2 стола для глажения, хозяйственный шкаф, тумбочка, 6 табуретов, 2 настенных полки для электробритв, 2 настенных зеркал, настенной вешалкой на 3-5 крючков), гардеробными комнатами, постирочными комнатами; оборудовать помещения для длительных свиданий необходимым количеством комнат для проживания (площадью 10 и 15 кв.м.) общей вместимостью граждан из расчета 8,5% от лимита наполнения учреждения, кухней установленной площади (12 кв.м.), кладовой комнатой установленной площади (12 кв.м.), душевыми комнатами в количестве 1 душевая сетка на каждую жилую комнату, уборными комнатами с умывальником в тамбуре в количестве 1 унитаз на каждую жилую комнату, помещением для хранения обменного фонда белья и переодевания осужденных установленной площади (12 кв.м.); обеспечить поточность технологического процесса в прачечной - выделить отдельное помещение для приема, сортировки и временного хранения грязного белья, гладильный цех, санитарно-бытовое помещение с оборудованными индивидуальными шкафчиками для хранения личной и рабочей одежды, обуви.

Решение может быть обжаловано в Пензенский областной суд через Железнодорожный районный суд г. Пензы в течение месяца со дня вынесения мотивированного решения.

Мотивированное решение изготовлено 03.07.2018 г.

Судья Горланова М.А.