Дело № 2-49/2025 

УИД 42RS0036-01-2024-001879-71

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Топки 20 января 2025 года 

Топкинский городской суд Кемеровской области 

в составе председательствующего судьи Почуевой Е.В., 

с участием помощника прокурора г. Топки Гусевой Т.В.,

при секретаре Семеновой В.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к Государственному автономному учреждению здравоохранения «Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн» о понуждении к совершению действий,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор 

<

адрес> обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с иском к Государственному автономному учреждению здравоохранения «Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн» (далее по тексту ГАУЗ ККГВВ) о понуждении к совершению действий. 

В обоснование заявленных исковых требований указано, прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства при оказании медицинской помощи, в том числе наличие инфраструктуры для маломобильных граждан, включая детей-инвалидов, по результатам которой в деятельности Топкинского филиала Государственного автономного учреждения здравоохранения «Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн» (далее по тексту ТФ ГАУЗ ККГВВ) выявлены нарушения законодательства о социальной защите инвалидов. 

ТФ ГАУЗ ККГВВ осуществляет деятельность больничных организаций (основной вид деятельности ОКВЭД 86.10) на территории Топкинского муниципального округа, расположен по адресу: 

<

адрес> – Кузбасс, г. Топки, 

<

адрес>, на основании лицензий № №. 

В ходе проверки с привлечением эксперта 

<

адрес> организации общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов объекта – ТФ ГАУЗ ККГВВ, расположенного по адресу: 

<

адрес> – Кузбасс, г. Топки, 

<

адрес>, на предмет его доступности для инвалидов и других лиц из числа маломобильных групп населения (далее по тексту МГН) выявлены следующие нарушения: 

в нарушение п. 5.1.1 СП 59.13330.2020 на входах на территорию объекта отсутствуют доступные для МГН элементы информации об объекте;

в нарушение п. 5.1.3, 5.1.9, 5.1.11, 5.3.1 СП 59.13330.2020 территория, прилегающая к зданию, имеет неровности, дефекты асфальтно-бетонного покрытия. Система средств информационной поддержки и навигации отсутствует. Пешеходные пути не обозначены. Места отдыха на основных путях движения отсутствуют;

в нарушение п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 на территории имеется парковка с выделенным парковочным местом для инвалидов обозначенным дорожным знаком по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290, дорожная разметка отсутствует;

в нарушение п. 5.1.12, 5.1.13, 6.2.8, 6.2.3, 5.1.11, 6.1.5, 6.4.1, 6.2.4, 6.1.6, 5.1.14, 5.1.11 СП 59.13330.2020, п. 7.3.1.1, 7.2.2.1, 7.2.2.3, 7.2.2.5, 7.2.2.6 ГОСТ Р 51671-2020 входная группа детской поликлиники не соответствует требованиям СП 59.13330.2020. Ступени лестничного марша высотой от 0,1 до 0,17 м, ширина проступи ступени 0,3 м, контрастная маркировка на краевых ступенях отсутствует, отсутствуют поручни по краям лестничного марша. Отсутствует тактильный напольный указатель «Внимание прямо по ходу движения лестница» перед верхней и нижней ступенью лестничного марша. Входная площадка перед дверью не ровная, выполнена плиткой имеет трещины сколы. Отсутствует тактильный напольный указатель «Внимание прямо по ходу движения дверь». Входная дверь двухстворчатая ширина открывающейся створки в свету 0,82 м., отсутствует контрастная маркировка на прозрачном полотне двери, задержка закрывания двери отсутствует. На входе имеется пандус, не соответствующий требованиям нормативных документов. Наклонные поверхности пандуса выполнены плиткой, не ровные имеют продольные и поперечные перепады уклона, уклон нижнего марша пандуса 17%, длинна 3,5 м, в своей верхней части пандус имеет поворот на 90о при этом разворотная площадка отсутствует, длинна верхнего марша пандуса 0,9 м, уклон 6%. Пандус оборудован поручнями, с одной стороны, высотой до верхнего края 1 м, нижний поручень отсутствует. У входной двери имеется кнопка вызова помощи, расположенная на высоте 0,9 м, информационная тактильная табличка отсутствует. Кнопка вызова помощи перед лестничным маршем и пандусом отсутствует. Дверь тамбура детской поликлиники двухстворчатая, ширина открывающейся створки в свету 0,82 м, имеется порог высотой 0,02 м. Контрастная маркировка по периметру входной двери и двери тамбура отсутствует;

в нарушение п. 6.1.5, 6.4.1, 6.2.4, 6.1.6, 6.2.3, 6.1.2, 6.1.4 СП 59.13330.2020, п. 7.3.1.1, 7.2.2.1, 7.2.2.3, 7.2.2.5, 7.2.2.6 ГОСТ Р 51671-2020 входная группа красной зоны: входная дверь имеет одну створку, ширина дверного проема в свету 0,76 м. Отсутствует контрастная маркировка на прозрачном полотне двери, дверь не выделена по периметру контрастной маркировкой, отсутствует задержка закрывания двери. Перед дверью отсутствует локальный тактильный напольный указатель «Внимание прямо по ходу движения дверь». Ширина дверного проема ведущего из тамбура в помещение 0,71 м, имеется порог высотой 0,055 м. Дверной проем третьей двери 0,88 м. Разность высот отметок тротуара и тамбура равная 0,19 м, отсутствует входная площадка. Кнопка вызова помощи отсутствует;

в нарушение п. 5.1.11, 6.1.5, 6.4.1, 6.2.4, 6.1.6, 6.2.3 СП 59.13330.2020, п. 7.3.1.1, 7.2.2.1, 7.2.2.3, 7.2.2.5, 7.2.2.6 ГОСТ Р 51671-2020 входная группа поликлиники состоит из входной площадки, входной двери, двух тамбуров. Входная площадка перед входной дверью не ровная имеет трещины, выбоина, уклон входной площадки 45-49%. Входная дверь с улицы в тамбур двухстворчатая, ширина открывающейся створки в свету 0,88 м, имеется порог высотой 0,025 м, контрастная маркировка на прозрачном полотне двери отсутствует, контрастная маркировка по периметру двери отсутствует, оснащена доводчиком задержка закрывания двери отсутствует, перед дверью отсутствует локальный тактильный напольный указатель «Внимание прямо по ходу движения дверь». Дверь ведущая из первого тамбура во второй двухстворчатая, ширина открывающейся створки в свету 0,9 м, порог 0,03 м, контрастная маркировка на прозрачном полотне двери отсутствует, контрастная маркировка по периметру двери отсутствует, оснащена доводчиком, задержка закрывания двери отсутствует. Дверь ведущая из второго тамбура в помещение двухстворчатая ширина открывающейся створки в свету 0,86 м, высота порога 0,015 м, контрастная маркировка на прозрачном полотне отсутствует, контрастная маркировка по периметру двери отсутствует, оснащена доводчиком задержка закрывания двери отсутствует, отсутствует локальный тактильный напольный указатель «Внимание прямо по ходу движения дверь» изнутри помещения. Кнопка вызова расположена на прозрачном полотне двери на высоте 0,92 м отсутствует тактильная табличка;

в нарушение п. 5.1.12, 5.1.13, 6.2.8, 6.2.3, 5.1.11, 6.1.5, 6.4.1, 6.2.4, 6.1.6, 5.1.14, 5.1.16, таблицы 5.1 СП 59.13330.2020, п. 7.3.1.1, 7.2.2.1, 7.2.2.3, 7.2.2.5, 7.2.2.6 ГОСТ Р 51671-2020 входная группа санитарного пропускника состоит из входной площадки с двумя лестничными маршами и примыкающим к ней пандусом. Ступени лестничных маршей не одинаковые по высоте и имеют высоту от 0,12 до 0,15 м, не ровные имеют сколы плиточного покрытия, поручни по краям лестничных маршей отсутствуют, отсутствует локальный тактильный напольный указатель «Внимание прямо по ходу движения лестница», отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестничного марша. Пандус длинной 5 м, уклон не равномерный от 7 до 11%, поручни расположены на высоте, верхний поручень 0,96 м, нижний 0,76 м, расстояние между поручнями 0,91 м. Дверь ведущая в помещение двухстворчатая, ширина открывающейся створки в свету 0,78 м, оснащена доводчиком задержка закрывания двери отсутствует, контрастная маркировка по периметру двери отсутствует, перед дверью отсутствует локальный тактильный напольный указатель «Внимание прямо по ходу движения дверь», расположение кнопки вызова не соответствует требованиям, отсутствует тактильная табличка;

в нарушении п. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.6, 6.3.9, таблицы 6.1 СП 59.13330.2020, п. 7.2.3.2, 7.2.3.3, 7.2.3.5, 7.2.3.6 ГОСТ Р 51671-2020 оборудование санитарно-бытовых помещений не соответствует требованиям нормативных документов, санитарно-бытовые помещения не пригодны для использования их инвалидами, отсутствуют поручни у раковин и унитазов, раковины и унитазы не предназначены для использования их инвалидами, отсутствуют крючки для одежды, и костылей, отсутствует кнопка вызова помощи, краны раковин и устройства спуска воды не предназначены для использования инвалидами;

в нарушение п. 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8, 6.2.11, 6.2.12, 6.1.5, 6.2.13, 6.2.16, 6.2.19, 6.2.21, 6.2.23, 6.2.25, 6.2.27, 6.2.28, 6.2.29, 6.5.5, 6.5.6 СП 59.13330.2020 пути движения внутри здания к зонам целевого назначения: на путях движения имеются перепады высот частично оборудованные пандусами с уклоном пандусов от 7 до 9 %, поручни расположены на высоте 1 м, нижние поручни отсутствуют. Лестничные марши имеют поручни только с одной стороны расположены на высоте 0,9 м до верхнего края, контрастная маркировка краевых степеней лестничных маршей стерлась, частично отсутствует, поручни не контрастируют с окружающей средой, перед началом и завершением лестничных маршей отсутствуют локальные тактильные напольные указатели «Внимание прямо по ходу движения лестница». В коридорах отсутствуют места отдыха и ожидания для инвалидов. На путях движения имеются противопожарные двери с порогами высотой более 0,014 м., не контрастные по отношению к окружающему пространству. Дверные проемы в кабинеты имеют ширину в свету менее 0,9 м, отсутствуют тактильные таблички с указанием назначения помещений, отсутствуют сигнализаторы вызова пациентов. Для перемещения МГН между этажами имеются лифты, точность остановки на уровне этажа пассажирских лифтов, доступных для инвалидов, и менее 0,01 м, отсутствует обозначение номера этажа рельефными цифрами. Пожаробезопасные зоны отсутствуют что является грубейшим нарушением так как объект является объектом с массовым пребыванием людей, а именно людей из числа МГН, отсутствуют тактильные указатели направления эвакуации, отсутствуют световые указатели и эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей.

По результатам проведенного обследования установлено, что ТФ ГАУЗ ККГВВ доступен частично избирательно инвалидам с нарушениями слуха, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам с умственными нарушениями ДЧ-И (Г, О, У). 

Доступен условно ДУ (К, С) для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов по зрению в виду отсутствия нормативных дверных проемов, пандусов, наличия на путях движения на прилегающих территориях препятствий в виде неровностей покрытия, трещин, выбоин. Препятствия в виде порогов и перепадов высот внутри здания так же создают барьеры для инвалидов на креслах-колясках. Отсутствие тактильных напольных указателей, тактильных указателей направления движения внутри здания, тактильных табличек с указанием назначения помещений, частично отсутствующая или частично утерянная контрастная маркировка ступеней лестничных маршей создают препятствия для самостоятельного (без посторонней помощи) пользования объектом людьми с нарушениями зрения. 

Для получения услуги вышеуказанным категориям инвалидов требуется оказание ситуационной помощи, что является ограничением по причине инвалидности в реализации или осуществления наравне с другими всех гарантированных в Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина, и нарушает ст. 3.1, 15 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», гарантирующих инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, гарантирующих возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них. 

Так же существенную опасность создает отсутствие в ТФ ГАУЗ ККГВВ оборудованных пожаробезопасных зон. 

ТФ ГАУЗ ККГВВ является объектом с массовым пребыванием людей и именно людей из числа МГН все категорий мобильности М1 – М4, люди из категорий не транспортабельные (НТ) и не мобильные (НМ). Группы мобильности от М1 до М4 тесно связаны с вопросом экстренной эвакуации людей из зданий общественного назначения. 

Кроме того, в ходе проверки проанализированы локальные правовые акты ТФ ГАУЗ ККГВВ, а именно паспорт доступности отделения стационара ГБУЗ КО «

<

адрес> больница», утвержденный и.о. главного врача ГБУЗ «

<

адрес> больница» ФИО1 (без указания даты утверждения), паспорт доступности детской поликлиники ГБУЗ КО «

<

адрес> больница», утвержденный и.о. главного врача ГБУЗ «

<

адрес> больница» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, паспорт доступности поликлиники ГБУЗ КО «

<

адрес> больница» утвержденный и.о. главного врача ГБУЗ «

<

адрес> больница» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. 

В ходе рассмотрения вышеуказанных паспортов установлено, что исходя из паспортов представленные объекты имеют степень доступности - доступно условно ДУ, реконструкции, капитальные ремонты, текущие ремонты с целью организации доступности отдельных структурно-функциональных зон не требуются. 

Акты обследования объектов социальной инфраструктуры к вышеуказанным паспортам доступности не отражают действительного характера доступности отдельных структурно-функциональных зон, при этом существенных нарушений, влияющих на степень доступности не выявлено. 

Ранее в 2023 году прокуратурой города проводилась проверка в деятельности ТФ ГАУЗ ККГВВ исполнения законодательства при оказании медицинской помощи, в том числе наличие инфраструктуры для маломобильных граждан, включая детей-инвалидов, по результатам которой выявлены нарушения законодательства о социальной защите инвалидов.

В представлении прокурора города от ДД.ММ.ГГГГ №/Прдп№ указано, на аналогичные нарушения, выявленные в ходе обследования совместно с экспертом 

<

адрес> организации общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов объекта – ТФ ГАУЗ ККГВВ, расположенного по адресу: 

<

адрес> – Кузбасс, г. Топки, 

<

адрес>, на предмет его доступности для инвалидов и других лиц из числа МГН.

В ответ на представление прокурора от ДД.ММ.ГГГГ №/Прдп№ ТФ ГАУЗ ККГВВ в ответе от ДД.ММ.ГГГГ № сообщает, что выявленные нарушения нашли свое подтверждение, в 2024-2025 годах запланировано проведение капитального ремонта здания детской поликлиники, в ходе которого все требования законодательства по доступной среде будут учтены, кроме того, часть нарушений будет устраняться по мере поступления денежных средств. 

Вместе с тем, в ходе осмотра ТФ ГАУЗ ККГВВ на предмет устранения выявленных нарушений установлено, что выявленные прокурором 

<

адрес> нарушения, в части соблюдения прав маломобильных групп населения не устранены, объект ТФ ГАУЗ ККГВВ, не отвечает существующим требованиям доступности для маломобильных групп населения.

Выявленные нарушения являются недопустимыми и свидетельствуют о непринятие ТФ ГАУЗ ККГВВ мер к исполнению требований Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Правил обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи, чем грубо нарушают права и законные интересы инвалидов и маломобильных групп населения. 

Истец прокурор 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц просит суд, с учетом уточнений (т. 2 л.д. 22-26) обязать ГАУЗ ККГВВ устранить нарушения требований Свода правил СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» на объекте – ТФ ГАУЗ ККГВВ, расположенном по адресу: 

<

адрес> – Кузбасс, г. Топки, 

<

адрес>, а именно:

оборудовать на входах на территорию объекта доступными для МГН элементами информации об объекте в соответствии с требованиями п. 5.1.1 СП 59.13330.2020;

оборудовать территорию, прилегающую к зданию объекта в части покрытия проезжей части, обозначения пешеходных путей, организации системы средств информационной поддержки и навигации, мест отдыха на основных путях движения в соответствии с требованиями п. 5.1.3, 5.1.9, 5.1.11, 5.3.1 СП 59.13330.2020;

оборудовать входную группу детской поликлиники в соответствии с требованиями п. 5.1.12, 5.1.13, 6.2.8, 6.2.3, 5.1.11, 6.1.5, 6.4.1, 6.2.4, 6.1.6, 5.1.14, 5.1.11 СП 59.13330.2020, п. 7.3.1.1, 7.2.2.1, 7.2.2.3, 7.2.2.5, 7.2.2.6 ГОСТ Р 51671-2020;

оборудовать входную группу красной зоны в соответствии с требованиями п. 6.1.5, 6.4.1, 6.2.4, 6.1.6, 6.2.3, 6.1.2, 6.1.4 СП 59.13330.2020, п. 7.3.1.1, 7.2.2.1, 7.2.2.3, 7.2.2.5, 7.2.2.6 ГОСТ Р 51671-2020;

оборудовать входную группу поликлиники в соответствии с требованиями п. 5.1.11, 6.1.5, 6.4.1, 6.2.4, 6.1.6, 6.2.3 СП 59.13330.2020, п. 7.3.1.1, 7.2.2.1, 7.2.2.3, 7.2.2.5, 7.2.2.6 ГОСТ Р 51671-2020;

оборудовать входную группу санитарного пропускника в соответствии с требованиями п. 5.1.12, 5.1.13, 6.2.8, 6.2.3, 5.1.11, 6.1.5, 6.4.1, 6.2.4, 6.1.6, 5.1.14, 5.1.16, таблицы 5.1 СП 59.13330.2020, п. 7.3.1.1, 7.2.2.1, 7.2.2.3, 7.2.2.5, 7.2.2.6 ГОСТ Р 51671-2020; 

оборудовать санитарно-бытовые помещения объекта в соответствии с требованиями п. п. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.6, 6.3.9, таблицы 6.1 СП 59.13330.2020, п. 7.2.3.2, 7.2.3.3, 7.2.3.5, 7.2.3.6 ГОСТ Р 51671-2020;

оборудовать пути движения внутри здания к зонам целевого назначения, в том числе пожаробезопасные зоны, в соответствии с требованиями п. п. 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8, 6.2.11, 6.2.12, 6.1.5, 6.2.13, 6.2.16, 6.2.19, 6.2.21, 6.2.23, 6.2.25, 6.2.27, 6.2.28, 6.2.29, 6.5.5, 6.5.6 СП 59.13330.2020;

провести процедуру актуализации паспорта доступности объекта в соответствии с п. 8, п. 9 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также, оказания им необходимой помощи, утвержденного приказом Минздрава России от 12.11.2015 № 802н.

Установить ГАУЗ ККГВВ срок до ДД.ММ.ГГГГ, в течение которого указанные действия должны быть совершены.

Помощник прокурора 

<

адрес> Гусева Т.В. в судебном заседании обстоятельства и доводы, изложенные в исковом заявлении подтвердила, на уточненных требованиях настаивала, просила иск удовлетворить в полном объеме. 

Представитель ГАУЗ ККГВВ ФИО2, действующая на основании доверенности (т. 2 л.д. 4), в судебном заседании подтвердила наличие нарушений изложенных в исковом заявлении и в экспертном заключении от ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительно пояснила, что нарушение в виде отсутствия обозначения дорожной разметки выделенного парковочного места для инвалидов устранено, о чем имеется акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по устройству парковочных мест на территории ТФ ГАУЗ ККГВВ, заключенному между ГАУЗ ККГВВ и ИП ФИО9

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Кемеровская общественная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в судебное заседание не явились, о дате, месте и времени проведения судебного заседания извещались надлежащим образом, ходатайства об отложении дела не заявляли. 

С учетом положений статьи 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие третьего лица.

Суд, заслушав помощника прокурора 

<

адрес> Гусеву Т.В., представитель ответчика ГАУЗ ККГВВ ФИО2, изучив письменные материалы дела, приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан. 

Реализация прокурором полномочий, предусмотренных статьей 45 ГПК РФ, в части предъявления заявлений в интересах несовершеннолетних, служит гарантией защиты прав несовершеннолетних и свидетельствует о заботе и охране интересов ребенка со стороны государства. 

В силу ст. 39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

Согласно ст. 2 Конституции РФ в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка инвалидов и пожилых граждан и иные гарантии социальной защиты. 

Согласно ст. 7 Конституции РФ, Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (часть 1); в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты (часть 2). 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» социальная защита инвалидов - это система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества. 

В силу положений ст. 15 указанного Федерального закона федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), в том числе: условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, организаций. 

Так, Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2015 № 802н определены Правила обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи. 

Пунктом 4 указанного Порядка предусмотрено, что руководители органов и организаций, предоставляющих услуги, в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности. 

Согласно п. 5 указанного Порядка органы и организации, предоставляющие услуги, обеспечивают инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски: условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам; возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них; возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги; сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами; при необходимости оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий. 

Частью 2 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» предусмотрено, что безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований указанного Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 ст. 6 данного Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.

В силу положений частей 1, 2, 4 ст. 6 указанного Закона правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона (ч. 1). В перечень национальных стандартов и сводов правил, указанный в ч. 1 данной статьи, могут включаться национальные стандарты и своды правил (части таких стандартов и сводов правил), содержащие минимально необходимые требования для обеспечения безопасности зданий и сооружений (в том числе входящих в их состав сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения), а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) (ч. 2). Национальные стандарты и своды правил, включенные в указанный в ч. 1 данной статьи перечень, являются обязательными для применения, за исключением случаев осуществления проектирования и строительства в соответствии со специальными техническими условиями (ч. 6).

Постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Свод правил СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» с 01.07.2021 включен в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный приказом Росстандарта от 02.04.2020 № 687.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Топкинский филиал государственного автономного учреждения здравоохранения «Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн» (далее по тексту ТФ ГАУЗ ККГВВ), который осуществляет деятельность больничных организаций на территории Топкинского муниципального округа, по адресу: 

<

адрес> – Кузбасс, г. Топки, 

<

адрес>, (основной вид деятельности ОКВЭД 86.10) в соответствии с лицензий №. 

Прокуратурой 

<

адрес> проведена проверка исполнения законодательства при оказании медицинской помощи, в том числе наличие инфраструктуры для маломобильных граждан, включая детей-инвалидов, по результатам которой в деятельности ТФ ГАУЗ ККГВВ выявлены нарушения законодательства о социальной защите инвалидов.

В ходе проверки с привлечением эксперта 

<

адрес> организации общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов на объекте ТФ ГАУЗ ККГВВ, расположенного по адресу: 

<

адрес> – Кузбасс, г. Топки, 

<

адрес>, на предмет его доступности для инвалидов и других лиц из числа маломобильных групп населения (далее по тексту МГН) выявлены следующие нарушения: 

в нарушение п. 5.1.1 СП 59.13330.2020 на входах на территорию объекта отсутствуют доступные для МГН элементы информации об объекте;

в нарушение п. 5.1.3, 5.1.9, 5.1.11, 5.3.1 СП 59.13330.2020 территория, прилегающая к зданию, имеет неровности, дефекты асфальтно-бетонного покрытия. Система средств информационной поддержки и навигации отсутствует. Пешеходные пути не обозначены. Места отдыха на основных путях движения отсутствуют; 

в нарушение п. 5.1.12, 5.1.13, 6.2.8, 6.2.3, 5.1.11, 6.1.5, 6.4.1, 6.2.4, 6.1.6, 5.1.14, 5.1.11 СП 59.13330.2020, п. 7.3.1.1, 7.2.2.1, 7.2.2.3, 7.2.2.5, 7.2.2.6 ГОСТ Р 51671-2020 входная группа детской поликлиники не соответствует требованиям СП 59.13330.2020. Ступени лестничного марша высотой от 0,1 до 0,17 м, ширина проступи ступени 0,3 м, контрастная маркировка на краевых ступенях отсутствует, отсутствуют поручни по краям лестничного марша. Отсутствует тактильный напольный указатель «Внимание прямо по ходу движения лестница» перед верхней и нижней ступенью лестничного марша. Входная площадка перед дверью не ровная, выполнена плиткой имеет трещины сколы. Отсутствует тактильный напольный указатель «Внимание прямо по ходу движения дверь». Входная дверь двухстворчатая ширина открывающейся створки в свету 0,82 м., отсутствует контрастная маркировка на прозрачном полотне двери, задержка закрывания двери отсутствует. На входе имеется пандус, не соответствующий требованиям нормативных документов. Наклонные поверхности пандуса выполнены плиткой, не ровные имеют продольные и поперечные перепады уклона, уклон нижнего марша пандуса 17%, длинна 3,5 м, в своей верхней части пандус имеет поворот на 90о при этом разворотная площадка отсутствует, длинна верхнего марша пандуса 0,9 м, уклон 6%. Пандус оборудован поручнями, с одной стороны, высотой до верхнего края 1 м, нижний поручень отсутствует. У входной двери имеется кнопка вызова помощи, расположенная на высоте 0,9 м, информационная тактильная табличка отсутствует. Кнопка вызова помощи перед лестничным маршем и пандусом отсутствует. Дверь тамбура детской поликлиники двухстворчатая, ширина открывающейся створки в свету 0,82 м, имеется порог высотой 0,02 м. Контрастная маркировка по периметру входной двери и двери тамбура отсутствует;

в нарушение п. 6.1.5, 6.4.1, 6.2.4, 6.1.6, 6.2.3, 6.1.2, 6.1.4 СП 59.13330.2020, п. 7.3.1.1, 7.2.2.1, 7.2.2.3, 7.2.2.5, 7.2.2.6 ГОСТ Р 51671-2020 входная группа красной зоны: входная дверь имеет одну створку, ширина дверного проема в свету 0,76 м. Отсутствует контрастная маркировка на прозрачном полотне двери, дверь не выделена по периметру контрастной маркировкой, отсутствует задержка закрывания двери. Перед дверью отсутствует локальный тактильный напольный указатель «Внимание прямо по ходу движения дверь». Ширина дверного проема, ведущего из тамбура в помещение 0,71 м, имеется порог высотой 0,055 м. Дверной проем третьей двери 0,88 м. Разность высот отметок тротуара и тамбура равная 0,19 м, отсутствует входная площадка. Кнопка вызова помощи отсутствует;

в нарушение п. 5.1.11, 6.1.5, 6.4.1, 6.2.4, 6.1.6, 6.2.3 СП 59.13330.2020, п. 7.3.1.1, 7.2.2.1, 7.2.2.3, 7.2.2.5, 7.2.2.6 ГОСТ Р 51671-2020 входная группа поликлиники состоит из входной площадки, входной двери, двух тамбуров. Входная площадка перед входной дверью не ровная имеет трещины, выбоина, уклон входной площадки 45-49%. Входная дверь с улицы в тамбур двухстворчатая, ширина открывающейся створки в свету 0,88 м, имеется порог высотой 0,025 м, контрастная маркировка на прозрачном полотне двери отсутствует, контрастная маркировка по периметру двери отсутствует, оснащена доводчиком задержка закрывания двери отсутствует, перед дверью отсутствует локальный тактильный напольный указатель «Внимание прямо по ходу движения дверь». Дверь, ведущая из первого тамбура во второй двухстворчатая, ширина открывающейся створки в свету 0,9 м, порог 0,03 м, контрастная маркировка на прозрачном полотне двери отсутствует, контрастная маркировка по периметру двери отсутствует, оснащена доводчиком, задержка закрывания двери отсутствует. Дверь, ведущая из второго тамбура в помещение двухстворчатая ширина открывающейся створки в свету 0,86 м, высота порога 0,015 м, контрастная маркировка на прозрачном полотне отсутствует, контрастная маркировка по периметру двери отсутствует, оснащена доводчиком задержка закрывания двери отсутствует, отсутствует локальный тактильный напольный указатель «Внимание прямо по ходу движения дверь» изнутри помещения. Кнопка вызова расположена на прозрачном полотне двери на высоте 0,92 м отсутствует тактильная табличка;

в нарушение п. 5.1.12, 5.1.13, 6.2.8, 6.2.3, 5.1.11, 6.1.5, 6.4.1, 6.2.4, 6.1.6, 5.1.14, 5.1.16, таблицы 5.1 СП 59.13330.2020, п. 7.3.1.1, 7.2.2.1, 7.2.2.3, 7.2.2.5, 7.2.2.6 ГОСТ Р 51671-2020 входная группа санитарного пропускника состоит из входной площадки с двумя лестничными маршами и примыкающим к ней пандусом. Ступени лестничных маршей не одинаковые по высоте и имеют высоту от 0,12 до 0,15 м, не ровные имеют сколы плиточного покрытия, поручни по краям лестничных маршей отсутствуют, отсутствует локальный тактильный напольный указатель «Внимание прямо по ходу движения лестница», отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестничного марша. Пандус длинной 5 м, уклон не равномерный от 7 до 11%, поручни расположены на высоте, верхний поручень 0,96 м, нижний 0,76 м, расстояние между поручнями 0,91 м. Дверь ведущая в помещение двухстворчатая, ширина открывающейся створки в свету 0,78 м, оснащена доводчиком задержка закрывания двери отсутствует, контрастная маркировка по периметру двери отсутствует, перед дверью отсутствует локальный тактильный напольный указатель «Внимание прямо по ходу движения дверь», расположение кнопки вызова не соответствует требованиям, отсутствует тактильная табличка;

в нарушении п. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.6, 6.3.9, таблицы 6.1 СП 59.13330.2020, п. 7.2.3.2, 7.2.3.3, 7.2.3.5, 7.2.3.6 ГОСТ Р 51671-2020 оборудование санитарно-бытовых помещений не соответствует требованиям нормативных документов, санитарно-бытовые помещения не пригодны для использования их инвалидами, отсутствуют поручни у раковин и унитазов, раковины и унитазы не предназначены для использования их инвалидами, отсутствуют крючки для одежды, и костылей, отсутствует кнопка вызова помощи, краны раковин и устройства спуска воды не предназначены для использования инвалидами;

в нарушение п. 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8, 6.2.11, 6.2.12, 6.1.5, 6.2.13, 6.2.16, 6.2.19, 6.2.21, 6.2.23, 6.2.25, 6.2.27, 6.2.28, 6.2.29, 6.5.5, 6.5.6 СП 59.13330.2020 пути движения внутри здания к зонам целевого назначения: на путях движения имеются перепады высот частично оборудованные пандусами с уклоном пандусов от 7 до 9 %, поручни расположены на высоте 1 м, нижние поручни отсутствуют. Лестничные марши имеют поручни только с одной стороны расположены на высоте 0,9 м до верхнего края, контрастная маркировка краевых степеней лестничных маршей стерлась, частично отсутствует, поручни не контрастируют с окружающей средой, перед началом и завершением лестничных маршей отсутствуют локальные тактильные напольные указатели «Внимание прямо по ходу движения лестница». В коридорах отсутствуют места отдыха и ожидания для инвалидов. На путях движения имеются противопожарные двери с порогами высотой более 0,014 м., не контрастные по отношению к окружающему пространству. Дверные проемы в кабинеты имеют ширину в свету менее 0,9 м, отсутствуют тактильные таблички с указанием назначения помещений, отсутствуют сигнализаторы вызова пациентов. Для перемещения МГН между этажами имеются лифты, точность остановки на уровне этажа пассажирских лифтов, доступных для инвалидов, и менее 0,01 м, отсутствует обозначение номера этажа рельефными цифрами. Пожаробезопасные зоны отсутствуют что является грубейшим нарушением так как объект является объектом с массовым пребыванием людей, а именно людей из числа МГН, отсутствуют тактильные указатели направления эвакуации, отсутствуют световые указатели и эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей.

Указанные нарушения зафиксированы экспертным заключением от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (т. 1 л.д. 132-231). 

По результатам проведенного обследования установлено, что ТФ ГАУЗ ККГВВ доступен частично избирательно инвалидам с нарушениями слуха, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам с умственными нарушениями ДЧ-И (Г, О, У). 

Доступен условно ДУ (К, С) для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов по зрению в виду отсутствия нормативных дверных проемов, пандусов, наличия на путях движения на прилегающих территориях препятствий в виде неровностей покрытия, трещин, выбоин. Препятствия в виде порогов и перепадов высот внутри здания так же создают барьеры для инвалидов на креслах-колясках. Отсутствие тактильных напольных указателей, тактильных указателей направления движения внутри здания, тактильных табличек с указанием назначения помещений, частично отсутствующая или частично утерянная контрастная маркировка ступеней лестничных маршей создают препятствия для самостоятельного (без посторонней помощи) пользования объектом людьми с нарушениями зрения. 

Для получения услуги вышеуказанным категориям инвалидов требуется оказание ситуационной помощи, что является ограничением по причине инвалидности в реализации или осуществления наравне с другими всех гарантированных в Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина, и нарушает требование ст. 3.1, 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» гарантирующих инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, гарантирующих возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них.

Так же, существенную опасность создает отсутствие оборудованных в ТФ ГАУЗ ККГВВ пожаробезопасных зон. 

ТФ ГАУЗ ККГВВ является объектом с массовым пребыванием людей и именно людей из числа МГН все категорий мобильности М1 – М4, люди из категорий не транспортабельные (НТ) и не мобильные (НМ). Группы мобильности от М1 до М4 тесно связаны с вопросом экстренной эвакуации людей из зданий общественного назначения. 

Вместе с тем, исходя из паспортов доступности, представленных на объекты ТФ ГАУЗ ККГВВ отделения стационара ГБУЗ КО «

<

адрес> больница», детской поликлиники ГБУЗ КО «

<

адрес> больница», поликлиники ГБУЗ КО «

<

адрес> больница», установлено, что указанные объекты имеют степень доступности - доступно условно ДУ, реконструкции, капитальные ремонты, текущие ремонты с целью организации доступности отдельных структурно-функциональных зон не требуются (т. 1 л.д. 38-102).

Акты обследования объектов социальной инфраструктуры к вышеуказанным паспортам доступности не отражают действительного характера доступности отдельных структурно-функциональных зон, при этом существенных нарушений, влияющих на степень доступности не выявлено. 

Ранее в 2023 году прокуратурой 

<

адрес> проводилась проверка в деятельности ТФ ГАУЗ ККГВВ исполнения законодательства при оказании медицинской помощи, в том числе наличие инфраструктуры для маломобильных граждан, включая детей-инвалидов, по результатам которой выявлены нарушения законодательства о социальной защите инвалидов (т. 1 л.д. 103-117).

В представлении прокурора города от ДД.ММ.ГГГГ №/Прдп№ указано, на аналогичные нарушения, выявленные в ходе обследования совместно с экспертом 

<

адрес> организации общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов объекта ТФ ГАУЗ ККГВВ, расположенного по адресу: 

<

адрес> – Кузбасс, г. Топки, 

<

адрес>, на предмет его доступности для инвалидов и других лиц из числа МГН (т. 1 л.д. 118-124).

В ответ на представление прокурора от ДД.ММ.ГГГГ №/Прдп№ ТФ ГАУЗ ККГВВ сообщило, что выявленные нарушения нашли свое подтверждение, в 2024-2025 годах запланировано проведение капитального ремонта здания детской поликлиники, в ходе которого все требования законодательства по доступной среде будут учтены, кроме того, часть нарушений будет устраняться по мере поступления денежных средств (т. 1 л.д. 125-127). 

Вместе с тем, в ходе осмотра объекта ТФ ГАУЗ ККГВВ, расположенного по адресу: 

<

адрес> – Кузбасс, г. Топки, 

<

адрес>, на предмет устранения выявленных нарушений установлено, что выявленные прокурором 

<

адрес> нарушения в части соблюдения прав МГН не устранены, объект ТФ ГАУЗ ККГВВ не отвечает существующим требованиям доступности для МГН.

ДД.ММ.ГГГГ ГАУЗ ККГВВ устранено нарушение, в части обозначения дорожной разметки выделенного парковочного места для инвалидов, что подтверждается акту сдачи-приемки выполненных работ к договору № на выполнение работ по устройству парковочных мест на территории ТФ ГАУЗ ККГВВ, заключенному между ГАУЗ ККГВВ и ИП ФИО10. (т. 2 л.д. 5-13). 

В соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Ответчик ГАУЗ ККГВВ, в силу статьи 10 ГК РФ в своей деятельности обязано соотносить свои интересы с интересами граждан.

На основании абз. 3 ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Выявленные нарушения являются недопустимыми и свидетельствуют о непринятии ответчиком мер к исполнению требований Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Правил обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи, чем грубо нарушают права и законные интересы инвалидов и маломобильных групп населения. 

Учитывая изложенное, суд полагает требования прокурора г. Топки подлежащими удовлетворению в полном объеме.

В части установления срока, в течении которого решение суда может быть исполнено суд приходит к следующему. 

Как следует из смысла ч. 1, 2 ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего совершить определенные действия, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течении которого решение суда может быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок.

При решении вопроса о сроке, необходимом для исполнения настоящего решения суда, суд принимает во внимание и учитывает положения ч. 1, 2 ст. 206 ГПК РФ, также принимая во внимание пояснения участников процесса, с учетом характера указанных нарушений, которые следует устранить, необходимости предоставления возможности с минимальными потерями для ответчика исполнить решение суда, суд считает необходимым установить ГАУЗ ККГВВ срок до ДД.ММ.ГГГГ. Указанный срок, по мнению суда, является разумным, реальным и достаточным для исполнения судебного решения. Указанный срок будет соответствовать балансу интересов участников данных правоотношений.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПКРФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к Государственному автономному учреждению здравоохранения «Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн» о понуждении к совершению действий, удовлетворить.

Обязать Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн» устранить нарушения требований Свода правил СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» на объекте Топкинского филиала Государственного автономного учреждения здравоохранения «Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн», расположенном по адресу: 

<

адрес> – Кузбасс, г. Топки, 

<

адрес>, а именно:

оборудовать на входах на территорию объекта доступными для МГН элементами информации об объекте в соответствии с требованиями п. 5.1.1 СП 59.13330.2020;

оборудовать территорию, прилегающую к зданию объекта в части покрытия проезжей части, обозначения пешеходных путей, организации системы средств информационной поддержки и навигации, мест отдыха на основных путях движения в соответствии с требованиями п. 5.1.3, 5.1.9, 5.1.11, 5.3.1 СП 59.13330.2020;

оборудовать входную группу детской поликлиники в соответствии с требованиями п. 5.1.12, 5.1.13, 6.2.8, 6.2.3, 5.1.11, 6.1.5, 6.4.1, 6.2.4, 6.1.6, 5.1.14, 5.1.11 СП 59.13330.2020, п. 7.3.1.1, 7.2.2.1, 7.2.2.3, 7.2.2.5, 7.2.2.6 ГОСТ Р 51671-2020;

оборудовать входную группу красной зоны в соответствии с требованиями п. 6.1.5, 6.4.1, 6.2.4, 6.1.6, 6.2.3, 6.1.2, 6.1.4 СП 59.13330.2020, п. 7.3.1.1, 7.2.2.1, 7.2.2.3, 7.2.2.5, 7.2.2.6 ГОСТ Р 51671-2020;

оборудовать входную группу поликлиники в соответствии с требованиями п. 5.1.11, 6.1.5, 6.4.1, 6.2.4, 6.1.6, 6.2.3 СП 59.13330.2020, п. 7.3.1.1, 7.2.2.1, 7.2.2.3, 7.2.2.5, 7.2.2.6 ГОСТ Р 51671-2020;

оборудовать входную группу санитарного пропускника в соответствии с требованиями п. 5.1.12, 5.1.13, 6.2.8, 6.2.3, 5.1.11, 6.1.5, 6.4.1, 6.2.4, 6.1.6, 5.1.14, 5.1.16, таблицы 5.1 СП 59.13330.2020, п. 7.3.1.1, 7.2.2.1, 7.2.2.3, 7.2.2.5, 7.2.2.6 ГОСТ Р 51671-2020; 

оборудовать санитарно-бытовые помещения объекта в соответствии с требованиями п. п. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.6, 6.3.9, таблицы 6.1 СП 59.13330.2020, п. 7.2.3.2, 7.2.3.3, 7.2.3.5, 7.2.3.6 ГОСТ Р 51671-2020;

оборудовать пути движения внутри здания к зонам целевого назначения, в том числе пожаробезопасные зоны, в соответствии с требованиями п. п. 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8, 6.2.11, 6.2.12, 6.1.5, 6.2.13, 6.2.16, 6.2.19, 6.2.21, 6.2.23, 6.2.25, 6.2.27, 6.2.28, 6.2.29, 6.5.5, 6.5.6 СП 59.13330.2020; 

провести процедуру актуализации паспорта доступности объекта в соответствии с п. 8, п. 9 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также, оказания им необходимой помощи, утвержденного приказом Минздрава России от 12.11.2015 № 802н. 

Установить Государственному автономному учреждению здравоохранения «Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн», срок до ДД.ММ.ГГГГ, в течение которого указанные действия должны быть совершены.

Решение суда может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Топкинский городской суд Кемеровской области.

Председательствующий /подпись /Е.В. Почуева

Решение изготовлено в окончательной форме 22.01.2025.

Решение на момент размещения на сайте не вступило в законную силу.