Дело № 5-1299/2021

УИД: 34RS0006-01-2021-003259-98

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Волгоград 08 июля 2021 года

Судья Советского районного суда г. Волгограда Фадеева С.А.,

рассмотрев в судебном заседании, поступившие из Нижне-Волжского управления Ростехнадзора материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.9.1 КоАП РФ в отношении ОАО «Волгограднефтемаш» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> дата государственной регистрации: дата местонахождение юридического лица: 400011, адрес), ранее не привлекавшегося за совершение административного правонарушения по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

дата должностным лицом – государственным инспектором межрегионального отдела государственного горного надзора, надзора за объектами металлургической промышленности Нижне-Волжского управления ФИО1 О.2 за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов в отношении ОАО «Волгограднефтемаш» был составлен протокол номер об административном правонарушении по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ.

Как усматривается из протокола об административном правонарушении номер от дата, дата в 10 часов 00 минут ОАО «Волгограднефтемаш» нарушены требования законодательства при соблюдении требований лицензионного контроля, а именно:

1.На ОАО «Волгограднефтемаш» генеральный директор Ф.И.О.3, назначенный на должность с июля 2020 года, не аттестован в области промышленной безопасности (А.1), тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п.5 (е) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер; п.2 Б постановления Правительства РФ номер от дата.

2.На ОАО «Волгограднефтемаш» заместитель генерального директор по операционной деятельности Ф.И.О.4, назначенный на должность с марта 2021 года, не аттестован в области промышленной безопасности (А.1), тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п.5 (е) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер; п.2 Б постановления Правительства РФ номер от дата.

3.Лицо ответственное за осуществление производственного контроля руководитель ФИО2 О.5, не аттестован в области промышленной безопасности (Б.3.1), тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п.5 (е) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер; п.2 Б постановления Правительства РФ номер от дата.

4.Лицо ответственное за осуществление производственного контроля начальник ОАиП Ф.И.О.6, не аттестован в области промышленной безопасности (Б.3.1), тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п.5 (е) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер; п.2 Б постановления Правительства РФ номер от дата.

5.Лицо ответственное за осуществление производственного контроля главный технолог Ф.И.О.7, не аттестован в области промышленной безопасности (А1, Б.3.1), тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п.5 (е) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер; п.2 Б постановления Правительства РФ номер от дата.

6. Лицо ответственное за осуществление производственного контроля главный энергетик Ф.И.О.8, не аттестован в области промышленной безопасности (Б.3.1, Б.3.10), тем самым допущено нарушениеч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п.5 (е) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер; п.2 Б постановления Правительства РФ номер от дата.

7.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер Выполнить ремонт кирпичной кладки с заделкой трещин наружных стен Здания котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

8.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер Участки размороженной кладки наружной стены оштукатурить цементно-песчаным раствором Здание котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

9.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер очистить металлические конструкции от поверхностной коррозии, пыли и грязи колонны каркаса здания котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

10. В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер восстановить защитный антикоррозийный слой эмалью ПФ-115 по грунту ПФ170 колонны каркаса Здания котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

11.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер Установить листовые накладки толщиной 10 мм на высоту 0,5 м колонны каркаса Здания котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

12.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер установить вырезанный участок раскоса вертикальной связи из уголковых профилей75*6 мм тавровым сечением Здания котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

13.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер усилить поврежденные плиты металлическими листами Здания котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

14.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер Выполнить ремонт кирпичной кладки с заделкой трещин наружных и внутренних стен Здания котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

15.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер Участки размороженной кладки наружной стены оштукатурить цементно-песчаным раствором Здание котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

16.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер Установить накладку из листовой стали 100*8 на вырезанный участок полки уголка Здание котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

17.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер Заменить деформированный элементы связанных конструкций на элементы аналогичного сечения Здание котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

18.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер усилить поврежденные плиты металлическими листами Здание котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

19.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер выполнить замену поврежденных участков отмостки на бетонное покрытие (бетон B15F100W) Здание котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

20.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер выполнить заделку трещин в опорных частях балок путем инъецирования в трещины полимерных ремонтных составов Здания котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

21.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер выполнить ремонт кирпичной кладки с заделкой трещин стен и перегородок Здания котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

22.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер участки размороженной кладки наружной стены оштукатурить цементно-песчаным раствором Здания котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

23.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер выполнить ремонт балок перекрытия Здания котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

24.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер выполнить ремонт плит перекрытия Здания котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

25.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер произвести ремонт полов в душевых помещениях с восстановлением гидроизоляции в полах и герметизации канализационных труб Здания котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

26.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер произвести ремонт кровли с заменой поврежденных участков гидроизоляционного покрытия Здания котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

27.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер выполнить ремонт кирпичной кладки с заделкой трещин Здания котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

28.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер участки размороженной кладки наружной стены оштукатурить цементно-песчаным раствором Здания котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

29.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер выполнить ремонт плит перекрытия Здания котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

30.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которого здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Блок номер установить подкладки из прокатных профилей на существующих балках покрытия для предотвращения прогиба сэндвич-панелей Здания котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-06637-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

31.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт наружных стен здания в осях1/И, 1/Ж-З, 2/Ж-З,2/И Здание компрессорной станции ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-11566-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

32.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Установить режим мониторинга за узлами сопряжения продольных и поперечных стен здания в осях 1/З, 2/Ж-З здание компрессорной станции ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-11566-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

33.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт сборной железобетонной перемычки оконного проема второго этажа в осях 2/Ж-З Здание компрессорной станции ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-11566-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

34.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт несущей стены здания в осях1-1/И путем армирования ослабленного участка на всю высоту трещины Здание компрессорной станции ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-11566-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

35.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить усиление кирпичной кладки над оконным проемом наружной стены зданиях в осях 4-5/Б Здание компрессорной станции ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-11566-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

36.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить усиление сборной ж/б плиты покрытия в осях 2-3/В1-Г Здание компрессорной станции ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-11566-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

37.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: установить режим мониторинга за сборной ж/б ребристой плитой покрытия в осях 1-2/Ж-З Здание компрессорной станции ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-11566-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

38.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт сборной ж/б плиты покрытия в 6-7/В-Г Здание компрессорной станции ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-11566-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

39.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: очистить металлоконструкции перекрытия на отметке 0,000 в осях 6-8/В-Г здание компрессорной станции ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-11566-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

40.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт отмостки вдоль наружной стены здания в осях 2-3/И, Здание компрессорной станции ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-11566-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

41.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт примыкания гидроизоляционного ковра кровли к парапету в осях 1/Г здание компрессорной станции ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-11566-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

42.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт водоприемного желоба ливневой канализации в осях 2/Ж-З Здание компрессорной станции ЭС ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-11566-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

43.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт подкрановой балки шихтового пролета в осях 1-2/А Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

44.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт и усиление в зоне верхних поясных швов подкрановых балок, расположенных в формовочно-заливочном отделении в осях 3-4/К, 7-8/К, 9-13/К Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

45.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт поврежденных полок и стенок металлических колонн каркаса в осях 2/К, 5/К, 11/К, 3/Н, 5/Н, 1/В Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

46.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт металлических колонн каркаса в осях 1/А, 4/А, 5/А, 8/А, 1/Г, 2/Г восстановить антикоррозионную защиту Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

47.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить замену поврежденных элементов металлической крестовой вертикальной связи между колоннами в осях 9-10/К Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

48.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт кирпичной кладки наружных стен здания в осях 1/К-Н, 1/Е-И, 11-7/К, 5-4/К Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

49.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт трещин в наружных стенах здания в осях 1-3/А, 9-10/А, 15-12/Н, 8-6/Н, 1/Н Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

50.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: разобрать поврежденный участок кирпичной кладки стены в осях 1-2/Н Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

51.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: переложить разрушенный участок кирпичной кладки наружной стены здания в осях 1/Н-М Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

52.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: восстановить поврежденную кирпичную кладку дверного проема в осях 15/И-К Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

53.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: переложить поврежденные участки стен в осях 9-10/А, 14-15/А Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

54.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: установить режим мониторинга за развитием трещин в кладке наружных стен в осях 2-1/Н, 1/И-К, 15/Е Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

55.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить организованный водоотвод с кровли примыкающего здания в осях 5-4/Н Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

56.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: переложить выпадающие кирпичи в уровне подкрановых балок в осях 2-4/Г, 2-15/Н, 1-3/К, 5-6/Е, 7-9/Е Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

57.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: затянуть ослабленные болтовые соединения в узлах крепления раскосов вертикальных связей между собой в осях 9-10/а, 9-10/Е Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

58.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Заменить деформированные элементы вертикальных связей, расположенных выше уровня подкрановых балок между колоннами в осях 9-10/А, 9-10/Е Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

59.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить капитальный ремонт мтен бункера в осях 7-12/Б-Г Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

60.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: Выполнить ремонт поврежденного участка панели кровли в осях 14-15/Б-В Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

61.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт или замену поврежденных парапетных плит в осях 1-2/К, 13-15/К,1/И-К Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

62.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт поврежденных участков кровельного ковра Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

63.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт примыкания кровельного ковра к фонарю в осях 11-13/Д-Е Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

64.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить капитальный ремонт монолитных ж/б стен подвала Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

65.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт монолитного ж/б перекрытия подвала Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

66.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: установить отсутствующие болтовые соединения в узлах крепления горизонтальных связей на уровне нижних поясов ферм Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

67.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить крепление стальных прогонов покрытия к балкам в осях 5/Г-Е здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

68.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт поврежденных участков плит покрытия Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

69.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт поврежденных участков плит покрытия по ендовам Здание сталефасонного цеха в осях «А-Н/1-15» ЛП ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-10439-2020, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

70.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонтный работы по восстановления защитного слоя бетона здание котельно-сварочного цеха номер в осях 2-40/А-П рег. номер-ЗС-05271-2018, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

71.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт кирпичной кладки наружных стен с заделкой трещин Здание котельно-сварочного цеха номер в осях 2-40/А-П рег. номер-ЗС-05271-2018, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

72.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: установить по длине деформированного участка на сварке накладки из листовой стали толщиной 6мм здание котельно-сварочного цеха номер в осях 2-40/А-П рег. номер-ЗС-05271-2018, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

73.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: восстановить защитное антикоррозийное покрытие двумя слоями эмали ПФ-115 по слою грунта ГФ-021 здание котельно-сварочного цеха номер в осях 2-40/А-П рег. номер-ЗС-05271-2018, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

74.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт плит покрытия здание котельно-сварочного цеха номер в осях 2-40/А-П рег. номер-ЗС-05271-2018, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

75.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: восстановить поврежденные участки кровли из битумно-эмульсионной мастики здание котельно-сварочного цеха номер в осях 2-40/А-П рег. номер-ЗС-05271-2018, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

76.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: установить фартуки из оцинкованной стали на парапетных участках стен здание котельно-сварочного цеха номер в осях 2-40/А-П рег. номер-ЗС-05271-2018, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

77.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: произвести демонтаж разрушенных консолей до поверхности стен приямка здание котельно-сварочного цеха номер в осях 2-40/А-П рег. номер-ЗС-05271-2018, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

78.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: пожарная лестница восстановить защитное антикоррозийное покрытие двумя слоями эмали ПФ-115 по слою грунта ГФ-021здание котельно-сварочного цеха номер в осях 2-40/А-П рег. номер-ЗС-05271-2018, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

79.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонтные работы по заделке трещин и стыков между панелями по оси «34» Здание цеха МСЦ-14,2-й пролет ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-19839-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

80.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт кирпичной кладки в осях 34/Д-Е здание цеха МСЦ-14,2-й пролет ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-19839-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

81.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт кирпичной кладки в осях Г/28-34 Здание цеха МСЦ-14,2-й пролет ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-19839-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

82.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонтные работы по восстановлению бетонного слоя колонн Здание цеха МСЦ-14,2-й пролет ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-19839-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

83.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонтные работы в местах соединения (скрепления) рельса к подкрановой балке в осях 13-14/Ж Здание цеха МСЦ-14,2-й пролет ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-19839-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

84.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонтные работы по восстановлению бетонного слоя подстропильных ферм Здание цеха МСЦ-14,2-й пролет ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-19839-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

85.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить усиление центральной стойки фонарной фермы из аналогичного сечения в осях 13/Д-Е здание цеха МСЦ-14,2-й пролет ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-19839-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

86.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонтные работы по восстановлению бетонного слоя с заделкой трещин плит покрытия здание цеха МСЦ-14,2-й пролет ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-19839-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

87.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить текущий ремонт кровли в осях 17-18/Ж-Е здание цеха МСЦ-14,2-й пролет ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-19839-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

88.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых здание будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключений экспертиз промышленной безопасности: выполнить ремонт бетонной отмостки шириной 1,0м из бетона класса В15 здание цеха МСЦ-14,2-й пролет ОАО «Волгограднефтемаш» рег. номер-ЗС-19839-2019, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер и п.п 2 п 35 ФНП номер от дата "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

89.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых сооружение будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключения обследования: заделать ниши из-под ""пальцев" переставных подмостей Дымовая металлическая труба ТМ-1 прессового цеха ОАО «Волгограднефтемаш», тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер 

90.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых сооружение будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключения обследования: очистить кирпичную кладку от отслаивающегося кирпича, оштукатурить Кирпичная дымовая труба ТК-1 прессового цеха ОАО «Волгограднефтемаш», тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер 

91.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых сооружение будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключения обследования: оштукатурить поврежденный участок кирпичной кладки трубы, в случаи повторного повреждения, установить демпферы Кирпичная дымовая труба ТК-1 прессового цеха ОАО «Волгограднефтемаш», тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер 

92.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых сооружение будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключения обследования: зачеканить трещину в кирпичной кладке цементно-песчаным раствором Кирпичная дымовая труба ТК-1 прессового цеха ОАО «Волгограднефтемаш», тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер 

93.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых сооружение будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключения обследования: Затянуть гайки стяжных колец Кирпичная дымовая труба ТК-1 прессового цеха ОАО «Волгограднефтемаш», тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер 

94.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых сооружение будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключения обследования: восстановить поврежденный участок цементно-песчаного отлива кирпичная дымовая труба ТК-1 прессового цеха ОАО «Волгограднефтемаш», тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер 

95.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых сооружение будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключения обследования: переложить кирпичную кладку в нишах, кирпичная дымовая труба ТК-1 прессового цеха ОАО «Волгограднефтемаш», тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер 

96.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых сооружение будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключения обследования: заполнить швы кирпичной кладки футеровки Кирпичная дымовая труба ТК-1 прессового цеха ОАО «Волгограднефтемаш», тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер 

97.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых сооружение будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключения обследования: выполнить ремонт кирпичной кладки газохода Кирпичная дымовая труба ТК-1 прессового цеха ОАО «Волгограднефтемаш», тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер 

98.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которых сооружение будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключения обследования: очистить металлические конструкции от поверхностной коррозии, пыли и грязи Металлическая дымовая труба ТМ-13 СФЦ ЛП ОАО «Волгограднефтемаш», тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер 

99.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которых сооружение будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключения обследования: восстановить защитный антикоррозийный слой эмалью БТ-177 в два слоя Металлическая дымовая труба ТМ-13 СФЦ ЛП ОАО «Волгограднефтемаш», тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер 

100.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которых сооружение будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключения обследования: выполнить ремонтные работы по замене поврежденных участков наружного газохода Металлическая дымовая труба ТМ-12 СФЦ ЛП ОАО «Волгограднефтемаш», тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер

101.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которых сооружение будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключения обследования: Восстановить антикоррозийное покрытие надземной части газохода Металлическая дымовая труба ТМ-12 СФЦ ЛП ОАО «Волгограднефтемаш», тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер

102.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которых сооружение будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключения обследования: выполнить ремонт бетонной отмостки с заделкой трещин по периметру фундамента шириной 700 мм из бетона класса В12,5Металлическая дымовая труба ТМ-12 СФЦ ЛП ОАО «Волгограднефтемаш», тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер

103.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которых сооружение будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключения обследования: Обеспечить периодическое наблюдение за креном сооружения не реже 1 раза в 2 года при ревизии крена обратиться в специализированную организацию для разработки компенсирующих мероприятий Металлическая дымовая труба ТМ-12 СФЦ ЛП ОАО «Волгограднефтемаш», тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер

104.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которых сооружение будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключения обследования: Выполнить ремонтные работы по восстановлению защитного слоя бетона, с заделкой трещин фундамента под ствол Металлическая дымовая труба ТМ-15 ЧЛЦ ЛП ОАО «Волгограднефтемаш», тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер.

105.В нарушение установленных требований не выполнено мероприятие, после которых сооружение будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключения обследования: выполнить ремонт бетонной отмостки, с заделкой трещин по периметру фундамента шириной 700 мм, из бетона класса В12,5 Металлическая дымовая труба ТМ-15 ЧЛЦ ЛП ОАО «Волгограднефтемаш», тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер

106.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых сооружение будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключения обследования: выполнить ремонтные работы ствола трубы Металлическая дымовая труба котла номер отделение котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш», тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер

107.В нарушение установленных требований не выполнены мероприятия, после которых сооружение будет соответствовать требованиям промышленной безопасности согласно заключения обследования: обеспечить периодическое наблюдение за креном сооружения не реже 1 раза в 2 года при развитии крена обратиться в специализированную организацию для разработки компенсирующих мероприятий Металлическая дымовая труба котла номер отделение котельной ЭС ОАО «Волгограднефтемаш», тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п. 5 (к) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от дата номер

108.На ОАО «Волгограднефтемаш» в СФЦ ЛП напротив барабанного сушила песка на цеховом газопроводе природного газа в местах установки фланцевых соединений отсутствуют токопроводящие перемычки, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п.1928 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" номер от дата;

109.На ОАО «Волгограднефтемаш» в СФЦ ЛП на термообрубном участке на цеховом газопроводе природного газа на наружной поверхности частично отсутствует защитное лакокрасочное покрытие, имеются следы коррозии, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п.2061 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" номер от дата;

110.На ОАО «Волгограднефтемаш» в СФЦ ЛП на термообрубном участке цеховой газопровод природного газа не очищен от загрязнений (пыли), местами слой пыли достигает более 5 мм, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п.2084 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" номер от дата;

111.На ОАО «Волгограднефтемаш» в СФЦ ЛП на термообрубном участке на цеховом газопроводе природного газа в районе термических печей номер и номер, а также узла ввода, частично отсутствуют хомуты крепления трубы к несущим конструкциям, тем самым допущено нарушение ч.1 ст.8 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 -ФЗ от дата, п.2084, п.2085 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" номер от дата;

112.ОАО "Волгограднефтемаш" осуществляется эксплуатация опасного производственного объекта «Сеть газопотребления предприятия» с нарушениями лицензионных требований, а именно: не выполняются требования к осуществлению деятельности по эксплуатации сети газопотребления в части обеспечения хранения проектной и исполнительной документации в течение всего срока эксплуатации ОПО (до ликвидации), а именно: не определен приказом руководителя эксплуатирующей организации порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации в течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта, тем самым допущено нарушение часть 1 статьи 8 Федерального закона от дата № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; пункт 5 с) Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденного постановлением Правительства РФ от дата номер; части 1, 2 статьи 9 Федерального закона от дата № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», пункт 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от дата номер.

113.ОАО "Волгограднефтемаш" осуществляется эксплуатация опасного производственного объекта «Сеть газопотребления предприятия» с нарушениями лицензионных требований, а именно: не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание, обеспечивающих содержание сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии, а именно: не устранено повреждение изоляционного покрытия (окраски) наружного газопровода среднего давления, тем самым допущено нарушение часть 1 статьи 8 Федерального закона от дата № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; пункт 5 с) Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденного постановлением Правительства РФ от дата номер;части 1, 2 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от дата № 116-ФЗ; пункты 4, 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от дата номер; пункты 14, 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от дата номер.

114.ОАО "Волгограднефтемаш" осуществляется эксплуатация опасного производственного объекта «Сеть газопотребления предприятия» с нарушениями лицензионных требований, а именно: нарушены условия нормальной эксплуатации надземного газопровода среднего давления - при проведении технического осмотра и проверке состояния охранных зон газопроводов не выявляется и не проводится очистка охранных зон газопроводов от древесно-кустарниковой растительности, отсутствуют просеки в охранной зоне участков газопроводов находящихся в зоне древесно-кустарниковой растительности, которые эксплуатирующая организация обязана содержать в пожаробезопасном состоянии, тем самым допущено нарушение часть 1 статьи 8 Федерального закона от дата № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; пункт 5 с) Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденного постановлением Правительства РФ от дата номер;части 1, 2 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от дата № 116-ФЗ; пункты 4, 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от дата номер; пункты 14, 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от дата номер; пункты 7, 26 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата номер.

115.ОАО "Волгограднефтемаш" осуществляется эксплуатация опасного производственного объекта «Сеть газопотребления предприятия» с нарушениями лицензионных требований, а именно: не представлены производственные инструкции по выполнению всех видов газоопасных работ согласно представленному Перечню газоопасных работ для газовой службы энергоцеха ОАО "Волгограднефтемаш", утвержденному дата главным инженером ОАО "Волгограднефтемаш", которые должны быть разработаны с учетом требований изготовителей технических устройств, конкретных условий эксплуатации, тем самым допущено нарушение часть 1 статьи 8 Федерального закона от дата № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; пункт 5 с) Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденного постановлением Правительства РФ от дата номер;части 1, 2 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от дата № 116-ФЗ; пункты 4, 6, 133 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от дата номер; пункт 72 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от дата номер.

116.ОАО "Волгограднефтемаш" осуществляется эксплуатация опасного производственного объекта «Сеть газопотребления предприятия» с нарушениями лицензионных требований, а именно: в Перечне газоопасных работ для газовой службы энергоцеха ОАО "Волгограднефтемаш", утвержденном дата главным инженером ОАО "Волгограднефтемаш", отсутствуют все виды работ, выполняемых газовой службой предприятия, тем самым допущено нарушение часть 1 статьи 8 Федерального закона от дата № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; пункт 5 с) Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденного постановлением Правительства РФ от дата номер;части 1, 2 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от дата № 116-ФЗ; пункты 4, 6, 129, 133 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от дата номер.

117.ОАО"Волгограднефтемаш" осуществляется эксплуатация сооружения, применяемого на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения предприятия» с нарушениями лицензионных требований, а именно: не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности сооружений и технических устройств – наружный газопровод среднего давления от ГРП до котельной; наружный газопровод низкого давления от ГРП до котельной; наружный газопровод среднего давления от ввода на завод до ГРП; газорегуляторную установку КСЦ-6; межцеховой трубопровод среднего давления от задвижки Ду 300 вдоль стены сталефасонного цеха до задвижки Ду 300; технические устройства газорегуляторного пункта номер, с целью установления возможности дальнейшей эксплуатации, тем самым допущено нарушение часть 1 статьи 8 Федерального закона от дата № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; пункт 5 с), к) Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденного постановлением Правительства РФ от дата номер; части 1, 2 статьи 9, части 1, 3, 4 статьи 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от дата № 116-ФЗ; пункты 4, 5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденных приказом Ростехнадзора от дата номер.

118.Не обеспечивается безопасная эксплуатация оборудования, работающего под избыточным давлением, а именно: в нанесенной надписи сосуда, работающего под давлением – воздушный баллон вальцев, ст. номер, зав. номер, рег. номер, отсутствует надпись с указанием разрешённых параметров (температура рабочей среды), даты следующего наружного и внутреннего осмотров (НВО) и гидравлического испытания (ГИ) сосуда, тем самым допущено нарушение часть 1 статьи 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от дата № 99-ФЗ;подпункт с) пункта 5 постановления Правительства РФ "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" от дата номер;пункты 6, 7, 220 ФНП ОРПД.

119.Не обеспечивается безопасная эксплуатация оборудования, работающего под избыточным давлением, а именно: в нанесенной надписи сосуда, работающего под давлением – воздушный баллон вальцев, ст. номер, зав. номер, рег. номер, отсутствует надпись с указанием разрешённых параметров (температура рабочей среды), даты следующего наружного и внутреннего осмотров (НВО) и гидравлического испытания (ГИ) сосуда, тем самым допущено нарушение часть 1 статьи 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от дата № 99-ФЗ;подпункт с) пункта 5 постановления Правительства РФ "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" от дата номер; пункты 6, 7, 220 ФНП ОРПД.

120.Не обеспечивается безопасная эксплуатация оборудования, работающего под избыточным давлением, а именно: в нанесенной надписи сосуда, работающего под давлением – воздушный баллон вальцев, ст. номер, зав. номер, рег. номер, отсутствует надпись с указанием разрешённых параметров (температура рабочей среды), даты следующего наружного и внутреннего осмотров (НВО) и гидравлического испытания (ГИ) сосуда, тем самым допущено нарушение часть 1 статьи 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от дата № 99-ФЗ;подпункт с) пункта 5 постановления Правительства РФ "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" от дата номер;пункты 6, 7, 220 ФНП ОРПД.

121.Не обеспечивается безопасная эксплуатация оборудования, работающего под избыточным давлением, а именно: в нанесенной надписи сосуда, работающего под давлением – воздушный баллон вальцев, ст. номер, зав. номер, рег. номер, отсутствует надпись с указанием разрешённых параметров (температура рабочей среды), даты следующего наружного и внутреннего осмотров (НВО) и гидравлического испытания (ГИ) сосуда, тем самым допущено нарушение часть 1 статьи 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от дата № 99-ФЗ;подпункт с) пункта 5 постановления Правительства РФ "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" от дата номер;пункты 6, 7, 220 ФНП ОРПД.

122.Не обеспечивается безопасная эксплуатация оборудования, работающего под избыточным давлением, а именно: не обеспечена сохранность обозначений направления вращения при открывании и закрывании на маховиках арматуры сосудов – воздушный баллон вальцев, ст. номер, зав. номер, рег. номер; ст. номер, зав. номер, рег. номер; ст. номер, зав. номер, рег. номер; ст. номер, зав. номер, рег. номер, тем самым допущено нарушение часть 1 статьи 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от дата № 99-ФЗ;подпункт с) пункта 5 постановления Правительства РФ "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" от дата номер;пункты 6, 7, 311 ФНП ОРПД.

123.Не обеспечивается безопасная эксплуатация оборудования, работающего под избыточным давлением, а именно: не нанесена на шкале манометра сосуда – воздушный баллон вальцев, ст. номер, зав. номер, рег. номер, красная черта, указывающая разрешённое рабочее давление в сосуде, тем самым допущено нарушение часть 1 статьи 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от дата № 99-ФЗ; подпункт с) пункта 5 постановления Правительства РФ "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" от дата номер;пункты 6, 7, 339 ФНП ОРПД.

124.Не обеспечивается безопасная эксплуатация оборудования, работающего под избыточным давлением, а именно: не нанесена на шкале манометра сосуда – воздушный баллон вальцев, ст. номер, зав. номер, рег. номер, красная черта, указывающая разрешённое рабочее давление в сосуде, тем самым допущено нарушение часть 1 статьи 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от дата № 99-ФЗ;подпункт с) пункта 5 постановления Правительства РФ "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" от дата номер;пункты 6, 7, 339 ФНП ОРПД.

125.Не обеспечивается безопасная эксплуатация оборудования, работающего под избыточным давлением, а именно: не нанесена на шкале манометра сосуда – воздушный баллон вальцев, ст. номер, зав. номер, рег. номер, красная черта, указывающая разрешённое рабочее давление в сосуде, тем самым допущено нарушение часть 1 статьи 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от дата № 99-ФЗ; подпункт с) пункта 5 постановления Правительства РФ "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" от дата номер;пункты 6, 7, 339 ФНП ОРПД.

126.Не обеспечивается безопасная эксплуатация оборудования, работающего под избыточным давлением, а именно: не нанесена на шкале манометра сосуда – воздушный баллон вальцев, ст. номер, зав. номер, рег. номер, красная черта, указывающая разрешённое рабочее давление в сосуде, тем самым допущено нарушение часть 1 статьи 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от дата № 99-ФЗ; подпункт с) пункта 5 постановления Правительства РФ "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" от дата номер;пункты 6, 7, 339 ФНП ОРПД.

127.Отсутствует на рабочих местах персонала в ОАО "Волгограднефтемаш" утвержденная схема включения сосудов – воздушный баллон вальцев, ст. номер, зав. номер, рег. номер; ст. номер, зав. номер, рег. номер; ст. номер, зав. номер, рег. номер; ст. номер, зав. номер, рег. номер, с указанием: источника давления; параметров; рабочей среды; арматуры, контрольно-измерительных приборов, средств автоматического управления (при наличии), предохранительных и блокирующих устройств, в том числе место их установки (расположения) (штуцер сосуда, трубопровод) и порядковый номер (по нумерации эксплуатирующей организации), тем самым допущено нарушение часть 1 статьи 8 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от дата № 99-ФЗ;подпункт и) пункта 5 постановления Правительства РФ «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» от дата номер;пункты 6, 7, 335 ФНП ОРПД.

128.Не внесены в паспорт сосуда, работающего под давлением – воздушный баллон вальцев, ст. номер, зав. номер, рег. номер – номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, лицом, назначенным приказом от дата номер ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением энергообъектов, (крайняя запись внесена Приказ от дата номер), тем самым допущено нарушение часть 1 статьи 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от дата № 99-ФЗ;подпункт и) пункта 5 постановления Правительства РФ "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" от дата номер;пункты 6, 7, 234 ФНП ОРПД.

129.Не внесены в паспорт сосуда, работающего под давлением – воздушный баллон вальцев, ст. номер, зав. номер, рег. номер – номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, лицом, назначенным приказом от дата номер ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением энергообъектов, (крайняя запись внесена Приказ от дата номер/з), тем самым допущено нарушение часть 1 статьи 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от дата № 99-ФЗ;подпункт и) пункта 5 постановления Правительства РФ "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" от дата номер;пункты 6, 7, 234 ФНП ОРПД.

130.Не внесены в паспорт сосуда, работающего под давлением – воздушный баллон вальцев, ст. номер, зав. номер, рег. номер – номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, лицом, назначенным приказом от дата номер ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением энергообъектов, (крайняя запись внесена Приказ от дата номер/з), тем самым допущено нарушение часть 1 статьи 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от дата № 99-ФЗ;подпункт и) пункта 5 постановления Правительства РФ "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" от дата номер;пункты 6, 7, 234 ФНП ОРПД.

131.Не внесены в паспорт сосуда, работающего под давлением – воздушный баллон вальцев, ст. номер, зав. номер, рег. номер – номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, лицом, назначенным приказом от дата номер ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением энергообъектов, (крайняя запись внесена Приказ от дата номер/з), тем самым допущено нарушение часть 1 статьи 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от дата № 99-ФЗ; подпункт и) пункта 5 постановления Правительства РФ "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" от дата номер;пункты 6, 7, 234 ФНП ОРПД.

132. Не обеспечивается безопасная эксплуатация оборудования, работающего под давлением, а именно: лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением не ведется учёт наработки циклов нагружения оборудования под давлением, эксплуатируемого в циклическом режиме, (отсутствует журнал регистрации учёта наработки циклов нагружения оборудования под давлением), тем самым допущено нарушение части 1 статьи 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от дата № 99-ФЗ;подпункт и) пункта 5 постановления Правительства РФ "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" от дата номер;пункты 6, 7, подпункт 3) пункта 236 ФНП ОРПД.

133.Не обеспечивается безопасная эксплуатация оборудования, работающего под давлением, а именно: лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением не проводится осмотр оборудования, работающего под давлением с определенной должностной инструкцией периодичностью (но, не реже одного раза в месяц),(отсутствует журнал регистрации осмотра оборудования), тем самым допущено нарушение часть 1 статьи 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от дата № 99-ФЗ;подпункт и) пункта 5 постановления Правительства РФ "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" от дата номер;пункты 6, 7, подпункт б) пункта 236 ФНП ОРПД.

134. Не обеспечивается безопасная эксплуатация оборудования, работающего под избыточным давлением, а именно: не выдаются письменные распоряжения лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением при его пуске в работу, а также штатной остановке в процессе его эксплуатации, (отсутствует журнал распоряжений), тем самым допущено нарушение часть 1 статьи 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от дата № 99-ФЗ;подпункт и) пункта 5 постановления Правительства РФ "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" от дата номер;пункты 6, 7, 219 ФНП ОРПД. 

135.Не обеспечивается безопасная эксплуатация оборудования, работающего под давлением, а именно: не записываются в сменный журнал результаты осмотра и проверки действия арматуры, контрольно-измерительных приборов, предохранительных и блокировочных устройств, средств сигнализации и защиты рабочими, на которых возложены обязанности по обслуживанию оборудования под давлением, тем самым допущено нарушение часть 1 статьи 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от дата № 99-ФЗ;подпункт и) пункта 5 постановления Правительства РФ "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" от дата номер;пункты 6, 7, подпункт г) пункта 228 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудование, работающее под избыточным давлением" (далее-ФНП ОРПД), утв. приказом Ростехнадзора от дата номер.

136. Не обеспечивается безопасная эксплуатация оборудования, работающего под избыточным давлением, а именно: лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением, не проверяются записи персонала в сменном журнале, журнале дефектов эксплуатационных документах, ведение которых установлено распорядительными документами организации, с подписью в них. 

В судебном заседании представитель ОАО «Волгограднефтемаш» по доверенности Ф.И.О.9 не оспаривая вины юридического лица в совершенном правонарушении, при назначении наказания просила применить ст. 4.1.1 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде предупреждения, поскольку в результате допущенного нарушения не причинен вред жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, а также не причинен материальный вред. 

Представитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора по доверенности Ф.И.О.10 настаивал на привлечении Общества к административной ответственности с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица.

Выслушав представителя привлекаемого лица, представителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора изучив административный материал, судья приходит к выводу о наличии в действиях ОАО «Волгограднефтемаш» признаков административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ по следующим основаниям.

Согласно ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии часть 1 статьи 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от дата № 99-ФЗ Лицензионные требования устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

Согласно подпункта «и» пункта 5 постановления Правительства РФ "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" от дата номер наличие и функционирование приборов и систем контроля, управления, сигнализации, оповещения и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов на объектах - в случаях, если обязательность наличия таких приборов и систем предусмотрена федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности или до их вступления в силу требованиями промышленной безопасности, установленными нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, предусмотренными статьей 49 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией положений Федерального закона "О техническом регулировании", в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

Настоящие федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (далее - ФНП) разработаны в соответствии с Федеральным законом от дата N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588) (далее - Федеральный закон N 116-ФЗ); Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от дата N 401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3348; 2020, N 27, ст. 4248). ФНП направлены на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, инцидентов, травматизма на опасных производственных объектах (далее - ОПО) при использовании перечисленного в пункте 3 ФНП оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мега Паскаля (МПа) (0,7 килограмм-силы на сантиметр квадратный (кгс/см2)): а) пара, газа в газообразном, сжиженном состоянии (сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов); б) воды при температуре более 115 градусов Цельсия (°C); в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), а также при эксплуатации зданий и сооружений, предназначенных для осуществления технологических процессов, в составе которых используется перечисленное в пункте 3 ФНП оборудование. ФНП устанавливают требования промышленной безопасности, обязательные при разработке и осуществлении технологических процессов, при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте, техническом перевооружении, консервации и ликвидации ОПО, на которых используется нижеперечисленное оборудование, работающее под избыточным давлением (далее - оборудование под давлением), отвечающее одному или нескольким признакам, указанным в подпунктах "а", "б" и "в" пункта 2 настоящих ФНП, при проведении экспертизы промышленной безопасности оборудования, зданий и сооружений на ОПО, а также при размещении, монтаже и эксплуатации (в том числе наладке, обслуживании, ремонте, реконструкции (модернизации), техническом освидетельствовании, техническом диагностировании) оборудования под давлением. 

В соответствии с частью 1 статьи 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.

По смыслу закона, задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений (статья 24.1 КоАП РФ). 

Вина ОАО « Волгограднефтемаш» в совершении административного правонарушения подтверждается: протоколом номер об административном правонарушении от 16.06.2021г., составленным государственным инспектором межрегионального отдела государственного горного надзора, надзора за объектами металлургической промышленности, Ф.И.О.2, распоряжением о поведении плановой выездной проверки от дата, предписанием проверки соблюдения требований лицензионного контроля, актом проверки юридического лица, выпиской из ЕГРЮЛ.

Доказательств, опровергающих исследованные судом доказательства и установленные обстоятельства совершения ОАО «Волгограднефтемаш» административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ, суду представлено не было.

При этом суд приходит к выводу, что у Общества имелась возможность для соблюдения вышеуказанных правил и норм, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (сч.2 ст.2.1 КоАП РФ). Доказательств обратного, суду не представлено. 

Таким образом, суд считает вину ОАО «Волгограднефтемаш» в совершении административного правонарушения доказанной, и квалифицирует его действия по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ как нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, при этом, административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично (часть 1 статей 2.1 и 2.2 КоАП РФ).

В силу части 1 статьи 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II настоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

Назначая наказание, судья учитывает характер совершенного юридическим лицом административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, положения ст.4.1 КоАП РФ. 

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность суд, считает признание организацией своей вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств отягчающих административную ответственность, в том числе в виде повторности совершения однородного административного правонарушения судом не установлено. 

Вопреки утверждению представителя юридического лица, положения ст.4.1.1 КоАП РФ применены быть не могут ввиду отсутствия совокупности условий, предусматривающих возможность замены наказания на предупреждения по данному делу. 

Допущенные, со стороны ОАО «Волгограднефтемаш» нарушения создают угрозу жизни и здоровью граждан, в связи с этим суд считает необходимым назначить административное наказание в виде административного штрафа, применение иных видов наказания по данному правонарушению не обеспечит реализации задач административной ответственности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.10. КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ОАО «Волгограднефтемаш» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> дата государственной регистрации: дата местонахождение юридического лица: адрес, адрес), виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Копия документа, свидетельствующего об уплате штрафа, должна быть представлена в Советский районный суд г. Волгограда.

Реквизиты получателя платежа: 

Банк получателя: Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области г. Волгоград

Наименование получателя платежа: УФК по Волгоградской области (Нижне-Волжское управление Ростехнадзора)

БИК 011806101 Кор/счет: 40102810445370000021 ИНН: 

<

***>

КПП: 344501001 ОКТМО: 18701000 КБК: 49811601091010001140

Наименование платежа: административный штраф Ростехнадзора за постановление № 5-1299/2021

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Волгоградский областной суд через Советский районный суд г. Волгограда.

Судья С.А. Фадеева