Дело №5-804/21

23RS0037-01-2021-003359-79

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2021 г. г. Новороссийск

Судья Октябрьского районного суда г. Новороссийска Краснодарского края 

Головин А.Ю., 

при секретаре Пищухиной А.С.,

с участиемглавного врача ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 23» ФИО1, его представителя ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, возбужденного по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ, в отношении главного врача ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 23» ФИО1, 

УСТАНОВИЛ:

В Октябрьский районный суд г. Новороссийска поступил протокол об административном правонарушении от 30.04.2021 г. № и другие материалы в отношении главного врача ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 23» ФИО1 по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ, переданные в суд на рассмотрение из ОНД г. Новороссийска. 

Из протокола следует, что 30.04.2021 г. в 10 часов 50 минут главный врач ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 23» ФИО1 повторно совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, выраженное в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности в помещениях ГБУЗ «ПТД №» МЗ КК по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 29.

В судебном заседании главный врач ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 23» ФИО1 и его представитель не согласились протоколом, и пояснили, что первоначально должностное лицо за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ к административной ответственности не привлекался. Кроме того, ведутся мероприятия по устранению нарушений. Просили прекратить производство по делу ввиду отсутствия события правонарушения.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, прихожу к следующему.

Административная ответственность по с ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ наступает приповторном совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо внесоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

Как следует из представленных материалов, на основании внеплановой выездной проверки 18.02.2020 г., ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 23» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Срок исполнения предписания истек в сентябре 2020 года. По результатам проведенной повторной проверки от 01.10.2020 г. выявлено повторное совершение административного правонарушения. Было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Срок исполнения предписания истек 05.04.2021 г. года

Из протокола об административном правонарушении от 30.04.2021 г., составленного по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ государственным инспектором г. Новороссийска по пожарному надзору ФИО3 следует, что главный врач ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 23» ФИО1 повторно совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, выраженное в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности впомещениях ГБУЗ «ПТД № 23» МЗ КК по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 29, а именно:

Основное здание 

<

адрес> : эвакуационные пути в здании, не обеспечивают безопасную эвакуацию людей, а именно: ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 метра, (ст. 89 ч. 1 ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. СП1.13130.2009 п. 7.1.13) Предлагается к устранению с 2009 г 

- Лестница, ведущая с первого на второй этаж с пределом огнестойкости менее К 60. (табл. № 21 ч. 4ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.) Предлагается к устранению с 2009 г. 

- Эвакуационные пути в здании, не обеспечивают безопасную эвакуацию людей, а именно: ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 метра, (ст. 89 ч.1, ч. 4 ст. 4, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. СП1.13130.2009 п. 7.1.13) Предлагается к устранению с 2009 г.

- Отсутствует система дымоудаления из коридора первого и второго этажа, (ч. 2 ст. 85 ч. 4 ст. 4 ФЗ№ 123 от 22.07.2008 г. СП 7.13130.2009 п. 7.2) Предлагается к устранению с 2009 г.

Стационар ул. Сухумийское шоссе, 29: эвакуационные пути в здании, не обеспечивают безопасную эвакуацию людей, а именно: лестница второго типа выполнена не в соответствии с требованиями установленными для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках, (ст. 89 ч.1 ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. СП 1.13130.2009 п. 4.4.2).Предлагается к устранению с 2009 г.

Эвакуационные пути в здании, не обеспечивают безопасную эвакуацию людей, а именно: на путях эвакуации перепады высот, (ст. 89 ч.1 ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. СП 1.13130.2009 п. 4.3.4)Предлагается к устранению с 2009 г.

Здание ЛТО 4:Эвакуационные пути в здании, не обеспечивают безопасную эвакуациюлюдей,аименно:выполненоменее двух эвакуационных выходов с каждого отделения здания, (ст. 89 ч. 1 ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123 от22.07.2008 г. СП 1.13130.2009 п. 5.2.12) Предлагается кустранению с 2009 г.

Вместе с тем, в дело представлены многочисленные договоры с подрядными организациями, подтверждающие доводы ФИО1 о принятии мер по устранению нарушений.

Кроме того, в деле отсутствуют доказательства привлечения ФИО1 к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (постановление, вступившее в законную силу).

С учетом вышеизложенного, считаю, что отсутствует события административного правонарушения, предусмотренного чю 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ, и производство по делу следует прекратить в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 24.5, 29.9 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24,5 29.9 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении, возбужденном по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении главного врачаГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 23» ФИО1 прекратить ввиду отсутствия события административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Октябрьский районный суд г. Новороссийска в течение 10 дней со дня вынесения или получения копии постановления.

Судья Головин А.Ю.