Дело № 5-225/18

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

г.Волжск 06 ноября 2018 года

Волжский городской суд Республики Марий Эл в составе судьи Гайнутдиновой А.С., рассмотрел административный материал в отношении МУП «Водоканал» МО Волжский район, расположенного по адресу: 

<

адрес> привлечении к административной ответственности по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

На судебное заседание явились представитель МУП «Водоканал» МО Волжский район ФИО1, инспектор по пожарному надзору ФИО2

Разъяснены процессуальные права и обязанности, предусмотренные ст.25.1 КоАП РФ. Ст.51 Конституции РФ разъяснена. Отводов нет. Ходатайств не поступало. 

установил:

ДД.ММ.ГГГГ органом государственного контроля (надзора) в области пожарной безопасности в адрес МУП «Водоканал» МО Волжского района внесено предписание № об устранении нарушений требований пожарной безопасности, установлен срок исполнения предписания до ДД.ММ.ГГГГ.

Актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ № установлено неисполнение ранее выданного предписания, а именно гараж категории В-2 по взрывопожарной и пожарной опасности, бытовое помещение в гараже, здание станции обезжелезивания второй этаж помещение раздевалки, комнаты отдыха, помещение лаборатории, коридор не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре.

ДД.ММ.ГГГГ в отношении МУП «Водоканал» МО Волжский район составлен протокол об административном правонарушении по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

Согласно ч.14 ст.19.5 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.12 или ч.13 настоящей статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Ранее, постановлением мирового судьи судебного участка № Волжского судебного района от ДД.ММ.ГГГГ МУП «Водоканал» МО Волжский район привлечено к административной ответственности по ч.12 ст.19.15 КоАП РФ за неисполнение предписания от ДД.ММ.ГГГГ.

Материалами дела установлено, что со стороны юридического лица имеет место неисполнение предписания Отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО «Город Волжск» и Волжского муниципального района по исполнению требований ФЗ от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Согласно ч.1 ст.21 ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

В соответствии с п.п.1,3 ст.5 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Согласно п.61 постановления Правительства №39 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме» руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Вина юридического лица в совершении данного административного правонарушения подтверждается материалами дела, в частности актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, предписанием №, предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ.

Неисполнение требований предписания Отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО «Город Волжск» и Волжского муниципального района по исполнению требований ФЗ от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» влечет административную ответственность, установленную ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

Обстоятельств отягчающих наказание суд не находит.

С учетом изложенного, а также в целях предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, суд приходит к выводу о необходимости приостановить деятельность МУП «Водоканал» МО Волжский район, а именно помещения гаража категории В-2, здание станции обезжелезивания (второй этаж) помещение раздевалки, комнаты отдыха, помещение лаборатории, коридор сроком на 90 суток, то есть на то время в течение которого реально возможно должным образом устранить указанные нарушения. 

Суд полагает, что назначение иного вида административного наказания, чем административное приостановление деятельности, не сможет обеспечить достижение целей и задач административного судопроизводства.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9 и 29.10 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л :

Приостановить деятельность помещения гаража категории В-2, здание станции обезжелезивания (второй этаж) помещение раздевалки, комнаты отдыха, помещение лаборатории, коридора МУП «Водоканал» МО Волжский район сроком на 90 суток, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Марий Эл через Волжский городской суд в течение 10 суток с момента вынесения.

Судья А.С.Гайнутдинова