24RS0008-01-2025-000731-33 Дело № 5-1/2026

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2026 года пгт. Большая Мурта

Судья Большемуртинского районного суда Красноярского края Дмитренко Леонид Юрьевич,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.5 КоАП РФ, в отношении юридического лица – Общество с Ограниченной Ответственностью «Обслуживание Коммунального Комплекса» (далее ООО «ОКК»), 

<

данные изъяты>, юридический и фактический адрес: 

<

адрес>

УСТАНОВИЛ:

ООО «ОКК» нарушило санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде при эксплуатации 3-х водоразборных колонок распределительной сети в Большемуртинском районе Красноярского края по 

<

адрес> при следующих обстоятельствах.

Целями деятельности ООО «ОКК» являются: - сбор отходов; - забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд; - распределение воды для питьевых и промышленных нужд; - строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения.

В ходе проведения выездной проверки проводился отбор проб холодной воды в точке распределительной сети (колонка): 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ 13 час. 40 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 13 час. 50 мин.

Согласно протоколу исследований, отобранная из водоразборной колонки по адресу: 

<

адрес>:

- по микробиологическим показателям «Обобщенные колиформные бактерии» и Escherichia coli не соответствует требованиям таблицы 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21: в отобранной пробе воды показатель Escherichia coli составляет 6 КОЕ/100см3, (при нормативе не допускается (превышение гигиенического норматива в 6 раз), показатель «Обобщенные колиформные бактерии» составляет 42 КОЕ/100см3 (при нормативе не допускается);

- по санитарно-химическим показателям: цветность, перманганатная окисляемость, массовая концентрация общего содержания железа, соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.5 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21. По показателю мутность (по каолину) можно сделать вывод, что с учетом неопределенности(погрешности) испытаний (0,3 мг/дм3) мутность по каолину составила от 1,22-1,820,3 мг/дм3 при нормативе 1,5 мг/дм3 результаты испытания находятся в области допустимых значений, так и не допустимых значений таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21.

Далее, в ходе повторного исследования питьевой воды с 10.11.2025 г., 10 час. 10 мин. по 10.11.2025 г. 10 час. 15 мин. было установлено, что согласно протоколу испытаний от ДД.ММ.ГГГГ № проба воды питьевой централизованного водоснабжения, повторно отобранная из водоразборной колонки по адресу: 

<

адрес>:

- по микробиологическим показателям «Общее микробное число», «Обобщенные колиформные бактерии», «Escherichia coli, энтерококки не соответствует требованиям таблицы 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21: в отобранной пробе воды показатель «Обобщенные колиформные бактерии» составляет 11 КОЕ/100 см3 (при нормативе не допускается); показатель «Escherichia coli» составляет 8 КОЕ/100 см3 (при нормативе не допускается), Общее микробное число 66 КОЕ/см3 (не более 50 КОЕ/100 см3), энтерококки 25 (при нормативе не допускается).

Также с 13.10.2025 г., 12 час. 50 мин. по 13.10.2025 г. 13 час. 00 мин. в ходе проведения выездной проверки проводился отбор проб холодной воды в точке распределительной сети (колонка): 

<

адрес>

Согласно протоколу исследований (испытаний), измерений № от 24.10.2025г. проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из водоразборной колонки по адресу: 

<

адрес>

- по микробиологическим показателям «Обобщенные колиформные бактерии» и Escherichia coli не соответствует требованиям таблицы 3.5 раздела III СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21: в отобранной пробе воды показатель Escherichia coli составляет 5 КОЕ/100см3, (при нормативе не допускается (превышение гигиенического норматива в 6 раз), показатель «Обобщенные колиформные бактерии» составляет 31 КОЕ/100см3 (при нормативе не допускается);

- по санитарно-химическим показателям: цветность, перманганатная окисляемость, массовая концентрация общего содержания железа, соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.13 раздела III СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21.

Далее, в ходе повторного исследования с ДД.ММ.ГГГГ, 12 час. 05 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 12 час. 10 мин. было установлено, что согласно протоколу испытаний от ДД.ММ.ГГГГ № проба воды питьевой централизованного водоснабжения, повторно отобранная из водоразборной колонки по адресу: 

<

адрес>:

- по микробиологическим показателям «Общее микробное число», «Обобщенные колиформные бактерии», «Escherichia coli, энтерококки не соответствует требованиям таблицы 3.5 раздела III СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21: в отобранной пробе воды показатель «Обобщенные колиформные бактерии» составляет 27 КОЕ/100 см3 (при нормативе не допускается); показатель «Escherichia coli» составляет 4 КОЕ/100 см3 (при нормативе не допускается), энтерококки 28 КОЕ/100 см3 (при нормативе не допускается).

Также с ДД.ММ.ГГГГ, 10 час. 25 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 10 час. 30 мин. в ходе проведения выездной проверки проводился отбор проб холодной воды в точке распределительной сети (колонка): 

<

адрес>

Согласно протоколу исследований (испытаний), измерений № 24-24/41215-25 от 24.10.2025г. проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из водоразборной колонки по адресу: 

<

адрес>

- по микробиологическим показателям «Обобщенные колиформные бактерии» и энтерококки, не соответствует требованиям таблицы 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21: в отобранной пробе воды энтерококки составляют 13 КОЕ/100см3, (при нормативе не допускается), показатель «Обобщенные колиформные бактерии» составляет 38 КОЕ/100см3 (при нормативе не допускается);

- по санитарно-химическим показателям: цветность, перманганатная окисляемость, массовая концентрация общего содержания железа, соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21. Мутность по каолину составила от 3,19±0,64, 0,3 мг/дм3 при нормативе 1,5 мг/дм3, цветность 30,6±6,1 град. при нормативе не более 20 град., что не соответствует требованиям таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21.

Далее, в ходе повторного исследования с 10.11.2025 г., 11 час. 25 мин. по 10.11.2025 г. 11 час. 30 мин. было установлено, что, согласно протоколу испытаний от ДД.ММ.ГГГГ № проба воды питьевой централизованного водоснабжения, повторно отобранная из водоразборной колонки по адресу: 

<

адрес>

- по микробиологическому показателю «Обобщенные колиформные бактерии» не соответствует требованиям таблицы 3.5 раздела III СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21: в отобранной пробе воды показатель «Обобщенные колиформные бактерии» составляет 16 КОЕ/100 см3 (при нормативе не допускается).

Таким образом, ООО «ОКК» нарушило санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде и создало угрозу жизни и здоровью человека, в результате чего в отношении ООО «ОКК» был составлен протокол об административном правонарушении.

В судебном заседании представители ООО «ОКК» ФИО1 и ФИО2 вину признали полностью, суду пояснили, что деятельность указанных колонок уже приостановлена в декабре 2025 года, колонки законсервированы. При наличии возможности, в том числе, финансовой, и соответствующего времени года, питьевая вода будет приводится к нормативным требованиям.

Представитель Роспотребнадзора в суд не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом и своевременно.

Приняв решение о рассмотрении дела в отсутствие представителя Роспотребнадзора, выслушав явившихся лиц, исследовав в полном объеме материалы административного дела, прихожу к следующим выводам.

Ответственность по ст.6.5 КоАП РФ наступает за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Установленные обстоятельства находят свое подтверждение в судебном заседании как пояснениями представителей ООО «ОКК», признавших вину и не отрицавших установленные судьей обстоятельства, так и документальными доказательствами, а именно: протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ОКК», при составлении которого директор ООО «ОКК» вину фактически признала, указав, что работа по устранению нарушений ведется, приказом о проведении внеплановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ, уведомлением ООО «ОКК» о ее проведении, протоколами осмотра, актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ №, заключениями № от 12.11.2025г., № от 07.11.2025г., № от 12.11.2025г. санитарно-эпидемиологической экспертизы, протоколами лабораторных испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, № от 31.10.2025г., № от 24.10.2025г., № от 24.10.2025г., иными материалами дела, из которых следуют установленные выше судом обстоятельства.

Анализируя представленные доказательства в их совокупности, прихожу к выводу о том, что в действиях ООО «ОКК» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

При назначении административного наказания, учитываю характер совершенного правонарушения и его последствия, все данные о личности правонарушителя, его имущественное и финансовое положение.

Обстоятельством, смягчающим ответственность юридического лица, является признание вины.

Обстоятельств, отягчающих ответственность юридического лица, не установлено.

Обстоятельств, исключающих производство по делу, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, не имеется.

Оснований для прекращения производства по делу ввиду малозначительности правонарушения, также судьей не установлено.

Таким образом, принимая во внимание все обстоятельства дела и все данные о личности юридического лица, исходя из фактических обстоятельств дела, целей и общих правил наказания, оценив характер совершенного правонарушения, в том числе степень вины общества, которое ранее к административной ответственности не привлекалось, оперативно и активно пытается устранить допущенные нарушения, принимая во внимание, что приостановление деятельности может привести к нарушению производственных циклов самого юридического лица, а также учитывая, что деятельность указанных колонок холодного водоснабжения уже фактически прекращена, прихожу к выводу, что в данном случае достижение целей административного наказания возможно без административного приостановления деятельности указанных колонок холодного водоснабжения ООО «ОКК» и назначения ему наказание в виде штрафа в размере, предусмотренном санкцией указанной статьи.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с Ограниченной Ответственностью «Обслуживание Коммунального Комплекса», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 240801001, юридический и фактический адрес: 

<

адрес>, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ, за которое назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Штраф перечислить по реквизитам: УФК по Красноярскому краю (Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю), ИНН 

<

***>, КПП 246601001. Банк получателя: Отделение Красноярск Банк России // УФК по Красноярскому краю 

<

адрес>, БИК 010407105, единый казначейский счет 40№, р/с 03№, ОКТМО 04701000, КБК 14№, наименования платежа: штраф по протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ, УИН 14№.

Разъяснить, что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Красноярский краевой суд через Большемуртинский районный суд Красноярского края в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Судья Л.Ю. Дмитренко