№ 2-2404/2025

№ клпия

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

с.Усть-Кишерть Пермского края 27 октября 2025 года 

Кунгурский городской суд Пермского края (ПСП в с.Усть-Кишерть) в составе председательствующего судьи Степанова А.В.,

при секретаре судебного заседания ФИО2,

с участием прокурора ФИО3,

представителя ответчика МАУК «Кишертский центр культуры» ФИО4,

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Кишертского района Пермского края, в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, к муниципальному автономному учреждению культуры «Кишертский центр культуры» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Кишертского района обратился в суд с иском, в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, просит обязать МАУК «Кишертский центр культуры» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан, а именно: 

1) разработать и представить в уведомительном порядке декларации пожарной безопасности в отношении зданий кинозалов (объекты по адресам: 

<

адрес>

2) определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а

также класс зоны в соответствии с гл.гл. 5, 7 и 8 Технического регламента для помещения № 3 первого этажа (согласно техническому паспорту инв. номер № 473 от 20.04.2023), которое используется как костюмерная, помещений первого этажа № 5 (согласно техническому паспорту инв. номер № 473 от 20.04.2023), 8 (согласно техническому паспорту инв. номер № 473 от 20.04.2023), 14 (согласно техническому паспорту инв. номер № 473 от 20.04.2023), № 2 второго этажа (согласно техническому паспорту инв. номер № 473 от 20.04.2023), которые используются как склады, установить на дверях помещений обозначения (объект по адресу: 

<

адрес>);

3) определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности для помещения № 3 второго этажа (согласно техническому паспорту инв. номер № 473 от 20.04.2023) для вентиляционного оборудования вытяжных систем общеобменной вентиляции (объект по адресу: 

<

адрес>);

4) определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с гл.гл. 5, 7 и 8 Технического регламента, для складского помещения объекта по адресу: 

<

адрес>, установить на двери обозначение;

5) установить исправное устройство для самозакрывания противопожарной двери складского помещения объекта по адресу: 

<

адрес>

6) устранить на путях эвакуации из зала на улицу пороги перед эвакуационными выходами (объект по адресу: 

<

адрес>).

В судебном заседании прокурор на исковых требованиях настаивал.

Представитель ответчика в судебном заседании указал, что исковые требования признает в полном объеме, последствия признания иска разъяснены и понятны.

Прокурор считает возможным принять признание иска ответчиком, поскольку оно не противоречит закону.

В соответствии со ст.39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

На основании ст.173 ГПК РФ, при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Учитывая изложенные положения закона, изучив исковое заявление, заслушав мнение лиц, участвующих в деле, суд считает, что признание иска ответчиком не противоречит закону, прав и законных интересов других лиц не нарушает, поэтому его следует принять.

С учетом изложенного суд считает, что исковые требования прокурора Кишертского района в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к МАУК «Кишертский центр культуры», подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 39, 173, 194 - 198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Кишертского района Пермского края, в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, к муниципальному автономному учреждению культуры «Кишертский центр культуры» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан, удовлетворить.

Обязать муниципальное автономное учреждение культуры «Кишертский центр культуры» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан, а именно: 

1) разработать и представить в уведомительном порядке декларации пожарной безопасности в отношении зданий кинозалов (объекты по адресам: 

<

адрес>

2) определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а

также класс зоны в соответствии с гл.гл. 5, 7 и 8 Технического регламента для помещения № 3 первого этажа (согласно техническому паспорту инв. номер № 473 от 20.04.2023), которое используется как костюмерная, помещений первого этажа № 5 (согласно техническому паспорту инв. номер № 473 от 20.04.2023), 8 (согласно техническому паспорту инв. номер № 473 от 20.04.2023), 14 (согласно техническому паспорту инв. номер № 473 от 20.04.2023), № 2 второго этажа (согласно техническому паспорту инв. номер № 473 от 20.04.2023), которые используются как склады, установить на дверях помещений обозначения (объект по адресу: 

<

адрес>);

3) определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности для помещения № 3 второго этажа (согласно техническому паспорту инв. номер № 473 от 20.04.2023) для вентиляционного оборудования вытяжных систем общеобменной вентиляции (объект по адресу: 

<

адрес>);

4) определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с гл.гл. 5, 7 и 8 Технического регламента, для складского помещения объекта по адресу: 

<

адрес>, установить на двери обозначение;

5) установить исправное устройство для самозакрывания противопожарной двери складского помещения объекта по адресу: 

<

адрес>;

6) устранить на путях эвакуации из зала на улицу пороги перед эвакуационными выходами (объект по адресу: 

<

адрес>).

Решение может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Кунгурский городской суд (ПСП в с.Усть-Кишерть) в течение месяца со дня вынесения.

Судья подпись А.В. Степанов

Копия верна. Судья: А.В. Степанов