ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

06 июня 2018 года г. Астрахань

Кировский районный суд г. Астрахани в составе:

председательствующего судьи Мелиховой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административный материал по ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

...>, 

УСТАНОВИЛ:

06 апреля 2018г. в 11.50 часов на ул. Раскольникова, 10 «В» Кировского района г.Астрахани был выявлен факт нарушения государственным казенным учреждением Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» (далее ГКУ АО «Астраханьавтодор» ) обязательных норм и правил промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

В судебном заседании представитель ГКУ АО «Астраханьавтодор» ФИО1 с фактом наличия нарушений согласилась, просила назначить минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, поскольку часть нарушений ими устранено, остальные нарушения будут устранены в установленный проверяющим органом срок. 

Заслушав сторону, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

Исходя из представленных документов, в ходе проведения контрольных мероприятий Нижне -Волжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее Нижне -Волжское управление Рестехнадзора) 06 апреля 2018г. в 11.50 часов, по адресу: 

<

...> выявлены нарушения ГКУ АО «Астраханьавтодор» обязательных норм и правил промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, а именно: не обеспечено проведение проверок срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации в котельной; не представлена эксплуатационная документация, подтверждающая выполнение работ по обходу трассы наружного газопровода; не представлена эксплуатационная документация, подтверждающая выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту внутренних газопроводов и газового оборудования; не представлен ремонтный журнал, в который вносятся сведения о выполнении ремонтных работ и об остановках котла на чистку и промывку; не обеспечена работоспособность системы диспетчеризации автоматики безопасности котельной (отсутствует коммутация с датчиками системы контроля загазованности).

Указанными действиями нарушены требования пунктов 70, 71, 72, 77, 78, 80 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010г. №870. 

Названные обстоятельства подтверждаются актом проверки №13-18/53А от 06 апреля 2018г., протоколом об административном правонарушении от 16 апреля 2018г., и представителем ГКУ АО «Астраханьавтодор» в судебном заседании не оспаривались. В соответствии с требованиями ст. 9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд приходит к выводу о наличии в действиях ГКУ АО «Астраханьавтодор» признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, выразившегося в нарушении правил эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок. 

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, а также то обстоятельство, что установленные в ходе проверки нарушения требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, в ходе проведения проверки частично были устранены и до настоящего времени учреждением предпринимаются меры для устранения иных установленных нарушений. В связи с этим суд полагает возможным применить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере 20000 рублей. 

Руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, суд

п о с т а н о в и л :

Признать государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ и подвергнуть его административному наказанию в виде административного штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Штраф внести на имя получателя: отделение Астрахань г. Астрахань, БИК 041203001, ИНН 

<

***>, КПП 344501001 Р/С 

<

***>, ОКТМО 12701000, КБК 49811645000016000140, УФК по Астраханской области (Нижне-Волжское управление Рестехнадзора).

Квитанцию об оплате штрафа предоставить в установленный законом срок (до истечения шестидесяти дней с момента вступления постановления в законную силу) в Кировский районный суд г. Астрахани.

ГКУ АО «Астраханьавтодор» разъяснить, что в случае неуплаты административного штрафа в течение 60 дней с момента вступления настоящего постановления в законную силу, оно будет нести административную ответственность по ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающую ответственность в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Постановление может быть обжаловано в Астраханский областной суд в течение 10 дней.

Судья: