Дело № 5-16/2017 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2017 год г.Алейск 

Алейский городской суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Труфановой И.А.,

при секретаре Гороховой И.Н.,

с участием представителя ПАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело в отношении юридического лица – Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная компания Сибири» в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), 

УСТАНОВИЛ:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная компания Сибири» (далее ПАО) совершило нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо – и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержание, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, в 13 часов 13 минут, Алтайским отделом по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением были выявлены нарушения обязательных норм и правил, а именно: попадание снега на электрооборудование, обледенение электрооборудования КТП 90-43-2 (электроустановки не защищены от воздействия окружающей среды) (нарушение п.5.4.1 и п. 1.1.3 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003г. №229 и зарегистрированных Минюстом РФ №4799 от 20.06.2003г.; п. 1.1.21 Правил устройства электроустановок, утверждены приказом Минэнерго России от 08.07.2002. №204). 

В действиях ПАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» усматривается состав правонарушения, предусмотренный ст. 9.11 КоАП РФ - нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо – и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержание, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

В судебном заседании представитель ПАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» ФИО2 вину юридического лица в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ признал в полном объеме, подтвердив факт попадания снега на электрооборудование и обледенение электрооборудования КТП 90-43-2. 

Представитель Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

Помимо признания вины представителем юридического лица, виновность ПАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» в совершении правонарушения, подтверждается протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в 13 часов 13 минут, Алтайским отделом по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением были выявлены нарушения обязательных норм и правил, а именно: попадание снега на электрооборудование и обледенение электрооборудования КТП 90-43-2 (нарушение п.5.4.1 и п. 1.1.3 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003г. №229 и зарегистрированных Минюстом РФ №4799 от 20.06.2003г.; п. 1.1.21 Правил устройства электроустановок, утверждены приказом Минэнерго России от 08.07.2002. №204). 

Указанные в протоколе об административном правонарушении нарушения зафиксированы на фотоснимках КТП 90-43-2.

Согласно паспорта №, КТП 90-43-2 напряжением 10/0,4 кВ эксплуатирующей организацией является Алейский РЭС филиал ОАО «МРСК Сибири» филиал «Алтайэнерго».

Техническое освидетельствований ТП-90-43-2 проводилось уполномоченным органом согласно реестру объектов ПО Центральные электрические сети, подлежащие техническому освидетельствованию в феврале 2017 года.

Согласно п. 5.4.1. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. №229, электрооборудование распределительных устройств (РУ) всех видов и напряжений по номинальным данным должно удовлетворять условиям работы при номинальных режимах, коротких замыканиях, перенапряжениях и нормированных перегрузках.

Персонал, обслуживающий РУ, должен располагать схемами и регламентом по допустимым режимам работы электрооборудования в нормальных и аварийных условиях.

Распределительные устройства напряжением 330 кВ и выше должны быть оснащены средствами биологической защиты в виде стационарных, переносных или инвентарных экранов, а также средствами индивидуальной защиты. Персонал, обслуживающий РУ 330 кВ и выше, должен располагать картой распределения напряженности электрического поля на площадке ОРУ на уровне 1,8 м над поверхностью земли.

п. 1.1.3. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. №229, безопасная эксплуатация оборудования, зданий и сооружений обеспечивается положениями инструкций и других нормативно-технических документов.

Согласно п.1.1.21 «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ) 7-ое издание», утвержденным приказом Минэнерго РФ от 20.05.2003 г. N 187, электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защищенными от этого воздействия.

Учитывая, что эксплуатация данной воздушной линии 0,4 кВ неминуемо приведет к короткому замыканию с возникновением пожара и поражением людей электрическим током вплоть до причинения смерти.

Протокол об административном правонарушении составлен ДД.ММ.ГГГГ в пределах срока давности привлечения к административной ответственности.

То есть в действиях юридического лица нашел подтверждение состав правонарушения, предусмотренный ст. 9.11 КоАП РФ.

Санкция ст. 9.11 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Определяя вид наказания, суд учитывает, представитель ПАО «Межрегиональная распределительная компания Сибири» ФИО2 с нарушениями согласен, вину в совершении административного правонарушения признал в полном объеме.

При данных обстоятельствах суд считает возможным назначить наказание за совершенное административное правонарушение в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

Руководствуясь ст.29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная компания Сибири» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

Административный штраф подлежит уплате:

Наименование получателя: Получатель штрафа: УФК по Алтайскому краю Сибирское управление Ростехнадзора, л/с 

<

***>; Счет: 40101810100000010001; ИНН получателя: 4200000206; КПП получателя: 420501001; Банк получателя: Отделение Барнаул; БИК: 040173001; ОКТМО: 01701000; код УИН: присваивается в зависимости от даты, номера постановления; код бюджетной классификации: 49842051703171954909; назначение платежа: денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об электроэенргетике, дата, номер постановления.

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение десяти дней с момента получения копии мотивированного постановления.

Судья Алейского городского суда И.А. Труфанова